ПРОТОКОЛ № 35

рассмотрения и оценки котировочных заявок

на поставку стоматологической установки

для Муниципального учреждения здравоохранения

«Городская клиническая больница № 3» (МУЗ «ГКБ № 3»)

г.Пермь									             02.12.2010 г.

- На заседании котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали следующие члены котировочной комиссии:

Председатель комиссии:  Селиванова Р.В.

Члены комиссии: 	 Заморяхина Я.Н.

Лесников А.В.

Татаринова Е.П.

Секретарь                      Гилева Е.Г.

Сведения о заказчике:

Наименование Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 3» (МУЗ «ГКБ № 3»)

Руководитель – Буторин А.С.

Адрес – 614025, г.Пермь, ул.Серпуховская, 11 а

Телефон -  268 00 45

- Наименование предмета запроса котировок

Поставка стоматологической установки для МУЗ «Городская клиническая больница №3»

(извещение № 41 от  22.11.2010г.  размещено на официальном сайте «Администрация города Перми» (www/gorodperm.ru) в сети Интернет  22.11.2010г.).

4. Максимальная цена контракта:  500 000 (Пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

5. Источник финансирования закупки  за счет средств бюджета г.Перми

6. Требованиями, установленными в извещении о проведении запроса котировок (существенными условиями муниципального контракта) являются:

а)

| № п/п | Требования | Параметры и условия | Предлагаемые характеристики (указать) |
| --- | --- | --- | --- |
| п. 1 Стоматологическая установка |  |  |  |
| 1 | Наименование | Указать | Указать |
| 2 | Модель | Указать | Указать |
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать | Указать |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
| 5 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
| 6 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
| 7 | Стоматологическая установка | Наличие |  |
| 8 | Технические характеристики: |  |  |
| 9 | Бормашина: | Наличие |  |
| 9.1 | Столик врача на пять инструментов с верхним подводом инструментальных шлангов на пантографическом плече: | Наличие |  |
| 9.2 | Шланг с пистолетом вода/воздух/спрей | Наличие |  |
| 9.3 | Шланг турбинный М4 (с подсветкой) | Наличие |  |
| 9.4 | Шланг электрического микромотора с подсветкой | Наличие |  |
| 9.5 | Сенсорное управление функциями установки на столике врача: | Наличие |  |
| 9.6 | Кнопка вкл/выкл ополаскивания плевательницы | Наличие |  |
| 9.7 | Кнопка вкл/выкл стаканонаполнителя | Наличие |  |
| 9.8 | Кнопка вкл/выкл тормоза пантографа | Наличие |  |
| 9.9 | Кнопка вкл/выкл охлаждения инструмента | Наличие |  |
| 9.10 | Кнопка переключения реверса электрического микромотора | Наличие |  |
| 9.11 | Регулятор оборотов электрического микромотора | Наличие |  |
| 9.12 | Выключатель галогенной лампы | Наличие |  |
| 9.13 | Четырехместный дисплей, отображающий параметры при 2Б2сс2ммировании установки. | Наличие |  |
| 10 | Ножная электрическая многофункциональная педаль включения инструментов и положения кресла | Наличие |  |
|  | Функции педали: |  |  |
| 10.1 | Chip blower (продувка шлангов и наконечников) | Наличие |  |
| 10.2 | Управление оборотами микромотора | Наличие |  |
| 10.3 | Управление реверсом микромотора | Наличие |  |
| 10.4 | Регулировка мощности УЗК (Устранителя зубного камня) | Наличие |  |
| 10.5 | Управление охлаждением инструментов | Наличие |  |
| 10.6 | Управление светильником (ВКЛ/ВЫКЛ) | Наличие |  |
| 10.7 | Управление стаканонаполнителем | Наличие |  |
| 10.8 | Управление креслом пациента | Наличие |  |
| 11 | Гидроблок |  |  |
| 11.1 | На блоке имеется окно доступа к коммуникациям установки | Наличие |  |
| 11.2 | Возможность поворота гидроблока в горизонтальном положении на 45º | Наличие |  |
| 12 | Кресло пациента: | Наличие |  |
| 12.1 | Кресло пациента электромеханическое, несущее с бесшовной обивкой и левым подлокотником | Наличие | Указать параметры |
| 12.2 | 5 программ регулировки кресла | Наличие | Указать количество |
| 12.3 | Движение кресла вверх | Наличие |  |
| 12.4 | Движение кресла вниз | Наличие |  |
| 12.5 | Спинка кресла вниз | Наличие |  |
| 12.6 | Спинка кресла вверх | Наличие |  |
| 12.7 | Приведение кресла в нулевое (исходное) положение кресла | Наличие |  |
| 12.8 | Максимальная высота подъема кресла пациента не менее, мм | 850±20мм | Указать параметры |
| 12.9 | Минимальная высота опускания кресла не менее, мм | 480±20мм | Указать параметры |
| 12.10 | Управление креслом со столика врача и ножной педали | Наличие |  |
| 12.11 | Возможность переворота спинки на 180º | Наличие |  |
| 12.12 | Кнопка включения/выключения установки в основании 2Б2ссла | Наличие |  |
| 12.13 | Уровень акустического давления при работе кресла, вверх которого нагружен весом 80кг | не более 45 ДЦБ(А) | Указать параметры |
| 12.14 | Основное положение спинки | 18º± 2º от вертикальной плоскости | Указать параметры |
| 12.15 | Основное положение сидения | 12º±2 от горизонтальной плоскости | Указать параметры |
| 12.14 | Вес кресла 95±5кг | Указать |  |
| 12.15 | Напряжение сетевого питания 220±10В | Указать |  |
| 13 | Блок плевательницы: | Наличие |  |
| 13.1 | Керамический блок плевательницы | Наличие |  |
| 13.2 | Фильтр регулятор с манометром рабочего давления в воздушной системе | Наличие |  |
| 13.3 | Устройство автономной воды с выключателем подачи воздуха и редукционным клапаном | Наличие |  |
| 13.4 | Фильтр-уловитель в системе аспирации | Возможность дооснащения |  |
| 13.5 | Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ смыва плевательницы | Наличие |  |
| 13.6 | Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ стаканонаполнителя | Наличие |  |
| 14 | Место ассистента на поворотной консоли: | Наличие |  |
| 14.1 | Слюноотсос эжекционный, воздушный с автоматическим включением | Наличие |  |
| 14.2 | Пылеотсос и слюноотсос с автоматическим включением | Возможность дооснащения |  |
| 14.3 | Агрегат отсасывающий в шумоизоляционном кожухе | Возможность дооснащения |  |
| 15 | Светильник: | Наличие |  |
| 15.1 | Бестеновой светильник на пантографическом рычаге | Наличие |  |
| 15.2 | Лампа галогеновая 12V, 50 Вт | Наличие | Указать параметры |
| 15.3 | Освещенность не менее 20 000 люкс | Наличие | Указать параметры |
| 16 | Стул врача на металлической основе с газовым амортизатором с пятью подвижными колесами и с опорой для ног | Наличие |  |
| 16.1 | Максимальная нагрузка в середине сиденья, не менее | 120 кг |  |
| 16.2 | Вес стула не более 10.5 кг | Указать |  |
| 16.3 | Высота сиденья в верхнем положении 560±5 мм | Указать |  |
| 16.4 | Высота опоры спины 0-240 мм | Указать |  |
| 16.5 | Минимальное движение стула по вертикали вниз 190±5мм | Указать |  |
| 17 | Компрессор медицинский, безмаслянный, в шумоизоляционном шкафу. | Наличие |  |
| 17.1 | Уровень шума не более, 3Б (А) | 65 |  |
| 17.2 | Рабочий объем не более, л | 70 |  |
| 17.3 | Ресивер 10 л | Наличие |  |
| 18 | Дополнительно инструменты: | Наличие |  |
| 18.1 | Турбинный наконечник (Тройной спрей, с подсветкой,скорость вращения до 280000 об/мин, рекомендуемое рабочее давление 2.1-2.3 бар, керамические подшипники, ненагревающийся кнопочный зажим бора.) | Наличие | Указать параметры |
| 18.2 | Электрический микромотор с внутренней подачей воды, с подсветкой 40 000 об/мин | Наличие | Указать параметры |
| 18.3 | Наконечник угловой (нижняя частъ 1:1 с подсветкой, поверхность из нержавеющей стали, быстрое крепление, двухканальное внутреннее охлаждение) 60-40 000 об/мин | Наличие | Указать параметры |
| 18.4 | Наконечник прямой (наконечник 1:1, двухканальное внутреннее охлаждение, поворотное быстрое крепление), 60-40 000 об/мин | Наличие | Указать параметры |
| 18.5 | Быстросъемное соединение. 1:1 съемная головка для нижней части углового наконечника , крепление бора защелкой, не менее 40 000 об./мин. | Наличие |  |
| 19 | Технические данные |  |  |
| 19.1 | Диапазон регулировки давления воздуха в установке, МПа | 0.45-0.6 МПа |  |
| 19.2 | Напряжение сети питания 220-230 v | Наличие |  |
| 19.3 | Частота сети 50 Гц | Наличие |  |
| 19.4 | Напряжение питания кресла установки 24 DC | Наличие |  |
| 19.5 | Минимальная мощность 250 W | Наличие |  |
| 19.6 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |
| 19.7 | Срок гарантии на установку не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, на наконечники не менее 6 мес. | Указать | Указать срок гарантии |

б) МУЗ «ГКБ № 3» по адресу: г.Пермь, ул.Серпуховская, 11А, 1 этаж 3-го корпуса МУЗ «ГКБ №3»

(место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг)

в) со дня заключения муниципального контракта в течение 5 (пяти) календарных дней,

(срок поставок товаров, выполнение работ, оказания услуг)

г) расходы на поставку, транспортные расходы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей

(сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей)

д) в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после подписания накладной.

(срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг)

7. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок поступили 2 (две) котировочные заявки, что зафиксировано в Журнале регистрации поступления котировочных заявок.

8. Участники размещения заказа:

| №№ | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Цена контракта, предлагаемая в котировочной заявке | Регистрационный номер (по журналу регистрации поступления котировочных заявок) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Группа ВЕК» | 498 100,00 руб. | № 1 01.12.2010 в 16.43 час. |
| 2 | ООО «Медлайн плюс» | 499 600,00 руб. | № 2 01.12.2010 в 16.55 час |

9. Котировочная комиссия   приняла  следующее решение:

9.1. Признать котировочные заявки  всех участников размещения заказа соответствующими требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.

10. Наиболее низкая цена котировочной заявки  (соответствующей всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок) предложена участником  ООО «Группа ВЕК» и составила  498 100 (Четыреста девяносто восемь тысяч сто) рублей 00 копеек

11. Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение:

11.1.признать победителем в проведении запроса котировок

ООО «Группа ВЕК»

Наименование  (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

614045, г.Пермь, ул.Луначарского, 74

Место нахождения  (для юридического лица), место жительства (для физического лица)

498 100 (Четыреста девяносто восемь тысяч сто) рублей 00 копеек.

Цена муниципального контракта, руб.

11.2. признать участником размещения заказа, предложившим лучшую цену после цены, предложенной победителем:

ООО «Медлайн Плюс»

Наименование  (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

614000, г.Пермь, ул.Осинская, 14

Место нахождения  (для юридического лица),место жительства (для физического лица)

499 600 (Четыреста девяносто девять тысяч шестьсот) рублей  00 копеек

Цена муниципального контракта, руб.

- Подписи:                                                       ________________________Р.В.Селиванова

______________________Я.Н.Заморяхина

______________________А.В.Лесников

______________________Е.П.Татаринова

______________________Е.Г.Гилева