Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

от «03» декабря 2010 года  № 174

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«___»______________2010 года

| Заполняется юридическим лицом: |  |
| --- | --- |
| Наименование участника размещения заказа |  |
| Место нахождения |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Предмет муниципального контракта |  |
| Наименование и характеристики поставляемых товаров * |  |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок № 174 от 03.12.2010г. | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену расходах |  |
| Заполняется физическим лицом (в т.ч . индивидуальным предпринимателем): |  |
| Ф.И.О. участника размещения заказа |  |
| Место жительства |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Предмет муниципального контракта |  |
| Наименование и характеристики поставляемых товаров* |  |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок № 174 от 03.12.2010г. | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену расходах |  |

Приложение: на ____ л. в 1 экз.

_____________________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

МП

*к котировочной заявке необходимо приложить Сведения о функциональных и качественных характеристиках предлагаемого товара с указанием его характеристик, цены и суммы по каждой позиции товара.

Приложение №1 к

Котировочной заявке

Сведения о функциональных и качественных характеристиках предлагаемого товара

| № п/п | МНН | Торговое наименование | Форма выпуска | Ед.изм. | Количество | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кларитромицин | Клацид | Порошок д/приг. р-ра д/инъекций во флак. 500 мг № 1 | фл | 120,00 |  |  |
| 2 | Ципрофлоксацин | Ципрофлоксацин | Раствор д/инъекц. во флак 200 мг 100 мл | фл | 1 200 |  |  |
| 3 | Итого |  |  |  |  |  |  |

Остаточный срок годности от срока, установленного производителем, начиная от момента передачи товара не менее, 80 %.

_____________________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

МП