Приложение №2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ ______ от «____» ____________ 2010г.

МУЗ «ГДКП №1», поликлиника №4, ул.Грачева,12 (М)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Капитальный ремонт коридора отделения фтизиатрии

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Коридор (пом.№ 49, 53, 56) |  |  |  |  |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,1099 |  |
| 2 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,0189 |  |
| 3 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,373 |  |
| 4 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,283 |  |
| 5 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтуса | 0,327 |  |
| 6 | Устройство покрытий из плит древесноволокнистых | 100 м2 покрытия | 0,2637 |  |
| 7 | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, сверхтвердые марки СТС-500 толщиной 5 мм | 1000 м2 | -0,0269 |  |
| 8 | Фанера толщиной 12 мм | м3 | 0,316 |  |
| 9 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,2637 |  |
| 10 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ | м2 | -26,9 |  |
| 11 | Линолеум | м2 | 26,9 |  |
| 12 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,2431 |  |
| 13 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 |  |
| 14 | Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,2637 |  |
| 15 | Устройство потолков реечных алюминиевых | 100 м2 поверхности облицовки | 0,2637 |  |
| Раздел 2. Двери между помещен. 56-59; 49-50 |  |  |  |  |
| 16 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 |  |
| 17 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,0465 |  |
| 18 | Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,093 |  |
| 19 | Блоки дверные входные пластиковые однопольные | м2 | 9,3 |  |
| 20 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом из латуни | шт | 2 |  |
| 21 | Ручки-скобы из алюминиевого сплава анодированная | шт | 2 |  |
| 22 | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | шт | 2 |  |
| Раздел 3. Помещение 57 |  |  |  |  |
| 23 | Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,18 |  |
| 24 | Устройство потолков реечных алюминиевых | 100 м2 поверхности облицовки | 0,18 |  |
| 25 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,18 |  |
| 26 | Устройство покрытий из плит древесноволокнистых | 100 м2 покрытия | 0,18 |  |
| 27 | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, сверхтвердые марки СТС-500 толщиной 5 мм | 1000 м2 | -0,01836 |  |
| 28 | Фанера декоративная марки ДФ-2 толщиной 10 мм | м3 | 0,18 |  |
| 29 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,18 |  |
| 30 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ | м2 | -18,36 |  |
| 31 | Линолеум | м2 | 18,36 |  |
| 32 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтуса | 0,18 |  |
| 33 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,0277 |  |
| 34 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0189 |  |
| 35 | Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361) с одним дверным проемом | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,0088 |  |
| 36 | Установка смесителей | 10 шт. | 0,1 |  |
| 37 | Смесители латунные с гальванопокрытием для мойки настольный с верхней камерой смешения | шт | -1 |  |
| 38 | Смеситель локтевой | шт | 1 |  |
| 39 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,686 |  |
| 40 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 |  |

Составил ______________

Проверил ______________