## Смета
"Утверждаю"
Заказчик:
Подрядчик:
Объект:
Адрес:
Договор №
[8 empty] | МП |  |  | 2010-11-19
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 5 Локальная смета:
Монтаж и наладка пожарной сигнализации
Расшифровка условных сокращений |  |  |  |  | 3кв. 2010г. | [5 empty] | Основание: Техническое задание
ПЗ - прямые затраты = (ОЗП + ЭМ + МАТ) | [9 empty] | Сметная стоимость в уровне цен на 3кв. 2010г. с НДС = 18% (руб) - | 48940.82
ОЗП - основная заработная плата рабочих | [9 empty] | Стоимость оборудования с НДС = 18% (руб) - | 15785.9
ЭМ - затраты на эксплуатацию машин и механизмов, ЗПМ - в т.ч. зарплата машинистов | [9 empty] | Стоимость работ с НДС = 18% (руб) - | 32649.774
МАТ - материальные затраты, учтенные в расценках работ | [9 empty] | Средства на оплату труда (руб) - | 11506.45
ФОТ - фонд оплаты труда, ТЗ - нормативная трудоемкость (трудозатраты),чел-ч. | [9 empty] | Нормативная трудоемкость (чел-ч.) - | 163.76
Отсутствует | [9 empty] | Сметная стоимость с учетом понижающего коэффициента -. | 0
Отсутствует | [9 empty] | в т.ч. НДС (18%) - | 0 | 18%
Расчет сметной стоимости выполнен по состоянию на 19.11.2010
№ пп | ОБОСНО-ВАНИЕ |  | Наименование работ и затрат | Единица измерения |  | Затраты на единицу измерения Общая сметная стоимость
|  |  |  | Количество |  | Всего, руб | Осн/Зп (ОЗП) | Эк.Маш (ЭМ) | Зп.Мех (ЗПМ) | МАТ | Трудо-затраты
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Раздел: Электромонтажные работы по Сб.ФЕРм-2001
1 | 10-08-001-07 |  | Концентратор ОПС, блок линейный | шт |  | 133.92 | 128.83 | 0.31 | 0 | 4.78 | 13
| 0 | 0 |  | 1 |  | 133.92 | 128.83 | 0.31 | 0 | 4.78 | 13 | 0 | 0 | 0
2 | 10-01-055-08 |  | Прокладка провода по кирп. стене | 100м |  | 1223.94 | 143.3 | 61.19 | 6.84 | 1019.45 | 16.8
| 0 | 0 |  | 3.2 |  | 3916.61 | 458.56 | 195.81 | 21.89 | 3262.24 | 53.76 | 0 | 0 | 0
3 | 10-08-002-02 |  | Извещатель дымовой, ручной, лампа авар.освещ. | шт |  | 22.02 | 19.24 | 0.31 | 0 | 2.47 | 2
| 0 | 0 |  | 31 |  | 682.62 | 596.44 | 9.61 | 0 | 76.57 | 62 | 0 | 0 | 0
4 | 10-02-017-02 |  | Выполнение проектных работ | шт |  | 290.61 | 278.98 | 0 | 0 | 11.63 | 29
| 0 | 0 |  | 1 |  | 290.61 | 278.98 | 0 | 0 | 11.63 | 29 | 0 | 0 | 0
5 | 10-04-101-15 |  | Световое табло | шт |  | 20.97 | 19.24 | 0 | 0 | 1.73 | 2
| 0 | 0 |  | 3 |  | 62.91 | 57.72 | 0 | 0 | 5.19 | 6 | 0 | 0 | 0
Итого прямые затраты в уровне базовых цен 2000г. = (ОЗП + ЭМ + МАТ) | [5 empty] | 5086.67 | 1520.53 | 205.73 | 21.89 | 3360.41 | 163.76
С учетом районного коэффициента (ОЗП, ЗПМ) х |  |  |  |  | 1 | 5086.67 | 1520.53 | 205.73 | 21.89 | 3360.41 | 163.76
С учетом стесненных условий работ (ОЗП, ЗПМ) х |  |  |  |  | 1 | 5086.67 | 1520.53 | 205.73 | 21.89 | 3360.41 | 163.76
С учетом особых условий производства работ (ОЗП, ЗПМ) х |  |  |  |  | 1 | 5086.67 | 1520.53 | 205.73 | 21.89 | 3360.41 | 163.76
100% | С учетом зимних условий работ = 5086.67 + |  |  |  | 0% | 5086.67 | 1520.53 | 205.73 | 21.89 | 3360.41 | 163.76
Пересчет в текущие цены на 3кв. 2010г. (ОЗП*7.46; ЗПМ*7.46; ЭМ*3.74; МАТ*0) | [5 empty] | 12112.58 | 11343.15 | 769.43 | 163.3 | 0 | 163.76
Коэффициенты пересчета базовых цен на |  |  |  | 3кв. 2010г. |  | Ind= ► | 7.46 | 3.74 | 7.46 | 0
в т. ч. фонд оплаты труда (ФОТ) = ОЗП+ЗПМ = | [5 empty] | 11506.45
Накладные расходы (НР) = ФОТ х (80% х 0,94) = 11506.45 х |  |  |  |  | 75.2% | 8652.85 | 0.8 | 18%
Сметная прибыль (СП) на ФОТ = 11506.45 х |  |  |  |  | 60% | 6903.87 | 0
Итого по разделу = ПЗ + НР+ СП = 12112.58 + 8652.85 + 6903.87 = | [5 empty] | 27669.3
|  |  | Сводная таблица сметных затрат | Всего |  | ФОТ | НР | СП | ЭМ | МАТ | ТЗ
|  |  |  | 27669.3 |  | 11506.45 | 8652.85 | 6903.87 | 769.43 | 0 | 163.76
Раздел: Материальные ресурсы, не учтенные в ценниках:
№ | Наименование | [5 empty] | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Стоимость (руб)
1 | ПКПК Гранит-5 | [5 empty] | шт | 1 | 2400 | 2400
2 | Акб 7 А/ч Delta | [5 empty] | шт | 1 | 600 | 600
3 | Дымовой извещатель пожарный ДИП-45 | [5 empty] | шт | 28 | 225 | 6300
4 | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ | [5 empty] | шт | 2 | 178 | 356
5 | Лампа аварийного освещения UN-EL 2*8W | [5 empty] | шт | 1 | 737 | 737
6 | Табло "Выход" световое 12в | [5 empty] | шт | 3 | 240 | 720
7 | Сирена "Иволга" 12 в | [5 empty] | шт | 2 | 155 | 310
8 | КПСВВ 2х0,5 | [5 empty] | м. | 300 | 8.55 | 2565
9 | КПСВВ 2х2х0,5 | [5 empty] | м. | 40 | 15.23 | 609.2
10 | ПВС 3х0,75 | [5 empty] | м. | 30 | 17.3 | 519
11 | УК-2П | [5 empty] | шт | 3 | 10.9 | 32.7
12 | Короб "DEGROSS" 20х10 | [5 empty] | м. | 10 | 13.5 | 135
13 | Проволока 0,8мм | [5 empty] | кг. | 1 | 155 | 155
14 | Стяжки | [5 empty] | шт | 4 | 18 | 72
15 | Дюбель | [5 empty] | шт | 250 | 0.5 | 125
16 | Саморезы | [5 empty] | шт | 300 | 0.5 | 150
| Цены поставщика оборудования | [7 empty] | Стоимость материальных ресурсов по разделу с НДС = 18% | 15785.9
* | Цены завода-изготовителя
|  |  | ИТОГИ ПО СМЕТЕ : |  | Стоимость без НДС
|  |  |  | Сметная стоимость работ без учета оборудования = | 27669.3 |  | 18% | 4980.474 |  | 32649.774
|  |  |  | Материальные ресурсы, не учтенные в ценниках = | 13377.88 |  | 18% | 2408.02 |  | 15785.9
|  |  | Заготовительно-складские расходы = 13,377.88 х | 1.2% | 160.53
|  |  | Транспортные расходы = 13,377.88 х | 2% | 267.56 |  | Ставка НДС | Сумма НДС |  | Всего по смете
|  |  |  | Сметная стоимость, (руб) = | 41475.27 |  | 18% | 7465.55 |  | 48940.82
Заказчик
должность, фамилия и.о., подпись
Подрядчик
должность, фамилия и.о., подпись