Приложение 1

Техническое  задание

к извещению от «07» декабря 2010г. №154

на выполнение капитального ремонта сантехнических систем в

отделении сестринского ухода  МУЗ «Медсанчасть №9 им.М.А.Тверье»

- Заказчик в течение 1 (одного) дня с момента заключения муниципального контракта передает Подрядчику по акту приема-передачи объект в работу.

- Участник размещения заказа в случае признания его победителем запроса котировок цен, должен выполнить своими силами и средствами весь комплекс работ в соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение 1.1.) без права внесения каких-либо изменений в виды и объемы работ.

- В целях осуществления функций Заказчика-застройщика, в соответствии со ст.749 ГК РФ, Заказчик привлекает для осуществления технического контроля за работами ООО «Фаэтон-С» (далее – Инженерная организация).

- Заказчик обеспечивает Подрядчика возможностью временного присоединения оборудования для производства работ к сетям и коммуникациям.

  - Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на объектах осуществляет Подрядчик.

- При выполнении настоящего Договора Подрядчик:

  - Выполняет своими силами и средствами весь комплекс работ, предусмотренный Техническим заданием в соответствии с требованиями ГОСТов, СНиПов, СанПиНов и в течение 1(одного) дня сдает результат работ Заказчику.

  - Приступает к выполнению работ в течение дня, следующего за днем передачи объекта в работу.

  - Самостоятельно приобретает и поставляет материалы, конструкции и оборудование необходимые для выполнения работ по настоящему контракту. Все используемые материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении и соответствовать по качеству установленным ГОСТам, ОСТам, ТУ и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

  - Обеспечивает выполнение на объекте всех необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений во время проведения работ. Обеспечивает надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на объекте, в течение всего срока действия настоящего Договора.

  - Письменно информирует Инженерную организацию о приемке скрытых работ по мере их готовности. Приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Инженерной организации, внесенного в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Инженерной организации, или он был информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за своей счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.

  - Осуществляет вывоз строительного мусора на полигон бытовых отходов, представляет вместе с документами на оплату корешок по вывозу строительных отходов с соответствующей отметкой и указанием объема отходов.

  - Извещает Заказчика и Инженерную организацию в письменном виде в течение 3-х рабочих дней об изменении места нахождения или(и) почтового адреса или(и) номеров телефонов (факсов).

- Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ.

  - Срок предоставления гарантии на выполненные работы  распространяется на весь объем работ (100%) и должен составлять не менее 36 месяцев  с момента подписания Сторонами Акта приемки-передачи выполненных работ.

  - Наименование, характеристики и объемы выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете – Приложение 1.1.

Главный врач				М.М.Падруль