Приложение к извещению.

Техническое задание

на выполнение работ по ремонту части помещений

(актовый зал, кабинет № 1, кабинет № 2, кабинет № 3 и туалетная комната) общественного центра по адресу: г. Пермь, ул. Халтурина, 10

| № пп | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Общественный центр по адресу: ул. Халтурина, 10 |  |  |  |
| Сантехнические работы |  |  |  |
| 1 | Смена арматуры смесителей без душевой сетки | шт. | 1 |
| 2 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | м | 3 |
| 3 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | м | 3 |
| 4 | Установка тройников диаметром 110*110*45 мм | шт. | 1 |
| 5 | Установка полуотвода диаметром 110 мм | шт. | 1 |
| 6 | Установка хомутиков для крепления труб д. 110 мм | шт. | 2 |
| 7 | Установка частей фасонных из полиэтилена (отводы 110/45 ) | шт. | 2 |
| Общестроительные работы |  |  |  |
| 8 | Смена обоев под покраску | м2 | 90 |
| 9 | Шпатлевка стен | м2 | 90 |
| 10 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по обоям стен | м2 | 90 |
| 11 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная стен | м2 | 20 |
| 12 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза | м2 | 8 |
| 13 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по обоям стен на второй раз | м2 | 90 |
| 14 | Замена панелей потолочных типа "Байкал" с комплектующими | м2 | 90,6 |
| Фасад |  |  |  |
| 15 | Огрунтовка фасадов простых с земли и лесов | м2 | 37 |
| 16 | Шпатлевка фасадов простых с земли и лесов | м2 | 37 |
| 17 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности | м2 | 37 |