Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 117-07/12 от «07» декабря 2010г.

Техническое задание

Капитальный ремонт входной группы

в здании по адресу г. Пермь, ул. Сокольская, 33

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж вентилируемой фасадной системы с облицовкой металлическим сайдингом без устройства теплоизоляционного слоя (Панели фасадные из оцинкованной стали с покрытием Полиэстер толщиной 1,2 мм) | 100 м2 облицованной поверхности (за вычетом проемов) | 0,33 |
| 2 | Демонтаж металлических дверей с площадью дверного проема до 2,5 м2 | 1 м2 проема | 2,1 |
| 3 | Установка металлических дверей с площадью дверного проема до 2,5 м2 (б/у) | 1 м2 проема | 2,1 |
| 4 | Блоки дверные металлические окрашенные за 2 раза | м2 | 2,1 |
| 5 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м | 1 т конструкций | 0,05 |
| 6 | Конструкции стальные | т | 0,05 |