Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 118-07/12 от «07» декабря 2010г.

Техническое задание

Капитальный ремонт: замена дверей

в здании по адресу г. Пермь, ул. Сокольская, 33

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,5208 |
| 2 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,42 |
| 3 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,1008 |
| 4 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом | шт | 33 |
| 5 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,1442 |
| 6 | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм | 100 м2 поверхности | 0,5192 |
| 7 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,5192 |
| 8 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву блоков, подготовленных под вторую окраску дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,4062 |
| 9 | Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,25 м2 | 100 мест | 0,33 |
| 10 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,029 |
| 11 | Демонтаж металлических дверей с площадью дверного проема более 2,5 м2 | 1 м2 проема | 2,9 |
| 12 | Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,058 |
| 13 | Блоки дверные входные пластиковые двупольные | м2 | 5,8 |
| 14 | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | шт | 2 |
| 15 | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм | 100 м2 поверхности | 0,03 |
| 16 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 |