Приложение № 2

к Извещению № 23-11 от  «07» декабря 2010г.

о проведении запроса котировок

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«___»______________20__года

| Заполняется юридическим лицом: |  |
| --- | --- |
| Наименование участника размещения заказа | Указать |
| Место нахождения | Указать |
| Банковские реквизиты | Указать |
| ИНН | Указать |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Предмет муниципального контракта | Указать |
| Наименование и характеристики поставляемых товаров | Представлены в приложении № 1 к котировочной заявке |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара, работы, услуги | Указать |
| Сведения о включенных (невключенных) в цену расходах | Указать |
| Заполняется физическим лицом (в т.ч .индивидуальным предпринимателем): |  |
| Ф.И.О. участника размещения заказа | Указать |
| Место жительства | Указать |
| Банковские реквизиты | Указать |
| ИНН | Указать |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Предмет муниципального контракта | Указать |
| Наименование и характеристики поставляемых товаров | Указать |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара, работы, услуги | Указать |
| Сведения о включенных (невключенных) в цену расходах | Указать |

Приложение: на ____ л. в 1 экз.

________________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

МП

| Приложение № 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | к котировочной заявке |  |
| СВЕДЕНИЯ |  |  |  |  |
| О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ |  |  |  |  |
|  |  | СВОЙСТВАХ) ТОВАРОВ |  |  |
| № поз. | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать) |
| 1 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Гельминты-IgG, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов классов G к антигенам описторхов, трихинелл, токсокар и эхинококков | Наличие |  |
|  | 5 | Твердофазный иммуноферментный анализ | Наличие |  |
|  | 6 | Состав набора: |  |  |
|  | 7 | -разборный планшет с иммобилизированными антигенами описторхов, трихинелл, токсокар и эхинококков, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать |
|  | 8 | -планшетов не менее, шт. | 2 | Указать |
|  | 9 | -положительный контрольный образец, содержащий иммуноглобулины класса G к антигенам описторхов, трихинелл, токсокар и эхинококков, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 2,5 | Указать |
|  | 10 | -отрицательный контрольный образец, не содержащий иммуноглобулины класса G к антигенам описторхов, трихинелл, токсокар и эхинококков, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 2,5 | Указать |
|  | 11 | -коньюгат (концентрат, моноклональные специфические антитела к IgG человека меченные пероксидазой хрена), фл. х мл | 1 х 2,5 | Указать |
|  | 12 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2 х 28,0 | Указать |
|  | 13 | -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 2 х 10,0 | Указать |
|  | 14 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 28,0 | Указать |
|  | 15 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 2 х 13,0 | Указать |
|  | 16 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 2 х 1,0 | Указать |
|  | 17 | -стоп-реагент, фл. х мл | 2 х 12,0 | Указать |
|  | 18 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 4 | Указать |
|  | 19 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать |
|  | 20 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать |
|  | 21 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 22 | -сыворотка | Наличие |  |
|  | 23 | -плазма | Наличие |  |
|  | 24 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 | Указать |
|  | 25 | Срок годности готового раствора коньюгата не менее, час | 3 | Указать |
|  | 26 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 85 | Указать |
|  | 27 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 10 | Указать |
|  | 28 | Количество, набор | 1 | Указать |
|  | 29 | Цена ед., руб. |  | Указать |
|  | 30 | Сумма позиции, руб. |  | Указать |
| 2 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Лямблия-антитела, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов классов A, G, М (IgA,G,М) к антигенам лямблий | Наличие |  |
|  | 5 | Одностадийный твердофазный иммуноферментный анализ | Наличие |  |
|  | 6 | Состав набора: |  |  |
|  | 7 | -разборный планшет с иммобилизированными антигенами лямблий, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать |
|  | 8 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать |
|  | 9 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать |
|  | 10 | -коньюгат (концентрат, иммуноглобулины против IgA, IgG, IgМ человека меченные пероксидазой хрена), фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать |
|  | 11 | -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10,0 | Указать |
|  | 12 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 28,0 | Указать |
|  | 13 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0 | Указать |
|  | 14 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 15 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,0 | Указать |
|  | 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать |
|  | 17 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2 | Указать |
|  | 18 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать |
|  | 19 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать |
|  | 20 | -планшет для предварительного разведения сывороток не менее, шт | 1 | Указать |
|  | 21 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 22 | -сыворотка | Наличие |  |
|  | 23 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 | Указать |
|  | 24 | Срок годности готового раствора коньюгата не менее, час | 3 | Указать |
|  | 25 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 85 | Указать |
|  | 26 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 10 | Указать |
|  | 27 | Количество, набор | 1 | Указать |
|  | 28 | Цена ед., руб. |  | Указать |
|  | 29 | Сумма позиции, руб. |  | Указать |
| 3 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Антипаллидум-суммарные антитела, тест-система иммуноферментная для выявления специфических иммуноглобулинов классов G, М и А к Treponema pallidum | Наличие |  |
|  | 5 | Одностадийный (метод "сэндвич") твердофазный иммуноферментный анализ |  |  |
|  | 6 | Состав набора: |  |  |
|  | 7 | -2 планшета с иммобилизированными рекомбинантными антигенами Treponema pallidum не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать |
|  | 8 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 0,5 | Указать |
|  | 9 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 0,5 | Указать |
|  | 10 | -коньюгат (рекомбинантные трепонемные белки, коньюгированные с пероксидазой хрена), фл. | 1 | Указать |
|  | 11 | -раствор для предварительного разведения (РПР), фл. х мл | 1 х 3,0 | Указать |
|  | 12 | -разводящий раствор (РР), фл. х мл | 2 х 13,0 | Указать |
|  | 13 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2 х 28,0 | Указать |
|  | 14 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 2 х 13,0 | Указать |
|  | 15 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать |
|  | 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 21,0 | Указать |
|  | 17 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2 | Указать |
|  | 18 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать |
|  | 19 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать |
|  | 20 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 21 | -сыворотка | Наличие |  |
|  | 22 | -плазма | Наличие |  |
|  | 23 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 | Указать |
|  | 24 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 90 | Указать |
|  | 25 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 5 | Указать |
|  | 26 | Количество, набор | 5 | Указать |
|  | 27 | Цена ед., руб. |  | Указать |
|  | 28 | Сумма позиции, руб. |  | Указать |
| 4 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител класса IgG к Treponema pallidum | Наличие |  |
|  | 4 | Состав набора: |  |  |
|  | 5 | -разборный планшет с иммобилизированными рекомбинантными антигенами Treponema pallidum не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать |
|  | 6 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 0,5 | Указать |
|  | 7 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 0,5 | Указать |
|  | 8 | -коньюгат (антивидовые антитела, коньюгированные с пероксидазой хрена), фл. | 1 | Указать |
|  | 9 | -раствор для предварительного разведения (РПР), фл. х мл | 1 х 3,0 | Указать |
|  | 10 | -раствор для разведения сывороток, фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 11 | -раствор для разведения коньюгата, фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 12 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0 | Указать |
|  | 13 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 14 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать |
|  | 15 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать |
|  | 16 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 3 | Указать |
|  | 17 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать |
|  | 18 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать |
|  | 19 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 20 | -сыворотка | Наличие |  |
|  | 21 | -плазма | Наличие |  |
|  | 22 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 | Указать |
|  | 23 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 90 | Указать |
|  | 24 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 10 | Указать |
|  | 25 | Количество, набор | 8 | Указать |
|  | 26 | Цена ед., руб. |  | Указать |
|  | 27 | Сумма позиции, руб. |  | Указать |
| 5 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител класса IgМ к Treponema pallidum | Наличие |  |
|  | 4 | Состав набора: |  |  |
|  | 5 | -разборный планшет с иммобилизированными рекомбинантными антигенами Treponema pallidum не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать |
|  | 6 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 0,5 | Указать |
|  | 7 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 0,5 | Указать |
|  | 8 | -коньюгат (антивидовые антитела, коньюгированные с пероксидазой хрена), фл. | 1 | Указать |
|  | 9 | -раствор для предварительного разведения (РПР), фл. х мл | 1 х 3,0 | Указать |
|  | 10 | -раствор для разведения сывороток, фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 11 | -раствор для разведения коньюгата, фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 12 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0 | Указать |
|  | 13 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 14 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать |
|  | 15 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать |
|  | 16 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 3 | Указать |
|  | 17 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать |
|  | 18 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать |
|  | 19 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 20 | -сыворотка | Наличие |  |
|  | 21 | -плазма | Наличие |  |
|  | 22 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 | Указать |
|  | 23 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 90 | Указать |
|  | 24 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 10 | Указать |
|  | 25 | Количество, набор | 5 | Указать |
|  | 26 | Цена ед., руб. |  | Указать |
|  | 27 | Сумма позиции, руб. |  | Указать |
| 6 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Краснуха IgG, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов классов М к вирусу краснухи. | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | -разборный планшет с иммобилизированным антигеном вируса краснухи не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать |
|  | 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+ ), фл. х мл | 1 х 3,0 | Указать |
|  | 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 3,0 | Указать |
|  | 9 | -конъюгат, концентрат (моноклональные антитела к Ig G человека, меченые пероксидазой хрена), фл х мл | 1 х 1,5 | Указать |
|  | 10 | -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10,0 | Указать |
|  | 11 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать |
|  | 12 | -раствор для разведения конъюгата (РРК), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 13 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2 х 28,0 | Указать |
|  | 14 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 15 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл х мл | 1 х 1,0 | Указать |
|  | 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать |
|  | 17 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2 | Указать |
|  | 18 | -пластиковая ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать |
|  | 19 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать |
|  | 20 | -планшет для предварительного разведения исследуемых образцов, шт. | 1 | Указать |
|  | 21 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 22 | -сыворотка | Наличие |  |
|  | 23 | -плазма | Наличие |  |
|  | 24 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 | Указать |
|  | 25 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 85 | Указать |
|  | 26 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 10 | Указать |
|  | 27 | Срок годности набора не более, мес. | 9 | Указать |
|  | 28 | Количество, набор | 6 | Указать |
|  | 29 | Цена ед., руб. |  | Указать |
|  | 30 | Сумма позиции, руб. |  | Указать |
| 7 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Краснуха IgМ, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов классов М к вирусу краснухи. | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | -разборный планшет с иммобилизированным антигеном вируса краснухи не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать |
|  | 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+ ), фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать |
|  | 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 3 | Указать |
|  | 9 | -конъюгат, концентрат (моноклональные антитела к Ig М человека, меченые пероксидазой хрена), фл х мл | 1 х 1,5 мл | Указать |
|  | 10 | -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10,0 | Указать |
|  | 11 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать |
|  | 12 | -раствор для разведения конъюгата (РРК), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 13 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2 х 28,0 | Указать |
|  | 14 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 15 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл х мл | 1 х 1,0 | Указать |
|  | 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать |
|  | 17 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2 | Указать |
|  | 18 | -пластиковая ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать |
|  | 19 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать |
|  | 20 | -планшет для предварительного разведения исследуемых образцов, шт. | 1 | Указать |
|  | 21 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 22 | -сыворотка | Наличие |  |
|  | 23 | -плазма | Наличие |  |
|  | 24 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 | Указать |
|  | 25 | Стабильность иммуносорбента после первого вскрытия пакета не менее при темературе хранения 2-8 град., мес. | 3 | Указать |
|  | 26 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 85 | Указать |
|  | 27 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 10 | Указать |
|  | 28 | Срок годности набора не более, мес. | 9 | Указать |
|  | 29 | Количество, набор | 6 | Указать |
|  | 30 | Цена ед., руб. |  | Указать |
|  | 31 | Сумма позиции, руб. |  | Указать |
| 8 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | HBsAg, тест-система иммуноферментная для определения HBs-антигена с использованием рекомбинантного антигена и моноклональных антител | Наличие |  |
|  | 5 | Одностадийный твердофазный иммуноферментный анализ | Наличие |  |
|  | 6 | Состав набора: |  |  |
|  | 7 | -2 планшета с иммобилизированными моноклональными антителами к HBsAg не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать |
|  | 8 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), содержащий 20±10 МЕ/мл HBsAg ayw2 субтипа, фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать |
|  | 9 | -слабоположительный контрольный образец, инактивированный (К+слаб), содержащий 0,2±0,1 МЕ/мл HBsAg ayw3 субтипа, фл. | 2 | Указать |
|  | 10 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 1,0 | Указать |
|  | 11 | -коньюгат (концентрат, поликлональные антитела к HBsAg, меченые пероксидазой хрена), фл. х мл | 1 х 1,2 | Указать |
|  | 12 | -раствор для разведения коньюгата (РК), фл. х мл | 2х5,0 | Указать |
|  | 13 | -цитратно-фосфатный буферный раствор с перекисью водорода (ЦФР), фл. х мл | 2х 13,0 | Указать |
|  | 14 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0 | Указать |
|  | 15 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать |
|  | 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 21,0 | Указать |
|  | 17 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2 | Указать |
|  | 18 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать |
|  | 19 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать |
|  | 20 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 21 | -сыворотка | Наличие |  |
|  | 22 | -плазма | Наличие |  |
|  | 23 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 100 | Указать |
|  | 24 | Чувствительность по ОСО ГИСК им. Л.А. Тарасевича не ниже, МЕ/мл | 0,1 | Указать |
|  | 25 | Срок годности готового раствора коньюгата не менее, час | 10 | Указать |
|  | 26 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 80 | Указать |
|  | 27 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 5 | Указать |
|  | 28 | Слабоположительный контрольный образец аттестованный по ОСО ГИСК им. Л.А. Тарасевича | Наличие |  |
|  | 29 | Количество, набор | 10 | Указать |
|  | 30 | Цена ед., руб. |  | Указать |
|  | 31 | Сумма позиции, руб. |  | Указать |
| 9 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | HBsAg, тест-система иммуноферментная для выявления и подтверждения HBs-антигена с использованием рекомбинантного антигена и моноклональных антител | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | -разборный планшет с иммобилизированными моноклональными антителами к HBsAg не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать |
|  | 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), содержащий 20±10 МЕ/мл HBsAg ayw2 субтипа, фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать |
|  | 8 | -слабоположительный контрольный образец, инактивированный (К+слаб), содержащий 0,2±0,1 МЕ/мл HBsAg ayw3 субтипа, фл. | 1 | Указать |
|  | 9 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 2,5 | Указать |
|  | 10 | -коньюгат (концентрат, поликлональные антитела к HBsAg, меченые пероксидазой хрена), фл. х мл | 1 х 0,8 | Указать |
|  | 11 | -раствор для разведения коньюгата (РК), фл. х мл | 1 х 8,0 | Указать |
|  | 12 | .-раствор подтверждающего агента, содержащий нейтрализующие поликлональные антитела козы к HBsAg,фл х мл | 1 х 1,5 | Указать |
|  | 13 | -цитратно-фосфатный буферный раствор с перекисью водорода (ЦФР), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 14 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0 | Указать |
|  | 15 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать |
|  | 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать |
|  | 17 | .-раствор для разведения образца, содержащий нормальную сыворотку козы, флхмл | 1 х 21,0 | Указать |
|  | 18 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2 | Указать |
|  | 19 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать |
|  | 20 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать |
|  | 21 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 22 | -сыворотка | Наличие |  |
|  | 23 | -плазма | Наличие |  |
|  | 24 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 100 | Указать |
|  | 25 | Чувствительность по ОСО ГИСК им. Л.А. Тарасевича не ниже, МЕ/мл | 0,01 | Указать |
|  | 26 | Срок годности готового раствора коньюгата не менее, час | 10 | Указать |
|  | 27 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 80 | Указать |
|  | 28 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 5 | Указать |
|  | 29 | Слабоположительный контрольный образец аттестованный по ОСО ГИСК им. Л.А. Тарасевича | Наличие |  |
|  | 30 | Количество, набор | 4 | Указать |
|  | 31 | Цена ед., руб. |  | Указать |
|  | 32 | Сумма позиции, руб. |  | Указать |
| 10 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Анти-ВГС, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов классов G и М к вирусу гепатита С. | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | -2 планшета с иммобилизированными рекомбинантными антигенами ВГС не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать |
|  | 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 1,0 | Указать |
|  | 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 1,0 | Указать |
|  | 9 | -коньюгат (антитела к IgM и IgG человека, меченные пероксидазой хрена), фл. | 1 | Указать |
|  | 10 | -раствор для разведения сывороток (РС), фл. х мл | 2 х 10,0 | Указать |
|  | 11 | -раствор для разведения коньюгата (РК), фл. х мл | 2х 13,0 | Указать |
|  | 12 | -раствор для предварительного разведения (РПР), фл. х мл | 1 х 3,0 | Указать |
|  | 13 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2 х 28,0 | Указать |
|  | 14 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 2х 13,0 | Указать |
|  | 15 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать |
|  | 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 21,0 | Указать |
|  | 17 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 4 | Указать |
|  | 18 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать |
|  | 19 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать |
|  | 20 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 21 | -сыворотка | Наличие |  |
|  | 22 | -плазма | Наличие |  |
|  | 23 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 40 | Указать |
|  | 24 | Чувствительность по ОСО ГИСК им. Л.А. Тарасевича не менее, % | 100 | Указать |
|  | 25 | Специфичность по ОСО ГИСК им. Л.А. Тарасевича не менее, % | 100 | Указать |
|  | 26 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 90 | Указать |
|  | 27 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 11 | Указать |
|  | 28 | Количество, набор | 10 | Указать |
|  | 29 | Цена ед., руб. |  | Указать |
|  | 30 | Сумма позиции, руб. |  | Указать |
| 11 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления и подтверждения наличия иммуноглобулинов классов G и M к вирусу гепатита С | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | -разборный планшет с иммобилизированными рекомбинантными антигенами ВГС. не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать |
|  | 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 1,0 | Указать |
|  | 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 1,0 | Указать |
|  | 9 | -коньюгат (антитела к IgM и JgG человека, меченные пероксидазой хрена), фл. | 1 | Указать |
|  | 10 | -раствор для разведения сывороток (РС), фл. х мл | 1 х 10,0 | Указать |
|  | 11 | -раствор для предварительного разведения (РПР), фл. х мл | 1 х 3,0 | Указать |
|  | 12 | -раствор для разведения коньюгата (РК), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 13 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0 | Указать |
|  | 14 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 15 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать |
|  | 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать |
|  | 17 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 3 | Указать |
|  | 18 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать |
|  | 19 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать |
|  | 20 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 21 | -сыворотка | Наличие |  |
|  | 22 | -плазма | Наличие |  |
|  | 23 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 40 | Указать |
|  | 24 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 80 | Указать |
|  | 25 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 11 | Указать |
|  | 26 | Количество, набор | 5 | Указать |
|  | 27 | Цена ед., руб. |  | Указать |
|  | 28 | Сумма позиции, руб. |  | Указать |
| 12 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Анти-ВГС - IgM, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу гепатита С. | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | -разборный планшет с иммобилизированными рекомбинантными антигенами ВГС, соответствующие участкам белков кодируемых структурной (core) и неструктурной (NS3, NS4, NS5) областью генома ВГС, не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать |
|  | 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 1,0 | Указать |
|  | 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 1,0 | Указать |
|  | 9 | -коньюгат (антитела к IgM человека, меченные пероксидазой хрена), фл. | 1 | Указать |
|  | 10 | -раствор для разведения сывороток (РС), фл. х мл | 1 х 16,0 | Указать |
|  | 11 | -раствор для предварительного разведения (РПР), фл. х мл | 1 х 3,0 | Указать |
|  | 12 | -раствор для разведения коньюгата (РК), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 13 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0 | Указать |
|  | 14 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 15 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать |
|  | 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать |
|  | 17 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 3 | Указать |
|  | 18 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать |
|  | 19 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать |
|  | 20 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 21 | -сыворотка | Наличие |  |
|  | 22 | -плазма | Наличие |  |
|  | 23 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 20 | Указать |
|  | 24 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 90 | Указать |
|  | 25 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 11 | Указать |
|  | 26 | Количество, набор | 3 | Указать |
|  | 27 | Цена ед., руб. |  | Указать |
|  | 28 | Сумма позиции, руб. |  | Указать |
| 13 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Гепатит Д-антитела, тест-система иммуноферментная для выявления суммарных антител к вирусу гепатита Дельта | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | - разборный планшет с иммобилизированным антигеном Дельта, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать |
|  | 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать |
|  | 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 2,5 | Указать |
|  | 9 | -коньюгат (антитела к вирусу гепатита Дельта, меченные пероксидазой хрена), фл х мл | 1 х 1,5 | Указать |
|  |  | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать |
|  | 10 | -раствор для разведения конъюгата (РРК), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 11 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 13 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0 | Указать |
|  | 14 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,0 | Указать |
|  | 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать |
|  | 17 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 1 | Указать |
|  | 18 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать |
|  | 19 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать |
|  | 20 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 21 | -сыворотка | Наличие |  |
|  | 22 | -плазма | Наличие |  |
|  | 23 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 | Указать |
|  | 24 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 85 | Указать |
|  | 25 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 5 | Указать |
|  | 26 | Количество, набор | 1 | Указать |
|  | 27 | Цена ед., руб. |  | Указать |
|  | 28 | Сумма позиции, руб. |  | Указать |
| 14 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Гепатит Д-IgM, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу гепатита Дельта в сыворотке (плазме) крови человека | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | - разборный планшет с иммобилизированным на внутренней поверхности лунок моноклональными антителами к иммуноглобулинам класса М человека, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать |
|  | 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать |
|  | 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 2,5 | Указать |
|  | 9 | -коньюгат, концентрат (рекомбинантный HDV Ag, меченный пероксидазой хрена), фл х мл | 1 х 1,5 | Указать |
|  | 10 | -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10,0 | Указать |
|  | 11 | - раствор для разведения сывороток (РРС), фл х мл | 1 х 12,0 | Указать |
|  | 10 | -раствор для разведения конъюгата (РРК), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 11 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 13 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2 х 28,0 | Указать |
|  | 14 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,0 | Указать |
|  | 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать |
|  | 17 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2 | Указать |
|  | 18 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать |
|  | 19 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать |
|  | 20 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 21 | -сыворотка | Наличие |  |
|  | 22 | -плазма | Наличие |  |
|  | 23 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 | Указать |
|  | 24 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 145 | Указать |
|  | 25 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 10 | Указать |
|  | 26 | Количество, набор | 1 | Указать |
|  | 27 | Цена ед., руб. |  | Указать |
|  | 28 | Сумма позиции, руб. |  | Указать |
| 15 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса М к цитомегаловирусу | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | -разборный планшет с иммобилизированными на внутренней поверхности лунок рекомбинантными антигенами ЦМВ не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать |
|  | 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. | 1 | Указать |
|  | 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. | 1 | Указать |
|  | 9 | -конъюгат, концентрат (антитела к Ig М человека, меченые пероксидазой хрена), фл х мл. | 1х1,5 | Указать |
|  | 10 | -раствор для предварительного разведения (РПР), фл. х мл | 1 х 3,0 | Указать |
|  | 11 | -раствор для разведения конъюгата (РРК), фл х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 12 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2х 28,0 | Указать |
|  | 13 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 14 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,0 | Указать |
|  | 15 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать |
|  | 16 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2 | Указать |
|  | 17 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать |
|  | 18 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать |
|  | 19 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 20 | -сыворотка | Наличие |  |
|  | 21 | -плазма | Наличие |  |
|  | 22 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 | Указать |
|  | 23 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 85 | Указать |
|  | 24 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 10 | Указать |
|  | 25 | Количество, набор | 4 | Указать |
|  | 26 | Цена ед., руб. |  | Указать |
|  | 27 | Сумма позиции, руб. |  | Указать |
| 16 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | ЦМВ-IgG, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | -разборный планшет с иммобилизированными на внутренней поверхности лунок рекомбинантными антигенами ЦМВ не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать |
|  | 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+ ), фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать |
|  | 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 3,0 | Указать |
|  | 9 | -конъюгат, концентрат (антитела к Ig G человека, меченые пероксидазой хрена), фл х мл | 1 х 1,5 | Указать |
|  | 10 | - раствор для разведения конъюгата (РРК), фл х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 11 | -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10,0 | Указать |
|  | 12 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать |
|  | 13 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2 х 28,0 | Указать |
|  | 14 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 15 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл х мл | 1 х 1,0 | Указать |
|  | 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать |
|  | 17 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2 | Указать |
|  | 18 | -пластиковая ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать |
|  | 19 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать |
|  | 20 | -планшет для предварительного разведения сывороток не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать |
|  | 21 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 22 | -сыворотка | Наличие |  |
|  | 23 | -плазма | Наличие |  |
|  | 24 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 | Указать |
|  | 25 | Стабильность иммуносорбента после первого вскрытия пакета при температуре хранения 2-8 град. не менее, мес. | 3 | Указать |
|  | 26 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 85 | Указать |
|  | 27 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 10 | Указать |
|  | 28 | Количество, набор | 4 | Указать |
|  | 29 | Цена ед., руб. |  | Указать |
|  | 30 | Сумма позиции, руб. |  | Указать |
| 17 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | ВПГ-IgМ, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу протого герпеса 1 и 2 типа | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | -разборный планшет с иммобилизированными на внутренней поверхности лунок антигенами ВПГ не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать |
|  | 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+ ), фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать |
|  | 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 3,0 | Указать |
|  | 9 | -конъюгат, концентрат (антитела к Ig М человека, меченые пероксидазой хрена), фл х мл | 1 х 1,5 | Указать |
|  | 10 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2 х 28,0 | Указать |
|  | 11 | -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10,0 | Указать |
|  | 12 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать |
|  | 13 | - раствор для разведения конъюгата (РРК), фл х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 14 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 15 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл х мл | 1 х 1,0 | Указать |
|  | 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать |
|  | 17 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2 | Указать |
|  | 18 | -пластиковая ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать |
|  | 19 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать |
|  | 20 | -планшет для предварительного разведения сывороток не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать |
|  | 21 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 22 | -сыворотка | Наличие |  |
|  | 23 | -плазма | Наличие |  |
|  | 24 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 | Указать |
|  | 25 | Стабильность иммуносорбента после первого вскрытия пакета не менее при темературе хранения 2-8 град. не менее, мес. | 3 | Указать |
|  | 26 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 85 | Указать |
|  | 27 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 10 | Указать |
|  | 28 | Количество, набор | 4 | Указать |
|  | 29 | Цена ед., руб. |  | Указать |
|  | 30 | Сумма позиции, руб. |  | Указать |
| 18 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | ВПГ-IgG, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | -разборный планшет с иммобилизированными на внутренней поверхности лунок антигенами ВПГ не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать |
|  | 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+ ), фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать |
|  | 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 3,0 | Указать |
|  | 9 | -конъюгат, концентрат (антитела к Ig G человека, меченые пероксидазой хрена), фл х мл | 1 х 1,5 | Указать |
|  | 10 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2 х 28,0 | Указать |
|  | 11 | -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10,0 | Указать |
|  | 12 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать |
|  | 13 | - раствор для разведения конъюгата (РРК), фл х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 14 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 15 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл х мл | 1 х 1,0 | Указать |
|  | 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать |
|  | 17 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2 | Указать |
|  | 18 | -пластиковая ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать |
|  | 19 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать |
|  | 20 | -планшет для предварительного разведения сывороток не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать |
|  | 21 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 22 | -сыворотка | Наличие |  |
|  | 23 | -плазма | Наличие |  |
|  | 24 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 | Указать |
|  | 25 | Стабильность иммуносорбента после первого вскрытия пакета при температуре хранения 2-8 град. не менее, мес. | 3 | Указать |
|  | 26 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 85 | Указать |
|  | 27 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 10 | Указать |
|  | 28 | Количество, набор | 4 | Указать |
|  | 29 | Цена ед., руб. |  | Указать |
|  | 30 | Сумма позиции, руб. |  | Указать |
| 19 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Токсоплазмоз-IgG, тест-система иммуноферментная для количественного и качественного определения иммуноглобулинов класса G к Toxoplasma gondii | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | -разборный планшет с иммобилизированными антигенами Toxoplasma gondii не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать |
|  | 7 | -контрольный образец Toxo-IgG , фл. х мл | 1 х 1,3 | Указать |
|  | 8 | -калибровочные растворы Toxo IgG, фл. х мл | 6 х 1,3 | Указать |
|  | 9 | -коньюгат концентрированный, фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать |
|  | 10 | -раствор для предвлрительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10,0 |  |
|  | 11 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать |
|  | 12 | -раствор для разведения коньюгата (РРК), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 13 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0 | Указать |
|  | 14 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 15 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,0 | Указать |
|  | 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать |
|  | 17 | -планшет для предварительного разведения образцов, шт. | 1 | Указать |
|  | 18 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать |
|  | 19 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать |
|  | 20 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2 | Указать |
|  | 21 | -трафарет для построения калибровочного графика, шт. | 1 | Указать |
|  | 22 | Состав контрольного образца: |  |  |
|  | 23 | -иммуноглобулины класса G к Toxoplasma gondii в диапазоне концентраций не менее, МЕ/мл | 34 -46 | Указать |
|  | 24 | Концентрация калибраторов: |  |  |
|  | 25 | -первый калибратор, МЕ/мл | 200 | Указать |
|  | 26 | -второй калибратор, МЕ/мл | 100 | Указать |
|  | 27 | -третий калибратор, МЕ/мл | 50 | Указать |
|  | 28 | -четвертый калибратор, МЕ/мл | 25 | Указать |
|  | 29 | -пятый калибратор, МЕ/мл | 10 | Указать |
|  | 30 | -шестой калибратор, МЕ/мл | 0 | Указать |
|  | 31 | Цветовая кодировка реагентов | Наличие |  |
|  | 32 | Диапазон измеряемых концентраций не менее, МЕ/мл | 10-200 | Указать |
|  | 33 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 34 | -сыворотка | Наличие |  |
|  | 35 | -плазма | Наличие |  |
|  | 36 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 | Указать |
|  | 37 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 85 | Указать |
|  | 38 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 10 | Указать |
|  | 39 | Специфичность не менее, % | 100 | Указать |
|  | 40 | Чувствительность не менее, % | 100 | Указать |
|  | 41 | Количество, набор | 4 | Указать |
|  | 42 | Цена ед., руб. |  | Указать |
|  | 43 | Сумма позиции, руб. |  | Указать |
| 20 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Токсоплазмоз-IgМ, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса М к Toxoplasma gondii | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | -разборный планшет с иммобилизированными антигенами Toxoplasma gondii не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать |
|  | 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать |
|  | 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 2,5 | Указать |
|  | 9 | -коньюгат (моноклональные антитела против IgМ человека, меченные пероксидазой хрена), фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать |
|  | 10 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать |
|  | 11 | -раствор для разведения коньюгата (РРК), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 12 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0 | Указать |
|  | 13 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 14 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,0 | Указать |
|  | 15 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать |
|  | 16 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать |
|  | 17 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать |
|  | 18 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2 | Указать |
|  | 19 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 20 | -сыворотка | Наличие |  |
|  | 21 | -плазма | Наличие |  |
|  | 22 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 | Указать |
|  | 23 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 85 | Указать |
|  | 24 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 10 | Указать |
|  | 25 | Специфичность не менее, % | 100 | Указать |
|  | 26 | Чувствительность не менее, % | 100 | Указать |
|  | 27 | Количество, набор | 4 | Указать |
|  | 29 | Цена ед., руб. |  | Указать |
|  | 30 | Сумма позиции, руб. |  | Указать |
| 21 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Тест-система иммуноферментная для выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса G к Chlamydia trachomatis | Наличие |  |
|  | 4 | Состав набора: |  |  |
|  | 5 | -разборный планшет с иммобилизированными рекомбинантными антигенами Chlamydia trachomatis, не менее, лунок х стрипов. | 8 х 12 | Указать |
|  | 6 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 0,5 | Указать |
|  | 7 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 1,0 | Указать |
|  | 8 | -коньюгат (антитела к IgG человека, меченные пероксидазой хрена), фл. | 1 | Указать |
|  | 9 | -раствор для разведения сывороток (РС), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 10 | -раствор для предварительного разведения (РПР), фл. х мл | 1 х 3,0 | Указать |
|  | 11 | -раствор для разведения коньюгата (РК), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 12 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0 | Указать |
|  | 13 | -цитратный фосфатно- буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 14 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать |
|  | 15 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать |
|  | 16 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 3 | Указать |
|  | 17 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать |
|  | 18 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать |
|  | 19 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 20 | -сыворотка | Наличие |  |
|  | 21 | -плазма | Наличие |  |
|  | 22 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 20 | Указать |
|  | 23 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 90 | Указать |
|  | 24 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 11 | Указать |
|  | 25 | Количество, набор | 4 | Указать |
|  | 26 | Цена ед., руб. |  | Указать |
|  | 27 | Сумма позиции, руб. |  | Указать |
| 22 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Chlamydia trachomatis-IgМ, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса М к Chlamydia trachomatis | Наличие |  |
|  | 4 | Состав набора: |  |  |
|  | 5 | -разборный планшет с иммобилизированными рекомбинантными антигенами Chlamydia trachomatis не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать |
|  | 6 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 0,5 | Указать |
|  | 7 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 1,0 | Указать |
|  | 8 | -раствор конъюгата, фл. | 1 | Указать |
|  | 9 | -разводящий буферный раствор для сывороток (РБР-С), фл. х мл | 2 х 13,0 | Указать |
|  | 10 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0 | Указать |
|  | 11 | -тетраметилбензидин (ТМБ), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 12 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать |
|  | 13 | -пленка для заклеивания планшета | Наличие |  |
|  | 14 | -ванночка для реагентов | Наличие | Указать |
|  | 15 | -наконечники для пипеток | Наличие | Указать |
|  | 16 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 17 | -сыворотка | Наличие |  |
|  | 18 | -плазма | Наличие |  |
|  | 19 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 | Указать |
|  | 20 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 90 | Указать |
|  | 21 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 11 | Указать |
|  | 22 | Количество, набор | 4 | Указать |
|  | 23 | Цена ед., руб. |  | Указать |
|  | 24 | Сумма позиции, руб. |  | Указать |
| 23 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Антиген кардиолипиновый | Наличие |  |
|  | 5 | Метод реакции микропреципитации | Наличие |  |
|  | 6 | Тип исследуемого образца: |  |  |
|  | 7 | -сыворотка |  |  |
|  | 8 | -плазма |  |  |
|  | 9 | Состав набора: |  |  |
|  | 10 | -спиртовый раствор кардиолипинового антигена, амп. х мл | 10 х 2,0 | Указать |
|  | 11 | -раствор 70% холин-хлорида, фл х мл | 2 х 5,0 | Указать |
|  | 12 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 60 | Указать |
|  | 13 | Время проведения анализа не более, мин | 10 | Указать |
|  | 14 | Количество, уп. | 1 | Указать |
|  | 15 | Цена ед., руб. |  | Указать |
|  | 16 | Сумма позиции, руб. |  | Указать |
| 24 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Диагностикум паракоклюшный жидкий | Наличие |  |
|  | 5 | Количество, уп. | 1 | Указать |
|  | 6 | Цена ед., руб. |  | Указать |
|  | 7 | Сумма позиции, руб. |  | Указать |
| 25 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Диагностикум коклюшный жидкий | Наличие |  |
|  | 5 | Количество, уп. | 1 | Указать |
|  | 6 | Цена ед., руб. |  | Указать |
|  | 7 | Сумма позиции, руб. |  | Указать |
| 26 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Диагностикум сальмонеллезный эритроцитарный О-комплексный | Наличие |  |
|  | 5 | Количество, уп. | 1 | Указать |
| 27 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Диагностикум сальмонеллезный жидкий ОН S-typhi | Наличие |  |
|  | 5 | Количество, уп. | 1 | Указать |
|  | 6 | Цена ед., руб. |  | Указать |
|  | 7 | Сумма позиции, руб. |  | Указать |
| 28 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Диагностикум сальмонеллезный (паратиф В) | Наличие |  |
|  | 5 | Количество, уп. | 1 | Указать |
|  | 6 | Цена ед., руб. |  | Указать |
|  | 7 | Сумма позиции, руб. |  | Указать |
| 29 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Диагностикум иерсиниозный 0-3 | Наличие |  |
|  | 5 | Количество, уп. | 1 | Указать |
|  | 6 | Цена ед., руб. |  | Указать |
|  | 7 | Сумма позиции, руб. |  | Указать |
| 30 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Диагностикум иерсиниозный 0-9 | Наличие |  |
|  | 5 | Количество, уп. | 1 | Указать |
|  | 6 | Цена ед., руб. |  | Указать |
|  | 7 | Сумма позиции, руб. |  | Указать |
| 31 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Диагностикум псевдотуберкулезный | Наличие |  |
|  | 5 | Количество, уп. | 1 | Указать |
|  | 6 | Цена ед., руб. |  | Указать |
|  | 7 | Сумма позиции, руб. |  | Указать |
| 32 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Диагностикум сальмонеллезный (паратиф А) | Наличие |  |
|  | 5 | Количество, уп. | 1 | Указать |
|  | 6 | Цена ед., руб. |  | Указать |
|  | 7 | Сумма позиции, руб. |  | Указать |
| 33 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Диагностикум сальмонеллезный эритроцитарный Vi антигенный | Наличие |  |
|  | 5 | Количество, уп. | 1 | Указать |
|  | 6 | Цена ед., руб. |  | Указать |
|  | 7 | Сумма позиции, руб. |  | Указать |
| 34 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Диагностикум эритроцитарный дифтерийный жидкий | Наличие |  |
|  | 5 | Количество, уп. | 1 | Указать |
|  | 6 | Цена ед., руб. |  | Указать |
|  | 7 | Сумма позиции, руб. |  | Указать |
| 35 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Диагностикум эритроцитарный столбнячный жидкий | Наличие |  |
|  | 5 | Количество, уп. | 1 | Указать |
|  | 6 | Цена ед., руб. |  | Указать |
|  | 7 | Сумма позиции, руб. |  | Указать |
| Цена контракта, сумма общих цен по позициям 1-35, руб. |  |  |  | Указать |
| Остаточный срок годности - не менее 80 % от срока, указанного производителем |  |  |  | Указать |

________________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

МП