Внесение изменений в документацию об аукционе

на право заключения муниципального контракта

на поставку в 2011г дезинфицирующих средств

для муниципальных учреждений здравоохранения

города Перми (извещение № 501А от 07.12.2010г)

Организатор торгов – МУЗ «ГБ № 21» извещает о внесении  в документацию  об аукционе на право заключения муниципального контракта на поставку в 2011г дезинфицирующих средств для муниципальных учреждений здравоохранения города Перми  следующих изменений:

1. Раздел I «Обще сведения» дополнить словами: «Начальная (максимальная) цена контракта - 1 673 320,00 руб.»

2. Приложение № 4 к документации об аукционе изложить в новой редакции:

Приложение № 4

к документации об аукционе

Техническое задание

Антисептическое средство для обработки кожных покровов.

| № поз. | № п/п. | Описание требований (технические характеристики) | Требуемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1 | Дезинфицирующее средство | Наличие |
|  | 2 | Свидетельство о регистрации | Наличие |
|  | 3 | Сертификат соответствия | Наличие |
|  | 4 | Готовая к применению салфетка однократного применения | Наличие |
|  | 5 | Средство предназначено: |  |
|  | 5.1 | - для обработки кожи до и после постановки инъекций | Наличие |
|  | 5.2 | - для обработки кожи до и после забора крови | Наличие |
|  | 6 | Основа – бумажный текстилеподобный материал | Наличие |
|  | 7 | Пропиточный состав салфетки содержит: |  |
|  | 7.1 | - этиловый спирт, % | не менее 70 |
|  | 8 | Размер салфетки: |  |
|  | 8.1 | - длина, мм | не менее 100 |
|  | 8.2 | - ширина, мм | не менее 60 |
|  | 9 | Масса пропиточного состава на одну салфетку, г. | не менее 0,7 |
|  | 10 | Упаковка 100 салфеток | Наличие |
|  | 11 | Количество упаковок, шт. | 15212 |

3. Приложение № 5 к документации об аукционе изложить в новой редакции:

Приложение № 5

к документации об аукционе

Сведения о качественных и функциональных характеристиках товара

Антисептическое средство для обработки кожных покровов.

| № поз. | № п/п. | Описание требований (технические характеристики) | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1 | Наименование, марка | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Свидетельство о регистрации | Наличие |  |
|  | 4 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 5 | Дезинфицирующее средство | Наличие |  |
|  | 6 | Готовая к применению салфетка однократного применения | Наличие |  |
|  | 7 | Средство предназначено: |  |  |
|  | 7.1 | - для обработки кожи до и после постановки инъекций | Наличие |  |
|  | 7.2 | - для обработки кожи до и после забора крови | Наличие |  |
|  | 8 | Основа – бумажный текстилеподобный материал | Наличие |  |
|  | 9 | Пропиточный состав салфетки содержит: |  |  |
|  | 9.1 | - этиловый спирт, % | не менее 70 |  |
|  | 10 | Размер салфетки: |  |  |
|  | 10.1 | - длина, мм | не менее 100 |  |
|  | 10.2 | - ширина, мм | не менее 60 |  |
|  | 11 | Масса пропиточного состава на одну салфетку, г. | не менее 0,7 |  |
|  | 12 | Упаковка 100 салфеток | Наличие |  |
|  | 13 | Количество упаковок, шт. | 15212 |  |

(должность) 	  (подпись, печать)	  (Ф.И.О.)