Приложение № 1

к извещению от «08» декабря 2010г № 193

о проведении запроса котировок

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование | Габаритные размеры, мм. | Цвет | Характеристики и требования | Срок поставки (со дня подписания контракта), дни | Кол-во, шт. | Цена единицы продукции с учетом всех налогов и всех прочих расходов (руб.) | Стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тумба медицинская прикроватная МД-101 или эквивалент | 430х450х660 | Белый | Характеристики: - Тумба изготовлена из ламинированной ДСП толщиной 16 мм.; - торцевые части элементов тумбы окантованы пластиковой лентой толщиной 0,4 и 2 мм.; - тумба имеет верхнюю нишу и нижнее отделение с дверкой и устанавливается на мебельные колеса. - масса – не более 15 кг. Существенные условия поставки: - Тумба поставляется в разобранном виде и собирается на месте; - наличие сертификата соответствия;; - гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев с даты подписания акта приемки-передачи товара. | 3 дня | 66 |  |  |
| 2. | Тумба медицинская прикроватная МД-104 или эквивалент | 430х450х660 | Белый | Характеристики: - Тумба изготовлена из ламинированной ДСП толщиной 16 мм.; - торцевые части элементов тумбы окантованы пластиковой лентой толщиной 0,4 и 2 мм.; - тумба имеет три выдвижных ящика и устанавливается на мебельные колеса. - масса – не более 15 кг. Существенные условия поставки: - Тумба поставляется в разобранном виде и собирается на месте; - наличие сертификата соответствия; - гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев с даты подписания акта приемки-передачи товара. | 3 дня | 40 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  | 246 300,00 |

МАКСИМАЛЬНАЯ ЦЕНА КОНТРАКТА:  246 300,00 (двести сорок шесть тысяч триста рублей 00 копеек).

ЗАКАЗЧИК                 Главный врач МУЗ «МСЧ № 7»          __________________     С.В.Колодкин

должность	                                                   подпись	    расшифровка подписи