Приложение №2

к Извещению о проведении запроса котировок

№121 от 09.12.2010г.

Техническое задание

на поставку стоматологической установки Fona 1000 (или эквивалент)

| № п/п. | Описание требований (технические характеристики) | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (Указать) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Указать |  |
| 2 | Модель | Указать |  |
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
| 5 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
| 6 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
| 7 | Состав поставки: |  |  |
| 8 | Кресло пациента | Наличие |  |
| 9 | Модуль врача | Наличие |  |
| 10 | Модуль ассистента | Наличие |  |
| 11 | Гидроблок | Наличие |  |
| 12 | Операционный светильник | Наличие |  |
| 13 | Рабочий стул | Наличие |  |
| 14 | Кресло пациента: |  |  |
| 15 | Оснащение электрическим приводом | Наличие |  |
| 16 | Подголовник с двойной артикуляцией | Наличие |  |
| 17 | Программируемые позиции кресла | Не менее 3 |  |
| 18 | Высота кресла в наименьшем положении, мм | Не менее 380 |  |
| 19 | Ножной выключатель установки (единый для воздуха, воды и электропитания) | Наличие |  |
| 20 | Блокировка движения кресла при работе инструментов | Наличие |  |
| 21 | Модуль врача: |  |  |
| 22 | Нижняя подача инструментов | Наличие |  |
| 23 | Высота модуля | фиксированная |  |
| 24 | Многофункциональный пистолет вода/воздух, шт. | 1 |  |
| 25 | Воздушный 4-х канальный шланг без подсветки, шт. | 2 |  |
| 26 | Воздушный 4-х канальный шланг без подсветки для воздушного мотора с ручной регулировкой оборотов, шт. | 1 |  |
| 27 | Ультразвуковой скейлер, шт. | 1 |  |
| 28 | Датчик давления воздуха, шт. | 1 |  |
| 29 | Стерилизуемый силиконовый коврик, шт | 1 |  |
| 30 | Модуль ассистента: |  |  |
| 31 | На длинной консоли, настраиваемый по углу поворота | Наличие |  |
| 32 | Многофункциональный пистолет вода/воздух, шт. | 1 |  |
| 33 | Аспирационный шланг, шт. | 1 |  |
| 34 | Слюноотсос, шт. | 1 |  |
| 35 | Гидроблок: |  |  |
| 36 | Крепление гидроблока | к креслу пациента |  |
| 37 | Блок плевательницы поворачиваемый | наличие |  |
| 38 | Плевательница съемная | наличие |  |
| 39 | Автоматический водонагреватель мощностью не более 24В | наличие |  |
| 40 | Система чистой воды, на 1,5 литра | наличие |  |
| 41 | Переключатель подачи воды (от сети центрального водоснабжения и от автономной системы) | наличие |  |
| 42 | Управление наполнением стакана с функцией таймера | На гидроблоке |  |
| 43 | Омывание плевательницы с функцией таймера контролируется педалью управления | наличие |  |
| 44 | Воздухоструйная помпа с сепаратором вода-воздух | наличие |  |
| 45 | Операционный светильник: |  |  |
| 46 | Яркость в диапазоне не более, Люкс | от 8000 до 20000 |  |
| 47 | Цветовая температура в диапазоне не более, К | от 3800 до 4500 |  |
| 48 | Напряжение, В | 12 |  |
| 49 | Мощность, Ватт | 50 |  |
| 50 | Управление включения/выключения светильником и его интенсивностью с обеих панелей управления | Наличие |  |
| 51 | Рабочий стул: |  |  |
| 52 | Стул установлен на ролики, шт. | Не менее 5 |  |
| 53 | Сиденье и спинка регулируются по высоте | Наличие |  |
| 54 | Угол спинки настраивается и фиксируется | Наличие |  |
| 55 | Срок предоставления гарантии качества с момента ввода в эксплуатацию, мес. | не менее 12 |  |
| 56 | Срок поставки, дней с момента заключения контракта | не более 5 |  |
| 57 | Все оборудование должно соответствовать ГОСТам и санитарным нормам | Наличие |  |
| 58 | Все оборудование должно быть новым не бывшим в употреблении, год выпуска | не ранее 2010 |  |