ПРОТОКОЛ № 36

рассмотрения и оценки котировочных заявок

на поставку стерилизатора парового

для Муниципального учреждения здравоохранения

«Городская клиническая больница № 3» (МУЗ «ГКБ № 3»)

г.Пермь									             09.12.2010 г.

- На заседании котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали следующие члены котировочной комиссии:

Председатель комиссии:  Лесников А.В.

Члены комиссии: 	 Заморяхина Я.Н.

Татаринова Е.П.

Секретарь                      Гилева Е.Г.

Сведения о заказчике:

Наименование Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 3» (МУЗ «ГКБ № 3»)

Руководитель – Буторин А.С.

Адрес – 614025, г.Пермь, ул.Серпуховская, 11 а

Телефон -  268 00 45

- Наименование предмета запроса котировок

Поставка стерилизатора парового для МУЗ «Городская клиническая больница №3»

(извещение № 48 от  02.12.2010г.  размещено на официальном сайте «Администрация города Перми» (www/gorodperm.ru) в сети Интернет  02.12.2010г.).

4. Максимальная цена контракта:  215 000 (Двести пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

5. Источник финансирования закупки  за счет средств бюджета г.Перми

6. Требованиями, установленными в извещении о проведении запроса котировок (существенными условиями муниципального контракта) являются:

а)

| № п/п | Требования | Требуемые параметры и условия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Указать |
| 2 | Модель | Указать |
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |
| 4 | Регистрационное удостоверение | наличие |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | наличие |
| 6 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |
| 7 | Назначение: для стерилизации водяным насыщенным паром под давлением изделий медицинского назначения из металлов, стекла, резин, лигатурного шовного материала, текстильных изделий, воздействие пара на которые не вызывает изменения их функциональных свойств | Наличие |
| 8 | Технические характеристики: | Наличие |
| 9 | Гравитационное удаление воздуха из камеры | Наличие |
| 10 | Вакуумная сушка | Наличие |
| 11 | Полуавтоматическое управление | Наличие |
| 12 | Внутренний диаметр стерилизационной камеры не менее, мм | 400 |
| 13 | Напряжение 380 В | наличие |
| 14 | Частота тока 50 Гц | наличие |
| 15 | Род тока – переменный, трехфазный | наличие |
| 16 | Потребляемая мощность не более, кВт | 16 |
| 17 | Механизм закрывания крышки – 1 прижим | наличие |
| 18 | Крышка, камера, термозащитный кожух, трубки, контактирующие с жидкостями и паром, основные узлы изготовлены из высоколегированной нержавеющей стали | наличие |
| 19 | Толщина материала наружных панелей не менее, мм | 1 |
| 20 | Толщина материала камеры не менее, мм | 3 |
| 21 | Толщина материала крышки камеры не менее, мм | 10 |
| 22 | Коррозионная стойкость материала камеры в средах с насыщенными парами органических и неорганических кислот, в том числе хлорсодержащих | наличие |
| 23 | Стойкость материала камеры к межкристаллической коррозии | наличие |
| 24 | Термозащитный кожух на крышке | наличие |
| 25 | Объем камеры не менее, дм3 | 100 |
| 26 | Рабочее давление пара в камере не более, МПа | 0,22 |
| 27 | Режимы стерилизации (0С/мин): | наличие |
| 28 | 1 режим 0,2 МПа — 132/20 | наличие |
| 29 | 2 режим 0,1 МПа — 120/45 | наличие |
| 30 | Комплектация: | наличие |
| 31 | Комплект запасных частей | наличие |
| 32 | Стерилизационные коробки на 18 л для размещения стерилизуемых изделий не менее, шт. | 4 |
| 33 | Подставка под стерилизационные коробки | наличие |
| 34 | Габаритные размеры стерилизатора не менее, мм: | 1130*710*1500 |
| 35 | Масса не более, кг | 230 |
| 36 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | наличие |
| 37 | Срок гарантии, не менее | 12 месяцев |
| 38 | Цена ед., руб. | указать |
| 39 | Количество, шт. | 1 |
| 40 | Цена по позиции, руб. | указать |

б) МУЗ «ГКБ № 3» по адресу: г.Пермь, ул.Серпуховская, 11А

(место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг)

в) со дня заключения муниципального контракта в течение 3 (трех) календарных дней,

(срок поставок товаров, выполнение работ, оказания услуг)

г) расходы на поставку, транспортные расходы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей

(сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей)

д) в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после подписания накладной.

(срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг)

7. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок поступили 7 (семь) котировочных заявок, что зафиксировано в Журнале регистрации поступления котировочных заявок.

8. Участники размещения заказа:

| №№ | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Цена контракта, предлагаемая в котировочной заявке | Регистрационный номер (по журналу регистрации поступления котировочных заявок) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Медолина» | 159 053,00 руб. | № 1 07.12.2010 в 14.35 час. |
| 2 | ЗАО «Компания КИЛЬ-Прикамье» | 187 120, 00 руб. | № 2 08.12.2010 в 11.13 час. |
| 3 | ООО «Стомадент» | 184 000,00 руб. | № 3 08.12.2010 в 13.28 час. |
| 4 | ООО «МО «Отдел медицинской техники» | 185 000,00 руб. | № 4 08.12.2010 в 14.33 час. |
| 5 | ЗАО «Инновационный Технологический Центр «Вариант» | 214 900,00 руб. | № 5 08.12.2010 в 14.41 час. |
| 6 | ЗАО «Медсинтезпроект» | 179 000,00 руб. | № 6 08.12.2010 в 15.33 час. |
| 7 | ООО «Группа ВЕК» | 178 100,00 руб. | № 7 08.12.2010 в 16.31 час. |

9. Котировочная комиссия   приняла  следующее решение:

9.1. Признать следующие котировочные заявки  участников размещения заказа соответствующими требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок:

| №№ | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Регистрационный номер (по журналу регистрации поступления котировочных заявок) |
| --- | --- | --- |
| 1 | ЗАО «Компания КИЛЬ-Прикамье» | № 2 08.12.2010 в 11.13 час. |
| 2 | ООО «Стомадент» | № 3 08.12.2010 в 13.28 час. |
| 3 | ООО «МО «Отдел медицинской техники» | № 4 08.12.2010 в 14.33 час. |
| 4 | ЗАО «Инновационный Технологический Центр «Вариант» | № 5 08.12.2010 в 14.41 час. |
| 5 | ЗАО «Медсинтезпроект» | № 6 08.12.2010 в 15.33 час. |
| 6 | ООО «Группа ВЕК» | № 7 08.12.2010 в 16.31 час. |

9.2. Отказать в допуске к участию в запросе котировок:

| №№ | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Регистрационный номер (по журналу регистрации поступления котировочных заявок) | Обоснование отказа в допуске |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Медолина» | № 1 07.12.2010 в 14.35 час. | Несоответствие требованиям котировочной заявки |

10. Наиболее низкая цена котировочной заявки  (соответствующей всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок) предложена участником  ООО «Группа ВЕК» и составила  178 100 (Сто семьдесят восемь тысяч сто) рублей 00 копеек

11. Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение:

11.1.признать победителем в проведении запроса котировок

ООО «Группа ВЕК»

Наименование  (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

614045, г.Пермь, ул.Луначарского, 74

Место нахождения  (для юридического лица), место жительства (для физического лица)

178 100 (Сто семьдесят восемь тысяч сто) рублей 00 копеек.

Цена муниципального контракта, руб.

11.2. признать участником размещения заказа, предложившим лучшую цену после цены, предложенной победителем:

ЗАО «Медсинтезпроект»

Наименование  (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

603950, г.Нижний Новгород, ул.Торфяная, 30

Место нахождения  (для юридического лица),место жительства (для физического лица)

179 000 (Сто семьдесят девять тысяч) рублей  00 копеек

Цена муниципального контракта, руб.

- Подписи:                                                       ________________________ А.В.Лесников

______________________Я.Н.Заморяхина

______________________Е.П.Татаринова

______________________Е.Г.Гилева