Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

от 09 декабря 2010 года № 40

Технические условия

на поставку оптических волокон для волоконно–оптической линии связи комплекса технических средств видеонаблюдения

- Объем поставки

- 4 (Четыре) темных одномодовых оптических волокна (далее ОВ) в волоконно-оптическом бронированном кабеле (далее оптический кабель) проложенном в кабельной канализации, на участке Комсомольского проспекта от перекрестка Комсомольский проспект – ул. Орджоникидзе до перекрестка Комсомольский проспект – ул.Белинского в городе Перми, протяженностью ОВ не менее 2 500 метров каждое.

- ОВ должны быть проложены от колодца кабельной канализации на перекрестке Комсомольский проспект – ул. Орджоникидзе через перекрестки:

  - Комсомольский проспект – ул. Советская;

  - Комсомольский проспект – ул. Петропавловская;

  - Комсомольский проспект – ул. Ленина;

  - Комсомольский проспект – ул. Большевистская;

  - Комсомольский проспект – ул. Луначарского;

  - Комсомольский проспект – ул. Пушкина;

  - Комсомольский проспект – ул. Краснова;

  - Комсомольский проспект – ул. Революции;

  - Комсомольский проспект – ул. Глеба Успенского;

  - Комсомольский проспект – ул. Красноармейская 1-я;

  - Комсомольский проспект – ул. Полины Осипенко,

до колодца кабельной канализации на перекрестке ул. Комсомольский проспект – ул. Белинского.

- Размещение оптического кабеля в кабельной канализации должно обеспечивать техническую возможность заведения предоставленных ОВ в шкафы дорожных контроллеров расположенных на указанных перекрестках.

- Вместе с ОВ предоставляется место в кабельной канализации диаметром не менее 20 мм на всем протяжении оптического кабеля.

- На всем протяжении ОВ должны иметь затухания, не превышающие предельно допустимые для используемого кабеля.

- ОВ должны быть снабжены  маркировкой с информацией о принадлежности Покупателю (Нанести на ОВ маркировку с информацией о владельце – Департаменте дорог и транспорта администрации города Перми).

- Провести замеры затуханий в ОВ, акты замеров предоставить Покупателю.

- Гарантийные обязательства

- Установить гарантийный срок на предоставленные ОВ – 24 месяца с момента подписания Покупателем акта приема-передачи оптических волокон.