ИЗВЕЩЕНИЕ №30 от «09» декабря 2010 г. О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на выполнение работ по текущему ремонту сетей наружного освещения

в микрорайоне «Бумкомбинат»

Сведения о муниципальном заказчике:

Наименование: Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство»;

Почтовый адрес: 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 25, каб. 1, отдел по размещению муниципального заказа;

Тел./факс: (342) 212-06-24, электронная почта (e-mail): permblag@permregion.ru;

Источник финансирования: бюджет города Перми;

Наименование выполняемых работ:  Текущий ремонт сетей наружного освещения                    в микрорайоне «Бумкомбинат».

Работы выполняются в соответствии с техническим заданием:

Техническое задание

на выполнение работ по текущему ремонту сетей наружного освещения

в микрорайоне «Бумкомбинат»

| N п/п |  | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования или наименование документов, дата отправки документа, в котором указаны данные и требования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Наименование и месторасположение объекта | г.Пермь, Орджоникидзевский район, микрорайон «Бумкомбинат» |
| 2. |  | Основание для текущего ремонта | -нерабочее состояние линии наружного освещения на указанных объектах. |
| 3. |  | Объем текущего ремонта | Ул.Корсуньская: - установка опор – 3 шт.; - монтаж СИП – 0,15 км.; - установка кронштейнов – 2 шт.; - монтаж светильников – 2 шт; - монтаж зарядного кабеля – 0,007 км. Ул.1-ый Мозырьский переулок: - монтаж кронштейнов – 6 шт.; - монтаж светильников – 6 шт.; - монтаж зарядного кабеля – 0,021 км.; - монтаж ВЛ – 0,23 км. Ул.Железнодорожная: - монтаж кронштейнов – 6 шт.; - монтаж светильников – 6 шт.; - монтаж зарядного кабеля – 0,21 км.; - монтаж СИП – 0,22 км. |
| 4. |  | Характер строительства | - текущий ремонт |
| 5. |  | Срок выполнения текущего ремонта | - в течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения муниципального контракт |
| 6. |  | Указания о необходимости предварительных согласований при выполнении текущего ремонта | - со всеми организациями и владельцами инженерных коммуникаций |
| 7. | Особые условия при выполнении текущего ремонта |  | - выполнить шурфовку для уточнения коммуникаций в земле; - произвести кронирование деревьев. |

Место выполнения работ: в соответствии с техническим заданием.

Срок выполнения работ: 5 календарных дней с даты заключения муниципального контракта.

Максимальная цена контракта: 274 252,00 рублей.

Место подачи котировочных заявок: г. Пермь, ул. Ленина, 25, каб. 1, отдел                               по размещению муниципального заказа, в письменном виде (по форме согласно (приложения        № 1) по вышеуказанному адресу  до 11 часов 00 минут «21» декабря 2010 года.

Стоимость выполнения работ должна быть указана с учетом расходов возникающих при выполнении работ, налогов и других обязательных платежей.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении                    и  в которой указана наиболее низкая цена. При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

Срок подписания муниципального контракта победителем – не ранее 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок               и не позднее 9  дней со дня  подписания указанного протокола.

Расчеты за фактически выполненные работы осуществляются ежемесячно в течение месяца, следующего за отчетным на основании актов выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ и услуг, счетов-фактур,  оформленных в установленном порядке и представленных не позднее 25 числа каждого месяца с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте.

Требования к участию размещения заказа: Отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков.

| И.о.директора | М.В.Чувашов |
| --- | --- |