ИЗВЕЩЕНИЕ №31 от  «09» декабря  2010 г. О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на выполнение работ по строительству сетей наружного освещения на объектах

внешнего благоустройства

Сведения о муниципальном заказчике:

Наименование: Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство»;

Почтовый адрес: 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 25, каб. 1, отдел по размещению муниципального заказа;

Тел./факс: (342) 212-06-24, электронная почта (e-mail): permblag@permregion.ru;

Источник финансирования: бюджет города Перми;

Наименование выполняемых работ: Строительство сетей наружного освещения на объектах внешнего благоустройства.

Работы выполняются в соответствии с техническим заданием:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Строительство сетей наружного освещения на объектах внешнего благоустройства

| N п/п |  | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования или наименование документов, дата отправки документа, в котором указаны данные и требования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Наименование и месторасположение объекта строительства | г.Пермь, Мотовилихинский район, микрорайон «Верхняя Курья» ул.6, 7, 8 Линии |
| 2. |  | Основание для строительства | - распоряжение начальника управления внешнего благоустройства от 28.11.2010 № СЭД-01-02-р-57 «О внесении изменений в распоряжение начальника управления внешнего благоустройства администрации города Перми от 07.10.2010 №СЭД-01-02-р-45 «Об утверждении ведомственной целевой программы «светлый город»; - технические условия МУП НО «Горсвет» №№ 4388 -отсутствие линии наружного освещения на указанных объектах. |
| 3. |  | Виды работ | - новое строительство |
| 4. |  | Объемы работ | - прокладка трубы полиэтиленовой – 0,07 км.; - прокладка кабельной линии – 0,11 км.; - монтаж СИП -0,87 км.; - монтаж кронштейнов – 5 шт.; - монтаж светильников с лампой ДНАТ – 5 шт. |
| 5. |  | Срок выполнения работ по строительству | - в течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения муниципального контракта |
| 6. |  | Указания о необходимости: - предварительных согласований | - со всеми заинтересованными ведомствами, организациями и владельцами коммуникаций; |
| 7. | Особые условия при строительстве: |  | Учесть: -шурфовку, для уточнения коммуникаций в земле; -восстановление благоустройства территории после выполнения строительно-монтажных работ; -кронирование деревьев в охранной зоне ЛЭП; |

Место выполнения работ: в соответствии с техническим заданием.

Срок выполнения работ: 5 календарных дней с даты заключения муниципального контракта.

Максимальная цена контракта: 472 600,00 рублей.

Место подачи котировочных заявок: г. Пермь, ул. Ленина, 25, каб. 1, отдел                               по размещению муниципального заказа, в письменном виде (по форме согласно (приложения        № 1) по вышеуказанному адресу  до 11 часов 00 минут «21» декабря 2010 года.

Стоимость выполнения работ должна быть указана с учетом расходов возникающих при выполнении работ, налогов и других обязательных платежей.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении                    и  в которой указана наиболее низкая цена. При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

Срок подписания муниципального контракта победителем – не ранее 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок               и не позднее 9  дней со дня  подписания указанного протокола.

Расчеты за фактически выполненные работы осуществляются ежемесячно в течение месяца, следующего за отчетным на основании актов выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ и затрат, счетов-фактур,  оформленных в установленном порядке и представленных не позднее 25 числа каждого месяца с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте.

Требования к участию размещения заказа: Отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков.

| И.о. директора | М.В.Чувашов |
| --- | --- |