Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 119-10/12 от «10» декабря 2010г.

Техническое задание

Капитальный ремонт: общестроительные работы в рентгенологическом кабинете

в здании по адресу г. Пермь, ул. Автозаводская, 82 Литер В

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. |  |  |  |
| 1 | Разборка плинтус деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м. | 0,2276 |
| 2 | Разборка полов из линолеума и релина | 100 м2 | 0,323 |
| 3 | Устройство покрытий однослойных наливных толщиной 4 мм | 100 м 2 | 0,323 |
| 4 | Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм | 100 м 2 | 0,323 |
| 5 | Бетон тяжелый класс В 7.5 крупность 10 мм | м3 | -0,6589 |
| 6 | Баритобетон | т | 1,58 |
| 7 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,323 |
| 8 | Линолеум антистатический | м2 | 32,95 |
| 9 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100м | 0,2276 |
| 10 | Промывка поверхности окрашенной масляными красками стен | 100 м2 | 0,512 |
| 11 | Оштукатуривание поверхности цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону | 100 м2 | 0,512 |
| 12 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями | 100 м2 | 0,04 |
| 13 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен и откосов | 100 м2 | 0,552 |
| 14 | Баритовая штукатурка | т | 0,9593 |
| 15 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке потолков | 100 м2 | 0,323 |
| 16 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 1 раз | 100 м2 | 0,03 |
| 17 | Установка решеток на радиаторы | 100 шт | 0,02 |
| 14 | Промывка поверхности окрашенной масляными красками потолков | 100 м2 | 0,323 |
| 15 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями | 100 м2 | 0,323 |
| 16 | Оштукатуривание потолка рентгенозащитным раствором по камню и бетону толщиной 30 мм | 100 м2 | 0,323 |