Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 120-10/12 от «10» декабря 2010г.

Техническое задание

Капитальный ремонт: замена электрооборудования в рентгенологическом кабинете

в здании по адресу г. Пермь, ул. Автозаводская, 82 Литер В

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. |  |  |  |
| 1 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота,ширина и глубина, мм, до: 600х600х350 | шт. | 1 |
| 2 | Щит навесной ЩРН-24 | шт. | 1 |
| 3 | Выключатели установочные атоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-,двух-,трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | шт. | 7 |
| 4 | Выключатели установочные атоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-,двух-,трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100 | шт. | 2 |
| 5 | Автоматический выключатель ВА47-29С, 3п, 40А | шт. | 1 |
| 6 | Автоматический выключатель ВА47-29С, 3п, 32А | шт. | 1 |
| 7 | Автоматический выключатель ВА47-29С, 3п, 25А | шт. | 1 |
| 8 | Автоматический выключатель ВА47-29С, 1п, 16А | шт. | 3 |
| 9 | Автоматический выключатель ВА47-29С, 1п, 25А | шт. | 1 |
| 10 | Дефференциальный выключатель АВДТ 32, 25А,30мА | шт. | 2 |
| 11 | Дополнительная установка деталей на пультах и панелях. Реле | шт. | 1 |
| 12 | Независимый расцепитель РН-47 | шт. | 1 |
| 13 | Нулевая шина | шт. | 2 |
| 14 | Угловой изолятор нулевой шины | шт. | 2 |
| 15 | Ящик с одним треполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями,устанавливаемый на конструкции на стене или колонне,на ток: до 250А | шт. | 1 |
| 16 | Ящик с рубильником, 250А,ЯБ1-2УЗ (ЯБ-3-250-1УЗ) | шт. | 1 |
| 17 | Аппарат (нопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до: 2 | шт. | 1 |
| 18 | Выключатель конопочный ВКИ-211 | шт. | 1 |
| 19 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота,ширина и глубина, мм, до: 600х600х350 (управляющий модуль SCM 300/15) | шт. | 1 |
| 20 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до: 2,5 | 100 шт. | 0,19 |
| 21 | Светильники с люминесцентными лампанми отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2 | 100 шт. | 0,15 |
| 22 | Светильник с люминесцентными лампами накладной 2*36 LZ236 | шт. | 15 |
| 23 | Лампы люминесццентные ртутные низкого давления типа: ЛБ, ЛД, ЛЦД, ЛТВ, ЛБХ 40 | 10 шт. | 3 |
| 24 | Стартеры для люминесцентных ламп тип 80С-220 | 10 шт. | 3 |
| 25 | Световые настенные указатели | 100 шт. | 0,01 |
| 26 | Светильник накаливания "Выход" 25Вт | шт. | 1 |
| 27 | Лампы накаливания, 25Вт | шт. | 1 |
| 28 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,02 |
| 29 | Выключатель двухклавишный | шт. | 2 |
| 30 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,04 |
| 31 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт. | 4 |
| 32 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,1 |
| 33 | Штепсельные розетки | шт. | 10 |
| 34 | Коробка распаячная Тусо 85*85*40 мм | шт. | 15 |
| 35 | Кабели до 35 кв с креплением акладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до: 1 | 100 м кабеля | 0,34 |
| 36 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 2 |
| 37 | Трубки защитные гофрированные диаметром 20 мм | м | 200 |
| 38 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или много жидьный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 | 100 м | 2 |
| 39 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 | 100 м борозд | 0,6 |
| 40 | Заделка отверстий, гнезд борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 разделки | 0,06 |
| 41 | Зажим наборный без кожуха | 100 шт. | 0,1 |
| 42 | Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами марки ВВГНГ 3х2.5 ОЖ мм2 | 1000 м | 0,09 |
| 43 | Кабели силовые ВВГнг 3*1,5 | м | 95 |
| 44 | Кабели силовые ВВГнг 5-*2,5 | м | 25 |
| 45 | Кабили силовые ВВГнг 5*6,0 | м | 9 |
| 46 | Кабели силовые ВВГнг 5*35 | м | 25 |
| 47 | Разработка грунта вручную в раншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,03 |
| 48 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0,03 |
| 49 | Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, мм: 63х63х6 | 10 шт. | 0,4 |
| 50 | Заземлитель горизонтальный из стали, полосовой сечением 160 м2 | 100 м | 0,08 |
| 51 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниями из полосной стали, сечение, мм2: 100 | 100 м | 0,18 |
| 52 | Проводник заземляющий: из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 100 м | 0,05 |
| 53 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 25 мм2 | 1000 м | 0,005 |