Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 121-10/12 от «10» декабря 2010г.

Техническое задание

Капитальный ремонт системы вентиляции в рентгенологическом кабинете

в здании по адресу г. Пермь, ул. Автозаводская, 82 Литер В

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05т | 1 вентилятор | 1 |
| 2 | Вентилятор канальный СК250С | шт | 1 |
| 3 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 250 мм | 1 зонт | 1 |
| 4 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,281 |
| 5 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 800 мм, 1000 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,048 |
| 6 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,13 |
| 7 | Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулирующих (Р) номер 150 размер 150х150 мм | 1 решетка | 9 |
| 8 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг изделия | 0,19 |
| 9 | Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью: до 10тыс.м3/час | 1 камера | 1 |
| 10 | Приточная камера "Кампакт 112" | шт | 1 |
| 11 | Управляющий модуль SCM 300/15 | шт | 1 |
| 12 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 1 |
| 13 | Решетка наружная АНР 400*200 | шт. | 1 |
| 14 | Прокладка воздухводов класса Н (номальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм,периметром до 600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,05 |
| 15 | Прокладка воздухводов класса Н (номальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм,периметром до 800, 1000 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,147 |
| 16 | Прокладка воздухводов класса Н (номальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм,периметром до 1100, 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,03 |
| 17 | Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулирующих (Р) номер 150 размер 150х150 мм | 1 решетка | 6 |
| 18 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим ли пневматическим приводами периметром: до 1600 мм | 1 шт. | 1 |
| 19 | Клапан АВК 400*200 | шт. | 1 |
| 20 | Электропривод к клапану DAN2N | шт. | 1 |
| 21 | Установка кранштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг изделия | 0,12 |
| 22 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 160мм | 100 отверстий | 0,02 |
| 23 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 160мм | 100 отверстий | 0,03 |
| 24 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий на каждые 10 мм изменения глубины | 100 отверстий | 0,03 |
| 25 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до: 320мм/1000м | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,27 |