Приложение № 2

к Извещению № 30-10 от  «10» декабря 2010г.

о проведении запроса котировок

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«___»______________20__года

| Заполняется юридическим лицом: |  |
| --- | --- |
| Наименование участника размещения заказа | Указать |
| Место нахождения | Указать |
| Банковские реквизиты | Указать |
| ИНН | Указать |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Предмет муниципального контракта | Указать |
| Наименование и характеристики поставляемых товаров | Представлены в приложении № 1 к котировочной заявке |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара, работы, услуги | Указать |
| Сведения о включенных (невключенных) в цену расходах | Указать |
| Заполняется физическим лицом (в т.ч .индивидуальным предпринимателем): |  |
| Ф.И.О. участника размещения заказа | Указать |
| Место жительства | Указать |
| Банковские реквизиты | Указать |
| ИНН | Указать |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Предмет муниципального контракта | Указать |
| Наименование и характеристики поставляемых товаров | Указать |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара, работы, услуги | Указать |
| Сведения о включенных (невключенных) в цену расходах | Указать |

Приложение: на ____ л. в 1 экз.

________________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

МП

Приложение № 1 к котировочной заявке

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА МЕДИЦИНСКИЕ ПРЕПАРАТЫ (ТЕСТ-СИСТЕМЫ И РЕАКТИВЫ)

| № поз. | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам описторхисов, эхинококков, токсокар, трихинелл в сыворотке (плазме) крови | Наличие |  |
|  | 5 | ИФА | Наличие |  |
|  | 6 | Количество анализов | 3х64 |  |
|  | 7 | Двухстадийный без предварительной промывки планшета | Наличие |  |
|  | 8 | Хранение неиспользованных стрипов на протяжении всего срока годности набора | Наличие |  |
|  | 9 | Объем исследуемого образца на 1 инфекцию, мкл | 10 |  |
|  | 10 | Рабочее разведение исследуемого образца 1:100 | Наличие |  |
|  | 11 | Продолжительность анализа 1 ч 30 мин | Наличие |  |
|  | 12 | Дробное использование набора на протяжении всего срока годности | Наличие |  |
|  | 13 | Срок хранения рабочих растворов конъюгата и ТМБ не менее, часов | 3 |  |
|  | 14 | Пленка для заклеивания планшет | Наличие |  |
|  | 15 | Пакет для планшет типа "зип-лок" | Наличие |  |
|  | 16 | Планшет для предварительного разведения сывороток | Наличие |  |
|  | 17 | Унифицированные неспецифические компоненты: | Наличие |  |
|  | 18 | ФСБ-Т | Наличие |  |
|  | 19 | СБР | Наличие |  |
|  | 20 | ТМБ | Наличие |  |
|  | 21 | стоп-реагент | Наличие |  |
|  | 22 | Условия транспортирования при температуре до 25°С не менее 10 суток | Наличие |  |
|  | 23 | Количество, набор | 1 |  |
|  | 24 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 25 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 2 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса А,G, М к антигенам лямблий | Наличие |  |
|  | 5 | ИФА | Наличие |  |
|  | 6 | Количество анализов | 12х8 |  |
|  | 7 | Двухстадийный без предварительной промывки | Наличие |  |
|  | 8 | Объем образца, мкл | 10 |  |
|  | 9 | Рабочее разведение исследуемого образца 1:100 | Наличие |  |
|  | 10 | Стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее, часов | 3 |  |
|  | 11 | Стабильность рабочих растворов ФСБ-Т при 2-8ºС, суток | 5 |  |
|  | 12 | Пленка для заклеивания планшет | Наличие |  |
|  | 13 | Пакет для планшет типа "зип-лок" | Наличие |  |
|  | 14 | Планшета для предварительного разведения сывороток | Наличие |  |
|  | 15 | Унифицированные неспецифические компоненты: | Наличие |  |
|  | 16 | ФСБ-Т | Наличие |  |
|  | 17 | СБР | Наличие |  |
|  | 18 | ТМБ | Наличие |  |
|  | 19 | стоп-реагент | Наличие |  |
|  | 20 | Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 суток | Наличие |  |
|  | 21 | Количество, набор | 1 |  |
|  | 22 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 23 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 3 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к Treponema pallidum | Наличие |  |
|  | 5 | ИФА | Наличие |  |
|  | 6 | Количество анализов | 192 |  |
|  | 7 | Метод одностадийный «сэндвич» | Наличие |  |
|  | 8 | Для выявления суммарных антител (IgG, IgA, IgM) к возбудителю сифилиса в сыворотке (плазме) крови и ликворе человека | Наличие |  |
|  | 9 | Не требующий предварительной промывки планшет | Наличие |  |
|  | 10 | Объем сыворотки, мкл | 10 |  |
|  | 11 | Объемное равенство контролей и образцов | Наличие |  |
|  | 12 | Срок хранения рабочего раствора ФСБ-Т, суток | 5 |  |
|  | 13 | Срок хранения рабочего раствора ТМБ до 10 часов при 18-25ºС | Наличие |  |
|  | 14 | Транспортирование наборов при температуре до 25°С до 10 суток | Наличие |  |
|  | 15 | Схема проведения ИФА | Наличие |  |
|  | 16 | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие |  |
|  | 17 | Одноразовые емкости для растворов | Наличие |  |
|  | 18 | Наконечники для пипеток | Наличие |  |
|  | 19 | Клейкая пленка для планшетов | Наличие |  |
|  | 20 | Количество, набор | 5 |  |
|  | 21 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 22 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 4 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител класса G к Treponema pallidum | Наличие |  |
|  | 5 | ИФА | Наличие |  |
|  | 6 | Количество анализов | 12х8 |  |
|  | 7 | Возможность выявления специфических иммуноглобулинов в сыворотке (плазме) крови и ликворе человека | Наличие |  |
|  | 8 | Метод двухстадийный, не требующий предварительной промывки планшет | Наличие |  |
|  | 9 | Объем исследуемого образца, мкл | 10 |  |
|  | 10 | Объемное равенство контролей и образцов | Наличие |  |
|  | 11 | Хранение готового раствора ФСБ-Т, суток | 5 |  |
|  | 12 | Срок хранения рабочих растворов ТМБ при 18-25°С, часов | 3 |  |
|  | 13 | Транспортирование наборов при температуре до 25°С до 10 суток | Наличие |  |
|  | 14 | Схем проведения ИФА | Наличие |  |
|  | 15 | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие |  |
|  | 16 | Одноразовые емкости для растворов | Наличие |  |
|  | 17 | Наконечники для пипеток | Наличие |  |
|  | 18 | Клейкая пленка для планшетов | Наличие |  |
|  | 19 | Количество, набор | 8 |  |
|  | 20 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 21 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 5 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител класса М к Treponema pallidum | Наличие |  |
|  | 5 | ИФА | Наличие |  |
|  | 6 | Количество анализов | 12х8 |  |
|  | 7 | Возможность выявления специфических иммуноглобулинов в сыворотке (плазме) крови и ликворе человека | Наличие |  |
|  | 8 | Метод двухстадийный «capture» вариант, не требующий предварительной промывки планшет | Наличие |  |
|  | 9 | Объем исследуемого образца, мкл | 10 |  |
|  | 10 | Хранение готового раствора ФСБ-Т, суток | 5 |  |
|  | 11 | Срок хранения рабочего раствора ТМБ при 18-2°С, часов | 3 |  |
|  | 12 | Транспортирование наборов при температуре до 25°С до 10 суток | Наличие |  |
|  | 13 | Возможность определение титра АТ и определение АТ в ликворе | Наличие |  |
|  | 14 | Схем проведения ИФА | Наличие |  |
|  | 15 | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие |  |
|  | 16 | Одноразовые емкости для растворов | Наличие |  |
|  | 17 | Наконечники для пипеток | Наличие |  |
|  | 18 | Клейкая пленка для планшетов | Наличие |  |
|  | 19 | Количество, набор | 5 |  |
|  | 20 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 21 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 6 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуног-лобулинов класса G к вирусу краснухи | Наличие |  |
|  | 5 | ИФА | Наличие |  |
|  | 6 | Количество анализов | 12х8 |  |
|  | 7 | Двухстадийный, без предварительной промывки планшета | Наличие |  |
|  | 8 | Объем исследуемого образца, мкл | 10 |  |
|  | 9 | Рабочее разведение исследуемого образца 1:100 | Наличие |  |
|  | 10 | Продолжительность анализа 1ч 25 мин | Наличие |  |
|  | 11 | Хранение рабочего растора ФСБ-Т, суток | 5 |  |
|  | 12 | Стабильность рабочих растворов конъюгата и ТМБ, часов | 3 |  |
|  | 13 | Дробное использованиие набора - на протяжении в течении 3 месяцев с момента вскрытия набора | Наличие |  |
|  | 14 | Стрипированный планшет для предварительного разведения сывороток | Наличие |  |
|  | 15 | Схема проведения ИФА | Наличие |  |
|  | 16 | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие |  |
|  | 17 | Одноразовые емкости для растворов | Наличие |  |
|  | 18 | Количество, набор | 6 |  |
|  | 19 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 20 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 7 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуногло-булинов класса M к вирусу краснухи | Наличие |  |
|  | 5 | ИФА | Наличие |  |
|  | 6 | Количество анализов | 12х8 |  |
|  | 7 | Объем исследуемого образца, мкл | 10 |  |
|  | 8 | Рабочее разведение исследуемого образца 1:100 | Наличие |  |
|  | 9 | Цветовая индикация внесения реагентов | Наличие |  |
|  | 10 | Хранение рабочего растора ФСБ-Т, суток | 5 |  |
|  | 11 | Стабильность рабочих растворов конъюгата и ТМБ, часов | 3 |  |
|  | 12 | Дробное использованиие набора - на протяжении в течении 3 месяцев с момента вскрытия набора | Наличие |  |
|  | 13 | Пленка для заклеивания планшет | Наличие |  |
|  | 14 | Пакет для планшет типа "зип-лок" | Наличие |  |
|  | 15 | Планшет для предварительного разведения сывороток | Наличие |  |
|  | 16 | Унифицированные неспецифические компоненты: | Наличие |  |
|  | 17 | ФСБ-Т | Наличие |  |
|  | 18 | СБР | Наличие |  |
|  | 19 | ТМБ | Наличие |  |
|  | 20 | стоп-реагент | Наличие |  |
|  | 21 | РпРС | Наличие |  |
|  | 22 | Количество, набор | 6 |  |
|  | 23 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 24 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 8 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBsAg | Наличие |  |
|  | 5 | ИФА | Наличие |  |
|  | 6 | Количество анализов | 192 |  |
|  | 7 | одностадийный «сэндвич» вариант | Наличие |  |
|  | 8 | Не требующий предварительной промывки планшет | Наличие |  |
|  | 9 | Объем сыворотки или плазмы крови, мкл | 100 |  |
|  | 10 | Цветовая индикация внесения сывороток, контролей и конъюгата в лунки планшета | Наличие |  |
|  | 11 | Положительный контрольный образец, (К+), содержащий HBsAg ayw2, нг/мл | 20±10 |  |
|  | 12 | Слабоположительный контрольный образец, инактивированный, содержащий HBsAg ayw3 субтипа, МЕ/мл | 0,2±0,1 |  |
|  | 13 | Три режима инкубации: | Наличие |  |
|  | 14 | процедура 1 — 44°С, час. | 1 |  |
|  | 15 | шейкер процедура 2 — 37°С, час. | 2 |  |
|  | 16 | шейкер процедура 3 — 37°С, час. | 2 |  |
|  | 17 | Чувствительность по ОСО HBsAg при процедурах 1 и 2, МЕ/мл | 0,05 |  |
|  | 18 | Чувствительность при процедуре 3, МЕ/мл | 0,1 |  |
|  | 19 | Стабильность рабочего раствора ТМБ, часов | 3 |  |
|  | 20 | Стандартизация условий проведения реакции с хромогеном | Наличие |  |
|  | 21 | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие |  |
|  | 22 | Схема проведения ИФА | Наличие |  |
|  | 23 | Количество, набор | 10 |  |
|  | 24 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 25 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 9 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления и подтверждения присутствия HBsAg | Наличие |  |
|  | 5 | ИФА | Наличие |  |
|  | 6 | Количество анализов | 6х8 |  |
|  | 7 | Метод одностадийный «сэндвич» вариант, не требующий предварительной промывки планшет | Наличие |  |
|  | 8 | С чувствительностью не менее, нг/мл | 0,05 |  |
|  | 9 | Объем сыворотки или плазмы крови, мкл | 200 |  |
|  | 10 | Положительный контрольный образец, (К+), содержащий HBsAg ayw2, нг/мл | 20±10 |  |
|  | 11 | Слабоположительный контрольный образец, инактивированный, содержащий HBsAg ayw3 субтипа; МЕ/мл | 0,2±0,1 |  |
|  | 12 | Три режима инкубации: | Наличие |  |
|  | 13 | процедура 1 — 44°С, час. | 1 |  |
|  | 14 | шейкер процедура 2 — 37°С, час. | 2 |  |
|  | 15 | шейкер процедура 3 — 37°С, час. | 2 |  |
|  | 16 | Цветовая индикация внесения сывороток, контролей и конъюгата в лунки планшета | Наличие |  |
|  | 17 | Стандартизация условий проведения реакции с хромогеном | Наличие |  |
|  | 18 | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие |  |
|  | 19 | Схема проведения ИФА | Наличие |  |
|  | 20 | Количество, набор | 4 |  |
|  | 21 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 22 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 10 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов G и M к вирусу гепатита С | Наличие |  |
|  | 5 | ИФА | Наличие |  |
|  | 6 | Количество анализов | 192 |  |
|  | 7 | Метод непрямой двухстадийный | Наличие |  |
|  | 8 | Объем сыворотки или плазмы крови, мкл | 40 |  |
|  | 9 | Цветовая индикация внесения реагентов | Наличие |  |
|  | 10 | Два режима инкубации | Наличие |  |
|  | 11 | Время инкубаций: 1 час 30 мин (шейкер), 2 часа (термостат) | Наличие |  |
|  | 12 | Стабильность рабочего раствора ТМБ не менее, часов | 3 |  |
|  | 13 | Стандартизация условий проведения ферментативной реакции с хромогеном в термостате при 37°С | Наличие |  |
|  | 14 | Клейкая пленка для планшетов | Наличие |  |
|  | 15 | Одноразовые емкости для растворов | Наличие |  |
|  | 16 | Наконечники для пипеток | Наличие |  |
|  | 17 | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие |  |
|  | 18 | Схема проведения ИФА | Наличие |  |
|  | 19 | Количество, набор | 9 |  |
|  | 20 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 21 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 11 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов G и M к вирусу гепатита С | Наличие |  |
|  | 5 | Принцип метода: тест-система для ИФА в микропланшетном формате (96 лунок стрипованные по 8 лунок) | Наличие |  |
|  | 6 | Определяемый показатель (скриннинговые тесты): совместное определение антител и капсидного антигена ВГС в сыворотке или плазме человека | Наличие |  |
|  | 7 | Количество стринниговых тестов в упаковке | 480 (5 микропланшетов стрипованных по 8 лунок) |  |
|  | 8 | Количество наборов | 1 |  |
|  | 9 | Объем исследуемого образца не менее, мкл | 50 |  |
|  | 10 | Время реакции не более 2,5 часов общего времени инкубации | Наличие |  |
|  | 11 | Цветовая кодировка реагентов скриннинговой тест-системы | Наличие |  |
|  | 12 | Спектрофотометрическая верификация всех этапов проведения анализа скриннинговой тест-системы: | Наличие |  |
|  | 13 | внесение конъюгата 1 и образца | Наличие |  |
|  | 14 | внесение конъюгата 2 | Наличие |  |
|  | 15 | внесение субстратного раствора для ферментативной реакции | Наличие |  |
|  | 16 | Адаптация скриннинговой тест-системы к анализатору "Эволис", валидованная запрограммированная процедура выполнения теста | Наличие |  |
|  | 17 | Специфичность на донорском контингенте | выше 99,8% |  |
|  | 18 | Транспортировка согласно условиям транспортировки тест-системы | Наличие |  |
|  | 19 | Количество, набор | 1 |  |
|  | 20 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 21 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 12 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления и подтверждения наличия иммуноглобулинов классов G и М к вирусу гепатита С | Наличие |  |
|  | 5 | Количество анализов | 48 |  |
|  | 6 | Двухстадийный с однократной предварительной промывкой | Наличие |  |
|  | 7 | Объем исследуемого образца, мкл | 2х40 |  |
|  | 8 | Цветовая индикация внесения реагентов | Наличие |  |
|  | 9 | Два режима инкубации | Наличие |  |
|  | 10 | Продолжительность анализа: 1 час. 20 мин. (термошейкер), 2 час. (термостат) | Наличие |  |
|  | 11 | Стабильность рабочего раствора ТМБ не менее, часов | 3 |  |
|  | 12 | Стандартизация условий проведения ферментативной реакции с хромогеном в термостате при 37°С | Наличие |  |
|  | 13 | Схема проведения ИФА | Наличие |  |
|  | 14 | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие |  |
|  | 15 | Одноразовые емкости для растворов | Наличие |  |
|  | 16 | Наконечники для пипеток | Наличие |  |
|  | 17 | Клейкая пленка для планшетов | Наличие |  |
|  | 18 | Количество, набор | 5 |  |
|  | 19 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 20 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 13 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса M к вирусу гепатита С | Наличие |  |
|  | 5 | Количество анализов | 12х8 |  |
|  | 6 | Двухстадийный непрямой вариант с однократной предварительной промывкой | Наличие |  |
|  | 7 | Объем исследуемого образца, мкл | 20 |  |
|  | 8 | Конечное разведение в 5 раз | Наличие |  |
|  | 9 | Цветовая индикация внесения реагентов | Наличие |  |
|  | 10 | Общее время реакции 1 ч. 30 мин. | Наличие |  |
|  | 11 | Хранение рабочего раствора ТМБ не менее, часов | 3 |  |
|  | 12 | Пленка для заклеивания планшет | Наличие |  |
|  | 13 | Схема проведения ИФА | Наличие |  |
|  | 14 | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие |  |
|  | 15 | Количество, набор | 3 |  |
|  | 16 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 17 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 14 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к вирусу гепатита Д | Наличие |  |
|  | 5 | Количество анализов | 12х8 |  |
|  | 6 | Одностадийный | Наличие |  |
|  | 7 | Сыворотка – 10 мкл (конечное разведение сыворотки – 1:10) | Наличие |  |
|  | 8 | Срок хранения рабочих растворов конъюгата и ТМБ не менее, часов | 3 |  |
|  | 9 | Хранение неиспользованных стрипов на протяжении всего срока годности набора | Наличие |  |
|  | 10 | Схема проведения ИФА | Наличие |  |
|  | 11 | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие |  |
|  | 12 | Количество, набор | 1 |  |
|  | 13 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 14 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 15 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса M к вирусу гепатита Дельта | Наличие |  |
|  | 5 | Количество анализов | 12х8 |  |
|  | 6 | Двухстадийный «Capture» вариант | Наличие |  |
|  | 7 | Объем сыворотки, мкл | 10 |  |
|  | 8 | Конечное разведение сыворотки – 1:100 | Наличие |  |
|  | 9 | Цветовая индикация внесения сывороток, контролей и конъюгата в лунки планшета | Наличие |  |
|  | 10 | Срок хранения рабочих растворов конъюгата и ТМБ не менее , часов | 3 |  |
|  | 11 | Дробное использованиие набора - на протяжении всего срока годности | Наличие |  |
|  | 12 | Схема проведения ИФА | Наличие |  |
|  | 13 | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие |  |
|  | 14 | Количество, набор | 1 |  |
|  | 15 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 16 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 16 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к цитомегаловирусу | Наличие |  |
|  | 5 | Количество анализов | 12х8 |  |
|  | 6 | ИФА | Наличие |  |
|  | 7 | Без предварительной промывки планшет | Наличие |  |
|  | 8 | Хранение рабочего растора ФСБ-Т, суток | 5 |  |
|  | 9 | Стабильность рабочих растворов конъюгата и ТМБ до, часов | 3 |  |
|  | 10 | Дробное использованиие набора - на протяжении в течении 3 месяцев с момента вскрытия набора | Наличие |  |
|  | 11 | Клейкая пленка для планшетов | Наличие |  |
|  | 12 | Схема проведения ИФА | Наличие |  |
|  | 13 | Количество, набор | 4 |  |
|  | 14 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 15 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 17 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу | Наличие |  |
|  | 5 | Количество анализов | 12х8 |  |
|  | 6 | ИФА | Наличие |  |
|  | 7 | Без предварительной промывки планшет | Наличие |  |
|  | 8 | Хранение рабочего растора ФСБ-Т, суток | 5 |  |
|  | 9 | Стабильность рабочих растворов конъюгата и ТМБ до, часов | 3 |  |
|  | 10 | Дробное использованиие набора - на протяжении в течении 3 месяцев с момента вскрытия набора | Наличие |  |
|  | 11 | Клейкая пленка для планшетов | Наличие |  |
|  | 12 | Схема проведения ИФА | Наличие |  |
|  | 13 | Количество, набор | 4 |  |
|  | 14 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 15 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 18 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов | Наличие |  |
|  | 5 | Количество анализов | 12х8 |  |
|  | 6 | ИФА | Наличие |  |
|  | 7 | Без предварительной промывки планшет | Наличие |  |
|  | 8 | Объем исследуемого образца, мкл | 10 |  |
|  | 9 | Рабочее разведение исследуемого образца 1:100 | Наличие |  |
|  | 10 | Хранение рабочего растора ФСБ-Т, суток | 5 |  |
|  | 11 | Стабильность рабочих растворов конъюгата и ТМБ до, часов | 3 |  |
|  | 12 | Дробное использованиие набора - на протяжении в течении 3 месяцев с момента вскрытия набора | Наличие |  |
|  | 13 | Стрипированный планшет для предварительного разведения сывороток | Наличие |  |
|  | 14 | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие |  |
|  | 15 | Схема проведения ИФА | Наличие |  |
|  | 16 | Количество, набор | 4 |  |
|  | 17 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 18 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 19 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса | Наличие |  |
|  | 5 | Количество анализов | 12х8 |  |
|  | 6 | ИФА | Наличие |  |
|  | 7 | Без предварительной промывки планшет | Наличие |  |
|  | 8 | Кслаб+ контроль для оценки правильности и использования в качестве ВЛК | Наличие |  |
|  | 9 | Объем исследуемого образца, мкл | 10 |  |
|  | 10 | Конечное разведение сыворотки 1:100 | Наличие |  |
|  | 11 | Возможность определение титра антител | Наличие |  |
|  | 12 | Хранение рабочего растора ФСБ-Т, суток | 5 |  |
|  | 13 | Стабильность рабочих растворов конъюгата и ТМБ до, часов | 3 |  |
|  | 14 | Дробное использованиие набора - на протяжении в течении 3 месяцев с момента вскрытия набора | Наличие |  |
|  | 15 | Планшет для предварительного разведения сывороток | Наличие |  |
|  | 16 | Пакет для планшет типа "зип-лок" | Наличие |  |
|  | 17 | Пленка для заклеивания планшет | Наличие |  |
|  | 18 | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие |  |
|  | 19 | Схема проведения ИФА | Наличие |  |
|  | 20 | Унифицированные неспецифические компоненты: | Наличие |  |
|  | 21 | ФСБ-Т | Наличие |  |
|  | 22 | СБР | Наличие |  |
|  | 23 | ТМБ | Наличие |  |
|  | 24 | стоп-реагент | Наличие |  |
|  | 25 | РпРС | Наличие |  |
|  | 26 | Количество, набор | 4 |  |
|  | 27 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 28 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 20 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного количественного и качественного определения иммуноглобулинов класса G к Toxoplasma gondii | Наличие |  |
|  | 5 | Количество анализов | 12х8 |  |
|  | 6 | ИФА | Наличие |  |
|  | 7 | Без предварительной промывки планшет | Наличие |  |
|  | 8 | Конечное разведение сыворотки 1:100 | Наличие |  |
|  | 9 | Калибровочные растворы: 0, 10, 25, 50, 100, 200 МЕ/мл (концентрации не меняются от серии к серии) | Наличие |  |
|  | 10 | Готовые формы конъюгата и ТМБ | Наличие |  |
|  | 11 | Хранение рабочего растора ФСБ-Т, суток | 5 |  |
|  | 12 | Дробное использованиие набора - на протяжение всего срока годности | Наличие |  |
|  | 13 | Визуальный контроль внесения сыворотки по изменению цвета разводящего раствора | Наличие |  |
|  | 14 | Схема проведения ИФА | Наличие |  |
|  | 15 | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие |  |
|  | 16 | Количество, набор | 4 |  |
|  | 17 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 18 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 21 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного определения иммуноглобулинов класса М к Toxoplasma gondii | Наличие |  |
|  | 5 | Количество анализов | 12х8 |  |
|  | 6 | ИФА | Наличие |  |
|  | 7 | Без предварительной промывки планшет | Наличие |  |
|  | 8 | Визуальный контроль внесения сыворотки по изменению цвета разводящего раствора | Наличие |  |
|  | 9 | Продолжительность анализа 1 час. 25 мин. | Наличие |  |
|  | 10 | Готовые формы конъюгата и ТМБ | Наличие |  |
|  | 11 | Хранение рабочего растора ФСБ-Т, суток | 5 |  |
|  | 12 | Дробное использованиие набора - на протяжение всего срока годности | Наличие |  |
|  | 13 | Схема проведения ИФА | Наличие |  |
|  | 14 | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие |  |
|  | 15 | Количество, набор | 4 |  |
|  | 16 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 17 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 22 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления видоспеуцифических иммуноглобулинов класса G к Chlamydia trachomatis | Наличие |  |
|  | 5 | Количество анализов | 12х8 |  |
|  | 6 | ИФА | Наличие |  |
|  | 7 | Однократная промывка планшета перед работой | Наличие |  |
|  | 8 | Сыворотка или плазма крови, мкл | 20 |  |
|  | 9 | Хранение неиспользованных стрипов на протяжении всего срока годности набора | Наличие |  |
|  | 10 | Хранение рабочего раствора ФСБ-Т, суток | 5 |  |
|  | 11 | Готовая форма ТМБ | Наличие |  |
|  | 12 | Выдача результатов в титрах | Наличие |  |
|  | 13 | Таблица интерпретации результатов и алгоритма обследования | Наличие |  |
|  | 14 | Схема проведения ИФА | Наличие |  |
|  | 15 | Пленка для заклеивания планшет | Наличие |  |
|  | 16 | Пакет для планшет типа "зип-лок" | Наличие |  |
|  | 17 | Унифицированные неспецифические компоненты: | Наличие |  |
|  | 18 | ФСБ-Т | Наличие |  |
|  | 19 | СБР | Наличие |  |
|  | 20 | ТМБ | Наличие |  |
|  | 21 | стоп-реагент | Наличие |  |
|  | 22 | Количество, набор | 4 |  |
|  | 23 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 24 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 23 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса М к антигенам Chlamydia trachomatis | Наличие |  |
|  | 5 | Количество анализов | 12х8 |  |
|  | 6 | ИФА | Наличие |  |
|  | 7 | Однократная промывка планшета перед работой | Наличие |  |
|  | 8 | Сыворотка или плазма крови, мкл | 10 |  |
|  | 9 | Конечное разведение 1:100 | Наличие |  |
|  | 10 | Хранение рабочего раствора ФСБ-Т, суток | 5 |  |
|  | 11 | Готовый раствор ТМБ | Наличие |  |
|  | 12 | Выдача результатов в титрах | Наличие |  |
|  | 13 | Таблица интерпретации результатов и алгоритма обследования | Наличие |  |
|  | 14 | Схема проведения ИФА | Наличие |  |
|  | 15 | Пленка для заклеивания планшет | Наличие |  |
|  | 16 | Пакет для планшет типа "зип-лок" | Наличие |  |
|  | 17 | Планшет для предварительного разведения обрацзов | Наличие |  |
|  | 18 | Унифицированные неспецифические компоненты: | Наличие |  |
|  | 19 | ФСБ-Т | Наличие |  |
|  | 20 | СБР | Наличие |  |
|  | 21 | ТМБ | Наличие |  |
|  | 22 | стоп-реагент | Наличие |  |
|  | 23 | Количество, набор | 4 |  |
|  | 24 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 25 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 24 | 1 | Антиген кардиолипиновый | Наличие |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Метод реакции микропреципитации | Наличие |  |
|  | 5 | Тип исследуемого образца: |  |  |
|  | 6 | сыворотка | Наличие |  |
|  | 7 | плазма | Наличие |  |
|  | 8 | Состав набора: |  |  |
|  | 9 | спиртовый раствор кардиолипинового антигена, амп. х мл | 10 х 2,0 |  |
|  | 10 | раствор 70% холин-хлорида, фл х мл | 2 х 5,0 |  |
|  | 11 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 60 |  |
|  | 12 | Время проведения анализа не более, мин | 10 |  |
|  | 13 | Количество, уп. | 1 |  |
|  | 14 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 15 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 25 | 1 | Диагностикум паракоклюшный жидкий | Наличие |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | В основе реакция РА | Наличие |  |
|  | 5 | Объем ампулы, мл | 5 |  |
|  | 6 | Количество ампул в упаковке | 10 |  |
|  | 7 | Количество, уп. | 1 |  |
|  | 8 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 9 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 26 | 1 | Диагностикум коклюшный жидкий | Наличие |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | В основе реакция РА | Наличие |  |
|  | 5 | Объем ампулы, мл | 5 |  |
|  | 6 | Количество ампул в упаковке | 10 |  |
|  | 7 | Количество, уп. | 1 |  |
|  | 8 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 9 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 27 | 1 | Диагностикум сальмонеллезный эритроцитарный О-комплексный | Наличие |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Объем ампулы, мл | 2 |  |
|  | 5 | Количество ампул в упаковке | 10 |  |
|  | 6 | Количество, уп. | 1 |  |
|  | 7 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 8 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 28 | 1 | Диагностикум сальмонеллезный жидкий ОН S-typhi | Наличие |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Объем ампулы, мл | 2 |  |
|  | 5 | Количество ампул в упаковке | 10 |  |
|  | 6 | Количество, уп. | 1 |  |
|  | 7 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 8 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 29 | 1 | Диагностикум сальмонеллезный (паратиф В) | Наличие |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Объем ампулы, мл | 2 |  |
|  | 5 | Количество ампул в упаковке | 10 |  |
|  | 6 | Количество, уп. | 1 |  |
|  | 7 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 8 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 30 | 1 | Диагностикум иерсиниозный 0-3 | Наличие |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Объем ампулы, мл | 1 |  |
|  | 5 | Количество ампул в упаковке | 6 |  |
|  | 6 | Количество, уп. | 1 |  |
|  | 7 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 8 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 31 | 1 | Диагностикум иерсиниозный 0-9 | Наличие |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Объем ампулы, мл | 1 |  |
|  | 5 | Количество ампул в упаковке | 6 |  |
|  | 6 | Количество, уп. | 1 |  |
|  | 7 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 8 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 32 | 1 | Диагностикум псевдотуберкулезный | Наличие |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Сухой | Наличие |  |
|  | 5 | Комплексный | Наличие |  |
|  | 6 | Количество, уп. | 1 |  |
|  | 7 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 8 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 33 | 1 | Диагностикум сальмонеллезный (паратиф А) | Наличие |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Объем ампулы, мл | 2 |  |
|  | 5 | Количество ампул в упаковке | 10 |  |
|  | 6 | Количество, уп. | 1 |  |
|  | 7 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 8 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 34 | 1 | Диагностикум сальмонеллезный эритроцитарный Vi антигенный | Наличие |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Микрометод | Наличие |  |
|  | 5 | Количество, компл. | 1 |  |
|  | 6 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 7 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 35 | 1 | Диагностикум | Наличие |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Состав набора: |  |  |
|  | 5 | диагностикум, фл. | 2 |  |
|  | 6 | сыворотка противодифтерийная, фл. | 1 |  |
|  | 7 | эритроциты барана контрольные, фл. | 1 |  |
|  | 8 | фосфатный буфер без твина, фл. | 4 |  |
|  | 9 | фосфатный буфер с твином, фл. | 4 |  |
|  | 10 | эритроциты барана 5 мл, фл. | 2 |  |
|  | 11 | Количество, уп. | 1 |  |
|  | 12 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 13 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 36 | 1 | Диагностикум | Наличие |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Состав набора: |  |  |
|  | 5 | диагностикум, фл. | 2 |  |
|  | 6 | сыворотка противостолбнячная, фл. | 1 |  |
|  | 7 | эритроциты барана контрольные, фл. | 1 |  |
|  | 8 | фосфатный буфер без твина, фл. | 4 |  |
|  | 9 | фосфатный буфер с твином, фл. | 4 |  |
|  | 10 | эритроциты барана 5 мл, фл. | 2 |  |
|  | 11 | Количество, уп. | 1 |  |
|  | 12 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 13 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 37 | 1 | Диагностикум ньюкестл | Наличие |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Наличие |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Сухой | Наличие |  |
|  | 5 | Объем ампулы, мл | 1 |  |
|  | 6 | Количество ампул в упаковке | 10 |  |
|  | 7 | Количество, уп. | 1 |  |
|  | 8 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 9 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| Цена контракта, сумма общих цен по позициям 1-37, руб. |  |  | Указать |  |
| Остаточный срок годности - не менее 80 % от срока, указанного производителем |  |  | Указать |  |

_______________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

МП