ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Приложение 3 к Извещению № 30-10 от 10.12.2010

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №   _______

на поставку медицинских препаратов (тест - системы и реактивы)

- для  бак. лаборатории  МУЗ «Детская городская поликлиника № 10»

г. Пермь                                      		                                                         “__”_____________  2010 год

Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 10», именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК в лице Главного врача Невзорова Игоря Вадимовича, действующего на основании Устава, с одной стороны,  и ___________________, именуемое в дальнейшем ПОСТАВЩИК, в лице _______________________________________________ действующего на основании  _________________________________, на основании решения Котировочной комиссии (протокол от ________________ №____) по результату проведения  запроса котировок  заключили настоящий муниципальный контракт (далее договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. ПОСТАВЩИК принимает на себя обязательства  поставить ЗАКАЗЧИКУ, товары, а ЗАКАЗЧИК - оплатить эти товары.

1.2. Наименование товара, количество, форма выпуска, единица измерения,  цена с НДС и общая сумма поставки  с НДС, сроки поставки  предусматриваются в согласованной сторонами спецификации (Приложение №1), являющейся  неотъемлемой частью договора.

2. КАЧЕСТВО  И  КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА

2.1. Поставляемые  товары   по качеству и комплектности должны соответствовать установленным ГОСТам. Качество должно быть подтверждено сертификатом соответствия, регистрационными удостоверениями,  техническим паспортом на изделие.

2.2. Если поставляемый товар окажется дефектным, то Поставщик должен за свой счет заменить дефектный товар новым.

2.3. При обнаружении в поставляемом товаре производственных дефектов, недопоставки или иных несоответствий условиям контракта и спецификации при приемке стороны оформляют акт об установленном расхождении в количестве и качестве товара, после чего ПОСТАВЩИК должен  в течение 7 (семи) дней допоставить или произвести замену  бракованного товара (его части) без расходов со стороны ЗАКАЗЧИКА.

2.4. ПОСТАВЩИК отвечает за качество поставляемого товара в течение всего срока годности, предусмотренного техническими условиями и стандартами при соблюдении  соответствующих условий хранения.

3. ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

3.1.Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно- техническим документам.

3.2.Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и вне их должны соответствовать специальным требованиям.

4.СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

4.1. Поставка товара должна осуществляться ПОСТАВЩИКОМ в течение срока поставки, указанного в Приложение 1 к Муниципальному контракту, с момента вступления настоящего контракта в силу. ПОСТАВЩИК имеет право на досрочную поставку товара в полном объеме с предварительного уведомления и согласия ЗАКАЗЧИКА.

4.2. При осуществлении приемки товара ЗАКАЗЧИК обязан осмотреть товары, проверить их количество и качество, совершить другие необходимые действия, обеспечивающие принятие товара согласно ст.513 ГК РФ.

4.3.В случае отказа ЗАКАЗЧИКА от поставляемого товара он обязан обеспечить его сохранность, принять товар на ответственное хранение и незамедлительно уведомить об этом ПОСТАВЩИКА с указанием причины отказа.

5. ЦЕНА  И ПОРЯДОК  РАСЧЕТОВ

5.1. Цена товаров, подлежащих поставке, устанавливается на основании заявки победителя в проведении запроса котировок и является неизменной в течение всего срока действия настоящего договора.

5.2. Цена товара включает в себя все налоги и сборы, таможенные пошлины, выплаченные или подлежащие выплате, расходы на оплату транспортных расходов внутри страны, страхование и прочие расходы, связанные с доставкой и разгрузкой товаров в их конечном пункте назначения  и другие платежи.

5.3. ЗАКАЗЧИК оплачивает поставленные ПОСТАВЩИКОМ товары на общую сумму по утвержденной спецификации путем перечисления денежных средств с расчетного счета ЗАКАЗЧИКА  на расчетный счет ПОСТАВЩИКА в течение 30 (тридцати) банковских  дней после оценки внутренней комиссией ЛПУ  соответствия поставленного товара техническому заданию, опубликованному в запросе котировок, с момента поставки товара и подписания накладных.

6.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. Стороны несут  ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение  своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством.

6.2.В случае  неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий договора ПОСТАВЩИК:

6.2.1. За просрочку поставки товара полностью или в части, в установленные настоящим договором сроки, уплачивает неустойку в размере 0,1% стоимости товара, поставка которого просрочена, за каждый день просрочки поставки товара, начиная с первого дня просрочки, но не более 10 %.

6.2.2. За отказ от поставки товара полностью или в части уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости товара, от поставки которого ПОСТАВЩИК отказался, либо возмещает ЗАКАЗЧИКУ убытки в виде разницы между ценой, предусмотренной в договоре, и текущей ценой, обычно взимаемой при сравнимых обстоятельствах за аналогичный товар в месте, где должна была быть осуществлена передача товара (по выбору ЗАКАЗЧИКА).

6.2.3. За поставку товара ненадлежащего качества, т.е. с нарушением требований, установленных п. 2.1 настоящего договора, уплачивает неустойку в размере 10% стоимости некачественного товара.

6.3. При просрочке ПОСТАВЩИКОМ поставки товара (части товара) более чем на 10 дней ЗАКАЗЧИК вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора поставки.

6.4. В случае просрочки исполнения ЗАКАЗЧИКОМ обязательства, предусмотренного договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного договором срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты пеней. ЗАКАЗЧИК освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

6.6. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

7.РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ НЕВЫПОЛНЕНИЯ ЕГО УСЛОВИЙ

7.1 Расторжение контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Изменение условий договора  возможно только по соглашению сторон (за исключением п.1.2. и приложения № 1) путем письменного оформления дополнительного соглашения к договору.

8.2. Споры, возникающие,  при исполнении настоящего договора решаются путем переговоров. В случае не достижения согласия в процессе переговоров,  спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Пермской области в соответствии с действующим законодательством. Претензии рассматривается сторонами в течение 10 дней со дня их получения.

8.3. В соответствии с условиями договора уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне, высылается в виде письма или телеграммы, телекса, факса с письменным подтверждением по адресу другой стороны.

8.4. ПОСТАВЩИК несет полную ответственность за все налоги, пошлины, лицензионные сборы и т. д., взимаемые до момента доставки товаров по договору ЗАКАЗЧИКУ.

8.5. Настоящий договор составлен в трех экземплярах,  один экземпляр ПОСТАВЩИКУ, два экземпляра ЗАКАЗЧИКУ. Документы, являющиеся неотъемлемой частью договора, подписываются сторонами.

8.6. Настоящий договор  вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до выполнения сторонами своих обязательств и урегулирования взаиморасчетов.

8.7. К настоящему договору прилагается:

8.7.1. Приложение 1 - спецификация на поставку товара.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК:                                                                                                         ПОСТАВЩИК:

МУЗ «Детская городская поликлиника № 10»

________________	И.В. Невзоров		                                 ______________

М.П.                                                                                            М.П.

«_____»______________20__г.	                                    «______» ________________ 20___г.

Приложение № 1 к Муниципальному контракту № ____ от _____

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА МЕДИЦИНСКИЕ ПРЕПАРАТЫ (ТЕСТ-СИСТЕМЫ И РЕАКТИВЫ)

| № поз. | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам описторхисов, эхинококков, токсокар, трихинелл в сыворотке (плазме) крови | Наличие |
|  | 5 | ИФА | Наличие |
|  | 6 | Количество анализов | 3х64 |
|  | 7 | Двухстадийный без предварительной промывки планшета | Наличие |
|  | 8 | Хранение неиспользованных стрипов на протяжении всего срока годности набора | Наличие |
|  | 9 | Объем исследуемого образца на 1 инфекцию, мкл | 10 |
|  | 10 | Рабочее разведение исследуемого образца 1:100 | Наличие |
|  | 11 | Продолжительность анализа 1 ч 30 мин | Наличие |
|  | 12 | Дробное использование набора на протяжении всего срока годности | Наличие |
|  | 13 | Срок хранения рабочих растворов конъюгата и ТМБ не менее, часов | 3 |
|  | 14 | Пленка для заклеивания планшет | Наличие |
|  | 15 | Пакет для планшет типа "зип-лок" | Наличие |
|  | 16 | Планшет для предварительного разведения сывороток | Наличие |
|  | 17 | Унифицированные неспецифические компоненты: | Наличие |
|  | 18 | ФСБ-Т | Наличие |
|  | 19 | СБР | Наличие |
|  | 20 | ТМБ | Наличие |
|  | 21 | стоп-реагент | Наличие |
|  | 22 | Условия транспортирования при температуре до 25°С не менее 10 суток | Наличие |
|  | 23 | Количество, набор | 1 |
|  | 24 | Цена ед., руб. | Указать |
|  | 25 | Сумма позиции, руб. | Указать |
| 2 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса А,G, М к антигенам лямблий | Наличие |
|  | 5 | ИФА | Наличие |
|  | 6 | Количество анализов | 12х8 |
|  | 7 | Двухстадийный без предварительной промывки | Наличие |
|  | 8 | Объем образца, мкл | 10 |
|  | 9 | Рабочее разведение исследуемого образца 1:100 | Наличие |
|  | 10 | Стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее, часов | 3 |
|  | 11 | Стабильность рабочих растворов ФСБ-Т при 2-8ºС, суток | 5 |
|  | 12 | Пленка для заклеивания планшет | Наличие |
|  | 13 | Пакет для планшет типа "зип-лок" | Наличие |
|  | 14 | Планшета для предварительного разведения сывороток | Наличие |
|  | 15 | Унифицированные неспецифические компоненты: | Наличие |
|  | 16 | ФСБ-Т | Наличие |
|  | 17 | СБР | Наличие |
|  | 18 | ТМБ | Наличие |
|  | 19 | стоп-реагент | Наличие |
|  | 20 | Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 суток | Наличие |
|  | 21 | Количество, набор | 1 |
|  | 22 | Цена ед., руб. | Указать |
|  | 23 | Сумма позиции, руб. | Указать |
| 3 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к Treponema pallidum | Наличие |
|  | 5 | ИФА | Наличие |
|  | 6 | Количество анализов | 192 |
|  | 7 | Метод одностадийный «сэндвич» | Наличие |
|  | 8 | Для выявления суммарных антител (IgG, IgA, IgM) к возбудителю сифилиса в сыворотке (плазме) крови и ликворе человека | Наличие |
|  | 9 | Не требующий предварительной промывки планшет | Наличие |
|  | 10 | Объем сыворотки, мкл | 10 |
|  | 11 | Объемное равенство контролей и образцов | Наличие |
|  | 12 | Срок хранения рабочего раствора ФСБ-Т, суток | 5 |
|  | 13 | Срок хранения рабочего раствора ТМБ до 10 часов при 18-25ºС | Наличие |
|  | 14 | Транспортирование наборов при температуре до 25°С до 10 суток | Наличие |
|  | 15 | Схема проведения ИФА | Наличие |
|  | 16 | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие |
|  | 17 | Одноразовые емкости для растворов | Наличие |
|  | 18 | Наконечники для пипеток | Наличие |
|  | 19 | Клейкая пленка для планшетов | Наличие |
|  | 20 | Количество, набор | 5 |
|  | 21 | Цена ед., руб. | Указать |
|  | 22 | Сумма позиции, руб. | Указать |
| 4 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител класса G к Treponema pallidum | Наличие |
|  | 5 | ИФА | Наличие |
|  | 6 | Количество анализов | 12х8 |
|  | 7 | Возможность выявления специфических иммуноглобулинов в сыворотке (плазме) крови и ликворе человека | Наличие |
|  | 8 | Метод двухстадийный, не требующий предварительной промывки планшет | Наличие |
|  | 9 | Объем исследуемого образца, мкл | 10 |
|  | 10 | Объемное равенство контролей и образцов | Наличие |
|  | 11 | Хранение готового раствора ФСБ-Т, суток | 5 |
|  | 12 | Срок хранения рабочих растворов ТМБ при 18-25°С, часов | 3 |
|  | 13 | Транспортирование наборов при температуре до 25°С до 10 суток | Наличие |
|  | 14 | Схем проведения ИФА | Наличие |
|  | 15 | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие |
|  | 16 | Одноразовые емкости для растворов | Наличие |
|  | 17 | Наконечники для пипеток | Наличие |
|  | 18 | Клейкая пленка для планшетов | Наличие |
|  | 19 | Количество, набор | 8 |
|  | 20 | Цена ед., руб. | Указать |
|  | 21 | Сумма позиции, руб. | Указать |
| 5 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител класса М к Treponema pallidum | Наличие |
|  | 5 | ИФА | Наличие |
|  | 6 | Количество анализов | 12х8 |
|  | 7 | Возможность выявления специфических иммуноглобулинов в сыворотке (плазме) крови и ликворе человека | Наличие |
|  | 8 | Метод двухстадийный «capture» вариант, не требующий предварительной промывки планшет | Наличие |
|  | 9 | Объем исследуемого образца, мкл | 10 |
|  | 10 | Хранение готового раствора ФСБ-Т, суток | 5 |
|  | 11 | Срок хранения рабочего раствора ТМБ при 18-2°С, часов | 3 |
|  | 12 | Транспортирование наборов при температуре до 25°С до 10 суток | Наличие |
|  | 13 | Возможность определение титра АТ и определение АТ в ликворе | Наличие |
|  | 14 | Схем проведения ИФА | Наличие |
|  | 15 | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие |
|  | 16 | Одноразовые емкости для растворов | Наличие |
|  | 17 | Наконечники для пипеток | Наличие |
|  | 18 | Клейкая пленка для планшетов | Наличие |
|  | 19 | Количество, набор | 5 |
|  | 20 | Цена ед., руб. | Указать |
|  | 21 | Сумма позиции, руб. | Указать |
| 6 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуног-лобулинов класса G к вирусу краснухи | Наличие |
|  | 5 | ИФА | Наличие |
|  | 6 | Количество анализов | 12х8 |
|  | 7 | Двухстадийный, без предварительной промывки планшета | Наличие |
|  | 8 | Объем исследуемого образца, мкл | 10 |
|  | 9 | Рабочее разведение исследуемого образца 1:100 | Наличие |
|  | 10 | Продолжительность анализа 1ч 25 мин | Наличие |
|  | 11 | Хранение рабочего растора ФСБ-Т, суток | 5 |
|  | 12 | Стабильность рабочих растворов конъюгата и ТМБ, часов | 3 |
|  | 13 | Дробное использованиие набора - на протяжении в течении 3 месяцев с момента вскрытия набора | Наличие |
|  | 14 | Стрипированный планшет для предварительного разведения сывороток | Наличие |
|  | 15 | Схема проведения ИФА | Наличие |
|  | 16 | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие |
|  | 17 | Одноразовые емкости для растворов | Наличие |
|  | 18 | Количество, набор | 6 |
|  | 19 | Цена ед., руб. | Указать |
|  | 20 | Сумма позиции, руб. | Указать |
| 7 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуногло-булинов класса M к вирусу краснухи | Наличие |
|  | 5 | ИФА | Наличие |
|  | 6 | Количество анализов | 12х8 |
|  | 7 | Объем исследуемого образца, мкл | 10 |
|  | 8 | Рабочее разведение исследуемого образца 1:100 | Наличие |
|  | 9 | Цветовая индикация внесения реагентов | Наличие |
|  | 10 | Хранение рабочего растора ФСБ-Т, суток | 5 |
|  | 11 | Стабильность рабочих растворов конъюгата и ТМБ, часов | 3 |
|  | 12 | Дробное использованиие набора - на протяжении в течении 3 месяцев с момента вскрытия набора | Наличие |
|  | 13 | Пленка для заклеивания планшет | Наличие |
|  | 14 | Пакет для планшет типа "зип-лок" | Наличие |
|  | 15 | Планшет для предварительного разведения сывороток | Наличие |
|  | 16 | Унифицированные неспецифические компоненты: | Наличие |
|  | 17 | ФСБ-Т | Наличие |
|  | 18 | СБР | Наличие |
|  | 19 | ТМБ | Наличие |
|  | 20 | стоп-реагент | Наличие |
|  | 21 | РпРС | Наличие |
|  | 22 | Количество, набор | 6 |
|  | 23 | Цена ед., руб. | Указать |
|  | 24 | Сумма позиции, руб. | Указать |
| 8 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBsAg | Наличие |
|  | 5 | ИФА | Наличие |
|  | 6 | Количество анализов | 192 |
|  | 7 | одностадийный «сэндвич» вариант | Наличие |
|  | 8 | Не требующий предварительной промывки планшет | Наличие |
|  | 9 | Объем сыворотки или плазмы крови, мкл | 100 |
|  | 10 | Цветовая индикация внесения сывороток, контролей и конъюгата в лунки планшета | Наличие |
|  | 11 | Положительный контрольный образец, (К+), содержащий HBsAg ayw2, нг/мл | Указать |
|  | 12 | Слабоположительный контрольный образец, инактивированный, содержащий HBsAg ayw3 субтипа, МЕ/мл | Указать |
|  | 13 | Три режима инкубации: | Наличие |
|  | 14 | процедура 1 — 44°С, час. | 1 |
|  | 15 | шейкер процедура 2 — 37°С, час. | 2 |
|  | 16 | шейкер процедура 3 — 37°С, час. | 2 |
|  | 17 | Чувствительность по ОСО HBsAg при процедурах 1 и 2, МЕ/мл | 0,05 |
|  | 18 | Чувствительность при процедуре 3, МЕ/мл | 0,1 |
|  | 19 | Стабильность рабочего раствора ТМБ, часов | 3 |
|  | 20 | Стандартизация условий проведения реакции с хромогеном | Наличие |
|  | 21 | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие |
|  | 22 | Схема проведения ИФА | Наличие |
|  | 23 | Количество, набор | 10 |
|  | 24 | Цена ед., руб. | Указать |
|  | 25 | Сумма позиции, руб. | Указать |
| 9 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления и подтверждения присутствия HBsAg | Наличие |
|  | 5 | ИФА | Наличие |
|  | 6 | Количество анализов | 6х8 |
|  | 7 | Метод одностадийный «сэндвич» вариант, не требующий предварительной промывки планшет | Наличие |
|  | 8 | С чувствительностью не менее, нг/мл | 0,05 |
|  | 9 | Объем сыворотки или плазмы крови, мкл | 200 |
|  | 10 | Положительный контрольный образец, (К+), содержащий HBsAg ayw2, нг/мл | Указать |
|  | 11 | Слабоположительный контрольный образец, инактивированный, содержащий HBsAg ayw3 субтипа; МЕ/мл | Указать |
|  | 12 | Три режима инкубации: | Наличие |
|  | 13 | процедура 1 — 44°С, час. | 1 |
|  | 14 | шейкер процедура 2 — 37°С, час. | 2 |
|  | 15 | шейкер процедура 3 — 37°С, час. | 2 |
|  | 16 | Цветовая индикация внесения сывороток, контролей и конъюгата в лунки планшета | Наличие |
|  | 17 | Стандартизация условий проведения реакции с хромогеном | Наличие |
|  | 18 | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие |
|  | 19 | Схема проведения ИФА | Наличие |
|  | 20 | Количество, набор | 4 |
|  | 21 | Цена ед., руб. | Указать |
|  | 22 | Сумма позиции, руб. | Указать |
| 10 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов G и M к вирусу гепатита С | Наличие |
|  | 5 | ИФА | Наличие |
|  | 6 | Количество анализов | 192 |
|  | 7 | Метод непрямой двухстадийный | Наличие |
|  | 8 | Объем сыворотки или плазмы крови, мкл | 40 |
|  | 9 | Цветовая индикация внесения реагентов | Наличие |
|  | 10 | Два режима инкубации | Наличие |
|  | 11 | Время инкубаций: 1 час 30 мин (шейкер), 2 часа (термостат) | Наличие |
|  | 12 | Стабильность рабочего раствора ТМБ не менее, часов | 3 |
|  | 13 | Стандартизация условий проведения ферментативной реакции с хромогеном в термостате при 37°С | Наличие |
|  | 14 | Клейкая пленка для планшетов | Наличие |
|  | 15 | Одноразовые емкости для растворов | Наличие |
|  | 16 | Наконечники для пипеток | Наличие |
|  | 17 | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие |
|  | 18 | Схема проведения ИФА | Наличие |
|  | 19 | Количество, набор | 9 |
|  | 20 | Цена ед., руб. | Указать |
|  | 21 | Сумма позиции, руб. | Указать |
| 11 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов G и M к вирусу гепатита С | Наличие |
|  | 5 | Принцип метода: тест-система для ИФА в микропланшетном формате (96 лунок стрипованные по 8 лунок) | Наличие |
|  | 6 | Определяемый показатель (скриннинговые тесты): совместное определение антител и капсидного антигена ВГС в сыворотке или плазме человека | Наличие |
|  | 7 | Количество стринниговых тестов в упаковке | 480 (5 микропланшетов стрипованных по 8 лунок) |
|  | 8 | Количество наборов | 1 |
|  | 9 | Объем исследуемого образца не менее, мкл | 50 |
|  | 10 | Время реакции не более 2,5 часов общего времени инкубации | Наличие |
|  | 11 | Цветовая кодировка реагентов скриннинговой тест-системы | Наличие |
|  | 12 | Спектрофотометрическая верификация всех этапов проведения анализа скриннинговой тест-системы: | Наличие |
|  | 13 | внесение конъюгата 1 и образца | Наличие |
|  | 14 | внесение конъюгата 2 | Наличие |
|  | 15 | внесение субстратного раствора для ферментативной реакции | Наличие |
|  | 16 | Адаптация скриннинговой тест-системы к анализатору "Эволис", валидованная запрограммированная процедура выполнения теста | Наличие |
|  | 17 | Специфичность на донорском контингенте | Указать |
|  | 18 | Транспортировка согласно условиям транспортировки тест-системы | Наличие |
|  | 19 | Количество, набор | 1 |
|  | 20 | Цена ед., руб. | Указать |
|  | 21 | Сумма позиции, руб. | Указать |
| 12 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления и подтверждения наличия иммуноглобулинов классов G и М к вирусу гепатита С | Наличие |
|  | 5 | Количество анализов | 48 |
|  | 6 | Двухстадийный с однократной предварительной промывкой | Наличие |
|  | 7 | Объем исследуемого образца, мкл | 2х40 |
|  | 8 | Цветовая индикация внесения реагентов | Наличие |
|  | 9 | Два режима инкубации | Наличие |
|  | 10 | Продолжительность анализа: 1 час. 20 мин. (термошейкер), 2 час. (термостат) | Наличие |
|  | 11 | Стабильность рабочего раствора ТМБ не менее, часов | 3 |
|  | 12 | Стандартизация условий проведения ферментативной реакции с хромогеном в термостате при 37°С | Наличие |
|  | 13 | Схема проведения ИФА | Наличие |
|  | 14 | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие |
|  | 15 | Одноразовые емкости для растворов | Наличие |
|  | 16 | Наконечники для пипеток | Наличие |
|  | 17 | Клейкая пленка для планшетов | Наличие |
|  | 18 | Количество, набор | 5 |
|  | 19 | Цена ед., руб. | Указать |
|  | 20 | Сумма позиции, руб. | Указать |
| 13 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса M к вирусу гепатита С | Наличие |
|  | 5 | Количество анализов | 12х8 |
|  | 6 | Двухстадийный непрямой вариант с однократной предварительной промывкой | Наличие |
|  | 7 | Объем исследуемого образца, мкл | 20 |
|  | 8 | Конечное разведение в 5 раз | Наличие |
|  | 9 | Цветовая индикация внесения реагентов | Наличие |
|  | 10 | Общее время реакции 1 ч. 30 мин. | Наличие |
|  | 11 | Хранение рабочего раствора ТМБ не менее, часов | 3 |
|  | 12 | Пленка для заклеивания планшет | Наличие |
|  | 13 | Схема проведения ИФА | Наличие |
|  | 14 | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие |
|  | 15 | Количество, набор | 3 |
|  | 16 | Цена ед., руб. | Указать |
|  | 17 | Сумма позиции, руб. | Указать |
| 14 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к вирусу гепатита Д | Наличие |
|  | 5 | Количество анализов | 12х8 |
|  | 6 | Одностадийный | Наличие |
|  | 7 | Сыворотка – 10 мкл (конечное разведение сыворотки – 1:10) | Наличие |
|  | 8 | Срок хранения рабочих растворов конъюгата и ТМБ не менее, часов | 3 |
|  | 9 | Хранение неиспользованных стрипов на протяжении всего срока годности набора | Наличие |
|  | 10 | Схема проведения ИФА | Наличие |
|  | 11 | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие |
|  | 12 | Количество, набор | 1 |
|  | 13 | Цена ед., руб. | Указать |
|  | 14 | Сумма позиции, руб. | Указать |
| 15 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса M к вирусу гепатита Дельта | Наличие |
|  | 5 | Количество анализов | 12х8 |
|  | 6 | Двухстадийный «Capture» вариант | Наличие |
|  | 7 | Объем сыворотки, мкл | 10 |
|  | 8 | Конечное разведение сыворотки – 1:100 | Наличие |
|  | 9 | Цветовая индикация внесения сывороток, контролей и конъюгата в лунки планшета | Наличие |
|  | 10 | Срок хранения рабочих растворов конъюгата и ТМБ не менее , часов | 3 |
|  | 11 | Дробное использованиие набора - на протяжении всего срока годности | Наличие |
|  | 12 | Схема проведения ИФА | Наличие |
|  | 13 | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие |
|  | 14 | Количество, набор | 1 |
|  | 15 | Цена ед., руб. | Указать |
|  | 16 | Сумма позиции, руб. | Указать |
| 16 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к цитомегаловирусу | Наличие |
|  | 5 | Количество анализов | 12х8 |
|  | 6 | ИФА | Наличие |
|  | 7 | Без предварительной промывки планшет | Наличие |
|  | 8 | Хранение рабочего растора ФСБ-Т, суток | 5 |
|  | 9 | Стабильность рабочих растворов конъюгата и ТМБ до, часов | 3 |
|  | 10 | Дробное использованиие набора - на протяжении в течении 3 месяцев с момента вскрытия набора | Наличие |
|  | 11 | Клейкая пленка для планшетов | Наличие |
|  | 12 | Схема проведения ИФА | Наличие |
|  | 13 | Количество, набор | 4 |
|  | 14 | Цена ед., руб. | Указать |
|  | 15 | Сумма позиции, руб. | Указать |
| 17 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу | Наличие |
|  | 5 | Количество анализов | 12х8 |
|  | 6 | ИФА | Наличие |
|  | 7 | Без предварительной промывки планшет | Наличие |
|  | 8 | Хранение рабочего растора ФСБ-Т, суток | 5 |
|  | 9 | Стабильность рабочих растворов конъюгата и ТМБ до, часов | 3 |
|  | 10 | Дробное использованиие набора - на протяжении в течении 3 месяцев с момента вскрытия набора | Наличие |
|  | 11 | Клейкая пленка для планшетов | Наличие |
|  | 12 | Схема проведения ИФА | Наличие |
|  | 13 | Количество, набор | 4 |
|  | 14 | Цена ед., руб. | Указать |
|  | 15 | Сумма позиции, руб. | Указать |
| 18 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов | Наличие |
|  | 5 | Количество анализов | 12х8 |
|  | 6 | ИФА | Наличие |
|  | 7 | Без предварительной промывки планшет | Наличие |
|  | 8 | Объем исследуемого образца, мкл | 10 |
|  | 9 | Рабочее разведение исследуемого образца 1:100 | Наличие |
|  | 10 | Хранение рабочего растора ФСБ-Т, суток | 5 |
|  | 11 | Стабильность рабочих растворов конъюгата и ТМБ до, часов | 3 |
|  | 12 | Дробное использованиие набора - на протяжении в течении 3 месяцев с момента вскрытия набора | Наличие |
|  | 13 | Стрипированный планшет для предварительного разведения сывороток | Наличие |
|  | 14 | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие |
|  | 15 | Схема проведения ИФА | Наличие |
|  | 16 | Количество, набор | 4 |
|  | 17 | Цена ед., руб. | Указать |
|  | 18 | Сумма позиции, руб. | Указать |
| 19 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса | Наличие |
|  | 5 | Количество анализов | 12х8 |
|  | 6 | ИФА | Наличие |
|  | 7 | Без предварительной промывки планшет | Наличие |
|  | 8 | Кслаб+ контроль для оценки правильности и использования в качестве ВЛК | Наличие |
|  | 9 | Объем исследуемого образца, мкл | 10 |
|  | 10 | Конечное разведение сыворотки 1:100 | Наличие |
|  | 11 | Возможность определение титра антител | Наличие |
|  | 12 | Хранение рабочего растора ФСБ-Т, суток | 5 |
|  | 13 | Стабильность рабочих растворов конъюгата и ТМБ до, часов | 3 |
|  | 14 | Дробное использованиие набора - на протяжении в течении 3 месяцев с момента вскрытия набора | Наличие |
|  | 15 | Планшет для предварительного разведения сывороток | Наличие |
|  | 16 | Пакет для планшет типа "зип-лок" | Наличие |
|  | 17 | Пленка для заклеивания планшет | Наличие |
|  | 18 | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие |
|  | 19 | Схема проведения ИФА | Наличие |
|  | 20 | Унифицированные неспецифические компоненты: | Наличие |
|  | 21 | ФСБ-Т | Наличие |
|  | 22 | СБР | Наличие |
|  | 23 | ТМБ | Наличие |
|  | 24 | стоп-реагент | Наличие |
|  | 25 | РпРС | Наличие |
|  | 26 | Количество, набор | 4 |
|  | 27 | Цена ед., руб. | Указать |
|  | 28 | Сумма позиции, руб. | Указать |
| 20 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного количественного и качественного определения иммуноглобулинов класса G к Toxoplasma gondii | Наличие |
|  | 5 | Количество анализов | 12х8 |
|  | 6 | ИФА | Наличие |
|  | 7 | Без предварительной промывки планшет | Наличие |
|  | 8 | Конечное разведение сыворотки 1:100 | Наличие |
|  | 9 | Калибровочные растворы: 0, 10, 25, 50, 100, 200 МЕ/мл (концентрации не меняются от серии к серии) | Наличие |
|  | 10 | Готовые формы конъюгата и ТМБ | Наличие |
|  | 11 | Хранение рабочего растора ФСБ-Т, суток | 5 |
|  | 12 | Дробное использованиие набора - на протяжение всего срока годности | Наличие |
|  | 13 | Визуальный контроль внесения сыворотки по изменению цвета разводящего раствора | Наличие |
|  | 14 | Схема проведения ИФА | Наличие |
|  | 15 | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие |
|  | 16 | Количество, набор | 4 |
|  | 17 | Цена ед., руб. | Указать |
|  | 18 | Сумма позиции, руб. | Указать |
| 21 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного определения иммуноглобулинов класса М к Toxoplasma gondii | Наличие |
|  | 5 | Количество анализов | 12х8 |
|  | 6 | ИФА | Наличие |
|  | 7 | Без предварительной промывки планшет | Наличие |
|  | 8 | Визуальный контроль внесения сыворотки по изменению цвета разводящего раствора | Наличие |
|  | 9 | Продолжительность анализа 1 час. 25 мин. | Наличие |
|  | 10 | Готовые формы конъюгата и ТМБ | Наличие |
|  | 11 | Хранение рабочего растора ФСБ-Т, суток | 5 |
|  | 12 | Дробное использованиие набора - на протяжение всего срока годности | Наличие |
|  | 13 | Схема проведения ИФА | Наличие |
|  | 14 | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие |
|  | 15 | Количество, набор | 4 |
|  | 16 | Цена ед., руб. | Указать |
|  | 17 | Сумма позиции, руб. | Указать |
| 22 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления видоспеуцифических иммуноглобулинов класса G к Chlamydia trachomatis | Наличие |
|  | 5 | Количество анализов | 12х8 |
|  | 6 | ИФА | Наличие |
|  | 7 | Однократная промывка планшета перед работой | Наличие |
|  | 8 | Сыворотка или плазма крови, мкл | 20 |
|  | 9 | Хранение неиспользованных стрипов на протяжении всего срока годности набора | Наличие |
|  | 10 | Хранение рабочего раствора ФСБ-Т, суток | 5 |
|  | 11 | Готовая форма ТМБ | Наличие |
|  | 12 | Выдача результатов в титрах | Наличие |
|  | 13 | Таблица интерпретации результатов и алгоритма обследования | Наличие |
|  | 14 | Схема проведения ИФА | Наличие |
|  | 15 | Пленка для заклеивания планшет | Наличие |
|  | 16 | Пакет для планшет типа "зип-лок" | Наличие |
|  | 17 | Унифицированные неспецифические компоненты: | Наличие |
|  | 18 | ФСБ-Т | Наличие |
|  | 19 | СБР | Наличие |
|  | 20 | ТМБ | Наличие |
|  | 21 | стоп-реагент | Наличие |
|  | 22 | Количество, набор | 4 |
|  | 23 | Цена ед., руб. | Указать |
|  | 24 | Сумма позиции, руб. | Указать |
| 23 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса М к антигенам Chlamydia trachomatis | Наличие |
|  | 5 | Количество анализов | 12х8 |
|  | 6 | ИФА | Наличие |
|  | 7 | Однократная промывка планшета перед работой | Наличие |
|  | 8 | Сыворотка или плазма крови, мкл | 10 |
|  | 9 | Конечное разведение 1:100 | Наличие |
|  | 10 | Хранение рабочего раствора ФСБ-Т, суток | 5 |
|  | 11 | Готовый раствор ТМБ | Наличие |
|  | 12 | Выдача результатов в титрах | Наличие |
|  | 13 | Таблица интерпретации результатов и алгоритма обследования | Наличие |
|  | 14 | Схема проведения ИФА | Наличие |
|  | 15 | Пленка для заклеивания планшет | Наличие |
|  | 16 | Пакет для планшет типа "зип-лок" | Наличие |
|  | 17 | Планшет для предварительного разведения обрацзов | Наличие |
|  | 18 | Унифицированные неспецифические компоненты: | Наличие |
|  | 19 | ФСБ-Т | Наличие |
|  | 20 | СБР | Наличие |
|  | 21 | ТМБ | Наличие |
|  | 22 | стоп-реагент | Наличие |
|  | 23 | Количество, набор | 4 |
|  | 24 | Цена ед., руб. | Указать |
|  | 25 | Сумма позиции, руб. | Указать |
| 24 | 1 | Антиген кардиолипиновый | Наличие |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Метод реакции микропреципитации | Наличие |
|  | 5 | Тип исследуемого образца: |  |
|  | 6 | сыворотка | Наличие |
|  | 7 | плазма | Наличие |
|  | 8 | Состав набора: |  |
|  | 9 | спиртовый раствор кардиолипинового антигена, амп. х мл | 10 х 2,0 |
|  | 10 | раствор 70% холин-хлорида, фл х мл | 2 х 5,0 |
|  | 11 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 60 |
|  | 12 | Время проведения анализа не более, мин | 10 |
|  | 13 | Количество, уп. | 1 |
|  | 14 | Цена ед., руб. | Указать |
|  | 15 | Сумма позиции, руб. | Указать |
| 25 | 1 | Диагностикум паракоклюшный жидкий | Наличие |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | В основе реакция РА | Наличие |
|  | 5 | Объем ампулы, мл | 5 |
|  | 6 | Количество ампул в упаковке | 10 |
|  | 7 | Количество, уп. | 1 |
|  | 8 | Цена ед., руб. | Указать |
|  | 9 | Сумма позиции, руб. | Указать |
| 26 | 1 | Диагностикум коклюшный жидкий | Наличие |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | В основе реакция РА | Наличие |
|  | 5 | Объем ампулы, мл | 5 |
|  | 6 | Количество ампул в упаковке | 10 |
|  | 7 | Количество, уп. | 1 |
|  | 8 | Цена ед., руб. | Указать |
|  | 9 | Сумма позиции, руб. | Указать |
| 27 | 1 | Диагностикум сальмонеллезный эритроцитарный О-комплексный | Наличие |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Объем ампулы, мл | 2 |
|  | 5 | Количество ампул в упаковке | 10 |
|  | 6 | Количество, уп. | 1 |
|  | 7 | Цена ед., руб. | Указать |
|  | 8 | Сумма позиции, руб. | Указать |
| 28 | 1 | Диагностикум сальмонеллезный жидкий ОН S-typhi | Наличие |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Объем ампулы, мл | 2 |
|  | 5 | Количество ампул в упаковке | 10 |
|  | 6 | Количество, уп. | 1 |
|  | 7 | Цена ед., руб. | Указать |
|  | 8 | Сумма позиции, руб. | Указать |
| 29 | 1 | Диагностикум сальмонеллезный (паратиф В) | Наличие |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Объем ампулы, мл | 2 |
|  | 5 | Количество ампул в упаковке | 10 |
|  | 6 | Количество, уп. | 1 |
|  | 7 | Цена ед., руб. | Указать |
|  | 8 | Сумма позиции, руб. | Указать |
| 30 | 1 | Диагностикум иерсиниозный 0-3 | Наличие |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Объем ампулы, мл | 1 |
|  | 5 | Количество ампул в упаковке | 6 |
|  | 6 | Количество, уп. | 1 |
|  | 7 | Цена ед., руб. | Указать |
|  | 8 | Сумма позиции, руб. | Указать |
| 31 | 1 | Диагностикум иерсиниозный 0-9 | Наличие |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Объем ампулы, мл | 1 |
|  | 5 | Количество ампул в упаковке | 6 |
|  | 6 | Количество, уп. | 1 |
|  | 7 | Цена ед., руб. | Указать |
|  | 8 | Сумма позиции, руб. | Указать |
| 32 | 1 | Диагностикум псевдотуберкулезный | Наличие |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Сухой | Наличие |
|  | 5 | Комплексный | Наличие |
|  | 6 | Количество, уп. | 1 |
|  | 7 | Цена ед., руб. | Указать |
|  | 8 | Сумма позиции, руб. | Указать |
| 33 | 1 | Диагностикум сальмонеллезный (паратиф А) | Наличие |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Объем ампулы, мл | 2 |
|  | 5 | Количество ампул в упаковке | 10 |
|  | 6 | Количество, уп. | 1 |
|  | 7 | Цена ед., руб. | Указать |
|  | 8 | Сумма позиции, руб. | Указать |
| 34 | 1 | Диагностикум сальмонеллезный эритроцитарный Vi антигенный | Наличие |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Микрометод | Наличие |
|  | 5 | Количество, компл. | 1 |
|  | 6 | Цена ед., руб. | Указать |
|  | 7 | Сумма позиции, руб. | Указать |
| 35 | 1 | Диагностикум | Наличие |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Состав набора: |  |
|  | 5 | диагностикум, фл. | 2 |
|  | 6 | сыворотка противодифтерийная, фл. | 1 |
|  | 7 | эритроциты барана контрольные, фл. | 1 |
|  | 8 | фосфатный буфер без твина, фл. | 4 |
|  | 9 | фосфатный буфер с твином, фл. | 4 |
|  | 10 | эритроциты барана 5 мл, фл. | 2 |
|  | 11 | Количество, уп. | 1 |
|  | 12 | Цена ед., руб. | Указать |
|  | 13 | Сумма позиции, руб. | Указать |
| 36 | 1 | Диагностикум | Наличие |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Состав набора: |  |
|  | 5 | диагностикум, фл. | 2 |
|  | 6 | сыворотка противостолбнячная, фл. | 1 |
|  | 7 | эритроциты барана контрольные, фл. | 1 |
|  | 8 | фосфатный буфер без твина, фл. | 4 |
|  | 9 | фосфатный буфер с твином, фл. | 4 |
|  | 10 | эритроциты барана 5 мл, фл. | 2 |
|  | 11 | Количество, уп. | 1 |
|  | 12 | Цена ед., руб. | Указать |
|  | 13 | Сумма позиции, руб. | Указать |
| 37 | 1 | Диагностикум ньюкестл | Наличие |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Наличие |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Сухой | Наличие |
|  | 5 | Объем ампулы, мл | 1 |
|  | 6 | Количество ампул в упаковке | 10 |
|  | 7 | Количество, уп. | 1 |
|  | 8 | Цена ед., руб. | Указать |
|  | 9 | Сумма позиции, руб. | Указать |
| Цена контракта, сумма общих цен по позициям 1-37, руб. |  |  | Указать |
| Остаточный срок годности - не менее 80 % от срока, указанного производителем |  |  | Указать |

Место доставки товаров: г. Пермь, ул. Соловьева, 3, кабинет № 13, транспортом поставщика

Поставка товара в течение 1-го дня после подписания муниципального контракта по заявке заказчика, остальная продукция доставляется по заявке заказчика до 31.01.2011.

Стоимость  составляет:______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

ЗАКАЗЧИК:                                                                      ПОСТАВЩИК:

________________	И.В. Невзоров		         ______________

М.П.                                                                                            М.П.

«_____»______________2010г.	                                    «______» ________________ 2010г