## Лист3
Приложение № 1 к Извещению № 30-10 от 10.12.2010
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА МЕДИЦИНСКИЕ ПРЕПАРАТЫ (ТЕСТ-СИСТЕМЫ И РЕАКТИВЫ)
№ поз. | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару
1 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам описторхисов, эхинококков, токсокар, трихинелл в сыворотке (плазме) крови | Наличие
| 5 | ИФА | Наличие
| 6 | Количество анализов | 3х64
| 7 | Двухстадийный без предварительной промывки планшета | Наличие
| 8 | Хранение неиспользованных стрипов на протяжении всего срока годности набора | Наличие
| 9 | Объем исследуемого образца на 1 инфекцию, мкл | 10
| 10 | Рабочее разведение исследуемого образца 1:100 | Наличие
| 11 | Продолжительность анализа 1 ч 30 мин | Наличие
| 12 | Дробное использование набора на протяжении всего срока годности | Наличие
| 13 | Срок хранения рабочих растворов конъюгата и ТМБ не менее, часов | 3
| 14 | Пленка для заклеивания планшет | Наличие
| 15 | Пакет для планшет типа "зип-лок" | Наличие
| 16 | Планшет для предварительного разведения сывороток | Наличие
| 17 | Унифицированные неспецифические компоненты: | Наличие
| 18 | ФСБ-Т | Наличие
| 19 | СБР | Наличие
| 20 | ТМБ | Наличие
| 21 | стоп-реагент | Наличие
| 22 | Условия транспортирования при температуре до 25°С не менее 10 суток | Наличие
| 23 | Количество, набор | 1
2 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса А,G, М к антигенам лямблий | Наличие
| 5 | ИФА | Наличие
| 6 | Количество анализов | 12х8
| 7 | Двухстадийный без предварительной промывки | Наличие
| 8 | Объем образца, мкл | 10
| 9 | Рабочее разведение исследуемого образца 1:100 | Наличие
| 10 | Стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее, часов | 3
| 11 | Стабильность рабочих растворов ФСБ-Т при 2-8ºС, суток | 5
| 12 | Пленка для заклеивания планшет | Наличие
| 13 | Пакет для планшет типа "зип-лок" | Наличие
| 14 | Планшета для предварительного разведения сывороток | Наличие
| 15 | Унифицированные неспецифические компоненты: | Наличие
| 16 | ФСБ-Т | Наличие
| 17 | СБР | Наличие
| 18 | ТМБ | Наличие
| 19 | стоп-реагент | Наличие
| 20 | Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 суток | Наличие
| 21 | Количество, набор | 1
3 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к Treponema pallidum | Наличие
| 5 | ИФА | Наличие
| 6 | Количество анализов | 192
| 7 | Метод одностадийный «сэндвич» | Наличие
| 8 | Для выявления суммарных антител (IgG, IgA, IgM) к возбудителю сифилиса в сыворотке (плазме) крови и ликворе человека | Наличие
| 9 | Не требующий предварительной промывки планшет | Наличие
| 10 | Объем сыворотки, мкл | 10
| 11 | Объемное равенство контролей и образцов | Наличие
| 12 | Срок хранения рабочего раствора ФСБ-Т, суток | 5
| 13 | Срок хранения рабочего раствора ТМБ до 10 часов при 18-25ºС | Наличие
| 14 | Транспортирование наборов при температуре до 25°С до 10 суток | Наличие
| 15 | Схема проведения ИФА | Наличие
| 16 | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие
| 17 | Одноразовые емкости для растворов | Наличие
| 18 | Наконечники для пипеток | Наличие
| 19 | Клейкая пленка для планшетов | Наличие
| 20 | Количество, набор | 5
4 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител класса G к Treponema pallidum | Наличие
| 5 | ИФА | Наличие
| 6 | Количество анализов | 12х8
| 7 | Возможность выявления специфических иммуноглобулинов в сыворотке (плазме) крови и ликворе человека | Наличие
| 8 | Метод двухстадийный, не требующий предварительной промывки планшет | Наличие
| 9 | Объем исследуемого образца, мкл | 10
| 10 | Объемное равенство контролей и образцов | Наличие
| 11 | Хранение готового раствора ФСБ-Т, суток | 5
| 12 | Срок хранения рабочих растворов ТМБ при 18-25°С, часов | 3
| 13 | Транспортирование наборов при температуре до 25°С до 10 суток | Наличие
| 14 | Схем проведения ИФА | Наличие
| 15 | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие
| 16 | Одноразовые емкости для растворов | Наличие
| 17 | Наконечники для пипеток | Наличие
| 18 | Клейкая пленка для планшетов | Наличие
| 19 | Количество, набор | 8
5 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител класса М к Treponema pallidum | Наличие
| 5 | ИФА | Наличие
| 6 | Количество анализов | 12х8
| 7 | Возможность выявления специфических иммуноглобулинов в сыворотке (плазме) крови и ликворе человека | Наличие
| 8 | Метод двухстадийный «capture» вариант, не требующий предварительной промывки планшет | Наличие
| 9 | Объем исследуемого образца, мкл | 10
| 10 | Хранение готового раствора ФСБ-Т, суток | 5
| 11 | Срок хранения рабочего раствора ТМБ при 18-2°С, часов | 3
| 12 | Транспортирование наборов при температуре до 25°С до 10 суток | Наличие
| 13 | Возможность определение титра АТ и определение АТ в ликворе | Наличие
| 14 | Схем проведения ИФА | Наличие
| 15 | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие
| 16 | Одноразовые емкости для растворов | Наличие
| 17 | Наконечники для пипеток | Наличие
| 18 | Клейкая пленка для планшетов | Наличие
| 19 | Количество, набор | 5
6 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуног-лобулинов класса G к вирусу краснухи | Наличие
| 5 | ИФА | Наличие
| 6 | Количество анализов | 12х8
| 7 | Двухстадийный, без предварительной промывки планшета | Наличие
| 8 | Объем исследуемого образца, мкл | 10
| 9 | Рабочее разведение исследуемого образца 1:100 | Наличие
| 10 | Продолжительность анализа 1ч 25 мин | Наличие
| 11 | Хранение рабочего растора ФСБ-Т, суток | 5
| 12 | Стабильность рабочих растворов конъюгата и ТМБ, часов | 3
| 13 | Дробное использованиие набора - на протяжении в течении 3 месяцев с момента вскрытия набора | Наличие
| 14 | Стрипированный планшет для предварительного разведения сывороток | Наличие
| 15 | Схема проведения ИФА | Наличие
| 16 | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие
| 17 | Одноразовые емкости для растворов | Наличие
| 18 | Количество, набор | 6
7 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуногло-булинов класса M к вирусу краснухи | Наличие
| 5 | ИФА | Наличие
| 6 | Количество анализов | 12х8
| 7 | Объем исследуемого образца, мкл | 10
| 8 | Рабочее разведение исследуемого образца 1:100 | Наличие
| 9 | Цветовая индикация внесения реагентов | Наличие
| 10 | Хранение рабочего растора ФСБ-Т, суток | 5
| 11 | Стабильность рабочих растворов конъюгата и ТМБ, часов | 3
| 12 | Дробное использованиие набора - на протяжении в течении 3 месяцев с момента вскрытия набора | Наличие
| 13 | Пленка для заклеивания планшет | Наличие
| 14 | Пакет для планшет типа "зип-лок" | Наличие
| 15 | Планшет для предварительного разведения сывороток | Наличие
| 16 | Унифицированные неспецифические компоненты: | Наличие
| 17 | ФСБ-Т | Наличие
| 18 | СБР | Наличие
| 19 | ТМБ | Наличие
| 20 | стоп-реагент | Наличие
| 21 | РпРС | Наличие
| 22 | Количество, набор | 6
8 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBsAg | Наличие
| 5 | ИФА | Наличие
| 6 | Количество анализов | 192
| 7 | одностадийный «сэндвич» вариант | Наличие
| 8 | Не требующий предварительной промывки планшет | Наличие
| 9 | Объем сыворотки или плазмы крови, мкл | 100
| 10 | Цветовая индикация внесения сывороток, контролей и конъюгата в лунки планшета | Наличие
| 11 | Положительный контрольный образец, (К+), содержащий HBsAg ayw2, нг/мл | 20±10
| 12 | Слабоположительный контрольный образец, инактивированный, содержащий HBsAg ayw3 субтипа, МЕ/мл | 0,2±0,1
| 13 | Три режима инкубации: | Наличие
| 14 | процедура 1 — 44°С, час. | 1
| 15 | шейкер процедура 2 — 37°С, час. | 2
| 16 | шейкер процедура 3 — 37°С, час. | 2
| 17 | Чувствительность по ОСО HBsAg при процедурах 1 и 2, МЕ/мл | 0.05
| 18 | Чувствительность при процедуре 3, МЕ/мл | 0.1
| 19 | Стабильность рабочего раствора ТМБ, часов | 3
| 20 | Стандартизация условий проведения реакции с хромогеном | Наличие
| 21 | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие
| 22 | Схема проведения ИФА | Наличие
| 23 | Количество, набор | 10
9 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления и подтверждения присутствия HBsAg | Наличие
| 5 | ИФА | Наличие
| 6 | Количество анализов | 6х8
| 7 | Метод одностадийный «сэндвич» вариант, не требующий предварительной промывки планшет | Наличие
| 8 | С чувствительностью не менее, нг/мл | 0.05
| 9 | Объем сыворотки или плазмы крови, мкл | 200
| 10 | Положительный контрольный образец, (К+), содержащий HBsAg ayw2, нг/мл | 20±10
| 11 | Слабоположительный контрольный образец, инактивированный, содержащий HBsAg ayw3 субтипа; МЕ/мл | 0,2±0,1
| 12 | Три режима инкубации: | Наличие
| 13 | процедура 1 — 44°С, час. | 1
| 14 | шейкер процедура 2 — 37°С, час. | 2
| 15 | шейкер процедура 3 — 37°С, час. | 2
| 16 | Цветовая индикация внесения сывороток, контролей и конъюгата в лунки планшета | Наличие
| 17 | Стандартизация условий проведения реакции с хромогеном | Наличие
| 18 | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие
| 19 | Схема проведения ИФА | Наличие
| 20 | Количество, набор | 4
10 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов G и M к вирусу гепатита С | Наличие
| 5 | ИФА | Наличие
| 6 | Количество анализов | 192
| 7 | Метод непрямой двухстадийный | Наличие
| 8 | Объем сыворотки или плазмы крови, мкл | 40
| 9 | Цветовая индикация внесения реагентов | Наличие
| 10 | Два режима инкубации | Наличие
| 11 | Время инкубаций: 1 час 30 мин (шейкер), 2 часа (термостат) | Наличие
| 12 | Стабильность рабочего раствора ТМБ не менее, часов | 3
| 13 | Стандартизация условий проведения ферментативной реакции с хромогеном в термостате при 37°С | Наличие
| 14 | Клейкая пленка для планшетов | Наличие
| 15 | Одноразовые емкости для растворов | Наличие
| 16 | Наконечники для пипеток | Наличие
| 17 | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие
| 18 | Схема проведения ИФА | Наличие
| 19 | Количество, набор | 9
11 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов G и M к вирусу гепатита С | Наличие
| 5 | Принцип метода: тест-система для ИФА в микропланшетном формате (96 лунок стрипованные по 8 лунок) | Наличие
| 6 | Определяемый показатель (скриннинговые тесты): совместное определение антител и капсидного антигена ВГС в сыворотке или плазме человека | Наличие
| 7 | Количество стринниговых тестов в упаковке | 480 (5 микропланшетов стрипованных по 8 лунок)
| 8 | Количество наборов | 1
| 9 | Объем исследуемого образца не менее, мкл | 50
| 10 | Время реакции не более 2,5 часов общего времени инкубации | Наличие
| 11 | Цветовая кодировка реагентов скриннинговой тест-системы | Наличие
| 12 | Спектрофотометрическая верификация всех этапов проведения анализа скриннинговой тест-системы: | Наличие
| 13 | внесение конъюгата 1 и образца | Наличие
| 14 | внесение конъюгата 2 | Наличие
| 15 | внесение субстратного раствора для ферментативной реакции | Наличие
| 16 | Адаптация скриннинговой тест-системы к анализатору "Эволис", валидованная запрограммированная процедура выполнения теста | Наличие
| 17 | Специфичность на донорском контингенте | выше 99,8%
| 18 | Транспортировка согласно условиям транспортировки тест-системы | Наличие
| 19 | Количество, набор | 1
12 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления и подтверждения наличия иммуноглобулинов классов G и М к вирусу гепатита С | Наличие
| 5 | Количество анализов | 48
| 6 | Двухстадийный с однократной предварительной промывкой | Наличие
| 7 | Объем исследуемого образца, мкл | 2х40
| 8 | Цветовая индикация внесения реагентов | Наличие
| 9 | Два режима инкубации | Наличие
| 10 | Продолжительность анализа: 1 час. 20 мин. (термошейкер), 2 час. (термостат) | Наличие
| 11 | Стабильность рабочего раствора ТМБ не менее, часов | 3
| 12 | Стандартизация условий проведения ферментативной реакции с хромогеном в термостате при 37°С | Наличие
| 13 | Схема проведения ИФА | Наличие
| 14 | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие
| 15 | Одноразовые емкости для растворов | Наличие
| 16 | Наконечники для пипеток | Наличие
| 17 | Клейкая пленка для планшетов | Наличие
| 18 | Количество, набор | 5
13 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса M к вирусу гепатита С | Наличие
| 5 | Количество анализов | 12х8
| 6 | Двухстадийный непрямой вариант с однократной предварительной промывкой | Наличие
| 7 | Объем исследуемого образца, мкл | 20
| 8 | Конечное разведение в 5 раз | Наличие
| 9 | Цветовая индикация внесения реагентов | Наличие
| 10 | Общее время реакции 1 ч. 30 мин. | Наличие
| 11 | Хранение рабочего раствора ТМБ не менее, часов | 3
| 12 | Пленка для заклеивания планшет | Наличие
| 13 | Схема проведения ИФА | Наличие
| 14 | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие
| 15 | Количество, набор | 3
14 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к вирусу гепатита Д | Наличие
| 5 | Количество анализов | 12х8
| 6 | Одностадийный | Наличие
| 7 | Сыворотка – 10 мкл (конечное разведение сыворотки – 1:10) | Наличие
| 8 | Срок хранения рабочих растворов конъюгата и ТМБ не менее, часов | 3
| 9 | Хранение неиспользованных стрипов на протяжении всего срока годности набора | Наличие
| 10 | Схема проведения ИФА | Наличие
| 11 | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие
| 12 | Количество, набор | 1
15 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса M к вирусу гепатита Дельта | Наличие
| 5 | Количество анализов | 12х8
| 6 | Двухстадийный «Capture» вариант | Наличие
| 7 | Объем сыворотки, мкл | 10
| 8 | Конечное разведение сыворотки – 1:100 | Наличие
| 9 | Цветовая индикация внесения сывороток, контролей и конъюгата в лунки планшета | Наличие
| 10 | Срок хранения рабочих растворов конъюгата и ТМБ не менее , часов | 3
| 11 | Дробное использованиие набора - на протяжении всего срока годности | Наличие
| 12 | Схема проведения ИФА | Наличие
| 13 | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие
| 14 | Количество, набор | 1
16 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к цитомегаловирусу | Наличие
| 5 | Количество анализов | 12х8
| 6 | ИФА | Наличие
| 7 | Без предварительной промывки планшет | Наличие
| 8 | Хранение рабочего растора ФСБ-Т, суток | 5
| 9 | Стабильность рабочих растворов конъюгата и ТМБ до, часов | 3
| 10 | Дробное использованиие набора - на протяжении в течении 3 месяцев с момента вскрытия набора | Наличие
| 11 | Клейкая пленка для планшетов | Наличие
| 12 | Схема проведения ИФА | Наличие
| 13 | Количество, набор | 4
17 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу | Наличие
| 5 | Количество анализов | 12х8
| 6 | ИФА | Наличие
| 7 | Без предварительной промывки планшет | Наличие
| 8 | Хранение рабочего растора ФСБ-Т, суток | 5
| 9 | Стабильность рабочих растворов конъюгата и ТМБ до, часов | 3
| 10 | Дробное использованиие набора - на протяжении в течении 3 месяцев с момента вскрытия набора | Наличие
| 11 | Клейкая пленка для планшетов | Наличие
| 12 | Схема проведения ИФА | Наличие
| 13 | Количество, набор | 4
18 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов | Наличие
| 5 | Количество анализов | 12х8
| 6 | ИФА | Наличие
| 7 | Без предварительной промывки планшет | Наличие
| 8 | Объем исследуемого образца, мкл | 10
| 9 | Рабочее разведение исследуемого образца 1:100 | Наличие
| 10 | Хранение рабочего растора ФСБ-Т, суток | 5
| 11 | Стабильность рабочих растворов конъюгата и ТМБ до, часов | 3
| 12 | Дробное использованиие набора - на протяжении в течении 3 месяцев с момента вскрытия набора | Наличие
| 13 | Стрипированный планшет для предварительного разведения сывороток | Наличие
| 14 | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие
| 15 | Схема проведения ИФА | Наличие
| 16 | Количество, набор | 4
19 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса | Наличие
| 5 | Количество анализов | 12х8
| 6 | ИФА | Наличие
| 7 | Без предварительной промывки планшет | Наличие
| 8 | Кслаб+ контроль для оценки правильности и использования в качестве ВЛК | Наличие
| 9 | Объем исследуемого образца, мкл | 10
| 10 | Конечное разведение сыворотки 1:100 | Наличие
| 11 | Возможность определение титра антител | Наличие
| 12 | Хранение рабочего растора ФСБ-Т, суток | 5
| 13 | Стабильность рабочих растворов конъюгата и ТМБ до, часов | 3
| 14 | Дробное использованиие набора - на протяжении в течении 3 месяцев с момента вскрытия набора | Наличие
| 15 | Планшет для предварительного разведения сывороток | Наличие
| 16 | Пакет для планшет типа "зип-лок" | Наличие
| 17 | Пленка для заклеивания планшет | Наличие
| 18 | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие
| 19 | Схема проведения ИФА | Наличие
| 20 | Унифицированные неспецифические компоненты: | Наличие
| 21 | ФСБ-Т | Наличие
| 22 | СБР | Наличие
| 23 | ТМБ | Наличие
| 24 | стоп-реагент | Наличие
| 25 | РпРС | Наличие
| 26 | Количество, набор | 4
20 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Набор реагентов для иммуноферментного количественного и качественного определения иммуноглобулинов класса G к Toxoplasma gondii | Наличие
| 5 | Количество анализов | 12х8
| 6 | ИФА | Наличие
| 7 | Без предварительной промывки планшет | Наличие
| 8 | Конечное разведение сыворотки 1:100 | Наличие
| 9 | Калибровочные растворы: 0, 10, 25, 50, 100, 200 МЕ/мл (концентрации не меняются от серии к серии) | Наличие
| 10 | Готовые формы конъюгата и ТМБ | Наличие
| 11 | Хранение рабочего растора ФСБ-Т, суток | 5
| 12 | Дробное использованиие набора - на протяжение всего срока годности | Наличие
| 13 | Визуальный контроль внесения сыворотки по изменению цвета разводящего раствора | Наличие
| 14 | Схема проведения ИФА | Наличие
| 15 | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие
| 16 | Количество, набор | 4
21 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Набор реагентов для иммуноферментного определения иммуноглобулинов класса М к Toxoplasma gondii | Наличие
| 5 | Количество анализов | 12х8
| 6 | ИФА | Наличие
| 7 | Без предварительной промывки планшет | Наличие
| 8 | Визуальный контроль внесения сыворотки по изменению цвета разводящего раствора | Наличие
| 9 | Продолжительность анализа 1 час. 25 мин. | Наличие
| 10 | Готовые формы конъюгата и ТМБ | Наличие
| 11 | Хранение рабочего растора ФСБ-Т, суток | 5
| 12 | Дробное использованиие набора - на протяжение всего срока годности | Наличие
| 13 | Схема проведения ИФА | Наличие
| 14 | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие
| 15 | Количество, набор | 4
22 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления видоспеуцифических иммуноглобулинов класса G к Chlamydia trachomatis | Наличие
| 5 | Количество анализов | 12х8
| 6 | ИФА | Наличие
| 7 | Однократная промывка планшета перед работой | Наличие
| 8 | Сыворотка или плазма крови, мкл | 20
| 9 | Хранение неиспользованных стрипов на протяжении всего срока годности набора | Наличие
| 10 | Хранение рабочего раствора ФСБ-Т, суток | 5
| 11 | Готовая форма ТМБ | Наличие
| 12 | Выдача результатов в титрах | Наличие
| 13 | Таблица интерпретации результатов и алгоритма обследования | Наличие
| 14 | Схема проведения ИФА | Наличие
| 15 | Пленка для заклеивания планшет | Наличие
| 16 | Пакет для планшет типа "зип-лок" | Наличие
| 17 | Унифицированные неспецифические компоненты: | Наличие
| 18 | ФСБ-Т | Наличие
| 19 | СБР | Наличие
| 20 | ТМБ | Наличие
| 21 | стоп-реагент | Наличие
| 22 | Количество, набор | 4
23 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса М к антигенам Chlamydia trachomatis | Наличие
| 5 | Количество анализов | 12х8
| 6 | ИФА | Наличие
| 7 | Однократная промывка планшета перед работой | Наличие
| 8 | Сыворотка или плазма крови, мкл | 10
| 9 | Конечное разведение 1:100 | Наличие
| 10 | Хранение рабочего раствора ФСБ-Т, суток | 5
| 11 | Готовый раствор ТМБ | Наличие
| 12 | Выдача результатов в титрах | Наличие
| 13 | Таблица интерпретации результатов и алгоритма обследования | Наличие
| 14 | Схема проведения ИФА | Наличие
| 15 | Пленка для заклеивания планшет | Наличие
| 16 | Пакет для планшет типа "зип-лок" | Наличие
| 17 | Планшет для предварительного разведения обрацзов | Наличие
| 18 | Унифицированные неспецифические компоненты: | Наличие
| 19 | ФСБ-Т | Наличие
| 20 | СБР | Наличие
| 21 | ТМБ | Наличие
| 22 | стоп-реагент | Наличие
| 23 | Количество, набор | 4
24 | 1 | Антиген кардиолипиновый | Наличие
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Метод реакции микропреципитации | Наличие
| 5 | Тип исследуемого образца:
| 6 | сыворотка | Наличие
| 7 | плазма | Наличие
| 8 | Состав набора:
| 9 | спиртовый раствор кардиолипинового антигена, амп. х мл | 10 х 2,0
| 10 | раствор 70% холин-хлорида, фл х мл | 2 х 5,0
| 11 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 60
| 12 | Время проведения анализа не более, мин | 10
| 13 | Количество, уп. | 1
25 | 1 | Диагностикум паракоклюшный жидкий | Наличие
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | В основе реакция РА | Наличие
| 5 | Объем ампулы, мл | 5
| 6 | Количество ампул в упаковке | 10
| 7 | Количество, уп. | 1
26 | 1 | Диагностикум коклюшный жидкий | Наличие
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | В основе реакция РА | Наличие
| 5 | Объем ампулы, мл | 5
| 6 | Количество ампул в упаковке | 10
| 7 | Количество, уп. | 1
27 | 1 | Диагностикум сальмонеллезный эритроцитарный О-комплексный | Наличие
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Объем ампулы, мл | 2
| 5 | Количество ампул в упаковке | 10
| 6 | Количество, уп. | 1
28 | 1 | Диагностикум сальмонеллезный жидкий ОН S-typhi | Наличие
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Объем ампулы, мл | 2
| 5 | Количество ампул в упаковке | 10
| 6 | Количество, уп. | 1
29 | 1 | Диагностикум сальмонеллезный (паратиф В) | Наличие
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Объем ампулы, мл | 2
| 5 | Количество ампул в упаковке | 10
| 6 | Количество, уп. | 1
30 | 1 | Диагностикум иерсиниозный 0-3 | Наличие
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Объем ампулы, мл | 1
| 5 | Количество ампул в упаковке | 6
| 6 | Количество, уп. | 1
31 | 1 | Диагностикум иерсиниозный 0-9 | Наличие
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Объем ампулы, мл | 1
| 5 | Количество ампул в упаковке | 6
| 6 | Количество, уп. | 1
32 | 1 | Диагностикум псевдотуберкулезный | Наличие
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Сухой | Наличие
| 5 | Комплексный | Наличие
| 6 | Количество, уп. | 1
33 | 1 | Диагностикум сальмонеллезный (паратиф А) | Наличие
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Объем ампулы, мл | 2
| 5 | Количество ампул в упаковке | 10
| 6 | Количество, уп. | 1
34 | 1 | Диагностикум сальмонеллезный эритроцитарный Vi антигенный | Наличие
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Микрометод | Наличие
| 5 | Количество, компл. | 1
35 | 1 | Диагностикум | Наличие
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Состав набора:
| 5 | диагностикум, фл. | 2
| 6 | сыворотка противодифтерийная, фл. | 1
| 7 | эритроциты барана контрольные, фл. | 1
| 8 | фосфатный буфер без твина, фл. | 4
| 9 | фосфатный буфер с твином, фл. | 4
| 10 | эритроциты барана 5 мл, фл. | 2
| 11 | Количество, уп. | 1
36 | 1 | Диагностикум | Наличие
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Состав набора:
| 5 | диагностикум, фл. | 2
| 6 | сыворотка противостолбнячная, фл. | 1
| 7 | эритроциты барана контрольные, фл. | 1
| 8 | фосфатный буфер без твина, фл. | 4
| 9 | фосфатный буфер с твином, фл. | 4
| 10 | эритроциты барана 5 мл, фл. | 2
| 11 | Количество, уп. | 1
37 | 1 | Диагностикум ньюкестл | Наличие
| 2 | Производитель, страна происхождения | Наличие
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Сухой | Наличие
| 5 | Объем ампулы, мл | 1
| 6 | Количество ампул в упаковке | 10
| 7 | Количество, уп. | 1
Цена контракта, сумма общих цен по позициям 1-37, руб. |  |  | Указать
Остаточный срок годности - не менее 80 % от срока, указанного производителем |  |  | Указать