ИЗВЕЩЕНИЕ № 55 от «13» декабря 2010 г. о проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта на поставку гематологического автоматического анализатора

Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 2»,

- Адрес: г. Пермь. ул. Бр. Игнатовых, 3

Тел.: 221-67-67, факс: 221-79-99, , e-mail: permgp2@lpu.perm.ru

ответственный исполнитель: Крутикова Светлана Сергеевна (к. 710Б), часы приема с 8 часов 30 минут до 17 часов 00 минут по местному времени

предусматривает осуществить за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности способом запроса котировок поставку гематологического автоматического анализатора

Подробная информация о наименовании и характеристиках товаров приведена в Техническом задании (приложение №1 к извещению о проведении запроса котировок),  который изменению не подлежит. Товар должен иметь сертификаты соответствия в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Место поставки товара: по адресу г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, д.3 в МУЗ «ГП №2».

Сроки поставки товара: В течение трёх дней с момента подписания муниципального контракта.

Максимальная цена контракта: 457 808, 17 руб. (четыреста пятьдесят семь тысяч восемьсот восемь рублей, 17 коп).

Цена товара является неизменной на время действия муниципального контракта. Цена  включает в себя  все расходы по приобретению товара, должна включать в себя все затраты на его доставку, погрузочно-разгрузочные работы, выплаченные или подлежащие выплате налоги, таможенные, страховые и прочие обязательные платежи.

Срок и условие оплаты: оплата товара будет произведена в течение 20 банковских дней с момента представления следующих документов: накладная, счет-фактура, акта ввода в эксплуатацию

В отношении участников размещения муниципального заказа в соответствии с п. 12 части 1 статьи 43, п. 2 части 2 статьи 11 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в реестре недобросовестных поставщиков должны отсутствовать соответствующие сведения.

В случае Вашего согласия принять участие в выполнении данных работ, просим представить котировочную заявку в письменной форме на бумажном носителе, в том числе посредством факсимильной связи, по форме приложения №2 к настоящему извещению до 10 часов 00 минут по местному времени «22» декабря 2010 г по адресу: г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, 3, каб. 710, при представлении заявки курьером – в часы работы ответственного исполнителя.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена.

При заполнении котировочной заявки по форме приложения № 2 к настоящему извещению участник размещения заказа в соответствующих местах должен указать собственное наименование (для юридических лиц) либо имя (для физических лиц). В соответствии с ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» участник размещения заказа указывает свое место нахождения (для юридических лиц) или место жительства (для физических лиц), ИНН и банковские реквизиты. По желанию участника размещения заказа может быть указана иная информация, в том числе контактные телефоны, адрес электронной почты. При заполнении основной части котировочной заявки участник размещения заказа должен сделать ссылку на извещение о проведении запроса котировок, указать наименование предлагаемых к поставке товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) в соответствии с настоящим извещением, указать предлагаемую цену муниципального контракта и сообщить о включенных или невключенных в эту цену конкретных расходах. Кроме этого участник размещения заказа должен продекларировать готовность заключить муниципальный контракт, в случае признания его победителем, а также отсутствие о нем сведений в реестре недобросовестных поставщиков. В приложении к котировочной заявке участник размещения заказа должен указать собственное наименование (для юридических лиц) либо имя (для физических лиц), в представленной таблице в колонке «предложение участника» участник размещения заказа указывает конкретные значения характеристик, указанных в колонке «содержание характеристики».

При направлении котировочной заявки по факсу участник размещения заказа несет риск несвоевременного поступления ее Заказчику, поступления котировочной заявки не в полном объеме либо в нечитабельном виде.

Срок подписания муниципального контракта победителем составляет не ранее 7 дней с момента размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее 10 дней с момента подписания указанного протокола.

Главный врач                                                            ________________                                   	          О.Б.Мелехова

(должность)                                                                   (подпись)                                                               (ФИО)

- МП

Приложение:

1. Техническое задание (приложение №1)

2. Форма котировочной заявки (приложение №2)

3. Проект муниципального контракта (приложение №3)

Приложение 1

К извещению о проведении запроса котировок

№ 55 от 13.12.2010 г.

Техническое задание

| Функциональные характеристики (потребительские свойства), количественные и качественные (медико-технические) характеристики приобретаемого товара | Требуемая функция или величина параметра |
| --- | --- |
| Тип аппарата | Гематологический автоматический анализатор |
| Количество определяемых параметров | 16 |
| Измеряемые параметры | эритроциты (RBC); гемоглобин (HGB); гематокрит (HCT); средний объем эритроцитов (MCV); среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH); средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHC); ширина распределения эритроцитов (относительное значение) (RDW%); лейкоциты (WBC); содержание лимфоцитов (абсолютное и относительное значение) (LYMabs, LYM%); содержание гранулоцитов (абсолютное и относительное значение) (GRAabs, GRA%); содержание средних лейкоцитов (абсолютное и относительное значение) (MIDabs, MID%); тромбоциты (PLT); средний объем тромбоцитов (MPV) |
| Производительность | 67 исследований в час |
| Распределение клеток по размерам: PLT, RBC, WBC | Наличие |
| Принцип подсчета RBC, PLT, WBC | Кондуктометрический |
| Принцип измерения HGB | Фотометрический бесцианидный метод |
| Режимы работы | Пробирка с цельной (венозной или капиллярной) кровью Стаканчик с предварительно разведенной кровью |
| Объем крови | 20 мкл – в режиме предилюции (предварительно разведенная кровь); 90 мкл – при работе с пробирками с цельной кровью |
| Система дозирования | поворотный клапан в безшприцевой гидравлической системе |
| Количество каналов счета | 2 |
| Количество реагентов | 2 |
| Встроенная программа контроля качества | Наличие |
| Встроенный дилютер изотонического разбавителя | Наличие |
| Дисплей | Сенсорный, 240х320 |
| Язык меню | Русский, Английский |
| Память | До 1000 проб |
| Автоматическое отслеживание текущей даты | наличие |
| Задание границ норм по возрастным и половым критериям пациентов | До 9 программ |
| Возможность идентификации проб по: | - персональному номеру; - текущему номеру; - дате анализа; - возрастному и половому критерию |
| Программы калибровки по отдельным параметрам и режимам | Автоматический режим Ручной режим |
| Автоматический контроль состояния узлов и агрегатов прибора | наличие |
| «Спящий» режим | наличие |
| Возможность (по PLT) автоматического вычитания фона реагентов | наличие |
| Автоматическая промывка после каждой пробы | наличие |
| Встроенный контроль качества | наличие |
| Диапазон измерений: WBC RBC MCV PLT HGB | 0 – 99,9х109/l 0 – 14х1012/l 15 – 250 fl 0 – 1999 x 109/l 0 – 99,9 g/dl |
| Воспроизводимость WBC RBC MCV PLT HGB | < 1.8 % < 1.1 % < 0.3 % < 3.3 % < 1.0 % |
| Вывод результатов измерения, гистограмм распределения и комментариев по результатам измерения на принтер | наличие |
| Вывод результатов на дисплей | наличие |
| Вывод гистограмм распределения клеток на дисплей | наличие |
| Голосовое сообщение о критических ошибках и неисправностях | наличие |
| Система флагирования параметров счета | наличие |
| Принтер | Внешний, формата IBM, матричный, монохромный, формат бумаги A4, скорость печати– 337 знаков в секунду, бумага рулонная, листовая, картридж ленточный |
| Последовательный порт | наличие |
| Параллельный порт | наличие |
| Сканер штрих-кодов (опция) | наличие |
| Автоматическое бланкирование HGB при каждой пробе | наличие |
| Автоматическая установка дискриминаторов клеток («плавающий дискриминатор») | наличие |
| Автоматическая ультразвуковая очистка и промывка апертуры | наличие |
| Автоматическое определение и индикация засорения апертуры | наличие |
| Автоматическая индикация низкого уровня реагентов в емкостях | наличие |
| Коррекция HGB (гемоглобин) при высоких значениях WBC (концентрации лейкоцитов) | наличие |
| Встроенная программа контроля качества | Наличие |
| Представление и обработка контрольных данных | Графики Леви-Дженнингса |
| Гарантийный срок эксплуатации | не менее 12 месяцев |
| Напряжение | 220В 50 Гц |
| Потребляемая мощность рабочий режим Спящий режим | 100Вт 20Вт |
| Габаритные размеры, мм | 410х290х460 |
| Вес, кг | Не более 18 |
| Дополнительные требования: |  |
| Год выпуска | Не ранее 2010г. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении |
| Регистрационное удостоверение | Наличие |
| Сертификат соответствия | Наличие |
| Инструкция пользователя на русском языке | Наличие |
| Гарантийный срок эксплуатации | 12 месяцев |
| Наладка, ввод в эксплуатацию, обучение на рабочем месте | # Наличие |
| Регламент гарантийного обслуживания прибора, где должны быть прописаны процедуры и частота их выполнения сервисной службой фирмы, которая будет устанавливать анализатор, и обслуживать его в дальнейшем. | Наличие |
| Лицензия на сервисное обслуживание | Наличие |
| Серийный номер прибора на оборотной стороне прибора | Наличие |