Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

от «13» декабря 2010 года  № 23

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«___»______________2010 года

| Заполняется юридическим лицом: |  |
| --- | --- |
| Наименование участника размещения заказа |  |
| Место нахождения |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Предмет муниципального контракта |  |
| Наименование и характеристики поставляемых товаров* |  |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок № 23 от 13.12.2010 г. | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара |  |
| Сведения о включенных (невключенных) в цену расходах |  |
| Соответствие требованиям, предъявляемым к субъектам малого предпринимательства | Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника размещения заказа _________% Доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника размещения заказа _________% Средняя численность работников за предшествующий календарный год (в том числе работников, работающих по договорам гражданско-правового характера и по совместительству, работников филиалов, представительств и других обособленных подразделений юридического лица) __________человек. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год без учета НДС _________ млн. рублей. |
| Заполняется физическим лицом (в т.ч. индивидуальным предпринимателем): |  |
| Ф.И.О. участника размещения заказа |  |
| Место жительства |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Предмет муниципального контракта |  |
| Наименование и характеристики поставляемых товаров* |  |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок № 23 от 13.12.2010 г. | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара |  |
| Сведения о включенных (невключенных) в цену расходах |  |

Приложение: на ____ л. в 1 экз.

_____________________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

МП

*к котировочной заявке необходимо приложить Техническое задание с указанием предлагаемых параметров товара, его характеристик.

Приложение к котировочной заявке

Техническое задание

Микроконвексный ректовагинальный датчик E8C-RS к портативной кардиоваскулярной ультразвуковой диагностической системе VIVID E

| № п/п | Описание требований | Наличие функции, соответствие требованию или требуемая величина параметра | Наличие функции, соответствие требованию или предлагаемая величина параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| Общие требования |  |  |  |
| 1 | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |  |
| 2 | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |  |
| 3 | Гигиеническое заключение Минздрава России | Наличие |  |
| Области применения |  |  |  |
| 4 | Акушерство и гинекология | Соответствие |  |
| Характеристика датчика |  |  |  |
| 5 | Внутриполостной ректовагинальный широкополосный, многочастотный датчик E8C-RS, совместимый со сканером VIVID E | Соответствие |  |
| 6 | Число элементов | Не менее 128 |  |
| 7 | Диапазон частот, МГц | От 4 до 10 |  |
| 8 | Радиус кривизны, мм | Не более 11 |  |
| 9 | Глубина визуализации, мм | Не менее 150 |  |
| 10 | Угол сканирования, градусов, | Не менее 130 |  |
| 11 | Поддержка спектрального доплера | Наличие |  |
| 12 | Поддержка цветового доплеровского картирования | Наличие |  |
| 13 | Поддержка режима тканевой гармоники | Наличие |  |
| 14 | Количество частот в режиме тканевой гармоники | Не менее 2 |  |
| 16 | Пакет программ расчетов для акушерства и гинекологии | Наличие |  |
| 17 | Год выпуска не ранее 2010г. | Указать |  |
| Прочие условия |  |  |  |
| 18 | Гарантийный срок с момента ввода в эксплуатацию, месяцев | Не менее 12 |  |
| 19 | Проведение монтажных и пусконаладочных работ | Наличие |  |
| 20 | Инструкция пользователя на русском языке | Наличие |  |
| 21 | Датчик должен быть новым, не находившимся в эксплуатации | Наличие |  |

_____________________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

МП