Приложение № 2

К извещению о проведении запроса котировок

№ 122 от 14.12.2010г.

Перечень регламентных работ по техническому обслуживанию, планово-предупредительному ремонту аварийно- техническому обслуживанию  лифтового оборудования.

| № п\п | Наименование операций технического обслуживания и выполнения графика производства работ | Периодичность обслуживания |
| --- | --- | --- |
| 1 | Планово- предупредительный ремонт: 1) техническое обслуживание (текущий ремонт): - чистка, смазка, наладка, регулировка лифтового оборудования в соответствии с нормативной документацией | 1 раз в месяц |
| 2 | Аварийно- техническое обслуживание: - запуск остановившегося лифта; - отключение лифтов (по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ) при обнаружении повреждений, препятствующих безопасной эксплуатации лифтов, устранение которых требует значительного ремонта; - освобождение пассажиров из остановившихся лифтов. | круглосуточно, включая в выходные и праздничные дни |
| 3 | - Организация подготовки и проведения периодического технического освидетельствования | до 06.07.2011г. |