ПРОТОКОЛ № 37

рассмотрения и оценки котировочных заявок

на поставку компрессора и увлажнителя дыхательной смеси

для Муниципального учреждения здравоохранения

«Городская клиническая больница № 3» (МУЗ «ГКБ № 3»)

г.Пермь										14.12.2010 г.

- На заседании котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали следующие члены котировочной комиссии:

Председатель комиссии:  Селиванова Р.В.

Члены комиссии: 	 Заморяхина Я.Н.

Лесников А.В.

Татаринова Е.П.

Секретарь                      Гилева Е.Г.

Сведения о заказчике:

Наименование Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 3» (МУЗ «ГКБ № 3»)

Руководитель – Буторин А.С.

Адрес – 614025, г.Пермь, ул.Серпуховская, 11 а

Телефон -  268 00 45

- Наименование предмета запроса котировок

Поставка компрессора и увлажнителя дыхательной смеси

(извещение № 46 от  02.12.2010г.  размещено на официальном сайте «Администрация города Перми» (www/gorodperm.ru) в сети Интернет  02.12.2010г.).

4. Максимальная цена контракта:  499 000 (Четыреста девяносто девять тысяч) рублей 00 копеек.

5. Источник финансирования закупки  за счет средств бюджета г.Перми

6. Требованиями, установленными в извещении о проведении запроса котировок (существенными условиями муниципального контракта) являются:

а)

| № п/п | Требуемые характеристики | Требуемая функция или величина параметра | Условия, предлагаемые участником аукциона |
| --- | --- | --- | --- |
| Общие требования: |  |  |  |
| Срок поставки, календарные дни, не более |  | 3 дня |  |
| Срок гарантии, не менее |  | 12 месяцев |  |
| 1.1 | Увлажнитель с проксимальным контролем температуры |  |  |
|  | Измерение и отображение температуры дыхательной смеси датчиком, расположенным на тройнике пациента | Наличие |  |
|  | Количество уровней подогрева не менее | 10 уровней |  |
|  | Максимальный объем воды в камере не менее | 280 мл |  |
|  | Рабочий объем объем воды в камере не менее | 200 мл |  |
|  | Минимальный объем воды в камере не более | 80 мл |  |
|  | Тревога по перегреву не более | 41 град. C |  |
|  | Совместимость с емкостями типа Fischer-Paykel | Наличие |  |
|  | Комплайнс с максимальным уровнем воды не более | 0.1 мл/смH2O |  |
|  | Комплайнс минимальным уровнем воды не более | 0.3 мл/смH2O |  |
|  | Комплайнс пустой камеры не более | 0.4 мл/смH2O |  |
|  | Падение давления на 30 л/мин не более | 0.1 смH2O |  |
|  | Максимальный рабочий поток не менее | 180 л/мин |  |
|  | Максимальное рабочее давление не менее | 150 смH2O |  |
|  | Вес в пределах | 1,3 кг. |  |
|  | Компрессор с производительностью не менее 40 л/мин, с функцией аварийной подачи воздуха |  |  |
|  | Выходной поток сжатого воздуха не менее | 55 л/мин при давлении 3,5 бар. |  |
|  | Шумность не более | 58 db на 1 м |  |
|  | Возможность использования в качестве back-up системы подачи воздуха | Наличие |  |
|  | Входное соединения для подачи воздуха | Стандарт DISS |  |
|  | Расположения входного патрубка воздуха | На задней панели |  |
|  | Питание | 240 VAC 50Hz 4 Amps. |  |
|  | Тревога по перегреву | 55ºC |  |
|  | Переключатель давления | 0 PSI вкл 45 PSI выкл |  |
|  | Датчик давления | 0 - 100 PSI |  |
|  | Фильтр входящего воздуха | Внешний съемный |  |
|  | Фильтр с дренажом | Наличие |  |
|  | Предохранители | На задней панели |  |
|  | Безмасляный насос | Наличие |  |
|  | 4 колеса, 2 с тормозом | Наличие |  |
|  | Стойка для крепления аппарата ИВЛ | Наличие |  |
|  | Размеры и вес |  |  |
|  | Размеры В x Ш x Г в пределах | 56 x 51 x 61 cm |  |
|  | Вес не более | 65 кг |  |

б) МУЗ «ГКБ № 3» по адресу: г.Пермь, ул.Серпуховская, 11 а

(место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг)

в) со дня заключения муниципального контракта в течение 3 (трех) календарных дней,

(срок поставок товаров, выполнение работ, оказания услуг)

г) расходы на поставку, транспортные расходы, страхование, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей

(сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей)

д) в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после подписания накладной.

(срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг)

7. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок поступили 2 (две) котировочные заявки, что зафиксировано в Журнале регистрации поступления котировочных заявок.

8. Участники размещения заказа:

| №№ | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Цена контракта, предлагаемая в котировочной заявке | Регистрационный номер (по журналу регистрации поступления котировочных заявок) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Группа ВЕК» | 498 700,00 руб. | № 1 13.12.2010 в 15.45 час. |
| 2 | ООО «Медлайн плюс» | 497 500,00 руб. | № 2 13.12.2010 в 15.47 час |

9. Котировочная комиссия   приняла  следующее решение:

9.1. Признать котировочные заявки  всех участников размещения заказа соответствующими требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.

10. Наиболее низкая цена котировочной заявки  (соответствующей всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок) предложена участником  ООО «Медлайн плюс» и составила  497 500 (Четыреста девяносто семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек

11. Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение:

11.1.признать победителем в проведении запроса котировок

ООО «Медлайн плюс»

Наименование  (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

614000, г.Пермь, ул.Осинская, 14

Место нахождения  (для юридического лица), место жительства (для физического лица)

497 500 (Четыреста девяносто семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

Цена муниципального контракта, руб.

11.2. признать участником размещения заказа, предложившим лучшую цену после цены, предложенной победителем:

ООО «Группа ВЕК»

Наименование  (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

614045,  г.Пермь, ул.Луначарского, 74

Место нахождения  (для юридического лица),место жительства (для физического лица)

498 700 (Четыреста девяносто восемь тысяч семьсот) рублей  00 копеек

Цена муниципального контракта, руб.

- Подписи:                                                       ________________________Р.В.Селиванова

______________________Я.Н.Заморяхина

______________________А.В.Лесников

______________________Е.П.Татаринова

______________________Е.Г.Гилева