Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 101 от 06.12.2010 г.

Техническое задание

| № | Наименование | Технические характеристики | Единица измерения | Кол-во | Производитель, № сан.эпид заключение со сроком действия, № рег удостоверения соотв. сертификату | Цена за ед. (руб.) | Сумма (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Белье медицинское одноразовое на групповой или индивидуальной упаковке должен быть проставлен № рег.удостоверения, соотвествующий сертификату. | Халат хирургический одноразовый плотность 25, 140см ламинированный перед и рукава стерильный | штука | 2500 | указать |  |  |
|  |  | Комплект белья акушерского стерильный: Шапочка-берет 1 шт., Бахилы- носки – 1 пара, Салфетка хирургические впитывающие 20*20 – 2шт, Простыня операционная 70*70 плотность 25 – 2 шт, Прокладка впитывающая – 2 шт, Простыня влагонепроницаемая 140*80,с бумажным слоем – 1 шт Рубашка для роженицы плотность 25 – 1 шт, Салфетка впитывающая многослойная 60*60 – 1шт обязательно наличие двойной полиэтиленовой упаковки ! | комплект | 1200 | указать |  |  |
|  |  | Простыня стерильная 200*140 плотность 25 | штука | 300 | указать |  |  |
|  |  | Простыня стерильная 60*60 плотность 25 | штука | 100 | указать |  |  |
|  |  | Салфетка впитывающая нестерильная 60*60 (многослойная) | штука | 200 | указать |  |  |
|  |  | Салфетка впитывающая стерильная 60*60 (многослойная) | штука | 700 | указать |  |  |
|  |  | Простыня большая операционная 240*140см, отверстие с липким краем 25*10см, укрепленная зона 70*40см, липкий край по стороне стерильная плотность 42 | штука | 200 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | указать |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |

_______________________                   ________________________                                          ______________________________

М.п.  (должность)	(подпись)	(расшифровка Ф.И.О.)