Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок № 104 от 16.12.2010г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Агар | Наличие |  |
|  | 4 | Для культивирования микроорганизмов | Наличие |  |
|  | 5 | Используется в санитарных исследованиях воды, стоков и других материалов | Наличие |  |
|  | 6 | При необходимости может быть обогащена углеводами, кровью, сывороткой | Наличие |  |
|  | 7 | Состав: | Наличие |  |
|  | 8 | панкреатический гидролизат рыбной муки, г/л | 24 |  |
|  | 9 | натрий хлорид, г/л | 4 |  |
|  | 10 | Количество, кг | 4 |  |
| 2 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Питательная среда для выделения стафилококков | Наличие |  |
|  | 5 | Сухая | Наличие |  |
|  | 6 | Состав набора: |  |  |
|  | 7 | панкреатический гидролизат рыбной муки | Наличие |  |
|  | 8 | панкреатический гидролизат казеина | Наличие |  |
|  | 9 | дрожжевой экстракт | Наличие |  |
|  | 10 | хлорид натрия | Наличие |  |
|  | 11 | гидрофосфат натрия | Наличие |  |
|  | 12 | агар | Наличие |  |
|  | 13 | Фасовка, гр. | 250 |  |
|  | 14 | Количество, кг | 4 |  |
| 3 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Дифференциальная среда для выделения энтеробактерий | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | панкреатический гидролизат кильки, г/л | 15,5 |  |
|  | 7 | экстракт кормовых дрожжей, г/л | 0,68 |  |
|  | 8 | лактоза, г/л | 10,7 |  |
|  | 9 | фуксин основной, г/л | 0,23 |  |
|  | 10 | натрия фосфат двузамещенный, г/л | 0,48 |  |
|  | 11 | натрия сульфит, г/л | 0,83 |  |
|  | 12 | натрия хлорид | 4,5 |  |
|  | 13 | натрия карбонат, г/л | 0,03 |  |
|  | 14 | агар, г/л | 7,04 |  |
|  | 15 | рН готовой среды | 7,3 + 0,2 |  |
|  | 16 | Фасовка, г | 400 |  |
|  | 17 | Количество, фасовка | 2 |  |
| 4 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Агар для выделения энтеробактерий | Наличие |  |
|  | 5 | Обладает дифференцирующими и слабыми селективными свойствами | Наличие |  |
|  | 6 | Состав набора: |  |  |
|  | 7 | панкреатический гидролизат рыбной муки, г/л | 12 |  |
|  | 8 | экстракт пекарных дрожжей, г/л | 1 |  |
|  | 9 | натрий хлорид, г/л | 3,4 |  |
|  | 10 | натрий сульфит, г/л | 0,8 |  |
|  | 11 | натрий гидрофосфат, г/л | 0,5 |  |
|  | 12 | а-D-Лактоза , г/л | 10 |  |
|  | 13 | фуксин основной, г/л | 0,2 |  |
|  | 14 | агар , г/л | 10,0 ± 2,0 |  |
|  | 15 | рН готовой среды | 7,4 ± 0,2 |  |
|  | 16 | Фасовка, г | 250 |  |
|  | 17 | Количество, фасовка | 9 |  |
| 5 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Агар для выделения сальмонелл из клинических образцов | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | бактериологический пептон, г/л | 10 |  |
|  | 7 | висмут-сульфитный индикатор, г/л | 8 |  |
|  | 8 | мясной экстракт, г/л | 5 |  |
|  | 9 | декстроза, г/л | 5 |  |
|  | 10 | Na2HPO4, г/л | 4 |  |
|  | 11 | сульфат железа, г/л | 0,3 |  |
|  | 12 | бриллиантовый зеленый, г/л | 0,025 |  |
|  | 13 | бактериологический агар, г/л | 20 |  |
|  | 14 | Фасовка, гр. | 400 |  |
|  | 15 | Количество, фасовка | 2 |  |
| 6 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Среда для дифференциации энтеробактерий по способности сбраживать углеводы в присутствии индикатора и железосульфатного комплекса | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | пептический перевар животной ткани, г/л | 10 |  |
|  | 7 | гидролизат казеина, г/л | 10 |  |
|  | 8 | дрожжевой экстракт, г/л | 3 |  |
|  | 9 | мясной экстракт, г/л | 3 |  |
|  | 10 | лактоза, г/л | 10 |  |
|  | 11 | сахароза, г/л | 10 |  |
|  | 12 | глюкоза, г/л | 1 |  |
|  | 13 | натрия хлорид, г/л | 5 |  |
|  | 14 | железа сульфат, г/л | 0,2 |  |
|  | 15 | феноловый красный, г/л | 0,024 |  |
|  | 16 | агар-агар, г/л | 12 |  |
|  | 17 | Конечное значение рН (при 25°С) | 7,4 ± 0,2 |  |
|  | 18 | мочевина, гр. | 0,02 |  |
|  | 19 | Фасовка, кг | 0,285 |  |
|  | 20 | Количество, фасовка | 10 |  |
| 7 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Агар для определения антибиотикочувствительности микроорганизмов | Наличие |  |
|  | 5 | Сухая | Наличие |  |
|  | 6 | Состав: |  |  |
|  | 7 | панкреатический гидролизат кильки | Наличие |  |
|  | 8 | крахмал водорастворимый | Наличие |  |
|  | 9 | натрия хлорид | Наличие |  |
|  | 10 | натрий фосфорнокислый двухзамещенный | Наличие |  |
|  | 11 | агар | Наличие |  |
|  | 12 | Количество, кг | 1,5 |  |
| 8 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Агар на чувствительность к антибиотикам и сульфамидам, первичного выделения нейссерий, аэробных и факультативных анаэробных бактерий | Наличие |  |
|  | 5 | Состав: |  |  |
|  | 6 | кислый казеиновый пептон (Н), г/л | 17,5 |  |
|  | 7 | крахмал, г/л | 1,5 |  |
|  | 8 | вытяжка из говядины, г/л | 2 |  |
|  | 9 | бактериологичсекий агар, г/л | 17 |  |
|  | 10 | Конечная величина рН при 25°С | 7,4 ± 0,2 |  |
|  | 11 | Фасовка, гр. | 500 |  |
|  | 12 | Количество, кг | 2 |  |
| 9 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Питательный бульон для культивирования микроорганизмов | Наличие |  |
|  | 5 | Сухой | Наличие |  |
|  | 6 | При необходимости может быть обогащена углеводами, кровью, сывороткой, желчью | Наличие |  |
|  | 7 | Состав: | 17 |  |
|  | 8 | панкреатический гидролизат рыбной муки, г/л | 18 |  |
|  | 9 | натрий хлорид, г/л | 2 |  |
|  | 10 | рН готовой среды после автоклавирования | 7,2 ± 0,2 |  |
|  | 11 | Количество, кг | 1,5 |  |
| 10 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Питательная среда для выделения бифидобактерий | Наличие |  |
|  | 5 | Для выделения бифидобактерий из клиничсекого материала | Наличие |  |
|  | 6 | Состав набора: |  |  |
|  | 7 | - печеночный бульон, л | 1 |  |
|  | 8 | пептон ферментативный, г/л | 10 |  |
|  | 9 | лактоза, г/л | 10 |  |
|  | 10 | L-цистин, г/л | 0,1 |  |
|  | 11 | натрий хлористый, г/л | 5 |  |
|  | 12 | агар , г/л | 0,75 |  |
|  | 13 | рН готовой среды | 7,1 ± 0,3 |  |
|  | 14 | Фасовка, мл | 1000 |  |
|  | 15 | Количество, флакон | 2 |  |
| 11 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Питательная среда для выделения лактобактерий | Наличие |  |
|  | 5 | Состоит из двух компонентов: | Наличие |  |
|  | 6 | 1. Гидролизат обезжиренного молокаферментативного сухого (ГОМ) в виде мелкодисперсного гигроскопического порошка бело-серого цвета - 33 г | Наличие |  |
|  | 7 | 2. Агаризованный раствор минеральных компонентов (гель): | Наличие |  |
|  | 8 | марганец сернокислый, гр. | 0,1 |  |
|  | 9 | магний сернокислый, гр. | 0,4 |  |
|  | 10 | калий фосфорнокислый двузамещенный, гр. | 4 |  |
|  | 11 | цистеин, гр. | 0,4 |  |
|  | 12 | глюкоза, гр. | 40 |  |
|  | 13 | пептон, гр. | 20 |  |
|  | 14 | автолизат дрожжей пекарских, л | 0,1 |  |
|  | 15 | натрий уксуснокислый, гр. | 10 |  |
|  | 16 | аммоний лимоннокислый двузамещенный, гр. | 4 |  |
|  | 17 | агар микробиологический, гр. | 2 |  |
|  | 18 | вода дистиллированная, л | 1 |  |
|  | 19 | Температура хранения в сухом помещении, °С | от +4 до +25 |  |
|  | 20 | Фасовка, мл | 1000 |  |
|  | 21 | Количество, фл. | 2 |  |
| 12 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Сыворотка лошадиная | Наличие |  |
|  | 5 | Для бактериологических целей | Наличие |  |
|  | 6 | Нормальная | Наличие |  |
|  | 7 | Жидкая | Наличие |  |
|  | 8 | Фасовка, фл. × мл | 1 × 100 |  |
|  | 9 | Количество, флакон | 5 |  |
| 13 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Сыворотка крупного рогатого скота | Наличие |  |
|  | 5 | Жидкая | Наличие |  |
|  | 6 | Фасовка, гр. | 200 |  |
|  | 9 | Количество, литр | 1 |  |
| 14 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Мукасол | Наличие |  |
|  | 5 | Объем флакона, мл | 100 |  |
|  | 6 | Количество флаконов в упаковке | 5 |  |
|  | 9 | Количество, упаковка | 1 |  |
| 15 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Трипсин | Наличие |  |
|  | 5 | Компонент для питательных сред | Наличие |  |
|  | 9 | Количество, гр. | 100 |  |
| 16 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Антитоксин | Наличие |  |
|  | 5 | Диагностический дифтерийный | Наличие |  |
|  | 6 | Сухой | Наличие |  |
|  | 7 | Объем ампулы, мл | 1 |  |
|  | 8 | Количество ампул в коробке | 10 |  |
|  | 9 | Количество, коробка | 1 |  |
| 17 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Реактив для выявления антител к возбудителю сифилиса | Наличие |  |
|  | 5 | В основе реакция связывания комплимента | Наличие |  |
|  | 6 | Объем ампулы, мл | 2 |  |
|  | 7 | Количество ампул в коробке | 10 |  |
|  | 10 | Количество, коробка | 1 |  |
| 18 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Плазма кроличья | Наличие |  |
|  | 5 | Цитратная | Наличие |  |
|  | 6 | Объем ампулы, мл | 10 |  |
|  | 7 | Количество ампул в коробке | 1 |  |
|  | 10 | Количество, коробка | 6 |  |
| 19 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт, инструкция | Наличие |  |
|  | 4 | Тест-экспресс | Наличие |  |
|  | 5 | Для определения способности бактериальных штамов гидролизовать гиппурат натрия | Наличие |  |
|  | 6 | Количество тест-полосок, шт. | 50 |  |
|  | 7 | Алюминиевая туба | Наличие |  |
|  | 8 | Хранение при температуре от +2 °С до + 8 °С | Наличие |  |
|  | 9 | Количество, упаковка | 6 |  |
| 20 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт, инструкция | Наличие |  |
|  | 4 | Тест-полоски | Наличие |  |
|  | 5 | Для обнаружения цитохромоксидазы | Наличие |  |
|  | 6 | Количество тест-полосок, шт. | 50 |  |
|  | 7 | Количество, упаковка | 4 |  |
| 21 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Сыворотка сальмонеллезная | Наличие |  |
|  | 5 | Адсорбированная | Наличие |  |
|  | 6 | Диагностическая | Наличие |  |
|  | 7 | Сухая | Наличие |  |
|  | 8 | Монорецепторная | Наличие |  |
|  | 9 | Для реакции агглютинации | Наличие |  |
|  | 10 | Н групповая G | Наличие |  |
|  | 11 | Количество ампул | 5 |  |
| 22 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Сыворотка сальмонеллезная | Наличие |  |
|  | 5 | Адсорбированная | Наличие |  |
|  | 6 | Диагностическая | Наличие |  |
|  | 7 | Сухая | Наличие |  |
|  | 8 | Монорецепторная | Наличие |  |
|  | 9 | Для реакции агглютинации | Наличие |  |
|  | 10 | Н групповая M | Наличие |  |
|  | 11 | Количество, ампула | 5 |  |
| 23 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Сыворотка сальмонеллезная | Наличие |  |
|  | 5 | Адсорбированная | Наличие |  |
|  | 6 | Диагностическая | Наличие |  |
|  | 7 | Сухая | Наличие |  |
|  | 8 | Монорецепторная | Наличие |  |
|  | 9 | Для реакции агглютинации | Наличие |  |
|  | 10 | Н групповая Q | Наличие |  |
|  | 11 | Количество ампул | 5 |  |
| 24 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Диски с ампициллином | Наличие |  |
|  | 5 | Фасовка, фл. × шт. | 1 × 100 |  |
|  | 6 | Количество, флакон | 20 |  |
| 25 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Диски с амикацином | Наличие |  |
|  | 5 | Фасовка, фл. × шт. | 1 × 100 |  |
|  | 6 | Количество, флакон | 20 |  |
| 26 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Диски с бензилпенициллином | Наличие |  |
|  | 5 | Фасовка, фл. × шт. | 1 × 100 |  |
|  | 6 | Количество, флакон | 20 |  |
| 27 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Диски с цефтазидимом | Наличие |  |
|  | 5 | Фасовка, фл. × шт. | 1 × 100 |  |
|  | 6 | Количество, флакон | 20 |  |
| 28 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Диски с цефотаксимом | Наличие |  |
|  | 5 | Фасовка, фл. × шт. | 1 × 100 |  |
|  | 6 | Количество, флакон | 25 |  |
| 29 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Диски с цефуроксимом | Наличие |  |
|  | 5 | Фасовка, фл. × шт. | 1 × 100 |  |
|  | 6 | Количество, флакон | 10 |  |
| 30 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Диски с амоксиклавом | Наличие |  |
|  | 5 | Фасовка, фл. × шт. | 1 × 100 |  |
|  | 6 | Количество, флакон | 20 |  |
| 31 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Диски с ванкомицином | Наличие |  |
|  | 5 | Фасовка, фл. × шт. | 1 × 100 |  |
|  | 6 | Количество, флакон | 20 |  |
| 32 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Диски с оксациллином | Наличие |  |
|  | 5 | Объем диска, мкг | 1 |  |
|  | 6 | Фасовка, фл. × шт. | 1 × 100 |  |
|  | 7 | Количество, флакон | 20 |  |
| 33 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Диски с линкомицином | Наличие |  |
|  | 5 | Фасовка, фл. × шт. | 1 × 100 |  |
|  | 6 | Количество, флакон | 20 |  |
| 34 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Диски с левомицетином | Наличие |  |
|  | 5 | Фасовка, фл. × шт. | 1 × 100 |  |
|  | 6 | Количество, флакон | 20 |  |
| 35 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Диски с левофлоксацином | Наличие |  |
|  | 5 | Фасовка, фл. × шт. | 1 × 100 |  |
|  | 6 | Количество, флакон | 10 |  |
| 36 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Диски с фосфомицином | Наличие |  |
|  | 5 | Объем диска, мкг | 200 |  |
|  | 6 | Фасовка, фл. × шт. | 1 × 100 |  |
|  | 7 | Количество, флакон | 5 |  |
| 37 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Диски с ципрофлоксацином | Наличие |  |
|  | 5 | Фасовка, к. × шт. | 1 × 50 |  |
|  | 6 | Количество картриджей в упаковке | 5 |  |
|  | 7 | Количество, упаковка | 1 |  |
| 38 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Диски с ципрофлоксацином | Наличие |  |
|  | 5 | Фасовка, фл. × шт. | 1 × 100 |  |
|  | 6 | Количество, флакон | 15 |  |
| 39 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Диски с клиндамицином | Наличие |  |
|  | 5 | Фасовка, фл. × шт. | 1 × 100 |  |
|  | 6 | Количество, флакон | 3 |  |
| 40 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Натрий хлористый | Наличие |  |
|  | 5 | Субстанция | Наличие |  |
|  | 6 | Квалификация | ч.д.а. |  |
|  | 7 | Фасовка, кг | 1 |  |
|  | 8 | Количество, кг | 1 |  |
| 41 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Натрий фосфорно-кислый | Наличие |  |
|  | 5 | Двузамещенный | Наличие |  |
|  | 6 | 12 водный | Наличие |  |
|  | 7 | Субстанция | Наличие |  |
|  | 8 | Квалификация | ч.д.а. |  |
|  | 9 | Количество, кг | 1 |  |
| 42 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Бромтимоловый синий | Наличие |  |
|  | 5 | Субстанция | Наличие |  |
|  | 6 | Квалификация | ч.д.а. |  |
|  | 7 | Фасовка, кг | 0,025 |  |
|  | 8 | Количество, фасовка | 2 |  |
| 43 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Петля микробиологическая | Наличие |  |
|  | 4 | Нихромовая | Наличие |  |
|  | 5 | Витая | Наличие |  |
|  | 6 | Размер | № 1 |  |
|  | 7 | Количество, штука | 50 |  |
| 44 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Петля микробиологическая | Наличие |  |
|  | 4 | Нихромовая | Наличие |  |
|  | 5 | Витая | Наличие |  |
|  | 6 | Размер | № 2 |  |
|  | 7 | Количество, штука | 30 |  |
| 45 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Петля микробиологическая | Наличие |  |
|  | 4 | Нихромовая | Наличие |  |
|  | 5 | Витая | Наличие |  |
|  | 6 | Размер | № 3 |  |
|  | 7 | Количество, штука | 20 |  |
| 46 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Маркер по стеклу | Наличие |  |
|  | 4 | Предназначен для нанесения водостойкой маркировки на стекло, пластик или керамику | Черный |  |
|  | 5 | Толщина линии, мм | 1-2 |  |
|  | 6 | Цвет | Черный |  |
|  | 7 | Тонкий | Наличие |  |
|  | 8 | Количество, штук | 20 |  |
| 47 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Спиртовка с подставкой | Наличие |  |
|  | 4 | Металлическая оправа | Наличие |  |
|  | 5 | Объем, мл | 100 |  |
|  | 6 | Температура нагревания пламени, °С | 900 |  |
|  | 7 | Количество, штук | 5 |  |
| 48 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуног-лобулинов класса М к вирусу простого герпе-са 2 типа | Наличие |  |
|  | 5 | Количество анализов | 12х8 |  |
|  | 6 | ИФА без предварительной промывки планшет | Наличие |  |
|  | 7 | Хранение рабочего растора ФСБ-Т, суток | 5 |  |
|  | 8 | Стабильность рабочих растворов конъюгата и ТМБ до, часов | 3 |  |
|  | 9 | Дробное использованиие набора - на протяжении в течении 3 месяцев с момента вскрытия набора | Наличие |  |
|  | 10 | Стрипированный планшет для предварительного разведения сывороток | Наличие |  |
|  | 11 | Схема проведения ИФА | Наличие |  |
|  | 12 | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие |  |
|  | 13 | Количество, набор | 2 |  |
| 49 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления антигена ротовируса человека | Наличие |  |
|  | 5 | Количество анализов | 12х8 |  |
|  | 6 | ИФА | Наличие |  |
|  | 7 | Одностадийный без предварительной промывки планшет | Наличие |  |
|  | 8 | Образец, мкл | 100 |  |
|  | 9 | 20% суспензии фекалий | Наличие |  |
|  | 10 | Дробное использование набора может быть реализовано на протяжении всего срока годности набора | Наличие |  |
|  | 11 | Схема проведения ИФА | Наличие |  |
|  | 12 | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие |  |
|  | 13 | Количество, набор | 2 |  |
| 50 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного определения альфа-фетопротеина в сыворотке и плазме крови | Наличие |  |
|  | 5 | Фотометрический метод | Наличие |  |
|  | 6 | Двухстадийный «сендвич» иммуноферментный анализ | Наличие |  |
|  | 7 | Количество анализов, включая контроли | 96 |  |
|  | 8 | Формат планшета | 96 луночный, разделяемый: 12 стрипов по 8 лунок |  |
|  | 9 | Образец для анализа | сыворотка, плазма |  |
|  | 10 | Температура инкубации, °С | 37 |  |
|  | 11 | Общее время инкубации, не более, мин. | 75 |  |
|  | 12 | Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению | Наличие |  |
|  | 13 | Длина волны, не более, нм | 450 |  |
|  | 14 | Количественный метод ИФА анализа | Наличие |  |
|  | 15 | Количество калибровочных проб, содержащих 0, 10, 20, 100, 200 Ед/мл АФП | 5 |  |
|  | 16 | Контрольная сыворотка | Наличие |  |
|  | 17 | Диапазон выявления концентраций, Ед/мл. | 10-200 |  |
|  | 18 | Чувствительность, Ед/мл | 5 |  |
|  | 19 | Стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению | Наличие |  |
|  | 20 | Цветовая индикация внесения реагентов в лунку | Наличие |  |
|  | 21 | Протокол адаптации к анализатору Bio-Rad 680 | Наличие |  |
|  | 22 | Количество, набор | 2 |  |
| 51 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного определения хорионического гонадотропина в сыворотке и плазме крови | Наличие |  |
|  | 5 | Фотометрический метод | Наличие |  |
|  | 6 | Одностадийный "сендвич" иммуноферментный анализ | Наличие |  |
|  | 7 | Количество анализов, включая контроли | 96 |  |
|  | 8 | Формат планшета | 96 луночный, разделяемый: 12 стрипов по 8 лунок |  |
|  | 9 | Образец для анализа: сыворотка, плазма | сыворотка, плазма |  |
|  | 10 | Температура инкубации, °С | 37 |  |
|  | 11 | Общее время инкубации, не более, мин. | 75 |  |
|  | 12 | Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению | Наличие |  |
|  | 13 | Длина волны, не более, нм | 450 |  |
|  | 14 | Количественный метод ИФА анализа | Наличие |  |
|  | 15 | Количество калибровочных проб, содержащих 0, 15, 60, 125, 250, 500 МЕд/л. ХГ | 6 |  |
|  | 16 | Контрольная сыворотка | Наличие |  |
|  | 17 | Диапазон выявления концентраций, МЕ/л | 10-200 |  |
|  | 18 | Чувствительность, МЕд/мл | 2,5 |  |
|  | 19 | Стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению | Наличие |  |
|  | 20 | Цветовая индикация внесения реагентов в лунку | Наличие |  |
|  | 21 | Протокол адаптации к анализатору Bio-Rad 680 | Наличие |  |
|  | 22 | Количество, набор | 2 |  |
| 52 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Тест-система иммуноферментная | Наличие |  |
|  | 5 | Для выявления антител класса G к Lamblia intestinalis | Наличие |  |
|  | 6 | Количество, набор | 2 |  |
| 53 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса M к вирусу гепатита С | Наличие |  |
|  | 5 | Количество анализов | 12х8 |  |
|  | 6 | Двухстадийный непрямой вариант с однократной предварительной промывкой | Наличие |  |
|  | 7 | Объем исследуемого образца, мкл | 20 |  |
|  | 8 | Конечное разведение в 5 раз | Наличие |  |
|  | 9 | Цветовая индикация внесения реагентов | Наличие |  |
|  | 10 | Общее время реакции 1 ч. 30 мин. | Наличие |  |
|  | 11 | Хранение рабочего раствора ТМБ не менее, часов | 3 |  |
|  | 12 | Пленка для заклеивания планшет | Наличие |  |
|  | 13 | Схема проведения ИФА | Наличие |  |
|  | 14 | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие |  |
|  | 15 | Количество, набор | 6 |  |
| 54 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител к индивидуальным белкам вируса гепатита С (core, NS3, NS4, NS5) | Наличие |  |
|  | 5 | Количество анализов | 6х4 |  |
|  | 6 | ИФА | Наличие |  |
|  | 7 | Метод непрямой двухстадийный с однократной предварительной промывкой | Наличие |  |
|  | 8 | Объем образца, мкл | 4х 40 |  |
|  | 9 | Цветовая индикация внесения реагентов | Наличие |  |
|  | 10 | Два режима инкубации: продолжительность анализа 1 час. 30 мин (шейкер), 2 час. (термостат) | Наличие |  |
|  | 11 | Возможность 6 независимых постановок | Наличие |  |
|  | 12 | Стабильность рабочего раствора ТМБ не менее 3 часов | Наличие |  |
|  | 13 | Стандартизация условий проведения ферментативной реакции с хромогеном в термостате при 37°С | Наличие |  |
|  | 14 | Схема проведения ИФА | Наличие |  |
|  | 15 | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие |  |
|  | 16 | Одноразовые емкости для растворов | Наличие |  |
|  | 17 | Наконечники для пипеток | Наличие |  |
|  | 18 | Клейкая пленка для планшетов | Наличие |  |
|  | 19 | Количество, набор | 1 |  |
| 55 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к цитомегаловирусу | Наличие |  |
|  | 5 | Количество анализов | 12х8 |  |
|  | 6 | ИФА | Наличие |  |
|  | 7 | Без предварительной промывки планшет | Наличие |  |
|  | 8 | Хранение рабочего растора ФСБ-Т, суток | 5 |  |
|  | 9 | Стабильность рабочих растворов конъюгата и ТМБ до, часов | 3 |  |
|  | 10 | Дробное использованиие набора - на протяжении в течении 3 месяцев с момента вскрытия набора | Наличие |  |
|  | 11 | Клейкая пленка для планшетов | Наличие |  |
|  | 12 | Схема проведения ИФА | Наличие |  |
|  | 13 | Количество, набор | 2 |  |
| 56 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу | Наличие |  |
|  | 5 | Количество анализов | 12х8 |  |
|  | 6 | ИФА | Наличие |  |
|  | 7 | Без предварительной промывки планшет | Наличие |  |
|  | 8 | Хранение рабочего растора ФСБ-Т, суток | 5 |  |
|  | 9 | Стабильность рабочих растворов конъюгата и ТМБ до, часов | 3 |  |
|  | 10 | Дробное использованиие набора - на протяжении в течении 3 месяцев с момента вскрытия набора | Наличие |  |
|  | 11 | Клейкая пленка для планшетов | Наличие |  |
|  | 12 | Схема проведения ИФА | Наличие |  |
|  | 13 | Количество, набор | 1 |  |
| 57 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления и подтверждения присутствия HBsAg | Наличие |  |
|  | 5 | ИФА | Наличие |  |
|  | 6 | Количество анализов | 6х8 |  |
|  | 7 | Метод одностадийный «сэндвич» вариант, не требующий предварительной промывки планшет | Наличие |  |
|  | 8 | С чувствительностью не менее, нг/мл | 0,05 |  |
|  | 9 | Объем сыворотки или плазмы крови, мкл | 200 |  |
|  | 10 | Положительный контрольный образец, (К+), содержащий HBsAg ayw2, нг/мл | 20±10 |  |
|  | 11 | Слабоположительный контрольный образец, инактивированный, содержащий HBsAg ayw3 субтипа; МЕ/мл | 0,2±0,1 |  |
|  | 12 | Три режима инкубации: | Наличие |  |
|  | 13 | процедура 1 — 44°С, час. | 1 |  |
|  | 14 | шейкер процедура 2 — 37°С, час. | 2 |  |
|  | 15 | шейкер процедура 3 — 37°С, час. | 2 |  |
|  | 16 | Цветовая индикация внесения сывороток, контролей и конъюгата в лунки планшета | Наличие |  |
|  | 17 | Стандартизация условий проведения реакции с хромогеном | Наличие |  |
|  | 18 | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие |  |
|  | 19 | Схема проведения ИФА | Наличие |  |
|  | 20 | Количество, набор | 8 |  |
| 58 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Чашка Петри | Наличие |  |
|  | 4 | Диаметр, мл | 100 |  |
|  | 5 | Стеклянная | Наличие |  |
|  | 6 | Количество, штук | 390 |  |
| 59 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Пробирка биологическая | Наличие |  |
|  | 4 | Размер, мм | 16х150 |  |
|  | 5 | Стеклянная | Наличие |  |
|  | 6 | Количество, штук | 700 |  |
| 60 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Стекло предметное | Наличие |  |
|  | 4 | Размер, мм | 7,5х2,5 |  |
|  | 5 | Толщина стекла, мм | 2 |  |
|  | 6 | Количество, штук | 1000 |  |
| 61 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Стекло покровное | Наличие |  |
|  | 4 | Размер, мм | 20х20 |  |
|  | 5 | Количество, штук | 6000 |  |
| 62 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Стакан лабораторный | Наличие |  |
|  | 4 | ГОСТ | Наличие |  |
|  | 5 | Стеклянный | Наличие |  |
|  | 6 | Объем, мл | 250 |  |
|  | 7 | С делениями | Наличие |  |
|  | 8 | Высокий | Наличие |  |
|  | 9 | Количество, штук | 1 |  |
| 63 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Стакан лабораторный | Наличие |  |
|  | 4 | ГОСТ | Наличие |  |
|  | 5 | Стеклянный | Наличие |  |
|  | 6 | Объем, мл | 600 |  |
|  | 7 | С делениями | Наличие |  |
|  | 8 | Высокий | Наличие |  |
|  | 9 | Количество, штук | 1 |  |
| 64 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Пробка силиконовая для пробирок | Наличие |  |
|  | 4 | Двухконусная | Наличие |  |
|  | 5 | Внутренний диаметр, мм | от 12 до 16 |  |
|  | 6 | Жгут | Наличие |  |
|  | 7 | Цвет | белый |  |
|  | 8 | Количество, штук | 50 |  |
| 65 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Пробка силиконовая для пробирок | Наличие |  |
|  | 4 | Двухконусная | Наличие |  |
|  | 5 | Внутренний диаметр, мм | от 17 до 22 |  |
|  | 6 | Жгут | Наличие |  |
|  | 7 | Цвет | белый |  |
|  | 8 | Количество, штук | 50 |  |

_______________________                                         ___________________________                            ___________________________

(должность) м.п.	(подпись)	(расшифровка)