Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок № 105 от 16.12.2010г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Билирубин | Наличие |  |
|  | 5 | Метод Йендрассика-Грофа | Наличие |  |
|  | 6 | Состав набора: |  |  |
|  | 7 | кофеин, 52 ммоль/л | 52 |  |
|  | 8 | натрия бензоат, ммоль/л | 104 |  |
|  | 9 | натрия ацетат, ммоль/л | 184 |  |
|  | 10 | сульфаниловая кислота, ммоль/л | 29 |  |
|  | 11 | HCl, ммоль/л | 170 |  |
|  | 12 | натрия нитрит, ммоль/л | 72 |  |
|  | 13 | натрия хлорид, ммоль/л | 154 |  |
|  | 14 | билирубин, мкмоль/л | 171 |  |
|  | 15 | Линейность в диапазоне концентраций, мкмоль/л. | от 8 до 410 |  |
|  | 16 | Чувствительность, не более, мкмоль/л. | 5 |  |
|  | 17 | Коэффициент вариации, не более, %. | 8 |  |
|  | 18 | Время проведения анализа не более, мин. | 20 |  |
|  | 19 | Количество, набор | 8 |  |
| 2 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Холестерин | Наличие |  |
|  | 5 | Энзиматический колориметрический метод | Наличие |  |
|  | 6 | Исследуемый материал сыворотка и плазма крови | Наличие |  |
|  | 7 | Состав набора: |  |  |
|  | 8 | Фосфатный буфер, ммоль/л | 100 |  |
|  | 9 | Фенол, ммоль/л | 20 |  |
|  | 10 | Холестеролэстераза, U/л | 400 |  |
|  | 11 | Холестеролоксидаза, U/л | 250 |  |
|  | 12 | POD , U/л | 500 |  |
|  | 13 | Хромогены | Наличие |  |
|  | 14 | Активаторы | Наличие |  |
|  | 15 | Стабилизаторы | Наличие |  |
|  | 16 | Холестерин, ммоль/л (мг/мл) | 5,17 (200 /100) |  |
|  | 17 | Линейность в диапазоне концентраций, ммоль/л | 0,5-25,8 |  |
|  | 18 | Чувствительность не более, ммоль/л | 0,3 |  |
|  | 19 | Рабочий реагент не менее, мл (мл) | 500 (2х250) |  |
|  | 20 | Количество, набор | 2 |  |
| 3 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | ɑ-Амилаза | Наличие |  |
|  | 5 | Энзиматический метод "по конечной точке" | Наличие |  |
|  | 6 | Состав набора: |  |  |
|  | 7 | HEPES, ммоль/л | 100 |  |
|  | 8 | NaCl, ммоль/л | 50 |  |
|  | 9 | MgCl2, ммоль/л | 10 |  |
|  | 10 | ɑ-глюкозидаза, U/л | 2500 |  |
|  | 11 | EPS, ммоль/л | 5 |  |
|  | 12 | стоп-реагент | Наличие |  |
|  | 13 | Количество определений не менее | 140 |  |
|  | 14 | Длина волны, нм | 405 |  |
|  | 15 | Линейность в диапазоне концентраций, U/л | до 500 |  |
|  | 16 | Отклонение не более, % | 5 |  |
|  | 17 | Коэффициент вариации не более, % | 5 |  |
|  | 18 | Время проведения анализа не более, мин. | 30 |  |
|  | 19 | Количество, набор | 1 |  |
| 4 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Калий | Наличие |  |
|  | 5 | Турбидиметрический метод без депротеинезации | Наличие |  |
|  | 6 | Состав набора: |  |  |
|  | 7 | монореагент | Наличие |  |
|  | 8 | NaOH, ммоль/л | 500 |  |
|  | 9 | тетрафенилборат, ммоль/л | 260 |  |
|  | 10 | детергенты | Наличие |  |
|  | 11 | стабилизаторы | Наличие |  |
|  | 12 | калибратор | Наличие |  |
|  | 13 | калий, ммоль/л | 5 |  |
|  | 14 | Объем набора, мл | 100 |  |
|  | 15 | Длина волны, нм | 578 (ФЭК - 590) |  |
|  | 16 | Линейность в диапазоне концентраций, ммоль/л | от 2,0 до 10,0 |  |
|  | 17 | Отклонение не более, % | 10 |  |
|  | 18 | Чувствительность не более, ммоль/л | 1 |  |
|  | 19 | Коэффициент вариации не более, % | 10 |  |
|  | 20 | Время проведения анализа не более, мин. | 5 |  |
|  | 21 | Количество, набор | 2 |  |
| 5 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Щелочная фосфотаза | Наличие |  |
|  | 5 | Метод: Кинетический фотометрический тест, рекомендуемый DGKC | Наличие |  |
|  | 6 | Состав R 1: |  |  |
|  | 7 | Диэтаноламин, ммоль/л | 1000 |  |
|  | 8 | рН | 9,8 |  |
|  | 9 | Хлорид магния, ммоль/л | 0,5 |  |
|  | 10 | азид натрия, % | 0,095 |  |
|  | 11 | Состав R 2: |  |  |
|  | 12 | п-Нитрофенилфосфат, ммоль/л | 10 |  |
|  | 13 | азид натрия, % | 0,095 |  |
|  | 14 | Линейность в диапазоне, Е/л | от 40 до 700 |  |
|  | 15 | Стабильность в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С | Наличие |  |
|  | 16 | Реагент в жидкой форме | Наличие |  |
|  | 17 | Фасовка: |  |  |
|  | 18 | R1, фл. × мл | 5 × 20 |  |
|  | 19 | R2, фл. × мл | 1 × 25 |  |
|  | 20 | Количество, набор | 3 |  |
| 6 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Глюкоза | Наличие |  |
|  | 5 | Метод Триндера, глюкозооксидазный, конечная точка | Наличие |  |
|  | 6 | Состав R 1: | Наличие |  |
|  | 7 | буферно - ферментативный раствор, содержащий калий фосфорнокислый, ммоль/л | 250 |  |
|  | 8 | фенол, ммоль/л | 5 |  |
|  | 9 | 4-аминоантипирин, ммоль/л | 0,5 |  |
|  | 10 | глюкозооксидаза, Е/л | 10000 |  |
|  | 11 | пероксидаза, Е/л | 1000 |  |
|  | 12 | стандарт, ммоль/л | 5,55 |  |
|  | 13 | Линейность в диапазоне, ммоль/л | от 1 до 22 |  |
|  | 14 | Стабильность в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С | Наличие |  |
|  | 15 | Реагент в жидкой форме | Наличие |  |
|  | 16 | Фасовка: | Наличие |  |
|  | 17 | R1, фл. × мл | 1 х 1000 |  |
|  | 18 | стандарт, фл. × мл | 1 х 10 |  |
|  | 19 | Количество, набор | 3 |  |
| 7 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Депротенизирующий раствор для определения глюкозы в цельной крови | Наличие |  |
|  | 5 | Используется при определении глюкозы глюкозооксидазным и гексокиназным методами | Наличие |  |
|  | 6 | Объем рабочего раствора, мл | 1х1000 |  |
|  | 7 | Количество, упаковка | 1 |  |
| 8 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Креатинкиназа | Наличие |  |
|  | 5 | Метод: Кинетический, УФ, рекомендуемый IFCC/DGKC | Наличие |  |
|  | 6 | Состав R 1: |  |  |
|  | 7 | Имидазол, ммоль/л | 60 |  |
|  | 8 | рН | 6,5 |  |
|  | 9 | Глюкоза, ммоль/л | 27 |  |
|  | 10 | N-Ацетил цистеин, ммоль/л | 27 |  |
|  | 11 | Ацетат магния, ммоль/л | 14 |  |
|  | 12 | EDTA-Na2, ммоль/л | 2 |  |
|  | 13 | НАДФ, ммоль/л | 2,7 |  |
|  | 14 | Гексокиназа, кЕ/л | ≥ 5,0 |  |
|  | 15 | Состав R 2: |  |  |
|  | 16 | Имидазол, ммоль/л | 160 |  |
|  | 17 | Креатинфосфат, ммоль/л | 160 |  |
|  | 18 | АДФ, ммоль/л | 11 |  |
|  | 19 | Пентафосфат диаденозина, мкмоль/л | 55 |  |
|  | 20 | Глюкоза-6-фосфат-дегидрогеназа (Г6Ф-ДГ), кЕ/л | ≥ 14 |  |
|  | 21 | АМФ, ммоль/л | 28 |  |
|  | 22 | EDTA-Na2, ммоль/л | 2 |  |
|  | 23 | Стабилизаторы и консерванты | Наличие |  |
|  | 24 | Линейность до концентрации до, Е/л | 2000 |  |
|  | 25 | Стабильность в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С | Наличие |  |
|  | 26 | Реагент в жидкой форме | Наличие |  |
|  | 27 | Фасовка: |  |  |
|  | 28 | R1, фл. × мл | 5 х 20 |  |
|  | 29 | R2, фл. × мл | 1 х 25 |  |
|  | 30 | Количество, набор | 6 |  |
| 9 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Лактатдегидрогеназа | Наличие |  |
|  | 5 | Метод: Кинетический, УФ, рекомендуемый DGKC | Наличие |  |
|  | 6 | Состав R1: |  |  |
|  | 7 | Фосфатный буфер, ммоль/л | 50 |  |
|  | 8 | рН | 7,5 |  |
|  | 9 | пируват, ммоль/л | 0,6 |  |
|  | 10 | Состав R 2: |  |  |
|  | 11 | Good’s буфер | Наличие |  |
|  | 12 | рН | 9,6 |  |
|  | 13 | НАДН, ммоль/л | 0,18 |  |
|  | 14 | Линейность до концентрации, Е/л | 2400 |  |
|  | 15 | Стабильность в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С | Наличие |  |
|  | 16 | Реагент в жидкой форме | Наличие |  |
|  | 17 | Фасовка: |  |  |
|  | 18 | R1, фл. × мл | 5 × 20 |  |
|  | 19 | R2, фл. × мл | 1 × 25 |  |
|  | 20 | Количество, набор | 6 |  |
| 10 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Натрий | Наличие |  |
|  | 5 | Энзиматический колориметрический метод | Наличие |  |
|  | 6 | Состав набора: |  |  |
|  | 7 | трис, ммоль/л | 300 |  |
|  | 8 | криптанд, ммоль/л | 8,4 |  |
|  | 9 | активаторы, хелаторы | Наличие |  |
|  | 10 | ONPG, ммоль/л | 1,5 |  |
|  | 11 | β-галактозидаза, KU/л | 0,8 |  |
|  | 12 | натрий хлористый, ммоль/л | 150 |  |
|  | 13 | Объем набора, мл | 40 |  |
|  | 14 | Длина волны, нм | 420 (405-436) |  |
|  | 15 | Линейность в диапазоне концентраций, ммоль/л | от 110 до 160 |  |
|  | 16 | Отклонение не более, % | 7 |  |
|  | 17 | Чувствительность не более, ммоль/л | 100 |  |
|  | 18 | Коэффициент вариации не более, % | 7 |  |
|  | 19 | Время проведения анализа "по конечной точке" не более, мин. | 17 |  |
|  | 20 | Время проведения анализа методом двухточечной псевдокинетики не более, мин. | 3,5 |  |
|  | 21 | Количество, набор | 1 |  |
| 11 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Гамма-глутамилтрансфераза | Наличие |  |
|  | 5 | Метод: Колориметрический, кинетический, Szasz /Persijn | Наличие |  |
|  | 6 | Состав R 1: |  |  |
|  | 7 | Трис, ммоль/л | 100 |  |
|  | 8 | рН | 8,25 |  |
|  | 9 | глицилглицин, ммоль/л | 100 |  |
|  | 10 | Состав R 2: |  |  |
|  | 11 | L-Гамма-глутамил-3-карбокси-4-нитроанилид, ммоль/л | 4 |  |
|  | 12 | Линейность до концентрации, Е/л | 1200 |  |
|  | 13 | Стабильность в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С | Наличие |  |
|  | 14 | Реагент в жидкой форме | Наличие |  |
|  | 15 | Фасовка: |  |  |
|  | 16 | R1, фл. × мл | 5х20 |  |
|  | 17 | R2, фл. × мл | 1х25 |  |
|  | 18 | Количество, набор | 1 |  |
| 12 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Общий белок | Наличие |  |
|  | 5 | Биуретовый метод | Наличие |  |
|  | 6 | Окрашивающий реагент и стандарт готовы к применению | Наличие |  |
|  | 7 | Стабильность реагентов при температуре 2-25 С° до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 8 | Состав набора: |  |  |
|  | 9 | ● реагент, мл | 1000 мл |  |
|  | 10 | - гидроксид натрия, ммоль/л | 200 |  |
|  | 11 | - калий-натрий тартрат, ммоль/л | 32 |  |
|  | 12 | - сульфат меди, ммоль/л | 12 |  |
|  | 13 | - иодид калия, ммоль/л | 30 |  |
|  | 14 | - белок, г/л (г/дл) | 80 (8) |  |
|  | 15 | - азид натрия, % | 0,095 |  |
|  | 16 | Длина волны, нм | Hg 546 |  |
|  | 17 | Линейность, г/дл | 12 |  |
|  | 18 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 19 | - сыворотка или плазма, обработанная гепарином или ЭДТА | Наличие |  |
|  | 20 | Стабильность в сыворотке при температуре 2-8 С° не менее, месяцев | 1 |  |
|  | 21 | Стабильность в сыворотке при температуре 15-25 С° не менее, недель | 1 |  |
|  | 22 | Количество, набор | 1 |  |
| 13 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | АЛТ | Наличие |  |
|  | 5 | Кинетический метод согласно рекомендациям IFCC | Наличие |  |
|  | 6 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 7 | - однореагентная | Наличие |  |
|  | 8 | - двухреагентная (реагенты готовы к применению) | Наличие |  |
|  | 9 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности при температуре 2-8 С° | Наличие |  |
|  | 10 | Стабильность рабочего раствора: |  |  |
|  | 11 | - при температуре 2-8 С° не менее, недель | 4 |  |
|  | 12 | - при температуре 15-25 С° не менее, дней | 5 |  |
|  | 13 | Состав набора: |  |  |
|  | 14 | ● буфер, мл | 4х200 |  |
|  | 15 | - ТРИС буфер (рН 7,5), ммоль/л | 150 |  |
|  | 16 | - L-аланин, ммоль/л | 750 |  |
|  | 17 | - лактатдегидрогеназа не более, кЕ/л | 1,2 |  |
|  | 18 | ● субстрат, мл | 4х50 |  |
|  | 19 | - 2-оксоглутарат, ммоль/л | 90 |  |
|  | 20 | - NADH, ммоль/л | 0,9 |  |
|  | 21 | Длина волны, нм | Hg 365, 340 или Hg 334 |  |
|  | 22 | Линейность, Е/л | 280 при 37 С° |  |
|  | 23 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 24 | - сыворотка | Наличие |  |
|  | 25 | - плазма | Наличие |  |
|  | 26 | Количество, набор | 2 |  |
| 14 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | АСТ | Наличие |  |
|  | 5 | Кинетический метод согласно рекомендациям IFCC | Наличие |  |
|  | 6 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 7 | - однореагентная | Наличие |  |
|  | 8 | - двухреагентная (реагенты готовы к применению) | Наличие |  |
|  | 9 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 10 | Стабильность рабочего раствора: |  |  |
|  | 11 | - при температуре 2-8 С° не менее, недель | 4 |  |
|  | 12 | - при температуре 15-25 С° не менее, дней | 5 |  |
|  | 13 | Состав набора: |  |  |
|  | 14 | ● буфер, мл | 4х200 |  |
|  | 15 | - ТРИС буфер (рН 7,8), ммоль/л | 100 |  |
|  | 16 | - L-аспартат, ммоль/л | 290 |  |
|  | 17 | - лактатдегидрогеназа не менее, кЕ/л | 0,6 |  |
|  | 18 | - малатдегидрогеназа не менее, кЕ/л | 0,6 |  |
|  | 19 | ● субстрат, мл | 4х50 |  |
|  | 20 | - 2-оксоглутарат, ммоль/л | 65 |  |
|  | 21 | - NADH, ммоль/л | 0,18 |  |
|  | 22 | Длина волны, нм | Hg 365, 340 или Hg 334 |  |
|  | 23 | Линейность, Е/л | 150 при 25/30 С° |  |
|  | 24 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 25 | - сыворотка | Наличие |  |
|  | 26 | - плазма | Наличие |  |
|  | 27 | Количество, набор | 2 |  |
| 15 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Железо | Наличие |  |
|  | 5 | Метод с хромазуролом Б и цетилтриметиламмонийбромидомом с образованием окрашенного комплекса | Наличие |  |
|  | 6 | В состав реагента входит антилипидный фактор | Наличие |  |
|  | 7 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 8 | - однореагентная (реагент и стандарт готовы к использованию) | Наличие |  |
|  | 9 | Стабильность реагентов при температуре 2-25 С° до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 10 | Состав набора: |  |  |
|  | 11 | ● реагент ХЗБ, мл | 2х100 |  |
|  | 12 | - ХЗБ, ммоль/л | 0,18 |  |
|  | 13 | - ЦТАБ, ммоль/л | 2,2 |  |
|  | 14 | - гунидинхлорид, моль/л | 2,6 |  |
|  | 15 | - ацетат-натриевый буфер (рН 4,7), ммоль/л | 45 |  |
|  | 16 | - стабилизаторы | Наличие |  |
|  | 17 | - активаторы | Наличие |  |
|  | 18 | ● стандарт железа, мл | 1х5 |  |
|  | 19 | - железо (ионизированное), мкмоль/л (мкг/дл) | 17,9 (100) |  |
|  | 20 | Длина волны, нм | 623, Hg 623 |  |
|  | 21 | Линейность, мкг/дл (мкмоль/л) | 500 (89,5) |  |
|  | 22 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 23 | - сыворотка | Наличие |  |
|  | 24 | - гепаринизированная плазма | Наличие |  |
|  | 25 | Количество, набор | 2 |  |
| 16 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | ОЖСС | Наличие |  |
|  | 5 | Расчетный метод | Наличие |  |
|  | 6 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 7 | - однореагентная (реагент и стандарт готовы к использованию) | Наличие |  |
|  | 8 | Стабильность реагентов при температуре 15-25 С° до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 9 | Количество определений не менее | 100 |  |
|  | 10 | Состав набора: |  |  |
|  | 11 | ● хлорид железа (III), ммоль/л | 0,09 |  |
|  | 12 | ● оксид аллюминия, г | 50 |  |
|  | 13 | - измерительная ложка для оксида аллюминия | Наличие |  |
|  | 14 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 15 | - сыворотка или плазма, обработанная гепарином | Наличие |  |
|  | 16 | Стабильность в сыворотке при температуре 4 С° не менее, дней | 7 |  |
|  | 17 | Стабильность в сыворотке при температуре 15-25 С° не менее, дней | 4 |  |
|  | 18 | Количество, набор | 2 |  |
| 17 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Кальций | Наличие |  |
|  | 5 | Фотометрический тест, метод с о-крезолфталеинкомплексоном | Наличие |  |
|  | 6 | Состав набора: |  |  |
|  | 7 | Буфер, мл | 1 х 100 |  |
|  | 8 | лизиновый буфер (pH = 11,1), моль/л | 0,2 |  |
|  | 9 | азид натрия, % | 0,095 |  |
|  | 10 | Окрашивающий реагент, мл | 1 х 100 |  |
|  | 11 | 8 – гидроксихинолин, ммоль/л | 14 |  |
|  | 12 | о-Крезолфталеинкомплексон, ммоль/л | 0,1 |  |
|  | 13 | соляная кислота, ммоль/л | 40 |  |
|  | 14 | Стандарт кальция, мл | 1 х3 |  |
|  | 15 | кальций (II), ммоль/л (мг/дл) | 2 (8) |  |
|  | 16 | азид натрия, % | 0,095 |  |
|  | 17 | Рабочий реагент сохраняет стабильность в течение 3 дней при хранении при температуре от 15 до 25°C или в течение 7 дней при температуре хранения от 2 до 8°C. | Наличие |  |
|  | 18 | Длина волны, нм | 570, 546; Hg 578 |  |
|  | 19 | Количество, набор | 1 |  |
| 18 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Креатинин | Наличие |  |
|  | 5 | Кинетический метод без депротеинезации | Наличие |  |
|  | 6 | Состав набора: |  |  |
|  | 7 | ● реагент, мл | 225 мл |  |
|  | 8 | - пикриновая кислота, ммоль/л | 26 |  |
|  | 9 | - гидроксид натрия, моль/л | 1,6 |  |
|  | 10 | - стандарт креатинина, мкмоль/л (мг/дл) | 177 (2) |  |
|  | 11 | Длина волны, нм | Hg 492 (490-510) |  |
|  | 12 | Линейность, мг/дл (мкмоль/л) | 15 (1150) |  |
|  | 13 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 14 | - сыворотка или плазма, обработанная гепарином или ЭДТА | Наличие |  |
|  | 15 | Стабильность в сыворотке при температуре 2-8 С° не менее, месяцев | 1 |  |
|  | 16 | Стабильность в сыворотке при температуре 15-25 С° не менее, недель | 1 |  |
|  | 17 | Количество, набор | 4 |  |
| 19 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Мочевина | Наличие |  |
|  | 5 | Тип измерения двухточечная кинетика | Наличие |  |
|  | 6 | Состав набора: |  |  |
|  | 7 | Ферментативный реагент, мл | 8х40 |  |
|  | 8 | Трисбуфер, ммоль/л | 120 |  |
|  | 9 | АДФ, ммоль/л | 750 |  |
|  | 10 | Уреаза, КЕд/л | 40 |  |
|  | 11 | Глутаматдегидрогеназа, КЕд/л | 0,4 |  |
|  | 12 | Субстрат, мл | 8х10 |  |
|  | 13 | 2-оксоглутарат, ммоль/л | 25 |  |
|  | 14 | NADH, ммоль/л | 1,2 |  |
|  | 15 | Стандарт мочевины, мл | 1х3 |  |
|  | 16 | Мочевина, ммоль/л (мг/дл) | 13,3 (80) |  |
|  | 17 | Рабочий реагент стабилен в течение 5 дней при температуре хранения от 15 до 25°С или в течение 4 недель при температуре от 2 до 8°С | Наличие |  |
|  | 18 | Длина волны, нм | 340, Hg334, 365 |  |
|  | 19 | Количество анализов, не менее | 400 |  |
|  | 20 | Количество, набор | 1 |  |
| 20 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Триглицериды | Наличие |  |
|  | 5 | Ферментативный колориметрический тест для определения концентрации триглицеридов с АЛФ (антилипидным фактором) | Наличие |  |
|  | 6 | Состав набора: |  |  |
|  | 7 | Монореагент, мл | 100 |  |
|  | 8 | PIPES буфер (рН 7.5), ммоль/л | 50 |  |
|  | 9 | 4-хлорфенол, ммоль/л | 5 |  |
|  | 10 | 4-аминоантипирин, ммоль/л | 0,25 |  |
|  | 11 | Ионы магния, ммоль/л | 4,5 |  |
|  | 12 | АТФ, ммоль/л | 2 |  |
|  | 13 | Липаза, Е/мл | ≥ 1,3 |  |
|  | 14 | Пероксидаза (ПОД), Е/мл | ≥ 0,5 |  |
|  | 15 | Глицеролкиназа (ГК), Е/мл | ≥ 0,4 |  |
|  | 16 | Глицерол-3-фосфат оксидаза (ГФО), Е/мл | ≥ 1,5 |  |
|  | 17 | Стандарт триглицеридов, мл | 1 х 3 |  |
|  | 18 | Триглицериды, ммоль/л (мг/дл) | 2,28 (200) |  |
|  | 19 | Количество определений, мл | 4 х 100 |  |
|  | 20 | Реагенты стабильны после вскрытия вплоть до указанной даты при температуре хранения от 2 до 8°С | Наличие |  |
|  | 21 | Монореагент сохраняет стабильность в течение 4 недель при температуре хранения от 20 до 25°С | Наличие |  |
|  | 22 | Длина волны, нм | 500, Hg 546 |  |
|  | 23 | Количество, набор | 1 |  |
| 21 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Холестерин | Наличие |  |
|  | 5 | Ферментативный колориметрический метод | Наличие |  |
|  | 6 | В состав реагента входит антилипидный фактор | Наличие |  |
|  | 7 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 8 | - однореагентная (реагент и стандарт готовы к использованию) | Наличие |  |
|  | 9 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С° до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 10 | Стабильность ферментативного реагента: |  |  |
|  | 11 | - при температуре 15-25 С° не менее, недель | 2 |  |
|  | 12 | Состав набора: |  |  |
|  | 13 | ● ферментативный реагент, мл | 400 мл |  |
|  | 14 | - фосфатный буфер (рН 6,5), ммоль/л | 100 |  |
|  | 15 | - 4-аминофеназол, ммоль/л | 0,3 |  |
|  | 16 | - фенол, ммоль/л | 5 |  |
|  | 17 | - пероксидаза не менее, КЕ/л | 5 |  |
|  | 18 | - холестеринэстераза не менее, Е/л | 150 |  |
|  | 19 | - холестериноксидаза не менее, Е/л | 100 |  |
|  | 20 | - азид натрия не менее, % | 0,05 |  |
|  | 21 | ● стандарт холестерина, мл | 3 мл |  |
|  | 22 | - холестерин, ммоль/л (мг/дл) | 5,17 (200) |  |
|  | 23 | Длина волны, нм | 500 , Hg 546 |  |
|  | 24 | Линейность, мг/дл (ммоль/л) | 750 (19,3) |  |
|  | 25 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 26 | - сыворотка | Наличие |  |
|  | 27 | - плазма | Наличие |  |
|  | 28 | На результат теста не влияет присутствие гемоглобина в концентрации до 2 г/л | Наличие |  |
|  | 29 | Количество, набор | 1 |  |
| 22 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Реагент для определения МНО | Наличие |  |
|  | 5 | Определение тромбинового времени, X, V, VII, II факторов | Наличие |  |
|  | 6 | Количество тестов | 300 |  |
|  | 7 | Объем флакона, мл | 5 |  |
|  | 8 | Количество, набор | 2 |  |
| 23 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Реактив для определения активированного парциального тромбопластинового времени | Наличие |  |
|  | 5 | Количество определений | 500 |  |
|  | 6 | Состав набора: |  |  |
|  | 7 | ● АПТВ-реагент | 2 флакона |  |
|  | 8 | - оптически чистый | Наличие |  |
|  | 9 | ● хлорид кальция | 2 флакона |  |
|  | 10 | - раствор, % | 0,277 |  |
|  | 11 | Количество, набор | 2 |  |
| 24 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Реагент для определения протромбинового времени и фибриногена | Наличие |  |
|  | 4 | Состав набора: |  |  |
|  | 5 | Лиофилизированный рекомбинантный человеческий тканевой фактор, связанный с высокоочищенными синтетическими фосфолипидами, мл | 5х20 |  |
|  | 6 | Дилюент для рекомбинпластина, флак. | 5 |  |
|  | 7 | Объем, мл | 900 |  |
|  | 8 | МИЧ | 1 |  |
|  | 9 | Количество, набор | 5 |  |
| 25 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Реактив для качественного определения в плазме крови фибрин-мономерных комплексов | Наличие |  |
|  | 4 | Флаконный вариант | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | орто-фенантролина гидрохлорид | 2 флакона |  |
|  | 7 | контроль-минус | 1 флакон |  |
|  | 8 | контроль-плюс | 1 флакон |  |
|  | 9 | Количество, набор | 2 |  |
| 26 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор для электрофореза белка | Наличие |  |
|  | 5 | На ацетатцеллюлозной пленке | Наличие |  |
|  | 6 | Лиофильно высушенный | Наличие |  |
|  | 7 | Состав набора: |  |  |
|  | 8 | буферный раствор 4-кратный концентрат, фл. × мл | 2 × 125 |  |
|  | 9 | краситель пунцовый С, мл | 125 |  |
|  | 10 | контрольная сыворотка лиофилизированная, фл. | 1 |  |
|  | 11 | растворитель, мл | 2 |  |
|  | 12 | Количество, флакон | 2 |  |
| 27 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Мембрана для электрофореза белка | Наличие |  |
|  | 4 | Размер не более, мм | 57х140 |  |
|  | 5 | Количество штук в упаковке | 50 |  |
|  | 6 | Количество, упаковка | 4 |  |
| 28 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Антикоагуляционный тест | Наличие |  |
|  | 5 | Лиофильно высушенный | Наличие |  |
|  | 6 | Фасовка | 500 ед. NIH во флаконе |  |
|  | 7 | Количество, флакон | 1 |  |
| 29 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Гемоглобин + контроль + калибратор | Наличие |  |
|  | 5 | Гемиглобинцианидный метод | Наличие |  |
|  | 6 | Состав набора: |  |  |
|  | 7 | калибратор, ампула | 1 |  |
|  | 8 | контрольный раствор гемоглобина 5 мл, флакон | 1 |  |
|  | 9 | натрий двууглекислый, гр. | 1 |  |
|  | 10 | калий железосинеродистый, гр. | 0,2 |  |
|  | 11 | ацетонциангидрин, ампула 0,5 мл, амп. | 4 |  |
|  | 12 | Концентрация гемиглобинцианида в интервале, г/л | 0,557-0,638 |  |
|  | 13 | Количество определений не более | 800 |  |
|  | 14 | Чувствительность не более, г/л | 30 |  |
|  | 15 | Линейность в диапазоне, г/л | 36-240 |  |
|  | 16 | Объем пробы крови, мкл | 20 |  |
|  | 17 | Воспроизводимость КВ не более, % | 2 |  |
|  | 18 | Объем кюветы, мл | 5 |  |
|  | 19 | Длина волны, нм | 540 (520-560) |  |
|  | 20 | Время проведения анализа не более, мин. | 15 |  |
|  | 21 | Дополнительные реагенты | Не требуются |  |
|  | 22 | Количество, упаковка | 8 |  |
| 30 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Реагент для окраски ретикулоцитов | Наличие |  |
|  | 4 | Количество мазков, не менее | 1000 |  |
|  | 5 | Расход реагента на 1 мазок, не более, мл | 0,05 |  |
|  | 6 | Концентрация натрия хлорида соответствует, % | 0,9 |  |
|  | 7 | Крепость реагента, не более, % | 1 |  |
|  | 8 | Объем реагента, не менее, мл | 50 |  |
|  | 9 | Эритроциты при окрашивании приобретают | желтовато-зеленый цвет |  |
|  | 10 | Зернистосетчатая субстанция при окрашивании приобретает | синий цвет |  |
|  | 11 | Время развития устойчивости окраски мазка, не более, мин. | 10 |  |
|  | 12 | Количество, набор | 1 |  |
| 31 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Метиленовый голубой | Наличие |  |
|  | 5 | Реактив | Наличие |  |
|  | 6 | Квалификация | ч.д.а. |  |
|  | 8 | Количество, кг | 0,4 |  |
| 32 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Моноклональная агглютинирующая тест-сыворотка | Наличие |  |
|  | 5 | Моноклональные анти-D антитела человека класса IgM | Наличие |  |
|  | 6 | Реагент стабилен по рабочим показателям на протяжении всего срока годности | Наличие |  |
|  | 7 | Агглютинация наступает в течение первых нескольких секунд за счет высокого титра антител | Наличие |  |
|  | 8 | Стеклянные флаконы с пипетками-капельницами | Наличие |  |
|  | 9 | Объем флакона, мл | 10 |  |
|  | 10 | Количество тестов | 200 |  |
|  | 11 | Изготовлен из надосадочных жидкостей клеточных культур из клеточных линий гетерогибридомы | Наличие |  |
|  | 12 | Количество, флакон | 15 |  |
| 33 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Моноклональная тест-сыворотка | Наличие |  |
|  | 5 | Клон 5E10 | Наличие |  |
|  | 6 | Мышиное моноклональное антитело класса IgM | Наличие |  |
|  | 7 | Реагент стабилен по рабочим показателям на протяжении всего срока годности | Наличие |  |
|  | 8 | Агглютинация наступает в течение первых нескольких секунд за счет высокого титра антител | Наличие |  |
|  | 9 | Стеклянные флаконы с пипетками-капельницами | Наличие |  |
|  | 10 | Объем флакона, мл | 10 |  |
|  | 11 | Количество тестов | 200 |  |
|  | 12 | Изготовлен из надосадочных жидкостей клеточных культур из клеточных линий мышиной гетерогибридомы | Наличие |  |
|  | 13 | Количество, флакон | 15 |  |
| 34 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Моноклональная тест-сыворотка | Наличие |  |
|  | 5 | Клон 6F9 | Наличие |  |
|  | 6 | Мышиное моноклональное антитело класса IgM | Наличие |  |
|  | 7 | Реагент стабилен по рабочим показателям на протяжении всего срока годности | Наличие |  |
|  | 8 | Агглютинация наступает в течение первых нескольких секунд за счет высокого титра антител | Наличие |  |
|  | 9 | Стеклянные флаконы с пипетками-капельницами | Наличие |  |
|  | 10 | Объем флакона, мл | 10 |  |
|  | 11 | Количество тестов | 200 |  |
|  | 12 | Изготовлен из надосадочных жидкостей клеточных культур из клеточных линий мышиной гетерогибридомы | Наличие |  |
|  | 13 | Количество, флакон | 15 |  |
| 35 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Масло иммерсионное | Наличие |  |
|  | 5 | Терпеновое | Наличие |  |
|  | 6 | Фасовка не менее, мл | 100 |  |
|  | 7 | Количество, флакон | 10 |  |
| 36 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Инструкция по применению | Наличие |  |
|  | 4 | Тест-система СМА-435 | Наличие |  |
|  | 5 | Набор тест-кассет для быстрого качественного иммунохроматографического одновременного определения тропонина, миоглобина и креатинкиназы-МВ в цельной крови (капиллярной или венозной), сыворотке или плазме человека | Наличие |  |
|  | 6 | Минимальный определяемый уровень: | Наличие |  |
|  | 7 | тропонина I, нг/мл | 0,5 |  |
|  | 8 | миоглобина, нг/мл | 50 |  |
|  | 9 | креатининкиназа-МВ, нг/мл | 5 |  |
|  | 10 | Относительная чувствительность в пределах, % | 98,7-100 |  |
|  | 11 | Относительная специфичность в пределах, % | 97,7-98,8 |  |
|  | 12 | Время определения не менее, мин. | 10 |  |
|  | 13 | Температура хранения наборов от +2 до +30°С | Наличие |  |
|  | 14 | Состав набора: |  |  |
|  | 15 | Упаковка картонная, шт. | 1 |  |
|  | 16 | Тест-кассеты в индивидуальной герметичной упаковке, шт. | 20 |  |
|  | 17 | Пипетки одноразовые для образца, шт. | 20 |  |
|  | 18 | Микрофлаконы с буферным раствором (буфер), шт. | 40 |  |
|  | 19 | Количество, набор | 3 |  |

_______________________                                         ___________________________                            ___________________________

(должность) м.п.	(подпись)	(расшифровка)