|  |  |  |  |  | Приложение № 1 К извещению о проведении запроса котировок № 125 от 16.12.2010г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Техническое задание |  |  |  |  |  |
| Электронный блок эндовидеокамеры TELECAM SL II Karl Storz® и головка эндовидеокамеры TELECAM SL II Karl Storz® или эквивалент |  |  |  |  |  |
| № п/п | Характеристики товара |  | Требуемые параметры и условия к товару |  | Предлагаемые параметры и условия к товару (указать) |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |
| 1. | Электронный блок эндовидеокамеры TELECAM SL II Karl Storz® или эквивалент |  | 1 комплект |  |  |
| 1.1. | Цветовая система |  | PAL/NTSC |  |  |
| 1.2. | Сетевое напряжение переменного тока в диапазоне, В |  | 100-240 |  |  |
| 1.3. | Частота, Гц |  | 50/60 |  |  |
| 1.4. | Меню на русском языке |  | Наличие |  |  |
| 1.5. | Класс защиты |  | 1/BF |  |  |
| 1.6. | Встроенный модуль обработки изображения c выходом DVD |  | Наличие |  |  |
| 1.7. | Возможность использования со стандартной головкой видеокамеры TELECAM SL II |  | Наличие |  |  |
| 1.8. | Габаритные размеры (Ш*В*Г), мм |  | 305*88*254 |  |  |
| 1.9. | Вес, кг |  | 2,7 |  |  |
| 1.10. | Выход управления через стереоштекер 3,5 мм (АСС1, АСС2) |  | наличие |  |  |
| 1.11. | Видеовыход: |  | наличие |  |  |
|  | -FBAS-сигнал на BNC-гнездо |  |  |  |  |
|  | -S-Video на 4-полюс. Mini-DIN-гнездо (2х) |  |  |  |  |
|  | -DV-сигнал на 6-контакт. DV-гнездо |  |  |  |  |
| 1.12. | Вход с клавиатуры для генератора титров и функций видеокамеры на 5 плюс. DIN гнездо. |  | наличие |  |  |
| 1.13. | Защитный класс |  | 1/BF |  |  |
| 1.14. | Автоматическая установка экспозиции |  | Наличие |  |  |
| 1.15. | Фильтр Anti-moire |  | Наличие |  |  |
| 1.16. | Электронная настройка фокусного расстояния (1-2 раза) по выбору 4 ступени |  | Наличие |  |  |
| 1.17. | Автоматическая корректировка баланса белого цвета с функцией сохранения в памяти |  | Наличие |  |  |
| 1.18. | Горизонтальное разрешение, линий |  | Не менее 450 |  |  |
| 2. | Комплектность поставки: |  |  |  |  |
| 2.1. | Блок управления камерой |  | 1 шт. |  |  |
| 2.2. | Сетевой кабель |  | 1 шт. |  |  |
| 2.3. | Соединительный кабель S-VHS(Y/C), длина не менее 180 см |  | 1 шт. |  |  |
| 2.4. | Соединительный кабель BNC, длина не менее 180 см |  | 1 шт. |  |  |
| 2.5. | Соединительный кабель для подключения видиопринтеров |  | 2 шт. |  |  |
| 2.6. | Соединительный кабель DV, длина не менее 450 см, соединение 6-полюс. на 4-полюс |  | 1 шт. |  |  |
| 2.7. | Клавиатура с английским алфавитом |  | 1 шт. |  |  |
| 3. | Головка эндовидеокамеры TELECAM SL II Karl Storz® или эквивалент |  | 1 шт. |  |  |
| 3.1. | Головка эндовидеокамеры, одночиповая |  | наличие |  |  |
| 3.2. | Сенсорный датчик изображения 1/2" ССD-чип |  | наличие |  |  |
| 3.3. | Количество точек не менее, пикселей |  | 752*582 (PАL) |  |  |
| 3.4. | Встроенный объектив, диапазон не менее, мм |  | 25 - 50 (2x) |  |  |
| 3.5. | Количество кнопок свободного программирования видеоголовки не менее |  | 2 шт. |  |  |
| 3.6. | Цветовая система PAL |  | Наличие |  |  |
| 3.7. | Разрешение не менее, линий |  | 450 |  |  |
| 3.8. | Отношение сигнал/шум не менее, дБ |  | 50 |  |  |
| 3.9. | Чувствительность не менее, лк |  | 3 |  |  |
| 3.10. | Время установки экспозиции в диапазоне, сек |  | 1/50 - 1/10000 |  |  |
| 4. | Год выпуска |  | Не ранее 2010г. |  |  |
| 5. | Срок поставки |  | 10 рабочих дней |  |  |
| 6. | Предоставление гарантии на оборудование с момента ввода в эксплуатацию |  | 24 месяца |  |  |
| 7. | Послегарантийное обслуживание поставляемого оборудования |  | наличие |  |  |
| 8. | Инструкции по эксплуатации на русском языке |  | наличие |  |  |