| Техническое задание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Характеристики товара | Требуемые параметры и условия к товару | Предлагаемые параметры и условия к товару (указать) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Монитор жидкокристаллический медицинский, размер диагонали 19 дюймов Karl Storz ® или эквивалент | 1 комплект |  |
| 1.1. | Цветовая система | PAL/NTSC |  |
| 1.2. | Экран | Жидкокристаллический |  |
| 1.3. | Крепление монитора | на подставке |  |
| 1.4. | Диагональ не менее, дюймов | 19 |  |
| 1.5. | Сетевое напряжение переменного тока в диапазоне не менее, В | 220-240 |  |
| 1.6. | Частота, Гц | 50/60 |  |
| 1.7. | Максимальное разрешение не менее | 1280 x 1024 |  |
| 1.8. | Принимаемые сигналы: | SDI/HD-SDI |  |
|  |  | DVI -D Composite VGA S-Video |  |
|  |  | RGB |  |
| 1.9. | Яркость не менее, кд/м² | 300 |  |
| 1.10. | Контраст не менее | 650:1 |  |
| 1.11. | Постоянная времени, время отклика в диапазоне не более, мс | 10 - 16 |  |
| 1.12. | Освещенность не менее, cd/m² | 450 |  |
| 2. | Комплектность поставки: |  |  |
| 2.1. | Плоский монитор 19 дюймов | 1 шт. |  |
| 2.2. | Блок питания | 1 шт. |  |
| 2.3. | Сетевой кабель | 1 шт. |  |
| 2.4 | Подставка | 1 шт. |  |
| 3. | Год выпуска | Не ранее 2010г. |  |
| 4. | Срок поставки | 10 рабочих дней |  |
| 5. | Предоставление гарантии на оборудование с момента ввода в эксплуатацию | 24 месяца |  |
| 6. | Послегарантийное обслуживание поставляемого оборудования | наличие |  |
| 7. | Инструкции по эксплуатации на русском языке | наличие |  |