|  |  |  |  | Приложение № 1 К извещению о проведении запроса котировок № 124 от 17.12.2010г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Техническое задание |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Характеристики товара |  | Требуемые параметры и условия к товару |  | Предлагаемые параметры и условия к товару (указать) |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
| 1. | Система моторная UNIDRIVE ECO Karl Storz® или эквивалент |  | 1 комплект |  |  |  |
| 1.1.1. | Язык управления |  | числовые коды |  |  |  |
| 1.1.2. | Рабочее напряжение переменного тока, В |  | 100-240 |  |  |  |
| 1.1.3. | Частота, Гц |  | 50/60 |  |  |  |
| 1.1.4. | Размеры (Ш*В*Г), мм |  | 304*164*263 |  |  |  |
| 1.1.5. | Вес, кг |  | 6,00 |  |  |  |
| 1.1.6. | Моторных выходов - два |  | наличие |  |  |  |
| 1.1.7. | Встроенная ирригационная помпа |  | наличие |  |  |  |
| 1.1.8. | Возможность сохранения последних установленных значений |  | наличие |  |  |  |
| 1.1.9. | Выбор функций при помощи клавиш |  | наличие |  |  |  |
| 1.1.10. | Возможность плавного регулирования диапозона скорости вращения |  | наличие |  |  |  |
| 1.1.11. | Возможность предварительной установки максимальной скорости вращения |  | наличие |  |  |  |
| 1.1.12. | Поддержания постоянно высокой мощности двигателя по всему диапозону скорости вращения |  | наличие |  |  |  |
| 1.1.13. | Возможность выполнения прибором шести функций: |  |  |  |  |  |
|  | 1. шейверная система для хирургии околоносовых пазух и переднего основания черепа |  | наличие |  |  |  |
|  | 2. наконечники INTRA для бора |  |  |  |  |  |
|  | 3. синус-бор |  |  |  |  |  |
|  | 4. микропилы |  |  |  |  |  |
|  | 5. интраназальная дрель по STAMMBERGER-SACHSE |  |  |  |  |  |
|  | 6. дерматомы |  |  |  |  |  |
| 2. | Комплектность поставки: |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Прибор UNIDRIVE ECO |  | 1 шт. |  |  |  |
| 2.2. | Сетевой кабель |  | 1 шт. |  |  |  |
| 2.3. | Педаль двухклавишная, двухступенчатая с пропорциональной функцией |  | 1 шт. |  |  |  |
| 2.4. | Набор силиконовых трубок для промывания, стерилизуемых |  | 1 шт. |  |  |  |
| 2.5. | Набор клипс, для использования с набором трубок |  | 1 шт. |  |  |  |
| 3. | Год выпуска |  | не ранее 2010г. |  |  |  |
| 4. | Срок поставки |  | 10 рабочих дней |  |  |  |
| 5. | Предоставление гарантии на оборудование с момента ввода в эксплуатацию |  | 24 месяца |  |  |  |
| 6. | Послегарантийное обслуживание поставляемого оборудования |  | наличие |  |  |  |
| 7. | Инструкции по эксплуатации на русском языке |  | наличие |  |  |  |