| Приложение № 2 к документации по котировке ## Техническое задание на выполнение работ и оказание услуг по текущему ремонту общего имущества собственников помещений многоквартирных домов |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Текущий ремонт общего имущества дома (1-2 этажные без благоустройства) | По плану текущего ремонта с учетом результатов техосмотров зданий |
| 1.1. | Фундаменты |  |
|  | Устранение местных деформаций - заделка и расшивка швов, трещин, усиление и пр. Ремонт гидроизоляции фундаментов. Ремонт целостности фундамента. Устройство и ремонт вентиляционных продухов. Ремонт отмостки. Восстановление и ремонт приямков и входов в подвалы. Ремонт и восстановление придомового дренажа до первого колодца. Ремонт и восстановление опорных стенок фундамента. |  |
| 1.2. | Стены и фасады |  |
|  | Заделка трещин, расшивка швов, перекладка отдельных участков кирпичных стен. Герметизация стыков (швов) элементов полносборных зданий, заделка выбоин и трещин на поверхности блоков и панелей. Утепление промерзающих участков стен. Замена и восстановление покрытий, выступающих частей по фасаду. Ремонт архитектурных элементов. Замена сливов на оконных проемах и выступающих архитектурных элементах здания. Восстановление простенков, проемов, перемычек, карнизов. |  |
| 1.3. | Перекрытия |  |
|  | Временное крепление перекрытий. Частичная замена или усиление отдельных элементов деревянных перекрытий. Восстановление стяжки и засыпки на чердаке. Заделка швов в стыках сборных ж/б перекрытий (за исключением квартир). Заделка выбоин и трещин в конструкциях. Утепление верхних полок и стальных балок на чердаке. Окраска балок. |  |
| 1.4. | Крыши |  |
|  | Замена и усиление деревянной стропильной системы (стропильные ноги, стойки, подкосы, коньковые прогоны, лежни.мауэрлаты, кобылки, обрешетки). Антисептирование и антиперирование деревянных конструкций стропильной системы. Устранение неисправностей стальных, асбоцементных и др. кровель, включая все элементы примыкания к конструкциям, покрытия парапетов, колпаки и зонты над трубами. Замена водосточных труб, колен, воронок, отметов, ухватов. Замена или ремонт внутреннего водостока. полная осмолка рулонной кровли с частичной заменой отдельных участков. Устройство и восстановление защитно-отделочного слоя рулонных и безрулонных кровель. Замена и ремонт парапетных решеток, пожарных лестниц, стремянок, гильз, ограждений, анкеров, устройствоь заземления здания. Восстановление и устройство новых переходов на чердак через трубы отопления и водоснабжения, вентиляционных коробов. Восстановление и ремонт коньковых и карнизных вентиляционных продухов.Восстановление гидро- и пароизоляционного слоя. Ремонт слуховых окон и выходов на крыши. Установка запирающих устройств на выходы. |  |
| 1.5. | Оконные и дверные заполнения в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях |  |
|  | Смена, восстановление отдельных элементов, частичная замена оконных и дверных заполнений, в том числе стекольные работы. Смена оконных и дверных приборов. Установка запирающих устройств. |  |
| 1.6. | Межквартирные перегородки |  |
|  | Усиление, смена отдельных участков деревянных перегородок. Заделка трещин плитных перегородок, перекладка отдельных участков. Восстановление обшивки стен. |  |
| 1.7. | Лестничные марши, балконы, крыльца, зонты-козырьки над входами в подъезды, балконами, лоджиями верхних этажей. |  |
|  | Заделка выбоин, трещин в ступенях и площадках. Замена отдельных ступеней, проступей, подступенков. Замена, ремонт металлических перил, тоже элементов деревянных лестниц. Заделка выбоин, трещин, сколов в бетонных, железобетонных балконных плитах, крылец и зонтов. Восстановление гидроизоляционного слоя в сопряжении плит, крылец, зонтов. Замена балконных решеток. Устройство или замена отдельных элементов крылец. Восстановление или устройство зонтов над входами в подъезды, подвалы и над балконами верхних этажей (при условии, что данные зонты запланированы проектом дома). Устройство металлических дверей на технические помещения. Установка запирающих устройств. |  |
| 1.8. | Полы в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях |  |
|  | Замена отдельных участков покрытия полов. Замена (устройство) гидроизоляции полов в отдельных санитарных узлах с полной заменой покрытия. |  |
| 1.9. | Внутренняя отделка в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях |  |
|  | Восстановление штукатурного слоя стен и потолков. Восстановление облицовки стен и полов из штучного или рулонного материала (керамической плиткой, плиткой ПХВ, линолеум т.п.) отдельными местами. Восстановление лепных украшений и розеток. Все виды штукатурно-малярных работ. Окраска почтовых абонентских шкафов и ящиков. |  |
| 1.10. | Внутренняя система центрального отопления жилого дома (узлы, магистрали, в том числе транзитные, стояки, в том числе участок трубы от стояка до отопительного прибора, запорно-регулирующая арматура на узле, стояке, разводке) |  |
|  | Замена участков трубопроводов (стояков и ответвлений от них), запорной и регулировочной арматуры. Установка (при необходимости) воздушных кранов. Утепление труб, приборов, общедомовых расширительных баков. Замена отдельных электромоторов или насосов малой мощности. замена разрушенной тепловой изоляции. Ремонт или замена неисправных приборов учета и регулирования. Гидравлические испытания, промывка систем, в том числе бойлера отопления, ГВС, промывка отопительных приборов (по стояку) и в целом системы (при выявлении неисправностей, относящихся к текущему ремонту, при проведении планового осмотра или обслуживания). Замена отопительных приборов в подъездах. |  |
| 1.11. | Внутренняя система горячего и холодного водоснабжения, включая насосные установки в жилых домах (водомерные узлы, стояки, отключающие устройства, в том числе и на ответвлениях от стояка), водоотведение |  |
|  | Замена участков трубопроводов холодного и горячего водоснабжения (стояков и ответвлений от них), запорной арматуры на стояках и горизонтальной разводке (первого от стояка отключающего устройства - вентиля, крана и т.п.). Устранение течи, утепление трубопроводов общего назначения, восстановление разрушенной изоляции. Ремонт, замена, проверка коллективных приборов учета. Утепление и замена арматуры водонапорных и расширительных баков на чердаке. Ремонт и замена пожарных кранов и внутридомового пожарного трубопровода. Гидравлические испытания трубопроводов. Ремонт и замена насосов и электромоторов. Ремонт и замена отдельных участков трубопроводов канализации , фасонных частей на трубах общего назначения. Ликвидация засоров в трубопроводах общего назначения. Прочистка канализационного выпуска и дренажа. |  |
| 1.12. | Внутреняя система электроснабжения и электротехнические устройства (за исключением внутриквартирных устройств и приборов) |  |
|  | Замена неисправных участков электрической сети в здании , исключая электрические сети в жилых квартирах, в том числе вводы в квартиры. Замена вышедших из строя электроустановочных изделий (розетки, выключатели и т.п.) в местах общего пользования зданий. Замена светильников в местах общего пользования зданий. Ремонт вводно-распределительных устройств, щитов. Ремонт и замена электродвигателей и отдельных узлов электроустановок. |  |
| 1.13. | Внутренняя система вентиляции |  |
|  | Смена отдельных участков и устранение неплотностей вентиляционных коробов, шахт, камер, воздуховодов. Ремонт, замена и окраска дефлекторов, оголовков труб. Устранение завалов. |  |
| 1.14. | Внешнее благоустройство |  |
|  | Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, прое3дов, дорожек, ограждений и оборудования спортивных, хозяйственных площадок и площадок для отдыха. Ремонт и восстановление ограждения, навесов для контейнеров-мусоросборников. Ремонт и замена скамеек на придомовой территории, установка урн, вазонов. |  |
| 1.15. | Внутренняя система газоснабжения |  |
|  | Замена участков поврежденных газопроводов, в том числе фасадных, неисправной запорно-регулирующей арматуры, анкеров, изношенных прокладок, болтов. Ремонт и замена шкафов для хранения баллонов. Покраска газопроводов, арматуры и иных элементов. Ремонт, замена неисправных приборов учета и регулирования. |  |
| 1. | Текущий ремонт общего имущества дома (1-2 этажные с благоустройством) | По плану текущего ремонта с учетом результатов техосмотров зданий |
| 1.1. | Фундаменты |  |
|  | Устранение местных деформаций - заделка и расшивка швов, трещин, усиление и пр. Ремонт гидроизоляции фундаментов. Ремонт целостности фундамента. Устройство и ремонт вентиляционных продухов. Ремонт отмостки. Восстановление и ремонт приямков и входов в подвалы. Ремонт и восстановление придомового дренажа до первого колодца. Ремонт и восстановление опорных стенок фундамента. |  |
| 1.2. | Стены и фасады |  |
|  | Заделка трещин, расшивка швов, перекладка отдельных участков кирпичных стен. Герметизация стыков (швов) элементов полносборных зданий, заделка выбоин и трещин на поверхности блоков и панелей. Утепление промерзающих участков стен. Замена и восстановление покрытий, выступающих частей по фасаду. Ремонт архитектурных элементов. Замена сливов на оконных проемах и выступающих архитектурных элементах здания. Восстановление простенков, проемов, перемычек, карнизов. |  |
| 1.3. | Перекрытия |  |
|  | Временное крепление перекрытий. Частичная замена или усиление отдельных элементов деревянных перекрытий. Восстановление стяжки и засыпки на чердаке. Заделка швов в стыках сборных ж/б перекрытий (за исключением квартир). Заделка выбоин и трещин в конструкциях. Утепление верхних полок и стальных балок на чердаке. Окраска балок. |  |
| 1.4. | Крыши |  |
|  | Замена и усиление деревянной стропильной системы (стропильные ноги, стойки, подкосы, коньковые прогоны, лежни.мауэрлаты, кобылки, обрешетки). Антисептирование и антиперирование деревянных конструкций стропильной системы. Устранение неисправностей стальных, асбоцементных и др. кровель, включая все элементы примыкания к конструкциям, покрытия парапетов, колпаки и зонты над трубами. Замена водосточных труб, колен, воронок, отметов, ухватов. Замена или ремонт внутреннего водостока. полная осмолка рулонной кровли с частичной заменой отдельных участков. Устройство и восстановление защитно-отделочного слоя рулонных и безрулонных кровель. Замена и ремонт парапетных решеток, пожарных лестниц, стремянок, гильз, ограждений, анкеров, устройствоь заземления здания. Восстановление и устройство новых переходов на чердак через трубы отопления и водоснабжения, вентиляционных коробов. Восстановление и ремонт коньковых и карнизных вентиляционных продухов.Восстановление гидро- и пароизоляционного слоя. Ремонт слуховых окон и выходов на крыши. Установка запирающих устройств на выходы. |  |
| 1.5. | Оконные и дверные заполнения в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях |  |
|  | Смена, восстановление отдельных элементов, частичная замена оконных и дверных заполнений, в том числе стекольные работы. Смена оконных и дверных приборов. Установка запирающих устройств. |  |
| 1.6. | Межквартирные перегородки |  |
|  | Усиление, смена отдельных участков деревянных перегородок. Заделка трещин плитных перегородок, перекладка отдельных участков. Восстановление обшивки стен. |  |
| 1.7. | Лестничные марши, балконы, крыльца, зонты-козырьки над входами в подъезды, балконами, лоджиями верхних этажей. |  |
|  | Заделка выбоин, трещин в ступенях и площадках. Замена отдельных ступеней, проступей, подступенков. Замена, ремонт металлических перил, тоже элементов деревянных лестниц. Заделка выбоин, трещин, сколов в бетонных, железобетонных балконных плитах, крылец и зонтов. Восстановление гидроизоляционного слоя в сопряжении плит, крылец, зонтов. Замена балконных решеток. Устройство или замена отдельных элементов крылец. Восстановление или устройство зонтов над входами в подъезды, подвалы и над балконами верхних этажей (при условии, что данные зонты запланированы проектом дома). Устройство металлических дверей на технические помещения. Установка запирающих устройств. |  |
| 1.8. | Полы в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях |  |
|  | Замена отдельных участков покрытия полов. Замена (устройство) гидроизоляции полов в отдельных санитарных узлах с полной заменой покрытия. |  |
| 1.9. | Внутренняя отделка в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях |  |
|  | Восстановление штукатурного слоя стен и потолков. Восстановление облицовки стен и полов из штучного или рулонного материала (керамической плиткой, плиткой ПХВ, линолеум т.п.) отдельными местами. Восстановление лепных украшений и розеток. Все виды штукатурно-малярных работ. Окраска почтовых абонентских шкафов и ящиков. |  |
| 1.10. | Внутренняя система центрального отопления жилого дома (узлы, магистрали, в том числе транзитные, стояки, в том числе участок трубы от стояка до отопительного прибора, запорно-регулирующая арматура на узле, стояке, разводке) |  |
|  | Замена участков трубопроводов (стояков и ответвлений от них), запорной и регулировочной арматуры. Установка (при необходимости) воздушных кранов. Утепление труб, приборов, общедомовых расширительных баков. Замена отдельных электромоторов или насосов малой мощности. замена разрушенной тепловой изоляции. Ремонт или замена неисправных приборов учета и регулирования. Гидравлические испытания, промывка систем, в том числе бойлера отопления, ГВС, промывка отопительных приборов (по стояку) и в целом системы (при выявлении неисправностей, относящихся к текущему ремонту, при проведении планового осмотра или обслуживания). Замена отопительных приборов в подъездах. |  |
| 1.11. | Внутренняя система горячего и холодного водоснабжения, включая насосные установки в жилых домах (водомерные узлы, стояки, отключающие устройства, в том числе и на ответвлениях от стояка), водоотведение |  |
|  | Замена участков трубопроводов холодного и горячего водоснабжения (стояков и ответвлений от них), запорной арматуры на стояках и горизонтальной разводке (первого от стояка отключающего устройства - вентиля, крана и т.п.). Устранение течи, утепление трубопроводов общего назначения, восстановление разрушенной изоляции. Ремонт, замена, проверка коллективных приборов учета. Утепление и замена арматуры водонапорных и расширительных баков на чердаке. Ремонт и замена пожарных кранов и внутридомового пожарного трубопровода. Гидравлические испытания трубопроводов. Ремонт и замена насосов и электромоторов. Ремонт и замена отдельных участков трубопроводов канализации , фасонных частей на трубах общего назначения. Ликвидация засоров в трубопроводах общего назначения. Прочистка канализационного выпуска и дренажа. |  |
| 1.12. | Внутреняя система электроснабжения и электротехнические устройства (за исключением внутриквартирных устройств и приборов) |  |
|  | Замена неисправных участков электрической сети в здании , исключая электрические сети в жилых квартирах, в том числе вводы в квартиры. Замена вышедших из строя электроустановочных изделий (розетки, выключатели и т.п.) в местах общего пользования зданий. Замена светильников в местах общего пользования зданий. Ремонт вводно-распределительных устройств, щитов. Ремонт и замена электродвигателей и отдельных узлов электроустановок. |  |
| 1.13. | Внутренняя система вентиляции |  |
|  | Смена отдельных участков и устранение неплотностей вентиляционных коробов, шахт, камер, воздуховодов. Ремонт, замена и окраска дефлекторов, оголовков труб. Устранение завалов. |  |
| 1.14. | Внешнее благоустройство |  |
|  | Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, прое3дов, дорожек, ограждений и оборудования спортивных, хозяйственных площадок и площадок для отдыха. Ремонт и восстановление ограждения, навесов для контейнеров-мусоросборников. Ремонт и замена скамеек на придомовой территории, установка урн, вазонов. |  |
| 1.15. | Внутренняя система газоснабжения |  |
|  | Замена участков поврежденных газопроводов, в том числе фасадных, неисправной запорно-регулирующей арматуры, анкеров, изношенных прокладок, болтов. Ремонт и замена шкафов для хранения баллонов. Покраска газопроводов, арматуры и иных элементов. Ремонт, замена неисправных приборов учета и регулирования. |  |
| 1. | Текущий ремонт общего имущества дома (3-5 этажные без мусоропровода) | По плану текущего ремонта с учетом результатов техосмотров зданий |
| 1.1. | Фундаменты |  |
|  | Устранение местных деформаций - заделка и расшивка швов, трещин, усиление и пр. Ремонт гидроизоляции фундаментов. Ремонт целостности фундамента. Устройство и ремонт вентиляционных продухов. Ремонт отмостки. Восстановление и ремонт приямков и входов в подвалы. Ремонт и восстановление придомового дренажа до первого колодца. Ремонт и восстановление опорных стенок фундамента. |  |
| 1.2. | Стены и фасады |  |
|  | Заделка трещин, расшивка швов, перекладка отдельных участков кирпичных стен. Герметизация стыков (швов) элементов полносборных зданий, заделка выбоин и трещин на поверхности блоков и панелей. Утепление промерзающих участков стен. Замена и восстановление покрытий, выступающих частей по фасаду. Ремонт архитектурных элементов. Замена сливов на оконных проемах и выступающих архитектурных элементах здания. Восстановление простенков, проемов, перемычек, карнизов. |  |
| 1.3. | Перекрытия |  |
|  | Временное крепление перекрытий. Частичная замена или усиление отдельных элементов деревянных перекрытий. Восстановление стяжки и засыпки на чердаке. Заделка швов в стыках сборных ж/б перекрытий (за исключением квартир). Заделка выбоин и трещин в конструкциях. Утепление верхних полок и стальных балок на чердаке. Окраска балок. |  |
| 1.4. | Крыши |  |
|  | Замена и усиление деревянной стропильной системы (стропильные ноги, стойки, подкосы, коньковые прогоны, лежни.мауэрлаты, кобылки, обрешетки). Антисептирование и антиперирование деревянных конструкций стропильной системы. Устранение неисправностей стальных, асбоцементных и др. кровель, включая все элементы примыкания к конструкциям, покрытия парапетов, колпаки и зонты над трубами. Замена водосточных труб, колен, воронок, отметов, ухватов. Замена или ремонт внутреннего водостока. полная осмолка рулонной кровли с частичной заменой отдельных участков. Устройство и восстановление защитно-отделочного слоя рулонных и безрулонных кровель. Замена и ремонт парапетных решеток, пожарных лестниц, стремянок, гильз, ограждений, анкеров, устройствоь заземления здания. Восстановление и устройство новых переходов на чердак через трубы отопления и водоснабжения, вентиляционных коробов. Восстановление и ремонт коньковых и карнизных вентиляционных продухов.Восстановление гидро- и пароизоляционного слоя. Ремонт слуховых окон и выходов на крыши. Установка запирающих устройств на выходы. |  |
| 1.5. | Оконные и дверные заполнения в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях |  |
|  | Смена, восстановление отдельных элементов, частичная замена оконных и дверных заполнений, в том числе стекольные работы. Смена оконных и дверных приборов. Установка запирающих устройств. |  |
| 1.6. | Межквартирные перегородки |  |
|  | Усиление, смена отдельных участков деревянных перегородок. Заделка трещин плитных перегородок, перекладка отдельных участков. Восстановление обшивки стен. |  |
| 1.7. | Лестничные марши, балконы, крыльца, зонты-козырьки над входами в подъезды, балконами, лоджиями верхних этажей. |  |
|  | Заделка выбоин, трещин в ступенях и площадках. Замена отдельных ступеней, проступей, подступенков. Замена, ремонт металлических перил, тоже элементов деревянных лестниц. Заделка выбоин, трещин, сколов в бетонных, железобетонных балконных плитах, крылец и зонтов. Восстановление гидроизоляционного слоя в сопряжении плит, крылец, зонтов. Замена балконных решеток. Устройство или замена отдельных элементов крылец. Восстановление или устройство зонтов над входами в подъезды, подвалы и над балконами верхних этажей (при условии, что данные зонты запланированы проектом дома). Устройство металлических дверей на технические помещения. Установка запирающих устройств. |  |
| 1.8. | Полы в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях |  |
|  | Замена отдельных участков покрытия полов. Замена (устройство) гидроизоляции полов в отдельных санитарных узлах с полной заменой покрытия. |  |
| 1.9. | Внутренняя отделка в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях |  |
|  | Восстановление штукатурного слоя стен и потолков. Восстановление облицовки стен и полов из штучного или рулонного материала (керамической плиткой, плиткой ПХВ, линолеум т.п.) отдельными местами. Восстановление лепных украшений и розеток. Все виды штукатурно-малярных работ. Окраска почтовых абонентских шкафов и ящиков. |  |
| 1.10. | Внутренняя система центрального отопления жилого дома (узлы, магистрали, в том числе транзитные, стояки, в том числе участок трубы от стояка до отопительного прибора, запорно-регулирующая арматура на узле, стояке, разводке) |  |
|  | Замена участков трубопроводов (стояков и ответвлений от них), запорной и регулировочной арматуры. Установка (при необходимости) воздушных кранов. Утепление труб, приборов, общедомовых расширительных баков. Замена отдельных электромоторов или насосов малой мощности. замена разрушенной тепловой изоляции. Ремонт или замена неисправных приборов учета и регулирования. Гидравлические испытания, промывка систем, в том числе бойлера отопления, ГВС, промывка отопительных приборов (по стояку) и в целом системы (при выявлении неисправностей, относящихся к текущему ремонту, при проведении планового осмотра или обслуживания). Замена отопительных приборов в подъездах. |  |
| 1.11. | Внутренняя система горячего и холодного водоснабжения, включая насосные установки в жилых домах (водомерные узлы, стояки, отключающие устройства, в том числе и на ответвлениях от стояка), водоотведение |  |
|  | Замена участков трубопроводов холодного и горячего водоснабжения (стояков и ответвлений от них), запорной арматуры на стояках и горизонтальной разводке (первого от стояка отключающего устройства - вентиля, крана и т.п.). Устранение течи, утепление трубопроводов общего назначения, восстановление разрушенной изоляции. Ремонт, замена, проверка коллективных приборов учета. Утепление и замена арматуры водонапорных и расширительных баков на чердаке. Ремонт и замена пожарных кранов и внутридомового пожарного трубопровода. Гидравлические испытания трубопроводов. Ремонт и замена насосов и электромоторов. Ремонт и замена отдельных участков трубопроводов канализации , фасонных частей на трубах общего назначения. Ликвидация засоров в трубопроводах общего назначения. Прочистка канализационного выпуска и дренажа. |  |
| 1.12. | Внутреняя система электроснабжения и электротехнические устройства (за исключением внутриквартирных устройств и приборов) |  |
|  | Замена неисправных участков электрической сети в здании , исключая электрические сети в жилых квартирах, в том числе вводы в квартиры. Замена вышедших из строя электроустановочных изделий (розетки, выключатели и т.п.) в местах общего пользования зданий. Замена светильников в местах общего пользования зданий. Ремонт вводно-распределительных устройств, щитов. Ремонт и замена электродвигателей и отдельных узлов электроустановок. |  |
| 1.13. | Внутренняя система вентиляции |  |
|  | Смена отдельных участков и устранение неплотностей вентиляционных коробов, шахт, камер, воздуховодов. Ремонт, замена и окраска дефлекторов, оголовков труб. Устранение завалов. |  |
| 1.14. | Внешнее благоустройство |  |
|  | Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, прое3дов, дорожек, ограждений и оборудования спортивных, хозяйственных площадок и площадок для отдыха. Ремонт и восстановление ограждения, навесов для контейнеров-мусоросборников. Ремонт и замена скамеек на придомовой территории, установка урн, вазонов. |  |
| 1.15. | Внутренняя система газоснабжения |  |
|  | Замена участков поврежденных газопроводов, в том числе фасадных, неисправной запорно-регулирующей арматуры, анкеров, изношенных прокладок, болтов. Ремонт и замена шкафов для хранения баллонов. Покраска газопроводов, арматуры и иных элементов. Ремонт, замена неисправных приборов учета и регулирования. |  |
| 1. | Текущий ремонт общего имущества дома (3-5 этажные с мусоропроводом) | По плану текущего ремонта с учетом результатов техосмотров зданий |
| 1.1. | Фундаменты |  |
|  | Устранение местных деформаций - заделка и расшивка швов, трещин, усиление и пр. Ремонт гидроизоляции фундаментов. Ремонт целостности фундамента. Устройство и ремонт вентиляционных продухов. Ремонт отмостки. Восстановление и ремонт приямков и входов в подвалы. Ремонт и восстановление придомового дренажа до первого колодца. Ремонт и восстановление опорных стенок фундамента. |  |
| 1.2. | Стены и фасады |  |
|  | Заделка трещин, расшивка швов, перекладка отдельных участков кирпичных стен. Герметизация стыков (швов) элементов полносборных зданий, заделка выбоин и трещин на поверхности блоков и панелей. Утепление промерзающих участков стен. Замена и восстановление покрытий, выступающих частей по фасаду. Ремонт архитектурных элементов. Замена сливов на оконных проемах и выступающих архитектурных элементах здания. Восстановление простенков, проемов, перемычек, карнизов. |  |
| 1.3. | Перекрытия |  |
|  | Временное крепление перекрытий. Частичная замена или усиление отдельных элементов деревянных перекрытий. Восстановление стяжки и засыпки на чердаке. Заделка швов в стыках сборных ж/б перекрытий (за исключением квартир). Заделка выбоин и трещин в конструкциях. Утепление верхних полок и стальных балок на чердаке. Окраска балок. |  |
| 1.4. | Крыши |  |
|  | Замена и усиление деревянной стропильной системы (стропильные ноги, стойки, подкосы, коньковые прогоны, лежни.мауэрлаты, кобылки, обрешетки). Антисептирование и антиперирование деревянных конструкций стропильной системы. Устранение неисправностей стальных, асбоцементных и др. кровель, включая все элементы примыкания к конструкциям, покрытия парапетов, колпаки и зонты над трубами. Замена водосточных труб, колен, воронок, отметов, ухватов. Замена или ремонт внутреннего водостока. полная осмолка рулонной кровли с частичной заменой отдельных участков. Устройство и восстановление защитно-отделочного слоя рулонных и безрулонных кровель. Замена и ремонт парапетных решеток, пожарных лестниц, стремянок, гильз, ограждений, анкеров, устройствоь заземления здания. Восстановление и устройство новых переходов на чердак через трубы отопления и водоснабжения, вентиляционных коробов. Восстановление и ремонт коньковых и карнизных вентиляционных продухов.Восстановление гидро- и пароизоляционного слоя. Ремонт слуховых окон и выходов на крыши. Установка запирающих устройств на выходы. |  |
| 1.5. | Оконные и дверные заполнения в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях |  |
|  | Смена, восстановление отдельных элементов, частичная замена оконных и дверных заполнений, в том числе стекольные работы. Смена оконных и дверных приборов. Установка запирающих устройств. |  |
| 1.6. | Межквартирные перегородки |  |
|  | Усиление, смена отдельных участков деревянных перегородок. Заделка трещин плитных перегородок, перекладка отдельных участков. Восстановление обшивки стен. |  |
| 1.7. | Лестничные марши, балконы, крыльца, зонты-козырьки над входами в подъезды, балконами, лоджиями верхних этажей. |  |
|  | Заделка выбоин, трещин в ступенях и площадках. Замена отдельных ступеней, проступей, подступенков. Замена, ремонт металлических перил, тоже элементов деревянных лестниц. Заделка выбоин, трещин, сколов в бетонных, железобетонных балконных плитах, крылец и зонтов. Восстановление гидроизоляционного слоя в сопряжении плит, крылец, зонтов. Замена балконных решеток. Устройство или замена отдельных элементов крылец. Восстановление или устройство зонтов над входами в подъезды, подвалы и над балконами верхних этажей (при условии, что данные зонты запланированы проектом дома). Устройство металлических дверей на технические помещения. Установка запирающих устройств. |  |
| 1.8. | Полы в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях |  |
|  | Замена отдельных участков покрытия полов. Замена (устройство) гидроизоляции полов в отдельных санитарных узлах с полной заменой покрытия. |  |
| 1.9. | Внутренняя отделка в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях |  |
|  | Восстановление штукатурного слоя стен и потолков. Восстановление облицовки стен и полов из штучного или рулонного материала (керамической плиткой, плиткой ПХВ, линолеум т.п.) отдельными местами. Восстановление лепных украшений и розеток. Все виды штукатурно-малярных работ. Окраска почтовых абонентских шкафов и ящиков. |  |
| 1.10. | Внутренняя система центрального отопления жилого дома (узлы, магистрали, в том числе транзитные, стояки, в том числе участок трубы от стояка до отопительного прибора, запорно-регулирующая арматура на узле, стояке, разводке) |  |
|  | Замена участков трубопроводов (стояков и ответвлений от них), запорной и регулировочной арматуры. Установка (при необходимости) воздушных кранов. Утепление труб, приборов, общедомовых расширительных баков. Замена отдельных электромоторов или насосов малой мощности. замена разрушенной тепловой изоляции. Ремонт или замена неисправных приборов учета и регулирования. Гидравлические испытания, промывка систем, в том числе бойлера отопления, ГВС, промывка отопительных приборов (по стояку) и в целом системы (при выявлении неисправностей, относящихся к текущему ремонту, при проведении планового осмотра или обслуживания). Замена отопительных приборов в подъездах. |  |
| 1.11. | Внутренняя система горячего и холодного водоснабжения, включая насосные установки в жилых домах (водомерные узлы, стояки, отключающие устройства, в том числе и на ответвлениях от стояка), водоотведение |  |
|  | Замена участков трубопроводов холодного и горячего водоснабжения (стояков и ответвлений от них), запорной арматуры на стояках и горизонтальной разводке (первого от стояка отключающего устройства - вентиля, крана и т.п.). Устранение течи, утепление трубопроводов общего назначения, восстановление разрушенной изоляции. Ремонт, замена, проверка коллективных приборов учета. Утепление и замена арматуры водонапорных и расширительных баков на чердаке. Ремонт и замена пожарных кранов и внутридомового пожарного трубопровода. Гидравлические испытания трубопроводов. Ремонт и замена насосов и электромоторов. Ремонт и замена отдельных участков трубопроводов канализации , фасонных частей на трубах общего назначения. Ликвидация засоров в трубопроводах общего назначения. Прочистка канализационного выпуска и дренажа. |  |
| 1.12. | Внутреняя система электроснабжения и электротехнические устройства (за исключением внутриквартирных устройств и приборов) |  |
|  | Замена неисправных участков электрической сети в здании , исключая электрические сети в жилых квартирах, в том числе вводы в квартиры. Замена вышедших из строя электроустановочных изделий (розетки, выключатели и т.п.) в местах общего пользования зданий. Замена светильников в местах общего пользования зданий. Ремонт вводно-распределительных устройств, щитов. Ремонт и замена электродвигателей и отдельных узлов электроустановок. |  |
| 1.13. | Внутренняя система вентиляции |  |
|  | Смена отдельных участков и устранение неплотностей вентиляционных коробов, шахт, камер, воздуховодов. Ремонт, замена и окраска дефлекторов, оголовков труб. Устранение завалов. |  |
| 1.14. | Внешнее благоустройство |  |
|  | Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, прое3дов, дорожек, ограждений и оборудования спортивных, хозяйственных площадок и площадок для отдыха. Ремонт и восстановление ограждения, навесов для контейнеров-мусоросборников. Ремонт и замена скамеек на придомовой территории, установка урн, вазонов. |  |
| 1.15. | Внутренняя система газоснабжения |  |
|  | Замена участков поврежденных газопроводов, в том числе фасадных, неисправной запорно-регулирующей арматуры, анкеров, изношенных прокладок, болтов. Ремонт и замена шкафов для хранения баллонов. Покраска газопроводов, арматуры и иных элементов. Ремонт, замена неисправных приборов учета и регулирования. |  |

Перечень многоквартирных домов

| № | Улица | № | Общая площадь | Кол-во этажей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | дома |  |  |
| 1 | 2-я Рыночная (общ.) | 26 | 1 144,40 | 3 |
| 2 | 1-я Липогорская | 8 | 197,90 | 1 |
| 3 | 1-я Липогорская | 12 | 185,80 | 1 |
| 4 | 2-ая Шоссейная | 8а | 493,20 | 2 |
| 5 | 2-я Липогорская | 14 | 65,90 | 1 |
| 6 | 2-я Липогорская | 16 | 54,80 | 1 |
| 7 | 2-я Луначарского | 8 | 119,20 | 2 |
| 8 | 2-я Луначарского | 3а | 183,10 | 2 |
| 9 | 2-я Ремонтная | 13 | 331,90 | 2 |
| 10 | 3-Еловский | 15 | 75,90 | 1 |
| 11 | 3-я Ферма,1 | 1 | 155,00 | 1 |
| 12 | 4-я Липогорская | 11 | 58,40 | 1 |
| 13 | 4-я Липогорская | 13 | 51,60 | 1 |
| 14 | 9-го Января | 9 | 415,50 | 2 |
| 15 | Автозаводская | 3 З | 338,80 | 2 |
| 16 | Автозаводская | 3в | 729,70 | 2 |
| 17 | Автозаводская | 3г | 388,80 | 2 |
| 18 | Автозаводская | 3 Б | 207,60 | 2 |
| 19 | Автозаводская | 3е | 370,40 | 2 |
| 20 | Автозаводская | 3и | 398,80 | 2 |
| 21 | Адмирала Макарова | 1 | 238,40 | 2 |
| 22 | Адмирала Ушакова | 59 | 329,00 | 2 |
| 23 | Азотная | 32 | 47,70 | 1 |
| 24 | Алтайская | 4 | 408,30 | 2 |
| 25 | Анри Барбюса | 39 | 105,40 | 2 |
| 26 | Ардатовская | 32 | 370,50 | 1 |
| 27 | Ардатовская | 34 | 374,60 | 1 |
| 28 | Архиерейка | 4 | 158,30 | 2 |
| 29 | Архиерейка | 7 | 285,60 | 2 |
| 30 | Архиерейка | 8 | 415,80 | 2 |
| 31 | Архиерейка | 9 | 294,40 | 2 |
| 32 | Архиерейка | 11 | 372,30 | 2 |
| 33 | Архиерейка | 12 | 94,10 | 2 |
| 34 | Архиерейка | 26 | 166,50 | 2 |
| 35 | Архиерейка | 28 | 90,60 | 1 |
| 36 | Архиерейка | 37 | 101,80 | 1 |
| 37 | Архиерейка | 45 | 99,10 | 1 |
| 38 | Архиерейка | 44 | 95,90 | 1 |
| 39 | Бабушкина | 14 | 546,50 | 2 |
| 40 | Банная гора 2 км | 1 | 68,20 | 1 |
| 41 | Барамзиной | 21 | 115,00 | 1 |
| 42 | Барамзиной | 25 | 124,10 | 1 |
| 43 | Барамзиной | 23 | 126,10 | 1 |
| 44 | Барамзиной | 27 | 239,80 | 2 |
| 45 | Барамзиной | 23а | 126,10 | 1 |
| 46 | Бахчевая 2-ая | 11 | 102,30 | 1 |
| 47 | Бахчевая 2-ая | 21 | 175,70 | 1 |
| 48 | Бахчевая 2-ая | 25 | 425,00 | 2 |
| 49 | бенгальская (общ.) | 6 | 4 164,50 | 5 |
| 50 | Бетонный пер. | 1 | 654,20 | 2 |
| 51 | Бетонный пер. | 3 | 362,90 | 1 |
| 52 | Блочная | 7 | 90,50 | 1 |
| 53 | Бобруйская | 34 | 70,50 | 1 |
| 54 | Большевистская | 9а | 63,30 | 1 |
| 55 | Большевистская | 9в | 118,00 | 2 |
| 56 | Большевистская | 21 | 249,40 | 2 |
| 57 | Большевистская | 60 | 328,90 | 2 |
| 58 | Большевистская | 23а | 136,20 | 2 |
| 59 | большевистская | 29 | 177,10 | 1 |
| 60 | Большевистская | 64 | 351,40 | 2 |
| 61 | Большевистская/Парковый | 5 | 104,30 | 2 |
| 62 | Боровая | 19 | 368,70 | 2 |
| 63 | Борцов Революции | 393 | 48,60 | 1 |
| 64 | Борцов Революции | 399 | 52,00 | 1 |
| 65 | Борцов Революции | 177 | 78,20 | 1 |
| 66 | Брикетная | 6 | 354,00 | 2 |
| 67 | Брикетная | 8 | 39,00 | 1 |
| 68 | Брикетная | 12 | 78,30 | 1 |
| 69 | Бумажников | 10 | 412,50 | 2 |
| 70 | веденеева | 20 | 352,70 | 1 |
| 71 | Верхняя Мостовая | 1 | 129,90 | 1 |
| 72 | Верхняя Мостовая | 2 | 129,90 | 1 |
| 73 | Верхняя Мостовая | 3 | 130,80 | 1 |
| 74 | Верхняя Мостовая | 4 | 128,90 | 1 |
| 75 | Верхняя Мостовая | 5 | 130,20 | 1 |
| 76 | Верхняя Мостовая | 6 | 127,70 | 1 |
| 77 | Ветлужская | 25 | 101,30 | 1 |
| 78 | Ветлужская | 29 | 100,90 | 1 |
| 79 | Ветлужская | 23 | 100,60 | 1 |
| 80 | Ветлужская | 27 | 100,50 | 1 |
| 81 | Ветлужская | 16а | 667,90 | 2 |
| 82 | Ветлянская | 28 | 107,20 | 1 |
| 83 | Ветлянская | 15 | 330,40 | 2 |
| 84 | водников | 51 | 112,60 | 1 |
| 85 | Водников | 25 | 266,00 | 2 |
| 86 | Водников | 29 | 141,50 | 2 |
| 87 | Водников | 57 | 96,90 | 2 |
| 88 | Водников | 69 | 119,90 | 1 |
| 89 | Водников | 83 | 78,00 | 2 |
| 90 | Вокзальная | 78 | 624,80 | 2 |
| 91 | Вольская | 2 | 64,80 | 2 |
| 92 | Восстания | 56б | 121,80 | 2 |
| 93 | Восстания | 74 | 150,40 | 2 |
| 94 | г. Наумова | 29 | 96,80 | 1 |
| 95 | г. Наумова | 31 | 117,60 | 1 |
| 96 | Г.Наумова (общ.) | 7 | 895,20 | 2 |
| 97 | Г.Наумова (общ.) | 9 | 302,30 | 2 |
| 98 | Г.Успенского | 15 | 599,00 | 2 |
| 99 | Газонная | 21 | 376,00 | 2 |
| 100 | Гастелло | 6 | 708,40 | 2 |
| 101 | Геологов | 12 | 81,00 | 1 |
| 102 | Геологов | 14 | 112,20 | 1 |
| 103 | Геологов | 28 | 83,20 | 1 |
| 104 | Геологов | 30 | 84,70 | 1 |
| 105 | Геологов | 34 | 107,20 | 1 |
| 106 | Герцена | 4 | 490,40 | 2 |
| 107 | Герцена | 7а | 629,60 | 2 |
| 108 | Глеба Успенского | 8 | 493,70 | 1 |
| 109 | Гомельская | 19 | 332,50 | 2 |
| 110 | Гомельская | 21 | 343,40 | 2 |
| 111 | Горняков | 3 | 417,40 | 2 |
| 112 | Городецкая | 5 | 64,20 | 1 |
| 113 | Городецкая | 39 | 96,00 | 1 |
| 114 | Данщина, 1а (общ.) | 1а | 791,40 | 4 |
| 115 | Делегатская | 25 | 331,50 | 2 |
| 116 | Дзержинского | 12в | 255,70 | 2 |
| 117 | Доватора | 28 | 84,00 | 1 |
| 118 | Доватора | 32 | 541,00 | 2 |
| 119 | Докучаева | 27г | 568,90 | 2 |
| 120 | Дошкольная | 6 | 385,80 | 2 |
| 121 | Дошкольная | 8 | 396,90 | 2 |
| 122 | Дошкольная | 4 | 89,70 | 1 |
| 123 | Дошкольная | 10 | 388,70 | 2 |
| 124 | Дошкольная | 12 | 389,20 | 2 |
| 125 | Дошкольная | 28 | 49,70 | 1 |
| 126 | Дошкольная | 29 | 100,90 | 1 |
| 127 | Дошкольная | 30 | 101,40 | 1 |
| 128 | Дошкольная | 31 | 101,00 | 1 |
| 129 | Дошкольная | 33 | 100,20 | 1 |
| 130 | Дошкольная | 38 | 90,70 | 1 |
| 131 | Еловая | 5 | 497,80 | 2 |
| 132 | Елькина | 12 | 520,50 | 2 |
| 133 | Ж/д ст. Адищево | 3 | 88,10 | 1 |
| 134 | Ж/д ст. Адищево | 1 | 88,60 | 1 |
| 135 | Ж/д ст. Адищево | 2 | 88,60 | 1 |
| 136 | Ж/д ст. Адищево | 4 | 89,10 | 1 |
| 137 | Ж/д ст.Голованово | 2 | 122,60 | 1 |
| 138 | Ж/д ст.Голованово | 1 | 93,60 | 1 |
| 139 | Ж/д ст. Лёвшино | 5 | 63,40 | 1 |
| 140 | Ж/д ст. Лёвшино | 9а | 185,30 | 1 |
| 141 | Ж/д ст. Лёвшино | 9 | 160,20 | 1 |
| 142 | Ж/д ст.Голованово | 5 | 97,00 | 1 |
| 143 | Ж/д ст.Левшино | 1 | 188,60 | 1 |
| 144 | Ж/д ст.Левшино | 6 | 85,70 | 1 |
| 145 | Житомирская | 9 | 146,00 | 1 |
| 146 | Житомирская | 14 | 51,20 | 1 |
| 147 | Житомирская | 26 | 447,10 | 2 |
| 148 | Житомирская | 1 А | 76,40 | 1 |
| 149 | Заводская | 6 | 427,10 | 2 |
| 150 | Загарьинская (общ.) | 9 | 502,60 | 2 |
| 151 | Зарайская | 7б | 343,30 | 2 |
| 152 | Зарайская | 9а | 351,50 | 2 |
| 153 | Зарайская | 7а | 336,40 | 2 |
| 154 | Заречная | 2 | 96,90 | 1 |
| 155 | Заречная | 3 | 99,30 | 1 |
| 156 | Заречная | 4 | 95,90 | 1 |
| 157 | Заречная | 6 | 92,80 | 1 |
| 158 | Заречная | 7 | 100,30 | 1 |
| 159 | Казахская | 3 | 126,10 | 1 |
| 160 | КАМЫШЛОВСКАЯ | 15 | 111,50 | 1 |
| 161 | Карпинского | 136 | 166,10 | 1 |
| 162 | КАРПИНСКОГО | 50 | 399,00 | 2 |
| 163 | КАРПИНСКОГО | 48 | 749,00 | 2 |
| 164 | КАРПИНСКОГО | 12 | 425,50 | 2 |
| 165 | КАРПИНСКОГО | 16 | 419,10 | 2 |
| 166 | КАРПИНСКОГО | 18 | 425,50 | 2 |
| 167 | КАРПИНСКОГО | 13 | 395,60 | 2 |
| 168 | КАРПИНСКОГО | 7 | 384,80 | 2 |
| 169 | КАРПИНСКОГО | 11 | 389,60 | 2 |
| 170 | Каслинский | 8 | 515,60 | 2 |
| 171 | Каслинский | 12а | 499,50 | 2 |
| 172 | Каслинский | 4 | 386,60 | 2 |
| 173 | кирова | 1б/б | 70,50 | 2 |
| 174 | Кировоградская | 190 | 313,10 | 1 |
| 175 | Кировоградская | 136 | 96,50 | 1 |
| 176 | Кировоградская | 138 | 107,40 | 1 |
| 177 | Кировоградская | 140 | 186,50 | 1 |
| 178 | Кирпичная | 18 | 279,60 | 2 |
| 179 | Кирпичный завод | 1 | 101,70 | 1 |
| 180 | Кирпичный завод | 2 | 84,60 | 1 |
| 181 | Кирпичный завод | 3 | 138,20 | 2 |
| 182 | Кирпичный завод | 4 | 84,50 | 1 |
| 183 | Кирпичный завод | 5 | 86,30 | 1 |
| 184 | Клименко | 26 | 349,60 | 2 |
| 185 | Комбайнеров | 38 | 420,30 | 2 |
| 186 | Косякова | 20 | 376,10 | 2 |
| 187 | Кочегаров | 31 | 412,00 | 2 |
| 188 | Кочегаров | 33 | 725,90 | 2 |
| 189 | Красина | 16 | 424,00 | 2 |
| 190 | Красина | 14 | 400,00 | 2 |
| 191 | Красная пл. | 4 | 1 129,10 | 2 |
| 192 | краснополянская | 25 | 746,70 | 2 |
| 193 | Красных командиров | 10 | 413,90 | 2 |
| 194 | куйбышева | 76 | 1 226,40 | 2 |
| 195 | куйбышева | 60 | 1 302,60 | 2 |
| 196 | куйбышева | 80/3 | 706,40 | 2 |
| 197 | куйбышева | 68 | 1 135,00 | 3 |
| 198 | куйбышева | 68/1 | 585,00 | 2 |
| 199 | куйбышева | 68/2 | 579,20 | 2 |
| 200 | куйбышева | 68/3 | 580,30 | 2 |
| 201 | куйбышева | 72 | 697,80 | 2 |
| 202 | Левшинская | 28 | 334,30 | 2 |
| 203 | Левшинская | 37а | 345,70 | 1 |
| 204 | Левшинский пер. | 9 | 411,90 | 2 |
| 205 | Левшинский пер. | 11 | 394,00 | 2 |
| 206 | ленина | 12 | 339,50 | 1 |
| 207 | ЛЕОНОВА | 33 | 408,00 | 2 |
| 208 | Лепешинской (общ.) | 8 | 602,00 | 2 |
| 209 | Лепешинской (общ.) | 10 | 483,90 | 2 |
| 210 | Лепешинской (общ.) | 18 | 607,20 | 2 |
| 211 | Лихвинская | 147 | 139,50 | 1 |
| 212 | Луначарского | 6 | 720,00 | 2 |
| 213 | Луначарского | 99/2. | 421,70 | 2 |
| 214 | магистральная | 5 | 399,60 | 2 |
| 215 | магистральная | 4 | 402,00 | 2 |
| 216 | магистральная | 3 | 397,90 | 2 |
| 217 | Малореченская | 43 | 396,50 | 2 |
| 218 | Маяковского | 5 | 375,80 | 1 |
| 219 | Маяковского | 7 | 376,90 | 1 |
| 220 | Маяковского | 9 | 382,20 | 1 |
| 221 | Маяковского | 15 | 561,90 | 2 |
| 222 | Маяковского | 1 | 198,70 | 1 |
| 223 | Маяковского | 3 | 203,60 | 1 |
| 224 | Маяковского | 24 | 412,90 | 2 |
| 225 | Маяковского | 12 | 419,50 | 2 |
| 226 | Маяковского | 16 | 414,50 | 2 |
| 227 | Маяковского | 13 | 382,40 | 1 |
| 228 | Маяковского | 4 | 345,80 | 1 |
| 229 | Маяковского | 11 | 378,20 | 1 |
| 230 | Мильчакова | 17 | 610,60 | 2 |
| 231 | МОЛОДЕЖНАЯ | 2 | 204,60 | 1 |
| 232 | нефтяников | 166 | 75,90 | 2 |
| 233 | Нечаевская | 7 | 432,40 | 2 |
| 234 | Нечаевская | 11 | 423,50 | 2 |
| 235 | Никитина | 18 | 1 770,10 | 4 |
| 236 | Новогодняя | 13 | 200,10 | 1 |
| 237 | Новоржевская | 40 | 378,60 | 1 |
| 238 | Новоржевская | 42 | 375,80 | 1 |
| 239 | Новоржевская | 44 | 375,40 | 1 |
| 240 | О.КОШЕВОГО | 27 | 419,70 | 2 |
| 241 | Овчинникова | 29 | 486,40 | 1 |
| 242 | Овчинникова | 26 | 177,10 | 2 |
| 243 | Овчинникова | 33 | 346,10 | 2 |
| 244 | Овчинникова | 31 | 469,40 | 2 |
| 245 | Окулова | 20б | 338,50 | 2 |
| 246 | Орджоникидзе | 71 | 125,00 | 2 |
| 247 | орджоникидзе | 7 | 537,20 | 2 |
| 248 | Орджоникидзе | 48а | 131,30 | 2 |
| 249 | Орджоникидзе | 48б | 67,90 | 1 |
| 250 | Орджоникидзе | 56 | 51,10 | 2 |
| 251 | Орджоникидзе | 70а | 214,30 | 2 |
| 252 | Орджоникидзе | 70в | 90,30 | 1 |
| 253 | Орджоникидзе | 60 | 397,50 | 2 |
| 254 | Орджоникидзе | 44а | 168,70 | 2 |
| 255 | Орджоникидзе | 44б | 169,00 | 2 |
| 256 | Орджоникидзе | 44в | 135,00 | 2 |
| 257 | Ординская | 14 | 62,60 | 1 |
| 258 | Павлова | 6а | 412,20 | 2 |
| 259 | Павлова | 7 | 551,30 | 2 |
| 260 | Папанинцев | 4 | 218,10 | 1 |
| 261 | Папанинцев | 6 | 226,00 | 2 |
| 262 | Папанинцев | 2 | 216,50 | 2 |
| 263 | ПАШИЙСКАЯ | 6 | 715,50 | 2 |
| 264 | ПАШИЙСКАЯ | 8 | 722,20 | 2 |
| 265 | Переселенческая | 16 | 523,40 | 2 |
| 266 | Переселенческая | 14 | 368,00 | 2 |
| 267 | Переселенческая | 103 | 386,10 | 2 |
| 268 | Переселенческая | 105 | 395,70 | 2 |
| 269 | Пионерская | 4 | 490,80 | 3 |
| 270 | Подгорная | 52 | 233,10 | 2 |
| 271 | Подгорная | 70 | 223,20 | 2 |
| 272 | Подгорная | 80 | 473,40 | 2 |
| 273 | Подгорная | 78 | 483,80 | 2 |
| 274 | Подгорная | 46 | 54,00 | 1 |
| 275 | Подгорная | 58 | 145,00 | 2 |
| 276 | Подгорная | 82 | 475,70 | 2 |
| 277 | Подлесная | 7/2 | 680,60 | 2 |
| 278 | Подлесная | 9/2 | 707,70 | 2 |
| 279 | Полевая(Оборино) | 2 | 94,60 | 1 |
| 280 | Полевая(Оборино) | 3 | 97,30 | 1 |
| 281 | Полевая(Оборино) | 5 | 197,30 | 2 |
| 282 | Полевая(Оборино) | 6 | 51,30 | 1 |
| 283 | Полевая(Оборино) | 8 1 | 100,60 | 1 |
| 284 | Полевая(Оборино) | 9 1 | 142,20 | 1 |
| 285 | Ползунова | 3 | 531,70 | 2 |
| 286 | Ползунова | 3б | 493,60 | 2 |
| 287 | Ползунова | 4 | 492,10 | 2 |
| 288 | Ползунова | 4а | 504,20 | 2 |
| 289 | Ползунова | 5а | 544,20 | 2 |
| 290 | Пролетарская(Висим) | 55 | 101,20 | 2 |
| 291 | Путейская | 17а | 62,00 | 1 |
| 292 | Пушкина | 105 | 110,00 | 2 |
| 293 | РАЗВЕДЧИКОВ | 25 | 335,80 | 2 |
| 294 | РАЗВЕДЧИКОВ | 36 | 127,00 | 1 |
| 295 | Разгуляйская 2-я | 1 | 98,30 | 1 |
| 296 | Разъездная | 5 | 75,10 | 2 |
| 297 | РЕМОНТНАЯ 1-я | 7 | 37,80 | 1 |
| 298 | РЕМОНТНАЯ 2-я | 7 | 88,50 | 1 |
| 299 | РЕМОНТНАЯ 2-я | 11 | 68,60 | 1 |
| 300 | РЕМОНТНАЯ 2-я | 19 | 97,40 | 1 |
| 301 | РЕМОНТНАЯ 2-я | 20 | 98,10 | 1 |
| 302 | РЕМОНТНАЯ 2-я | 11а | 331,90 | 2 |
| 303 | РЕМОНТНАЯ 2-я | 13а | 331,90 | 2 |
| 304 | Республиканская | 10 | 111,80 | 2 |
| 305 | Республиканская | 11 | 106,00 | 2 |
| 306 | Рионская | 1 А | 193,70 | 1 |
| 307 | Свердловская | 3 | 40,00 | 2 |
| 308 | Свердловская | 4а | 134,10 | 2 |
| 309 | Свердловская | 4в | 160,80 | 1 |
| 310 | Связистов | 17 | 465,50 | 2 |
| 311 | Связистов | 19 | 483,80 | 2 |
| 312 | седова | 8 | 700,50 | 2 |
| 313 | седова | 11 | 646,20 | 2 |
| 314 | Сестрорецкая | 4 | 414,50 | 2 |
| 315 | Сестрорецкая | 8 | 409,50 | 2 |
| 316 | СИВКОВА | 19 | 378,40 | 2 |
| 317 | СИВКОВА | 17 | 439,30 | 2 |
| 318 | Советская | 128б | 112,40 | 2 |
| 319 | Советская | 4в | 238,70 | 2 |
| 320 | Советская | 79а | 169,50 | 2 |
| 321 | Советская | 79б | 110,50 | 2 |
| 322 | Советская | 79в | 107,00 | 2 |
| 323 | Советская | 81 | 134,10 | 2 |
| 324 | Советская | 128а | 221,40 | 2 |
| 325 | Спортивная | 21 | 452,80 | 2 |
| 326 | Сталеваров | 11 | 81,30 | 1 |
| 327 | Сталеваров | 19 | 84,60 | 1 |
| 328 | Сталеваров | 23 | 86,90 | 1 |
| 329 | Станционная | 5 | 170,70 | 1 |
| 330 | Станционная | 7 | 67,40 | 1 |
| 331 | Станция Блочная | 8 | 91,30 | 1 |
| 332 | Станция Блочная | 9 | 90,60 | 1 |
| 333 | станция блочная | 6 | 491,90 | 2 |
| 334 | Станция Блочная | 3 | 100,70 | 1 |
| 335 | Станция блочная | 5 | 100,40 | 1 |
| 336 | Станция Блочная 4 км | 1 | 152,50 | 1 |
| 337 | Станция Блочная 4 км | 2 | 69,30 | 1 |
| 338 | Станция Блочная 6 км | 1 | 69,10 | 1 |
| 339 | Станция Блочная 6 км | 2 | 170,10 | 1 |
| 340 | Станция Блочная 6 км | 3 | 71,00 | 1 |
| 341 | Старикова | 27 | 731,90 | 2 |
| 342 | Старикова | 28 | 763,10 | 2 |
| 343 | Старикова | 37 | 319,50 | 2 |
| 344 | Старцева (общ.) | 147 | 243,20 | 2 |
| 345 | Столбовая | 45 | 577,10 | 2 |
| 346 | Столбовая | 49 | 586,60 | 2 |
| 347 | Столбовая | 51 | 349,00 | 2 |
| 348 | Судоремонтная | 25 | 99,20 | 1 |
| 349 | Суксунская | 1 | 225,70 | 1 |
| 350 | СУСАНИНА | 8 | 107,60 | 1 |
| 351 | Танцорова | 19 | 398,90 | 2 |
| 352 | Танцорова | 48 | 76,50 | 1 |
| 353 | Танцорова | 70 | 73,40 | 2 |
| 354 | ТЕПЛОГОРСКАЯ 2-ая | 29 | 256,50 | 2 |
| 355 | Углеуральская | 6 | 427,00 | 2 |
| 356 | Углеуральская | 4 | 620,60 | 2 |
| 357 | Ударника | 11 | 423,80 | 2 |
| 358 | Ударника | 9 | 394,50 | 2 |
| 359 | Узбекская | 76 | 112,90 | 1 |
| 360 | Узбекская | 78 | 109,00 | 1 |
| 361 | Узбекская | 80 | 112,40 | 1 |
| 362 | Узбекская | 82 | 110,50 | 1 |
| 363 | Уральская(Горки) | 17 | 90,10 | 1 |
| 364 | Уральская(Горки) | 44 | 125,90 | 1 |
| 365 | Усольская | 3 | 145,50 | 1 |
| 366 | Учительская | 5 | 266,10 | 2 |
| 367 | Физкультурная | 25 | 233,20 | 1 |
| 368 | Физкультурная | 26 | 140,10 | 1 |
| 369 | Фосфоритная | 7 | 82,70 | 1 |
| 370 | Фосфоритная | 14 | 93,00 | 1 |
| 371 | Хвойная | 16 | 81,90 | 1 |
| 372 | Центральная ферма | 5 | 438,70 | 1 |
| 373 | Центральная ферма | 107 | 301,90 | 1 |
| 374 | Центральная ферма | 6 | 125,80 | 2 |
| 375 | Центральная ферма | 7 | 50,80 | 1 |
| 376 | Центральная ферма | 105 | 34,00 | 1 |
| 377 | Челюскинцев | 3а | 571,60 | 2 |
| 378 | Челюскинцев | 4а | 666,30 | 2 |
| 379 | Челюскинцев | 8а | 804,60 | 2 |
| 380 | Челюскинцев | 10 | 541,60 | 2 |
| 381 | Челюскинцев | 11 | 532,90 | 2 |
| 382 | Черемховская | 5 | 48,80 | 1 |
| 383 | Черемховская | 8 | 87,10 | 1 |
| 384 | Черняховского | 17 | 122,60 | 1 |
| 385 | Черняховского | 1 | 151,80 | 2 |
| 386 | Черняховского | 3 | 140,30 | 2 |
| 387 | Черняховского | 30 | 664,00 | 2 |
| 388 | Ш.космонавтов | 23 | 190,00 | 2 |
| 389 | Ш.космонавтов | 25 | 533,40 | 2 |
| 390 | Шпалопропиточная | 4б | 742,60 | 2 |
| 391 | Шпалопропиточная | 6 | 754,00 | 2 |
| 392 | Шпальная | 2 | 186,40 | 1 |
| 393 | Электровозная | 30 | 102,90 | 1 |
| 394 | Электровозная | 26 | 101,60 | 1 |
| 395 | Электровозная | 28 | 103,80 | 1 |
| 396 | Энгельса | 17а | 204,10 | 2 |
| 397 | Энгельса | 7 | 476,30 | 2 |
| 398 | Энгельса | 20 | 512,20 | 2 |
| 399 | Энгельса | 13а | 591,30 | 2 |
| 400 | Дошкольная | 62 | 31,7 | 1 |
| 401 | Архиерейка | 23 | 44,7 | 1 |
| 402 | Архиерейка | 24 | 27,1 | 1 |
| 403 | Бобруйская | 3 | 23,2 | 1 |
| 404 | Бобруйская | 7 | 27,5 | 1 |
| 405 | Бобруйская | 10 | 47,8 | 1 |
| 406 | Бобруйская | 17 | 25,5 | 1 |
| 407 | Бобруйская | 25а | 33,9 | 1 |
| 408 | Житомирская | 11 | 76,4 | 1 |
| 409 | Нефтяников | 168 | 63,3 | 1 |
| 410 | Нефтяников | 172 | 63,1 | 1 |
| 411 | Нефтяников | 174 | 63,3 | 1 |
| 412 | В-Удинская | 8 | 69,4 | 1 |
| 413 | Колвинская | 43 | 42,7 | 1 |
| 414 | Пархоменко | 31 | 38,3 | 1 |
| 415 | Пархоменко | 1 | 131,3 | 1 |
| 416 | Новогодняя | 22 | 31,5 | 1 |
| 417 | Азотная | 38 | 55,6 | 1 |
| 418 | Песочная | 8 | 44,8 | 1 |
| 419 | Песочная | 10 | 46,2 | 1 |
| 420 | Песочная | 3 | 63,5 | 1 |
| 421 | Песочная | 16 | 45,8 | 1 |
| 422 | Домостроительная | 23 | 57,0 | 1 |
| 423 | Домостроительная | 27 | 47,1 | 1 |
| 424 | Домостроительная | 29 | 47,1 | 1 |
| 425 | Оргалитовая | 3 | 46,4 | 1 |
| 426 | Оргалитовая | 5 | 47,8 | 1 |
| 427 | Домостроительная | 4 | 42,4 | 1 |
| 428 | Вольская | 10 | 26,3 | 1 |
| 429 | Разъездная | 6 | 37,6 | 1 |
| 430 | 2-я сокольская | 15 | 534,30 | 2 |
| 432 | станция блочная | 7 | 90,50 | 1 |
| 433 | красноуральская | 3 | 99,80 | 1 |
| 434 | 1-я танкерная | 73 | 723,00 | 2 |
| 435 | 2-я корсуньская | 3 | 300,30 | 2 |
| 436 | 2-я затонская | 2 | 393,90 | 2 |
| 437 | 2-я затонская | 1 | 197,80 | 2 |
| 438 | 2-я затонская | 5 | 585,60 | 2 |
| 439 | 2-я катерная | 15 | 160,50 | 2 |
| 440 | банная гора 2 км | 2 | 179,70 | 1 |
| 441 | левшинская | 16 | 393,40 | 2 |
| 442 | левшинская | 33 | 81,20 | 1 |
| 443 | левшинская | 35 | 100,20 | 1 |
| 444 | левшинская | 39 | 83,00 | 1 |
| 445 | левшинская | 41 | 83,40 | 1 |
| 446 | левшинская | 41б (с) | 84,20 | 1 |
| 447 | малореченская | 41 | 109,80 | 1 |
| 448 | новогодняя | 2а | 116,80 | 1 |
| 449 | пархоменко | 35 | 79,20 | 1 |
| 450 | прямолинейная | 19 | 711,20 | 2 |
| 451 | прямолинейная | 15 | 719,00 | 2 |
| 452 | радистов | 20 | 696,00 | 2 |
| 453 | радистов | 16 | 721,90 | 2 |
| 454 | трясолобова | 25 | 197,10 | 2 |
| 455 | черняховского | 46 | 100,50 | 1 |
| 456 | черняховского | 9 | 152,60 | 2 |
| 457 | казахская | 3 | 126,10 | 1 |
| 458 | центральная ферма | 113 | 143,50 | 1 |
| 459 | автозаводская | 3д | 399,20 | 2 |
| 460 | 2 дачная | 1 | 411,10 | 2 |
| 461 | 2 дачная | 2 | 478,50 | 2 |
| 462 | 2-я луначарского | 6а | 216,70 | 1 |
| 463 | б.революции | 347 | 484,50 | 2 |
| 464 | б.революции | 349 | 314,70 | 2 |
| 465 | б.революции | 389 | 24,00 | 1 |
| 466 | б.революции | 391 | 55,40 | 1 |
| 467 | б.революции | 397 | 55,40 | 1 |
| 468 | б.революции | 401 | 30,20 | 1 |
| 469 | б.революции | 403 | 29,20 | 1 |
| 470 | б.революции | 405 | 30,70 | 1 |
| 471 | брикетная | 22 | 514,90 | 2 |
| 472 | брикетная | 4 | 667,00 | 2 |
| 473 | брикетная | 5 | 368,20 | 2 |
| 474 | кирова | 52в | 110,70 | 2 |
| 475 | кирова | 58а | 269,30 | 2 |
| 476 | станция блочная | 4 | 63,60 | 1 |
| 479 | омутинский переулок | 204 | 50,70 | 1 |
| 480 | катерная | 18 | 291,60 | 2 |
| Итого: |  |  | 135 638,70 |  |