Приложение № 1

К извещению о проведении запроса котировок

№  141 от 21.12.2010г.

Техническое задание

на закупку изделий медицинского назначения

| № позиции | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1 | Перчатки смотровые нестерильные, нитриловые, неопудренные с валиком соответствие ГОСТ Р 52239-2004 | Указать |  |
|  | 2 | Производитель | Указать |  |
|  | 3 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
|  | 6 | Длина: не менее, мм | 240 |  |
|  | 7 | Цвет фиолетовый | Указать |  |
|  | 8 | Толщина: средний палец – не более 0,15 мм, ладонь – не менее 0,1 мм, манжета – не менее 0,08 мм. | Указать |  |
|  | 9 | Относительное удлинение до старения при разрыве не менее, % | 500 |  |
|  | 10 | Прочность на разрыв до старения не менее, Н | 16 |  |
|  | 11 | Поверхность пальцев и ладони текстуированная | Указать |  |
|  | 12 | Внутренняя поверхность - слегка хлорированные. | Указать |  |
|  | 13 | Размер , М, количество пар | 5000 |  |
|  | 14 | Предоставление технического паспорта от производителя при поствке товара | Наличие |  |
| 2 | 1 | Перчатки смотровые стерильные, латексные, опудренные соответствие ГОСТ Р 52239-2004. | Указать |  |
|  | 2 | Производитель | Указать |  |
|  | 3 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
|  | 6 | Длина не менее, мм | 240 |  |
|  | 7 | Цвет белый | Указать |  |
|  | 8 | Толщина: средний палец – не менее 0,18 мм, ладонь – не менее 0,14 мм, манжета – не менее 0,10 мм. | Указать |  |
|  | 9 | Гладкая поверхность пальцев | Указать |  |
|  | 10 | Внутренняя поверхность - слегка хлорированные. | Указать |  |
|  | 11 | Размер М количество пар | 7000 |  |
|  | 12 | Размер S количество пар | 2000 |  |
|  | 13 | Размер L количество пар | 1000 |  |
|  | 14 | Предоставление технического паспорта от производителя при поствке товара | Наличие |  |
| 3 | 1 | Перчатки смотровые нестерильные, латексные, неопудренные оответствие ГОСТ Р 52239-2004. | Указать |  |
|  | 2 | Производитель | Указать |  |
|  | 3 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
|  | 6 | Длина не менее, мм | 240 |  |
|  | 7 | Цвет желтый | Указать |  |
|  | 8 | Толщина: средний палец – не менее 0,38 мм, ладонь – не менее 0,30 мм, манжета – не менее 0,26 мм. | Указать |  |
|  | 9 | Растягивание в длину не менее,% | 695 |  |
|  | 10 | Прочность на разрыв не менее, Н | 7 |  |
|  | 11 | Внутренняя поверхность - слегка хлорированные. | Указать |  |
|  | 12 | Размер S, количество пар | 4000 |  |
|  | 13 | Размер М, количество пар | 6000 |  |
|  | 14 | Предоставление технического паспорта от производителя при поствке товара | Наличие |  |
| 4 | 1 | Перчатки хирургические,стерильные,опудренные, латексные соответствие ГОСТ Р 52239-2004. | Указать |  |
|  | 2 | Производитель | Указать |  |
|  | 3 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
|  | 6 | Манжета усиленная, без валика. | Указать |  |
|  | 7 | Длина: не менее, мм | 284 |  |
|  | 8 | Цвет беый | Указать |  |
|  | 9 | Форма перчатки анатомическая | Указать |  |
|  | 10 | Толщина : средний палец – не менее 0,21 мм, ладонь – не менее 0,20 мм, манжета – не менее 0,23 мм. | Указать |  |
|  | 11 | Внешняя поверхность: микротекстурированная. | Указать |  |
|  | 12 | Относительное удлинение до старения при разрыве не менее,% | 910 |  |
|  | 13 | Прочность на разрыв до старения не менее, Н | 20 |  |
|  | 14 | Размер 7 количество пар | 5000 |  |
|  | 15 | Размер 7,5 количество пар | 5000 |  |
|  | 16 | Размер 8 количество пар | 2000 |  |
|  | 17 | Предоставление технического паспорта от производителя при поствке товара | Наличие |  |
|  | 18 | Срок годности не менее 5 лет | Указать |  |
| 5 | 1 | Перчатки акушерские,стерильные,опудренные с валиком, латексные соответсвие ГОСТ Р 52239-2004 | Указать |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 6 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
|  | 7 | Перчатки акушерские,стерильные,опудренные с валиком, латексные | Наличие |  |
|  | 8 | Длина в дипазоне, мм | 405-451 |  |
|  | 9 | Цвет светло-салатовый | Указать |  |
|  | 10 | Форма перчатки анатомическая | Указать |  |
|  | 11 | Толщина не более 0,17 мм. | Указать |  |
|  | 12 | Относительное удлинение до старения при разрыве не менее,% | 745 |  |
|  | 13 | Прочность на разрыв не менее, Н | 12 |  |
|  | 14 | Внешняя поверхность: микротекстурированная. | Указать |  |
|  | 15 | Размер 7,5 количество пар | 200 |  |
|  | 16 | Размер 8,5 количество пар | 100 |  |
|  | 17 | Предоставление технического паспорта от производителя при поствке товара | Наличие |  |
|  | 18 | Срок годности не менее 5 лет | Указать |  |
| 6 | 1 | Перчатки хирургические,стерильные,неопудренные, латексные, используемые для родовспоможения соответствие ГОСТ Р 52239-2004. | Указать |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 6 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
|  | 7 | Манжета прямая, без валика. | Указать |  |
|  | 8 | Клейкая полоска шириной не менее 1,5 см для фиксации на рукаве халата | Указать |  |
|  | 9 | Длина: не менее, мм | 294 |  |
|  | 10 | Цвет зеленый | Указать |  |
|  | 11 | Форма перчатки анатомическая | Указать |  |
|  | 12 | Толщина : средний палец – не менее 0,21 мм, ладонь – не менее 0,195 мм, манжета – не менее 0,195 мм. | Указать |  |
|  | 13 | Внешняя поверхность микротекстурированная, хлорированная и обработанная силиконом | Указать |  |
|  | 14 | Внутрення поверхность покрыта полимером, обработанная силиконом и увлажнителем | Наличие |  |
|  | 15 | Относительное удлинение до старения при разрыве не менее,% | 825 |  |
|  | 16 | Прочность на разрыв не менее, Н | 14 |  |
|  | 17 | Содержание протеина согласно модифицированному методу Лоури не более, мкг/г | 31 |  |
|  | 18 | Размер 7, количество пар | 100 |  |
|  | 19 | Предоставление технического паспорта от производителя при поствке товара | Наличие |  |
|  | 20 | Срок годности не менее 3 лет | Указать |  |
| Остаточный срок годности от срока, установленного производителем, начиная от момента передачи товара не менее, % |  |  | 80 |  |
| Весь товар должен соответствовать ГОСТам и санитарным нормам |  |  | Наличие |  |
| Весь товар должен быть новым, год выпуска - не ранее 2010 года |  |  | Наличие |  |
| При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. |  |  | Наличие |  |