| Приложение № 1 К извещению о проведении запроса котировок № 142 от 21.12.2010г. Техническое задание на закупку изделий медицинского назначения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № позиции | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1 | Устройство инфузионное однократного применения |  |  |
|  | 2 | Производитель | Указать |  |
|  | 3 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
|  | 6 | Санитарно эпидемиологическое заключение | Наличие |  |
|  | 7 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие |  |
|  | 8 | Пластиковый шип (игла к емкости) | Наличие |  |
|  | 9 | Длина иглы к емкости, мм | 28 |  |
|  | 10 | Длина устройства, мм | 1520 |  |
|  | 11 | Толщина стенок трубки, мм | 0,55 |  |
|  | 12 | Длина роликового зажима, мм | 46,3 |  |
|  | 13 | Материал инъекционного узла | термоэластопласт, без латекса |  |
|  | 14 | Капельная камера со встроенным фильтром | Наличие |  |
|  | 16 | Размер иглы, мм | 0,8 х 38 |  |
|  | 17 | Заточка иглы не менее чем в 3-х плоскостях | Указать |  |
|  | 18 | Требуемое количество, шт. | 20760 |  |
| 2 | 1 | Устройство инфузионное однократного применения |  |  |
|  | 2 | Производитель | Указать |  |
|  | 3 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
|  | 6 | Пластырь для фиксации трубки к кожным покровам внутри стерильной упакови- блистер | наличие |  |
|  | 7 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие |  |
|  | 8 | Длина упоров для пальцев рук, мм, не менее | 35 |  |
|  | 9 | Упоры для пальцев рук в основании шипа | Наличие |  |
|  | 10 | Металлический шип | наличие |  |
|  | 11 | Длина металлического шипа, мм | 42 |  |
|  | 12 | Капельная камера со встроенным дисковидным инфузионным фильтром | Наличие |  |
|  | 13 | Размер иглы, мм | 0,8 х 38 |  |
|  | 14 | Заточка иглы не менее чем в 3-х плоскостях | Указать |  |
|  | 15 | Требуемое количество, шт. | 16000 |  |
| 3 | 1 | Устройство инфузионное однократного применения |  |  |
|  | 2 | Производитель | Указать |  |
|  | 3 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
|  | 6 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие |  |
|  | 7 | Пластико-металлический шип | Наличие |  |
|  | 8 | Длина пластико-металлического шипа, мм | 42 |  |
|  | 9 | Длина пластикового шипа, мм | 36 |  |
|  | 10 | Длина металлического шипа, мм | 42 |  |
|  | 11 | Капельная камера со встроенным дисковидным инфузионным фильтром | Наличие |  |
|  | 12 | Размер иглы, мм | 0,8 х 38 |  |
|  | 13 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие |  |
|  | 14 | Требуемое количество, шт. | 5 000 |  |
| 4 | 1 | Устройство полимерное для переливания крови, кровезаменителей и инфузионных растворов из бутылки однократного применения, стерильное |  |  |
|  | 2 | Производитель | Указать |  |
|  | 3 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
|  | 6 | Индивидуальная упаковка | Наличие |  |
|  | 7 | Игла для пунктирования вены | Наличие |  |
|  | 8 | Размер иглы, мм | 1,2 х 38 |  |
|  | 9 | Заточка иглы не менее чем в 3-х плоскостях | Наличие |  |
|  | 10 | Требуемое количество, шт. | 360 |  |
| Остаточный срок годности от срока, установленного производителем, начиная от момента передачи товара не менее, % |  |  | 80 |  |
| Весь товар должен соответствовать ГОСТам и санитарным нормам |  |  | Наличие |  |
| Весь товар должен быть новым, год выпуска - не ранее 2010 года |  |  | Наличие |  |
| При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. |  |  | Наличие |  |