- Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 362  от «22 » декабря  2010 г

Техническое       задание.

| № п/п | наименование | Технические характеристики | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перчатки смотровые нестерильные латексные( без пудры) с валиком | 1.Длина перчатки (от края манжеты до кончика среднего пальца) - не менее 240 мм. 2.Толщина ладони (двойная стенка) - 0.20 мм. 3.Толщина среднего пальца (двойная стенка) - 0.26 мм. 4.Толщина манжеты (двойная стенка) - 0.15 мм. 5.Внутренняя поверхность обработана силиконом. 6.Манжета с валиком. 7. Двойная хлоринация. 7.Текстурированная поверхность ладони и пальцев. 8.AQL -1,5 - коэффициент качества указан на упаковке. 9.Внутреннее покрытие - неопудренные. 10.Количество в упаковке/трансп. коробе 50/500 пар. 11.Наличие на упаковке знака ГОСТА Р,РОСТЕСТ, номер регистрационного удостоверения Минздрава РФ. 12.Наличие на упаковке перевода на русский язык и название фирмы –производителя на русском языке 13. Остаточный срок годности товара не менее 70%. Размер S (№6) Размер М( №7). | пара пара | 3000 9000 |
| 2 | Перчатки смотровые (диагностические) латексные одноразовые нестерильные повышенной прочности | 1.Длина перчатки (от края манжеты до кончика среднего пальца) - не менее 295 мм. 2.Толщина ладони (двойная стенка) - 0.68 мм. 3.Толщина среднего пальца (двойная стенка) - 0.78 мм. 4.Толщина манжеты (двойная стенка) - 0.44 мм. 5.Масса перчатки - 20.12 грамм. 6.Манжета с валиком. 7.Полностью текстурированная поверхность пальцев и ладони для удобства работы с инструментом, лабораторной посудой, ветошью. 8.AQL -1,5 - коэффициент качества указан на упаковке. 9.Внутреннее покрытие обработано силиконом. 10.Устойчивость к порезам,применение в хирургии, паталогоанатомии и в хозяйственных целях.. 11.Количество в упаковке/трансп. коробе 25/250 пар. 12 Наличие на упаковке знака ГОСТА Р,РОСТЕСТ, номер регистрационного удостоверения Минздрава РФ.. 13. .Наличие на упаковке перевода на русский язык и название фирмы –производителя на русском языке 14. Остаточный срок годности товара не менее 70%. Размер S (№6-7). Размер М (№7-8). | Пара пара | 150 600 |
| 3 | Перчатки хирургические нестерильные латексные ( с пудрой) с валиком анатомической формы | 1.Длина перчатки (от края манжеты до кончика среднего пальца) - не менее 285 мм. 2.Толщина ладони (двойная стенка) - 0.32 мм. 3.Толщина среднего пальца (двойная стенка) - 0.37 мм. 4.Толщина манжеты (двойная стенка) - 0.25 мм. 5.Масса перчатки - 8.30 грамм. 6.Манжета с валиком. 7.Полностью Текстурированная поверхность пальцев и ладони. 8.AQL -1,0 - коэффициент качества указан на упаковке. 9.Внутреннее покрытие - опудренное. 10.Анатомическая форма (разделение на правую и левую руку). 11.Размер перчатки обозначен на тыльной стороне перчатки в текстуре латекса. 12.Количество в упаковке/трансп. коробе 50/500 пар. 13. Наличие на упаковке знака ГОСТА Р,РОСТЕСТ, номер регистрационного удостоверения Минздрава РФ.. 14. .Наличие на упаковке перевода на русский язык и название фирмы –производителя на русском языке 15. Остаточный срок годности товара не менее 70%. Размер S (№6). Размер M (№7). Размер L (№8). Размер L (№9). | Пара пара пара пара | 3000 15000 1500 450 |
| 4 | Перчатки хирургические стерильные латексные ( с пудрой) с валиком анатомической формы | 1.Длина перчатки (от края манжеты до кончика среднего пальца) - не менее 285 мм. 2.Толщина ладони (двойная стенка) - 0.32 мм. 3.Толщина среднего пальца (двойная стенка) - 0.38 мм. 4.Толщина манжеты (двойная стенка) - 0.24 мм. 5.Масса перчатки - 7.80 грамм. 6.Манжета с валиком. 7.Полностью Текстурированная поверхность пальцев и ладони. 8.AQL -1,0 - коэффициент качества указан на упаковке. 9.Внутреннее покрытие - опудренное. 10.Анатомическая форма (разделение на правую и левую руку). 11.Размер перчатки обозначен на тыльной стороне перчатки в текстуре латекса. 12.Количество в упаковке/трансп. коробе 50/500 пар. 13. Наличие на упаковке знака ГОСТА Р,РОСТЕСТ, номер регистрационного удостоверения Минздрава РФ. 14. Наличие на упаковке перевода на русский язык и название фирмы –производителя на русском языке 15. Остаточный срок годности товара не менее 70%. Размер №6. Размер №7. Размер №8. Размер №9. | Пара Пара Пара Пара | 150 2400 150 150 |
| 5 | Перчатки смотровые нитриловые нестерильные ( без пудры) с валиком | 1.Длина перчатки (от края манжеты до кончика среднего пальца) - не менее 245 мм. 2.Масса перчатки - 5.56 грамм. 3.Манжета с валиком. 4.Текстурированная поверхность ладони и пальцев. 5.AQL -1,5 - коэффициент качества указан на упаковке. 6.Внутреннее покрытие - неопудренные. 7.Количество в упаковке/трансп. коробе 50/500 пар. 8. Наличие на упаковке знака ГОСТА Р,РОСТЕСТ, номер регистрационного удостоверения Минздрава РФ.. 9.Наличие на упаковке перевода на русский язык и название фирмы- производителя на русском языке 10. Остаточный срок годности товара не менее 70%. Размер S (№6). Размер М(№7). | Пара пара | 1500 3000 |
| 6 | Перчатки хирургические неопреновые ( полихлоропреновые) стерильные ( без пудры) с валиком | 1.Длина перчатки (от края манжеты до кончика среднего пальца) - не менее 300 мм. 2.Толщина ладони (двойная стенка) - 0.35 мм. 3.Толщина среднего пальца (двойная стенка) - 0.41 мм. 4.Толщина манжеты (двойная стенка) - 0.36 мм. 5.Масса перчатки - 12.74 грамм. 6.Манжета с валиком. 7.Полностью Текстурированная поверхность пальцев и ладони для удобства работы с хир. Инструментом. 8.AQL -1,0 - коэффициент качества указан на упаковке. 9.Устойчивы к химическим веществам и СПИРТУ (несколько часов , не пропускают химические вещества и спирты через перчатку). 10.Количество в упаковке/трансп. коробе 50/200 пар. 11. Наличие на упаковке знака ГОСТА Р,РОСТЕСТ, номер регистрационного удостоверения Минздрава РФ.. 12. Наличие на упаковке перевода на русский язык и название фирмы –производителя на русском языке 13. Остаточный срок годности товара не менее 70%. Размер №7. Размер №8. Размер №8,5-9. | Пара Пара пара | 50 50 50 |