Приложение № 2

к извещению запроса котировок

от «22» декабря 2010 года  №43

УТВЕРЖДАЮ

Директор МУ «Содержание объектов инженерной инфраструктуры»

_____________________ К.В.Нецветаев

« ____ »  __________________________ 2010 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на техническое обслуживание канализационных сетей,

находящихся на балансе и в составе имущества муниципальной казны

| 1. Предмет контракта | Техническое обслуживание канализационных сетей, находящихся на балансе и в составе имущества муниципальной казны. |
| --- | --- |
| 2.Адрес и наименование объекта | см. Приложение № 1 |
| 3. Основание производства работ | Устав МУ «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» |
| 4. Характеристика работ | Техническое обслуживание - комплекс работ по поддержанию работоспособности и исправности сетей: техническое содержание сетей (наличие координатных табличек, внешнее состояние колодцев, наличие и плотность прилегания крышек, целостность люков и горловин, степень наполнения труб, наличие подпора и т.п.); устранение засоров и излива (гидродинамическим, гидравлическим, механическим или ручным способом) сточных вод на поверхность; предупреждение возможных аварийных ситуаций (в т.ч. просадка грунта по оси трасс или вблизи колодцев и камер, повреждение или разрушение труб, и т.п.) и их ликвидация. |
| 5.Основные требования к выполнению работ | Обеспечение бесперебойной, надежной и эффективной работы всех элементов систем канализации - канализационных сетей и сооружений на них. Выполнение работ по устранению аварийных ситуаций производить в рабочие, выходные и праздничные дни. |
| 6. Характеристика инженерного соору- жения | системы канализации |
| 6. Результат выполненных работ | Предоставление журнала осмотров, акта о приемке выполненных работ в соответствии с планом-графиком, составленного подрядчиком ежемесячно. |
| 7. Срок выполнения работ | Начало работ: с момента заключения муниципального контракта Окончание работ: 28 февраля 2011 года |
| 8. Стоимость работ | 210 000,00 рублей |
| 9. Порядок контроля, оценки и приемки выполненных работ | При техническом обслуживании канализационных сетей соблюдать требования нормативных правовых актов РФ и нормативных технических документов: МДК 3-02.2001 «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации»; СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»; СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий»; СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов». |
| 10. Гарантийный срок на результат выполненных работ | 3 (три) месяца с даты приемки работ Заказчика |

Руководитель СК и ТР техотдела                                   Г.В.Малыгина

Приложение № 1 к техническому заданию

к извещению запроса котировок

от «22» декабря 2010 года  №43

| Перечень муниципальных сетей канализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Местонахождение сетей |  | Протяженность сетей, п.м. |
|  | Сети канализации, входящие в состав имущества муниципальной казны |  |  |
|  | Дзержинский район |  |  |
| 1 | Генерала Наумова,23, канализация д150=32м |  | 32,0 |
| 2 | Ветлужская,36 канализация д150=66,64м |  | 66,6 |
| 3 | Большевистская,214 канализация д150=34м |  | 34,0 |
| 4 | Большевистская,216 канализация д150=62м |  | 62,0 |
| 5 | Большевистская,220 канализация д150=113м |  | 113,0 |
| 6 | Голева, 14 канализация д150=42м |  | 42,0 |
| 7 | Голева, 19 канализация д150=98м |  | 98,0 |
| 8 | Кирова, 226 сети канализации д150=46м |  | 46,0 |
| 9 | Коммунистическая, 70 канализация д150=16м |  | 16,0 |
| 10 | Коммунистическая, 72 канализация д150=69м |  | 69,0 |
| 11 | Коммунистическая, 76 канализация д150=60м |  | 60,0 |
| 12 | Коммунистическая, 78 канализация д150=41м |  | 41,0 |
| 13 | Коммунистическая, 82 канализация д150=16м |  | 16,0 |
| 14 | Коммунистическая, 84 канализация д150=38м |  | 38,0 |
| 15 | Коммунистическая,109 канализация д150=95м |  | 95,0 |
| 16 | Коммунистическая,111 канализация д150=116м |  | 116,0 |
| 17 | Крисанова, 3 канализация д150=70м |  | 70,0 |
| 18 | Крисанова, 17 канализация д150=40м |  | 40,0 |
| 19 | Ленина, 71 сети канализационные д150=69м |  | 69,0 |
| 20 | Ленина, 73 сети канализационные д150=41м |  | 41,0 |
| 21 | Ленина, 75 сети канализационные д150=73м |  | 73,0 |
| 22 | Ленина, 79 сети канализационные д150=105м |  | 105,0 |
| 23 | Ленина, 81 сети канализационные д150=49м |  | 49,0 |
| 24 | Ленина, 83 сети канализационные д150=98м |  | 98,0 |
| 25 | Ленина, 94 сети канализационные д150=80м |  | 80,0 |
| 26 | Ленина, 96 сети канализационные д150=91м |  | 91,0 |
| 27 | Ленина, 98 сети канализационные д150=108м |  | 108,0 |
| 28 | Ленина, 100 сети канализационные д150=69м |  | 69,0 |
| 29 | Ленина, 102 сети канализационные д150=86м |  | 86,0 |
| 30 | Орджоникидзе,152 канализация д150=102м |  | 102,0 |
| 31 | Орджоникидзе,155 канализация д150=31,50м |  | 31,5 |
| 32 | Орджоникидзе,157 канализация д150=124м |  | 124,0 |
| 33 | Орджоникидзе,159 канализация д150=66,50м |  | 66,5 |
| 34 | Орджоникидзе,161 канализация д150=67м |  | 67,0 |
| 35 | Орджоникидзе,171 канализация д150=215м |  | 215,0 |
| 36 | Орджоникидзе,177 канализация д150=49м |  | 49,0 |
| 37 | Плеханова, по улице и внутри квартала 54 сети канализации д300=150м от ж/д Плеханова,12 до Коммунистической |  | 150,0 |
| 38 | Плеханова, 3 сети канализации д150=165м |  | 165,0 |
| 39 | Плеханова, 12 канализация д150=200м |  | 200,0 |
| 40 | Плеханова, 13 канализация д150=113м |  | 113,0 |
| 41 | Плеханова, 33 сети канализации д150=57м |  | 57,0 |
| 42 | Плеханова, 39 сети канализации д150=93м |  | 93,0 |
| 43 | Плеханова, 51 сети канализации д150=24м |  | 24,0 |
| 44 | Плеханова, 53а сети канализации д150=110м |  | 110,0 |
| 45 | Плеханова, 54 сети канализации д150=64м |  | 64,0 |
| 46 | Плеханова, 55 сети канализации д150=16м |  | 16,0 |
| 47 | Плеханова, 55а сети канализации д150=90м |  | 90,0 |
| 48 | Плеханова, 56 сети канализации д150=46м |  | 46,0 |
| 49 | Подгорная, 52 сети канализации д150=50м |  | 50,0 |
| 50 | Толмачева, 13 сети канализации д150=59м |  | 59,0 |
| 51 | Толмачева, 32 сети канализации д150=182м |  | 182,0 |
| 52 | Хохрякова, 25 сети канализации д150=102м |  | 102,0 |
| 53 | Якуба Коласа, 6 канализация (д150=91м) |  | 91,0 |
| 54 | Якуба Коласа, 9 канализация д150=163м |  | 163,0 |
| 55 | Якуба Коласа, 10 канализация д150=59,50м |  | 59,5 |
| 56 | Ш.Космонавтов, 49 сети канализации д150=71м |  | 71,0 |
| 57 | Ш.Космонавтов, 51 сети канализации д150=77м |  | 77,0 |
| 58 | Ш.Космонавтов, 53 сети канализации д150=91м |  | 91,0 |
| 59 | Ш.Космонавтов, 55 сети канализации д150=80м |  | 80,0 |
| 60 | Ш.Космонавтов, 74 сети канализации д150=64м |  | 64,0 |
| 61 | Ш.Космонавтов, 82а сети канализации д150=57м |  | 57,0 |
| 62 | Горняков, 3 канализация д150=60м |  | 60,0 |
| 63 | Горняков, 5а канализация д150=30м |  | 30,0 |
| 64 | Горняков, 7 канализация д150=30м |  | 30,0 |
| 65 | Горняков, 8 канализация д150=40м |  | 40,0 |
| 66 | Котовского, 4 канализация д150=78м |  | 78,0 |
| 67 | Мильчакова, 10 канализация от ЦТП д150=94м |  | 94,0 |
| 68 | Мильчакова, 11 канализация д150=56м |  | 56,0 |
| 69 | Мильчакова, 12 канализация д150=83м |  | 83,0 |
| 70 | Мильчакова, 15 канализация д150=73м |  | 73,0 |
| 71 | Мильчакова, 16 канализация д150=58м |  | 58,0 |
| 72 | Мильчакова, 17 канализация д150=65м |  | 65,0 |
| 73 | Мильчакова, 18 канализация д150=50м |  | 50,0 |
| 74 | Овчинникова, 13б канализация д150=89м |  | 89,0 |
| 75 | Овчинникова, 29 канализация д150=87м |  | 87,0 |
| 76 | Овчинникова, 31 канализация д150=78м |  | 78,0 |
| 77 | Овчинникова, 33 канализация д150=28м |  | 28,0 |
| 78 | Ползунова, 2 канализация д150=120м |  | 120,0 |
| 79 | Ползунова, 3 канализация д150=72м |  | 72,0 |
| 80 | Ползунова, 3б канализация д150=55м |  | 55,0 |
| 81 | Ползунова, 4 канализация д150=81м |  | 81,0 |
| 82 | Ползунова, 4а канализация д150=29м |  | 29,0 |
| 83 | Ползунова, 5 канализация д150=34м |  | 34,0 |
| 84 | Ползунова, 5а канализация д150=34м |  | 34,0 |
| 85 | Связистов,11 канализация д150=86м |  | 86,0 |
| 86 | Связистов, 18 канализация д150=45м |  | 45,0 |
| 87 | Связистов, 20 канализация д150=30м |  | 30,0 |
| 88 | Связистов, 26 канализация д150=230м |  | 230,0 |
| 89 | Столбовая, 45 канализация д150=80м |  | 80,0 |
| 90 | Столбовая, 47 канализация д150=32м |  | 32,0 |
| 91 | Столбовая, 49 канализация д150=82м |  | 82,0 |
| 92 | Столбовая, 51 канализация д150=33м |  | 33,0 |
| 93 | Таврическая, 18 канализация д150=59м |  | 59,0 |
| 94 | Таврическая, 20 канализация д150=36м |  | 36,0 |
| 95 | Таврическая, 22 канализация д150=56м |  | 56,0 |
| 96 | Челюскинцев, 3а канализация д150=90м |  | 90,0 |
| 97 | Челюскинцев, 4а канализация д150=193м |  | 193,0 |
| 98 | Челюскинцев, 8 канализация д150=200м |  | 200,0 |
| 99 | Челюскинцев, 8а канализация д150=73м |  | 73,0 |
| 100 | Челюскинцев, 10 канализация д150=45м |  | 45,0 |
| 101 | Челюскинцев, 11 канализация д150=54м |  | 54,0 |
| 102 | Челюскинцев, 11а канализация д150=55м |  | 55,0 |
| 103 | Боровая, 14а канализация д150=35м |  | 35,0 |
| 104 | Василия Каменского, 2а канализация д150=98м |  | 98,0 |
| 105 | Василия Каменского, 10 канализация д150=60м |  | 60,0 |
| 106 | Василия Каменского, 12 канализация д150=21м |  | 21,0 |
| 107 | Василия Каменского, 17 канализация д150=30м |  | 30,0 |
| 108 | Василия Каменского, 36 канализация д150=47м |  | 47,0 |
| 109 | Гатчинская, 16 канализация д150=59,5м |  | 59,5 |
| 110 | Каслинский пер, 4 канализация д150=34м |  | 34,0 |
| 111 | Каслинский пер, 6 канализация д150=82м |  | 82,0 |
| 112 | Каслинский пер, 17 канализация д150=183м |  | 183,0 |
| 113 | Каслинский пер, 18 канализация д150=120м |  | 120,0 |
| 114 | Энгельса, 2 канализация д150=34м |  | 34,0 |
| 115 | Энгельса, 4 канализация д150=30м |  | 30,0 |
| 116 | Энгельса, 22 канализация д150=43м |  | 43,0 |
| 117 | Верещагинская, 29 канализация д150=84м |  | 84,0 |
| 118 | Вокзальная, 78 канализация д150=80,00м |  | 80,0 |
| 119 | Вокзальная, 80 канализация д150=52м |  | 52,0 |
| 120 | Дзержинского, канализация д200=370м от Данщина до ж/д Дзержинского,28 |  | 370,0 |
| 121 | Дзержинского, 12а,в канализация д150=82м |  | 82,0 |
| 122 | Желябова, 11/2 канализация д150=220м |  | 220,0 |
| 123 | Желябова, 14 канализация д150=65м |  | 65,0 |
| 124 | Желябова, 19 канализация д150=76м |  | 76,0 |
| 125 | Парковый пр. канализационный коллектор д300=259м от Куфонина до Желябова от КК-5(Парковый,1) до КК-2(Парковый,5) от КК-1(Парковый,3) до КК-3(Желябова) |  | 259,0 |
| 126 | Парковый пр., 1 канализация д150=113м |  | 113,0 |
| 127 | Парковый пр., 2 канализация д150=36м |  | 36,0 |
| 128 | Парковый пр., 3 канализация д150=108,5м |  | 108,5 |
| 129 | Парковый пр., 3/1 канализация д150=234м |  | 234,0 |
| 130 | Парковый пр., 5 канализация д100=24м |  | 24,0 |
| 131 | Парковый пр., 22/1 канализация д150=70м |  | 70,0 |
| 132 | Парковый пр., 22/2 канализация д150=60м |  | 60,0 |
| 133 | Парковый пр., 24 канализация д150=60м |  | 60,0 |
| 134 | Парковый пр., 32 канализация д150=110м |  | 110,0 |
| 135 | Парковый пр.,41г сети канализационные д150=51м |  | 51,0 |
| 136 | Переселенческая, 14 канализация д150=61м |  | 61,0 |
| 137 | Переселенческая, 16 канализация д150=24м |  | 24,0 |
| 138 | Переселенческая,101 канализация д150=65м |  | 65,0 |
| 139 | Переселенческая,103 канализация д150=68м |  | 68,0 |
| 140 | Подлесная, 7 сети канализации д150=49м |  | 49,0 |
| 141 | Подлесная, 9/4 сети канализации д150=50м |  | 50,0 |
| 142 | Подлесная, 17/1 сети канализации д150=80м |  | 80,0 |
| 143 | Подлесная, 17/2 сети канализации д150=60м |  | 60,0 |
| 144 | Подлесная, 17/3 сети канализации д150=45м |  | 45,0 |
| 145 | Подлесная, 19 сети канализации д150=50м |  | 50,0 |
| 146 | Подлесная, 19/3 сети канализации д150=47м |  | 47,0 |
| 147 | Подлесная, 21/1 сети канализации д150=34м |  | 34,0 |
| 148 | Подлесная, 23 сети канализации д150=105м |  | 105,0 |
| 149 | 2-я Рыночная, 20 сети канализации д150=36м |  | 36,0 |
| 150 | 2-я Рыночная, 22 сети канализации д150=48м |  | 48,0 |
| 151 | 2-я Рыночная, 26 сети канализации д150=71м |  | 71,0 |
| 152 | Спортивная, 17 сети канализации д150=42м |  | 42,0 |
| 153 | Спортивная, 19 сети канализации д150=29м |  | 29,0 |
| 154 | Спортивная, 21 сети канализации д150=55м |  | 55,0 |
| 155 | Строителей, 16 канализация д150=135,5м |  | 135,5 |
| 156 | Строителей, 16а канализация д150=78м |  | 78,0 |
| 157 | 1-я Колхозная, 2 канализация от ж/д с магазином д150=182м |  | 182,0 |
| 158 | 1-я Колхозная, 4 канализация от ж/д д150=167м |  | 167,0 |
| 159 | Н.Колхозная, 2 канализация д 150=187,9м |  | 187,9 |
| 160 | Маяковского, 37/2 канализация д150=101,20м |  | 101,2 |
| 161 | Маяковского, 37 канализация д150=132м с уч-ком внутриквартальной сети между ж/д Маяковского,42,44 |  | 132,0 |
| 162 | Маяковского, 39 канализация д150=66м |  | 66,0 |
| 163 | Маяковского, 48 канализация д200=205,7м |  | 205,7 |
| 164 | Связистов,11 дренаж пласт. |  | 18,0 |
| 165 | Связистов,11 выпуск дренажа |  | 18,0 |
| 166 | Парковый пр., 2 канализация ,36м |  | 36,0 |
| 167 | Парковый пр.,18 дренаж |  | 18,0 |
|  | Итого по Дзержинскому району, п.м. |  | 13 151,4 |
|  | Индустриальный район |  |  |
| 168 | Бабушкина, 3 канализационная сеть 27,56 м от КК-1 до КК- сущ.1 |  | 27,56 |
| 169 | Карпинского, 1,3,5 канализационная сеть 148,50м состоящая из 3 участков |  | 148,50 |
| 170 | Карпинского, 3 канализационная сеть 117 п.м. (лит.Ск) от КК-1 до КК- 2,от КК-2 до КК-4, от КК-4 до КК-5 |  | 117,00 |
| 171 | Карпинского, 55 сети канализации лит.Ск от КК1 до КК6 ч/з КК2.3.4.5 по ул Карпинского 77,26п.м. |  | 77,26 |
| 172 | Карпинского, 96,98,100, Рязанская,3,5,7,9,11 канализационная сеть состоящая из 9 участков 341п.м. |  | 341,00 |
| 173 | Космонавта Беляева, 18,20,20а,22,26,24,24а; Нефтяников,9,11а,15а,15,17; Одоевского,44,46; Качалова,43,45 от ж/домов квартал №847, 842 канализационная сеть,(лит.Ск) 595,78м |  | 595,78 |
| 174 | Космонавта Беляева,33 канализационная сеть,(лит.Ск) 139,20м |  | 139,20 |
| 175 | Левченко, 6 канализационная сеть,(лит.Ск) 123,50м |  | 123,50 |
| 176 | Мира, 47,53; Комбайнеров,32,34,36,38; Нефтяников,2,2а,4,8,8а,10,12; Одоевского,35,37 в квартале № 838 канализационная сеть,(лит.Ск) 607,10м |  | 607,10 |
| 177 | Мира,113(ЦТП), квартал №3896 канализационная сеть,(лит.Ск) от ЦТП 21,0м |  | 21,00 |
| 178 | Нефтяников, 1,1а,3,3а; Комбайнеров,44; Космонавта Беляева,12 квартал № 839 канализационная сеть,(лит.Ск2) 233,53м |  | 233,53 |
| 179 | Нефтяников, 30,32,34,34а,36,36а,38,38а,40,42; Качалова,32,34,36; Мира,65,67; КосмонавтаЛеонова,23,25,27 квартал№846 канализационная сеть,(лит.Ск) 1233,68м |  | 1 233,68 |
| 180 | Нефтяников, 21а канализационная сеть от КК-53 до КК-8,от КК-7 до КК-6 20п.м |  | 20,00 |
| 181 | Подводников,11 канализационная сеть 21,0м состоящая из 1 участка |  | 21,00 |
| 182 | Сивкова,5а и Паровозная,30,32 канализационная сеть 170,01м состоящая из 6 участков |  | 170,01 |
|  | Итого по Индустриальному району, п.м. |  | 3 876,12 |
|  | Кировский район |  |  |
| 183 | Маршала Рыбалко, 95а сети канализации д/с 155 55 п.м. |  | 55,00 |
| 184 | Теплоходная, 14 канализация д150=150м от ЦТП-2 |  | 150,00 |
| 185 | ул.Автозаводская,5/канализационный коллектор 1,233,00м |  | 1 233,00 |
| 186 | ул.Автозаводская,82/сети канализации 712,85м |  | 712,85 |
| 187 | ул.Адмирала Макарова,20/2/канализационная сеть 50м |  | 50,00 |
| 188 | ул.Буксирная,6/сети канализации 170,12м |  | 170,12 |
| 189 | ул.Закамская/А.Нахимова/сети канализации 586,5м |  | 586,50 |
| 190 | ул.Каляева,11/сети канализации 4,8м |  | 4,80 |
| 191 | ул.Каховская 5-я,8а/канализационная сеть 220м |  | 220,00 |
| 192 | ул.Охотников,12а/сети канализации 71,75м |  | 71,75 |
| 193 | ул.Панфилова,11а,13а,17б; ул.Воронежская,17а/сеть канализации от жилых домов до городской канализационной сети 601,13м |  | 601,13 |
| 194 | ул.Пензенская,67/сети канализации от КК-1 до КК-7 550,17м |  | 550,17 |
| 195 | ул.Светлогорская/сети канализации 214м |  | 214,00 |
| 196 | ул.Танцорова,45/сети канализации 50м |  | 50,00 |
| 197 | ул.Чистопольская,20/сеть канализации от КК_1 до КК-2, от КК-2 до КК-4, от КК-4 до КК-5 (д/с 281) 81,07м |  | 81,07 |
| 198 | ул.Чистопольская,31/сеть канализации 148,72м |  | 148,72 |
| 199 | ул.Шишкина,6/сети канализации 79,45м |  | 79,45 |
|  | Итого по Кировскому району, п.м. |  | 4 978,56 |
|  | Ленинский район |  |  |
| 200 | 2я Луначарская, 7 канализация д100=31,50м |  | 31,50 |
| 201 | Большевистская, 162 лит.Ск сеть канализации 128.51 п.м |  | 128,51 |
| 202 | Куйбышева, 7 сеть канализации 131,13м |  | 131,13 |
| 203 | Луначарского, 69 канализация д150=62,20м |  | 62,20 |
| 204 | Максима Горького, 15 сеть канализации госпит.ветеранов 97,52м |  | 97,52 |
| 205 | Окулова, 6 сеть канализации 78м |  | 78,00 |
| 206 | Окулова, 73а сети дворовой канализации 51м |  | 51,00 |
| 207 | Орджоникидзе, 59а сеть канализации 11,6м |  | 11,60 |
|  | Итого по Ленинскому району, п.м. |  | 591,46 |
|  | Мотовилихинский район |  |  |
| 208 | Анри Барбюса канализация уличная д 500=1400,00м от ж/д Хрустальная,12 до коллектора Водоканала по ул.Славянова |  | 1 400,00 |
| 209 | Бульвар Гагарина, 37 канализациоинная сеть (литСк) от КК-1 до КК-8 и от КК-3 до КК-9 до КК-13, от КК-14 до КК17 349м |  | 349,00 |
| 210 | Бульвар Гагарина, 49 канализационная сеть (литСк) 267,53 м |  | 267,53 |
| 211 | Дружбы,15а сеть канализации (литСк) 59,34 |  | 59,34 |
| 212 | Ивановская, 13 сети канализации (д150=97м) |  | 97,00 |
| 213 | Ивановская канализационный коллектор д600=1232,00м от ж/д Чехова,21 до коллектора Водоканала по ул.Лифанова |  | 1 232,00 |
| 214 | Ивановская канализационный коллектор д200=368,00м от ж/д Чехова,21 до коллектора Водоканала по ул.Лифанова |  | 368,00 |
| 215 | Ивановская канализационный коллектор 14/16 д600=113,25м вынос в районе ж/д Ивановская,15-17 |  | 113,25 |
| 216 | Индустриализации, 4 канализация д150=78,60м дворовая |  | 78,60 |
| 217 | Индустриализации, 6 канализация д200=94,00м дворовая |  | 94,00 |
| 218 | Индустриализации, 12 канализация д100=60м дворовая |  | 60,00 |
| 219 | Индустриализации, 13 канализация д100=57м дворовая |  | 57,00 |
| 220 | Индустриализации уличная канализация д150=259,80м от ж/д Индустриализации,14 до Уральской |  | 259,80 |
| 221 | Индустриализации, 16 канализация д100=57м дворовая |  | 57,00 |
| 222 | Индустриализации, 18 канализация д100=100м дворовая |  | 100,00 |
| 223 | Инженерная, 6 сети канализации д150=148,03м вынос из-под застройки |  | 148,03 |
| 224 | Инженерная, 6 сети канализации д150=95м д200=41м |  | 136,00 |
| 225 | Инженерная, 6а сети канализации д150=55м |  | 55,00 |
| 226 | Инженерная, 10 сети канализации д150=42,50м дворовая |  | 42,50 |
| 227 | Инженерная, 12 сети канализации д150=68,95м дворовая |  | 68,95 |
| 228 | Инженерная, 14 сети канализации д150=54,40м дворовая |  | 54,40 |
| 229 | Инженерная,15а канализация вынос из-под застройки школы №105 д150=106м |  | 106,00 |
| 230 | Ким, 8 сети канализации д250=14,30м дворовая |  | 14,30 |
| 231 | Ким, 41 сети канализации д150=27,50м дворовая |  | 27,50 |
| 232 | Ким, 49 сети канализации д150=25,00м дворовая |  | 25,00 |
| 233 | Ким, 51 сети канализации д150=58м дворовая |  | 58,00 |
| 234 | Ким, 53 сети канализации д200=77м дворовая |  | 77,00 |
| 235 | Ким, 55 сети канализации д150=69м дворовая |  | 69,00 |
| 236 | Ким, 57 сети канализации д150=41,10м дворовая |  | 41,10 |
| 237 | Ким, 60 канализационный коллектор д150=107,80м |  | 107,80 |
| 238 | Ким,60 канализационный коллектор д300=186м от школы-интерната |  | 186,00 |
| 239 | Лебедева, 12 сети канализации д150=89,80м дворовая |  | 89,80 |
| 240 | Лебедева, 14 сети канализации д150=68,30м дворовая |  | 68,30 |
| 241 | Лебедева, 16 сети канализации д150=72,00м дворовая |  | 72,00 |
| 242 | Лебедева, 18 сети канализации д150=105,00м дворовая |  | 105,00 |
| 243 | Металлистов, 15 канализация д150=53м дворовая |  | 53,00 |
| 244 | Металлистов, 21 канализация д150=142м дворовая |  | 142,00 |
| 245 | Республиканская коллектор канализационный по улице д250=247,50м от ж/д Восстания,11 до врезки в коллектор по ул.Славянова |  | 247,50 |
| 246 | Смирнова, 1 канализация д100=48м дворовая |  | 48,00 |
| 247 | Смирнова, 2 канализация д100=43м дворовая |  | 43,00 |
| 248 | Тургенева, 9 канализациоинная сеть (литСк) от КК-1 до КК-3 (через КК-2) и от КК-3 до КК-8(сущ.) (через КК-4,КК-5,КК-6,КК-7) 113,5м |  | 113,50 |
| 249 | Уральская, 53 сети канализации от ж/дома 49м |  | 49,00 |
| 250 | Уральская, 61 канализационная сеть (литСк) 101,43м |  | 101,43 |
| 251 | Лебедева, 16 сети канализации д150=72,00м дворовая |  | 72,00 |
| 252 | Уральская, 85а канализационная сеть д150=107,5м |  | 107,50 |
| 253 | Циолковского, 9 канализация д150=64,50м дворовая |  | 64,50 |
| 254 | Циолковского, 11 канализация д150=75,50м дворовая |  | 75,50 |
| 255 | Циолковского 17 канализационная сеть (литСк) от КК-1 до КК-3 (через КК-2) и от КК-3 до КК-8(сущ.) (через КК-4,КК-5,КК-6,КК-7) 97,7м |  | 97,70 |
| 256 | Хрустальная канализация уличная от Ким до Уральской д250=345м |  | 345,00 |
| 257 | Хрустальная, 8,10,12,16а,18а,20а канализационная сеть (литСк) 643,35м |  | 643,35 |
| 258 | Хрустальная, 17 сети канализации 42м |  | 42,00 |
| 259 | Хрустальная, 30 сети канализации 99.4 п.м |  | 99,40 |
| 260 | Чехова, 4а сети канализации д150=15м от ЦТП-34 |  | 15,00 |
| 261 | Гашкова, 9а канализационная сеть 30м |  | 30,00 |
| 262 | Гашкова, 11 сети канализации к кадетской школе 212м |  | 212,00 |
| 263 | Гашкова, 21 канализационная сеть 40м |  | 40,00 |
| 264 | Гашкова, 29 канализационная сеть 40м |  | 40,00 |
| 265 | Гашкова, 30/3 сети канализации от КК-1 до КК-2 к жил.дому лит.Ск 19,1м |  | 19,10 |
| 266 | Иньвенская, 15 канализационная сеть 67м |  | 67,00 |
| 267 | Сигаева, 4 сети канализации по ул.Сигаева,4 до врезки в коллектор 142м |  | 142,00 |
| 268 | Красноуральская,37 сеть канализации к школе 212м |  | 212,00 |
| 269 | Целинная,11 канализационная сеть 794,5м |  | 794,50 |
| 270 | Висим канализационный коллектор д500=481,10м |  | 481,10 |
| 271 | Висим канализационный коллектор д700=103,10м |  | 103,10 |
| 272 | Висим канализационный коллектор д800=365,00м |  | 365,00 |
| 273 | Висим канализационный коллектор д900=30,80м |  | 30,80 |
| 274 | Восстания, 11 сети канализации 137.09 п.м |  | 137,09 |
| 275 | Восстания, 13 сети канализации 99.54 |  | 99,54 |
| 276 | Зенкова, 6,8 сети канализации 317м |  | 317,00 |
| 277 | Постаногова, 7 сети канализации д150, д200 =261,22м дворовая |  | 261,22 |
| 278 | Свободы, 13, сети канализации 99м |  | 99,00 |
| 279 | Гарцовская, 54 сети канализации 35.04 п.м |  | 35,04 |
| 280 | Гарцовская, 54 сети канализации д150=104,50м внутриквартальная |  | 104,50 |
| 281 | Гарцовская, 58 сети канализации д150=53,60м дворовая |  | 53,60 |
| 282 | Запрудская 4-я, 29 сети канализации д150=64,24м дворовая |  | 64,24 |
| 283 | Запрудская 4-я, 31 сети канализации д150=29,67м дворовая |  | 29,67 |
| 284 | Колыбалова, 14 сети канализации д150=39,55м дворовая |  | 39,55 |
| 285 | Колыбалова, 16 сети канализации д150=44,93м дворовая |  | 44,93 |
| 286 | Колыбалова, 18 сети канализации д150=30,08м дворовая |  | 30,08 |
| 287 | Колыбалова, 20 сети канализации д150=43,34м дворовая |  | 43,34 |
| 288 | Колыбалова, 22 сети канализации д150=45м дворовая |  | 45,00 |
| 289 | Колыбалова, 24 сети канализации д150=30м дворовая |  | 30,00 |
| 290 | Колыбалова, 26 сети канализации д150=30,32м дворовая |  | 30,32 |
| 291 | Колыбалова, 28 сети канализации д150=41,36м дворовая |  | 41,36 |
| 292 | Лядовская, 87 сети канализации д150=37,52м дворовая |  | 37,52 |
| 293 | Лядовская, 89 сети канализации д150=22,53м дворовая |  | 22,53 |
| 294 | Лядовская, 91 сети канализации д150=57,55м дворовая |  | 57,55 |
| 295 | Лядовская, 93 сети канализации д150=29,25м дворовая |  | 29,25 |
| 296 | Лядовская, 97 сеть канализации (литСк) 46,68м дворовая |  | 46,68 |
| 297 | Лядовская, 103 сети канализации д150=29,61м дворовая |  | 29,61 |
| 298 | Лядовская, 105 сети канализации д150=30,47м дворовая |  | 30,47 |
| 299 | Лядовская, 107 сети канализации д150=23,43м дворовая |  | 23,43 |
| 300 | Лядовская, 109 сети канализации д150=30,55м дворовая |  | 30,55 |
| 301 | Лядовская, 113 сети канализации д150=24,06м дворовая |  | 24,06 |
| 302 | Лядовская, 115 сети канализации д150=53,06м дворовая |  | 53,06 |
| 303 | Лядовская, 117 сети канализации д150=25,86м дворовая |  | 25,86 |
| 304 | Лядовская, 119 сети канализации д150=45,95м дворовая |  | 45,95 |
| 305 | Лядовская, 119 сети канализации д150=107,50м внутриквартальная |  | 107,50 |
| 306 | Лядовская, 121 сети канализации д150=54,46м дворовая |  | 54,46 |
| 307 | Лядовская, 123 сети канализации д150=25,34м дворовая |  | 25,34 |
| 308 | 13-я Линия,10 сети канализации ,171,29м |  | 171,29 |
| 309 | ДОС, 1 cеть канализации ,114,8м |  | 114,80 |
| 310 | ДОС, 1а cеть канализации ,125,7 м. |  | 125,70 |
| 311 | ДОС, 2 cеть канализации ,108,45м |  | 108,45 |
| 312 | Лесопарковый пер., 6 сеть канализации, 96,8м. |  | 96,80 |
| 313 | Лесопарковый пер., 6, ДОС1а сеть канализации 345,13м |  | 345,13 |
| 314 | Уинская, 1а сеть канализационная,11,25м. |  | 11,25 |
| 315 | Уинская, 1а сети дренажной канализации 70м |  | 70,00 |
| 316 | Уинская, 7 И07Т дренаж 100м |  | 100,00 |
| 317 | Уинская, 11 И07Т дренаж 70м |  | 70,00 |
| 318 | Юрша, 60 И07Т сети канализации (дренаж 1-7) 263м |  | 263,00 |
| 319 | Тихая,22 87м |  | 87,00 |
| 320 | Гарцовская,50 25,58м |  | 25,58 |
|  | Итого по Мотовилихинскому району, п.м. |  | 14 778,48 |
|  | Орджоникидзевский район |  |  |
| 321 | Вильямса, 2б сеть дворовой канализации лит.Ск1 от ж\д до КК-сущ 72,71м |  | 72,71 |
| 322 | Кабельщиков,23 лит1 - Вильямса, 2б cеть канализации лит.1 889,40м |  | 889,40 |
| 323 | Вильямса, по улице канализация д300=181,37м от ж\д Вильямса, 2б до КК-9(Вильямса,23) |  | 181,37 |
| 324 | Лобвинская,42 канализациоинная сеть 44м |  | 44,00 |
| 325 | Кронита,23 (лит.Ск) наружная канализациоинная сеть от КК-1 до КК-20,ул.Кронита,23 (лит.Ск) 198,25 |  | 198,25 |
| 326 | Веденеева,54 (лит.Ск) наружная канализациоинная сеть от дворца культуры по ул.Веденеева,54 (лит.Ск) 384,25 |  | 384,25 |
|  | Итого по Орджоникидзевскому району, п.м. |  | 1 769,98 |
|  | Свердловский район |  |  |
| 327 | Свердловский р., ул. Серпуховская, 7 192м |  | 192,00 |
| 328 | Газеты Звезда, 35 сети канализации 74,81м |  | 74,81 |
| 329 | М.Горького, 49 сети канализации 67м |  | 67,00 |
| 330 | Фонтанная, 2а сети канализации 69,25м |  | 69,25 |
| 331 | Красные казармы, 7-10,17-19 наружные сети канализации 524,47м |  | 524,47 |
| 332 | Куйбышева,64 лит.Ск сети канализационные 106,7м |  | 106,70 |
| 333 | Льва Шатрова, 18,20 сети канализации 196,66 м |  | 196,66 |
| 334 | Льва Шатрова, 22,24 сети канализации 200,39м |  | 200,39 |
| 335 | Льва Шатрова, 27 сети канализации 115,4м |  | 115,40 |
| 336 | Сибирская, 57,61,63 наружные сети канализации 190.73 п.м |  | 190,73 |
| 337 | Ак.Курчатова, 1,3 сети дворовой канализации (119,77+141,93)м |  | 261,70 |
| 338 | Ак.Курчатова, 5 сети дворовой канализации 127,91м |  | 127,91 |
| 339 | Ак.Курчатова, 7 сети дворовой канализации 109,62м |  | 109,62 |
| 340 | Ак.Курчатова, 9 сети дворовой канализации 137,68м |  | 137,68 |
| 341 | Анвара Гатауллина, 28 сети канализации д150=81,30м от КК-203 ч/з КК-207,КК-208 до КК-сущ у ж/д А.Гатаулина,26 |  | 81,30 |
| 342 | Анвара Гатауллина, 28а сети канализации д150=75,75м от КК-99 до КК-207 |  | 75,75 |
| 343 | Анвара Гатауллина, 30 сети канализации д150=44,20м от КК-104 до КК-202 |  | 44,20 |
| 344 | Анвара Гатауллина, 34 сети канализации д150=124,80м от КК-117 ч/з КК-201,КК-202 до КК-203 у ж/д А.Гатаулина,28 |  | 124,80 |
| 345 | Анвара Гатауллина, 36 сети канализации д150=59,05м от КК-112 до КК-117 у ж/д А.Гатаулина,34 |  | 59,05 |
| 346 | Весенняя, 13 канализация д150=68,90м от КК-94 до КК-89 |  | 68,90 |
| 347 | Весенняя, 13а канализация д150=49,85м от КК-51 до КК-50 у ж/д Весенняя,16 |  | 49,85 |
| 348 | Весенняя, 14 канализация д150=54,40м от КК-55 до КК-60 у ж/д Весенняя,16 |  | 54,40 |
| 349 | Весенняя, 15а канализация д150=101,80м от КК-69 ч/з КК-50 до КК-60 у ж/д Весенняя,16 |  | 101,80 |
| 350 | Весенняя, 16 канализация д150=55,70м от КК-60 ч/з КК-64 до КК-65 у ж/д Лукоянова,29 |  | 55,70 |
| 351 | Весенняя, 17а канализация д150=77,05м от КК-108 до КК-201 |  | 77,05 |
| 352 | Весенняя, 18 канализация д150=43,60м от КК-41 до КК-45 |  | 43,60 |
| 353 | Весенняя, 20 канализация д150=43,45м от КК-36 до КК-40 |  | 43,45 |
| 354 | Весенняя, 22 канализация д150=165,90м от КК-32 до КК-64 (ч/з КК-40,КК-44) |  | 165,90 |
| 355 | Весенняя, 24 канализация д150=85,15м от КК-27 до КК-22 |  | 85,15 |
| 356 | Весенняя, 26 канализация д150=56,95м от КК-18 ч/з КК-22 до КК-23 у ж/д Лукоянова,35 |  | 56,95 |
| 357 | Весенняя, 30 канализация д150=58м от КК-4 до КК-9 у ж/д Лукоянова,39 |  | 58,00 |
| 358 | Вижайская, 14 сети дворовой канализации 190,56м |  | 190,56 |
| 359 | Вижайская, 16 сети дворовой канализации 99,14м |  | 99,14 |
| 360 | Вижайская, 18 сети дворовой канализации 119,30м |  | 119,30 |
| 361 | Вижайская, 20 сети дворовой канализации 91,26м |  | 91,26 |
| 362 | Гусарова, 9,9/2, Тбилисская,11,21,23, Лодыгина,46 сети канализации 410,13м |  | 410,13 |
| 363 | Гусарова, 10 сети дворовой канализации 126,59м |  | 126,59 |
| 364 | Емельяна Ярославского,53 сети канализации 39,25м |  | 39,25 |
| 365 | Анвара Гатауллина, 20 сети канализации 20м |  | 20,00 |
| 366 | Лодыгина, 29 сети дворовой канализации 117,5м |  | 117,50 |
| 367 | Лукоянова, 14 сеть канализации 121,36м |  | 121,36 |
| 368 | Лукоянова, 27 канализация д150=101,80м от КК-73 ч/з КК-74 до КК-67 |  | 101,80 |
| 369 | Лукоянова, 29 канализация д150=101,80м от КК-65 ч/з КК-67 до КК-сущ.5 у ж/д Лукоянова,22а |  | 101,80 |
| 370 | Лукоянова, 35 канализация д150=58,05м до КК-сущ.2 у ж/д Лукоянова,30 |  | 58,05 |
| 371 | Лукоянова, 37 канализация д150=47,50м от КК-14 до КК-12 |  | 47,50 |
| 372 | Лукоянова, 39 канализация д150=59,55м от КК-9 ч/з КК-12 до КК-сущ.1 у ж/д Лукоянова,34 |  | 59,55 |
| 373 | Лукоянова, 41 канализация д150=43,45м от КК-1 до КК-сущ.3 у ж/д Лукоянова,36 |  | 43,45 |
| 374 | Ординская, 10а канализация 7,9м |  | 7,90 |
| 375 | Сергинская, 34,36 сети канализации 121,36м |  | 121,36 |
| 376 | Сергинская, 33 канализация д150=44,25м от КК-77 ч/з КК-90 до КК-208 |  | 44,25 |
| 377 | Сергинская, 35 канализация д150=57,60м от КК-85 ч/з КК-99 до КК-90 |  | 57,60 |
| 378 | Сергинская, 37 канализация д150=34,40м от КК-84 до КК-81 |  | 34,40 |
| 379 | Сергинская, 37а канализация д150=53,05м от КК-69 до КК-74 |  | 53,05 |
| 380 | Сергинская, 39 канализация д150=72,65м от КК-77 ч/з КК-81 до КК-сущ.4 у ж/д Сергинская,30 |  | 72,65 |
| 381 | Солдатова, 25 сети канализации 43,4м |  | 43,40 |
| 382 | Солдатова, 27 сети канализации 26,9м |  | 26,90 |
| 383 | Куйбышева,125 сеть канализации,153,9м |  | 153,90 |
| 384 | Таборская, 22 сети дворовой канализации 116,97м |  | 116,97 |
| 385 | Тбилисская, 27,29, Лодыгина,46/1,50,52а,б сети канализации 587м |  | 587,00 |
| 386 | Тбилисская, 11 сети канализации 57м |  | 57,00 |
| 387 | Тбилисская, 21 сети канализации 47м |  | 47,00 |
| 388 | Тбилисская, 23 сети канализации 77м |  | 77,00 |
| 389 | Тбилисская, 1а сети канализации 206,9 м |  | 206,90 |
| 390 | Хлебозаводская, 16а наружная сеть канализации (лит.Ск) Д150=388,61м |  | 388,61 |
| 391 | Яблочкова, 29 сети канализации 178,79м. |  | 178,79 |
| 392 | Коломенская, 32 канализация д150=97м |  | 97,00 |
| 393 | Коломенская, 49 канализация д150=30,50м |  | 30,50 |
| 394 | Коломенская, 59 канализация д150=73,50м |  | 73,50 |
| 395 | Косьвинская, 1 канализация 57,48м |  | 57,48 |
| 396 | Г.Хасана,95, канализация 97,6м |  | 97,60 |
| 397 | Центральная ферма, 1 канализация д150=348,6м |  | 348,60 |
| 398 | Г.Хасана,111,111/1,111/2, 113,113/а, 115,115/а, 109/2а,109/2б,109/3 канализация 2716,75 п.м. |  | 2 716,75 |
| 399 | Лодыгина,54 79м |  | 79,00 |
| 400 | Лодыгина,56 70м |  | 70,00 |
| 401 | Лодыгина,46 89м |  | 89,00 |
| 402 | Г.Хасана,147,149,149б,157 -911м |  | 911,00 |
| 403 | от ж/д ул.Коломенская,26 91м |  | 91,00 |
| 404 | от ж/д ул.Пихтовая,32 до ул.Коломенская,19 480м |  | 480,00 |
| 405 | от ж/д ул.Краснополянская,15 37,5м |  | 37,50 |
| 406 | от ж/д ул.Краснополянская,13 150,5м |  | 150,50 |
| 407 | у ж/д ул.Краснополянская,11 159,5м |  | 159,50 |
| 408 | от ж/д ул.Коломенская,10,12 161,87м |  | 161,87 |
| 409 | от ж/д ул.Коломенская,14,16 89,99м |  | 89,99 |
| 410 | от ж/д ул.Загарьинская,9 39,19м |  | 39,19 |
| 411 | от ж/д ул.Краснополянская,35 107,53м |  | 107,53 |
| 412 | от ж/д ул.Косьвинская,13 92м |  | 92,00 |
| 413 | от ж/д ул.Коломенская,19 84,5м |  | 84,50 |
| 414 | от ж/д ул.Полазненская,26 154,9м |  | 154,90 |
| 415 | от ж/д ул.Серпуховская,5 102,5м |  | 102,50 |
| 416 | от ж/д ул.Серпуховская,15 53м |  | 53,00 |
| 417 | от ж/д ул.К.Минина,3 39,6м |  | 39,60 |
| 418 | от ж/д ул.К.Минина,11а 43,6м |  | 43,60 |
| 419 | от ж/д ул.Краснополянская,5 132,7м |  | 132,70 |
| 420 | от ж/д ул.Косьвинская,11 160м |  | 160,00 |
| 421 | от ж/д ул.Косьвинская,6 10,27м |  | 10,27 |
| 422 | от ж/д ул.Краснополянская,31,33 187,26м |  | 187,26 |
| 423 | Уличная сеть по ул.Бригадирская 190,93м |  | 190,93 |
| 424 | от ж/д ул.Пихтовая,24 42,9м |  | 42,90 |
| 425 | от ж/д ул.Загарьинская,3 50,7м |  | 50,70 |
| 426 | от ж/д ул.Краснополянская,36 80,35м |  | 80,35 |
| 427 | от ж/д ул.Бригадирская,8 73,48м |  | 73,48 |
| 428 | от ж/д ул.Кустовая,7 64,8м |  | 64,80 |
| 429 | от ж/д ул.Кустовая,5 73,1м |  | 73,10 |
| 430 | от ж/д ул.Лиственная,2 70,1м |  | 70,10 |
| 431 | от ж/д ул.Кустовая,3 66,5м |  | 66,50 |
| 432 | от ж/д ул.Кустовая,1 77м |  | 77,00 |
| 433 | от ж/д ул.Краснополянская,11 26м |  | 26,00 |
| 434 | от ж/д ул.Краснополянская,9 87м |  | 87,00 |
| 435 | от ж/д ул.Краснополянская,8 25,5м |  | 25,50 |
| 436 | от ж/д ул.Краснополянская,10 31,9м |  | 31,90 |
| 437 | от ж/д ул.Краснополянская,12 205,3м |  | 205,30 |
| 438 | от ж/д ул.К.Минина,9 80,95м |  | 80,95 |
| 439 | ул. Ашапский пер., 4 57м |  | 57,00 |
| 440 | ул. Загарьинская, 2 15м |  | 15,00 |
| 441 | ул. Загарьинская, 6 63м |  | 63,00 |
| 442 | ул. Козьмы Минина, 5 36м |  | 36,00 |
| 443 | ул. Козьмы Минина, 7 59м |  | 59,00 |
| 444 | ул. Коломенская, 11 45м |  | 45,00 |
| 445 | ул. Коломенская, 13 45м |  | 45,00 |
| 446 | ул. Коломенская, 15 45м |  | 45,00 |
| 447 | ул. Коломенская, 17 53м |  | 53,00 |
| 448 | ул. Коломенская, 19 86м |  | 86,00 |
| 449 | ул. Коломенская, 22 178м |  | 178,00 |
| 450 | ул. Коломенская, 26 92м |  | 92,00 |
| 451 | ул. Коломенская, 3 114м |  | 114,00 |
| 452 | ул. Коломенская, 5 135м |  | 135,00 |
| 453 | ул. Коломенская, 51 77м |  | 77,00 |
| 454 | ул. Коломенская, 55а 42м |  | 42,00 |
| 455 | ул. Коломенская, 5а 135м |  | 135,00 |
| 456 | ул. Коломенская, 7 44м |  | 44,00 |
| 457 | Краснополянская, 13,15 154м |  | 154,00 |
| 458 | ул. Краснополянская, 19 50м |  | 50,00 |
| 459 | ул. Краснополянская, 20 44м |  | 44,00 |
| 460 | ул. Краснополянская, 20а 25м |  | 25,00 |
| 461 | ул. Краснополянская, 21 50м |  | 50,00 |
| 462 | ул. Краснополянская, 22 56м |  | 56,00 |
| 463 | ул. Краснополянская, 24 35м |  | 35,00 |
| 464 | ул. Краснополянская, 26 57м |  | 57,00 |
| 465 | ул. Краснополянская, 38 63м |  | 63,00 |
| 466 | ул. Краснополянская, 39 146м |  | 146,00 |
| 467 | ул. Краснополянская, 4 85м |  | 85,00 |
| 468 | ул. Краснополянская, 40 95м |  | 95,00 |
| 469 | ул. Краснополянская, 6 47м |  | 47,00 |
| 470 | ул. Краснополянская, 6,8,10,12 203м |  | 203,00 |
| 471 | ул. Краснополянская, 9,11 88м |  | 88,00 |
| 472 | ул. Нейвинская, 1 120м |  | 120,00 |
| 473 | ул. Нейвинская, 10а 117м |  | 117,00 |
| 474 | ул. Нейвинская,2-я ,д11 116м |  | 116,00 |
| 475 | ул. Нейвинская, 9 214м |  | 214,00 |
| 476 | ул. Пихтовая, 10 86м |  | 86,00 |
| 477 | ул. Пихтовая, 14а 63м |  | 63,00 |
| 478 | ул. Пихтовая, 2 40м |  | 40,00 |
| 479 | ул. Пихтовая, 26 56м |  | 56,00 |
| 480 | ул. Пихтовая, 28 56м |  | 56,00 |
| 481 | ул. Пихтовая, 28а 60м |  | 60,00 |
| 482 | ул. Пихтовая, 30 62м |  | 62,00 |
| 483 | ул. Пихтовая, 30а 62м |  | 62,00 |
| 484 | ул. Пихтовая, 32,40а 350м |  | 350,00 |
| 485 | ул. Пихтовая, 34 17м |  | 17,00 |
| 486 | ул. Пихтовая, 36 117м |  | 117,00 |
| 487 | ул. Пихтовая, 38а 75м |  | 75,00 |
| 488 | ул. Пихтовая, 4 50м |  | 50,00 |
| 489 | ул. Пихтовая, 42 148м |  | 148,00 |
| 490 | ул. Пихтовая, 6 34м |  | 34,00 |
| 491 | ул. Пихтовая, 8 40м |  | 40,00 |
| 492 | ул. Пос. Владимирский, кв-л 904 |  | 190,00 |
| 493 | ул. Пос. Владимирский, кв-л 905 |  | 200,00 |
| 494 | ул. Пос. Владимирский, кв-л 907 |  | 210,00 |
| 495 | ул. Пос. Владимирский, кв-л 908 |  | 200,00 |
| 496 | ул. Пос. Владимирский, кв-л 909 |  | 180,00 |
| 497 | ул. Пос. Владимирский, кв-л 911 |  | 170,00 |
| 498 | ул. Пос. Владимирский, кв-л 913 |  | 180,00 |
| 499 | ул. Серпуховская МСЧ №3 110м |  | 110,00 |
| 500 | ул. Серпуховская, 19 51м |  | 51,00 |
|  | Итого по Свердловскому району, п.м. |  | 21 729,44 |
|  | Сети канализации, находящиеся на балансе МУ «СОИИ» |  |  |
| 501 | Сеть канализации (лит. Ск) по ул. Белинского, 50 (53,66 п. м..) |  | 53,66 |
| 502 | Сеть канализации Ск до здания по ул. Новосибирской, 15 117,19м |  | 117,19 |
| 503 | Сети наружные канализации к зд. котельной ул. Косякова 106,8м |  | 106,80 |
| 504 | Бульвар Гагарина, 27-25 канализационная сеть 28м |  | 28,00 |
| 505 | Канализационная сеть по б-ру Гагарина, 83а лит. 1 (56,5 п. м.) |  | 56,50 |
| 506 | Канализационная сеть по ул.Гайдара, 7а протяженностью 42,25 пм, лит.1 |  | 42,25 |
| 507 | Канализационная сеть ул. Гайдара, 9а,13а до ул. Ушинского, протяжённостью 278 п. м. Лит.1 |  | 278,00 |
| 508 | Канализационная сеть ул. Ким, 99а протяжённостью 27,75 п. м. Лит.1 |  | 27,75 |
| 509 | Канализационная сеть по ул. Крупской, 78 лит. 1 (82,3 п. м.) |  | 82,30 |
| 510 | Канализационная сеть по ул. Уинская, 18 лит. 1 (85,0 п. м.) |  | 85,00 |
| 511 | Канализационная сеть ул. Баранчинская, 2, Лит.1 446,15м |  | 446,15 |
| 512 | Сети канализации ул.Гашкова,5 , протяженность 239,35 п.м. |  | 239,35 |
| 513 | Сети канализации ул.Гашкова, 9, протяжённость 195,95 п. м. Лит.1 |  | 195,95 |
| 514 | Сети канализации по ул.Гашкова, 23 протяженностью 197,8 пм, лит.1 |  | 197,80 |
| 515 | Сети канализации ул. Гашкова, 23б, протяжённостью 264,8 п. м. Лит.1 |  | 264,80 |
| 516 | Сети канализации ул.Гашкова,25,27 , протяженность 28 п.м. |  | 28,00 |
| 517 | Канализационная сеть по ул. Грозненская, 5 лит. 1 (60,1 п. м.) |  | 60,10 |
| 518 | Канализационная сеть ул.Ивана Франко, 39 протяжённостью 372,08 пм Лит.1 |  | 372,08 |
| 519 | Канализационная сеть ул.Иньвенская, 13, протяжённостью 64,7пм Лит.1 |  | 64,70 |
| 520 | Канализационная сеть ул.Красновишерская, 44, протяжённостью 132,2 пм Лит.1 |  | 132,20 |
| 521 | Канализационная сеть по ул. Целинная, 13 протяженностью 802,0пм, лит.1 |  | 802,00 |
|  | Итого, на балансе заказчика, п.м. |  | 3 680,58 |
|  | Всего, п.м. |  | 64 556,06 |

Составил инженер тех. отдела 	В.А. Махнач

Приложение № 2 к техническому заданию

к извещению запроса котировок

от «22» декабря 2010 года  №43

| Перечень и состав работ по техническому обслуживанию канализационных сетей, находящихся на балансе и в составе имущества муниципальной казны |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование видов работ | Периодичность проведения работ | Срок выполнения работ |
| 1 | Наружный осмотр сети: 1.1. состояние координатных табличек (маркировок краской); 1.2. степень наполнения труб, наличия подпора (затопления и излива на поверхность), засорений, коррозии и других нарушений, видимых с поверхности земли; | 1 раз в 2 месяца | с момента заключения контракта |
| 2 | Наружный обход и осмотр технического состояния колодцев (без спуска в колодец) 2.1. внешнее состояния колодцев, наличие и плотность прилегания крышек; 2.2. очистка от снега и льда; | 1 раз в 2месяца | с момента заключения контракта |
| 3 | Содержание аварийной службы обеспечивающей проведение в нормативные сроки аварийных работ: 3.1. ликвидация аварий и повреждений на сетях канализации, 3.2. устранение (очистка) засоров и излива сточных вод на поверхность гидродинамическим, гидравлическим, механическим или ручным способом; 3.3. сгребание осадка к смотровому колодцу, извлечение на поверхность земли и относка осадка, его вывоз; 3.4. закрытие колодцев крышками, бетонными плитами или листами железа; | незамедлительно | с момента заключения контракта |

Руководитель СК и ТР техотдела                                   Г.В.Малыгина