Приложение № 2

к извещению запроса котировок

от «22» декабря 2010 года  №44

УТВЕРЖДАЮ

Директор МУ «Содержание объектов инженерной инфраструктуры»

_____________________ К.В.Нецветаев

« ____ »  __________________________ 2010 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на техническое обслуживание бесхозяйных канализационных сетей

| 1. Предмет контракта | Техническое обслуживание бесхозяйных канализационных сетей |
| --- | --- |
| 2.Адрес и наименование объекта | см. Приложение № 1 |
| 3. Основание производства работ | Устав МУ «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» |
| 4. Характеристика работ | Техническое обслуживание - комплекс работ по поддержанию работоспособности и исправности сетей: техническое содержание сетей (наличие координатных табличек, внешнее состояние колодцев, наличие и плотность прилегания крышек, целостность люков и горловин, степень наполнения труб, наличие подпора и т.п.); устранение засоров и излива (гидродинамическим, гидравлическим, механическим или ручным способом) сточных вод на поверхность; предупреждение возможных аварийных ситуаций (в т.ч. просадка грунта по оси трасс или вблизи колодцев и камер, повреждение или разрушение труб, и т.п.) и их ликвидация. |
| 5.Основные требования к выполнению работ | Обеспечение бесперебойной, надежной и эффективной работы всех элементов систем канализации - канализационных сетей и сооружений на них. Выполнение работ по устранению аварийных ситуаций производить в рабочие, выходные и праздничные дни. |
| 6. Характеристика инженерного соору- жения | системы канализации |
| 6. Результат выполненных работ | Предоставление журнала осмотров, акта о приемке выполненных работ в соответствии с планом-графиком, составленного подрядчиком ежемесячно. |
| 7. Срок выполнения работ | Начало работ: с момента заключения муниципального контракта Окончание работ: 28 февраля 2011 года |
| 8. Стоимость работ | 190 000,00 рублей |
| 9. Порядок контроля, оценки и приемки выполненных работ | При техническом обслуживании канализационных сетей соблюдать требования нормативных правовых актов РФ и нормативных технических документов: МДК 3-02.2001 «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации»; СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»; СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий»; СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов». |
| 10. Гарантийный срок на результат выполненных работ | 3 (три) месяца с даты приемки работ Заказчика |

Руководитель СК и ТР техотдела                                   Г.В.Малыгина

Приложение № 1 к техническому заданию

к извещению запроса котировок

от «22» декабря 2010 года  №44

| Перечень бесхозяйных сетей канализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | АДРЕС | Наименование сети | Характеристики (диаметр) | Протяженность, п.м. |
| Индустриальный район |  |  |  |  |
| 1 | ул.Молодежная,31 | водоотведение | 150 | 53,06 |
| 2 | ул.Советской Армии,46 | водоотведение | 250 | 205,48 |
| 3 | пр.Декабристов от ул.Веры Засулич до ул.Советской Армии | водоотведение | 300 | 177,16 |
| 4 | по ул.Мира,115 | водоотведение | 150 | 135,00 |
| 5 | ул.Космонавта Леонова 43 через ул.Космонавта Леонова(КК6-КК159) | водоотведение | 150 | 183,10 |
| 6 | по ул.ш.Космонавтов,166 | водоотведение |  | 192,65 |
| 7 | Одоевского,29 | водоотведение | 150 | 71,10 |
| 8 | Свиязева,4,6. | водоотведение | 150 | 120,00 |
| 9 | Сеть канализации к ж/д К.Леонова,10 (НОВ. СЕТЬ) | водоотведение | 150 | 85,21 |
| 10 | канализационный коллектор от К-1 на ул.Карпинского,35 до К-7 на ул.Сивкова | водоотведение | 400 | 134,31 |
| 11 | наружные сети по Леонова от КК15 до КК19 на перекрестке с Нефтяников |  | 150 | 130,20 |
| 12 | К.Беляева от КК-94 сущ. до КК-198 сущ. с торговым центром по ул.К.Беляева,45 | водоотведение | 150 | 366,51 |
| 13 | Декабристов,1,3,5,7,9,9а,11,13,15,17,19,25,27 | водоотведение | 150 | 4 843,41 |
| 14 | Декабристов ,29,31,33,35,37,39/1,39/2,41,41/1,39,39/2 |  | 150 |  |
| 15 | Подводников,4,8,17,13,15,6,12,15а |  | 150 |  |
| 16 | Сов.Армии,45,47,49 |  | 150 |  |
| 17 | по Декабрист. (от ж/д Дек.9) до врезки в колл.на Сов.Армии | водоотведение | 150 | 354,17 |
| 18 | Леонова,35,38,40,42,44,46,48,48а,50,52,54,56 | водоотведение | 150 | 3 255,34 |
| 19 | Беляева,39,41,47,49,51,51а,43/1,43/2,43/3 |  | 150 |  |
| 20 | Власова,21,23,25,27,29,29а,31,33,33а,35 |  | 150 |  |
| 21 | Нефтяников,37,41,43 | водоотведение | 150 | 272,30 |
| 22 | к административному зданию по ул.Мира,21 | водоотведение | 150 | 120,00 |
| 23 | по ул.Свиязева - ул.Эксковаторная на участке от колодца по ул.Геологов - ул.А.Свиязева до врезки в сети завода Пермтехмаш | водоотведение | 250/300 | 350,00 |
| 24 | от ограждения завода Пермтехмаш (ул.Энергетиков,39) до ул.Мира | водоотведение | 200/250 | 978,00 |
| 25 | от КК-1 (ул.Рязанская,19а) до КК-2 | водоотведение | 150 | 170,00 |
| 26 | от КК-35 до КК-39 по ул.С.Армии,27б | водоотведение | 150 | 60,00 |
| 27 | от дома по ул.К.Глинки,9 до дома по ул.К.Глинки,11 | водоотведение | 150 | 40,00 |
| 28 | До врезки КК153 по ул. Норильская, 15 | водоотведение | 150 | 78,00 |
| 29 | По ул. Нефтяников, 166, 168,170,172,174 | водоотведение | 150 | 90,00 |
| 30 | По ул. Свиязева, 6,8 | водоотведение | 150 | 65,00 |
|  | Итого по Индустриальному району, п. м. |  |  | 12 530,00 |
| Орджоникидзевский район |  |  |  |  |
| 1 | Адмирала Старикова,15 (сеть канализации протяженностью 102 м от ж/д по ул.Адмирала Старикова,15 до СКК) | водоотведение | 150 | 102,00 |
| 2 | Вильямса, ул.Кабельщиков (от цтп ж/д по ул.Вильямса,24) | водоотведение | 150 | 778,25 |
| 3 | Волховская (внутриплощадочные сети канализации до места врезки) | водоотведение | д-150/200 | 218,15 |
| 4 | Доватора,1 (от КК сущ. до стены злания) | водоотведение | 150 | 250,00 |
| 5 | Кабельщиков,6 (от КК сущ. до ж/д) | водоотведение | 150 | 50,00 |
| 6 | Косякова,74 (дворовая канализационная сеть с колодцами) | водоотведение | 150 | 106,00 |
| 7 | Луговского,136 (дворовая канализационная сеть с колодцами) | водоотведение | 150 | 130,00 |
| 8 | Ольховская,32 (от КК до СКК) | водоотведение | 150 | 30,00 |
| 9 | Академика Веденеева,13 (дворовая канализация с колодцами и далее по ул.Академика веденеева,9) | водоотведение | д100,200 | 126,80 |
| 10 | Академика Веденеева,43 (дворовая канализация с колодцами и далее через дорогу вдоль здания по ул.Академика Веденеева,41 до места врезки в сти Н-П) | водоотведение | д100,150 | 117,00 |
| 11 | Академика Веденеева,25 (от КК-13А до здания) | водоотведение | д100 | 87,50 |
| 12 | Академика Веденеева,31 (дворовая канализация с колодцами до места в резки) | водоотведение | д100,150 | 90,40 |
| 13 | Академика Веденеева (от СК-1 до СК-2 по ул.Академика Веденеева) | водоотведение | д300 | 538,67 |
| 14 | Академика Веденеева,26 (от ж/д до КК-4) | водоотведение | д150,200 | 57,50 |
|  | Итого по Орджоникидзевскому району, п.м. |  |  | 2 682,27 |
| Дзержинский район |  |  |  |  |
| 1 | Барамзиной,2 | водоотведение | д-150 | 80,00 |
| 2 | Барамзиной,4а | водоотведение | д-150 | 101,20 |
| 3 | Барамзиной,6а от КК1; от КК5 по Барамзиной,4а до врезки в сущ.сеть | водоотведение | д-150 | 114,45 |
| 4 | Барамзиной,6а | водоотведение | д-200 | 205,70 |
| 5 | Барамзиной,23а ч/з КК2, 3, 4 до КК сущ. | водоотведение | д-150 | 69,00 |
| 6 | Барамзиной,27 | водоотведение | д-100 | 121,95 |
| 7 | Барамзиной,41 | водоотведение | д-150 | 50,00 |
| 8 | Барамзиной,44 | водоотведение | д-100 | 93,50 |
| 9 | Барамзиной,45 | водоотведение | д-150 | 132,00 |
| 10 | Барамзиной,58 | водоотведение | д-150 | 34,00 |
| 11 | Большевистская,167 | водоотведение | д-150 | 31,50 |
| 12 | Боровая,23 | водоотведение | д-150 | 124,00 |
| 13 | Боровая,25 от КК12 до КК14 ч/з КК13, от КК14 до КК15 сущ. | водоотведение | д-150 | 66,50 |
| 14 | Вавилова,7 | водоотведение | д-150 | 67,10 |
| 15 | Ветлужская,22 | водоотведение | д-150 | 216,50 |
| 16 | Ветлужская,38 | водоотведение | 150,00 | 56,50 |
| 17 | Вильвенская,5 | водоотведение | 100,00 | 54,50 |
| 18 | Генерала Наумова,7 | водоотведение | д-150 | 50,00 |
| 19 | Г.Наумова,15/Машинистов | водоотведение | 150,00 | 33,40 |
| 20 | Генерала Наумова,15/Машинистов,39 | водоотведение | д-150 | 292,50 |
| 21 | Генерала Наумова,29 | водоотведение | д-150 | 135,50 |
| 22 | Генерала Наумова,31 | водоотведение | д-100 | 54,50 |
| 23 | Голева,10б | водоотведение | д-100 | 101,50 |
| 24 | Грузинская,13 | водоотведение | д-150 | 44,50 |
| 25 | Заречная,145 | водоотведение | д-150 | 169,00 |
| 26 | Заречная,162 | водоотведение | д-150 | 43,00 |
| 27 | Красноводская,24 | водоотведение | д-150 | 230,00 |
| 29 | Ленина, 85 дворовая канализация | водоотведение | 150,00 | 121,90 |
| 30 | М.Загуменных,4а | водоотведение | д-150 | 101,50 |
| 31 | Машинистов,39 | водоотведение | д-150 | 25,00 |
| 57 | Маяковского,48 ч/з КК2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 до КК сущ; от КК10 по ул.Маяковского,39 ч/з КК11, 12, 13 до КК сущ; от Маяковского,37 до КК сущ. ч/з КК16 (в т.ч КК14, 17, 18, 19, 20, 21); от Маяковского, 37/2 до КК сущ. ч/з КК27 (в т.ч КК22, 23, 24, 25, 26, 28) | водоотведение | д-150 | 476,70 |
| 32 | Мильчакова,14 | водоотведение | д-150 | 43,85 |
| 33 | Овчинникова,16 | водоотведение | д-150 | 216,51 |
| 34 | Акад.Павлова,5 | водоотведение | д-150 | 118,50 |
| 35 | Папанинцев,12 | водоотведение | д-150 | 210,20 |
| 36 | Папанинцев,16 | водоотведение | д-150 | 97,90 |
| 37 | Папанинцев,18 | водоотведение | д-150 | 70,80 |
| 38 | Папанинцев,19 до врезки в сущ.сеть ч/з КК2, 3 | водоотведение | д-150 | 76,15 |
| 39 | Парковый,39 | водоотведение | д-150 | 48,50 |
| 40 | Парковый,45а врезка в сущ.сеть ч/з КК,2, 3, 4, 5, 6, 7 | водоотведение | д-150 | 119,20 |
| 41 | Парковый,41б, в | водоотведение | д-150 | 169,00 |
| 42 | Парковый,43 | водоотведение | д-150 | 46,70 |
| 44 | Парковый,45 ,б | водоотведение | 150,00 | 169,00 |
| 45 | Плеханова,70,70а | водоотведение | д-150 | 85,00 |
| 46 | Черепановых,11 | водоотведение | 150,00 | 44,77 |
| 47 | Шпалопропиточная,4а | водоотведение | 150,00 | 45,28 |
| 48 | Я.Коласа,5 | водоотведение | 150,00 | 72,54 |
| 49 | по пр. Я.Колоса, от КК-1 до КК-сущ., от КК-3 до КК-сущ. По ул.Толмачева | водоотведение | д-150 | 292,50 |
| 50 | 1-я Сортировочная от ул.Якутская до ул.Машинистов | водоотведение | д-150 | 100,00 |
| 51 | В.Каменского,2б | водоотведение | д-150 | 80,00 |
| 52 | Ветлужская,44 | водоотведение | д-150 | 30,00 |
| 53 | Горняков,6 от КК | водоотведение | д-150 | 94,00 |
| 54 | Деревообделочная (ГСК-63) | водоотведение | д-150 | 70,00 |
| 55 | Докучаева, 27 до ж/д Кос тычева 42а | водоотведение | д-150 | 35,00 |
| 56 | Костычева,13 до Костычева,20, КК12 | водоотведение | д-150 | 259,00 |
| 57 | Костычева,17 до КК1 | водоотведение | д-150 | 35,35 |
| 58 | Костычева,44 | водоотведение | д-150 | 111,81 |
| 59 | Костычева,13 до Костычева,20, КК12 | водоотведение | д-150 | 259,00 |
| 60 | Костычева,17 до КК1 | водоотведение | д-150 | 35,35 |
| 61 | Костычева,44 | водоотведение | д-150 | 111,81 |
| 62 | Крисанова,67 | водоотведение | д-150 | 90,00 |
| 63 | Ленина,77,77а -Петропавловская,80 | водоотведение | д-150 | 120,00 |
| 64 | Локомотивная,4 | водоотведение | д-150 | 40,00 |
| 65 | М.Загуменныз от КК до ул.С.Ковалевской | водоотведение | д-150 | 348,00 |
| 66 | М.Загуменных от пер.Ленвинскому,52 | водоотведение | д-150 | 450,00 |
| 67 | М.Загуменных от КК до ул. С.Ковалевской | водоотведение | д-150 | 348,00 |
| 68 | М.Загуменных от С.Ковалевской,56 | водоотведение | д-150 | 460,00 |
| 69 | М.Загуменныхот ул.Абаканской от котельной | водоотведение | д-150 | 340,00 |
| 70 | М.Загуменныз от КК до ул.С.Ковалевской | водоотведение | д-150 | 348,00 |
| 71 | М.Загуменных от пер.Ленвинскому,52 | водоотведение | д-150 | 450,00 |
| 72 | М.Загуменных от КК до ул. С.Ковалевской | водоотведение | д-150 | 348,00 |
| 73 | М.Загуменных от С.Ковалевской,56 | водоотведение | д-150 | 460,00 |
| 74 | М.Загуменныхот ул.Абаканской от котельной | водоотведение | д-150 | 340,00 |
| 75 | Майкопской,54 до ул.М.Загуменных | водоотведение | д-150 | 600,00 |
| 76 | Машинистов,22а | водоотведение | д-150 | 40,00 |
| 77 | Машинистов,39 | водоотведение | д-150 | 48,50 |
| 78 | Машинистов,47 | водоотведение | д-150 | 30,85 |
| 79 | Мильчакова, 30 от КК1 до КК11 | водоотведение | д-150 | 132,40 |
| 80 | Парковый, 41в, Ливневая канал | водоотведение | д-150 | 70,00 |
| 81 | Парковый,25д | водоотведение | д-150 | 30,60 |
| 82 | Связистов,5 до КК | водоотведение | д-150 | 100,50 |
| 83 | Строителей,48 до КК 1 | водоотведение | д-150 | 42,00 |
| 84 | Хабаровская,36а | водоотведение | д-150 | 45,00 |
| 85 | Хабаровская,133 | водоотведение | д-150 | 110,00 |
| 86 | Челюскинцев,19 от КК до КК Челюскинцев,15 | водоотведение | д-150 | 300,00 |
| 87 | Ш.Космонавтов,84а | водоотведение | д-150 | 100,00 |
| 88 | Энгельса,13а | водоотведение | д-150 | 33,00 |
| 89 | Энгельса,19 | водоотведение | д-150 | 33,00 |
| 90 | Парковый,26 | водоотведение | 150,00 | 100,00 |
| 91 | Парковый,38 | водоотведение | 150,00 | 120,00 |
| 92 | Сеченова от КК в створе ж/д по ул.Сочинская,6 до КНС | водоотведение | 400/300 | 264,00 |
| 93 | Транспортная,40 до КГН, напорный коллектор от КНС | водоотведение | 300/400 | 395,00 |
| 94 | Ш.Космонавтов,72 | водоотведение | 150,00 | 42,00 |
| 95 | Ш.Космонавтов,104 | водоотведение | 150,00 | 250,00 |
|  | Итого по Дзержинскому району, п.м. |  |  | 13 673,97 |
| Ленинский район |  |  |  |  |
| 1 | Большевистская, 85 | канализация | 150,00 | 67,50 |
| 2 | Гипсовая,1/37 | канализация | 150,00 | 52,20 |
| 3 | Кирова, 126 | канализация | 150,00 | 54,35 |
| 4 | Кирова, 128 | канализация | 150,00 | 21,00 |
| 5 | Коммунистическая, 26 | канализация | 150,00 | 114,00 |
| 6 | Коммунистическая, 28 | канализация | 150,00 | 18,07 |
| 7 | Коммунистическая, 30 | канализация | 150,00 | 14,50 |
| 8 | Коммунистическая, 30а | канализация | 150,00 | 24,00 |
| 9 | Куйбышева, 38 | канализация | 150,00 | 100,00 |
| 10 | Куйбышева, 39 | канализация | 150,00 | 87,60 |
| 11 | Луначарского, 62 б | канализация | 150,00 | 101, 25 |
| 12 | Луначарского, 72 | канализация | 150,00 | 116,00 |
| 13 | Луначарского, 74 | канализация | 150,00 | 76,60 |
| 14 | Луначарского, 74а,74б | канализация | 150,00 | 169,00 |
| 15 | М.Горького,10 от КК до КК на перекрестке М.Горького/Советская, далее по ул.Советская до КК возле ж/д ул.Советская,3 | канализация | 150,00 | 119,60 |
| 16 | М. Горького, 38,40 | канализация | 150,00 | 90,00 |
| 17 | М. Горького, 41 | канализация | 150,00 | 40,50 |
| 18 | 25 Октября, 18а от КК1 до врезки в сущ. Сеть КК2 | канализация | 150,00 | 23,50 |
| 19 | Орджоникидзе,2,3 | канализация | 150,00 | 181,10 |
| 20 | Орджоникидзе, 57 | канализация | 200,00 | 53,00 |
| 21 | Осинская, 6 - Орджоникидзе, 61 до колодца по ул. Куйбышева | канализация | 150,00 | 233,00 |
| 22 | Попова 21, 23 колодцы с сетью канализации от КК-1 до КК-18 | канализация | 150,00 | 227,15 |
| 23 | Пушкина, 110 | канализация | 150,00 | 55,00 |
| 24 | Советская, 26 | канализация | 150,00 | 41,65 |
| 25 | кан. Сеть от колодца у ж/д по ул. М.Горького и ул. Советская и далее по ул. Советской до колодца у дома по ул. Советская,3 | канализация | 150,00 | 150,00 |
|  | Итого по Ленинскому району, п.м.: |  |  | 2 129,32 |
| Свердловский район |  |  |  |  |
| 1 | Чернышевского,5 | канализация | д=150 | 63,74 |
| 2 | Камчатовская от ул.Камчатовская по ул.Краснофлот, Механошина, Куйбышева до ул.Пушкина(от КК-1 до КК-25) | канализация | д=600 | 731,03 |
| 3 | Краснофлотская по ул.Краснофлотская от ул.Камчатовская до ул.Седова | канализация | д=600 | 445,27 |
| 4 | Революции,56 | канализация | д=100 | 36,00 |
| 5 | Тимирязева,63 | канализация | д=150 | 45,00 |
| 6 | Минина, 6 от дома №6 по ул.Минина до КК1 по ул.Минина,9 | канализация | д=150 | 130,00 |
| 7 | Революции,6 от КК1 до КК6 по ул Революции,6 | канализация | д=150 | 110,00 |
| 8 | п.Г.Мыс Больничная, Клубная, Промысловая, Лесная (п.Г.Мыс) | канализация | д=150 | 670,00 |
| 9 | .Вижайская,8 от жил.дома по ул.Вижайская,8(Е.Ярославского,36) до КК | канализация | д=150 | 33,00 |
| 10 | Рабоче-Крестьянская, 30 | канализация | д=150 | 82,00 |
| 11 | Лодыгина, 51 (ул. Солдатова, 21) | канализация | д=150 | 31,00 |
| 12 | Белинского, 57 от КК-1 до КК-2 по ул. Белинского, 57 | канализация | д=400 | 50,00 |
| 13 | Белинского, 57 от КК-2 до КК-3 по ул. Белинского, 57 | канализация | д=200 | 80,00 |
| 14 | Белинского, 57 от КК-3 до жилых домов Компрос, 69, Белинского, 57, | канализация | д=150 | 198,00 |
| 15 | Пионерская, 12 от КК-2 до жилого дома ул. Пионерская, 12 | канализация | д=150 | 185,00 |
| 16 | Краснополянская, 7 от КК-1 Краснополянская, 7 до КК-32 по ул. Бригадирская | канализация | д=150 | 375,00 |
| 17 | Братская-Лихвинская от хозяйственного корпуса на тер-ии административного здания по ул. Новоильинская, 80 до врезки в коллектор на углу ул.Братская-Лихвинская | канализация | д=150; д=200 | 315,00 |
| 18 | Краснополянская, 3 от КК-22 по ул. Краснополянская, 3 до КК-11 по ул. Серпуховская, 19 | канализация |  | 292,30 |
| 19 | Нейвинская 3я отКК-8 до КК-1 проходящая по ул. Нейвинская 3я | канализация | д=200 | 220,00 |
| 20 | Косьвинская, 11 от КК-1 по ул. Нейвинская до КК-10 по ул. Косьвинская, 11 | канализация | д=300 | 288,00 |
| 21 | Косьвинская, 11 от КК-12 до КК-10 по ул. Косьвинская, 11 | канализация | д=500 | 40,80 |
| 22 | Коломенская, 32, 55, 59 от ж /д по ул. Коломенская, 32, 55, 59 и от ЦТП-10 до КНС | канализация | д=150 | 490,00 |
| 23 | Устькачкинская, 45 от жил. дома по ул. Устькачкинская, 45 до КК по ул. Южноуральская, 51 | канализация | д=150 | 182,50 |
| 24 | Краснополянская, 12 от Краснополянская, 12 до Краснополянская, 18 | канализация | д=200 | 217,50 |
| 25 | Г. Хасана, 91 двор. Канализ. | канализация | д=150 | 60,00 |
| 26 | Пихтовая, 14 от ж.д. ул. Пихтовая, 14 до ж.д. ул. Бригадирская, 4 (краснополянская, 23) | канализация | д=150 | 180,00 |
| 27 | Краснополянская, 35 от КК по ул. Краснополянская, 35 до КК по ул. Коломенская, 14 | канализация | д=150 | 110,00 |
| 28 | ул. Брестская, 14 | канализация | д=100 | 35,00 |
| 29 | Коломенская, 57 от КК по ул. Коломенская, 57 через лог | канализация | д=150 | 192,00 |
| 30 | Краснополянская, 5 от ж.д. по ул. Серпуховская, 15 до ж.д. по ул. Краснополянская, 5 | канализация | д=150 | 150,00 |
| 31 | М. Горького, 64 | канализация | д=200 | 126,00 |
| 32 | Никулина, 47, 49 | канализация | д=150 | 95,00 |
| 33 | Никулина, 41 | канализация | д=150 | 123,50 |
| 34 | Лодыгина. 30, 32 | канализация | д=150 | 190,00 |
| 35 | Куйбышева, 80/3 | канализация | д=150 | 147,00 |
| 36 | по ул Седова, 8 | канализация | д=150 | 155,00 |
| 37 | по ул. Сергинская, 7 | канализация | д=150 | 27,00 |
| 38 | по ул.25-го Октября, 40а | канализация | д=150 | 21,00 |
| 39 | по ул. Пионерская, 15 | канализация | д=150 | 103,00 |
| 40 | по ул. Чернышевского,2,4,6 | канализация | д=100; д=150 | 125,00 |
| 41 | по ул. Н.Островского, 72 | канализация | д=150 | 138,00 |
| 42 | ул. Чернышевского,19а | канализация | д=200 | 187,00 |
| 43 | по ул. Весенняя, 28 | канализация | д=150 | 86,00 |
| 44 | Коминтерна, 14а от КК по ул. Коминтерна, 14а до КК между домами по ул. К.Цеткин, 3 и К.Цеткин,5 | канализация | д=100 | 98,00 |
| 45 | Н.Островского, 72В от КК до ж/д по ул. Н.Островского, 72В | канализация | д=150 | 40,80 |
| 46 | Краснополянская, 11 от КК по ул. Краснополянская, 11 до КК канализ. коллектора d=500 по ул. Бригадирская, 2 | канализация | д=400 | 538,50 |
| 47 | Анвара Гатауллина, 32 | канализация | д=150 | 44,00 |
| 48 | Весенняя, 15 | канализация | д=150 | 47,00 |
| 49 | Весенняя, 17 | канализация | д=150 | 47,00 |
| 50 | Весенняя, 19 | канализация | д=150 | 47,00 |
| 51 | Весенняя, 21 | канализация | д=150 | 47,00 |
| 52 | Коминтерна, 12 | канализация | д=150 | 102,00 |
| 53 | Куйбышева(Центр), 104 | канализация | д=150 | 44,00 |
| 54 | Камчатовская, 5 | канализация | д=150 | 57,00 |
| 55 | Тбилисская,1а (общежитие) | канализация | д=100 | 134,00 |
| 56 | Елькина, 1 | канализация | д=100 | 40,00 |
| 57 | Елькина, 2 | канализация | д=100 | 40,00 |
| 58 | Уфимская, 24 | канализация | д=100 | 10,00 |
| 59 | К. Цеткин, 19а | канализация | д=100 | 25,00 |
| 60 | Куйбышева, 93а | канализация | д=100 | 300,00 |
| 61 | Серебрянский пр-д, 3 | канализация | д=250 | 50,00 |
| 62 | Серпуховская 8 (от Краснополянской, 3 до Серпуховской, 8(57 п.м); от Серпуховской, 8 до Серпуховской, 19 (153 п.м)) | канализация | д=150 | 292,50 |
| 63 | 1-я Нейвинская 1 (от Г.Хасана, 97А до коллектора (Нейвинская,9)) | канализация | д=150 | 295,00 |
| 64 | Серпуховская 5 (от Краснополянской,7 до Серпуховской, 5 (90,0п.м); от Серпуховской, 5 до ул. нейвинская,14А (555п.м)) | канализация | д=150 | 645,00 |
| 65 | Белинского 47 | канализация | д=150 | 30,00 |
| 66 | П. Осипенко 45 | канализация | д=150 | 45,00 |
| 67 | Братская 171А | канализация | д=150 | 66,00 |
| 68 | Р. Крестьянская 6 | канализация | д=150 | 123,00 |
| 69 | Р. Крестьянская 12 | канализация | д=150 | 78,00 |
| 70 | Серединная 2 | канализация | д=150 | 53,00 |
| 71 | Революции 58А | канализация | д=150 | 30,00 |
| 72 | Куйбышева 57А | канализация | д=150 | 50,00 |
| 73 | Комсомольский пр. 69 | канализация | д=150 | 107,00 |
| 74 | Куйбышева,169/1,169/2,169/3,169/4 | канализация | д=150 | 240,00 |
| 75 | канализационный напорный коллектор по ул. Г.Хасана от КНС у ж/д №147-149 по ул. Г.Хасана до КК напротив здания по ул. Г. Хасана,100 | канализация | д=150 | 750,00 |
| 76 | канализационный напорный коллектор по ул. Г.Хасана от КНС у ж/д №147-149 по ул. Г.Хасана до КК на пересечении у. Г.Хасана и ул. Ц.ентральная Ферма | канализация | д=150 | 797,00 |
|  | Итого по Свердловскому району, п.м. |  |  | 12 874,44 |
| Мотовилихинский район |  |  |  |  |
| 1 | Сосьвинская,38,38а | канализация | 150,00 | 20 |
| 2 | Гашкова,3 | канализация | 150,00 | 30 |
| 3 | Свободы,21 | канализация | 150,00 | 143 |
| 4 | Тургенева, 18/1,18/2,18/3, 20 сеть канализации | канализация | 150,00 | 156 |
| 5 | Чехова, 4, 6, 8 14, (дворовая канализация) | канализация | 400,00 | 595 |
| 6 | Студенческая,23б сеть канализации | канализация | 150,00 | 47 |
| 7 | Крупская,44 (НОВАЯ СЕТЬ) | канализация | 150,00 | 98 |
| 8 | бул.Гагарина,58,б | канализация | 150,00 | 54 |
| 9 | бул.Гагарина,58в | канализация | 150,00 | 95 |
| 11 | ул.Гайдара, 11а | канализация | 200,00 | 80 |
| 14 | канализационный коллектор от ж/д по ул. Быстрых,14 по ул. Чехова до врезки в коллектор по ул. А.Барбюса | канализация | 300-400 | 1773 |
| 15 | Н.Быстрых,3,5,7,11,13 | канализация | 150,00 | 300 |
|  | Итого по Мотовилихинскому району, п.м. |  |  | 3 391,00 |
| Кировский район |  |  |  |  |
| 1 | Автозаводская, 6 (кл.Кирова) | канализация | 200,00 | 46 |
| 2 | от коллектора по ул. М.Рыбалко до Ласьвинской,21а | канализация | 150,00 | 140 |
| 3 | Ласьвинская, 68А дворовая канализация |  | 150,00 | 119 |
| 4 | Ласьвинская, 72 ОТ КК до КК9 |  | 200,00 | 129 |
| 5 | Сеть канализации между ж/домами № 14 и 14а по ул.Магистральная | канализация | 150,00 | 42 |
| 6 | от КК (А1) дома по ул.Магистральная,96/3 до КК (В1) | канализация | 200,00 | 57 |
| 8 | от КК (А2) дома по ул.Магистральная,96/4 до В2 | канализация | 200,00 | 57 |
| 9 | от КК (А) по ул.Магистральная,96/2 до КК (В) | канализация | 200,00 | 57 |
| 10 | от ул.Полтавской по ул.Охотников до Норвежской (уличная сеть) | канализация | 250,00 | 293 |
| 11 | по ул.Хвойной до ул.Лужской | канализация | 200,00 | 138 |
| 12 | Хвойная, 14 сети канализации | канализация | 150,00 | 25 |
| 13 | Худанина, 3(Закамская,7), 11(М.Рыбалко,9а), 13 | канализация | 150,00 | 250 |
| 14 | Гальперина, 14 дворовая канализация | канализация | 150,00 | 20 |
| 15 | Кировоградская, 178 (л. Фортуна) | канализация | 150,00 | 50 |
| 16 | от КК жилого дома по ул.Сысольская,5а до коллектора СКК | канализация | 150,00 | 168 |
| 17 | Сысольская, 10 сеть канализации | канализация | 150,00 | 80 |
| 18 | Победы, 35 сети канализации | канализация | 150,00 | 50 |
| 19 | от подъезда №1 дома по ул.Сысольская,10/4 до КК-1 |  | 150,00 | 97 |
| 20 | от КК-111.22 до КК-110.81 по ул.Б.Хмельницкого,58 | канализация | 150,00 | 138 |
| 21 | 5-я Каховская, 8а | канализация | 150,00 | 183 |
| 22 | От ЖСК-34 по ул.Адм.Макарова,20/2 до КК (Танцорова,88) | канализация | 200-300 | 420 |
| 23 | От Лицея № 12 до бани "ЖАРА" по ул.Светлогорская | канализация | 150,00 | 150 |
| 24 | от здания бани по ул.Буксирная,6 мимо здания по ул.Буксирная,2 | канализация | 150,00 | 125 |
| 25 | От лицея № 12 до общежития по ул.Буксирная | канализация | 150,00 | 110 |
| 26 | Волгодонская,12 (уч-к сети канализационной сети от СВК 11 до КК8 по ул. Волгодонская,12) | канализация | 150,00 | 90 |
| 27 | Волгодонская,16( уч-к сети канализации от К-1 до КК-5 по ул. Волгодонская,16) | канализация | 150,00 | 87 |
| 28 | Маршала Рыбалко,100 от КК-4 до КК сущ. (от КК-4 до КК* и от КК-10 до КК-9) | канализация | 150,00 | 130 |
|  | Итого по Кировскому району, п.м. |  |  | 3 251,00 |
|  | Всего, п.м.: |  |  | 47 281,00 |

Составил инженер тех. отдела	В.А. Махнач

Приложение № 2 к техническому заданию

к извещению запроса котировок

от «22» декабря 2010 года  №44

| Перечень и состав работ по техническому обслуживанию бесхозяйных канализационных сетей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование видов работ | Периодичность проведения работ | Срок выполнения работ |
| 1 | Наружный осмотр сети: 1.1. состояние координатных табличек (маркировок краской); 1.2. степень наполнения труб, наличия подпора (затопления и излива на поверхность), засорений, коррозии и других нарушений, видимых с поверхности земли; | 1 раз в 2 месяца | с момента заключения контракта |
| 2 | Наружный обход и осмотр технического состояния колодцев (без спуска в колодец) 2.1. внешнее состояния колодцев, наличие и плотность прилегания крышек; 2.2. очистка от снега и льда; | 1 раз в 2месяца | с момента заключения контракта |
| 3 | Содержание аварийной службы обеспечивающей проведение в нормативные сроки аварийных работ: 3.1. ликвидация аварий и повреждений на сетях канализации, 3.2. устранение (очистка) засоров и излива сточных вод на поверхность гидродинамическим, гидравлическим, механическим или ручным способом; 3.3. сгребание осадка к смотровому колодцу, извлечение на поверхность земли и относка осадка, его вывоз; 3.4. закрытие колодцев крышками, бетонными плитами или листами железа; | незамедлительно | с момента заключения контракта |

Руководитель СК и ТР техотдела                                   Г.В.Малыгина