|  | УТВЕРЖДАЮ Главный врач МУЗ «Городская больница № 21» Кировского района г. Перми _______________/М.Ю.Мезенцев «____» _________ 2010 года |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

на право заключения муниципального контракта

на поставку шприцев  для МУЗ «Городская больница № 21»

Кировского района г. Перми

г. Пермь, 2010 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ). |  |  |
| I. Сведения о муниципальном заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница №21 |
| Место нахождения |  | 614113, г. Пермь, ул. Автозаводская, 82. |
| Почтовый адрес |  | 614113, г. Пермь, ул. Автозаводская, 82. |
| Адрес электронной почты |  | E-mail: boln21@mail.ru. |
| Контактный телефон |  | (342) 282-76-24. |
| Контактное лицо |  | Булышева Юлия Александровна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона |  |  |
| Предмет аукциона: право заключения муниципального контракта на поставку шприцев для муниципального учреждения здравоохранения «Городская больница №21» |  |  |
| Место поставки: |  | 614113, г. Пермь, ул. Автозаводская, 82. |
| Источник финансирования |  | Средства ОМС |
| Общие сведения |  | Требования к поставляемому товару: Полный перечень, количество, объем, требования к техническим, качественным характеристикам и параметрам, указаны в Техническом задании к документации об аукционе (Приложение № 3). Товар поставляется Заказчику партиями с момента заключения муниципального контракта до 31.01.2012г. Поставка осуществляется равными партиями. Поставка первой партии от общей поставки осуществляется не позднее 10 дней с момена заключения муниципального контакта, поставка следующих партий осуществляется в течение каждого месяца до 15 числа, по заявке Заказчика. Время поставки каждой партии с 9.00 до 16.00 часов. Место доставки товара – г. Пермь, ул. Липатова, 21 (1этаж, Аптека). Возможно досрочная поставка по письменной заявке Заказчика. Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика. Поставщик гарантирует соблюдение надлежащих условий хранения и транспортировки товара до его передачи Заказчику. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно-техническим документам. Упаковка должны быть прочной, сухой и без нарушения целостности. Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и вне их должны соответствовать специальным требованиям. Места, требующие специального обращения, должны иметь дополнительную маркировку: «Осторожно», «Верх», «Не кантовать», «Стекло» и другие в зависимости от особенностей груза. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик. Товар поставляется согласно спецификации, являющейся приложением к муниципальному контракту. Дата и время поставки каждой партии согласовываются непосредственно с Заказчиком. Поставщик обязан при поставке партии товара одновременно с передачей товара передать Заказчику, по каждой позиции спецификации - регистрационное удостоверение, сертификат соответствия и т.п. В момент поставки товар должен иметь остаточный срок годности не менее 70% от общего срока годности товара, установленного изготовителем. При осуществлении приемки товара Заказчик обязан осмотреть товар, проверить его количество, качество, наличие сопроводительных документов и совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товара согласно ст. 513 ГК РФ. Проверка качества товара (соответствие требованиям, установленным в муниципальном контракте) осуществляется материально-ответственным лицом Заказчика. Товар ненадлежащего качества (несоответствующий требованиям, установленным в муниципальном контракте) не принимается и считается не поставленным. После приемки товара материально ответственным лицом Заказчика в акте приема-передачи оформляется запись о том, что поставленные товары соответствуют (не соответствуют) условиям, предусмотренным в договоре и замечаний со стороны Заказчика к Поставщику нет (с указанием замечаний, если они есть). Датой поставки товара считается дата акта-приема передачи товара. При обнаружении в ходе поставки недостач, Поставщик в течение 3 (трех) дней должен произвести поставку недопоставленного товара (допоставку) без дополнительных расходов со стороны Заказчика. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт. При поставке дополнительного количества товаров по согласованию с Поставщиком Заказчик вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности выполнения таких товаров заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара. |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ. |  | Заказчик производит оплату, поставленного Поставщиком товара, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 20 банковских дней после получения оформленных должным образом документов: - товарно-транспортных накладных с указанием даты поставки товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика; - счёта-фактуры на поставленный товар; - акта сдачи-приемки товара. В товарно-транспортной накладной Заказчик в обязательном порядке указывает дату поставки товара и соответствие товара условиям контракта и спецификации. Валюта оплаты – российский рубль, официальные курсы иностранной валюты к рублю Российской Федерации не применяются. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или физическое лицо, в т.ч.индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или её нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства. |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе. |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в аукционе: |  |  |
| Все документы, составляющие заявку, составляются на русском языке. Заявка на участие в аукционе подается в отношении определенного лота и должна содержать: |  |  |
|  | Опись документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе в соответствии с Приложением № 1. |  |
|  | Сведения об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в аукционе в соответствии с Приложением № 2. |  |
|  | Сведения о функциональных и качественных характеристиках предлагаемого товара по форме приложения №4 к настоящей документации; |  |
|  | Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона; |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа. В случае если от имени участника заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности |  |
|  | Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц). |  |
|  | Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе или копию такого поручения). |  |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. |  |
| Требования к оформлению и форме заявки на участие в аукционе. Инструкция по ее заполнению. |  | Все документы, составляющие заявку, составляются на русском языке и подаются в письменной форме в соответствии с приложениями к настоящей документации. Допускается использование в документах, входящих в состав заявки на участие в аукционе, отдельных слов и словосочетаний на иностранном языке, обозначающих наименования, модели, торговые марки и т.п. В описи документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, оформленной по форме Приложения № 1 необходимо построчно указать: в столбце 1 – номер документа по порядку, в столбце 2 – наименование соответствующего документа, в столбце 3 – цифрами количество листов, входящих в состав этого документа. В строке «Итого:» в столбце 3 – указать общее количество листов, входящих в состав заявки и тома заявки. В «Сведениях об участнике размещения заказа», оформленных по форме Приложения № 2, необходимо указать в соответствующих местах наименование участника размещения заказа, с указанием организационно-правовой формы, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона (для юридического лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона (для физического лица). В «Сведения о функциональных и качественных характеристиках предлагаемого товара», оформленном по форме приложения №4 необходимо в столбце 4 построчно в соответствующих местах указать: предлагаемые параметры , технические характеристики оборудования и прочие условия, а также страну происхождения товара. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений. |
| V. Обеспечение заявки на участие в аукционе |  |  |
| Обеспечение заявки на участие в аукционе |  | Заказчиком установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе. Участник размещения в составе заявки на участие в аукционе представляет документы, подтверждающий внесение денежных средств в размере 5 (пяти) % от начальной (максимальной) цены в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств или копию такого поручения). Обеспечение заявки на участие в аукционе не возвращается в случае уклонения победителя или лица, с которым заключаются муниципальные контракты, от подписания муниципального контракта. |
| Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе |  | Получатель; Департамент финансов администрации города Пермь (МУЗ «ГБ № 21» л/с 04920010648). ИНН; 5908010429. КПП; 590801001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ г. Перми. БИК; 045744000. Назначение платежа; «Обеспечение заявки на участие в аукционе, извещение № 519Аот 24.12.2010 г.». |
| VI. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе |  |  |
| Порядок подачи заявок на участие в аукционе |  | Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Каждая заявка на участие в открытом аукционе, поступившая в срок, указанный в документации об аукционе, регистрируется заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием времени и даты ее получения. |
| Место подачи заявок на участие в аукционе |  | 614113, г. Пермь, ул. Липатова, 17, административный корпус, 2 этаж, экономический отдел. |
| Дата начала подачи заявок на участие в аукционе |  | «25» декабря 2010 г. |
| Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе |  | «10» час. «00» мин. «14» января 2011 г. Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. |
| VII. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе |  |  |
| Порядок отзыва заявок |  | Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, направив Заказчику подписанное уполномоченным на то лицом уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе. |
| - VIII. Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам размещения заказа разъяснения положений документации об аукционе |  |  |
| Форма и порядок предоставления разъяснений |  | Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса, Заказчик в письменной форме ответит на запрос, полученный не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа, разместит разъяснение на сайте администрации города Перми (www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. |
| Внесение изменений в документацию об аукционе |  | Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются Заказчик в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе будет продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. |
| - IX. Рассмотрение заявок на участие в аукционе |  |  |
| Место начала рассмотрения |  | г. Пермь, ул. Ул. Липатова, 17, административный корпус |
| День начала рассмотрения |  | - «14» января 2011 г. |
| Время начала рассмотрения |  | - «10» час «00» мин (время местное) |
| Порядок рассмотрения заявок |  | Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа не рассматриваются и возвращаются такому участнику. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 12 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ, которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений такой заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается заказчиком на официальном сайте администрации города Перми. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся. |
| - X. Проведение аукциона |  |  |
| Место проведения аукциона |  | г. Пермь, ул. Кирова, 82, 2 этаж, зал заседаний |
| Дата проведения аукциона |  | «26» января 2011 г. |
| Время проведения аукциона |  | «10» час. «45» мин. (время местное) |
| Порядок проведения аукциона |  | В аукционе могут участвовать только те участники размещения заказа, которые признаны участниками аукциона. Аукцион проводится в присутствии членов конкурсной (аукционной) комиссии, участников аукциона или их представителей. Аукцион проводится в соответствии с положениями ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005г № 94-ФЗ. Регистрация участников аукциона начинается за 15 минут до начала проведения аукциона. Аукционная комиссия регистрирует участников аукциона, допущенных до участия в и явившихся на аукцион. Участникам аукциона необходимо предоставить документы для прохождения регистрации (лица, в отношении которых участник размещения заказа в составе заявки представил документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа – документ, удостоверяющий личность; иные представители участников аукциона – доверенность, предусматривающую полномочия от имени участника размещения заказа участвовать в аукционе (с указанием названия аукциона) и документ, удостоверяющий личность). Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются не явившимися и к участию в торгах не допускаются. При регистрации участникам аукциона выдаются карточки с номером (пронумерованные карточки). Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, предмета аукциона, начальной (максимальной) цены, «шага аукциона», наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене. При проведении аукциона могут присутствовать участники аукциона. «Шаг аукциона» установлен в размере 5% (пяти процентов) начальной (максимальной) цены аукциона, указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены и цены, сниженной в соответствии с «шагом аукциона» поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену. При проведении аукциона, Заказчик в обязательном порядке осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в соответствии с ч.7 ст.37 Федерального закона РФ от 21.07.2005г. № 94-ФЗ. Протокол подписывается Заказчиком, всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Протокол аукциона размещается на официальном сайте заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола, а также опубликовывается заказчиком в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить заказчику в письменной форме запрос о разъяснении результатов аукциона, в отношении лота в котором такой участник принимал участие в аукционе. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме представит такому участнику аукциона соответствующие разъяснения. |
| - XI. Заключение муниципального контракта |  |  |
| Порядок заключения муниципального контракта |  | Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона один экземпляр протокола аукциона и проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. В случае, если победителем аукциона представлена заявка на участие в аукционе, которая содержит предложение о поставке товара, происходящего из иностранного государства, муниципальный контракт заключается с учетом положений приказа Министерства экономического развития РФ от 05.12.2008 г. № 427. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема товара и иных условий исполнения муниципального контракта. Победитель открытого аукциона должен представить Заказчику, подписанный со своей стороны муниципальный контракт в срок не ранее чем через 10 и не позднее чем через 15 дней со дня размещения на официальном сайте администрации города Перми протокола аукциона. Вместе с экземплярами контракта победитель представляет Заказчику обеспечение исполнения муниципального контракта. В случае, если победитель аукциона, в вышеуказанный срок не представил Заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. В случае уклонения победителя открытого аукциона от заключения контракта Заказчик в трехдневный срок вправе заключить контракт с участником аукциона по тому лоту, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер. Для участника аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, заключение муниципального контракта при уклонении участника размещения заказа, заявке на участие в аукционе которого присвоен первый номер, обязательно в трехдневный срок со дня получения муниципального контракта. |
| - XII. Обеспечение исполнения муниципального контракта |  |  |
| Размер обеспечения исполнения муниципального контракта |  | - 5,0 % от начальной (максимальной) цены контракта. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется участником аукциона, с которым заключается контракт, в виде: - безотзывной банковской гарантии, - договора поручительства, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). - Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных способов определяется участником аукциона самостоятельно. |
| Безотзывная банковская гарантия |  | Безотзывная банковская гарантия должна содержать следующие условия: - ссылку на муниципальный контракт, исполнение обязательств по которому обеспечивается банковской гарантией (полное наименование контракта); - указание в качестве принципала исполнителя по муниципальному контракту; - указание в качестве бенефициара заказчика (полное наименование заказчика); - указание на безотзывность банковской гарантии (банковская гарантия не может быть отозвана гарантом); - сумму, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по контракту, которая должна быть не менее 5,0 % от начальной (максимальной) цены. Сумма банковской гарантии указывается в рублях РФ; - банковская гарантия должна вступать в силу со дня заключения муниципального контракта; - срок действия банковской гарантии должен начинаться со дня заключения муниципального контракта и заканчиваться на тридцатый день с момента подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию; - в качестве обязательств, в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения которых гарант уплачивает Заказчику сумму банковской гарантии, должны быть указаны следующие обязательства принципала по муниципальному контракту (нарушение сроков поставки товара; отказ от поставки товара, поставка товара не в соответствии со спецификацией; нарушение сроков выполнения вспомогательных услуг; поставка товара, который не соответствует требованиям и условиям, предусмотренных контрактом); - банковская гарантия не должна содержать дополнительных условий, связанных с выплатой бенефициару суммы банковской гарантии; - в качестве места исполнения банковской гарантии должно быть указано место нахождения бенефициара; - срок исполнения гарантом своих обязательств по гарантии (срок уплаты денежных средств) не должен превышать 15 (Пятнадцать) банковских дней с момента получения гарантом письменного требования бенефициара; - банковская гарантия должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; Участник аукциона, с которым заключается контракт, вместе с банковской гарантией должен представить: - заверенную банком копию действующей лицензии, на осуществление банковских операций, предоставляющей кредитной организации право выдачи банковских гарантий. |
| Договор поручительства |  | В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям: 1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; 2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; 3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей. Соответствие поручителя требованиям, определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, контракт может быть заключен только после предоставления участником размещения заказа, с которым заключается контракт, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в подпунктах «в» и «д» пункта 1 части 3 статьи 25 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и подтверждающих его полномочия. Все листы предоставляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность предоставленных документов, сведений поручителя. При этом срок действия договора поручительства должен заканчиваться на тридцатый день с момента подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию. Договор поручительства должен предусматривать выплату поручителем суммы обеспечения в течение не более 15 дней с момента получения соответствующего требования заказчика в случае неисполнении, либо ненадлежащего исполнения принятых на себя обязательств по муниципальному контракту в части: нарушение сроков поставки товара; отказ от поставки товара, поставка товара не в соответствии со спецификацией; поставка товара, который не соответствует требованиям и условиям, предусмотренных контрактом; невыполнение полного объема работ, предусмотренных контрактом. |
| Залог денежных средств |  | - В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, сумма залога должна составлять 5,0 % начальной (максимальной) цены контракта. - Перечисление денежных средств участником аукциона, с которым заключается контракт, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ «ГБ № 21» л/с 04920010648). ИНН; 5908010429. КПП; 590801001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ г. Перми. БИК; 045744000. Назначение платежа; Обеспечение исполнения муниципального контракта на поставку медицинского борудования для МУЗ «ГБ №21». Обеспечение исполнения муниципального контракта возвращается Заказчиком Исполнителю после надлежащего исполнения им обязательств по муниципальному контракту в течение 15 банковских дней. В случае нарушения Исполнителем условий муниципального контракта (нарушение сроков поставки товара; отказ от поставки товара (партии товара), поставка товара не в соответствии со спецификацией; поставка товара, который не соответствует требованиям и условиям, предусмотренных контрактом), Исполнитель теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения муниципального контракта, а Заказчик обращает взыскание на сумму залога во внесудебном порядке – залог поступает в собственность залогодержателя. |

Приложение № 1

- к документации об аукционе

Опись документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе

и тома заявки на участие в аукционе

______________________________________________________

(ФИО/наименование участника размещения заказа)

| №№ п\п | Наименование документа | Кол-во листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| … |  |  |
| N |  |  |
| Итого: |  |  |

_________________                           _________________            ____________________

(должность) 	  (подпись, печать)	  (Ф.И.О.)

Приложение № 2

- к документации об аукционе

Сведения об участнике размещения заказа

| Для юридических лиц: |  |
| --- | --- |
| Фирменное наименование (наименование) с указанием организационно-правовой формы |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Контактные телефоны (с указанием кода города) |  |
| Для физических лиц, в том числе для индивидуальных предпринимателей: |  |
| Фамилия, имя, отчество |  |
| Паспортные данные |  |
| Место жительства |  |
| Контактные телефоны (с указанием кода города) |  |

Настоящим декларирую, что ________________________________________________________

(наименование или Ф.И.О. участника размещения заказа)

соответствует требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ:

- непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

_________________                           _________________                       ____________________

(должность) 	  (подпись, печать)	  (Ф.И.О.)

Приложение № 3

- к документации об аукционе

Техническое задание

| № позиции | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный, стерильный, для инсулина |  |
|  | 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 3 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации. | Наличие |
|  | 4 | Санитарно-эпидемиологическое заключение | Наличие |
|  | 5 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие |
|  | 6 | Присоединительный конус типа "Луер" | Наличие |
|  | 7 | Вместимость, мл | 1 |
|  | 8 | Материал цилиндра | Полипропилен |
|  | 9 | Цвет цилиндра | Прозрачный |
|  | 10 | Материал шток-поршня | Полиэтилен |
|  | 11 | Цвет шток-поршня | Зеленый |
|  | 12 | Шкала четкая черного цвета | Наличие |
|  | 13 | Длина шкалы, мм | не менее 57 |
|  | 14 | Градуировка шкалы, ед | 100 |
|  | 15 | Резиновая манжета с уплотнительными кольцами | Наличие |
|  | 16 | Количество уплотнительных колец, не менее | 2 |
|  | 17 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом |
|  | 18 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | Наличие |
|  | 19 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы не менее , мм | 8 |
|  | 20 | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие |
|  | 21 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие |
|  | 22 | Игла | несъемная |
|  | 23 | Размер иглы, мм | 0,33 х 12 |
|  | 24 | Заточка иглы не менее чем в 3-х плоскостях | Указать |
|  | 25 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое |
|  | 26 | Толщина стенки иглы не более, мм | 0,1 |
|  | 27 | Потребительская упаковка прозрачная, стерильная | Наличие |
|  | 28 | Срок годности не менее, лет | 5 |
|  | 29 | Требуемое количество, шт. | 4 200 |
| 2 | 1 | Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный, стерильный, туберкулиновый |  |
|  | 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 3 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации. | Наличие |
|  | 4 | Санитарно-эпидемиологическое заключение | Наличие |
|  | 5 | Присоединительный конус типа "Луер" | Наличие |
|  | 6 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие |
|  | 7 | Вместимость, мл | 1 |
|  | 8 | Материал цилиндра | Полипропилен |
|  | 9 | Цвет цилиндра | Прозрачный |
|  | 10 | Материал шток-поршня | Полиэтилен |
|  | 11 | Цвет шток-поршня | Зеленый |
|  | 12 | Шкала четкая черного цвета | Наличие |
|  | 13 | Длина шкалы не менее, мм | 57 |
|  | 14 | Градуировка шкалы, от 0 до1 , мл | Указать |
|  | 15 | Резиновая манжета с уплотнительными кольцами | Наличие |
|  | 16 | Количество уплотнительных колец, не менее | 2 |
|  | 17 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом |
|  | 18 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | Наличие |
|  | 19 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы не менее, мм | 8 |
|  | 20 | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие |
|  | 21 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие |
|  | 22 | Игла съемная | Наличие |
|  | 23 | Размер иглы | 0,5х16 |
|  | 24 | Заточка иглы не менее чем в 3-х плоскостях | Указать |
|  | 25 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое |
|  | 26 | Толщина стенки иглы не более, мм | 0,1 |
|  | 27 | Потребительская упаковка прозрачная, стерильная | Наличие |
|  | 28 | Срок годности не менее, лет | 5 |
|  | 29 | Требуемое количество, шт. | 5 280 |
| 3 | 1 | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный |  |
|  | 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 3 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации | Наличие |
|  | 4 | Санитарно эпидемиологическое заключение | Наличие |
|  | 5 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие |
|  | 6 | Вместимость, мл | 2 |
|  | 7 | Материал цилиндра | Полипропилен |
|  | 8 | Цвет цилиндра | Прозрачный |
|  | 9 | Материал шток-поршня | Полиэтилен |
|  | 10 | Цвет шток-поршня | Зеленый |
|  | 11 | Присоединительный конус типа "Луер" | Указать |
|  | 12 | Шкала четкая черного цвета | Наличие |
|  | 13 | Длина основной шкалы не менее, мм | 26 |
|  | 14 | Дополнительная шкала | Наличие |
|  | 15 | Поршень имеет двойное кольцевое уплотнение | Налчиие |
|  | 16 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом |
|  | 17 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | Наличие |
|  | 18 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы не менее , мм | 9 |
|  | 19 | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие |
|  | 20 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие |
|  | 21 | Комплектация иглой | Наличие |
|  | 22 | Размер иглы | 0,6х25 |
|  | 23 | Цвет колпачка | Прозрачный |
|  | 24 | Заточка иглы не менее чем в 3-х плоскостях | Указать |
|  | 25 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое |
|  | 26 | Толщина стенки иглы не более, мм | 0,1 |
|  | 27 | Срок годности не менее, лет | 5 |
|  | 28 | Требуемое количество не менее, шт. | 120 000 |
| 4 | 1 | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный |  |
|  | 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 3 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации | Наличие |
|  | 4 | Санитарно эпидемиологическое заключение | Наличие |
|  | 5 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие |
|  | 6 | Вместимость, мл | 5 |
|  | 7 | Материал цилиндра | Полипропилен |
|  | 8 | Цвет цилиндра | Прозрачный |
|  | 9 | Материал шток-поршня | Полиэтилен |
|  | 10 | Цвет шток-поршня | Зеленый |
|  | 11 | Присоединительный конус типа "Луер" | Указать |
|  | 12 | Шкала четкая черного цвета | Наличие |
|  | 13 | Длина основной шкалы не менее, мм | 36 |
|  | 14 | Дополнительная шкала | Наличие |
|  | 15 | Поршень имеет двойное кольцевое уплотнение | Налчиие |
|  | 16 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом |
|  | 17 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | Наличие |
|  | 18 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы не менее , мм | 12,5 |
|  | 19 | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие |
|  | 20 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие |
|  | 21 | Комплектация иглой | Наличие |
|  | 22 | Размер иглы | 0,7х38 |
|  | 23 | Цвет колпачка | Прозрачный |
|  | 24 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие |
|  | 25 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое |
|  | 26 | Толщина стенки иглы не более, мм | 0,1 |
|  | 27 | Срок годности не менее, лет | 5 |
|  | 28 | Требуемое количество, шт. | 148 950 |
| 5 | 1 | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный |  |
|  | 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 3 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации | Наличие |
|  | 4 | Санитарно эпидемиологическое заключение | Наличие |
|  | 5 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие |
|  | 6 | Вместимость, мл | 10 |
|  | 7 | Материал цилиндра | Полипропилен |
|  | 8 | Цвет цилиндра | Прозрачный |
|  | 9 | Материал шток-поршня | Полиэтилен |
|  | 10 | Цвет шток-поршня | Зеленый |
|  | 11 | Присоединительный конус типа "Луер" | Указать |
|  | 12 | Шкала четкая черного цвета | Наличие |
|  | 13 | Длина основной шкалы не менее, мм | 44 |
|  | 14 | Дополнительная шкала | Наличие |
|  | 15 | Поршень имеет двойное кольцевое уплотнение | Налчиие |
|  | 16 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом |
|  | 17 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | Наличие |
|  | 18 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы не менее, мм | 12,5 |
|  | 19 | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие |
|  | 20 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие |
|  | 21 | Комплектация иглой | Наличие |
|  | 22 | Размер иглы | 0,8х38 |
|  | 23 | Цвет колпачка | Прозрачный |
|  | 24 | Заточка иглы не менее чем в 3-х плоскостях | Указать |
|  | 25 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое |
|  | 26 | Толщина стенки иглы не более, мм | 0,1 |
|  | 27 | Срок годности не менее, лет | 5 |
|  | 28 | Требуемое количество, шт. | 87 600 |
| 6 | 1 | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный |  |
|  | 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 3 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации | Наличие |
|  | 4 | Санитарно эпидемиологическое заключение | Наличие |
|  | 5 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие |
|  | 6 | Вместимость, мл | 20 |
|  | 7 | Материал цилиндра | Полипропилен |
|  | 8 | Цвет цилиндра | Прозрачный |
|  | 9 | Материал шток-поршня | Полиэтилен |
|  | 10 | Цвет шток-поршня | Зеленый |
|  | 11 | Присоединительный конус типа "Луер" | Указать |
|  | 12 | Шкала четкая черного цвета | Наличие |
|  | 13 | Длина основной шкалы не менее, мм | не менее 52 |
|  | 14 | Дополнительная шкала | Наличие |
|  | 15 | Поршень имеет двойное кольцевое уплотнение | Налчиие |
|  | 16 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом |
|  | 17 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | Наличие |
|  | 18 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы не менее, мм | не менее 12,5 |
|  | 19 | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие |
|  | 20 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие |
|  | 21 | Комплектация иглой | Наличие |
|  | 22 | Размер иглы | 0,8х38 |
|  | 23 | Цвет колпачка | Прозрачный |
|  | 24 | Заточка иглы не менее чем в 3-х плоскостях | Указать |
|  | 25 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое |
|  | 26 | Толщина стенки иглы не более, мм | 0,1 |
|  | 27 | Срок годности не менее, лет | 5 |
|  | 28 | Требуемое количество, шт. | 79 200 |

Приложение №4

- к документации об аукционе

Сведения о функциональных и качественных характеристиках предлагаемого товара

________________________________________________

наименование участника размещения заказа

предлагает поставить :

| № позиции | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный, стерильный, для инсулина | Указать |  |
|  | 2 | Производитель | Указать |  |
|  | 3 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации. | Наличие |  |
|  | 6 | Санитарно-эпидемиологическое заключение | Наличие |  |
|  | 7 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие |  |
|  | 8 | Присоединительный конус типа "Луер" | Наличие |  |
|  | 9 | Вместимость, мл | 1 |  |
|  | 10 | Материал цилиндра | Полипропилен |  |
|  | 11 | Цвет цилиндра | Прозрачный |  |
|  | 12 | Материал шток-поршня | Полиэтилен |  |
|  | 13 | Цвет шток-поршня | Зеленый |  |
|  | 14 | Шкала четкая черного цвета | Наличие |  |
|  | 15 | Длина шкалы, мм | не менее 57 |  |
|  | 16 | Градуировка шкалы, ед | 100 |  |
|  | 17 | Резиновая манжета с уплотнительными кольцами | Наличие |  |
|  | 18 | Количество уплотнительных колец, не менее | 2 |  |
|  | 19 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом |  |
|  | 20 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | Наличие |  |
|  | 21 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы не менее , мм | 8 |  |
|  | 22 | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие |  |
|  | 23 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие |  |
|  | 24 | Игла несъемная | несъемная |  |
|  | 25 | Размер иглы, мм | 0,33 х 12 |  |
|  | 26 | Заточка иглы не менее чем в 3-х плоскостях | Указать |  |
|  | 27 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое |  |
|  | 28 | Толщина стенки иглы не более, мм | 0,1 |  |
|  | 29 | Потребительская упаковка прозрачная, стерильная | Наличие |  |
|  | 30 | Срок годности не менее, лет | 5 |  |
| 2 | 1 | Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный, стерильный, туберкулиновый | Указать |  |
|  | 2 | Производитель | Указать |  |
|  | 3 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации. | Наличие |  |
|  | 6 | Санитарно-эпидемиологическое заключение | Наличие |  |
|  | 7 | Присоединительный конус типа "Луер" | Наличие |  |
|  | 8 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие |  |
|  | 9 | Вместимость, мл | 1 |  |
|  | 10 | Материал цилиндра | Полипропилен |  |
|  | 11 | Цвет цилиндра | Прозрачный |  |
|  | 12 | Материал шток-поршня | Полиэтилен |  |
|  | 13 | Цвет шток-поршня | Зеленый |  |
|  | 13 | Шкала четкая черного цвета | Наличие |  |
|  | 14 | Длина шкалы не менее, мм | 57 |  |
|  | 15 | Градуировка шкалы, от 0 до1 , мл | Указать |  |
|  | 16 | Резиновая манжета с уплотнительными кольцами | Наличие |  |
|  | 17 | Количество уплотнительных колец, не менее | 2 |  |
|  | 18 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом |  |
|  | 19 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | Наличие |  |
|  | 20 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы не менее, мм | 8 |  |
|  | 21 | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие |  |
|  | 22 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие |  |
|  | 23 | Игла съемная | Наличие |  |
|  | 24 | Размер иглы | 0,5х16 |  |
|  | 25 | Заточка иглы не менее чем в 3-х плоскостях | Указать |  |
|  | 26 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое |  |
|  | 27 | Толщина стенки иглы не более, мм | 0,1 |  |
|  | 28 | Потребительская упаковка прозрачная, стерильная | Наличие |  |
|  | 29 | Срок годности не менее, лет | 5 |  |
| 3 | 1 | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный | Указать |  |
|  | 2 | Производитель | Указать |  |
|  | 3 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации | Наличие |  |
|  | 6 | Санитарно эпидемиологическое заключение | Наличие |  |
|  | 7 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие |  |
|  | 8 | Вместимость, мл | 2 |  |
|  | 9 | Материал цилиндра | Полипропилен |  |
|  | 10 | Цвет цилиндра | Прозрачный |  |
|  | 11 | Материал шток-поршня | Полиэтилен |  |
|  | 12 | Цвет шток-поршня | Зеленый |  |
|  | 13 | Присоединительный конус типа "Луер" | Указать |  |
|  | 14 | Шкала четкая черного цвета | Наличие |  |
|  | 15 | Длина основной шкалы не менее, мм | 26 |  |
|  | 16 | Дополнительная шкала | Наличие |  |
|  | 17 | Поршень имеет двойное кольцевое уплотнение | Налчиие |  |
|  | 18 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом |  |
|  | 19 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | Наличие |  |
|  | 20 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы не менее , мм | 9 |  |
|  | 21 | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие |  |
|  | 22 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие |  |
|  | 23 | Комплектация иглой | Наличие |  |
|  | 24 | Размер иглы | 0,6х25 |  |
|  | 25 | Цвет колпачка | Прозрачный |  |
|  | 26 | Заточка иглы не менее чем в 3-х плоскостях | Указать |  |
|  | 27 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое |  |
|  | 28 | Толщина стенки иглы не более, мм | 0,1 |  |
|  | 29 | Срок годности не менее, лет | 5 |  |
| 4 | 1 | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный | Указать |  |
|  | 2 | Производитель | Указать |  |
|  | 3 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации | Наличие |  |
|  | 6 | Санитарно эпидемиологическое заключение | Наличие |  |
|  | 7 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие |  |
|  | 8 | Вместимость, мл | 5 |  |
|  | 9 | Материал цилиндра | Полипропилен |  |
|  | 10 | Цвет цилиндра | Прозрачный |  |
|  | 11 | Материал шток-поршня | Полиэтилен |  |
|  | 12 | Цвет шток-поршня | Зеленый |  |
|  | 13 | Присоединительный конус типа "Луер" | Указать |  |
|  | 14 | Шкала четкая черного цвета | Наличие |  |
|  | 15 | Длина основной шкалы не менее, мм | 36 |  |
|  | 16 | Дополнительная шкала | Наличие |  |
|  | 17 | Поршень имеет двойное кольцевое уплотнение | Налчиие |  |
|  | 18 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом |  |
|  | 19 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | Наличие |  |
|  | 20 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы не менее , мм | 12,5 |  |
|  | 21 | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие |  |
|  | 22 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие |  |
|  | 23 | Комплектация иглой | Наличие |  |
|  | 24 | Размер иглы | 0,7х38 |  |
|  | 25 | Цвет колпачка | Прозрачный |  |
|  | 26 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие |  |
|  | 27 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое |  |
|  | 28 | Толщина стенки иглы не более, мм | 0,1 |  |
|  | 29 | Срок годности не менее, лет | 5 |  |
| 5 | 1 | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный | Указать |  |
|  | 2 | Производитель | Указать |  |
|  | 3 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации | Наличие |  |
|  | 6 | Санитарно эпидемиологическое заключение | Наличие |  |
|  | 7 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие |  |
|  | 8 | Вместимость, мл | 10 |  |
|  | 9 | Материал цилиндра | Полипропилен |  |
|  | 10 | Цвет цилиндра | Прозрачный |  |
|  | 11 | Материал шток-поршня | Полиэтилен |  |
|  | 12 | Цвет шток-поршня | Зеленый |  |
|  | 13 | Присоединительный конус типа "Луер" | Указать |  |
|  | 14 | Шкала четкая черного цвета | Наличие |  |
|  | 15 | Длина основной шкалы не менее, мм | 44 |  |
|  | 16 | Дополнительная шкала | Наличие |  |
|  | 17 | Поршень имеет двойное кольцевое уплотнение | Налчиие |  |
|  | 18 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом |  |
|  | 19 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | Наличие |  |
|  | 20 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы не менее, мм | 12,5 |  |
|  | 21 | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие |  |
|  | 22 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие |  |
|  | 23 | Комплектация иглой | Наличие |  |
|  | 24 | Размер иглы | 0,8х38 |  |
|  | 25 | Цвет колпачка | Прозрачный |  |
|  | 26 | Заточка иглы не менее чем в 3-х плоскостях | Указать |  |
|  | 27 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое |  |
|  | 28 | Толщина стенки иглы не более, мм | 0,1 |  |
|  | 29 | Срок годности не менее, лет | 5 |  |
| 6 | 1 | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный | Указать |  |
|  | 2 | Производитель | Указать |  |
|  | 3 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации | Наличие |  |
|  | 6 | Санитарно эпидемиологическое заключение | Наличие |  |
|  | 8 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие |  |
|  | 9 | Вместимость, мл | 20 |  |
|  | 10 | Материал цилиндра | Полипропилен |  |
|  | 11 | Цвет цилиндра | Прозрачный |  |
|  | 12 | Материал шток-поршня | Полиэтилен |  |
|  | 13 | Цвет шток-поршня | Зеленый |  |
|  | 14 | Присоединительный конус типа "Луер" | Указать |  |
|  | 15 | Шкала четкая черного цвета | Наличие |  |
|  | 16 | Длина основной шкалы не менее, мм | не менее 52 |  |
|  | 17 | Дополнительная шкала | Наличие |  |
|  | 18 | Поршень имеет двойное кольцевое уплотнение | Налчиие |  |
|  | 19 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом |  |
|  | 20 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | Наличие |  |
|  | 21 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы не менее, мм | не менее 12,5 |  |
|  | 22 | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие |  |
|  | 23 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие |  |
|  | 24 | Комплектация иглой | Наличие |  |
|  | 25 | Размер иглы | 0,8х38 |  |
|  | 26 | Цвет колпачка | Прозрачный |  |
|  | 27 | Заточка иглы не менее чем в 3-х плоскостях | Указать |  |
|  | 28 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое |  |
|  | 29 | Толщина стенки иглы не более, мм | 0,1 |  |
|  | 32 | Срок годности не менее, лет | 5 |  |

_________________                           _________________            ____________________

(должность) 	  (подпись, печать)	  (Ф.И.О.)

Приложение № 5

- к документации об аукционе

Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе.

Кому

____________________

(наименование

____________________
муниципального

____________________

заказчика)

«___» ____________ 20__ года

Прошу вернуть заявку на участие в аукционе.

| Сведения об открытом аукционе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого аукциона |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Сведения о заявке на участие в открытом аукционе: |  |
| Регистрационный номер заявки |  |
| Дата подачи заявки |  |
| Время подачи заявки |  |
| Способ подачи заявки |  |

_________________________		_________________			_____________

должность 				        подпись, печать 				        Ф.И.О.

Приложение № 6

- к документации об аукционе

Запрос о разъяснении положений документации об аукционе.

Кому

____________________

(наименование

____________________
муниципального

____________________

заказчика)

«___» ____________ 20__ года

Прошу разъяснить положения документации об аукционе.

| Сведения об открытом аукционе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого аукциона |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Положения документации об аукционе, требующие разъяснения | Вопрос |

_________________________		_________________			_____________

должность 				        подпись, печать 				        Ф.И.О.

Приложение №7

- к документации об аукционе

### МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

на поставку шприцев для муниципального учреждения

здравоохранения «Городская больница №21»

(проект)

г. Пермь                                                                                                  	   «___» ___________2011 года

Муниципальное учреждение здравоохранения «_________________________ № ___», именуемое в дальнейшем "ЗАКАЗЧИК", в главного врача ___________________________________, действующего на основании Положения, с одной стороны, и ____________________________, именуемый в дальнейшем «ПОСТАВЩИК», в лице ___________________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, именуемые также «Стороны», на основании решения аукционной комиссии от «___» ________ 2010 г (Протокол № ___) заключили  настоящий Муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

# 1. Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства по поставке шприцев (далее – товар) для муниципального учреждения здравоохранения  на условиях настоящего Контракта.

1.2. Объем товара - ______________ шт.

1.3. Торговое название товара, параметры товара и их характеристики, единицы измерения, цена за единицу, количество товара, цена контракта – предусматриваются в спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью контракта.

2. Срок действия контракта

2.1. Договор действует с момента подписания обеими сторонами до полного исполнения сторонами всех своих обязательств.

3.Цена контракта

3.1.Цена контракта составляет ____________________(  _______________________________ ) руб.

Цена товаров, подлежащих поставке, указана в Приложении №1 и  не подлежит изменению в рамках оговоренных объемов и сроков выполнения поставок.

3.2. Цена  контракта  включает все расходы, связанные с приобретением и доставкой до конечной точки требуемого Заказчику товара, погрузочно-разгрузочными работами,  выплаченные или подлежащие выплате транспортные, налоговые, таможенные, страховые и прочие платежи.

3.3. Цена, указанная в спецификации, цена единицы товара в том числе, определяется в твердых ценах, неизменных на весь период выполнения контракта.

3.4. Заказчик по согласованию с Поставщиком при исполнении муниципального контракта вправе изменить  количество товара, предусмотренное контрактом, не более чем на десять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных  поставках, не предусмотренных контрактом, но связанных с поставками товара, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части товара. При этом, по согласованию с Поставщиком заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных поставок, но не более чем на десять процентов такой цены, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности выполнения таких поставок заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

3.5. Оплата поставленных товаров, не предусмотренных муниципальным контрактом, не производится.

4. Требования Заказчика к поставляемому товару

4.1  Поставляемый товар  должен соответствовать требованиям, установленным в спецификации и сопровождаться:

-  регистрационным удостоверением;

- сертификатом соответствия.

4.2. В момент поставки товар должен иметь остаточный срок годности не менее 70% от общего срока годности товара, установленного изготовителем.

4.3. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно-техническим документам. Упаковка должны быть прочной, сухой и без нарушения целостности. Поставщик гарантирует соблюдение надлежащих условий транспортировки и хранения Товара до его передачи Заказчику.

4.4. Товар, не соответствующий требованиям настоящего контракта не принимается и считается  непоставленным.

5. Сроки и условия поставки

5.1. Поставка первой партии – «___»_______20__г

5.2. Окончание поставок –  до ___________ г.

5.3. Место поставки – _______________________________________________.

5.4. Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик.

5.5.  Поставка осуществляется равными партиями. Поставка первой партии от общей поставки осуществляется не позднее 10 дней с момена заключения муниципального контакта, поставка следующих партий осуществляется в течение каждого месяца до 15 числа, по заявке Заказчика. Время поставки каждой партии с 9.00 до 16.00 часов. Место доставки товара – г. Пермь, ул. Липатова, 21 (1этаж, Аптека). Возможна досрочная поставка  по письменной заявке Заказчика.

Поставка первой партии товара в объеме 10 % годовой поставки не позднее 10 дней с момента заключения Контракта, поставка следующих партий осуществляется в течение года в первую декаду каждого месяца равными долями.

5.6.Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика.

5.7.Поставщик гарантирует соблюдение надлежащих условий хранения и транспортировки товара до его передачи Заказчику.

5.8.Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно-техническим документам. Упаковка должны быть прочной, сухой и без нарушения целостности. Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и вне их должны соответствовать специальным требованиям. Места, требующие специального обращения, должны иметь дополнительную маркировку: «Осторожно», «Верх», «Не кантовать», «Стекло» и другие в зависимости от особенностей груза.

5.9.Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик.

5.10Товар поставляется согласно спецификации, являющейся приложением к муниципальному контракту. Дата и время поставки каждой партии согласовываются непосредственно с  Заказчиком.

6. Порядок приемки товара

6.1. Поставщик обязан при поставке партии товара одновременно с передачей товара передать Заказчику, по каждой позиции спецификации, регистрационное удостоверение и сертификат соответствия.

При осуществлении приемки товара Заказчик обязан осмотреть товар, проверить его количество, качество, наличие сопроводительных документов и совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товара согласно ст. 513 ГК РФ.

Проверка качества товара (соответствие требованиям, установленным в муниципальном контракте) осуществляется материально-ответственным лицом Заказчика.

Товар ненадлежащего качества (несоответствующий требованиям, установленным в муниципальном контракте) не принимается и считается не поставленным.

После приемки товара материально ответственным лицом Заказчика в акте приема-передачи оформляется запись о том, что поставленные товары соответствуют (не соответствуют) условиям, предусмотренным в договоре и замечаний со стороны Заказчика к Поставщику нет (с указанием замечаний, если они есть).

Датой поставки товара считается дата акта-приема передачи товара.

При обнаружении в ходе поставки недостач, Поставщик в течение 3 (трех) дней должен произвести поставку недопоставленного товара (допоставку) без дополнительных расходов со стороны Заказчика.

7. Условия оплаты

7.1.Заказчик производит оплату, поставленного Поставщиком товара, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 20 банковских дней после получения оформленных должным образом документов:

- товарно-транспортных накладных с указанием даты поставки товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика;

- счёта-фактуры на поставленный товар;

- акта сдачи-приемки товара.

В товарно-транспортной  накладной Заказчик в обязательном порядке указывает дату поставки товара и соответствие товара условиям контракта и спецификации.

7.2. Валюта оплаты – российский рубль, официальные курсы иностранной валюты к рублю Российской Федерации не применяются.

- Ответственность сторон

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору.

8.2. Поставщик несет ответственность в виде уплаты неустойки за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по муниципальному контракту в части:

- за нарушение сроков поставок первой и последующих партий товара - уплачивает неустойку в размере 0,1% стоимости партии товара, за каждый день просрочки поставки;

- за невыполнение поставки (отказ от поставки) товара (партии товара) уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости муниципального контракта;

- за недопоставку в каждой партии, поставку товара ненадлежащего качества и невыполнение полного объема поставок предусмотренных контрактом - уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости недопоставленного товара.

Заказчик вправе удержать неустойку с Поставщика из любой суммы, подлежащей уплате последнему.

8.3.Уплата санкций не освобождает Поставщика от выполнения принятых обязательств по поставкам.

8.4. В случае нарушения Поставщиком условий договора (сроки поставки товара, за невыполнение поставки, поставку товаров в неполном объеме, несоответствие качества поставляемых товаров),  он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения муниципального контракта.

8.5. В случае нарушения сроков оплаты выполненных по настоящему договору поставок, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательств. Размер неустойки устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) ставки рефинансирования ЦБ РФ действующей на день уплаты пеней. Заказчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине третей стороны. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

- Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. В случае наступления обстоятельств, не позволяющих полностью или частично осуществить любой из Сторон свои обязательства по настоящему Договору, а именно: военных действий, стихийных бедствий, изменения законодательства, если эти обстоятельства прямо влияют на выполнение данного Договора, срок выполнения Стороной своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать вышеуказанные обстоятельства.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна немедленно информировать другую Сторону о наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, приложив к извещению справку соответствующего государственного органа, копию нормативного правого акта, повлиявшего на исполнение обязательств.

- Особые условия

10.1.  Риск случайной невозможности исполнения договора несет Поставщик.

10.2. Поставщик не вправе без согласия Заказчика уступить третьим лицам вытекающее из настоящего Контракта право (требование).

- Рассмотрение споров

11.1. Разногласия и споры между Сторонами, вытекающие из условий настоящего Контракта, либо иные, не урегулированные настоящим Контрактом отношения, разрешаются в установленном порядке путем переговоров между Сторонами в течение 20 дней.

11.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения или недействительности и неурегулированные путем переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края в соответствии с действующим законодательством.

- Условия расторжения контракта

12.1 Расторжение Договора допускается исключительно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

13. Заключительные положения

13.1. Настоящий  Договор составлен в трех экземплярах,  имеющих равную юридическую силу.

13.2. Настоящий договор вступает в действие с момента подписания и действует до полного исполнение принятых обязательств.

13.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны сторонами.

13.4. Для  решения текущих вопросов по договору от Поставщика назначается ответственное лицо: ___________________________________________  контактный тел.:_______________;

Для  решения текущих вопросов по договору от Заказчика назначается ответственное лицо:

_______________________________  контактный тел.:_ __________________.

13.5. К настоящему контракту прилагается:

- спецификация (приложение № 1).

14. Юридические адреса и реквизиты сторон:

| ЗАКАЗЧИК: МУЗ «Городская больница №21» |  | ПОСТАВЩИК: |
| --- | --- | --- |
| Адрес: тел. |  | Адрес: тел. |
| Банковские реквизиты: ИНН /КПП р/с к/счет БИК |  | Банковские реквизиты: ИНН /КПП р/счет к/счет БИК |
| Главный врач _________________ |  | __________________ (Ф.И.О.) |
| МП «____» _____________ 2010 г. |  | МП «____» _____________ 2010 г. |

Приложение №1

К Муниципальному контракту

№_______ от «__»____________ 20___г.

Спецификация поставляемого медицинского оборудования

| № | Наименование, модель, страна происхождения, производитель | Характеристики товара | Кол-во, шт. | Цена за ед. (руб.) | Цена контракта (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

Заказчик						Поставщик

________________							_________________

(подпись, печать)									(подпись, печать)