УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель начальника департамента – начальник управления муниципального

заказа планово-экономического департамент администрации

города Перми

_______________ Р.Ю. Чепкасов

«___» __________ 2010 года

- Документация об аукционе

на право заключить муниципальный контракт

на оказание услуг по найму транспортных средств с экипажем

в целях оказания скорой медицинской помощи населению

города Перми

г. Пермь, 2010 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь»; - постановлением администрации города от 24.09.2010 № 585 «Об утверждении перечня товаров, работ, услуг, размещение заказа на поставку, выполнение, оказание которых осуществляется уполномоченным органом на осуществление функций по размещению муниципального заказа для муниципальных заказчиков». |  |  |
| I. Сведения об уполномоченном органе (организаторе торгов) |  |  |
| Наименование |  | Управление муниципального заказа планово-экономического департамента администрации города Перми |
| Место нахождения |  | 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 23 |
| Почтовый адрес |  | 614000, г. Пермь, ул. Кирова, 82 |
| Адрес электронной почты |  | palkina.i@ya.ru |
| Контактный телефон |  | (342) 212-68-29 (тел/факс) |
| Контактное лицо |  | Палкина Ирина Владимировна |
| Сведения о муниципальном заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская станция скорой медицинской помощи» |
| Место нахождения |  | 614068, г. Пермь, ул. Попова, 54 |
| Почтовый адрес |  | 614068, г. Пермь, ул. Попова, 54 |
| Адрес электронной почты |  | zakupki03@yandex.ru |
| Контактный телефон |  | (342) 290-27-94 |
| Контактное лицо |  | Берикелашвили Реваз Ильич |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона |  |  |
| Предмет торгов |  | Оказание услуг по найму транспортных средств с экипажем в целях оказания скорой медицинской помощи населению города Перми для муниципального учреждения здравоохранения «Городская станция скорой медицинской помощи». |
| Предмет муниципального контракта |  | Оказание услуг по найму транспортных средств с экипажем в целях оказания скорой медицинской помощи населению города Перми для Центральной подстанции МУЗ «Городская станция скорой медицинской помощи». |
| Начальная (максимальная) цена контракта (лота) |  | 33 768 486,00 руб. (Тридцать три миллиона семьсот шестьдесят восемь тысяч четыреста восемьдесят шесть рублей 00 копеек) |
| Объем оказываемых услуг |  | 131 400 машино-часов |
| Требования к качеству оказываемых услуг, режим работы транспортных средств |  | Установлены в Техническом задании (Приложение № 1 к документации об аукционе). |
| Место оказания услуг |  | г. Пермь |
| Период оказания услуг |  | С 07 часов утра 01 февраля 2011 г. до 08.30 часов утра 01 февраля 2012 г. (в соответствии с документацией об аукционе) |
| Форма, сроки и порядок оплаты услуг |  | Заказчик производит оплату Исполнителю за фактически оказанные услуги. Для целей оплаты и учета оказанных услуг определяется стоимость одного машино-часа (далее – час найма), которая рассчитывается как частное от деления цены Контракта, определенной на основании результата аукциона, на предусмотренное в Контракте количество машино-часов. Исполнитель один раз в десять дней предъявляет Заказчику счет-фактуру и два экземпляра акта сдачи-приемки услуг за указанный период, оформленные в установленном порядке. Сумма, предъявляемая к оплате за оказанные услуги, является произведением стоимости одного часа найма на объем услуг, оказанных Исполнителем в отчетном периоде. Оплата по Контракту осуществляется путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение двадцати рабочих дней с момента предоставления Исполнителем Заказчику подписанного акта сдачи-приемки услуг, счета-фактуры и акта сверки задолженности, составляемого один раз в месяц. Время отсутствия автотранспортного средства (время: нахождения на ремонте, периодического технического обслуживания, ежегодного технического осмотра) исключается из фактического времени оказания услуг и не оплачивается Заказчиком. В случае применения штрафных санкций к Исполнителю, удержание суммы штрафа осуществляется путем уменьшения оплаты за оказанные услуги на суммарную величину штрафов, предъявленных Исполнителю в отчетном периоде |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта (цены лота) |  | Цена контракта (лота) устанавливается на основании итогов аукциона. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной муниципальным контрактом. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта. Цена контракта должна включать в себя все обязательные платежи, налоги, подлежащие выплате, расходы, которые могут возникнуть при исполнении контракта. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате контракта |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются. |
| Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона») |  | 5 % от начальной (максимальной) цены контракта (лота). В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или её нотариально заверенной копией. Если уполномоченным представителем участника размещения заказа является руководитель обособленного структурного подразделения – филиала или представительства, полномочия такого лица подтверждаются в следующем порядке. Все документы и формы заполняются от имени юридического лица, а не филиала (представительства). Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, может подписывать: руководитель юридического лица; директор филиала (представительства); лицо, действующее на основании доверенности, подписанной руководителем юридического лица. Документом, подтверждающим полномочия руководителя филиала (представительства), является нотариально заверенная копия или оригинал доверенности на руководителя филиала (представительства), подписанной руководителем юридического лица. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в аукционе: |  |  |
| Заявка на участие в аукционе должна содержать: |  |  |
|  | Опись документов, входящих в состав заявки (тома заявки) на участие в аукционе в соответствии с Приложением № 2. |  |
|  | Сведения об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в аукционе в соответствии с Приложением № 3. |  |
|  | Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона; |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, а именно: - Юридические лица – резиденты РФ представляют: если документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, подписаны лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени участника размещения заказа - копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель); если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, т.е. документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны лицом, не имеющим право без доверенности действовать от имени участника размещения заказа: - копию решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель); - доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна также содержать: - документ, подтверждающий полномочия такого лица. - Физические лица – резиденты РФ, являющиеся индивидуальными предпринимателями, представляют: если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны не самим физическим лицом, являющимся индивидуальным предпринимателем и выступающим участником размещения заказа: - доверенность, выданную и заверенную в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенную копию. - Физические лица – резиденты РФ, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, представляют: если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны непосредственно лицом, выступающим участником размещения заказа: - копию документа (всех страниц), удостоверяющего личность участника размещения заказа; если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны не самим лицом, выступающим участником размещения заказа: - доверенность, выданную и заверенную в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенную копию; - копию документа (всех страниц), удостоверяющего личность участника размещения заказа. Доверенности, указанные в документации, должны быть составлены в соответствии с требованиями гражданского законодательства (ст.185-186 ГК РФ). 4.4. Иностранные лица представляют надлежащим образом заверенный перевод документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего от имени участника размещения заказа документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, на осуществление действий от имени участника размещения заказа. |  |
|  | Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц). |  |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. |  |
|  | Сведения о качестве оказываемых услуг в соответствии с Приложением № 4. |  |
|  | Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе: - платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копия такого поручения. В платежном поручении в графе «Назначение платежа» необходимо указать: «обеспечение заявки на участие в аукционе,», далее указать номер и дату извещения о проведении открытого аукциона: «извещение № 520А от 24.12.2010». В случае если аукцион не разделен на лоты, в графе платежного поручения «Назначение платежа» номер лота не указывается. |  |
| Требования к оформлению и форме заявки на участие в аукционе. Инструкция по ее заполнению. |  | Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений. В заявке на участие в аукционе декларируется соответствие участника размещения заказа требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ (Приложение № 3). Все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Допускается использование в документах, входящих в состав заявки на участие в аукционе, отдельных слов и словосочетаний на иностранном языке, обозначающих наименования, модели, торговые марки и т.п. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении предмета аукциона (лота). Подавать заявку на оказание части услуг не допускается. В целях повышения эффективности работы аукционной комиссии и уполномоченного органа, просим участников размещения заказа не включать в состав заявки на участие в аукционе документы, не указанные в документации об аукционе. |
| Требования к описанию участниками размещения заказа оказываемых услуг |  | Участник размещения заказа должен представить сведения о качестве оказываемых услуг в соответствии с Приложением №4. Сведения, представляемые участниками размещения заказа, должны содержать конкретные значения характеристик, конкретные наименования марки, модели. Не допускается использование слов «не более», «не менее», «около», «примерно», «не ранее», «не позднее» и пр. |
| V. Обеспечение заявки на участие в аукционе |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | 5 % от начальной (максимальной) цены контракта (лота), что составляет - 1 688 424,30р.. |
| Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе |  | Требование обеспечения заявки на участие в аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе предоставляется участником размещения заказа отдельно в отношении каждого лота. Платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (копия), должно быть оформлено в соответствии с требованиями соответствующих нормативных актов (Центрального банка РФ, Министерства Финансов РФ и др.). Денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в размере, указанном в документации об аукционе, должны быть внесены по указанным реквизитам в полном объеме не позднее 14 января 2011 года |
| Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе |  | Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (Администрация г.Перми, л/с 04975012791). ИНН; 5902290635. КПП; 590201001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ г.Пермь. БИК; 045744000. Назначение платежа; Обеспечение заявки на участие в аукционе, извещение № 520А от 24.12.2010. |
| VI. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе |  |  |
| Порядок подачи заявок на участие в аукционе |  | Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении предмета аукциона. Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме или в форме электронного документа. Каждая заявка на участие в открытом аукционе, поступившая в срок, указанный в документации об аукционе, регистрируется. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, уполномоченный орган выдает расписку в получении такой заявки с указанием времени и даты ее получения. |
| Место подачи заявок на участие в аукционе |  | 614000, г. Пермь, ул. Кирова, 82, каб.22 |
| Дата начала подачи заявок на участие в аукционе |  | С 25 декабря 2010 года по адресу: 614000, г.Пермь, ул.Кирова, 82, каб.22 с 09.30 до 17.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 13.00) в рабочие дни (с понедельника по пятницу). |
| Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе |  | 14 января 2011 года непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказ, подавшим такие заявки. |
| VII. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе |  |  |
| Порядок отзыва заявок |  | - Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. - Внесение изменений в заявки на участие в аукционе не допускается. Отзыв заявки осуществляется в письменной форме и направляется уполномоченному органу без конверта (Приложение № 7). |
| Срок отзыва заявок на участие в аукционе |  | - В любое время до 14 января 2011 года непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. |
| - VIII. Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам размещения заказа разъяснения положений документации об аукционе |  |  |
| Форма и порядок предоставления разъяснений |  | Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме (в соответствии с Приложением № 8) запрос уполномоченному органу о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса уполномоченный орган, направляет в письменной форме разъяснения положений документации об аукционе. В течение одного дня со дня направления разъяснений положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается уполномоченным органом на официальном сайте (www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе. |
| Дата начала предоставления разъяснений |  | 24 декабря 2010 года |
| Дата окончания предоставления разъяснений |  | - 11 января 2011 года |
| - IX. Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе |  |  |
| Место начала рассмотрения |  | - 614000, г. Пермь, ул. Кирова, 82 (Зал заседаний) |
| День начала рассмотрения |  | - 14 января 2011 года |
| Время начала рассмотрения |  | - 10 часов 00 минут (время местное) |
| - X. Проведение аукциона |  |  |
| Место проведения аукциона |  | - 614000, г. Пермь, ул. Кирова, 82 (Зал заседаний) |
| Дата проведения аукциона |  | - 19 января 2011 года |
| Время проведения аукциона |  | - 13 часов 00 минут (время местное) |
| Порядок проведения аукциона |  | - Открытый аукцион проводится в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и Правилами проведения открытого аукциона (Приложение № 6 к документации об аукционе). |
| - XI. Заключение муниципального контракта |  |  |
| Порядок заключения муниципального контракта |  | 1)Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к аукционной документации. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником. 2) В случае, если в аукционе участвовал один участник, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект контракта. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона цене контракта, не превышающей начальной (максимальной) цены контракта. 3) В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе передает такому участнику аукциона проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта. В случае если муниципальный контракт заключается с физическим лицом, муниципальный заказчик, если иное не предусмотрено документацией об аукционе, уменьшает цену контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой. |
| Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект муниципального контракта |  | Победитель должен предоставить Заказчику подписанный муниципальный контракт не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее 12 (двенадцатого) дня со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона В случае если участник аукциона, с которым заключается муниципальный контракт (победитель аукциона), в указанный срок не представил заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта, такой участник аукциона (победитель аукциона) признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. |
| - XII. Обеспечение исполнения муниципального контракта |  |  |
| Размер обеспечения исполнения муниципального контракта |  | - 5 % начальной (максимальной) цены контракта (лота). - В случае если победителем открытого аукциона или участником открытого аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, обеспечение исполнения контракта не требуется. |
| Срок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - В срок, установленный для подписания муниципального контракта участником аукциона, с которым заключается муниципальный контракт. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется участником аукциона, с которым заключается контракт, в виде: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - договор поручительства, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения контракта. Срок действия обеспечения исполнения муниципального контракта должен распространяться на весь срок действия муниципального контракта. - Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных способов определяется участником аукциона самостоятельно. - Обеспечение исполнения контракта предоставляется участником аукциона, с которым заключается муниципальные контракт. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по контракту, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение 5 (пяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере. - В связи с тем, что залог денежных средств не является обязательством, данный вид обеспечения исполнения контракта не может быть заменен на другие. |
| Безотзывная банковская гарантия |  | Предоставление безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, и обеспечивающей все обязательства участника размещения заказа по муниципальному контракту |
| Договор поручительства |  | В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям: 1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; 2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; 3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей. Соответствие поручителя требованиям, установленным настоящей частью, определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным настоящей частью, определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, контракт может быть заключен только после предоставления участником конкурса, с которым заключается контракт, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, подтверждающих его полномочия: - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени поручителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени поручителя без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени поручителя заказа действует иное лицо, необходимо представить доверенность на осуществление действий от имени поручителя, заверенную печатью поручителя и подписанную руководителем поручителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем поручителя, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; - копии учредительных документов поручителя (для юридических лиц). Все листы предоставляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность предоставленных документов, сведений поручителя. |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, перечисление участником аукциона, с которым заключается контракт, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ «ГССМП» л/с 04920010514). ИНН; 5902291163. КПП; 590201001. Р/с; 40302810000005000009. БИК; 045744000. Назначение платежа; По договору залога от «__» ______ № ___. Участник размещения заказа, с которым заключается муниципальный контракт, заключает с заказчиком договор залога по форме Приложения № 5 к документации об аукционе. Передача в залог денежных средств осуществляется в порядке и в сроки, указанные в Приложении № 5 к документации об аукционе. В качестве подтверждения внесения обеспечения заказчику представляется платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств. Денежные средства, перечисленные в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, должны поступить на указанный заказчиком счет в течение срока, установленного для заключения контракта и не позднее срока, указанного в Приложении № 5 к документации об аукционе. Срок и порядок возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, указан в Приложении № 5 к документации об аукционе. Залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) не может быть заменен другим способом обеспечения исполнения обязательства. |
| Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются. |  |  |

Приложение № 1

к документации об аукционе

Техническое задание.

1. Требования к качеству услуг

| № п/п | Требования к оказываемым услугам | Параметры и условия оказываемых услуг |
| --- | --- | --- |
| 1. | Транспортное средство | Автомобили для оказания скорой медицинской помощи, имеющие товарный знак «ГАЗ» или «эквивалент» с салонами класса В и класса С. Эквивалентность определяется в соответствии с п/п. №2. «Технические требования к автомобилю для оказания скорой медицинской помощи» и п/п. №3. «Технические требования к салону автомобиля для оказания скорой медицинской помощи» данного приложения. |
| 2. | Технические требования к автомобилю для оказания скорой медицинской помощи | 1. Дорожный просвет: не менее 165 мм.; 2. Колесная база: от 2800 мм. до 3700 мм. 3. Коробка передач: 3.1.Тип коробки передач: механическая; 3.2.Количество передач: не менее четырех передач вперед и одна назад; 4. Тормозная система: гидравлическая. |
| 3. | Технические требования к салону автомобиля для оказания скорой медицинской помощи класса В и класса С | 1. Параметры и размеры салона автомобиля для оказания скорой медицинской помощи: 1.1. Внутренние габаритные размеры, мм: 1.1.1. для класса В: - длина (по центру, от задней части внутренней поверхности салона до перегородки на уровне носилок) – не менее 2700 мм; - ширина (по центру, от поверхности пола на высоте 800 мм) – не менее 1300 мм; - высота (по центру, от поверхности пола до потолка на уровне головного конца носилок) – не менее 1400 мм; 1.1.2. для класса С: - длина (по центру, от задней части внутренней поверхности салона до перегородки на уровне носилок) – не менее 3100 мм; - ширина (по центру, от поверхности пола на высоте 800 мм) – не менее 1600 мм; - высота (по центру, от поверхности пола до потолка на уровне головного конца носилок) – не менее 1800 мм; 1.2. Размеры дверных проемов в свету должны быть, мм: 1.2.1. для класса В: - боковой: высота – не менее1100 мм, ширина – не менее 660 мм; - задний: высота – не менее 1100 мм, ширина – не менее 1050 мм. 1.2.2. для класса С: - боковой: высота – не менее1400 мм, ширина – не менее 660 мм; - задняя дверь: высота – не менее 1700 мм, ширина – не менее 1050 мм. 1.3. Количество мест в салоне: - для медицинского персонала – 3; - для больных в положениях: сидя – 1, лежа – 1. 2. Технические требования к салону: 2.1. требования к дверям салона: - боковая дверь салона должна иметь окно и может быть распашной или сдвижной; - задняя дверь должна состоять из двух створок, открывающихся на угол не менее 150°, с надежной фиксацией при раскрытии на 90° и в положении максимального раскрытия. - проемы дверей должны иметь подножки, выдерживающие нагрузки не менее 200 кг/с. Подножки должны иметь рифленую поверхность. 2.2. требования к перегородке салона: 2.2.1. для класса В: в перегородке, между салоном и кабиной водителя, должно быть раздвижное окно, обеспечивающее визуальный контакт и возможность непосредственного общения с водителем; Площадь окна должна быть не менее 0,1 кв. м. 2.2.2. для класса С: перегородка между медицинским салоном и кабиной водителя автомобилей скорой медицинской помощи должна иметь дверной проем с фиксацией двери в открытом и закрытом положениях. Размеры дверного проема в перегородке должны быть не менее: 450 мм -ширина; 1500 мм - высота. 2.3. требования к потолку и потолочному люку: потолок должен быть дополнительно термоизолирован, оснащен светильниками; потолочный люк должен обеспечивать естественное освещение, вентиляцию салона; потолочный люк должен обеспечивать возможность аварийного выхода из салона в условиях дорожно-транспортного происшествия; крышка люка должна плотно прилегать к уплотнителям в закрытом положении, исключающем возможность попадания влаги в салон. 2.4. требования к полу: пол в салоне должен быть ровным, с тщательной заделкой герметиком сочленений, исключающих наличие труднодоступных для мытья мест. Покрытие пола должно быть выполнено из водонепроницаемых, противоскользящих, антистатических материалов. Все использованные материалы и покрытия в салоне должны быть устойчивы к моюще-дезинфицирующим средствам, рекомендованным Минздравом России к дезинфекционной обработке поверхностей; 2.5. требования к материалам и покрытиям: материалы, используемые для отделки панелей салона, должны быть светлых тонов, пожаробезопасными. Металлические детали в салоне должны быть изготовлены из коррозионно-стойких материалов или защищены от коррозии защитно-декоративными покрытиями в соответствии с установленными требованиями. 2.6. требования к системам отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха в салоне: температура воздуха в салоне во время вызова бригады скорой помощи должна быть - в центре носилок не ниже плюс 20°С, на поверхности пола, в центре салона не ниже плюс 15°С. Достижение указанных температур в салоне должно обеспечиваться за время не более 20 мин. с момента выезда автотранспортного средства с подстанции на вызов при температуре минус 25°С и не более 40 мин. с момента выезда автотранспортного средства с подстанции на вызов при температуре минус 40°С. Системы вентиляции, кондиционирования должны обеспечивать: двадцатикратный обмен воздуха в течение одного часа; скорость движения воздуха должна быть не более 0,25 м/с в зимнее время и не менее 0,5 м/с в летнее время. Уровень шума от работающих вентиляционных систем должен быть не более 10 дБ; 2.7. требования по электромагнитной совместимости: агрегаты, устройства автомобиля, приборы и аппараты, используемые в оснащении салона, не должны создавать уровней радиопомех, превышающих установленные значения. 2.8. Требования к встроенному оборудованию: - Встроенное специальное оборудование салона включает: носилки с приемным устройством, рабочие сиденья, мебель, инфузионный блок. -арматура бортовая (пневморозетка в количестве 3 шт.) с подводящими шлангами для присоединения 10л. баллонов по количеству розеток – накладного или утапливаемого типа с двумя розетками для кислорода и одной для закиси азота 2.9. Требование к креплениям: - крепления для баллонов объемом 10л. (диаметр баллона 140 мм., высота не более 975мм): для машин класса С – на 3 баллона для машин класса В – на 2 баллона -крепления для носилок кресельных складных Размер носилок в сложенном виде: Длина :до1000 мм Ширина: до 600 мм Вес: до 10 кг Диаметр колеса: 125 мм 2.10. Требования к приемному устройству носилок: - приемное устройство обеспечивает возможность смещения носилок с угловым ±20гр., поперечным ±125мм и продольным 550 мм направлении с обеспечением надежной фиксации положений; Длина: 1950±850 мм ,Ширина: 650 мм , Высота: 200 мм,Вес:30кг.; - конструкция приемного устройства должна обеспечивать легкость и надежность фиксации и отсоединения носилок; - крепежные элементы тележки-каталки и носилок должны исключать возникновение дополнительных шумов при движении автомобиля скорой медицинской помощи; - конструкция тележки-каталки медицинской должна быть многоуровневой, с наклонами панели, с автоматической расфиксации складывающегося шасси и обеспечивать "сидячее", "полусидячее" положение больных и пострадавших. Длина: 1950 мм Ширина: 550 мм Высота: 370-960 мм Вес: 35 кг Диаметр колеса: 150-200 мм - носилки должны быть двухсекционными, с боковым ограждением с двух сторон и носилками-матрацем, изготовлены из алюминиевого сплава, иметь не менее трёх ремней для фиксации пострадавшего. Ремни защелкиваются с помощью фиксаторов. Головная секция фиксируется в трех положениях. Длина: 1950 мм Ширина: 660 мм Высота: 350 мм Вес: не более 15 кг Диаметр колеса: 125-4шт мм 2.11. Требования к рабочим сиденьям: - рабочее кресло в головном конце носилок должно иметь возможность вращения сиденья с фиксацией положений. Кресло должно иметь подлокотники, откидывающееся на угол не менее 90°, и ремни безопасности; - рабочее сиденье по правому борту салона должно иметь ремни безопасности. Сиденье должно подниматься на угол не менее 60° и надежно фиксироваться в поднятом положении. 2.12. Требования к встроенной мебели: - в состав встроенной мебели салона входят: шкафы, полки, антресоли, стеллажи; - мебель салона должна иметь элементы крепления для переносных изделий, обеспечивающие легкости и удобство закрепления и раскрепления размещенных изделий за время не более 15 сек; - конструкция шкафов и полок должна исключать возможность их деформации под нагрузкой; - выдвижные ящики должны фиксироваться в открытом и закрытом положениях; - дверцы шкафов, полок должны закрываться плавно, без заеданий. Самопроизвольное их открывание при движении автомобиля скорой медицинской помощи не допускается; - встроенная мебель не должка иметь острых углов, выступов. 2.13. Требования к инфузионному блоку: - инфузионный блок должен выдерживать вес не менее 3 кг для установки не менее двух независимых контейнеров, (флаконов) с растворами; - конструкция инфузионного блока и его крепление в потолке салона должны обеспечивать возможность проведения инфузий больным и пострадавшим со стороны головного и ножного конца носилок и визуальный контроль с трех сторон. 2.14. Требования к системе освещения салона: - Освещенность места пациента должна быть не менее 300 лк; - наличие дополнительного светильника, обеспечивающего освещенность не менее 650 лк, с диаметром светового пятна 200 мм на поверхности носилок. 3. Требованиям к специальным световым и звуковым сигналам: 3.1. Транспортные средства должны соответствовать требованиям к специальным световым и звуковым сигналам, установленным в техническом регламенте о безопасности колесных транспортных средств. 4. Цвет кузова автомобиля: белый или лимонный. |
| 4. | Требования к безопасности оказываемых услуг | 1. К началу каждой смены Исполнитель предоставляет транспортное средство с экипажем в технически исправном состоянии, заправленным ГСМ и другими необходимыми эксплуатационными техническими жидкостями с шинами, соответствующими сезону года и дорожным условиям, а также маркировке автомобиля по размеру и допустимой нагрузке. 2. Водитель автотранспортного средства перед каждой сменой предъявляет представителю Заказчика путевой лист с отметками о техническом состоянии автотранспортного средства и проведенном предрейсовом медицинском осмотре водителя, справку к путевому листу водителя, оформленную согласно приложению № 4 к муниципальному контракту 3. Наличие ремней безопасности по количеству мест в кабине автотранспортного средства. 4. Транспортные средства должны иметь шины, соответствующие сезону года и дорожным условиям (с ноября по апрель – зимние; с мая по октябрь – летние), а также соответствовать маркировке автотранспортного средства по размеру и допустимой нагрузке. |

2. Режим работы транспортных средств

| № п/п | Место предоставления транспортных средств | утренняя смена | вечерняя смена | Количество автомобилей, предоставляемых в смену | Количество машино- часов по контракту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобиль для оказания скорой медицинской помощи с салоном класса В: |  |  |  |  |
| 1.1 | г.Пермь, ул.Попова, 54 | с 7.00-19.00 - 7 дней в неделю | с 19.00-7.00 - 7 дней в неделю | 1 | 8 760 |
|  |  | с 7.30-19.30 – 7 дней в неделю | с 19.30-7.30 – 7 дней в неделю | 2 | 17 520 |
|  |  | с 8.00-20.00 – 7 дней в неделю | с 20.00-8.00 – 7 дней в неделю | 3 | 26 280 |
| 1.2 | г.Пермь, ул.Транспортная, 29 | с 8.00-20.00 – 7 дней в неделю | с 20.00-8.00 – 7 дней в неделю | 1 | 8 760 |
|  |  | с 8.30-20.30 – 7 дней в неделю | с 20.30-8.30 – 7 дней в неделю | 1 | 8 760 |
| 2 | Автомобиль для оказания скорой медицинской помощи с салоном класса С: |  |  |  |  |
| 2.1 | г.Пермь, ул.Попова, 54 | с 7.30-19.30 – 7 дней в неделю | с 19.30-7.30 – 7 дней в неделю | 1 | 8 760 |
|  |  | с 7.45-19.45 – 7 дней в неделю | с 19.45-7.45 – 7 дней в неделю | 1 | 8 760 |
|  |  | с 8.00-20.00 – 7 дней в неделю | с 20.00-8.00 – 7 дней в неделю | 3 | 26 280 |
|  |  | с 8.15-20.15 - 7 дней в неделю | с 20.15-8.15 - 7 дней в неделю | 1 | 8 760 |
| 2.2 | г.Пермь, ул.Транспортная, 29 | с 7.30-19.30 – 7 дней в неделю | с 19.30-7.30 – 7 дней в неделю | 1 | 8 760 |

Приложение № 2

к документации об аукционе

Опись документов,

входящих в состав заявки (тома заявки) на участие в аукционе

| Наименование открытого аукциона |  |
| --- | --- |
| Номер и дата извещения |  |

| № п/п | Наименование представленных документов (копий документов) | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| … |  |  |
| n |  |  |
| ИТОГО |  |  |

Приложение № 3

к документации об аукционе

Сведения об участнике размещения заказа.

| Для юридических лиц: |  |
| --- | --- |
| Фирменное наименование (наименование) с указанием организационно-правовой формы |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Контактные телефоны (с указанием кода города) |  |
| Для физических лиц, в том числе для индивидуальных предпринимателей: |  |
| Фамилия, имя, отчество |  |
| Паспортные данные |  |
| Место жительства |  |
| Контактные телефоны (с указанием кода города) |  |

Настоящим декларирую, что ________________________________________________________

(наименование или Ф.И.О. участника размещения заказа)

соответствует требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ:

- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись, м.п. 			        Ф.И.О.

Приложение № 4

к документации об аукционе

Сведения о качестве оказываемых услуг

| Сведения о качестве оказываемых услуг |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Характеристики и комплектация | Параметры и условия оказываемых услуг |  | Предлагаемое качество услуг в рамках установленных параметров и условий |  |  |
|  |  | салон автомобиля класса В | салон автомобиля класса С |  | салон автомобиля класса В | салон автомобиля класса С |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| 1 | Транспортное средство |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Наименование, модель | Автомобиль для оказания скорой медицинской помощи, имеющий товарный знак «ГАЗ» или «эквивалент» с салоном класса В. | Автомобиль для оказания скорой медицинской помощи, имеющий товарный знак «ГАЗ» или «эквивалент» с салоном класса С. |  | Указать конкретное наименование и модель | Указать конкретное наименование и модель |
| 2. | Технические требования к автомобилю для оказания скорой медицинской помощи |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Дорожный просвет: | не менее 165 мм.; |  | Указать конкретное значение |  | Указать конкретное значение |
| 2.2. | Колесная база: | от 2800 мм. до 3700 мм.; |  | Указать конкретное значение |  | Указать конкретное значение |
| 2.3. | Коробка передач: | механическая; не менее четырех передач вперед и одна назад; |  | Указать конкретное значение |  | Указать конкретное значение |
| 2.4. | Тормозная система: | гидравлическая |  | Указать |  | Указать |
| 3 | Технические требования к салону автомобиля для оказания скорой медицинской помощи |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Параметры и размеры салона автомобиля для оказания скорой медицинской помощи: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Внутренние габаритные размеры, мм: |  |  |  |  |  |
|  | - длина (по центру, от задней части внутренней поверхности салона до перегородки на уровне носилок); | не менее 2700 мм | не менее 3100 мм | Указать конкретное значение |  | Указать конкретное значение |
|  | - ширина (по центру, от поверхности пола на высоте 800 мм). | не менее 1300 мм | не менее 1600 мм | Указать конкретное значение |  | Указать конкретное значение |
|  | - высота (по центру, от поверхности пола до потолка на уровне головного конца носилок) | не менее 1400 мм | не менее 1800 мм | Указать конкретное значение |  | Указать конкретное значение |
| 3.1.2. | Размеры дверных проемов в свету, мм: |  |  |  |  |  |
|  | - боковая дверь: | -высота – не менее 1100 мм; ширина – не менее 660 мм; | -высота – не менее 1400 мм; ширина – не менее 660 мм; | Указать конкретное значение |  | Указать конкретное значение |
|  | - задняя дверь: | -высота – не менее 1100 мм, ширина – не менее 1050 мм. | -высота – не менее 1700 мм, ширина – не менее 1050 мм. | Указать конкретное значение |  | Указать конкретное значение |
| 3.1.3. | Количество мест в салоне: |  |  |  |  |  |
|  | - для медицинского персонала; | 3 |  | Указать нужное Соответствие / Не соответствие |  |  |
|  | - для больных в положениях: | сидя – 1, лежа – 1 |  | Указать нужное Соответствие / Не соответствие |  |  |
| 3.2. | Технические требования к салону |  |  |  |  |  |
|  | пп.2.1 – 2.14 Технического задания | Соответствие |  |  | Указать нужное Соответствие / Не соответствие |  |
| 3.3. | Требования к специальным световым и звуковым сигналам |  |  |  |  |  |
|  | п.3.1 Технического задания | Соответствие |  |  | Указать нужное Соответствие / Не соответствие |  |
| 3.4. | Цвет кузова автомобиля | Белый или лимонный |  |  | Указать нужное Соответствие / Не соответствие |  |
| 4. | Требование к безопасности оказываемых услуг | В соответствии с Техническим заданием |  |  | Указать нужное Соответствие / Не соответствие |  |
| Режим работы транспортных средств |  | В соответствии с Техническим заданием |  |  | Указать нужное Соответствие / Не соответствие |  |

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись, м.п. 			        Ф.И.О.

Приложение № 5

к документации об аукционе

Договор залога.

г.Пермь «___» _________ 200__г.

__________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и _________________________, именуемый в дальнейшем Участник размещения заказа, в лице ______________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании Протокола №_____ от «____»__________200__года заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

- Статья 1. Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства поставить товары (оказать услуги, выполнить работы) по _________________________________________________________________ 					(предмет муниципального контракта, № и дата извещения о проведении аукциона)

- Статья 2. Предмет договора

2.1. Участник размещения заказа в безналичном порядке перечисляет Заказчику в качестве обеспечения исполнения обязательств Участника размещения заказа по муниципальному контракту, указанному в статье 1 настоящего Договора (далее - муниципальный контракт), денежные средства в размере ________ (______) рублей (далее - обеспечение), а Заказчик принимает обеспечение на счет по следующим реквизитам:

________________________________________ (указываются реквизиты Заказчика)

назначение платежа: «Денежные средства по договору залога № _____ от «____»___________ 200__ г.»

2.2. Стороны оценивают предмет залога в размере __________ (______) рублей.

2.3. Настоящий Договор служит обеспечением исполнения Участником размещения заказа обязательств по муниципальному контракту в течение всего срока его действия, в том числе и в случае продления действия указанного муниципального контракта, а также распространяется на гарантийные обязательства, предусмотренные муниципальным контрактом.

2.4. Участник размещения заказа отвечает перед Заказчиком закладываемым имуществом в полном объеме своих обязательств по муниципальному контракту, включая неустойку, возмещение убытков, а также возмещение необходимых расходов Заказчика, связанных с обращением взыскания на предмет залога.

2.5. Взыскание на заложенное имущество для удовлетворения требований Заказчика может быть обращено в случае полного или частичного неисполнения Участником размещения заказа своих обязательств перед Заказчиком в порядке, установленном законодательством и настоящим Договором.

- Статья 3. Передача денежных средств

3.1. Сумма обеспечения, указанная в пункте 2.1 настоящего Договора, должна быть внесена Участником размещения заказа на счет Заказчика до истечения срока заключения муниципального контракта, указанного в конкурсной документации (документации об аукционе), и считается внесенной с момента ее поступления на счет Заказчика.

Документом, подтверждающим внесение обеспечения на счет Заказчика, является платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств.

В случае непоступления в указанный срок суммы обеспечения обязательства Участника размещения заказа по внесению в залог денежных средств считаются неисполненными. В указанном случае Участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

3.2. Участник размещения заказа не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Заказчика в качестве обеспечения.

На денежные средства, перечисленные Участниками размещения заказа в соответствии с настоящим Договором на счет Заказчика, проценты не начисляются.

- Статья 4. Возврат и удержание обеспечения

4.1. Заказчик в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней после полного исполнения обязательств по муниципальному контракту, в том числе в части возмещения убытков, выплаты неустойки в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением муниципального контракта и надлежащего документального подтверждения Участником размещения заказа исполнения обязательств по муниципальному контракту осуществляет возврат обеспечения по реквизитам, указанным в настоящем Договоре, за исключением суммы удержания предусмотренных п. 4.2. настоящего договора.

4.2. Требования Заказчика удовлетворяются из заложенного имущества (денежных средств) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по муниципальному контракту во внесудебном порядке путем удержания денежных средств в размере, указанном в муниципальном контракте.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по муниципальному контракту денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения переходят в собственность Заказчика в размере, указанном в муниципальном контракте.

Статья 5. Заключительные положения

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия муниципального контракта, включая гарантийные обязательства.

5.2. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение Арбитражного суда Пермского края или суда общей юрисдикции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах (один - для Заказчика, один - для Участника размещения заказа).

5.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Адреса и реквизиты сторон

| Заказчик | Участник размещения заказа |
| --- | --- |
| Реквизиты | Реквизиты |
| _________________/_________________/ М.П. | _________________/_________________/ М.П. |

Приложение № 6

к документации об аукционе

Правила проведения открытого аукциона

Правила регистрации участников аукциона или их представителей

- Участники аукциона или их представители заблаговременно прибывают по адресу проведения аукциона и проходят регистрацию. Регистрация начинается за 15 минут до начала проведения аукциона. Регистрация проводится перед началом проведения аукциона по каждому лоту отдельно, т.е. в случае проведения аукциона по нескольким лотам перед началом каждого лота проводится регистрация участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей.

- Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются не явившимися и к участию в аукционе не допускаются.

- Уполномоченные представители участников, желающие принять участие в аукционе, при регистрации обязаны предъявить следующие документы:

  - руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами и выпиской из ЕГРЮЛ без доверенности – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки на участие в аукционе от собственного имени – документ, удостоверяющий личность (паспорт);

  - представители участников аукциона, действующие на основании доверенности, – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ) и доверенность, оформленную и заверенную в соответствии с действующим законодательством, либо нотариально заверенную копию такой доверенности (далее – доверенность).

- Действующая доверенность на осуществление действий от имени участника аукциона должна  быть заверена печатью участника аукциона и подписана руководителем участника аукциона или уполномоченным этим руководителем лицом.

Рекомендуется отражать полномочия путем включения в доверенность следующих сведений «уполномочивает участвовать в аукционе (указывается наименование аукциона) по лоту (указывается номер лота) и подавать предложения о цене контракта», а также содержать образец подписи лица, которому выдана доверенность. Указанная доверенность остается у уполномоченного органа (организатора аукциона).

- На процедуре аукциона, кроме уполномоченного представителя участника аукциона, вправе присутствовать иные представители участника аукциона без права участия в аукционе (далее – иные представители).

- Иные представители, желающие присутствовать на процедуре аукциона, при регистрации должны предъявить следующие документы:

  - руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами и выпиской из ЕГРЮЛ без доверенности – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки на участие в аукционе от собственного имени – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - представители участников аукциона, действующие на основании доверенности, – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ) и доверенность, оформленную и заверенную в соответствии с действующим законодательством.

- Действующая доверенность на осуществление действий от имени участника аукциона должна  быть заверена печатью участника аукциона и подписана руководителем участника аукциона или уполномоченным этим руководителем лицом.

Рекомендуется отражать полномочия путем включения в доверенность следующих сведений «уполномочивает присутствовать на аукционе (указывается наименование аукциона) по лоту (указывается номер лота)», а также содержать образец подписи лица, которому выдана доверенность. Указанная доверенность остается у уполномоченного органа (организатора аукциона).

- Представление одним лицом интересов нескольких участников аукциона не допускается.

- Участники аукциона или их представители, не подтвердившие должным образом свои полномочия для участия в аукционе в соответствии с пп.3-8 настоящих Правил, считаются не явившимися и к участию в аукционе не допускаются.

- При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки и таблицы снижения начальной (максимальной) цены контракта. Регистрационный номер получает только один представитель участника аукциона, уполномоченный участвовать в аукционе, т.е. каждому участнику аукциона независимо от количества представителей выдается только одна пронумерованная карточка.

- Участники аукциона имеют право участвовать в аукционе только по тем лотам, по которым они допущены к участию в аукционе в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе, и представители которых прошли регистрацию для участия в открытом аукционе (лоте) в соответствии с настоящими Правилами.

Правила проведения открытого аукциона

- Участники аукциона или их представители, уполномоченные участвовать в аукционе, занимают места, указанные конкурсной (аукционной) комиссией. Представители участников аукциона, которые не будут участвовать в аукционе (уполномоченные присутствовать на аукционе), располагаются отдельно от представителей участников аукциона, которые будут принимать непосредственное участие в аукционе.

- Открытый аукцион проводится в присутствии членов конкурсной (аукционной) комиссии по видам товаров, работ, услуг, представителей уполномоченного органа, участников открытого аукциона или их уполномоченных представителей последовательно по каждому лоту. Аукционист выбирается из числа членов конкурсной (аукционной) комиссии непосредственно перед началом открытого аукциона путем открытого голосования членов конкурсной (аукционной) комиссии большинством голосов.

- Аукцион начинается с объявления аукционистом:

- начала проведения аукциона (лота),

- номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам),

- предмета контракта,

- начальной (максимальной) цены контракта (лота), общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной (максимальной) цены единицы услуги (в случае, если в документации об аукционе указывалась общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг),

- "шага аукциона",

- наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион,

- наименований участников аукциона, присутствующих на аукционе,

- наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона.

4. Любой участник аукциона (представитель) вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона. Участники аукциона или их представители, пожелавшие осуществлять аудио- или видеозапись процедуры открытого аукциона должны поставить в известность конкурсную (аукционную) комиссию.

5. Во время проведения открытого аукциона участникам аукциона или их представителям запрещается перебивать и переспрашивать аукциониста, комментировать и оспаривать действия аукциониста и конкурсной (аукционной) комиссии, вступать в переговоры между собой, разговаривать по телефону, перемещаться по залу, досрочно поднимать карточку или держать её всегда поднятой, а также иным образом затруднять работу аукциониста и конкурсной (аукционной) комиссии.

6. Подтверждением согласия с правилами проведения аукциона является регистрация и непосредственное присутствие на открытом аукционе по заявленному лоту участников аукциона или их представителей.

7. Участники аукциона или их представители, нарушившие правила участия в аукционе (присутствия на аукционе), лишаются права участия в аукционе (присутствия на аукционе) и удаляются из помещения по требованию конкурсной (аукционной) комиссии.

8. Аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта путём поднятия выданных пронумерованных карточек.

9. Во время проведения аукциона аукционист самостоятельно или по просьбе участника аукциона или членов конкурсной (аукционной) комиссии может принять решение о приостановке проведения аукциона и объявлении короткого перерыва. После окончания перерыва продолжение открытого аукциона начинается с места, на котором открытый аукцион был приостановлен.

10. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (лота), общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной (максимальной) цены единицы услуги (в случае, если в документации об аукционе указывалась общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг) на «шаг аукциона». Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона») составляет 5% от начальной (максимальной) цены.

11. В случае отсутствия предложений со стороны участников аукциона по объявленной цене контракта (лота), сниженной в соответствии с «шагом аукциона», указанная цена контракта (лота) объявляется аукционистом 3 раза.

12. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.  Поднятие участником аукциона карточки с регистрационным номером после приглашения аукциониста делать предложения означает подачу им этого предложения на объявленную цену контракта.

13. Участник аукциона делает предложение о цене контракта (соглашается с ценой контракта, объявленной аукционистом), поднимая карточку не ниже уровня плеча после слов аукциониста: «Делайте Ваши предложения». Предложение, поданное путем поднятия карточки, ниже уровня плеча и (или) до окончания фразы: «Делайте Ваши предложения», не считается сделанным и не фиксируется аукционистом.

14. Участник аукциона вправе подавать предложения о цене контракта только в период времени от приглашения аукциониста делать предложения по объявленной цене контракта (лота) до третьего объявления цены включительно. Поднятие участником открытого аукциона карточки в вышеуказанный период времени означает подачу им этого предложения.

15. Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пп.18-19 настоящих Правил, и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена контракта.

16. Участником аукциона, сделавшим предложение по текущей цене контракта, является участник, первым поднявший карточку. Участник аукциона, подавший предложение по объявленной цене контракта (цене лота), обязан удерживать поднятую карточку до оглашения его регистрационного номера аукционистом в подтверждение принятия предложения. Участники аукциона обязаны опустить карточки после объявления аукционистом номера карточки, поднятой первой.

17. В случае поступления предложений о цене контракта, оглашенной аукционистом, от нескольких участников аукциона, первую поднятую карточку определяет аукционист. В случае, когда аукционист затрудняется определить участника аукциона, поднявшего карточку ранее других, решение о признании такого участника первым, предложившим цену контракта (лота), принимается конкурсной (аукционной) комиссией путем открытого голосования членов конкурсной (аукционной) комиссии большинством голосов. Инициатива проведения голосования может принадлежать только аукционисту.

18. При наличии предложений о текущей цене контракта (лота) от участников аукциона (при наличии поднятых карточек) аукционист снижает цену на текущий «шаг аукциона» (5%, 4,5%, 4%, 3,5%, 3%, 2,5%, 2%, 1,5%, 1%, 0,5%).

19. При отсутствии предложений (поднятия карточек) со стороны участников аукциона по объявленной аукционистом цене и ее троекратном повторении, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 %, т.е. увеличивает последнюю оглашенную им цену контракта на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта. Такое снижение «шага аукциона» осуществляется до тех пор, пока разница между оглашаемой аукционистом ценой контракта (лота) и последним предложением, заявленным участником открытого аукциона, не составит 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта.

20. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку и не согласился с называемой аукционистом ценой, сниженной в соответствии с минимально возможным «шагом аукциона» (0,5%). В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

21. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта, за исключением случаев, когда при проведении открытого аукциона на:

- право заключить контракт на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим счетам цена контракта снижена до нуля, аукцион проводится на продажу права заключить муниципальный контракт. В этом случае победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить муниципальный контракт;

- выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования предложена наиболее низкая общая цена запасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренных в перечне запасных частей к технике, к оборудованию, содержащемся в документации об открытом  аукционе;

- на оказание услуг связи, юридических услуг предложена наиболее низкая цена единицы услуги.

22. После проведения аукциона участники аукциона имеют право, подняв карточку с регистрационным номером, устно заявить о несогласии с результатом открытого аукциона или действиями аукциониста с указанием номера лота и аргументацией своих претензий. Очередность подачи заявлений участников регулируется председателем конкурсной (аукционной) комиссии или членом комиссии, выполняющим в отсутствии председателя его функции.

23. В случае, если в аукционе участвовал один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один участник аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

24. В случае если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), "шаг аукциона" снижен в соответствии с пп.17-18 настоящих Правил до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся.

25. В случае если в аукционе участвовал один участник, муниципальный контракт с таким участником заключается на условиях, предусмотренных ч.13 ст.37 Федерального закона от 21.07.2005
№ 94-ФЗ.

26. В случае если в аукционе принимали участие несколько участников и аукцион признан несостоявшимся в соответствии с п.24 настоящих Правил, муниципальный контракт не заключается.

27. После объявления результатов открытого аукциона (лота) участники аукциона обязаны сдать карточки с регистрационными номерами и покинуть помещение, где проводился аукцион.

Приложение № 7

- к документации об аукционе

Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе.

Первому заместителю начальника департамента –

начальнику управления муниципального заказа

планово-экономического департамента

администрации города Перми

Р.Ю. Чепкасову

«___» ____________ 20__ года

Прошу вернуть заявку на участие в аукционе.

| Сведения об открытом аукционе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого аукциона |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Сведения об участнике размещения заказа: |  |
| Наименование |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  |
| Контактный телефон |  |
| Контактное лицо |  |
| Сведения о заявке на участие в открытом аукционе: |  |
| Регистрационный номер заявки |  |
| Дата подачи заявки |  |
| Время подачи заявки |  |
| Способ подачи заявки |  |

_________________________		_________________			_____________

должность 				        подпись, М.П. 			        Ф.И.О.

Приложение № 8

- к документации об аукционе

Запрос о разъяснении положений документации об аукционе.

Первому заместителю начальника департамента –

начальнику управления муниципального заказа

планово-экономического департамента

администрации города Перми

Р.Ю. Чепкасову

«___» ____________ 20__ года

Прошу разъяснить положения документации об аукционе.

| Сведения об открытом аукционе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого аукциона |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Сведения об участнике размещения заказа: |  |
| Наименование |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  |
| Контактный телефон |  |
| Контактное лицо |  |
| Положения документации об аукционе, требующие разъяснения | Вопрос |

_________________________		_________________			_____________

должность 				        подпись, М.П. 			        Ф.И.О.

Приложение № 9

- к документации об аукционе

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА № ______

ПО НАЙМУ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ С ЭКИПАЖЕМ

В ЦЕЛЯХ ОКАЗАНИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

НАСЕЛЕНИЮ ГОРОДА ПЕРМИ ДЛЯ _________________ПОДСТАНЦИИ

г. Пермь                                                                                           «_____» __________________ 200 ___ г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская станция скорой медицинской помощи», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице главного врача ___________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и__________________________________, именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице _____________________________, действующего на основании ___________________________, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые Стороны на основании решения Аукционной комиссии (протокол от «__» ______ № _____) заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по найму транспортных средств с экипажем  (далее – водителем) в целях оказания скорой медицинской помощи населению города Перми для ___________________________________________________ в соответствии с Техническим заданием (Приложением № 1) к настоящему Контракту.

1.2. Заказчик оплачивает услуги по найму транспортных средств с водителем на условиях и в порядке, установленных в разделе 5 настоящего Контракта.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена Контракта определена на основании результата аукциона  и составляет _____________________________________________________________(сумма  прописью) рублей.

2.2. Цена Контракта включает в себя все необходимые расходы по выполнению Исполнителем своих обязательств по оказанию услуг по настоящему Контракту, в том числе расходы на автомобильное топливо, смазочные и прочие эксплуатационные материалы, техническое обслуживание и эксплуатационный ремонт транспортного средства, ремонт автомобильной резины, оплату труда членов экипажей транспортных средств, проезд к месту оказания услуг и обратно, все виды страхования и другие расходы связанные с эксплуатацией транспортных средств, а также уплату налоговых и иных обязательных платежей.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Обязанности Исполнителя:

3.1.1. Обеспечить прибытие к Заказчику транспортных средств с экипажем, соответствующих «Требованиям к качеству оказываемых услуг» (раздел 1 приложения № 1 к настоящему Контракту) во время и в место, обозначенное в «Режиме работы транспортных средств» (раздел 2. приложения № 1  к настоящему Контракту).

3.1.2. Предоставлять Заказчику транспортное средство с экипажем в технически исправном состоянии, заправленным ГСМ и другими необходимыми эксплуатационными техническими жидкостями с шинами,  соответствующими сезону года и дорожным условиям, а также  маркировке автомобиля по размеру и допустимой нагрузке.

3.1.3. Плановую заправку бензином и газом всех автомобилей производить в ночное время после 23.00 часов в свободное от вызова время.

3.1.4. Обеспечивать безопасную эксплуатацию транспортных средств.

3.1.5. Обеспечивать соблюдение водителями Исполнителя  правил противопожарной безопасности, а также требований действующих санитарно-эпидемиологических норм.

3.1.6. Обеспечивать ежедневный контроль за техническим состоянием автотранспортного средства перед выездом на линию, его техническое обслуживание и ремонт.

3.1.7. Осуществлять предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей.

3.1.8. Обеспечивать поддержание температуры воздуха не ниже 10 оС внутри автотранспортного средства, в промежутках между вызовами, с целью обеспечения сохранности не выносного лечебно-диагностического оборудования и лекарственных растворов.

3.1.9. Обеспечивать температуру воздуха в салоне во время вызова бригады скорой помощи - в центре носилок не ниже плюс 20°С, на поверхности пола, в центре салона не ниже плюс 15°С. Достижение указанных температур в салоне должно обеспечиваться за время не более 20 мин. с момента выезда автотранспортного средства с подстанции на вызов при температуре минус 25°С и не более 40 мин. с момента выезда автотранспортного средства с подстанции на вызов при температуре минус 40°С.

3.1.10. Выполнять установленные нормативными актами обязательные требования к перевозочной деятельности, в т.ч. по безопасности дорожного движения, медицинским осмотрам водителей и допуску транспортных средств к эксплуатации.

3.1.11. Водители являются работниками Исполнителя, которые подчиняются распоряжениям ответственных лиц Заказчика, по вопросам касающихся эксплуатации транспортных средств в целях исполнения условий настоящего Контракта.  Ответственными лицами Заказчика являются: фельдшер (мед. сестра) по приему вызовов и передаче их выездной бригаде скорой медицинской помощи, старший врач скорой медицинской помощи, врач или фельдшер выездной бригады скорой медицинской помощи.

3.1.12.  Водитель транспортного средства перед каждой сменой предъявляет ответственному лицу Заказчика:

3.1.12.1. путевой лист с отметками о техническом состоянии транспортного средства и  проведенном предрейсовом медицинском осмотре водителя,

3.1.12.2. справку к путевому листу водителя, оформленную согласно приложению № 4 к муниципальному контракту.

3.1.13. При вызове бригады водитель обязан незамедлительно занять водительское место в машине, завести ее и следовать по указанию ответственных лиц Заказчика.

3.1.14. Во время вызова водитель обязан оказывать помощь бригаде в переносе больных на носилках.

3.1.15. Исполнитель предоставляет Заказчику в течение 1-го часа другое транспортное средство, соответствующее  Техническому заданию (Приложение № 1 к настоящему контракту) при дорожно-транспортном происшествии, технической неисправности, а также буксовании транспортного средства. Буксировка неисправного транспортного средства обеспечивает Исполнитель.

3.1.16. Исполнитель содержит в функциональном состоянии специальные световые и звуковые сигналы (специальную сигнализацию, прожектор поисковый), аварийное освещение салона.

3.1.17.   При окончании срока действия Контракта, а также в период проведения технического осмотра, ремонтных работ транспортного средства длительностью более 12 (двенадцати) часов, Исполнитель обязан в течение одного дня передать по Акту передачи Заказчику невыносное лечебно-диагностическое оборудование, радиостанцию с комплектующими, находящиеся в транспортном средстве (Приложение № 6  к настоящему контракту).

3.2. Права Исполнителя:

3.2.1. Требовать оплаты оказанных услуг в соответствии с п.5 настоящего Контракта.

3.3. Обязанности Заказчика:

3.3.1. Принять надлежащим образом оказанные услуги и оплатить их.

3.3.2. Использовать транспортное средство в соответствии с условиями Контракта.

3.3.3. Обеспечивать соответствие и полноту записей в путевой документации транспортного средства Исполнителя (путевом листе, справке к путевым листам водителей) о фактическом времени оказания услуг. Ответственные лица Заказчика отмечают в путевом листе и в справке к путевым листам водителей время прибытия и окончания работы у Заказчика, время отсутствия транспортного средства (время: нахождения на ремонте, периодического технического обслуживания, ежегодного технического осмотра). Записи подтверждаются подписью ответственного лица и штампом.

3.3.4. Подвергать ежедневной дезобработке салон транспортного средства в соответствии с установленными требованиями.

3.3.5. Предоставить водителям время для приема пищи (не более 30 минут) одновременно с соответствующей бригадой скорой медицинской помощи.

3.3.6. Укомплектовать транспортное средство, радиостанцией с комплектующими,  невыносным лечебно-диагностическим оборудованием в течение одного календарного дня с момента начала оказания услуг. Перечень данного имущества указывается в акте. Акт составляется в течение 3 дней с момента начала предоставления услуг (Приложение № 5 к настоящему контракту).

3.3.7. При окончании срока действия Контракта, а также в период проведения технического осмотра, ремонтных работ транспортного средства длительностью более 12 (двенадцати) часов, Заказчик обязан в течение одного дня принять у Исполнителя по Акту передачи (Приложение № 6 к настоящему контракту) радиостанцию с комплектующими и невыносное лечебно-диагностическое оборудование.

3.4. Права Заказчика:

3.4.1. Отказаться от использования транспортного средства и потребовать от Исполнителя его замены в случае несоответствия транспортного средства Техническому заданию (Приложение № 1 к настоящему контракту).

3.4.1.1. Отказ Заказчика от найма предоставленного Исполнителем транспортного средства оформляется актом об отказе от транспортного средства (Приложение №7 к настоящему контракту) с участием представителей обеих сторон. Со стороны Исполнителя – механик или бригадир, со стороны Заказчика – ответственное лицо Заказчика. Копия акта в течение пяти рабочих дней направляется Исполнителю.

3.4.2. Осуществлять контроль за ходом оказания Исполнителем услуг по настоящему Контракту.

3.4.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить режим работы транспортных средств. При этом Исполнитель предупреждается в письменной форме о перераспределении за пять рабочих дней.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ

4.1. Один раз в десять дней Исполнитель предоставляет Заказчику два экземпляра акта сдачи-приемки  услуг (Приложение № 3 к настоящему Контракту). Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки услуг проверяет его на соответствие фактическому объему оказанных услуг и направляет Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки услуг или мотивированный отказ.

4.2. В случае получения мотивированного отказа от Заказчика Исполнитель обязан произвести необходимый перерасчет оказанных услуг в течение трех рабочих дней со дня получения мотивированного отказа, и вновь представить на рассмотрение Заказчику акт сдачи-приемки услуг.

5.ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Заказчик производит оплату Исполнителю за фактически оказанные услуги. Для целей  оплаты и учета оказанных услуг определяется стоимость одного машино-часа (далее – час найма), которая рассчитывается как частное от деления цены Контракта, определенной на основании результата аукциона, на предусмотренное в Контракте количество машино-часов.

5.2. Исполнитель один раз в десять дней предъявляет Заказчику счет-фактуру и два экземпляра акта сдачи-приемки  услуг за указанный период, оформленные в установленном порядке. Сумма, предъявляемая к оплате за оказанные услуги, является произведением стоимости одного часа найма на объем услуг, оказанных Исполнителем в отчетном периоде.

5.3. Оплата по Контракту осуществляется  путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение двадцати рабочих дней с момента предоставления Исполнителем Заказчику подписанного акта сдачи-приемки  услуг, счета-фактуры и акта сверки задолженности, составляемого один раз в месяц.

5.4. Время отсутствия транспортного средства (время: нахождения на ремонте, периодического технического обслуживания, ежегодного технического осмотра) исключается из фактического времени оказания услуг и не оплачивается Заказчиком.

5.5. В случае применения штрафных санкций к Исполнителю, удержание суммы штрафа осуществляется путем уменьшения оплаты за оказанные услуги на суммарную величину штрафов, предъявленных Исполнителю в отчетном периоде.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае не предоставления, задержки предоставления транспортного средства Заказчику более чем на 10 минут согласно режиму работы транспортных средств (раздел 2 Приложения № 1) и обстоятельств, изложенных в  п. 3.1.15. Контракта Исполнитель несет ответственность в виде уплаты штрафа в размере ста процентов платы, установленной за один час найма соответствующего транспортного средства. Штраф начисляется за каждый полный и неполный час просрочки.

6.2. Отсутствие водителя во время вызова бригады на рабочем месте более 5 (пяти) минут Заказчиком относится к категории - задержка предоставления транспортного средства Заказчику и подтверждается соответствующим актом, составленным ответственными лицами Заказчика. В этом случае Исполнитель несет ответственность, предусмотренную  в п. 6.1. Контракта.

6.3. Основанием для уплаты штрафа за задержку предоставления транспортного средства служит отметка в путевом листе и в справке к путевому листу водителя о времени прибытия транспортного средства к Заказчику.

6.4. Основанием для уплаты штрафа за не предоставления транспортного средства служит акт о не предоставлении транспортного средства (Приложение №8 к муниципальному контракту), составленного Ответственными лицами Заказчика.

6.5. В случае предоставления Исполнителем транспортных средств несоответствующих требованиям к качеству оказываемых услуг (раздел. 1 Приложения № 1 к настоящему контракту), Заказчик не принимает такие транспортные средства, оформляет акт об отказе от транспортного средства (Приложение №7 к настоящему контракту  и расценивает данный случай как не предоставление транспортных средств, что влечет ответственность в соответствии с п.6.1. настоящего Контракта.

6.6. В случае не исполнения обязательств, указанных в п. 3.1.13.- 3.1.14. Исполнитель несет ответственность в виде уплаты штрафа в размере 200,00 рублей. Основанием для уплаты штрафа служит соответствующий акт о неисполнении обязательств.

6.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату штрафа. Штраф начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Размер штрафа устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты штрафа за каждый день просрочки. Заказчик освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

6.8. В случаях неисполнений обязательств и условий по настоящему Контракту, неурегулированных Контрактом, Стороны несут ответственность в  соответствии с законодательством РФ.

6.9.  Исполнитель несет ответственность в соответствии с законодательством:

6.9.1. за сохранность навигации, радиостанций с комплектующими и не выносного лечебно-диагностического оборудования на момент отсутствия в автотранспортном средстве бригады скорой медицинской помощи.

6.9.2. за материальные ценности, полученные у Заказчика по разовым документам работниками «Исполнителя» на период выполнения обязанностей.

7. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

7.1. Стороны принимают все меры для того, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракт, были урегулированы путем переговоров.

7.2. Все споры между сторонами, касающиеся расторжения настоящего муниципального контракта разрешаются постоянно действующим Третейским судом при Пермской торгово-промышленной палате в соответствии с его Регламентом. Стороны выражают согласие на единоличное рассмотрение спора судьей постоянно действующего Третейского суда при Пермской торгово-промышленной палате. Решение указанного выше суда является для сторон окончательным и обязательным к исполнению.

7.3. В случае не достижения взаимного согласия  все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Контракт или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения или нарушения, подлежат рассмотрению в арбитражном суде Пермского края.

### 8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. В случае наступления обстоятельств, не позволяющих полностью или частично осуществить любой из Сторон свои обязательства по настоящему Контракту, а именно: военных действий, стихийных бедствий, изменения законодательства, если эти обстоятельства прямо влияют на выполнение данного Контракта, срок выполнения Стороной своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать вышеуказанные обстоятельства.

8.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Стороны  должны незамедлительно направить  письменное уведомление о возникновении таких обстоятельств и их причинах, обязуясь  предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

- УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1. Контракт может быть досрочно расторгнут:

9.1.1.    По соглашению Сторон;

9.1.2. По решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу – один для Исполнителя, один для Заказчика.

10.2. Настоящий Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента подписания  и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

10.3. Период оказания услуг с «07» часов утра 01 февраля 2011 г. до «09» часов утра 01 февраля 2012г.

10.4. В случае изменений у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских или других реквизитов она обязана в течение десяти дней письменно известить об этом другую Сторону.

10.5. Все изменения Контракта должны быть составлены в письменной форме в виде дополнительного соглашения и становятся после подписания неотъемлемой частью Контракта.

11. ПРИЛОЖЕНИЯ

11.1. Приложение № 1 «Техническое задание»;

11.2. Приложение № 2 «Спецификация»;

11.3. Приложение № 3 «Форма акта сдачи-приемки  услуг»;

11.4. Приложение № 4 «Форма справки к путевому листу водителя»;

11.5. Приложение № 5 «Акт об укомплектовании автотранспортное средство»;

11.6. Приложение № 6 «Акт передачи Заказчику  оборудования, находящегося в автотранспортном средстве».

11.7. Приложение № 7 «Акт об отказе от транспортного средства».

11.8. Приложение № 8 «Акт о непредставлении автотранспортного средства»

12.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Заказчик»	        «Исполнитель»

Муниципальное учреждение	_____________________________

здравоохранения 	_____________________________

«Городская станция скорой медицинской	_____________________________

помощи»	_____________________________

614068 г.Пермь, ул.Попова,54	_____________________________

р/с 40204810300000000006	_____________________________

УФК по Пермскому краю – 	_____________________________

(ДФ г.Перми л/с № 02902010014	_____________________________

МУЗ «ГССМП» л/с 02920010514) в ГРКЦ	_____________________________

Банка России по Пермскому краю	_____________________________

БИК 045773001	_____________________________

ИНН 5902291163	_____________________________

КПП 590201001	_____________________________

13. ПОДПИСИ СТОРОН

«Заказчик»                                                                                   «Исполнитель»

МУЗ «Городская станция	____________________________

скорой медицинской помощи»	____________________________

Главный врач	____________________________

__________________ Е.В.Камкин	_________________(__________)

М.П.                                                                                      М.П.

«_____» _____________20___г.                                      «_____»______________20__г.

Приложение № 1

к муниципальному контракту №_____

от «____» ________________20___г.

Техническое задание.

- Требования к качеству оказываемых услуг

| № п/п | Характеристики и комплектация | Параметры и условия оказываемых услуг |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | салон автомобиля класса В | салон автомобиля класса С |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

2. Режим работы транспортных средств

| № п/п | Место предоставления транспортных средств | утренняя смена | вечерняя смена | Количество автомобилей предоставляемых в смену | Количество машино- часов по контракту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

ПОДПИСИ СТОРОН:

| «Заказчик» | «Исполнитель» |
| --- | --- |
| МУЗ «Городская станция скорой медицинской помощи» Главный врач________________/Е.В.Камкин/ М.П. «_____» _______________200___г. | ____________________/_____________/ М. П. |

Приложение № 2

к муниципальному контракту №_____

от «____» ________________20___г.

Спецификация

Фактический адрес Заказчика: __________________

(г. Пермь ул._________________)

| Марка автомобиля | Количество автомобилей | Количество Машино-часов по контракту | Стоимость 1-го Машино-часа, руб. | Общая стоимость услуг по Контракту, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ПОДПИСИ СТОРОН:

| «Заказчик» | «Исполнитель» |
| --- | --- |
| МУЗ «Городская станция скорой медицинской помощи» Главный врач________________/Е.В.Камкин/ М.П. «_____» _______________200___г. | ____________________/_____________/ М. П. |

Приложение № 3

к муниципальному контракту №_____

от «____» ________________200___г.

ФОРМА АКТА СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ по муниципальному контракту № ______ от «____» _________20__г. на оказание услуг по найму транспортных средств с экипажем в целях оказания скорой медицинской помощи населению города Перми для _________________________________________________________ (указать для каких подстанций) за период с ______________ по _____________ Дата оказания услуг; Марка автомобиля, Гос.номер автомобиля; Время предоставления автомобиля по муниципальному контракту; Фактическое время работы автомобиля, час.; Стоимость 1-го Машино-часа, руб.; Стоимость оказанных услуг, руб.. Итого к оплате; х. в том числе НДС; х. «Заказчик» __________________/__________/ М.П. «_____» _____________20__г.; «Исполнитель» __________________/___________/ М.П. «_____»______________20__г..

ПОДПИСИ СТОРОН:

| «Заказчик» Главный врач __________________ Е.В.Камкин М.П. «_____» _____________20__г. | «Исполнитель» __________________ М.П. «_____»______________20__г. |
| --- | --- |

Приложение № 4

к муниципальному контракту №_____

от «____» ________________200___г.

Форма справки к путевому листу водителя

СПРАВКА к путевому листу водителя г. Пермь Путевой лист № __________________________ от «_____» _____________ 200__г. Марка автомобиля ____________________________ Гос. номер _______________ Ф.И.О. водителя ________________________________________________________ Адрес ________________________________________________________________ Время прибытия к заказчику______________________ час _______________ мин. Время убытия от заказчика _______________________ час _______________ мин. Перерыв на обед ________________________________ час _______________ мин. Время отсутствия транспортного средства (с указанием причины) ________________________ час __________________ мин. Фактическое время предоставления транспортного средства __________________ час _________ мин. Подпись водителя __________ Подпись заказчика ________ М.П.

ПОДПИСИ СТОРОН:

| «Заказчик» МУЗ «Городская станция скорой медицинской помощи» Главный врач __________________ Е.В.Камкин М.П. «_____» _____________20__г. | «Исполнитель» __________________ М.П. «_____»______________20__г. |
| --- | --- |

Приложение № 5

к муниципальному контракту №_____

от «____» ________________20___г.

АКТ

об укомплектовании автотранспортного средства

г. Пермь			                             «____»________________   20 __ года

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская станция скорой медицинской помощи», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице ______________________________, действующего на основании _____________________, с одной стороны, и_________________________________, именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице _____________________________, действующего на основании ___________________________, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые Стороны, заключили настоящий  Акт об укомплектовании автотранспортного средства (далее - Акт) о нижеследующем:

1. Автомобиль для оказания скорой медицинской помощи с салоном класса «___», гос.номер___________, модель_______________, марка________________, укомплектован следующим:

1.1. радиостанцией с комплектующими ______________________________________

________________________________________________________________________;

1.2. невыносным лечебно-диагностическим оборудованием______________________

________________________________________________________________________.

1.3._____________________________________________________________________

________________________________________________________________________.

2. Перечисленное оборудование находится в технически исправном состоянии, полной комплектации.

3. Внешний вид:__________________________________________________________

________________________________________________________________________.

4. На момент оформления Акта присутствовали:

4.1. от Заказчика:_________________________________________________________;

(Фамилия, имя, отчество, должность,   подпись)

4.2. от Исполнителя:_______________________________________________________.

(Фамилия, имя, отчество, должность, документ, подтверждающий полномочия, подпись)

- Исполнитель согласен с ответственностью, предусмотренной в разделе 6 Контракта.

- Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.

7.   Настоящий Акт является неотъемлемой частью муниципального контракта №___ от «___»____________ 20__ года.

ПОДПИСИ СТОРОН:

«Заказчик»                                                                         «Исполнитель»

__________________ /____________/	_________________/__________/

«_____» _____________20___г.                                                 «_____»______________20__г.

«Заказчик»                                                                         «Исполнитель»

__________________ /____________/	_________________/__________/

«_____» _____________20___г.                                                 «_____»______________20__г.

Приложение № 6

к муниципальному контракту №_____

от «____» ________________20___г.

АКТ

приема передачи Заказчику  оборудования,

находящегося в автотранспортном средстве

г. Пермь						             «____»________________   20 __ года

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская станция скорой медицинской помощи», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице _____________________________, действующего на основании ____________________________________, принял, а

_________________________________, именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице _____________________________, действующего на основании ___________________________, передал,  следующее:

1. В автомобиле для оказания скорой медицинской помощи с салоном класса «___», гос.номер___________, модель_______________, марка________________, находилось следующее:

1.1. радиостанция с комплектующими ______________________________________

________________________________________________________________________;

1.2. невыносное лечебно-диагностическое оборудование _______________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________.

1.3._____________________________________________________________________

________________________________________________________________________.

2. На момент оформления Акта присутствовали:

2.1. от Заказчика:_________________________________________________________;

(Фамилия, имя, отчество, должность,   подпись)

2.2. от Исполнителя:_______________________________________________________.

(Фамилия, имя, отчество, должность, документ, подтверждающий полномочия, подпись)

3. При передаче имущества, указанного в п.п. 1.1., 1.2.,1.3. настоящего Акта представители сторон  проверили:

2.1. техническое состояние имущества;

2.2. комплектацию;

2.3.  внешний вид,

3. В результате проведенных мероприятий, обнаружено:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

4.  Стороны претензий друг к другу не имеют (имеют)____________________________

__________________________________________________________________________.

( перечислить претензии)

5.  Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.

6.  Настоящий Акт является неотъемлемой частью муниципального контракта №___ от «___»____________ 20__ года.

ПОДПИСИ СТОРОН:

«Заказчик»                                                                         «Исполнитель»

МУЗ «ГССМП»	____________________________

____________________________

__________________ /____________/	_________________/__________/

«_____» _____________20___г.                                               «_____»______________20__г.

«Заказчик»                                                                         «Исполнитель»

__________________ /____________/	_________________/__________/

«_____» _____________20___г.                                                 «_____»______________20__г.

Приложение № 7

к муниципальному контракту №_____

от «____» ________________20___г.

АКТ

об отказе от транспортного средства

г. Пермь			                	              «____»________________   20 __ года

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская станция скорой медицинской помощи», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице _____________________________________________, действующего на основании ____________________________________________________________, с одной стороны, и

_________________________________, именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице ___________________________________________________, действующего на основании ________________________________, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые Стороны, заключили настоящий  акт об отказе от транспортного средства (далее - Акт) о нижеследующем:

1. В соответствии с муниципальным контрактом №___ от «___»____________20__г. Исполнитель не выполнил обязательства по предоставлению транспортных средств с экипажем, а именно:__________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

2. Автомобиль для оказания скорой медицинской помощи с салоном класса «___», гос. номер___________, модель_______________, марка________________, соответствует (не соответствует) техническому заданию Заказчика, а именно:

_____________________________________________________________________________________

(Перечислить несоответствия)

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________.

3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.

4. Настоящий Акт является неотъемлемой частью муниципального контракта №___ от «___»____________ 20__ года.

ПОДПИСИ СТОРОН:

«Заказчик»                                                                         «Исполнитель»

МУЗ «ГССМП»	____________________________

____________________________

__________________ /______________/	_________________/_____________/

М.П.                                                                                      М.П.

«_____» _____________20___г.                                      «_____»______________20__г.

«Заказчик»                                                                         «Исполнитель»

__________________ /____________/	_________________/__________/

«_____» _____________20___г.                                                 «_____»______________20__г.

Приложение № 8

к муниципальному контракту №_____

от «____» ________________20___г.

АКТ

о непредставлении автотранспортного средства

г. Пермь			                	              «____»________________   20__ года

Комиссия в составе:

___________________________________________(ФИО члена комиссии, должность)

___________________________________________(ФИО члена комиссии, должность)

___________________________________________(ФИО члена комиссии, должность)

В присутствии  _____________________________

(ФИО представителя исполнителя)

составили настоящий акт о нижеследующем:

настоящий  акт о непредставлении автотранспортного средства (далее - Акт) о нижеследующем:

1. В соответствии с муниципальным контрактом №___ от «___»____________20__г. Исполнитель не выполнил обязательства по предоставлению автотранспортных средств с экипажем, а именно:_______________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

2. Автомобиль для оказания скорой медицинской помощи с салоном класса «___»,  непредоставлен Заказчику по адресу________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________.

3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах.

4. Настоящий Акт является неотъемлемой частью муниципального контракта №___ от «___»____________ 20__ года.

Свидетельствуя указанные выше факты, заверяем настоящий Акт своими подписями.

________________________________ /_________________

________________________________/__________________

От подписи настоящего Акта _________________________ отказался, мотивируя свой отказ ________________________________.

Экз. № 1 настоящего акта – вручен  _________________

Экз. № 2 настоящего акта – вручен  _________________

«Заказчик»                                                                         «Исполнитель»

__________________ /____________/	_________________/__________/

«_____» _____________20___г.                                                 «_____»______________20__г.