Приложение № 1

к извещению запроса котировок

от «24» декабря 2010 года  №47

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МУ «Содержание объектов инженерной инфраструктуры»

_______________К.В.Нецветаев

«_____»_____________2010 г.

Техническое задание

на выполнение работ по техническому содержанию, включая ликвидацию аварий и повреждений на муниципальных объектах теплоснабжения, входящих в состав имущества муниципальной казны г. Перми

| 1. Основания для производства работ | Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав МУ «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» |
| --- | --- |
| 2. Адреса, характеристика объектов | Адреса объектов и их характеристика указаны в Приложении №1 к настоящему Техническому заданию. |
| 3.Основные цели и задачи | Круглосуточное обеспечение технического содержания, включая ликвидацию аварий и повреждений на муниципальных объектах теплоснабжения, входящих в состав имущества муниципальной казны г. Перми в соответствии с действующими нормативными документами, обеспечение незамедлительного восстановления работоспособности объектов теплоснабжения и обеспечение бесперебойной поставки теплоносителя через муниципальные объекты теплоснабжения г. Перми. |
| 4. Перечень работ и требования к их выполнению | - Работы по техническому содержанию, включая ликвидации аварий и повреждений на муниципальных объектах теплоснабжения, входящих в состав имущества муниципальной казны г. Перми, осуществляются в соответствии с условиями извещения о проведении запроса котировок, Приложением № 2 и Приложением №4 к настоящему Техническому заданию; - При выполнении работ по техническому содержанию, включая ликвидации аварий и повреждений на муниципальных объектах теплоснабжения, входящих в состав имущества муниципальной казны г. Перми использовать материалы, указанные в Приложении № 3 к настоящему Техническому заданию. - Срок восстановление поставки теплоснабжения (устранения аварийных ситуаций) - не более 24 часов с момента получения информации об аварийной ситуации от уполномоченного представителя МУ «СОИИ» |
| 5. Объём финансирования и порядок оплаты работ | 249 990, 00 рублей, в том числе НДС 18% Предоставление актов приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости работ и затрат (форма КС-3), счет – фактуры. |
| 6. Срок выполнения работ | начало: со дня подписания муниципального контракта окончание: 28 февраля 2011 года |
| 7. Порядок контроля, оценки и приемки выполненных работ | При производстве работ по техническому содержанию, включая ликвидации аварий и повреждений на муниципальных объектах теплоснабжения, входящих в состав муниципальной казны соблюдать требования нормативных правовых актов РФ и нормативных технических документов: МДС 13-18.2000 «Рекомендации по подготовке жилищного фонда к зиме»;СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети»; СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»; СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»; СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов». |
| 8. Источник финансирования | Бюджет г. Перми |
| 9. Гарантийный срок на результат выполненных работ | 3 (три) месяца с даты приемки работ Заказчиком |

Составил зам. начальника тех. отдела                                      Н.Н. Федорова

Приложение № 1 к техническому заданию

к извещению запроса котировок

от «24» декабря 2010 года  №47

| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ - в составе муниципальной казны |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование, адрес объекта |  | Характеристики | Протяжен.в канале т/трассы, м |
|  |  |  |  | ТС |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 Дзержинский район |  | Итого: | 5,617,01 |
| 1 | Костычева,37 сети тепловые ЦТП (УМРЭП "Закама" |  | 2д250 | 285,00 |
| 2 | 9-го Января, 9,Алтайская трасса тепловая к ж/д 9.Января,9,Алтайская,4, Заводская,6 |  | 2д100 | 417,35 |
| 3 | Дзержинского,27а тепловые сети |  | 2д100 | 70,80 |
| 4 | Докучаева, 44 теплосеть |  | 2д100 | 72,01 |
| 5 | Каслинский пер,18 теплотрасса |  | 2д100 | 77,50 |
| 6 | Строителей, 12 ГГ1Г2 И07Т сети теплотрасы |  | 2д100 | 245,00 |
| 7 | Куфонина, 11 сети теплотрассы подвала |  | 2д100 | 50,00 |
| 8 | Парковый пр. 3 теплотрасса ввод на ЦТП до ж/д 35,50м |  | 2д100 | 35,50 |
| 9 | Парковый пр. 5 теплотрасса |  | 2д100 | 78,65 |
| 10 | Парковый пр. 5/1 теплотрасса |  | 2д150 | 3,00 |
| 11 | Парковый пр., 31/1 сети тепловые |  | 2д150 | 50,00 |
| 12 | Парковый пр., 43 сети тепловые подп. |  | 2д150 | 38,00 |
| 13 | Переселенческая,101 теплотрасса |  | 2д150 | 117,50 |
| 14 | Подлесная, 6 теплосеть от ТК-872а до ТК-2 (1995г) |  | 2д150 | 145,85 |
| 15 | Подлесная, 7 тепловые сети по каналу |  | 2д150 | 33,50 |
| 16 | Подлесная,23/3 тепловые сети |  | 2д150 | 42,30 |
| 17 | Малкова, 24 от ТК51-13 до ТК51-13-1 тепловая сеть |  | 2д150 | 45,65 |
| 24 | Кирова,195 теплотрасса |  | 2д150 | 240,00 |
| 25 | Петропавловская (Коммунистическая), 60а к 64 И07Т сеть тепловая от ЦТП к ж/д (Коммун), 60а к 64 |  | 2д150 | 28,65 |
| 26 | Петропавловская, 60а сеть тепловая от ЦТП к ж/д от ТК-5 до ТК-7 |  | 2д150 | 97,70 |
| 27 | Петропавловская, 60а сеть тепловая от ЦТП к ж/д от ТК-5 до ТК-7 |  | 2д150 | 32,76 |
| 28 | Петропавловская, 60а сеть тепловая от ЦТП к ж/д от т.Я до т.О |  | 2д150 | 40,34 |
| 29 | Петропавловская, 60а сеть тепловая от ЦТП до ТК-1 |  | 2д150 | 84,20 |
| 30 | Петропавловская, 60а сеть тепловая от ЦТП до т.А |  | 2д100 | 52,94 |
| 31 | Петропавловская, 60а сеть тепловая от ТК сущ. до ТК-583-1 |  | 2д100 | 71,65 |
| 32 | Петропавловская, 60а сеть тепловая |  | 2д100 | 1,174,14 |
| 33 | Петропавловская, 88 сеть тепловая от ЦТП к ж/д |  | 2д100 | 48,15 |
| 34 | Петропавловская, 109-111 теплотрасса |  | 2д100 | 166,10 |
| 35 | Крисанова теплотрасса |  | 2д100 | 84,00 |
| 36 | Крисанова теплотрасса |  | 2д100 | 107,60 |
| 37 | Крисанова теплотрасса |  | 2д100 | 211,40 |
| 38 | Крисанова,13а теплотрасса до Коммунистической |  | 2д100 | 289,00 |
| 39 | Крисанова,39а теплотрасса до детсада №328 |  | 2д100 | 118,00 |
| 40 | Ленина, 73а(гимназия) тепловая сеть |  | 2д100 | 96,10 |
| 41 | Ленина, 87 теплосеть от ЦТП к ж/д от т.А до ЦТП |  | 2д100 | 154,88 |
| 42 | Ленина, 87 теплосеть от ЦТП к ж/д от т.Б до т.А |  | 2д100 | 7,20 |
| 43 | Ленина, 94,96,98,100 теплосеть |  | 2д100 | 80,50 |
| 44 | Ленина, 100 теплосеть |  | 2д100 | 71,20 |
| 45 | Луначарского,131 от ТК-576-1-1 тепловая сеть |  | 2д100 | 80,00 |
| 46 | Орджоникидзе,171 теплотрасса |  | 2д100 | 86,00 |
| 47 | Плеханова, 62 И07Т тепловые сети к общежитию наружные |  | 2д100 | 80,00 |
| 48 | Плеханова, 67 тепловые сети |  | 2д100 | 32,00 |
| 49 | Мильчакова, 27 трасса тепловая |  | 2д100 | 99,95 |
| 50 | Мильчакова, 34 трасса тепловая |  | 2д100 | 37,20 |
| 51 | Овчинникова, 21 теплосеть |  | 2д100 | 46,94 |
| 52 | Челюскинцев, 4а теплосети |  | 2д100 | 30,80 |
| 54 | Связистов,11 сети теплотрассы |  | 2д100 | 60,00 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 Индустриальный район |  | Итого: | 5,203,02 |
| 1 | тепловые сети д159 ввод в ЦТП |  | 2д100 | 66,20 |
| 3 | Баумана, 25б теплосеть |  | 2д100 | 156,41 |
| 4 | Беляева теплотрасса от ЦТП до ТК-3 и ТК-4 |  | 2д100 | 1,009,80 |
| 5 | Карпинского, 1,3,5 л.Ст сети тепловые из 12 участков снято 2005 |  | 2д100 | 375,91 |
| 6 | Карпинского, 3 теплотрасса |  | 2д100 | 244,85 |
| 7 | Карпинского, 5 теплотрасса |  | 2д100 | 189,83 |
| 8 | Карпинского, 12 сеть тепловая |  | 2д100 | 86,00 |
| 9 | Карпинского, 84 лит.Ст сети тепловые |  | 2д100 | 62,00 |
| 10 | Карпинского, 96,98,100,100а, Рязанская,3,5,7,9,11 лит.Ст сети тепловые |  | 2д100 | 662,08 |
| 11 | Качалова, 47 теплотрасса |  | 2д100 | 10,00 |
| 12 | Льва Толстого,12 теплотрасса от ТК 518-10а-1 до шк.140 |  | 2д100 | 94,20 |
| 13 | Мира, 14а И07 сеть тепловая к зданию д/с |  | 2д100 | 102,00 |
| 14 | Мира, 85 теплосеть д50 |  | 2д50 | 12,90 |
| 15 | Нефтяников, Мира, Одоевского теплосеть |  | 2д80 | 87,20 |
|  | Норильская, 13/1 от УТ-4 до стены дома (в канале теплотрассы) |  | 2д80 | 50,00 |
| 16 | Подводников, 11 лит.Ст сети тепловые |  | 2д80 | 98,50 |
| 17 | Сивкова, 5а лит.Ст сети тепловые |  | 2д80 | 25,78 |
| 18 | Сивкова, 13 теплотрасса от ж/д до ж/д Карпинского,46 |  | 2д50 | 35,00 |
| 19 | Советской Армии,95,96,97,99 сети теплотрассы |  | 2д100 | 254,93 |
| 20 | Стахановская теплосеть |  | 2д100 | 147,00 |
| 21 | Стахановская теплосеть |  | 2д100 | 196,00 |
| 22 | Стахановская, 13 |  | 2д100 | 50,00 |
| 23 | Стахановская, 51а (д/с №196) теплосеть |  | 2д100 | 164,26 |
| 24 | Чердынская, 15 тепловая сеть (лит.Ст) |  | 2д100 | 115,60 |
| 25 | Чердынская, 21,23 |  | 2д100 | 50,00 |
|  | Чердынская, 18а,19,25,28а от ЦТП-44 (в т.ч. участки транзитные, подземные, в канале теплотрассы) |  | 2д150 | 50,00 |
| 26 | Шоссе Космонавтов, 173б тепловая сеть |  | 2д100 | 24,20 |
| 27 | Шоссе Космонавтов, 173б тепловая сет |  | 2д100 | 44,50 |
| 28 | Шоссе Космонавтов,217,215,213; Мира,136 тепловая сеть |  | 2д100 | 209,17 |
| 29 | Энергетиков, 50 сети теплотрассы |  | 2д100 | 528,70 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 Кировский район |  |  | Итого: | 10,897,49 |
| 1 | Кировский р., И07 трасса тепловая |  | 2д100 | 61,00 |
| 2 | Стройгородок теплосеть |  | 2д100 | 50,00 |
| 4 | Автозаводская тепловая сеть по ул Автозаводская |  | 2д100 | 43,00 |
| 5 | Автозаводская, 25 тепловая сеть |  | 2д100 | 70,50 |
|  | Автозаводская, 27 водопровод в канале теплотрассы от ТКсущ. до ж/дома |  | 2д100 | 50,00 |
| 6 | Магистральная, 26 теплотрасса от ж/д по ул.Автозаводская,41 до ж/д по ул.Магистральная,26 |  | 2д100 | 49,00 |
| 7 | Автозаводская, 47(дет.сад№386) тепловые сети |  | 2д100 | 30,62 |
| 8 | Автозаводская, 82 тепловая сеть |  | 2д100 | 709,85 |
| 9 | Адм.Макарова, 20/2 теплотрасса |  | 2д100 | 42,40 |
| 10 | Адмирала Ушакова, 55 И07Т сети тепловые |  | 2д100 | 97,40 |
| 11 | Богдана Хмельницкого, теплосеть |  | 2д100 | 20,00 |
| 12 | Богдана Хмельницкого, теплосеть |  | 2д100 | 1,004,00 |
| 13 | Буксирная, 8 теплотрасса по ул.Буксирная от ТК-9-3-7-9 до ТСЖ "Буксирная,8" |  | 2д100 | 45,00 |
| 14 | Волгодонская, 9 теплотрасса |  | 2д100 | 10,00 |
| 15 | Волгодонская, 18 теплотрасса |  | 2д100 | 50,00 |
| 16 | Волгодонская, 22(дет.сад №409) И07 трасса тепловая |  | 2д100 | 110,00 |
| 17 | Волгодонская, 22(дет.сад №409) |  | 2д100 | 50,00 |
|  | Волгодонская водопровод в канале теплотрассы между домами Волгодонская,24,24а(ТСЖ) |  | 2д100 | 50,00 |
| 18 | Воронежская, 17а теплотрасса от ЦТП-28 до дома |  | 2д100 | 35,70 |
| 19 | Ген.Панфилова,6/1 тепловая трасса |  | 2д100 | 16,90 |
| 20 | Гальперина теплосеть по улице до квартала 3002 |  | 2д100 | 885,00 |
| 21 | Гальперина тепловая сеть |  | 2д100 | 852,00 |
| 22 | Гальперина тепловая сеть |  | 2д100 | 532,70 |
| 23 | Гальперина тепловая сеть |  | 2д100 | 855,00 |
| 24 | Гальперина,14 тепловая сеть |  | 2д100 | 9,18 |
| 25 | Закамская, 2в теплосеть |  | 2д100 | 115,00 |
| 26 | Закамская, 3/2 И07 сети теплоснабжения |  | 2д100 | 160,00 |
| 27 | Закамская, 3/2 И07 сети теплоснабжения |  | 2д100 | 100,00 |
| 28 | Закамская, 27 тепловые сети |  | 2д100 | 101,00 |
| 29 | Калинина, 21 теплотрасса |  | 2д100 | 98,00 |
| 30 | Калинина, 29 |  | 2д150 | 150,00 |
| 31 | Кировоградская, 71 И07 сети тепловые к ЦТП |  | 2д150 | 289,00 |
| 32 | Кировоградская, 71 ЦТП И07 сети теплоснабжения |  | 2д150 | 254,00 |
| 33 | Ласьвинская, 18 И07 сеть тепловая 3012 |  | 2д150 | 74,00 |
| 34 | Ласьвинская, 68 теплотрасса |  | 2д150 | 70,90 |
| 35 | Липатова, 10 |  | 2д150 | 50,00 |
| 36 | Лужская,11 сети теплоснабжения |  | 2д150 | 50,00 |
| 37 | Магистральная, 5 теплотрасса |  | 2д150 | 47,30 |
| 38 | Магистральная, 38 теплотрасса |  | 2д150 | 110,00 |
| 39 | М.Рыбалко тепловая сеть |  | 2д150 | 394,00 |
| 40 | М.Рыбалко тепловая сеть ЦТП-4 |  | 2д100 | 50,00 |
| 41 | М.Рыбалко, 2а тепловая сеть |  | 2д100 | 245,31 |
|  | Маршала Рыбалко, 7а водопровод в канале теплотрассы от ж/д М.Рыбалко,5а |  | 2д50 | 50,00 |
| 42 | М.Рыбалко, 29а(детсад №324) тепловые сети |  | 2д150 | 38,62 |
| 43 | М.Рыбалко, 32 тепловая сеть |  | 2д150 | 87,20 |
| 44 | М.Рыбалко, 47 тепловая сеть |  | 2д150 | 13,10 |
| 45 | М.Рыбалко, 95а(дет.сад№155) тепловые сети |  | 2д150 | 0,49 |
| 46 | М.Рыбалко, 97 тепловая сеть |  | 2д150 | 109,90 |
|  | Маршала Рыбалко,103б водопровод в канале теплотрассы от ж/д М.Рыбалко,107в |  | 2д150 | 50,00 |
| 47 | Охотников,34 (дет.сад№366) теплосеть |  | 2д150 | 119,57 |
| 48 | Светлогорская, 18 теплоснабжение |  | 2д150 | 180,56 |
|  | Судозаводская, 8 водопровод в канале теплотрассы от ж/д Судозаводская,14 |  | 2д150 | 50,00 |
| 49 | Сысольская, 9а(дет.сад №318) тепловые сети |  | 2д150 | 89,00 |
| 50 | Сысольская, 15/2 тепловые сети |  | 2д150 | 56,50 |
| 51 | Сысольская, 15/2 тепловые сети |  | 2д150 | 45,00 |
| 52 | Танцорова, 45 |  | 2д150 | 50,00 |
| 53 | Фадеева, 7 теплотрасса |  | 2д150 | 100,70 |
| 54 | Федосеева/И07 теплосеть до ЦТП-12 |  | 2д150 | 828,00 |
| 55 | Федосеева, 12 теплотрасса |  | 2д150 | 18,03 |
| 56 | Химградская, 19 (дет.сад №111) теплотрасса |  | 2д150 | 62,46 |
| 57 | Чистопольская,20(дет.сад №281) сеть горячего водоснабжения от ТК-1(сущ) по ул.Чистопольская,20 до зд. подземной прокладки |  | 2д150 | 50,00 |
| 58 | Чистопольская, 31 теплосеть |  | 2д100 | 294,60 |
| 59 | Ямпольская, 16(МУК №6) теплотрасса |  | 2д100 | 480,00 |
| 60 | п.Ласьва "Чайка" теплотрасса (Краснокамский р-н) |  | 2д100 | 36,00 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 Ленинский район |  |  | Итого: | 2,042,74 |
| 1 | А.Матросова, 11а теплосеть |  | 2д80 | 47,70 |
| 2 | Большевистская, 70 теплосеть к ж/д |  | 2д80 | 48,75 |
| 4 | Г.Звезда, 5 теплосеть |  | 2д80 | 37,07 |
| 5 | Кирова, 14 теплосеть |  | 2д80 | 87,00 |
| 6 | Кирова, 37 теплосеть |  | 2д50 | 27,50 |
| 7 | Кирова, 52-54 теплосеть |  | 2д50 | 46,00 |
| 8 | Кирова, 82в теплосеть |  | 2д50 | 20,50 |
| 9 | Луначарского, 32а теплотрасса |  | 2д100 | 31,41 |
| 10 | Луначарского, 34 теплотрасса |  | 2д100 | 60,80 |
| 11 | Луначарского, 35 теплотрасса |  | 2д100 | 82,32 |
| 12 | Луначарского, 74 И07Т тепловая трасса к жд |  | 2д100 | 31,65 |
| 13 | Окулова теплотрасса |  | 2д100 | 120,00 |
| 14 | Окулова, 7 тепловая трасса |  | 2д100 | 342,97 |
| 16 | Окулова, 73а И07 сеть теплотрассы |  | 2д100 | 200,00 |
| 17 | Петропавловская, 26а теплосеть 19,30м |  | 2д100 | 19,30 |
| 18 | Петропавловская, 29 теплосеть |  | 2д50 | 8,00 |
| 19 | Петропавловская, 30 теплосеть |  | 2д150 | 50,35 |
| 20 | Петропавловская, 30а теплосеть |  | 2д150 | 17,15 |
| 21 | Петропавловская, 31 теплосеть |  | 2д150 | 9,50 |
| 22 | Коммунистическая, 37 тепловая трасса |  | 2д150 | 30,00 |
| 23 | Петропавловская, 39 теплосеть |  | 2д150 | 65,00 |
| 24 | Попова, от 9 до 7 тепловая трасса до здания Попова,7до зд.лицея №2 |  | 2д150 | 96,17 |
| 25 | Попова,18 тепловая трасса |  | 2д150 | 79,85 |
| 26 | Пушкина, 16 теплосеть |  | 2д200 | 50,00 |
| 27 | Пушкина,112 теплосеть |  | 2д150 | 148,56 |
| 28 | Сибирская, 14 сети тепловые |  | 2д150 | 89,41 |
| 29 | Сибирская, 29 теплосеть |  | 2д150 | 11,50 |
| 30 | Советская, 43 теплосеть 2д57 наружная |  | 2д150 | 32,00 |
| 31 | Советская, 96 теплосеть от ТК-585-10 до здания Лицея №2 |  | 2д150 | 100,48 |
| 32 | Советская, 96 теплосеть |  | 2д150 | 51,80 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 Мотовилихинский район |  |  | Итого: | 1,593,93 |
| 1 | Бульвар Гагарина, 93/3 теплотрасса |  | 2д100 | 126,34 |
| 2 | Смирнова, 2 теплотрасса |  | 2д100 | 15,00 |
| 3 | Студенческая, 23 теплотрасса |  | 2д100 | 14,90 |
| 4 | Уральская,113 сети теплотрассы от ТК-1 до ж.д. |  | 2д100 | 51,80 |
| 5 | сети теплотрассы от ул.Уральской,113а до ТК-3 |  | 2д100 | 51,80 |
| 6 | Циолковского, 17/И07 сети ГВС от ТК-1сущ. До ж/д |  | 2д100 | 51,80 |
| 7 | Юрша, 82 теплосеть |  | 2д100 | 51,80 |
| 9 | Юрша, 98 теплосеть |  | 2д100 | 51,80 |
| 10 | Металлистов/Инженерная,8 теплосеть |  | 2д100 | 226,49 |
| 11 | Невская, 16а сети теплоснабжения и ГВС |  | 2д100 | 32,00 |
| 12 | Невская, 18 сети теплоснабжения и ГВС |  | 2д100 | 32,00 |
| 13 | Невская, 20 теплотрасса |  | 2д100 | 32,00 |
| 14 | Невская, 22 теплотрасса |  | 2д100 | 32,00 |
| 15 | И.Франко,43(проф.лицей №3 им.Непряхина) теплотрасса 1972г |  | 2д100 | 83,45 |
| 16 | 4-я Запрудская, 29 Сеть теплоснабжения (лит.Ст) |  | 2д100 | 11,38 |
| 17 | 4-я Запрудская, 31 Сеть теплоснабжения (лит.Ст) |  | 2д100 | 11,03 |
| 18 | Гарцовская, 46 теплотрасса |  | 2д100 | 67,50 |
| 19 | Гарцовская,50 Сеть теплоснабжения (лит.Ст) |  | 2д100 | 26,83 |
| 20 | Гарцовская,52 Сеть теплоснабжения (лит.Ст) |  | 2д100 | 12,68 |
| 21 | Гарцовская,54 Сеть теплоснабжения (лит.Ст) |  | 2д100 | 9,55 |
| 22 | Гарцовская,58 Сеть теплоснабжения (лит.Ст) |  | 2д100 | 48,36 |
| 23 | Гарцовская,68 Сеть теплоснабжения (лит.Ст) |  | 2д100 | 9,75 |
| 24 | Колыбалова,14 Сеть теплоснабжения (лит.Ст) |  | 2д100 | 37,07 |
| 25 | Колыбалова,16 Сеть теплоснабжения (лит.Ст) |  | 2д100 | 12,45 |
| 26 | Колыбалова,20 Сеть теплоснабжения (лит.Ст) |  | 2д100 | 11,95 |
| 27 | Колыбалова,22 Сеть теплоснабжения (лит.Ст) |  | 2д100 | 25,06 |
| 28 | Колыбалова,24 Сеть теплоснабжения (лит.Ст) |  | 2д100 | 11,98 |
| 29 | Колыбалова,26 Сеть теплоснабжения (лит.Ст) |  | 2д100 | 35,88 |
| 30 | Колыбалова,28 Сеть теплоснабжения (лит.Ст) |  | 2д100 | 28,43 |
| 31 | Колыбалова,30 Сеть теплоснабжения (лит.Ст) |  | 2д100 | 12,80 |
| 32 | Лядовская, 87 Сеть теплоснабжения |  | 2д100 | 43,60 |
| 33 | Лядовская, 89 Сеть теплоснабжения (лит.Ст) |  | 2д100 | 11,33 |
| 34 | Лядовская, 91 Сеть теплоснабжения (лит.Ст) |  | 2д100 | 12,98 |
| 35 | Лядовская, 93 Сеть теплоснабжения (лит.Ст) |  | 2д100 | 10,82 |
| 36 | Лядовская, 95 Сеть теплоснабжения (лит.Ст) |  | 2д100 | 30,00 |
| 38 | Лядовская, 97 теплотрасса |  | 2д100 | 12,50 |
| 39 | Лядовская,103 Сеть теплоснабжения (лит.Ст) |  | 2д100 | 24,74 |
| 40 | Лядовская,105 Сеть теплоснабжения (лит.Ст) |  | 2д150 | 14,20 |
| 41 | Лядовская,107 Сеть теплоснабжения (лит.Ст) |  | 2д150 | 9,57 |
| 42 | Лядовская,109 Сеть теплоснабжения (лит.Ст) |  | 2д150 | 7,36 |
| 43 | Лядовская,111 Сеть теплоснабжения (лит.Ст) |  | 2д150 | 13,39 |
| 44 | Лядовская,113 Сеть теплоснабжения (лит.Ст) |  | 2д150 | 33,04 |
| 45 | Лядовская,115 Сеть теплоснабжения (лит.Ст) |  | 2д150 | 30,00 |
| 46 | Лядовская,117 Сеть теплоснабжения (лит.Ст) |  | 2д150 | 30,00 |
| 47 | Лядовская,119 Сеть теплоснабжения (лит.Ст) |  | 2д150 | 48,00 |
| 48 | Лядовская,121 Сеть теплоснабжения (лит.Ст) |  | 2д150 | 3,52 |
| 49 | Лядовская,123 Сеть теплоснабжения (лит.Ст) |  | 2д150 | 33,00 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 Орджоникидзевский район |  |  | Итого: | 9,388,77 |
| 1 | Веденеева, 54 дворец культуры сети теплотрассы |  | 2д100 | 47,90 |
| 2 | Веденеева, 15 |  | 2д100 | 35,00 |
| 3 | Веденеева, 55 теплотрасса |  | 2д100 | 10,00 |
| 4 | Газонная, 21 лит.Ст теплотрасса |  | 2д100 | 35,00 |
| 5 | Граничная,9 теплосеть |  | 2д100 | 82,00 |
| 6 | Зюкайская, 3 теплотрасса |  | 2д100 | 30,00 |
| 7 | Косякова, 8 |  | 2д100 | 30,00 |
| 8 | Косякова, 15 Ст теплосеть |  | 2д100 | 20,00 |
| 9 | Косякова, 74 лит.Ст теплосеть |  | 2д100 | 165,00 |
| 10 | Косякова, 76 лит.Ст теплосеть |  | 2д100 | 76,00 |
| 11 | Кронита, 6а теплотрасса |  | 2д100 | 67,37 |
| 12 | Кронита, 13 теплотрасса |  | 2д100 | 25,00 |
| 13 | Кронита, 15 теплотрасса |  | 2д100 | 70,00 |
| 14 | Кронита, 23 от ТК-123 до ТК-120 у поликлиники сети теплотрассы |  | 2д100 | 138,50 |
| 15 | Лаврова, 14/1 теплотрасса |  | 2д100 | 46,00 |
| 18 | Лаврова, 14/2 лит.Ст теплотрасса |  | 2д100 | 54,00 |
| 19 | Лаврова, 14/3 лит.Ст1 |  | 2д100 | 54,00 |
| 21 | Лаврова, 14/4 лит.Ст теплотрасса |  | 2д100 | 30,00 |
| 22 | Лаврова, 16/1 лит.Ст теплотрасса |  | 2д100 | 46,00 |
| 24 | Лаврова, 16/3 лит.Ст1 |  | 2д100 | 30,00 |
| 27 | Лаврова, 18/1 лит.Ст теплотрасса |  | 2д100 | 62,00 |
| 29 | Лаврова, 18/2 лит.Ст теплотрасса |  | 2д100 | 46,00 |
| 30 | Лаврова, 18/3 лит.Ст1 |  | 2д100 | 46,00 |
| 32 | Лаврова, 18/4 лит.Ст теплотрасса |  | 2д100 | 46,00 |
| 33 | Лаврова, 18/5 лит.Ст теплотрасса |  | 2д100 | 46,00 |
| 35 | Серафимовича, 12 лит.Ст теплотрасса |  | 2д100 | 25,00 |
| 36 | Кавказская, 8 теплосеть от котельной ТЭЦ-20 до ж/д |  | 2д100 | 2,019,00 |
| 37 | Менжинского, 54 теплотрасса |  | 2д100 | 485,00 |
| 38 | Краснослудская, 17 |  | 2д100 | 58,00 |
| 39 | А.Щербакова, 45 теплотрасса |  | 2д100 | 5,00 |
| 40 | Белозерская, 4 лит.Ст теплотрасса |  | 2д100 | 58,00 |
| 41 | Белозерская, 6 лит.Ст теплотрасса |  | 2д100 | 53,00 |
| 42 | Белозерская, 6а лит.Ст теплотрасса |  | 2д100 | 65,00 |
| 43 | Героя Васькина,11 лит.С теплотрасса |  | 2д100 | 80,00 |
| 44 | Домостроительная, 4 лит. Теплотрасса |  | 2д100 | 111,00 |
| 45 | Домостроительная, 6 лит. Теплотрасса |  | 2д100 | 19,00 |
| 47 | Щитовая, 9 лит.Ст теплотрасса |  | 2д100 | 60,00 |
| 48 | Щитовая, 11 лит.Ст теплотрасса |  | 2д100 | 8,00 |
| 49 | Генерала Доватора, 26 теплотрасса |  | 2д100 | 25,00 |
| 50 | Генерала Черняховского, 53/1 от тА до т.В |  | 2д100 | 50,00 |
| 51 | Генерала Черняховского, 53/2 от тА до т.В |  | 2д100 | 50,00 |
| 52 | Генерала Черняховского, 53/3 от тА до т.В |  | 2д100 | 50,00 |
| 53 | Генерала Черняховского, 55 от тА до т.В |  | 2д100 | 50,00 |
| 55 | Генерала Черняховского, 86 |  | 2д100 | 50,00 |
| 56 | Генерала Черняховского, 88 |  | 2д100 | 50,00 |
| 57 | Генерала Черняховского, 90 |  | 2д100 | 50,00 |
| 58 | Генерала Черняховского, 92 |  | 2д100 | 50,00 |
| 59 | Молдавская, 4/1 лит.Ст теплотрасса |  | 2д100 | 2,00 |
| 60 | Молдавская, 4/2 лит.Ст теплотрасса |  | 2д100 | 46,00 |
| 61 | Молдавская, 4/4 лит.Ст теплотрасса |  | 2д100 | 30,00 |
| 62 | Молдавская, 4/5 лит.Ст теплотрасса |  | 2д100 | 46,00 |
| 63 | Молдавская, 6а лит.Ст1 теплотрасса |  | 2д100 | 46,00 |
| 64 | Молдавская, 10 лит.Ст1 |  | 2д100 | 50,00 |
| 65 | Молдавская, 12 лит.Ст теплотрасса |  | 2д100 | 20,00 |
| 67 | Молдавская, 14 лит.Ст теплотрасса |  | 2д100 | 167,00 |
| 68 | Молдавская, 18 лит.Ст1 |  | 2д100 | 50,00 |
| 69 | Уссурийская,13 лит Ст1 |  | 2д100 | 50,00 |
|  | Уссурийская, 17 |  | 2д100 | 50,00 |
| 71 | Уссурийская,19а теплотрасса |  | 2д100 | 37,00 |
| 72 | Павловский 1-й проезд, 3 |  | 2д100 | 1,018,00 |
| 73 | А.Пархоменко, 1 теплотрасса Тепловая трасса от ТК-1 до дома № 12 по ул.А.Пархоменко (лит.СТ) |  | 2д100 | 64,00 |
| 74 | Еловский 1-й пер.,22(2) теплотрасса |  | 2д100 | 25,00 |
| 76 | Барнаульская, 9а теплотрасса |  | 2д100 | 25,00 |
| 78 | Вильямса, 16 лит.Ст1 |  | 2д100 | 50,00 |
| 79 | Вильямса, 45а лит.Ст1 |  | 2д100 | 50,00 |
| 80 | Вильямса, 45б лит.Ст1 |  | 2д100 | 50,00 |
| 81 | Вильямса, 45в лит.Ст1 |  | 2д80 | 50,00 |
| 82 | Воркутинская, 84 лит.Ст теплотрасса |  | 2д80 | 38,00 |
| 83 | Гайвинская, 60 |  | 2д80 | 50,00 |
| 84 | Гайвинская, 62 теплотрасса |  | 2д80 | 35,00 |
| 85 | Гайвинская, 62а теплотрасса |  | 2д80 | 35,00 |
| 86 | Гремячий лог, 1 теплотрасса 80,00м |  | 2д80 | 80,00 |
| 87 | Дубровский 1-й пер., 6 теплотрасса |  | 2д80 | 50,00 |
| 89 | Дубровский 1-й пер., 8 теплосеть от стены здания до насосной |  | 2д80 | 27,00 |
| 90 | Кабельщиков, 99 теплотрасса |  | 2д80 | 40,00 |
| 91 | Кабельщиков,101 теплотрасса |  | 2д80 | 50,00 |
| 93 | Карбышева, 74 теплотрасса |  | 2д80 | 8,00 |
| 95 | Карбышева, 76/1 теплотрасса |  | 2д80 | 65,00 |
| 98 | Карбышева, 76/2 теплотрасса |  | 2д80 | 30,00 |
| 99 | Лобвинская, 9 литСт1 |  | 2д80 | 50,00 |
| 100 | Лобвинская, 11 литСт1 |  | 2д80 | 50,00 |
| 101 | Маршала Толбухина, 2/4 |  | 2д80 | 50,00 |
| 102 | Маршала Толбухина, 2/5 |  | 2д100 | 50,00 |
| 104 | Маршала Толбухина, 11 литС теплотрасса |  | 2д100 | 4,00 |
| 105 | Мелитопольская, 24 лит.С теплотрасса |  | 2д100 | 50,00 |
| 107 | Писарева, 11 Ст1 |  | 2д100 | 50,00 |
| 108 | Писарева, 30 теплотрасса |  | 2д100 | 40,00 |
| 109 | Писарева, 45 Ст1 |  | 2д100 | 50,00 |
| 110 | Репина, 2а лит.Ст теплотрасса |  | 2д100 | 85,00 |
| 111 | Репина, 2б лит.Ст1 теплотрасса |  | 2д100 | 25,00 |
| 112 | Репина, 4 лит.Ст теплотрасса |  | 2д100 | 15,00 |
| 113 | Репина, 72 лит.Ст теплотрасса |  | 2д100 | 153,00 |
| 114 | Репина, 27 лит.Ст теплотрасса |  | 2д80 | 120,00 |
| 116 | Янаульская, 6 лит.Ст теплосеть |  | 2д80 | 30,00 |
| 118 | Янаульская, 10-8 теплосеть |  | 2д80 | 76,00 |
| 119 | Янаульская, 10 И07 сети тепловые транзит |  | 2д80 | 150,00 |
| 120 | Янаульская, 22 |  | 2д80 | 50,00 |
| 122 | Янаульская, 22а лит.Ст теплосеть |  | 2д80 | 5,00 |
| 124 | Янаульская, 24 лит.Ст теплосеть |  | 2д80 | 84,00 |
| 126 | Янаульская, 24а лит.Ст теплосеть |  | 2д80 | 44,00 |
| 127 | Янаульская, 27 лит.Ст теплосеть |  | 2д80 | 20,00 |
| 129 | Янаульская, 28 (лит.Св) теплотрассы |  | 2д80 | 100,00 |
| 132 | Янаульская, 30 лит.Ст теплосеть |  | 2д100 | 137,00 |
| 133 | Социалистический поселок, 17 МОУ ДОД "Звездный" теплосеть |  | 2д100 | 100,00 |
| 134 | Радистов, литСт теплотрасса |  | 2д100 | 558,00 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 Свердловский район |  |  | Итого: | 17,405,87 |
| 1 | теплотрасса ТК-1 ЦТП п/проходной д159 |  | 2д100 | 340,00 |
| 2 | Балхашская,224 теплосеть |  | 2д100 | 49,28 |
| 3 | Братская, 2 теплотрасса |  | 2д100 | 250,95 |
| 4 | Братская,171а Сахалинская, 3 теплотрасса |  | 2д100 | 96,12 |
| 5 | Братская,175 до 171 теплотрасса |  | 2д100 | 154,74 |
| 6 | Братская,175 теплотрасса |  | 2д100 | 159,13 |
| 7 | Самаркандская,102 теплосеть |  | 2д100 | 133,90 |
| 8 | 1-я Полевая, 4 теплосеть |  | 2д100 | 50,00 |
| 9 | пос.Голый Мыс |  | 2д100 | 2,475,56 |
| 10 | Глеба Успенского, 16 теплосеть |  | 2д100 | 14,00 |
| 11 | Елькина теплотрасса от ТК-171-3 до ЦТП |  | 2д100 | 181,50 |
| 12 | Елькина, 10а теплосеть |  | 2д100 | 30,00 |
|  | Камчатовская, 5 теплотрасса |  | 2д100 | 54,00 |
| 12 | Камчатовская,22а сети тепловые |  | 2д100 | 10,65 |
| 13 | Комсомольский проспект, 44 сети тепловые от ТК-47-3 до ж/д |  | 2д100 | 122,06 |
| 14 | Комсомольский проспект, 47 сети тепловые |  | 2д100 | 94,15 |
| 15 | Комсомольский проспект, 52 сети тепловые |  | 2д100 | 14,28 |
| 16 | Комсомольский проспект, 56 тепловая сеть от ТК-35-3 до ТК-35-3-2 |  | 2д100 | 40,43 |
| 17 | Комсомольский проспект, 63 сети тепловые |  | 2д100 | 115,85 |
| 19 | Газеты Звезда, 58а теплосеть |  | 2д100 | 100,00 |
| 18 | Г.Звезда,67 сети теплотрассы от Красноармейская 1-я, 41 до Г.Зв,67 |  | 2д100 | 46,21 |
| 19 | Красноармейская 1-я, 21 теплотрасса |  | 2д100 | 79,90 |
| 20 | Клары Цеткин, 13 теплосеть |  | 2д100 | 73,10 |
| 22 | Коминтерна, 28 теплосеть |  | 2д100 | 57,49 |
| 25 | Краснова, 4а теплосеть |  | 2д100 | 15,00 |
| 26 | Краснова, 4б теплосеть |  | 2д100 | 20,00 |
| 23 | Комсомольский пр/Краснова, 4 теплосеть |  | 2д100 | 193,49 |
| 24 | Краснофлотская, 17,19 теплотрасса |  | 2д100 | 40,73 |
| 29 | Куйбышева, 58а теплосеть |  | 2д100 | 50,00 |
| 30 | Куйбышева, 60 теплосеть |  | 2д100 | 105,00 |
| 25 | Куйбышева, 64 лит.Ст сети тепловые |  | 2д100 | 22,25 |
| 32 | Куйбышева, 74 И07 сети теплоснабжения |  | 2д100 | 30,00 |
| 28 | Куйбышева, 95 теплосеть |  | 2д100 | 300,00 |
| 29 | Луначарского, 3 теплотрасса, от ЦТП-4 ч/з ТК-1, ТК-2 |  | 2д100 | 83,10 |
| 31 | Малышева, 3-6г теплотрасса |  | 2д100 | 27,73 |
| 32 | Механошина, 27 сети тепловые |  | 2д100 | 59,11 |
| 33 | Народовольческая, 3,3а сети тепловые |  | 2д100 | 218,78 |
| 34 | Народовольческая, 23- 33 сети тепловые |  | 2д100 | 42,25 |
| 35 | Нечаева, 5,7,11 теплосеть |  | 2д100 | 95,59 |
| 36 | Островского, 74 сети тепловые |  | 2д100 | 62,85 |
| 37 | Островского, 76 сети тепловые |  | 2д100 | 58,72 |
|  | Островского, 76а сети тепловые |  | 2д100 | 58,72 |
| 38 | Островского, 82/Чернышевского,5 теплотрасса |  | 2д100 | 151,46 |
| 39 | Островского,107 сети теплоснабжения |  | 2д100 | 28,51 |
| 40 | Пионерская,15 сети тепловые |  | 2д100 | 124,81 |
| 41 | Пушкина,26 до Горького,54 сети тепловые |  | 2д100 | 51,38 |
| 42 | Революции, 58а сети тепловые 16,85м |  | 2д100 | 16,85 |
| 43 | Серединная, 3 теплотрасса |  | 2д100 | 65,40 |
| 51 | Тимирязева,11 теплосеть |  | 2д100 | 50,00 |
| 52 | Тимирязева,15 теплосеть |  | 2д100 | 43,00 |
| 44 | сети тепловые от Тимирязева,15 до Горького,72 |  | 2д100 | 59,79 |
| 45 | Тимирязева,25 сети тепловые от ТК-355-04 до ж/д Тимирязева,25 |  | 2д100 | 49,39 |
| 46 | Фонтанная, 8а сети тепловые |  | 2д100 | 49,72 |
| 57 | Героев Хасана / Коминтерна, 2 (Г.Хасана, 20,24,24а,26 Коминтерна,3,5,5а) И07 сети тепловые к зданиям больницы N7 |  | 2д100 | 258,39 |
| 58 | Героев Хасана, 11 теплосеть |  | 2д80 | 70,00 |
| 47 | Героев Хасана, 73 теплосеть к ж/д |  | 2д80 | 81,35 |
| 48 | Героев Хасана, 91 общеж. сети тепловые |  | 2д80 | 95,00 |
| 49 | Героев Хасана, 95 сети тепловые |  | 2д80 | 80,30 |
|  | Героев Хасана, 95 теплотрасса |  | 2д80 | 100,00 |
|  | Героев Хасана, 97 теплотрасса |  | 2д80 | 100,00 |
| 50 | Загарьинская, 3 по Краснопол.36 сети тепловые |  | 2д50 | 18,00 |
|  | Загарьинская, 9а(лит.Св) |  | 2д100 | 50,00 |
|  | Загарьинская, 9б(лит.Св) |  | 2д100 | 50,00 |
| 51 | Козьмы Минина, 1а теплотрасса |  | 2д100 | 45,93 |
|  | Козьмы Минина, 5 теплотрасса |  | 2д100 | 50,00 |
| 52 | тепловая трасса от ТК-1 до ж/д по ул Коломенская,4 |  | 2д100 | 15,38 |
| 53 | Коломенская, 4 лит.1 тепловая трасса от ТК-2 до ТК-1 |  | 2д100 | 42,00 |
|  | Коломенская, 5 водопровод в канале т/трассы d 150 |  | 2д150 | 100,00 |
|  | Коломенская, 7 трасса тепловая |  | 2д80 | 100,00 |
|  | Коломенская, 11трасса тепловая |  | 2д80 | 100,00 |
|  | Коломенская, 13 трасса тепловая |  | 2д80 | 100,00 |
|  | Коломенская, 15 трасса тепловая |  | 2д80 | 100,00 |
|  | Коломенская, 17 трасса тепловая |  | 2д80 | 100,00 |
|  | Коломенская, 19 трасса тепловая |  | 2д80 | 100,00 |
|  | Коломенская, 32 трасса тепловая |  | 2д100 | 100,00 |
|  | Коломенская, 51 трасса тепловая |  | 2д80 | 100,00 |
| 54 | Кустовая, 7а трасса тепловая |  | 2д100 | 108,60 |
| 55 | Нейвинская, 1, лит.3 сети теплотрассы от ТК до ж.дома |  | 2д100 | 74,30 |
|  | Нейвинская, 10а теплотрасса |  | 2д100 | 50,00 |
|  | Нейвинская, 11теплотрасса |  | 2д80 | 50,00 |
|  | Нейвинская, 12 теплотрасса |  | 2д100 | 50,00 |
| 57 | Полазненская, 67- 69, 71-73 теплотрасса |  | 2д100 | 50,00 |
| 58 | Пихтовая, 40а теплотрасса |  | 2д150 | 48,00 |
|  | Пихтовая, 42 теплотрасса |  | 2д100 | 50,00 |
| 59 | Хлебозаводская, 16а теплотрасса |  | 2д100 | 386,55 |
| 60 | Ак.Курчатова, 1 теплосеть |  | 2д100 | 66,00 |
| 61 | Ак.Курчатова, 1б теплосеть |  | 2д100 | 102,20 |
| 62 | Ак.Курчатова, 2 теплосеть |  | 2д100 | 18,00 |
| 63 | Ак.Курчатова, 3 теплосеть |  | 2д100 | 113,00 |
| 64 | Ак.Курчатова, 4 теплосеть |  | 2д100 | 33,00 |
| 65 | Ак.Курчатова, 4а теплосеть |  | 2д100 | 40,00 |
| 66 | Ак.Курчатова, 4б теплосеть |  | 2д100 | 12,00 |
| 67 | Ак.Курчатова, 5 теплосеть |  | 2д100 | 284,00 |
| 68 | Ак.Курчатова, 6 теплосеть |  | 2д100 | 40,00 |
| 69 | Ак.Курчатова, 7 теплосеть |  | 2д100 | 88,00 |
| 70 | Ак.Курчатова, 9 теплосеть |  | 2д100 | 112,00 |
| 71 | Анвара Гатауллина, 18 сети тепловые |  | 2д100 | 63,90 |
| 72 | Анвара Гатауллина, 27 сети тепловые |  | 2д100 | 54,00 |
| 73 | Анвара Гатауллина, 28 сети тепловые |  | 2д100 | 45,50 |
| 74 | Анвара Гатауллина, 28а сети тепловые |  | 2д100 | 10,36 |
| 75 | Анвара Гатауллина, 36 сети тепловые |  | 2д100 | 30,30 |
| 76 | Брестская,13 сети тепловые |  | 2д100 | 30,52 |
| 77 | Брестская,14 сети тепловые |  | 2д100 | 78,95 |
| 78 | Брестская,15 сети тепловые |  | 2д100 | 24,52 |
| 79 | Брестская,16 сети тепловые |  | 2д100 | 72,50 |
| 80 | Брестская,17 сети тепловые |  | 2д100 | 41,86 |
| 81 | Брестская,17а сети тепловые |  | 2д100 | 5,70 |
| 82 | Брестская,21 сети тепловые |  | 2д100 | 32,20 |
| 83 | Весенняя, 3 сети тепловые (24,40м) |  | 2д100 | 32,20 |
| 84 | Весенняя, 4 сети тепловые |  | 2д100 | 14,10 |
| 85 | Весенняя, 5 сети тепловые |  | 2д100 | 71,70 |
| 86 | Весенняя, 6 сети тепловые |  | 2д100 | 77,90 |
| 87 | Весенняя, 7 сети тепловые |  | 2д100 | 15,30 |
| 88 | Весенняя, 8 сети тепловые |  | 2д100 | 15,50 |
| 89 | Весенняя,16 сети тепловые |  | 2д100 | 7,70 |
| 90 | Весенняя,17а сети тепловые |  | 2д100 | 17,00 |
| 91 | Весенняя,26 сети тепловые |  | 2д100 | 42,15 |
| 92 | Весенняя,28 сети тепловые |  | 2д100 | 15,30 |
| 93 | Весенняя,30 сети тепловые |  | 2д100 | 69,30 |
| 94 | Вижайская, 15 теплосеть |  | 2д100 | 20,00 |
| 107 | Вижайская, 27 на ЦТП теплосеть |  | 2д100 | 114,00 |
| 95 | Гусарова, 8 теплосеть |  | 2д100 | 80,00 |
| 96 | Гусарова, 10 теплосеть |  | 2д100 | 105,00 |
| 97 | Гусарова, 14 теплосеть |  | 2д100 | 35,00 |
| 98 | Гусарова, 16 теплосеть |  | 2д100 | 19,00 |
| 99 | Гусарова, 18 теплосеть |  | 2д100 | 135,00 |
| 100 | Гусарова, 18а теплосеть |  | 2д100 | 55,78 |
| 101 | Гусарова, 22 теплосеть |  | 2д150 | 64,00 |
| 102 | Ем.Ярославского, 34 теплосеть |  | 2д100 | 128,00 |
| 103 | Ем.Ярославского, 59,63 теплосеть |  | 2д100 | 80,00 |
| 104 | Кузбасская, 41 сети тепловые |  | 2д100 | 41,60 |
| 105 | Кузбасская, 43 сети тепловые |  | 2д100 | 71,50 |
| 106 | Кузбасская, 45 сети тепловые |  | 2д100 | 79,00 |
| 107 | Кузбасская, 47 сети тепловые |  | 2д100 | 70,90 |
| 121 | Сергинская/Кутаисская, 38 теплосеть |  | 2д100 | 53,00 |
| 108 | Лодыгина, 29 теплосеть |  | 2д100 | 25,00 |
| 109 | Лукоянова, 17 сети тепловые |  | 2д100 | 41,40 |
| 110 | Лукоянова, 28а сети тепловые |  | 2д100 | 31,90 |
| 111 | Лукоянова, 32 сети тепловые |  | 2д100 | 38,80 |
| 112 | Лукоянова, 34 сети тепловые |  | 2д100 | 36,80 |
| 113 | Лукоянова, 35 сети тепловые |  | 2д100 | 70,65 |
| 114 | Лукоянова, 36 сети тепловые |  | 2д100 | 37,10 |
| 115 | Лукоянова, 37 сети тепловые |  | 2д100 | 78,98 |
| 116 | Лукоянова, 38 сети тепловые |  | 2д100 | 89,41 |
| 117 | Лукоянова, 39 сети тепловые |  | 2д100 | 29,00 |
| 118 | Люблинская, 24 теплосеть |  | 2д100 | 26,00 |
| 119 | Моторостроителей, 19 до 21 теплотрасса |  | 2д100 | 76,30 |
| 120 | Муромская, 26 теплосеть |  | 2д100 | 26,00 |
| 121 | Никулина, 35 теплосеть |  | 2д100 | 36,00 |
| 122 | Никулина, 41 теплосеть |  | 2д100 | 98,00 |
| 123 | Никулина, 47,Солдат,17 теплосети межквартальные |  | 2д100 | 577,36 |
| 124 | Сергинская, 30 сети тепловые |  | 2д100 | 181,10 |
| 125 | Сергинская, 33 сети тепловые |  | 2д100 | 5,73 |
| 126 | Сергинская, 34 сети тепловые |  | 2д100 | 87,70 |
| 127 | Сергинская, 35 сети тепловые |  | 2д100 | 6,60 |
| 128 | Сергинская, 36 сети тепловые |  | 2д100 | 66,40 |
| 129 | Сергинская, 38 сети тепловые |  | 2д100 | 41,35 |
| 130 | Сергинская, 41 сети тепловые |  | 2д100 | 43,20 |
| 131 | Сергинская, 43 сети тепловые |  | 2д100 | 61,90 |
| 132 | Серебрянский проезд, 3,5,7 теплотрасса |  | 2д100 | 171,90 |
| 133 | Серебрянский проезд, 15 теплотрасса |  | 2д100 | 67,16 |
| 135 | Серебрянский проезд, 17 теплотрасса |  | 2д100 | 30,54 |
| 137 | Солдатова, 39 теплотрасса |  | 2д100 | 40,41 |
| 138 | Солдатова, 45 теплотрасса |  | 2д100 | 98,80 |
| 139 | Таборская, 22 теплосеть |  | 2д100 | 654,00 |
| 140 | Тбилисская, 1 теплосеть |  | 2д76 | 15,00 |
| 141 | Тбилисская, 3 теплосеть |  | 2д100 | 15,00 |
| 142 | Тбилисская, 5 теплосеть |  | 2д100 | 34,00 |
| 143 | Тбилисская, 7 теплосеть |  | 2д100 | 23,00 |
| 144 | Тбилисская, 9 теплосеть |  | 2д100 | 30,00 |
| 145 | Тбилисская,11 теплосеть |  | 2д100 | 83,00 |
| 146 | Тбилисская,13 теплосеть |  | 2д100 | 12,00 |
| 162 | Г.Хасана,111,111/1,111/2, 113,113/а, 115,115/а, 109/2а,109/2б,109/3 (ГВС от ЦТП-1, ЦТП-2) |  | 2д100 | 1,649,21 |
|  |  |  | ВСЕГО: | 52,148,83 |

Составил ведущий инженер тех. отдела	М.Ю. Зиннатов

Приложение № 2 к техническому заданию

к извещению запроса котировок

от «24» декабря 2010 года  №47

| Виды работ по техническому содержанию, включая ликвидацию аварий и повреждений на муниципальных объектах теплоснабжения, входящих в состав имущества муниципальной казны г. Перми |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ТЕР01-01-009-14 | Разработка грунта в траншеях экскаватором #обратная лопата# с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта |
| 2 | ТЕР01-01-009-22 | Разработка траншей экскаватором #обратная лопата# с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |
| 3 | ТЕР01-01-004-05 | Разработка грунта в отвал экскаваторами #драглайн# или #обратная лопата# с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта |
| 4 | ТЕР01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта |
| 5 | ТЕР01-01-014-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта |
| 7 | ТЕР01-01-016-02 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | 1000 м3 грунта |
| 8 | ТЕР01-01-022-14 | Разработка грунта в траншеях экскаватором #обратная лопата# с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта |
| 9 | ТЕР01-01-022-23 | Разработка грунта в траншеях экскаватором #обратная лопата# с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта |
| 10 | ТЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.): 2 группа грунтов | 1000 м3 грунта |
| 11 | ТЕР01-01-033-08 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-033-02 | 1000 м3 грунта |
| 12 | ТЕР01-01-036-01 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера |
| 13 | ТЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2 | 100 м3 уплотненного грунта |
| 14 | ТЕР01-02-027-02 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов: 2 | 1000 м2 спланированной площади |
| 15 | ТЕР01-02-027-05 | Планировка площадей ручным способом, группа грунтов: 2 | 1000 м2 спланированной площади |
| 16 | ТЕР01-02-055-02 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта |
| 17 | ТЕР01-02-055-08 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта |
| 18 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта |
| 19 | ТЕР01-02-058-02 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта |
| 20 | ТЕР01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта в транспортные средства из штабелей и отвалов, группа грунтов: 1 | 100 м3 |
| 21 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта |
| 22 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта |
| 23 | ТЕР01-02-066-01 | Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: неустойчивых и мокрых | 100 м2 креплений |
| 24 | ТЕР01-02-067-01 | Крепление досками стенок котлованов и траншей более 2 м, глубиной до 3 м в грунтах: неустойчивых | 100 м2 креплений |
| 25 | ТЕР01-02-067-03 | Крепление досками стенок котлованов и траншей более 2 м, глубиной до 3 м в грунтах: мокрых | 100 м2 креплений |
| 26 | ТЕР01-02-068-01 | Водоотлив: из траншей | 100 м3 мокрого грунта |
| 27 | ТЕР01-02-068-02 | Водоотлив: из котлованов | 100 м3 мокрого грунта |
|  |  | Бетонные и железобетонные конструкции сборные |  |
| 1 | ТЕР07-06-001-01 | Устройство непроходных каналов одноячейковых: перекрываемых или опирающихся на плиту | 100 м3 сборных конструкций |
| 2 | ТЕР07-06-001-02 | Устройство непроходных каналов одноячейковых: собираемых из верхних и нижних лотковых элементов | 100 м3 сборных конструкций |
| 3 | ТЕР07-06-002-01 | Устройство камер со стенками: из бетонных блоков | 100 м3 бетонных и железобетонных конструкций |
| 4 | ТЕР07-06-002-02 | Устройство камер со стенками: из монолитного бетона | 100 м3 бетонных и железобетонных конструкций |
| 5 | ТЕР07-06-002-05 | Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 0,5 м2 | 100 шт. сборных конструкций |
| 6 | ТЕР07-06-002-06 | Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2 | 100 шт. сборных конструкций |
| 7 | ТЕР07-06-002-07 | Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 | 100 шт. сборных конструкций |
| 8 | ТЕР08-01-003-05 | Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя | 100 м2 изолируемой поверхности |
| 9 | ТЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая: обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности |
| 10 | ТЕР24-01-002-01 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 50 мм | 1 км трубопроводов |
| 11 | ТЕР24-01-002-02 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 70 мм | 1 км трубопроводов |
| 12 | ТЕР24-01-002-03 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 80 мм | 1 км трубопроводов |
| 13 | ТЕР24-01-002-04 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 100 мм | 1 км трубопроводов |
| 14 | ТЕР24-01-002-05 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 125 мм | 1 км трубопроводов |
| 15 | ТЕР24-01-002-06 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 150 мм | 1 км трубопроводов |
| 16 | ТЕР24-01-002-07 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 200 мм | 1 км трубопроводов |
| 17 | ТЕР24-01-002-08 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 250 мм | 1 км трубопроводов |
| 18 | ТЕР24-01-002-09 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 300 мм | 1 км трубопроводов |
| 19 | ТЕР24-01-003-01 | Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 50 мм | 1 км трубопровода |
| 20 | ТЕР24-01-003-02 | Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 70 мм | 1 км трубопровода |
| 21 | ТЕР24-01-003-03 | Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 80 мм | 1 км трубопровода |
| 22 | ТЕР24-01-003-04 | Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 100 мм | 1 км трубопровода |
| 23 | ТЕР24-01-003-05 | Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 125 мм | 1 км трубопровода |
| 24 | ТЕР24-01-003-06 | Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 150 мм | 1 км трубопровода |
| 25 | ТЕР24-01-003-07 | Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 200 мм | 1 км трубопровода |
| 26 | ТЕР24-01-003-09 | Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 300 мм | 1 км трубопровода |
| 27 | ТЕР24-01-003-08 | Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 250 мм | 1 км трубопровода |
| 28 | ТЕР24-01-004-01 | Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 50 мм | 1 км трубопровода |
| 29 | ТЕР24-01-004-02 | Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 70 мм | 1 км трубопровода |
| 30 | ТЕР24-01-004-03 | Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 80 мм | 1 км трубопровода |
| 31 | ТЕР24-01-004-04 | Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 100 мм | 1 км трубопровода |
| 32 | ТЕР24-01-004-05 | Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 125 мм | 1 км трубопровода |
| 33 | ТЕР24-01-004-06 | Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 150 мм | 1 км трубопровода |
| 34 | ТЕР24-01-004-07 | Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 200 мм | 1 км трубопровода |
| 35 | ТЕР24-01-004-08 | Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 250 мм | 1 км трубопровода |
| 36 | ТЕР24-01-004-09 | Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 300 мм | 1 км трубопровода |
| 37 | ТЕР24-01-020-01 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 50 мм | 1 км трубопроводов |
| 38 | ТЕР24-01-020-02 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 70 мм | 1 км трубопроводов |
| 39 | ТЕР24-01-020-03 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 80 мм | 1 км трубопроводов |
| 40 | ТЕР24-01-020-04 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 100 мм | 1 км трубопроводов |
| 41 | ТЕР24-01-020-05 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 125 мм | 1 км трубопроводов |
| 42 | ТЕР24-01-020-06 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 150 мм | 1 км трубопроводов |
| 43 | ТЕР24-01-020-07 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 200 мм | 1 км трубопроводов |
| 44 | ТЕР24-01-020-08 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 250 мм | 1 км трубопроводов |
| 45 | ТЕР24-01-020-09 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 300 мм | 1 км трубопроводов |
| 46 | ТЕР24-01-028-01 | Установка П-образных компенсаторов диаметром труб: 50 мм | 1 компенсатор |
| 47 | ТЕР24-01-028-02 | Установка П-образных компенсаторов диаметром труб: 70 мм | 1 компенсатор |
| 48 | ТЕР24-01-028-03 | Установка П-образных компенсаторов диаметром труб: 80 мм | 1 компенсатор |
| 49 | ТЕР24-01-028-04 | Установка П-образных компенсаторов диаметром труб: 100 мм | 1 компенсатор |
| 50 | ТЕР24-01-028-05 | Установка П-образных компенсаторов диаметром труб: 125 мм | 1 компенсатор |
| 51 | ТЕР24-01-028-06 | Установка П-образных компенсаторов диаметром труб: 150 мм | 1 компенсатор |
| 52 | ТЕР24-01-028-07 | Установка П-образных компенсаторов диаметром труб: 200 мм | 1 компенсатор |
| 53 | ТЕР24-01-028-08 | Установка П-образных компенсаторов диаметром труб: 250 мм | 1 компенсатор |
| 54 | ТЕР24-01-028-09 | Установка П-образных компенсаторов диаметром труб: 300 мм | 1 компенсатор |
| 55 | ТЕР24-01-027-01 | Установка сальниковых компенсаторов диаметром труб: 100 мм | 1 компенсатор |
| 56 | ТЕР24-01-027-02 | Установка сальниковых компенсаторов диаметром труб: 150 мм | 1 компенсатор |
| 57 | ТЕР24-01-027-03 | Установка сальниковых компенсаторов диаметром труб: 200 мм | 1 компенсатор |
| 58 | ТЕР24-01-027-04 | Установка сальниковых компенсаторов диаметром труб: 250 мм | 1 компенсатор |
| 59 | ТЕР24-01-027-05 | Установка сальниковых компенсаторов диаметром труб: 300 мм | 1 компенсатор |
| 60 | ТЕР24-01-032-01 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм | 1 комплект задвижек или клапана |
| 61 | ТЕР24-01-032-02 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 80 мм | 1 комплект задвижек или клапана |
| 62 | ТЕР24-01-032-03 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 100 мм | 1 комплект задвижек или клапана |
| 63 | ТЕР24-01-032-04 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 150 мм | 1 комплект задвижек или клапана |
| 64 | ТЕР24-01-032-05 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 200 мм | 1 комплект задвижек или клапана |
| 65 | ТЕР24-01-032-06 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 250 мм | 1 комплект задвижек или клапана |
| 66 | ТЕР24-01-032-07 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 300 мм | 1 комплект задвижек или клапана |
| 67 | ТЕР24-01-033-01 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм | 1 шт. |
| 68 | ТЕР24-01-033-02 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм | 1 шт. |
| 69 | ТЕР24-01-033-03 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 50 мм | 1 шт. |
| 70 | ТЕР22-03-007-01 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 50 мм | 1 задвижка (или клапан обратный) |
| 71 | ТЕР22-03-007-02 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 100 мм | 1 задвижка (или клапан обратный) |
| 72 | ТЕР22-03-007-03 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 150 мм | 1 задвижка (или клапан обратный) |
| 73 | ТЕР22-03-007-04 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 200 мм | 1 задвижка (или клапан обратный) |
| 74 | ТЕР22-03-007-05 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 250 мм | 1 задвижка (или клапан обратный) |
| 75 | ТЕР22-03-007-06 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 300 мм | 1 задвижка (или клапан обратный) |
| 76 | ТЕР22-04-001-01 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев |
| 77 | ТЕР22-04-001-02 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев |
| 78 | ТЕР22-05-004-01 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 800 мм | 1 футляр |
| 79 | ТЕР22-06-001-01 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 50-65 мм | 1 км трубопровода |
| 80 | ТЕР22-06-001-02 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 75-80 мм | 1 км трубопровода |
| 81 | ТЕР22-06-001-03 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 100 мм | 1 км трубопровода |
| 82 | ТЕР22-06-001-04 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 125 мм | 1 км трубопровода |
| 83 | ТЕР22-06-001-05 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 150 мм | 1 км трубопровода |
| 84 | ТЕР22-06-001-06 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 200 мм | 1 км трубопровода |
| 85 | ТЕР22-06-001-07 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 250 мм | 1 км трубопровода |
| 86 | ТЕР22-06-001-08 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 300 мм | 1 км трубопровода |
| 87 | ТЕР22-06-005-01 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм | 1 врезка |
| 88 | ТЕР22-06-005-02 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 80 мм | 1 врезка |
| 89 | ТЕР22-06-005-03 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 100 мм | 1 врезка |
| 90 | ТЕР22-06-005-04 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 150 мм | 1 врезка |
| 91 | ТЕР22-06-005-05 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 200 мм | 1 врезка |
| 92 | ТЕР22-06-005-06 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 250 мм | 1 врезка |
| 93 | ТЕР22-06-005-07 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 300 мм | 1 врезка |
| 94 | ТЕР22-06-011-01 | Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов: до 0,1 м2 | 1 м короба |
| 95 | ТЕР22-06-011-02 | Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов: до 0,25 м2 | 1 м короба |
| 96 | ТЕР22-06-011-03 | Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов: до 0,4 м2 | 1 м короба |
| 97 | ТЕР22-06-011-04 | Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов: до 0,6 м2 | 1 м короба |
| 98 | ТЕР22-06-012-01 | Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром: 100 мм | 1 км трубопровода |
| 99 | ТЕР22-06-012-02 | Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром: 125;150 мм | 1 км трубопровода |
| 100 | ТЕР22-06-012-03 | Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром: 200 мм | 1 км трубопровода |
| 101 | ТЕР22-06-012-04 | Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром: 250 мм | 1 км трубопровода |
| 102 | ТЕР22-06-012-05 | Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром: 300 мм | 1 км трубопровода |
| 103 | ТЕР16-02-005-01 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм | 100 м трубопровода |
| 104 | ТЕР16-02-005-02 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода |
| 105 | ТЕР16-02-005-03 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм | 100 м трубопровода |
| 106 | ТЕР16-02-005-04 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м трубопровода |
| 107 | ТЕР16-02-005-05 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода |
| 108 | ТЕР16-02-005-06 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 125 мм | 100 м трубопровода |
| 109 | ТЕР16-02-005-07 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 150 мм | 100 м трубопровода |
| 110 | ТЕР16-02-005-08 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 200 мм | 100 м трубопровода |
| 111 | ТЕР16-02-005-09 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 250 мм | 100 м трубопровода |
| 112 | ТЕР16-02-005-10 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 300 мм | 100 м трубопровода |
| 113 | ТЕР16-02-004-01 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода |
| 114 | ТЕР16-02-004-02 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм | 100 м трубопровода |
| 115 | ТЕР16-02-004-03 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм | 100 м трубопровода |
| 116 | ТЕР16-02-004-04 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода |
| 117 | ТЕР16-02-004-05 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 125 мм | 100 м трубопровода |
| 118 | ТЕР16-02-004-06 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 150 мм | 100 м трубопровода |
| 119 | ТЕР16-02-004-07 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 200 мм | 100 м трубопровода |
| 120 | ТЕР16-02-004-08 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 250 мм | 100 м трубопровода |
| 121 | ТЕР16-02-004-09 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 300 мм | 100 м трубопровода |
| 122 | ТЕР23-01-001-01 | Устройство основания: песчаного | 10 м3 основания |
| 123 | ТЕР23-01-001-02 | Устройство основания: щебеночного | 10 м3 основания |
| 124 | ТЕР23-01-001-03 | Устройство основания: гравийного | 10 м3 основания |
| 125 | ТЕР23-01-001-04 | Устройство основания: бетонного | 10 м3 основания |
| 126 | ТЕР23-01-001-05 | Устройство основания: железобетонного | 10 м3 основания |
| 127 | ТЕР26-01-009-01 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75 | 1 м3 изоляции |
| 128 | ТЕР26-01-052-01 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов упругими оболочками: стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными | 100 м2 поверхности покрытия изоляции |
| 129 | ТЕР26-01-054-01 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 поверхности покрытия изоляции |
| 130 | ТЕР26-01-054-03 | Оклеивание поверхности изоляции: тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клеях ПВА | 100 м2 поверхности покрытия изоляции |
| 131 | ТЕР26-01-055-01 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой | 100 м2 поверхности покрытия изоляции |
| 132 | ТЕР26-01-055-02 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) | 100 м2 поверхности покрытия изоляции |
| 133 | ТЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |
| 134 | ТЕР27-04-001-02 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |
| 135 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |
| 136 | ТЕР27-04-005-01 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) однослойных | 1000 м2 основания |
| 137 | ТЕР27-04-005-02 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) двухслойных верхнего слоя | 1000 м2 основания |
| 138 | ТЕР27-04-005-03 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) двухслойных нижнего слоя | 1000 м2 основания |
| 139 | ТЕР27-04-005-04 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-005-1 по 27-04-005-3 | 1000 м2 основания |
| 140 | ТЕР27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований щебеночных | 100 м3 конструкций |
| 141 | ТЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 конструкций |
| 142 | ТЕР27-03-008-05 | Разборка покрытий и оснований цементо-бетонных | 100 м3 конструкций |
| 143 | ТЕРр53-14-01 | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором | 10 м трещин |
| 144 | ТЕРр53-14-02 | Заделка трещин в кирпичных стенах: кирпичом | 10 м трещин |
| 145 | ТЕРр53-16-01 | Ремонт кладки стен отдельными местами: кирпичной | 1 м3 кладки |
| 146 | ТЕРр53-20-01 | Кладка отдельных участков стен из кирпича наружных: простых | 100 м3 кладки |
| 147 | ТЕРр53-20-02 | Кладка отдельных участков стен из кирпича наружных: средней сложности | 100 м3 кладки |
| 148 | ТЕРр53-20-04 | Кладка отдельных участков стен из кирпича внутренних | 100 м3 кладки |
| 149 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
| 150 | ТЕР13-03-001-01 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой (первый слой) | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
| 151 | ТЕР13-03-001-02 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой (последующий слой) | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
| 152 | ТЕР13-03-003-02 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком БТ-577 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
| 153 | ТЕР13-03-003-03 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: краской БТ-177 серебристой | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
| 154 | ТЕР13-03-004-23 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
| 155 | ТЕРр66-03-01 | Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную: без очистки кирпича | 1 м3 кладки |
| 156 | ТЕРр66-03-02 | Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную: с очисткой кирпича | 1 м3 кладки |
| 157 | ТЕРр66-04-01 | Смена железобетонных подушек на дне каналов под трубопроводы | 1 шт. |
| 158 | ТЕРр66-05-01 | Восстановление бетонных стен каналов после ремонтных работ | 1 м3 |
| 159 | ТЕРр66-06-01 | Ремонт железобетонных стен каналов отдельными местами площадью: до 0,1 м2 | 1 м3 |
| 160 | ТЕРр66-06-02 | Ремонт железобетонных стен каналов отдельными местами площадью: до 0,2 м2 | 1 м3 |
| 161 | ТЕРр66-07-01 | Ремонт штукатурки тепловых колодцев и камер | 100 м2 оштукатуренной поверхности |
| 162 | ТЕРр66-08-01 | Демонтаж чугунных люков | 1 люк |
| 163 | ТЕРр66-09-01 | Установка лестниц в существующих тепловых камерах со стенами: кирпичными | 1 т |
| 164 | ТЕРр66-09-02 | Установка лестниц в существующих тепловых камерах со стенами: бетонными | 1 т |
| 165 | ТЕРр66-10-01 | Очистка камер от сухого ила и грязи: при наличии труб с отключенным теплоносителем | 1 м3 ила, грязи |
| 166 | ТЕРр66-10-02 | Очистка камер от сухого ила и грязи: при наличии горячих труб и температуре воздуха более 40 градусов | 1 м3 ила, грязи |
| 167 | ТЕРр66-10-03 | Очистка камер от сухого ила и грязи: без труб и арматуры | 1 м3 ила, грязи |
| 168 | ТЕРр66-10-04 | Очистка камер от мокрого ила и грязи: при наличии труб с отключенным теплоносителем | 1 м3 ила, грязи |
| 169 | ТЕРр66-10-05 | Очистка камер от мокрого ила и грязи: при наличии горячих труб и температуре воздуха более 40 градусов | 1 м3 ила, грязи |
| 170 | ТЕРр66-10-06 | Очистка камер от мокрого ила и грязи: без труб и арматуры | 1 м3 ила, грязи |
| 171 | ТЕРр66-11-01 | Очистка проходных и полупроходных каналов от сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки: до 2 м | 1 м3 ила, грязи |
| 172 | ТЕРр66-11-02 | Очистка проходных и полупроходных каналов от сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки: до 3 м | 1 м3 ила, грязи |
| 173 | ТЕРр66-11-03 | Очистка проходных и полупроходных каналов от сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки: более 3 м | 1 м3 ила, грязи |
| 174 | ТЕРр66-11-04 | Очистка проходных и полупроходных каналов от сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при наличии труб, глубина очистки: до 2 м | 1 м3 ила, грязи |
| 175 | ТЕРр66-11-05 | Очистка проходных и полупроходных каналов от сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при наличии труб, глубина очистки: более 2 м | 1 м3 ила, грязи |
| 176 | ТЕРр66-11-06 | Очистка проходных и полупроходных каналов от сухого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки: до 2 м | 1 м3 ила, грязи |
| 177 | ТЕРр66-11-07 | Очистка проходных и полупроходных каналов от сухого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки: до 3 м | 1 м3 ила, грязи |
| 178 | ТЕРр66-11-08 | Очистка проходных и полупроходных каналов от сухого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки: более 3 м | 1 м3 ила, грязи |
| 179 | ТЕРр66-11-09 | Очистка проходных и полупроходных каналов от сухого ила и грязи, расстояние более 4 м при наличии труб, глубина очистки: до 2 м | 1 м3 ила, грязи |
| 180 | ТЕРр66-11-10 | Очистка проходных и полупроходных каналов от сухого ила и грязи, расстояние более 4 м при наличии труб, глубина очистки: более 2 м | 1 м3 ила, грязи |
| 181 | ТЕРр66-11-11 | Очистка проходных и полупроходных каналов от мокрого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки: до 2 м | 1 м3 ила, грязи |
| 182 | ТЕРр66-11-12 | Очистка проходных и полупроходных каналов от мокрого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки: до 3 м | 1 м3 ила, грязи |
| 183 | ТЕРр66-11-13 | Очистка проходных и полупроходных каналов от мокрого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки: более 3 м | 1 м3 ила, грязи |
| 184 | ТЕРр66-11-14 | Очистка проходных и полупроходных каналов от мокрого ила и грязи, расстояние до 4 м при наличии труб, глубина очистки: до 2 м | 1 м3 ила, грязи |
| 185 | ТЕРр66-11-15 | Очистка проходных и полупроходных каналов от мокрого ила и грязи, расстояние до 4 м при наличии труб, глубина очистки: более 2 м | 1 м3 ила, грязи |
| 186 | ТЕРр66-11-16 | Очистка проходных и полупроходных каналов от мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки: до 2 м | 1 м3 ила, грязи |
| 187 | ТЕРр66-11-17 | Очистка проходных и полупроходных каналов от мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки: до 3 м | 1 м3 ила, грязи |
| 188 | ТЕРр66-11-18 | Очистка проходных и полупроходных каналов от мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки: более 3 м | 1 м3 ила, грязи |
| 189 | ТЕРр66-11-19 | Очистка проходных и полупроходных каналов от мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при наличии труб, глубина очистки: до 2 м | 1 м3 ила, грязи |
| 190 | ТЕРр66-11-20 | Очистка проходных и полупроходных каналов от мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при наличии труб, глубина очистки: более 2 м | 1 м3 ила, грязи |
| 191 | ТЕРр66-12-01 | Очистка непроходных каналов от сухого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки: до 2 м | 1 м3 ила, грязи |
| 192 | ТЕРр66-12-02 | Очистка непроходных каналов от сухого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки: более 2 м | 1 м3 ила, грязи |
| 193 | ТЕРр66-12-03 | Очистка непроходных каналов от сухого ила и грязи при наличии труб, глубина очистки: до 2 м | 1 м3 ила, грязи |
| 194 | ТЕРр66-12-04 | Очистка непроходных каналов от сухого ила и грязи при наличии труб, глубина очистки: более 2 м | 1 м3 ила, грязи |
| 195 | ТЕРр66-12-05 | Очистка непроходных каналов от мокрого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки: до 2 м | 1 м3 ила, грязи |
| 196 | ТЕРр66-12-06 | Очистка непроходных каналов от мокрого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки: более 2 м | 1 м3 ила, грязи |
| 197 | ТЕРр66-12-07 | Очистка непроходных каналов от мокрого ила и грязи при наличии труб, глубина очистки: до 2 м | 1 м3 ила, грязи |
| 198 | ТЕРр66-12-08 | Очистка непроходных каналов от мокрого ила и грязи при наличии труб, глубина очистки: более 2 м | 1 м3 ила, грязи |
| 199 | ТЕРр66-15-01 | Замена участков трубопроводов диаметром до: 100 мм | 1 вставка длиной 6 м |
| 200 | ТЕРр66-15-02 | Замена участков трубопроводов диаметром до: 200 мм | 1 вставка длиной 6 м |
| 201 | ТЕРр66-15-03 | Замена участков трубопроводов диаметром до: 300 мм | 1 вставка длиной 6 м |
| 202 | ТЕРр66-16-01 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до: 50 мм | 100 м трубопроводов |
| 203 | ТЕРр66-16-02 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до: 80 мм | 100 м трубопроводов |
| 204 | ТЕРр66-16-03 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до: 100 мм | 100 м трубопроводов |
| 205 | ТЕРр66-16-04 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до: 150 мм | 100 м трубопроводов |
| 206 | ТЕРр66-16-05 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до: 200 мм | 100 м трубопроводов |
| 207 | ТЕРр66-16-06 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до: 250 мм | 100 м трубопроводов |
| 208 | ТЕРр66-16-07 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до: 300 мм | 100 м трубопроводов |
| 209 | ТЕРр66-16-16 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью краном, диаметром труб до: 50 мм | 100 м трубопроводов |
| 210 | ТЕРр66-16-17 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью краном, диаметром труб до: 80 мм | 100 м трубопроводов |
| 211 | ТЕРр66-16-18 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью краном, диаметром труб до: 100 мм | 100 м трубопроводов |
| 212 | ТЕРр66-16-19 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью краном, диаметром труб до: 150 мм | 100 м трубопроводов |
| 213 | ТЕРр66-16-20 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью краном, диаметром труб до: 200 мм | 100 м трубопроводов |
| 214 | ТЕРр66-16-21 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью краном, диаметром труб до: 250 мм | 100 м трубопроводов |
| 215 | ТЕРр66-16-22 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью краном, диаметром труб до: 300 мм | 100 м трубопроводов |
| 216 | ТЕРр66-16-31 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью лебедкой, диаметром труб до: 50 мм | 100 м трубопроводов |
| 217 | ТЕРр66-16-32 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью лебедкой, диаметром труб до: 80 мм | 100 м трубопроводов |
| 218 | ТЕРр66-16-33 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью лебедкой, диаметром труб до: 100 мм | 100 м трубопроводов |
| 219 | ТЕРр66-16-34 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью лебедкой, диаметром труб до: 150 мм | 100 м трубопроводов |
| 220 | ТЕРр66-16-35 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью лебедкой, диаметром труб до: 200 мм | 100 м трубопроводов |
| 221 | ТЕРр66-16-36 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью лебедкой, диаметром труб до: 250 мм | 100 м трубопроводов |
| 222 | ТЕРр66-16-37 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью лебедкой, диаметром труб до: 300 мм | 100 м трубопроводов |
| 223 | ТЕРр66-16-46 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью вручную, диаметром труб до: 50 мм | 100 м трубопроводов |
| 224 | ТЕРр66-16-47 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью вручную, диаметром труб до: 80 мм | 100 м трубопроводов |
| 225 | ТЕРр66-16-48 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью вручную, диаметром труб до: 100 мм | 100 м трубопроводов |
| 226 | ТЕРр66-16-49 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью вручную, диаметром труб до: 150 мм | 100 м трубопроводов |
| 227 | ТЕРр66-17-01 | Демонтаж трубопроводов в проходных каналах с повышенной влажностью диаметром труб до: 50 мм | 100 м трубопроводов |
| 228 | ТЕРр66-17-02 | Демонтаж трубопроводов в проходных каналах с повышенной влажностью диаметром труб до: 80 мм | 100 м трубопроводов |
| 229 | ТЕРр66-17-03 | Демонтаж трубопроводов в проходных каналах с повышенной влажностью диаметром труб до: 100 мм | 100 м трубопроводов |
| 230 | ТЕРр66-17-04 | Демонтаж трубопроводов в проходных каналах с повышенной влажностью диаметром труб до: 150 мм | 100 м трубопроводов |
| 231 | ТЕРр66-17-05 | Демонтаж трубопроводов в проходных каналах с повышенной влажностью диаметром труб до: 200 мм | 100 м трубопроводов |
| 232 | ТЕРр66-17-06 | Демонтаж трубопроводов в проходных каналах с повышенной влажностью диаметром труб до: 250 мм | 100 м трубопроводов |
| 233 | ТЕРр66-17-07 | Демонтаж трубопроводов в проходных каналах с повышенной влажностью диаметром труб до: 300 мм | 100 м трубопроводов |
| 234 | ТЕРр66-17-16 | Демонтаж трубопроводов в проходных каналах диаметром труб до: 50 мм | 100 м трубопроводов |
| 235 | ТЕРр66-17-17 | Демонтаж трубопроводов в проходных каналах диаметром труб до: 80 мм | 100 м трубопроводов |
| 236 | ТЕРр66-17-18 | Демонтаж трубопроводов в проходных каналах диаметром труб до: 100 мм | 100 м трубопроводов |
| 237 | ТЕРр66-17-20 | Демонтаж трубопроводов в проходных каналах диаметром труб до: 200 мм | 100 м трубопроводов |
| 238 | ТЕРр66-17-19 | Демонтаж трубопроводов в проходных каналах диаметром труб до: 150 мм | 100 м трубопроводов |
| 239 | ТЕРр66-17-21 | Демонтаж трубопроводов в проходных каналах диаметром труб до: 250 мм | 100 м трубопроводов |
| 240 | ТЕРр66-17-22 | Демонтаж трубопроводов в проходных каналах диаметром труб до: 300 мм | 100 м трубопроводов |
| 241 | ТЕРр66-19-01 | Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб до: 100 мм | 1 компенсатор |
| 242 | ТЕРр66-19-02 | Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб до: 200 мм | 1 компенсатор |
| 243 | ТЕРр66-19-03 | Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб до: 300 мм | 1 компенсатор |
| 244 | ТЕРр66-18-13 | Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах диаметром труб до: 100 мм | 1 компенсатор |
| 245 | ТЕРр66-18-14 | Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах диаметром труб до: 200 мм | 1 компенсатор |
| 246 | ТЕРр66-18-15 | Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах диаметром труб до: 300 мм | 1 компенсатор |
| 247 | ТЕРр66-22-01 | Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер | 1 люк |
| 248 | ТЕРр66-23-01 | Замена люков колодцев и камер | 1 люк |
| 249 | ТЕРр66-24-02 | Разборка тепловой изоляции из: ваты минеральной | 100 м2 наружной площади разобранной изоляции |
| 250 | ТЕРр66-26-01 | Демонтаж задвижек диаметром до: 50 мм | 1 задвижка |
| 251 | ТЕРр66-26-02 | Демонтаж задвижек диаметром до: 100 мм | 1 задвижка |
| 252 | ТЕРр66-26-03 | Демонтаж задвижек диаметром до: 150 мм | 1 задвижка |
| 253 | ТЕРр66-26-04 | Демонтаж задвижек диаметром до: 200 мм | 1 задвижка |
| 254 | ТЕРр66-26-05 | Демонтаж задвижек диаметром до: 300 мм | 1 задвижка |
| 255 | ТЕРр66-27-01 | Промывка трубопроводов диаметром: 150 мм | 100 м трубопровода |
| 256 | ТЕРр66-27-02 | Промывка трубопроводов диаметром: 300 мм | 100 м трубопровода |
| 257 | ТЕРр66-46-01 | Крепление траншей с помощью блоков размерами: 3,5х2,4+3,5х1,3 | 100 п.м. траншеи |
| 258 | ТЕРр66-46-02 | Крепление траншей с помощью блоков размерами: 4,0х2,4+4,0х1,3 | 100 п.м. траншеи |
| 259 | ТЕРр68-03-01 | Валка деревьев в городских условиях (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром: до 300 мм | 1 складочный м3 кряжей |
| 260 | ТЕРр68-03-02 | Валка деревьев в городских условиях (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром: более 300 мм | 1 складочный м3 кряжей |
| 261 | ТЕРр68-03-03 | Валка деревьев в городских условиях (ель, пихта, береза, лиственница, ольха) диаметром: до 300 мм | 1 складочный м3 кряжей |
| 262 | ТЕРр68-03-04 | Валка деревьев в городских условиях (ель, пихта, береза, лиственница, ольха) диаметром: более 300 мм | 1 складочный м3 кряжей |
| 263 | ТЕРр69-01-01 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в: 0,5 кирпича | 100 отверстий |
| 264 | ТЕРр69-01-02 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в: 1 кирпич | 100 отверстий |
| 265 | ТЕРр69-01-03 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в: 1,5 кирпича | 100 отверстий |
| 266 | ТЕРр69-01-04 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в: 2 кирпича | 100 отверстий |
| 267 | ТЕРр69-01-05 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в: 2,5 кирпича | 100 отверстий |
| 268 | ТЕРр69-01-06 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в: 3 кирпича | 100 отверстий |
| 269 | ТЕРр69-02-01 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм | 100 отверстий |
| 270 | ТЕРр69-02-02 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен | 100 отверстий |
| 271 | ТЕРр69-02-03 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм | 100 отверстий |
| 272 | ТЕРр69-11-01 | Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных | 1 м3 раствора |
| 273 | ТЕРр69-11-04 | Механизированное приготовление растворов в построечных условиях цементно-известковых: тяжелых | 1 м3 раствора |
| 274 | ТЕРр69-11-05 | Механизированное приготовление растворов в построечных условиях цементно-известковых: легких | 1 м3 раствора |
| 275 | ТЕРр69-12-01 | Приготовление растворов вручную: цементных | 1 м3 раствора |
| 276 | ТЕРр69-12-02 | Приготовление растворов вручную: известковых тяжелых | 1 м3 раствора |
| 277 | ТЕРр69-12-03 | Приготовление растворов вручную: известковых легких | 1 м3 раствора |
| 278 | ТЕРр69-12-04 | Приготовление растворов вручную цементно-известковых: тяжелых | 1 м3 раствора |
| 279 | ТЕРр69-12-05 | Приготовление растворов вручную цементно-известковых: легких | 1 м3 раствора |
| 280 | ТЕРр69-13-01 | Разогрев битумных материалов | 1 т |
| *Указанный перечень работ содержит в себе максимальное количество наименований работ и после заключения муниципального контракта перечень работ по ремонту формируется следующим образом: работы по ремонту объектов выполняются Подрядчиком в соответствии с планом – графиком их проведения, согласованному Сторонами, который формируется Подрядчиком на каждый календарный месяц и направляется до 20 числа календарного месяца, предшествующего месяцу выполнения работ, Заказчику для утверждения. |  |  |  |

Составил зам. начальника тех. отдела                                      Н.Н. Федорова

Приложение № 3 к техническому заданию

к извещению запроса котировок

от «24» декабря 2010 года  №47

| Перечень материалов, применяемых при выполнении работ по техническому содержанию, включая ликвидацию аварий и повреждений на муниципальных объектах теплоснабжения, входящих в состав имущества муниципальной казны г. Перми |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | СЦМ-101-0003 | Асбест хризотиловый марки П-3-50 | т |
| 2 | СЦМ-101-0014 | Бумага асбестовая марки БТ (в рулонах, листах) | т |
| 3 | СЦМ-101-0016 | Бумага асбестовая марки БЭ толщиной 0.2-0.3 мм | т |
| 4 | СЦМ-101-0017 | Бумага асбестовая марки БЭ толщиной 0.4-0.5 мм | т |
| 5 | СЦМ-101-0018 | Волокно асбестовое марки П-2-15 | т |
| 6 | СЦМ-101-0019 | Волокно асбестовое марки П-3-60 | т |
| 7 | СЦМ-101-0020 | Картон асбестовый общего назначения (КАОH-1) толщиной 2 мм | т |
| 8 | СЦМ-101-0021 | Картон асбестовый общего назначения (КАОH-1) толщиной 4 и 6 мм | т |
| 9 | СЦМ-101-0022 | Шнур асбестовый общего назначения (ШАОH-1) диаметром 0.7 мм | т |
| 10 | СЦМ-101-0022-1 | Шнур асбестовый пуховый ШАП-02 | т |
| 11 | СЦМ-101-0024 | Шнур асбестовый общего назначения (ШАОH-1) диаметром 2.0-2.5 мм | т |
| 12 | СЦМ-101-0025 | Шнур асбестовый общего назначения (ШАОH-1) диаметром 3.0-5.0 мм | т |
| 13 | СЦМ-101-0032 | Листы асбестоцементные волнистые обыкновенного профиля, толщиной 5.5 мм | м2 |
| 14 | СЦМ-101-0035 | Листы асбестоцементные волнистые унифицированного профиля 54/200 толщиной 6 мм | м2 |
| 15 | СЦМ-101-0063 | Ацетилен растворенный технический марки А | т |
| 16 | СЦМ-101-0064 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т |
| 17 | СЦМ-101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т |
| 18 | СЦМ-101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки БH-90/10 | т |
| 19 | СЦМ-101-0074 | Битумы нефтяные строительные марки БH-70/30 | т |
| 20 | СЦМ-101-0075 | Битумы нефтяные строительные марки БH-50/50 | т |
| 21 | СЦМ-101-0076 | Битумы нефтяные строительные кровельные марки БHК-90/30 | т |
| 22 | СЦМ-101-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1.6х50 мм | т |
| 23 | СЦМ-101-0180 | Гвозди строительные с плоской головкой 1.8х50 мм | т |
| 24 | СЦМ-101-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1.8х60 мм | т |
| 25 | СЦМ-101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т |
| 26 | СЦМ-101-0237 | Гудрон (полугудрон) | т |
| 27 | СЦМ-101-0309 | Канат пеньковый пропитанный | т |
| 28 | СЦМ-101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т |
| 29 | СЦМ-101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 |
| 30 | СЦМ-101-0540 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм | т |
| 31 | СЦМ-101-0794 | Проволока канатная оцинкованная диаметром 2.6 мм | т |
| 32 | СЦМ-101-0795 | Проволока канатная оцинкованная диаметром 3 мм | т |
| 33 | СЦМ-101-0796 | Проволока канатная оцинкованная диаметром 5.5 мм | т |
| 34 | СЦМ-101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм | т |
| 35 | СЦМ-101-0830 | Пудра алюминиевая ПП-1 | т |
| 36 | СЦМ-101-0831 | Пудра алюминиевая ПП-2 | т |
| 37 | СЦМ-101-0832 | Пудра алюминиевая ПП-3 | т |
| 38 | СЦМ-101-0861 | Рубероид наплавляемый РМ-420-1,0 | м2 |
| 39 | СЦМ-101-1292 | Уайт-спирит | т |
| 40 | СЦМ-101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т |
| 41 | СЦМ-101-1352 | Цемент глиноземистый марки 400 | т |
| 42 | СЦМ-101-1512 | Электроды диаметром 3 мм Э55 | т |
| 43 | СЦМ-101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т |
| 44 | СЦМ-101-1517 | Электроды диаметром 4 мм Э50 | т |
| 45 | СЦМ-101-1554 | Битумы нефтяные дорожные марки БHД-40/60 первый сорт | т |
| 46 | СЦМ-101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки БHД-60/90, БHД-90/130 первый сорт | т |
| 47 | СЦМ-101-1558 | Битумы нефтяные дорожные марки БHД-130/200, БHД-200/300 первый сорт | т |
| 48 | СЦМ-101-1561 | Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ | т |
| 49 | СЦМ-101-1564 | Гидроизол | м2 |
| 50 | СЦМ-101-1586 | Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная | м2 |
| 51 | СЦМ-101-1587 | Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм крученая | м2 |
| 52 | СЦМ-101-1593 | Холст стеклянный ВВГ | 10 м2 |
| 53 | СЦМ-101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 |
| 54 | СЦМ-101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 |
| 55 | СЦМ-101-1603 | Круг отрезной, тип 14А40-HСТ341-БУ 80 м/с 2 класса размером 200х3.2х32 мм | шт |
| 56 | СЦМ-101-1604 | Круг отрезной, тип 14А40-HСТ341-БУ 80 м/с 2 класса размером 300х4х32 мм | шт |
| 57 | СЦМ-101-1605 | Круг шлифовальный марки 24А10-ПС2 КПГ 35 м/с А 1 класса размером 175х32х32 мм | шт |
| 58 | СЦМ-101-1606 | Круг шлифовальный марки 24А10-ПС2 КПГ 35 м/с А 1 класса размером 180х10х32 мм | шт |
| 59 | СЦМ-101-1608 | Круг шлифовальный марки 24А10-ПС2 КПГ 35 м/с А 1 класса размером 250х8х32 мм | шт. |
| 60 | СЦМ-101-1664 | Лаки масляные черные 177, битумные | т |
| 61 | СЦМ-101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т |
| 62 | СЦМ-101-1704 | Войлок строительный | т |
| 63 | СЦМ-101-1706 | Сталь листовая оцинкованная толщина листа 0.50 мм | т |
| 64 | СЦМ-101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т |
| 65 | СЦМ-101-1757 | Ветошь | кг |
| 66 | СЦМ-101-1759 | Герметик силиконовый для наружных швов | л |
| 67 | СЦМ-101-1762 | Шурупы-саморезы 4,2х16 мм | шт. |
| 68 | СЦМ-101-1780 | Эмульсии битумные для гидроизоляционных работ | т |
| 69 | СЦМ-101-1786 | Лаки битумные БТ-123 | т |
| 70 | СЦМ-101-1795 | Краска БТ-177 серебристая | т |
| 71 | СЦМ-101-1797 | Эмульсии битумно-дорожные | т |
| 72 | СЦМ-101-3594-1 | Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 | п.м. |
| 73 | СЦМ-101-9121-1 | Бикрост ХКП-4,0 (верхний слой) | м2 |
| 74 | СЦМ-101-9225 | Винты самонарезающие оцинкованные | т |
| 75 | СЦМ-101-9455 | Лента с липким слоем | 10 м |
| 76 | СЦМ-101-9462 | Пленка полиэтиленовая | м2 |
| 77 | СЦМ-101-9520 | Электроды УОHИ 13/45 | кг |
| 78 | СЦМ-101-9521 | Электроды УОHИ 13/55 | кг |
| 79 | СЦМ-101-9738 | Праймер эпоксидный | кг |
| 80 | СЦМ-102-0044 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм II сорта | м3 |
| 81 | СЦМ-102-0045 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм III сорта | м3 |
| 82 | СЦМ-102-0046 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм IV сорта | м3 |
| 83 | СЦМ-102-0048 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм II сорта | м3 |
| 84 | СЦМ-102-0049 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм III сорта | м3 |
| 85 | СЦМ-102-0050 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм IV сорта | м3 |
| 86 | СЦМ-102-0052 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм II сорта | м3 |
| 87 | СЦМ-102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта | м3 |
| 88 | СЦМ-102-0054 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм IV сорта | м3 |
| 89 | СЦМ-102-0056 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40мм II сорта | м3 |
| 90 | СЦМ-102-0057 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40мм III сорта | м3 |
| 91 | СЦМ-102-0058 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40мм IV сорта | м3 |
| 92 | СЦМ-102-0060 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта | м3 |
| 93 | СЦМ-102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 |
| 94 | СЦМ-102-0062 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более IV сорта | м3 |
| 95 | СЦМ-102-0065 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 16 мм III сорта | м3 |
| 96 | СЦМ-102-0066 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 16 мм IV сорта | м3 |
| 97 | СЦМ-103-0128 | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 20 мм толщина стенки 1.5 мм | м |
| 98 | СЦМ-103-0129 | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 20 мм толщина стенки 2 мм | м |
| 99 | СЦМ-103-0130 | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 32 мм толщина стенки 2.2 мм | м |
| 100 | СЦМ-103-0131 | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 32 мм толщина стенки 2.5 мм | м |
| 101 | СЦМ-103-0132 | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 32 мм толщина стенки 3 мм | м |
| 102 | СЦМ-103-0133 | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 40 мм толщина стенки 2.5 мм | м |
| 103 | СЦМ-103-0134 | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 40 мм толщина стенки 3 мм | м |
| 104 | СЦМ-103-0135 | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 48 мм толщина стенки 2.5 мм | м |
| 105 | СЦМ-103-0136 | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 48 мм толщина стенки 3 мм | м |
| 106 | СЦМ-103-0137 | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм толщина стенки 2.5 мм | м |
| 107 | СЦМ-103-0138 | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3 мм | м |
| 108 | СЦМ-103-0139 | Трубы электросварные стальные е прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3.5 мм | м |
| 109 | СЦМ-103-0140 | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм толщина стенки 4 мм | м |
| 110 | СЦМ-103-0141 | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 76 мм толщина стенки 2.8 мм | м |
| 111 | СЦМ-103-0142 | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 76 мм толщина стенки 3 мм | м |
| 112 | СЦМ-103-0143 | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 76 мм толщина стенки 3.2 мм | м |
| 113 | СЦМ-103-0144 | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 76 мм толщина стенки 3.5 мм | м |
| 114 | СЦМ-103-0145 | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 76 мм толщина стенки 3.8 мм | м |
| 115 | СЦМ-103-0146 | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 83 мм толщина стенки 2.8 мм | м |
| 116 | СЦМ-103-0147 | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 83 мм толщина стенки 3 мм | м |
| 117 | СЦМ-103-0148 | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 83 мм толщина стенки 3.5 мм | м |
| 118 | СЦМ-103-0149 | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 83 мм толщина стенки 4 мм | м |
| 119 | СЦМ-103-0150 | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 83 мм толщина стенки 4.5 мм | м |
| 120 | СЦМ-103-0151 | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 83 мм толщина стенки 5 мм | м |
| 121 | СЦМ-103-0152 | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм толщина стенки 2.8 мм | м |
| 122 | СЦМ-103-0153 | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм толщина стенки 3 мм | м |
| 123 | СЦМ-103-0154 | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм толщина стенки 3.5 мм | м |
| 124 | СЦМ-103-0155 | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм толщина стенки 4 мм | м |
| 125 | СЦМ-103-0156 | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм толщина стенки 4.5 мм | м |
| 126 | СЦМ-103-0157 | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм толщина стенки 5 мм | м |
| 127 | СЦМ-103-0158 | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм толщина стенки 2.8 мм | м |
| 128 | СЦМ-103-0159 | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм толщина стенки 3 мм | м |
| 129 | СЦМ-103-0160 | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм толщина стенки 3.5 мм | м |
| 130 | СЦМ-103-0161 | Трубы электросварные4 стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм толщина стенки 4 мм | м |
| 131 | СЦМ-103-0162 | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм толщина стенки 4.5 мм | м |
| 132 | СЦМ-103-0163 | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм толщина стенки 5 мм | м |
| 133 | СЦМ-103-0164 | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 114 мм толщина стенки 2.5 мм | м |
| 134 | СЦМ-103-0166 | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 114 мм толщина стенки 3.5 мм | м |
| 135 | СЦМ-103-0167 | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 114 мм толщина стенки 4 мм | м |
| 136 | СЦМ-103-0168 | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 114 мм толщина стенки 4.5 мм | м |
| 137 | СЦМ-103-0169 | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 114 мм толщина стенки 5 мм | м |
| 138 | СЦМ-103-0170 | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 152 мм толщина стенки 4 мм | м |
| 139 | СЦМ-103-0170-1 | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 152 мм толщина стенки 4 мм | м |
| 140 | СЦМ-103-0170-1 | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 152 мм толщина стенки 4 мм | м |
| 141 | СЦМ-103-0171 | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 152 мм толщина стенки 4.5 мм | м |
| 142 | СЦМ-103-0172 | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 152 мм толщина стенки 5 мм | м |
| 143 | СЦМ-103-0173 | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм толщина стенки 3.2 мм | м |
| 144 | СЦМ-103-0174 | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм толщина стенки 3.5 мм | м |
| 145 | СЦМ-103-0175 | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм толщина стенки 4 мм | м |
| 146 | СЦМ-103-0176 | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм толщина стенки 4.5 мм | м |
| 147 | СЦМ-103-0177 | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм толщина стенки 5 мм | м |
| 148 | СЦМ-103-0178 | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм толщина стенки 6 мм | м |
| 149 | СЦМ-103-0179 | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм толщина стенки 7 мм | м |
| 150 | СЦМ-103-0180 | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм толщина стенки 8 мм | м |
| 151 | СЦМ-103-0181 | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 168 мм толщина стенки 4 мм | м |
| 152 | СЦМ-103-0182 | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 168 мм толщина стенки 4.5мм | м |
| 153 | СЦМ-103-0183 | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 168 мм толщина стенки 5 мм | м |
| 154 | СЦМ-103-0184 | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 168 мм толщина стенки 6 мм | м |
| 155 | СЦМ-103-0185 | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 168 мм толщина стенки 7 мм | м |
| 156 | СЦМ-103-0186 | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 168 мм толщина стенки 8 мм | м |
| 157 | СЦМ-103-0187 | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм толщина стенки 4 мм | м |
| 158 | СЦМ-103-0188 | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм толщина стенки 4.5 мм | м |
| 159 | СЦМ-103-0189 | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм толщина стенки 5 мм | м |
| 160 | СЦМ-103-0189-1 | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм толщина стенки 5 мм | м |
| 161 | СЦМ-103-0190 | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм толщина стенки 6 мм | м |
| 162 | СЦМ-103-0190-1 | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали ГОСТ 10705-80 наружный диаметр 219 мм толщина стенки 6 мм | м |
| 163 | СЦМ-103-0191 | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм толщина стенки 7 мм | м |
| 164 | СЦМ-103-0192 | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм толщина стенки 8 мм | м |
| 165 | СЦМ-103-0193 | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 273 мм толщина стенки 4 мм | м |
| 166 | СЦМ-103-0194 | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 273 мм толщина стенки 4.5 мм | м |
| 167 | СЦМ-103-0195 | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 273 мм толщина стенки 5 мм | м |
| 168 | СЦМ-103-0196 | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 273 мм толщина стенки 6 мм | м |
| 169 | СЦМ-103-0196-1 | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 273 мм толщина стенки 6 мм | м |
| 170 | СЦМ-103-0197 | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 273 мм толщина стенки 7 мм | м |
| 171 | СЦМ-103-0198 | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 273 мм толщина стенки 8 мм | м |
| 172 | СЦМ-103-0198-1 | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали ГОСТ 10705-80 наружный диаметр 273 мм толщина стенки 8 мм | м |
| 173 | СЦМ-103-0199 | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм толщина стенки 4 мм | м |
| 174 | СЦМ-103-0200 | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм толщина стенки 4.5 мм | м |
| 175 | СЦМ-103-0201 | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм толщина стенки 5 мм | м |
| 176 | СЦМ-103-0202 | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм толщина стенки 6 мм | м |
| 177 | СЦМ-103-0202-1 | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм толщина стенки 6 мм | м |
| 178 | СЦМ-103-0203 | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм толщина стенки 7 мм | м |
| 179 | СЦМ-103-0204 | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм толщина стенки 8 мм | м |
| 180 | СЦМ-103-0205 | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм толщина стенки 9 мм | м |
| 181 | СЦМ-103-0206 | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 377 мм толщина стенки 4 мм | м |
| 182 | СЦМ-103-0207 | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 377 мм толщина стенки 4.5 мм | м |
| 183 | СЦМ-103-0208 | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 377 мм толщина стенки 5 мм | м |
| 184 | СЦМ-103-0209 | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 377 мм толщина стенки 6 мм | м |
| 185 | СЦМ-103-0210 | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 377 мм толщина стенки 7 мм | м |
| 186 | СЦМ-103-0210-1 | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 377 мм толщина стенки 7 мм | м |
| 187 | СЦМ-103-0211 | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 377 мм толщина стенки 8 мм | м |
| 188 | СЦМ-103-0212 | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 377 мм толщина стенки 9 мм | м |
| 189 | СЦМ-103-0213 | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 377 мм толщина стенки 10 мм | м |
| 190 | СЦМ-103-0356 | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3 мм | м |
| 191 | СЦМ-103-0357 | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3.5 мм | м |
| 192 | СЦМ-103-0358 | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 57 мм толщина стенки 4 мм | м |
| 193 | СЦМ-103-0359 | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 57 мм толщина стенки 4.5 мм | м |
| 194 | СЦМ-103-0360 | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 57 мм толщина стенки 5 мм | м |
| 195 | СЦМ-103-0361 | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 57 мм толщина стенки 5.5 мм | м |
| 196 | СЦМ-103-0362 | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 57 мм толщина стенки 6мм | м |
| 197 | СЦМ-103-0363 | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 57 мм толщина стенки 7 мм | м |
| 198 | СЦМ-103-0372 | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 76 мм толщина стенки 3 мм | м |
| 199 | СЦМ-103-0373 | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 76 мм толщина стенки 3.5 мм | м |
| 200 | СЦМ-103-0374 | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 76 мм толщина стенки 4 мм | м |
| 201 | СЦМ-103-0375 | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 76 мм толщина стенки 4.5 мм | м |
| 202 | СЦМ-103-0376 | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 76 мм толщина стенки 5 мм | м |
| 203 | СЦМ-103-0377 | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 76 мм толщина стенки 5.5 мм | м |
| 204 | СЦМ-103-0378 | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 76 мм толщина стенки 6 мм | м |
| 205 | СЦМ-103-0379 | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 76 мм толщина стенки 7 мм | м |
| 206 | СЦМ-103-0387 | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 89 мм толщина стенки 3.5 мм | м |
| 207 | СЦМ-103-0388 | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 89 мм толщина стенки 4 мм | м |
| 208 | СЦМ-103-0389 | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 89 мм толщина стенки 4.5 мм | м |
| 209 | СЦМ-103-0390 | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 89 мм толщина стенки 5 мм | м |
| 210 | СЦМ-103-0391 | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 89 мм толщина стенки 5.5 мм | м |
| 211 | СЦМ-103-0392 | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 89 мм толщина стенки 6 мм | м |
| 212 | СЦМ-103-0393 | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 89 мм толщина стенки 7 мм | м |
| 213 | СЦМ-103-0401 | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 108 мм толщина стенки 4 мм | м |
| 214 | СЦМ-103-0402 | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 108 мм толщина стенки 4.5 мм | м |
| 215 | СЦМ-103-0403 | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 108 мм толщина стенки 5 мм | м |
| 216 | СЦМ-103-0404 | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 108 мм толщина стенки 5.5 мм | м |
| 217 | СЦМ-103-0405 | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 108 мм толщина стенки 6 мм | м |
| 218 | СЦМ-103-0406 | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 108 мм толщина стенки 7 мм | м |
| 219 | СЦМ-103-0407 | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 108 мм толщина стенки 8 мм | м |
| 220 | СЦМ-103-0408 | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 108 мм толщина стенки 9 мм | м |
| 221 | СЦМ-103-0409 | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 108 мм толщина стенки 10 мм | м |
| 222 | СЦМ-103-0410 | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 114 мм толщина стенки 4 мм | м |
| 223 | СЦМ-103-0411 | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 114 мм толщина стенки 4,5мм | м |
| 224 | СЦМ-103-0412 | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 114 мм толщина стенки 5 мм | м |
| 225 | СЦМ-103-0413 | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 114 мм толщина стенки 5.5 мм | м |
| 226 | СЦМ-103-0414 | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 114 мм толщина стенки 6 мм | м |
| 227 | СЦМ-103-0415 | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 114 мм толщина стенки 7 мм | м |
| 228 | СЦМ-103-0416 | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 114 мм толщина стенки 8 мм | м |
| 229 | СЦМ-103-0417 | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 114 мм толщина стенки 9 мм | м |
| 230 | СЦМ-103-0418 | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 114 мм толщина стенки 10 мм | м |
| 231 | СЦМ-103-0436 | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 127 мм толщина стенки 10 мм | м |
| 232 | СЦМ-103-0437 | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 133 мм толщина стенки 4 мм | м |
| 233 | СЦМ-103-0438 | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 133 мм толщина стенки 4.5 мм | м |
| 234 | СЦМ-103-0439 | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 133 мм толщина стенки 5мм | м |
| 235 | СЦМ-103-0440 | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 133 мм толщина стенки 5.5 мм | м |
| 236 | СЦМ-103-0441 | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 133 мм толщина стенки 6 мм | м |
| 237 | СЦМ-103-0454 | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 159 мм толщина стенки 4.5 мм | м |
| 238 | СЦМ-103-0455 | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 159 мм толщина стенки 5 мм | м |
| 239 | СЦМ-103-0456 | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 159 мм толщина стенки 5.5 мм | м |
| 240 | СЦМ-103-0457 | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 159 мм толщина стенки 6 мм | м |
| 241 | СЦМ-103-0458 | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 159 мм толщина стенки 7 мм | м |
| 242 | СЦМ-103-0459 | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 159 мм толщина стенки 8 мм | м |
| 243 | СЦМ-103-0462 | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 180 мм толщина стенки 5 мм | м |
| 244 | СЦМ-103-0463 | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 180 мм толщина стенки 5.5 мм | м |
| 245 | СЦМ-103-0464 | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 180 мм толщина стенки 6 мм | м |
| 246 | СЦМ-103-0465 | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 180 мм толщина стенки 7 мм | м |
| 247 | СЦМ-103-0466 | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 180 мм толщина стенки 8 мм | м |
| 248 | СЦМ-103-0467 | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 180 мм толщина стенки 9 мм | м |
| 249 | СЦМ-103-0468 | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 180 мм толщина стенки 10 мм | м |
| 250 | СЦМ-103-0469 | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 219 мм толщина стенки 6 мм | м |
| 251 | СЦМ-103-0470 | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 219 мм толщина стенки 7 мм | м |
| 252 | СЦМ-103-0471 | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 219 мм толщина стенки 8 мм | м |
| 253 | СЦМ-103-0472 | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 219 мм толщина стенки 9 мм | м |
| 254 | СЦМ-103-0473 | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 219 мм толщина стенки 10 мм | м |
| 255 | СЦМ-103-0474 | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 273 мм толщина стенки 7 мм | м |
| 256 | СЦМ-103-0475 | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 273 мм толщина стенки 8 мм | м |
| 257 | СЦМ-103-0476 | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 273 мм толщина стенки 9 мм | м |
| 258 | СЦМ-103-0477 | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 273 мм толщина стенки 10 мм | м |
| 259 | СЦМ-103-0478 | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 273 мм толщина стенки 11 мм | м |
| 260 | СЦМ-103-0485 | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 325 мм толщина стенки 8 мм | м |
| 261 | СЦМ-103-0486 | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 325 мм толщина стенки 9 мм | м |
| 262 | СЦМ-103-0487 | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 325 мм толщина стенки 10 мм | м |
| 263 | СЦМ-103-0488 | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 325 мм толщина стенки 11 мм | м |
| 264 | СЦМ-103-0489 | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 325 мм толщина стенки 12 мм | м |
| 265 | СЦМ-103-0490 | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 351 мм толщина стенки 8 мм | м |
| 266 | СЦМ-103-0491 | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 351 мм толщина стенки 9 мм | м |
| 267 | СЦМ-103-0492 | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 351 мм толщина стенки 10 мм | м |
| 268 | СЦМ-103-0493 | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 351 мм толщина стенки 11 мм | м |
| 269 | СЦМ-103-0494 | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 351 мм толщина стенки 12 мм | м |
| 270 | СЦМ-103-0495 | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 377 мм толщина стенки 9 мм | м |
| 271 | СЦМ-103-0496 | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 377 мм толщина стенки 10 мм | м |
| 272 | СЦМ-103-0497 | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 377 мм толщина стенки 11 мм | м |
| 273 | СЦМ-103-0498 | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 377 мм толщина стенки 12 мм | м |
| 274 | СЦМ-104-0002 | Вата минеральная | м3 |
| 275 | СЦМ-104-0004 | Плиты из минеральной ваты теплоизоляционные на синтетическом связующем М-125 | м3 |
| 276 | СЦМ-104-0007 | Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200 | м3 |
| 277 | СЦМ-104-0067 | Холсты стекловолокнистые марки ВВ-Т | 10 м2 |
| 278 | СЦМ-104-0068 | Холсты стекловолокнистые марки ВВ-Г высший сорт | 10 м2 |
| 279 | СЦМ-104-0077 | Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В | 1000 м2 |
| 280 | СЦМ-104-0078 | Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В | 1000 м2 |
| 281 | СЦМ-104-0079 | Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В | 1000 м2 |
| 282 | СЦМ-104-0088 | Ткань стеклянная конструкционная Т-10, Т-10п | 1000 м2 |
| 283 | СЦМ-104-0090 | Ткань стеклянная конструкционная Т-13 | 1000 м2 |
| 284 | СЦМ-104-0125 | Лента самоклеящаяся "Армофлекс" 3х50 мм | м |
| 285 | СЦМ-104-9142 | Детали покрытия; из оцинкованной стали | м2 |
| 286 | СЦМ-104-9212 | Стеклопластик рулонный, шириной 50 мм | м2 |
| 287 | СЦМ-104-9226 | Нить стеклянная комплексная | кг |
| 288 | СЦМ-104-9330 | Фольга алюминиевая дублированная | 10 м2 |
| 289 | СЦМ-113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т |
| 290 | СЦМ-113-0079 | Лаки БТ-577 | т |
| 291 | СЦМ-113-0156 | Растворители марки Р-4 | т |
| 292 | СЦМ-113-0157 | Растворители марки Р-5 | т |
| 293 | СЦМ-113-0158 | Растворители марки N 646 | т |
| 294 | СЦМ-113-0299 | Лаки битумные | т |
| 295 | СЦМ-113-0367 | Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А | кг |
| 296 | СЦМ-113-9040 | Пленка полиэтиленовая | м2 |
| 297 | СЦМ-204-0001 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм | т |
| 298 | СЦМ-204-0002 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм | т |
| 299 | СЦМ-204-0003 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 10 мм | т |
| 300 | СЦМ-204-0004 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 12 мм | т |
| 301 | СЦМ-204-0005 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 14 мм | т |
| 302 | СЦМ-204-0006 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 16-18 мм | т |
| 303 | СЦМ-204-0007 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 20-22 мм | т |
| 304 | СЦМ-204-0008 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 25-28 мм | т |
| 305 | СЦМ-204-0009 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 32-40 мм | т |
| 306 | СЦМ-204-0010 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром более 45 мм | т |
| 307 | СЦМ-204-0011 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II диаметром 10 мм | т |
| 308 | СЦМ-204-0012 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II диаметром 12 мм | т |
| 309 | СЦМ-204-0013 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II диаметром 14 мм | т |
| 310 | СЦМ-204-0014 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II диаметром 16-18 мм | т |
| 311 | СЦМ-204-0015 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II диаметром 20-22 мм | т |
| 312 | СЦМ-204-0016 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II диаметром 25-28 мм | т |
| 313 | СЦМ-204-0017 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II диаметром 32-40 мм | т |
| 314 | СЦМ-204-0018 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II диаметром более 45 мм | т |
| 315 | СЦМ-204-0019 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм | т |
| 316 | СЦМ-204-0020 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм | т |
| 317 | СЦМ-204-0021 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм | т |
| 318 | СЦМ-204-0022 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм | т |
| 319 | СЦМ-204-0023 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм | т |
| 320 | СЦМ-204-0024 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм | т |
| 321 | СЦМ-204-0025 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 20-22 мм | т |
| 322 | СЦМ-204-0026 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 25-28 мм | т |
| 323 | СЦМ-204-0027 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 32-40 мм | т |
| 324 | СЦМ-204-0028 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I диаметром 3 мм | т |
| 325 | СЦМ-204-0029 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I диаметром 4 мм | т |
| 326 | СЦМ-204-0030 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I диаметром 5 мм | т |
| 327 | СЦМ-204-0062 | Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно | т |
| 328 | СЦМ-204-0063 | Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток | т |
| 329 | СЦМ-204-0064 | Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно | т |
| 330 | СЦМ-204-0066 | Арматура-сетка из стали класса А-I диаметром 12-14 мм | т |
| 331 | СЦМ-204-0100 | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III | т |
| 332 | СЦМ-204-9001 | Арматура | т |
| 333 | СЦМ-204-9038 | Арматура класса А-1 | т |
| 334 | СЦМ-204-9040 | Арматура класса А-3 | т |
| 335 | СЦМ-204-9050 | Арматура проволочная В-II | т |
| 336 | СЦМ-204-9086 | Арматура-сетка из стали класса А-1 диаметром 12-14мм | т |
| 337 | СЦМ-204-9090 | Конструкции арматурные | т |
| 338 | СЦМ-204-9100 | Армосетки и армопакеты | т |
| 339 | СЦМ-204-9120 | Каркасы арматурные | т |
| 340 | СЦМ-204-9120-1 | Сетки арматурные из стали А-3 диам.12мм | т |
| 341 | СЦМ-204-9120-10 | Каркасы плоские из арматурной стали А-I диаметром 6 мм | т |
| 342 | СЦМ-204-9120-11 | Каркасы плоские из арматурной стали А-I диаметром 8 мм | т |
| 343 | СЦМ-204-9120-12 | Каркасы плоские из арматурной стали А-I диаметром 10 мм | т |
| 344 | СЦМ-204-9120-13 | Каркасы плоские из арматурной стали А-I диаметром 12 м | т |
| 345 | СЦМ-204-9120-14 | Каркасы плоские из арматурной стали А-I диаметром 14 мм | т |
| 346 | СЦМ-204-9120-15 | Каркасы плоские из арматурной стали А-I диаметром 16-18 мм | т |
| 347 | СЦМ-204-9120-16 | Каркасы плоские из арматурной стали А-I диаметром 20-22 мм | т |
| 348 | СЦМ-204-9120-17 | Каркасы плоские из арматурной стали А-I диаметром 25-28 мм | т |
| 349 | СЦМ-204-9120-18 | Каркасы плоские из арматурной стали А-I диаметром 32-40 мм | т |
| 350 | СЦМ-204-9120-19 | Каркасы плоские из арматурной стали А-I диаметром 45-50 мм | т |
| 351 | СЦМ-204-9120-21 | Каркасы плоские из арматурной стали А-II диаметром 10 мм | т |
| 352 | СЦМ-204-9120-22 | Каркасы плоские из арматурной стали А-II диаметром 12 мм | т |
| 353 | СЦМ-204-9120-23 | Каркасы плоские из арматурной стали А-II диаметром 14 мм | т |
| 354 | СЦМ-204-9120-24 | Каркасы плоские из арматурной стали А-II диаметром 16-18 мм | т |
| 355 | СЦМ-204-9120-25 | Каркасы плоские из арматурной стали А-II диаметром 20-22 мм | т |
| 356 | СЦМ-204-9120-26 | Каркасы плоские из арматурной стали А-II диаметром 25-28 мм | т |
| 357 | СЦМ-204-9120-27 | Каркасы плоские из арматурной стали А-II диаметром 32-40 мм | т |
| 358 | СЦМ-204-9120-28 | Каркасы плоские из арматурной стали А-II диаметром 45-50 мм | т |
| 359 | СЦМ-204-9120-30 | Каркасы плоские из арматурной стали А-III диаметром 6 мм | т |
| 360 | СЦМ-204-9120-31 | Каркасы плоские из арматурной стали А-III диаметром 8 мм | т |
| 361 | СЦМ-204-9120-32 | Каркасы плоские из арматурной стали А-III диаметром 10 мм | т |
| 362 | СЦМ-204-9120-33 | Каркасы плоские из арматурной стали А-III диаметром 12 мм | т |
| 363 | СЦМ-204-9120-34 | Каркасы плоские из арматурной стали А-III диаметром 14 мм | т |
| 364 | СЦМ-204-9120-35 | Каркасы плоские из арматурной стали А-III диаметром 16-18 мм | т |
| 365 | СЦМ-204-9120-36 | Каркасы плоские из арматурной стали А-III диаметром 20-22 мм | т |
| 366 | СЦМ-204-9120-37 | Каркасы плоские из арматурной стали А-III диаметром 25-28 мм | т |
| 367 | СЦМ-204-9120-38 | Каркасы плоские из арматурной стали А-III диаметром 32-40 м | т |
| 368 | СЦМ-204-9120-39 | Каркасы пространственные из арматурной стали А-I диаметром 6 мм | т |
| 369 | СЦМ-204-9120-40 | Каркасы пространственные из арматурной стали А-I диаметром 8 мм | т |
| 370 | СЦМ-204-9120-41 | Каркасы пространственные из арматурной стали А-I диаметром 10 мм | т |
| 371 | СЦМ-204-9120-42 | Каркасы пространственные из арматурной стали А-I диаметром 12 мм | т |
| 372 | СЦМ-204-9120-43 | Каркасы пространственные из арматурной стали А-I диаметром 14 мм | т |
| 373 | СЦМ-204-9120-44 | Каркасы пространственные из арматурной стали А-I диаметром 16-18 мм | т |
| 374 | СЦМ-204-9120-45 | Каркасы пространственные из арматурной стали А-I диаметром 20-22 мм | т |
| 375 | СЦМ-204-9120-46 | Каркасы пространственные из арматурной стали А-I диаметром 25-28 мм | т |
| 376 | СЦМ-204-9120-47 | Каркасы пространственные из арматурной стали А-I диаметром 32-40 мм | т |
| 377 | СЦМ-204-9120-48 | Каркасы пространственные из арматурной стали А-I диаметром 45-50 мм | т |
| 378 | СЦМ-204-9120-50 | Каркасы пространственные из арматурной стали А-II диаметром 10 мм | т |
| 379 | СЦМ-204-9120-51 | Каркасы пространственные из арматурной стали А-II диаметром 12 мм | т |
| 380 | СЦМ-204-9120-52 | Каркасы пространственные из арматурной стали А-II диаметром 14 мм | т |
| 381 | СЦМ-204-9120-53 | Каркасы пространственные из арматурной стали А-II диаметром 16-18 мм | т |
| 382 | СЦМ-204-9120-54 | Каркасы пространственныее из арматурной стали А-II диаметром 20-22 мм | т |
| 383 | СЦМ-204-9120-55 | Каркасы пространственные из арматурной стали А-II диаметром 25-28 мм | т |
| 384 | СЦМ-204-9120-56 | Каркасы пространственные из арматурной стали А-II диаметром 32-40 мм | т |
| 385 | СЦМ-204-9120-57 | Каркасы пространственные из арматурной стали А-II диаметром 45-50 мм | т |
| 386 | СЦМ-204-9120-59 | Каркасы пространственныеиз арматурной стали А-III диаметром 6 мм | т |
| 387 | СЦМ-204-9120-60 | Каркасы пространственныеиз арматурной стали А-III диаметром 8 мм | т |
| 388 | СЦМ-204-9120-61 | Каркасы пространственныеиз арматурной стали А-III диаметром 10 мм | т |
| 389 | СЦМ-204-9120-62 | Каркасы пространственныеиз арматурной стали А-III диаметром 12 мм | т |
| 390 | СЦМ-204-9120-63 | Каркасы пространственныеиз арматурной стали А-III диаметром 14 мм | т |
| 391 | СЦМ-204-9120-64 | Каркасы пространственныеиз арматурной стали А-III диаметром 16-18 мм | т |
| 392 | СЦМ-204-9120-65 | Каркасы пространственныеиз арматурной стали А-III диаметром 20-22 мм | т |
| 393 | СЦМ-204-9120-66 | Каркасы пространственныеиз арматурной стали А-III диаметром 25-28 мм | т |
| 394 | СЦМ-204-9120-67 | Каркасы пространственныеиз арматурной стали А-III диаметром 32-40 мм | т |
| 395 | СЦМ-204-9160 | Детали анкерные | кг |
| 396 | СЦМ-204-9171 | Арматура для монолитных железобетонных конструкций | т |
| 397 | СЦМ-204-9180 | Детали закладные и накладные | т |
| 398 | СЦМ-204-9182 | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 5 мм | т |
| 399 | СЦМ-204-9184 | Сетка из проволоки холоднотянутой | т |
| 400 | СЦМ-204-9282 | Крепежные детали (анкера) | т |
| 401 | СЦМ-300-1139 | Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса 76 мм | шт |
| 402 | СЦМ-300-1140 | Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса 89 мм | шт |
| 403 | СЦМ-300-1141 | Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса 108 мм | шт |
| 404 | СЦМ-300-1142 | Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса 133 мм | шт |
| 405 | СЦМ-300-1143 | Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса 159 мм | шт |
| 406 | СЦМ-300-1144 | Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса 219 мм | шт |
| 407 | СЦМ-300-1145 | Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса 273 мм | шт |
| 408 | СЦМ-300-1146 | Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса 325 мм | шт |
| 409 | СЦМ-300-1147 | Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса 426 мм | шт |
| 410 | СЦМ-300-1175 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10кгс/см2) 30Ч6БР, диаметром 50 мм | шт |
| 411 | СЦМ-300-1176 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10кгс/см2) 30Ч6БР, диаметром 80 мм | шт |
| 412 | СЦМ-300-1177 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10кгс/см2) 30Ч6БР, диаметром 100 мм | шт |
| 413 | СЦМ-300-1178 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10кгс/см2) 30Ч6БР, диаметром 125 мм | шт |
| 414 | СЦМ-300-1179 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10кгс/см2) 30Ч6БР, диаметром 150 мм | шт |
| 415 | СЦМ-300-1180 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10кгс/см2) 30Ч6БР, диаметром 200 мм | шт |
| 416 | СЦМ-300-1181 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10кгс/см2) 30Ч6БР, диаметром 300 мм | шт. |
| 417 | СЦМ-300-1182 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10кгс/см2) 30Ч6БР, диаметром 400 мм | шт. |
| 418 | СЦМ-300-1257-1 | Вентили фланцевые диаметром 40 мм 15кч16нж | шт |
| 419 | СЦМ-300-1257-2 | Вентили фланцевые диаметром 65 мм 15кч16нж | шт |
| 420 | СЦМ-300-1257-3 | Вентили фланцевые диаметром 40 мм 15кч22нж | шт |
| 421 | СЦМ-300-1257-4 | Вентили фланцевые диаметром 50 мм 15кч22нж | шт |
| 422 | СЦМ-300-1257-5 | Вентили фланцевые диаметром 65 мм 15кч22нж | шт |
| 423 | СЦМ-300-1257-6 | Вентили фланцевые диаметром 80 мм 15кч22нж | шт |
| 424 | СЦМ-300-1262 | Вентили фланцевые диаметром 40 мм 15с22нж | шт |
| 425 | СЦМ-300-1263 | Вентили фланцевые диаметром 50 мм 15с22нж | шт |
| 426 | СЦМ-300-1263-1 | Вентили фланцевые диаметром 65 мм 15с22нж | шт |
| 427 | СЦМ-300-1264 | Вентили фланцевые диаметром 80 мм 15с22нж | шт |
| 428 | СЦМ-300-1264-1 | Вентили фланцевые диаметром 100 мм 15с22нж | шт |
| 429 | СЦМ-300-1264-2 | Вентили фланцевые диаметром 125 мм 15с22нж | шт |
| 430 | СЦМ-300-1264-3 | Вентили фланцевые диаметром 150 мм 15с22нж | шт |
| 431 | СЦМ-300-1264-4 | Вентили фланцевые диаметром 200 мм 15с22нж | шт |
| 432 | СЦМ-300-1265 | Вентили проходные муфтовые для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм 15Б1БК | шт |
| 433 | СЦМ-300-1266 | Вентили проходные муфтовые для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм 15Б1БК | шт |
| 434 | СЦМ-300-1266-101 | Вентили проходные муфтовые для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм 15Б1п | шт. |
| 435 | СЦМ-300-1266-102 | Вентили проходные муфтовые для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм 15Б1п | шт. |
| 436 | СЦМ-300-1266-103 | Вентили проходные муфтовые для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм 15Б1п | шт. |
| 437 | СЦМ-300-1266-104 | Вентили проходные муфтовые для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм 15Б1п | шт. |
| 438 | СЦМ-300-1266-105 | Вентили проходные муфтовые для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм 15Б1п | шт. |
| 439 | СЦМ-300-1266-106 | Вентили проходные муфтовые для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм 15Б1п | шт. |
| 440 | СЦМ-300-1267 | Вентили фланцевые диаметром 25 мм 15кч19п1 | шт |
| 441 | СЦМ-300-1267-39 | Вентили фланцевые диаметром 25 мм 15кч19п2 | шт |
| 442 | СЦМ-300-1267-40 | Вентили фланцевые диаметром 32 мм 15кч19п2 | шт |
| 443 | СЦМ-300-1267-41 | Вентили фланцевые диаметром 40 мм 15кч19п2 | шт |
| 444 | СЦМ-300-1267-42 | Вентили фланцевые диаметром 50 мм 15кч19п2 | шт |
| 445 | СЦМ-300-1267-43 | Вентили фланцевые диаметром 25 мм 15ч9п2 | шт |
| 446 | СЦМ-300-1267-44 | Вентили фланцевые диаметром 32 мм 15ч9п2 | шт |
| 447 | СЦМ-300-1267-45 | Вентили фланцевые диаметром 40 мм 15ч9п2 | шт |
| 448 | СЦМ-300-1267-46 | Вентили фланцевые диаметром 50 мм 15ч9п2 | шт |
| 449 | СЦМ-300-1267-47 | Вентили фланцевые диаметром 25 мм 15ч9р2 | шт |
| 450 | СЦМ-300-1267-48 | Вентили фланцевые диаметром 80 мм 15кг16бр | шт |
| 451 | СЦМ-300-1268 | Вентили фланцевые диаметром 40 мм 15кч19п | шт |
| 452 | СЦМ-300-1268-1 | Вентили фланцевые диаметром 25 мм 15кч19п | шт |
| 453 | СЦМ-300-1268-2 | Вентили фланцевые диаметром 32 мм 15кч19п | шт |
| 454 | СЦМ-300-1269 | Вентили фланцевые диаметром 50 мм 15кч19п | шт |
| 455 | СЦМ-300-1270 | Вентили проходные фланцевые для пара, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 80 мм 15КЧ16НЖ | шт |
| 456 | СЦМ-300-1317 | Трубопроводы из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружный диаметр, мм : 57 | м |
| 457 | СЦМ-300-1318 | Трубопроводы из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружный диаметр, мм : 76 | м |
| 458 | СЦМ-300-1319 | Трубопроводы из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружный диаметр, мм : 89 | м |
| 459 | СЦМ-300-1320 | Трубопроводы из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружный диаметр, мм : 108 | м |
| 460 | СЦМ-300-1321 | Трубопроводы из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружный диаметр, мм : 133 | м |
| 461 | СЦМ-300-1322 | Трубопроводы из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружный диаметр, мм : 159 | м |
| 462 | СЦМ-300-1323 | Трубопроводы из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружный диаметр, мм : 219 | м |
| 463 | СЦМ-300-1331 | Трубопроводы из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружный диаметр, мм : 45 | м |
| 464 | СЦМ-300-1332 | Вентили фланцевые диаметром 65 мм 15кч16n1 | шт |
| 465 | СЦМ-300-1333 | Вентили фланцевые диаметром 80 мм 15кч16n1 | шт |
| 466 | СЦМ-300-1335 | Вентили фланцевые диаметром 100 мм 15ч14бр | шт |
| 467 | СЦМ-300-1335-1 | Вентили фланцевые диаметром 80 мм 15ч14бр | шт |
| 468 | СЦМ-300-1336 | Вентили фланцевые диаметром 125 мм 15ч14бр | шт |
| 469 | СЦМ-300-1337 | Вентили фланцевые диаметром 150 мм 15ч14бр | шт |
| 470 | СЦМ-300-1341 | Вентили проходные муфтовые для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм 15кч18п | шт |
| 471 | СЦМ-300-1342 | Вентили проходные муфтовые для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм 15кч18п | шт |
| 472 | СЦМ-300-1343 | Вентили проходные муфтовые для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм 15кч18п | шт |
| 473 | СЦМ-300-1344 | Вентили проходные муфтовые для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм 15кч18п | шт |
| 474 | СЦМ-300-1345 | Вентили проходные муфтовые для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм 15кч18п | шт |
| 475 | СЦМ-300-1346 | Вентили проходные муфтовые для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм 15кч18п | шт |
| 476 | СЦМ-300-1347 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10кгс/см2) 30Ч6БР, диаметром 250 мм | шт |
| 477 | СЦМ-300-1348 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10кгс/см2) 30Ч6БР, диаметром 350 мм | шт |
| 478 | СЦМ-300-1458 | Трубы металл-полимерные многослойные для горячего водоснабжения диаметром 15мм | м |
| 479 | СЦМ-300-1459 | Трубы металл-полимерные многослойные для горячего водоснабжения диаметром 20мм | м |
| 480 | СЦМ-300-1460 | Трубы металл-полимерные многослойные для горячего водоснабжения диаметром 25мм | м |
| 481 | СЦМ-300-1465 | Манометры для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16 | комплект |
| 482 | СЦМ-300-1466 | Манометры для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16 и с трубкой сифоном | комплект |
| 483 | СЦМ-300-1467 | Термометры прямые (угловые) ртутные (ножка 66 мм) до 160 град С в оправе | комплект |
| 484 | СЦМ-300-1509 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 27 мм | т |
| 485 | СЦМ-300-1510 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 30 мм | т |
| 486 | СЦМ-300-1511 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 36 мм | т |
| 487 | СЦМ-300-1589 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50мм | м |
| 488 | СЦМ-300-1590 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80мм | м |
| 489 | СЦМ-300-1591 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100мм | м |
| 490 | СЦМ-300-1592 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 125мм | м |
| 491 | СЦМ-300-1593 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 150мм | м |
| 492 | СЦМ-300-1594 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65мм | м |
| 493 | СЦМ-300-1636 | Диафрагмы камерные диаметром 80 мм | шт |
| 494 | СЦМ-300-1637 | Диафрагмы камерные диаметром 100 мм | шт |
| 495 | СЦМ-300-1638 | Диафрагмы камерные диаметром 150 мм | шт |
| 496 | СЦМ-300-1639 | Диафрагмы камерные диаметром 200 мм | шт |
| 497 | СЦМ-300-1640 | Диафрагмы камерные диаметром 250 мм | шт |
| 498 | СЦМ-300-1641 | Диафрагмы камерные диаметром 300 мм | шт |
| 499 | СЦМ-300-1701 | Задвижки параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1МПа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 250 мм | шт. |
| 500 | СЦМ-300-1711 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем для воды и газа давлением 1МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 50 мм | шт |
| 501 | СЦМ-300-1711-1 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем для воды и газа давлением 1МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 80 мм | шт |
| 502 | СЦМ-300-1712 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем для воды и газа давлением 1МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 100 мм | шт |
| 503 | СЦМ-300-1713 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем для воды и газа давлением 1МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 150 мм | шт |
| 504 | СЦМ-300-1714 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем для воды и газа давлением 1МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 200 мм | шт |
| 505 | СЦМ-300-1715 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем для воды и газа давлением 1МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 250 мм | шт |
| 506 | СЦМ-300-1716 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем для воды и газа давлением 1МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 300 мм | шт |
| 507 | СЦМ-300-2008-153 | Вентили проходные муфтовые на давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), марки 15б1п, диаметром 15 мм | шт. |
| 508 | СЦМ-300-2008-154 | Вентили проходные муфтовые на давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), марки 15б1п, диаметром 20 мм | шт. |
| 509 | СЦМ-300-2008-155 | Вентили проходные муфтовые на давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), марки 15б1п, диаметром 25 мм | шт. |
| 510 | СЦМ-300-2008-156 | Вентили проходные муфтовые на давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), марки 15б1п, диаметром 32 мм | шт. |
| 511 | СЦМ-300-2008-157 | Вентили проходные муфтовые на давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), марки 15б1п, диаметром 40 мм | шт. |
| 512 | СЦМ-300-2008-158 | Вентили проходные муфтовые на давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), марки 15б1п, диаметром 50 мм | шт. |
| 513 | СЦМ-300-2008-169 | Вентили бронзовые марки 15Б3р (вода до 70 градусов С ), давление 1,0 МПа | шт. |
| 514 | СЦМ-300-2008-170 | Вентили бронзовые марки 15Б3р (вода до 70 градусов С ), давление 1,0 МПа | шт. |
| 515 | СЦМ-300-2008-171 | Вентили бронзовые марки 15Б3р (вода до 70 градусов С ), давление 1,0 МПа | шт. |
| 516 | СЦМ-300-2008-172 | Вентили бронзовые марки 15Б3р (вода до 70 градусов С ), давление 1,0 МПа | шт. |
| 517 | СЦМ-300-2008-173 | Вентили бронзовые марки 15Б3р (вода до 70 градусов С ), давление 1,0 МПа | шт. |
| 518 | СЦМ-300-2008-174 | Вентили бронзовые марки 15Б3р (вода до 70 градусов С ), давление 1,0 МПа | шт. |
| 519 | СЦМ-300-2011 | Фланцы стальные в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками, фланцы, Р=1 МПА (10кгс/см2), диаметр 50 мм | комплект |
| 520 | СЦМ-300-2012 | Фланцы стальные в комплекте сболтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками, фланцы, Р=1 МПА (10кгс/см2), диаметр 80 мм | комплект |
| 521 | СЦМ-300-2013 | Фланцы стальные в комплекте сболтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками, фланцы, Р=1 МПА (10кгс/см2), диаметр 100 мм | комплект |
| 522 | СЦМ-300-2014 | Фланцы стальные в комплекте сболтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками, фланцы, Р=1 МПА (10кгс/см2), диаметр 150 мм | комплект |
| 523 | СЦМ-300-2015 | Фланцы стальные в комплекте сболтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками, фланцы, Р=1 МПА (10кгс/см2), диаметр 200 мм | комплект |
| 524 | СЦМ-300-2016 | Фланцы стальные в комплекте сболтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками, фланцы, Р=1 МПА (10кгс/см2), диаметр 250 мм | комплект |
| 525 | СЦМ-300-2017 | Фланцы стальные в комплекте сболтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками, фланцы, Р=1 МПА (10кгс/см2), диаметр 300 мм | комплект |
| 526 | СЦМ-300-9232-201 | Краны стальные шаровые проходные на воду и пар (Т-150 град.С), марка 11б27п1, диаметр 15 мм | шт. |
| 527 | СЦМ-300-9232-202 | Краны стальные шаровые проходные на воду и пар (Т-150 град.С), марка 11б27п1, диаметр 20 мм | шт. |
| 528 | СЦМ-300-9232-203 | Краны стальные шаровые проходные на воду и пар (Т-150 град.С), марка 11б27п1, диаметр 25 мм | шт. |
| 529 | СЦМ-300-9232-204 | Краны стальные шаровые проходные на воду и пар (Т-150 град.С), марка 11б27п1, диаметр 32 мм | шт. |
| 530 | СЦМ-300-9232-205 | Краны стальные шаровые проходные на воду и пар (Т-150 град.С), марка 11б27п1, диаметр 40 мм | шт. |
| 531 | СЦМ-300-9232-206 | Краны стальные шаровые проходные на воду и пар | шт. |
| 532 | СЦМ-300-9490-1 | Части фасонные из полиэтилена (крестовина Д =110х 110х 110 90 мм) | 10 шт |
| 533 | СЦМ-300-9490-11 | Части фасонные из полиэтилена (колено Д=100мм) | шт |
| 534 | СЦМ-300-9490-12 | Части фасонные из полиэтилена ( колено Д=50мм) | шт |
| 535 | СЦМ-300-9490-13 | Части фасонные из полиэтилена (крестовина Д =110х 110х 110х 50 90 мм) | шт |
| 536 | СЦМ-300-9490-14 | Части фасонные из полиэтилена (крестовина Д= 50х50х50 90 мм) | шт |
| 537 | СЦМ-300-9490-15 | Части фасонные из полиэтилена (отводы 110-135 ) | шт |
| 538 | СЦМ-300-9490-16 | Части фасонные из полиэтилена (отводы 50-135 ) | шт |
| 539 | СЦМ-300-9490-17 | Части фасонные из полиэтилена (патрубки ком. Д=110 ) | шт |
| 540 | СЦМ-300-9490-18 | Части фасонные из полиэтилена (патрубки ком. Д=50 ) | шт |
| 541 | СЦМ-300-9490-19 | Части фасонные из полиэтилена (переход 50х110 ) | шт |
| 542 | СЦМ-401-0001 | Бетон тяжелый, класс В 3,5 (М50) | м3 |
| 543 | СЦМ-401-0003 | Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100) | м3 |
| 544 | СЦМ-401-0004 | Бетон тяжелый, класс В 10 (М150) | м3 |
| 545 | СЦМ-401-0005 | Бетон тяжелый, класс В 12,5 (М150) | м3 |
| 546 | СЦМ-401-0006 | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) | м3 |
| 547 | СЦМ-401-0007 | Бетон тяжелый, класс В 20 (М250) | м3 |
| 548 | СЦМ-401-0008 | Бетон тяжелый, класс В 22,5 (М300) | м3 |
| 549 | СЦМ-401-0010 | Бетон тяжелый, класс В 27,5 (М350) | м3 |
| 550 | СЦМ-401-0021 | Бетон тяжелый, класс В 3,5 (М50) крупность более 40мм | м3 |
| 551 | СЦМ-401-0023 | Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100) крупность более 40мм | м3 |
| 552 | СЦМ-401-0025 | Бетон тяжелый, класс В 12,5 (М150) крупность более 40мм | м3 |
| 553 | СЦМ-401-0026 | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) крупность более 40мм | м3 |
| 554 | СЦМ-401-0027 | Бетон тяжелый, класс В 20 (М250) крупность более 40мм | м3 |
| 555 | СЦМ-401-0028 | Бетон тяжелый, класс В 22,5 (М300) крупность более 40мм | м3 |
| 556 | СЦМ-401-0030 | Бетон тяжелый, класс В 27,5 (М350) крупность более 40мм | м3 |
| 557 | СЦМ-401-0041 | Бетон тяжелый, класс В 3,5 (М50) крупность 40мм | м3 |
| 558 | СЦМ-401-0043 | Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100) крупность 40мм | м3 |
| 559 | СЦМ-401-0045 | Бетон тяжелый, класс В 12,5 (М150) крупность 40мм | м3 |
| 560 | СЦМ-401-0046 | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) крупность 40мм | м3 |
| 561 | СЦМ-401-0047 | Бетон тяжелый, класс В 20 (М250) крупность 40мм | м3 |
| 562 | СЦМ-401-0048 | Бетон тяжелый, класс В 22,5 (М300) крупность 40мм | м3 |
| 563 | СЦМ-401-0050 | Бетон тяжелый, класс В 27,5 (М350) крупность 40мм | м3 |
| 564 | СЦМ-401-0061 | Бетон тяжелый, класс В 3,5 (М50) крупность 20мм | м3 |
| 565 | СЦМ-401-0063 | Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100) крупность 20мм | м3 |
| 566 | СЦМ-401-0065 | Бетон тяжелый, класс В 12,5 (М150) крупность 20мм | м3 |
| 567 | СЦМ-401-0066 | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) крупность 20мм | м3 |
| 568 | СЦМ-401-0067 | Бетон тяжелый, класс В 20 (М250) крупность 20мм | м3 |
| 569 | СЦМ-401-0068 | Бетон тяжелый, класс В 22,5 (М300) крупность 20мм | м3 |
| 570 | СЦМ-401-0101 | Бетон дорожный, класс В 3,5 (М50) | м3 |
| 571 | СЦМ-401-0102 | Бетон дорожный, класс В 5 (М75) | м3 |
| 572 | СЦМ-401-0103 | Бетон дорожный, класс В 7,5 (М100) | м3 |
| 573 | СЦМ-401-0105 | Бетон дорожный, класс В 12,5 (М150) | м3 |
| 574 | СЦМ-401-0106 | Бетон дорожный, класс В 15 (М200) | м3 |
| 575 | СЦМ-401-0107 | Бетон дорожный, класс В 20 (М250) | м3 |
| 576 | СЦМ-401-0109 | Бетон дорожный, класс В25 (М300) | м3 |
| 577 | СЦМ-401-0110 | Бетон дорожный, класс В27,5 (М350) | м3 |
| 578 | СЦМ-401-0126 | Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40, класс В 15 (М200) | м3 |
| 579 | СЦМ-401-0127 | Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40, класс В 20 (М250) | м3 |
| 580 | СЦМ-401-0129 | Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40, класс В 25 (М300) | м3 |
| 581 | СЦМ-401-0130 | Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40, класс В 27,5 (М350) | м3 |
| 582 | СЦМ-401-0146 | Бетон дорожный, крупность заполнителя 40, класс В 15 (М200) | м3 |
| 583 | СЦМ-401-0147 | Бетон дорожный, крупность заполнителя 40, класс В 20 (М250) | м3 |
| 584 | СЦМ-401-0149 | Бетон дорожный, крупность заполнителя 40, класс В 25 (М300) | м3 |
| 585 | СЦМ-401-0150 | Бетон дорожный, крупность заполнителя 40, класс В 27,5 (М350) | м3 |
| 586 | СЦМ-401-0166 | Бетон дорожный, крупность заполнителя 20, класс В 15 (М200) | м3 |
| 587 | СЦМ-401-0167 | Бетон дорожный, крупность заполнителя 20, класс В 20 (М250) | м3 |
| 588 | СЦМ-401-0169 | Бетон дорожный, крупность заполнителя 20, класс В 25 (М300) | м3 |
| 589 | СЦМ-401-9021 | Бетон (класс по проекту) | м3 |
| 590 | СЦМ-401-9022 | Бетон тяжелый (класс по проекту) | м3 |
| 591 | СЦМ-402-0001 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 25 | м3 |
| 592 | СЦМ-402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 50 | м3 |
| 593 | СЦМ-402-0003 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 75 | м3 |
| 594 | СЦМ-402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 |
| 595 | СЦМ-402-0006 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 200 | м3 |
| 596 | СЦМ-402-0005 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 150 | м3 |
| 597 | СЦМ-402-0010 | Раствор цементный 1:2 | м3 |
| 598 | СЦМ-402-0011 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 10 | м3 |
| 599 | СЦМ-402-0012 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25 | м3 |
| 600 | СЦМ-402-0013 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50 | м3 |
| 601 | СЦМ-402-0014 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 75 | м3 |
| 602 | СЦМ-402-0015 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 100 | м3 |
| 603 | СЦМ-402-0016 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 150 | м3 |
| 604 | СЦМ-402-0017 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 200 | м3 |
| 605 | СЦМ-402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:3 | м3 |
| 606 | СЦМ-402-0079 | Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:2 | м3 |
| 607 | СЦМ-402-0080 | Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:1 | м3 |
| 608 | СЦМ-402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6 | м3 |
| 609 | СЦМ-402-0085 | Раствор готовый отделочный тяжелый известковый 1:3 | м3 |
| 610 | СЦМ-402-0086 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 | м3 |
| 611 | СЦМ-402-0087 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2 | м3 |
| 612 | СЦМ-402-0088 | Раствор готовый отделочный легкий цементно-известковый | м3 |
| 613 | СЦМ-402-9050 | Раствор цементный М100 | м3 |
| 614 | СЦМ-402-9061 | Раствор готовый кладочный цементный тяжелый М100 | м3 |
| 615 | СЦМ-402-9111 | Смесь сухая для заделки швов | т |
| 616 | СЦМ-402-9086 | Раствор асбоцементный | м3 |
| 617 | СЦМ-402-9110-2 | Смесь растворная сухая "Гольдгипс" | т |
| 618 | СЦМ-402-9110-3 | Смесь растворная сухая "Ротгипс" | т |
| 619 | СЦМ-403-0001 | Блоки сборные бетонные прямоугольные объемом более 0,5 м3 | м3 |
| 620 | СЦМ-403-0001-1 | Блоки сборные бетонные прямоугольные объемом более 0,5 м3: ФБС 24.6.6-Т ( 2380 х 600 х 580 мм ), объемом 0,815 м3 | шт |
| 621 | СЦМ-403-0001-2 | Блоки сборные бетонные прямоугольные объемом более 0,5 м3: ФБС 24.5.6-Т ( 2380 х 500 х 580 мм ), объемом 0,679 м3 | шт |
| 622 | СЦМ-403-0001-3 | Блоки сборные бетонные прямоугольные объемом более 0,5 м3: ФБС 24.4.6-Т ( 2380 х 400 х 580 мм ), объемом 0,543 м3 | шт |
| 623 | СЦМ-403-0002 | Блоки сборные бетонные прямоугольные объемом более 0,3 до 0,5 м3 | м3 |
| 624 | СЦМ-403-0002-1 | Блоки сборные бетонные прямоугольные объемом более 0,3 до 0,5 м3: ФБС 24.3.6-Т ( 2380 х 300 х 580 мм ), объемом 0,406 м3 | шт |
| 625 | СЦМ-403-0002-2 | Блоки сборные бетонные прямоугольные объемом более 0,3 до 0,5 м3: ФБС 12.6.6-Т ( 1180 х 600 х 580 мм ), объемом 0,398 м3 | шт |
| 626 | СЦМ-403-0002-3 | Блоки сборные бетонные прямоугольные объемом более 0,3 до 0,5 м3: ФБС 12.5.6-Т ( 1180 х 500 х 580 мм ), объемом 0,331 м3 | шт |
| 627 | СЦМ-403-0003 | Блоки сборные бетонные прямоугольные объемом менее 0,3 м3 | м3 |
| 628 | СЦМ-403-0003-1 | Блоки сборные бетонные прямоугольные объемом менее 0,3 м3: ФБС 12.4.6-Т ( 1180 х 400 х 580 мм ), объемом 0,265 м3 | шт |
| 629 | СЦМ-403-0003-2 | Блоки сборные бетонные прямоугольные объемом менее 0,3 м3: ФБС 12.6.3-Т ( 1180 х 600 х 280 мм ), объемом 0,191 м3 | шт |
| 630 | СЦМ-403-0003-3 | Блоки сборные бетонные прямоугольные объемом менее 0,3 м3: ФБС 12.5.3-Т ( 1180 х 500 х 280 мм ), объемом 0,159 м3 | шт |
| 631 | СЦМ-403-0003-4 | Блоки сборные бетонные прямоугольные объемом менее 0,3 м3: ФБС 12.4.3-Т ( 1180 х 400 х 280 мм ), объемом 0,127 м3 | шт |
| 632 | СЦМ-403-0003-5 | Блоки сборные бетонные прямоугольные объемом менее 0,3 м3: ФБС 9.6.6-Т ( 880 х 600 х 580 мм ), объемом 0,293 м3 | шт |
| 633 | СЦМ-403-0003-6 | Блоки сборные бетонные прямоугольные объемом менее 0,3 м3: ФБС 9.5.6-Т ( 880 х 500 х 580 мм ), объемом 0,244 м3 | шт |
| 634 | СЦМ-403-0003-7 | Блоки сборные бетонные прямоугольные объемом менее 0,3 м3: ФБС 9.4.6-Т ( 880 х 400 х 580 мм ), объемом 0,195 м3 | шт |
| 635 | СЦМ-403-0003-8 | Блоки сборные бетонные прямоугольные объемом менее 0,3 м3: ФБС 9.3.6-Т ( 880 х 300 х 580 мм ), объемом 0,146 м3 | шт |
| 636 | СЦМ-403-0003-9 | Блоки сборные бетонные прямоугольные объемом менее 0,3 м3: ФБС 12.3.6-Т ( 1180 х 300 х 580 мм ), объемом 0,216 м3 | шт. |
| 637 | СЦМ-403-0051 | Камни бортовые марки М-300 | м3 |
| 638 | СЦМ-403-0052 | Камни бортовые марки М-400 | м3 |
| 639 | СЦМ-403-9010 | Блоки бетонные | м3 |
| 640 | СЦМ-403-9003 | Конструкции сборные (блоки фундаментные) | м3 |
| 641 | СЦМ-403-9060-2 | Колодцы сборные бетонные | м3 |
| 642 | СЦМ-403-9091-2 | Плиты бетонные тротуарные | м3 |
| 643 | СЦМ-404-0004 | Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 75 | 1000 шт |
| 644 | СЦМ-404-0005 | Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 | 1000 шт |
| 645 | СЦМ-404-0006-01 | Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 125, светлый (кремовый) | 1000 шт. |
| 646 | СЦМ-404-0006 | Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 125 | 1000 шт |
| 647 | СЦМ-404-0007 | Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150 | 1000 шт |
| 648 | СЦМ-404-0008 | Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 175 | 1000 шт |
| 649 | СЦМ-404-0044 | Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 75 | 1000 шт |
| 650 | СЦМ-404-0045 | Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 | 1000 шт |
| 651 | СЦМ-404-0046 | Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 125 | 1000 шт |
| 652 | СЦМ-404-0047 | Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150 | 1000 шт |
| 653 | СЦМ-404-0047-1 | Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка: 150 | 1000 шт |
| 654 | СЦМ-404-0048 | Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 175 | 1000 шт |
| 655 | СЦМ-404-0048-1 | Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка: 175 | 1000 шт |
| 656 | СЦМ-404-0049 | Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 200 | 1000 шт |
| 657 | СЦМ-404-0049-1 | Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка: 200 | 1000 шт |
| 658 | СЦМ-404-0054 | Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка: 75 | 1000 шт |
| 659 | СЦМ-404-0055 | Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка: 100 | 1000 шт |
| 660 | СЦМ-404-0056 | Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка: 125 | 1000 шт |
| 661 | СЦМ-404-0064 | Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка: 75 | 1000 шт |
| 662 | СЦМ-404-0065 | Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка: 100 | 1000 шт |
| 663 | СЦМ-404-0066 | Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка: 125 | 1000 шт |
| 664 | СЦМ-404-0067 | Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка: 150 | 1000 шт |
| 665 | СЦМ-404-0068 | Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка: 175 | 1000 шт |
| 666 | СЦМ-404-0069 | Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка: 200 | 1000 шт |
| 667 | СЦМ-405-0011 | Смеси сухие известково-карбонатные штукатурные | т |
| 668 | СЦМ-407-0013 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 |
| 669 | СЦМ-407-0021 | Торф | м3 |
| 670 | СЦМ-407-9011 | Грунт песчаный из местного карьера | м3 |
| 671 | СЦМ-407-9090 | Земля растительная | м3 |
| 672 | СЦМ-408-0013 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 5-10 мм | м3 |
| 673 | СЦМ-408-0014 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 10-20 мм | м3 |
| 674 | СЦМ-408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 20-40 мм | м3 |
| 675 | СЦМ-408-0016 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 40-70 мм | м3 |
| 676 | СЦМ-408-0017 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М600, фракция 5-10 мм | м3 |
| 677 | СЦМ-408-0018 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М600, фракция 10-20 мм | м3 |
| 678 | СЦМ-408-0019 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М600, фракция 20-40 мм | м3 |
| 679 | СЦМ-408-0020 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М600, фракция 40-70 мм | м3 |
| 680 | СЦМ-408-0021 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М400, фракция 5-10 мм | м3 |
| 681 | СЦМ-408-0022 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М400, фракция 10-20 мм | м3 |
| 682 | СЦМ-408-0023 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М400, фракция 20-40 мм | м3 |
| 683 | СЦМ-408-0024 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М400, фракция 40-70 мм | м3 |
| 684 | СЦМ-408-0025 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М300, фракция 5-10 мм | м3 |
| 685 | СЦМ-408-0026 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М300, фракция 10-20 мм | м3 |
| 686 | СЦМ-408-0027 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М300, фракция 20-40 мм | м3 |
| 687 | СЦМ-408-0028 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М300, фракция 40-70 мм | м3 |
| 688 | СЦМ-408-0029 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М200, фракция 5(3)-10 мм | м3 |
| 689 | СЦМ-408-0030 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М200, фракция 10-20 мм | м3 |
| 690 | СЦМ-408-0031 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М200, фракция 20-40 мм | м3 |
| 691 | СЦМ-408-0032 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М200, фракция 40-70 мм | м3 |
| 692 | СЦМ-408-0101 | Гравий для строительных работ марка Др. 8 фракции 5-10 мм | м3 |
| 693 | СЦМ-408-0103 | Гравий для строительных работ марка Др. 8 фракции 20-40 мм | м3 |
| 694 | СЦМ-408-0106 | Гравий для строительных работ марка Др.12 фракции 10-20 мм | м3 |
| 695 | СЦМ-408-0109 | Гравий для строительных работ марка Др.16 фракции 5-10 мм | м3 |
| 696 | СЦМ-408-0110 | Гравий для строительных работ марка Др.16 фракции 10-20 мм | м3 |
| 697 | СЦМ-408-0111 | Гравий для строительных работ марка Др.16 фракции 20-40 мм | м3 |
| 698 | СЦМ-408-0112 | Гравий для строительных работ марка Др.16 фракции 40-70 мм | м3 |
| 699 | СЦМ-408-0121 | Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный | м3 |
| 700 | СЦМ-408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м3 |
| 701 | СЦМ-408-0124 | Песок природный для строительных работ мелкий | м3 |
| 702 | СЦМ-408-0200 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 |
| 703 | СЦМ-408-0201 | Смесь песчано-гравийная природная с содержанием гравия до 25 % | м3 |
| 704 | СЦМ-408-0202 | Смесь песчано-гравийная природная с содержанием гравия 35-50 % | м3 |
| 705 | СЦМ-408-9051 | Песок кварцевый | т |
| 706 | СЦМ-408-9081 | Щебень кирпичный | м3 |
| 707 | СЦМ-408-9090 | Щебень каменный | м3 |
| 708 | СЦМ-408-9215 | Клинец марки 300 (щебень марки 300) | м3 |
| 709 | СЦМ-408-9218 | Каменная мелочь М-300 фракции 3-10 мм | м3 |
| 710 | СЦМ-410-0071 | Щебень черный горячий, фракция 5-10 мм | т |
| 711 | СЦМ-410-0072 | Щебень черный горячий, фракция 10-15 мм | т |
| 712 | СЦМ-410-0073 | Щебень черный горячий, фракция 15-20 мм | т |
| 713 | СЦМ-410-0074 | Щебень черный горячий, фракция 20-25 мм | т |
| 714 | СЦМ-410-9040 | Смеси пескоцементные | м3 |
| 715 | СЦМ-440-9005-100 | Плиты перекрытия железобетонные плоские | м2 |
| 716 | СЦМ-440-9006-200 | Плиты перекрытия сборные железобетонные для круглых колодцев | м3 |
| 717 | СЦМ-440-9006-201 | Плиты днища сборные железобетонные | м3 |
| 718 | СЦМ-440-9006-202 | Плиты каналов сборные железобетонные | м3 |
| 719 | СЦМ-440-9006-203 | Лотки сборные железобетонные | м3 |
| 720 | СЦМ-440-9006-204 | Покрышки и днища колец сборные железобетонные | м3 |
| 721 | СЦМ-440-9006-205 | Плиты камер сборные железобетонные | м3 |
| 722 | СЦМ-440-9006-206 | Балки камер сборные железобетонные | м3 |
| 723 | СЦМ-440-9121 | Блоки железобетонные сборные | м3 |
| 724 | СЦМ-440-9152 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 700 мм | м |
| 725 | СЦМ-440-9153 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500 мм | м |
| 726 | СЦМ-440-9155 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1000 мм | м |
| 727 | СЦМ-440-9156 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 2000 мм | м |
| 728 | СЦМ-441-1001 | Блоки фундаментные железобетонные | м3 |
| 729 | СЦМ-441-1103-201 | Подушки опорные железобетонные серии 3.006.1-2, марка ОП 1 | шт. |
| 730 | СЦМ-441-1103-202 | Подушки опорные железобетонные серии 3.006.1-2, марка ОП 2 | шт. |
| 731 | СЦМ-441-1103-203 | Подушки опорные железобетонные серии 3.006.1-2, марка ОП 3 | шт. |
| 732 | СЦМ-441-1103-204 | Подушки опорные железобетонные серии 3.006.1-2, марка ОП 4 | шт. |
| 733 | СЦМ-441-1103-205 | Подушки опорные железобетонные серии 3.006.1-2, марка ОП 5 | шт. |
| 734 | СЦМ-441-1103-206 | Подушки опорные железобетонные серии 3.006.1-2, марка ОП 6 | шт. |
| 735 | СЦМ-441-1103-207 | Подушки опорные железобетонные серии 3.006.1-2, марка ОП 7 | шт. |
| 736 | СЦМ-441-1103-208 | Подушки опорные железобетонные серии 3.006.1-2, марка ОП 8 | шт. |
| 737 | СЦМ-441-1103-209 | Подушки опорные железобетонные серии 3.006.1-2, марка ОП 9 | шт. |
| 738 | СЦМ-445-3120 | Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ | м3 |
| 739 | СЦМ-445-3120-1 | Крышки колец железобетонные | м3 |
| 740 | СЦМ-445-3120-101 | Плиты железобетонные днищ колодцев марки ПН 10 | шт. |
| 741 | СЦМ-445-3120-102 | Плиты железобетонные днищ колодцев марки ПН 15 | шт. |
| 742 | СЦМ-445-3120-103 | Плиты железобетонные днищ колодцев марки ПН 20 | шт. |
| 743 | СЦМ-445-3120-201 | Плиты железобетонные перекрытий колодцев марки ПП 10-1 | шт. |
| 744 | СЦМ-445-3120-202 | Плиты железобетонные перекрытий колодцев марки ПП 10-2 | шт. |
| 745 | СЦМ-445-3120-203 | Плиты железобетонные перекрытий колодцев марки 1ПП 15-1 | шт. |
| 746 | СЦМ-445-3120-204 | Плиты железобетонные перекрытий колодцев марки 1ПП 15-2 | шт. |
| 747 | СЦМ-445-3120-205 | Плиты железобетонные перекрытий колодцев марки 2ПП 15-1 | шт. |
| 748 | СЦМ-445-3120-206 | Плиты железобетонные перекрытий колодцев марки 2ПП 15-2 | шт. |
| 749 | СЦМ-445-3120-207 | Плиты железобетонные перекрытий колодцев марки 3ПП 15-1 | шт. |
| 750 | СЦМ-445-3120-208 | Плиты железобетонные перекрытий колодцев марки 3ПП 15-2 | шт. |
| 751 | СЦМ-445-3120-301 | Плиты железобетонные перекрытий каналов серия 3.006.1-2/87, марка П1-5 | шт. |
| 752 | СЦМ-445-3120-302 | Плиты железобетонные перекрытий каналов серия 3.006.1-2/87, марка П1-5а | шт. |
| 753 | СЦМ-445-3120-303 | Плиты железобетонные перекрытий каналов серия 3.006.1-2/87, марка П1-8 | шт. |
| 754 | СЦМ-445-3120-304 | Плиты железобетонные перекрытий каналов серия 3.006.1-2/87, марка П1-8а | шт. |
| 755 | СЦМ-445-3120-305 | Плиты железобетонные перекрытий каналов серия 3.006.1-2/87, марка П2-15 | шт. |
| 756 | СЦМ-445-3120-306 | Плиты железобетонные перекрытий каналов серия 3.006.1-2/87, марка П2-15а | шт. |
| 757 | СЦМ-445-3120-307 | Плиты железобетонные перекрытий каналов серия 3.006.1-2/87, марка П2-15б | шт. |
| 758 | СЦМ-445-3120-308 | Плиты железобетонные перекрытий каналов серия 3.006.1-2/87, марка П3-5 | шт. |
| 759 | СЦМ-445-3120-309 | Плиты железобетонные перекрытий каналов серия 3.006.1-2/87, марка П3-5а | шт. |
| 760 | СЦМ-445-3120-310 | Плиты железобетонные перекрытий каналов серия 3.006.1-2/87, марка П3-8 | шт. |
| 761 | СЦМ-445-3120-311 | Плиты железобетонные перекрытий каналов серия 3.006.1-2/87, марка П3-8а | шт. |
| 762 | СЦМ-445-3120-312 | Плиты железобетонные перекрытий каналов серия 3.006.1-2/87, марка П4-15 | шт. |
| 763 | СЦМ-445-3120-313 | Плиты железобетонные перекрытий каналов серия 3.006.1-2/87, марка П4-15а | шт. |
| 764 | СЦМ-445-3120-314 | Плиты железобетонные перекрытий каналов серия 3.006.1-2/87, марка П5-5 | шт. |
| 765 | СЦМ-445-3120-315 | Плиты железобетонные перекрытий каналов серия 3.006.1-2/87, марка П5-5/2 | шт. |
| 766 | СЦМ-445-3120-316 | Плиты железобетонные перекрытий каналов серия 3.006.1-2/87, марка П5-8 | шт. |
| 767 | СЦМ-445-3120-317 | Плиты железобетонные перекрытий каналов серия 3.006.1-2/87, марка П5-8а | шт. |
| 768 | СЦМ-445-3120-318 | Плиты железобетонные перекрытий каналов серия 3.006.1-2/87, марка П5д-5 | шт. |
| 769 | СЦМ-445-3120-319 | Плиты железобетонные перекрытий каналов серия 3.006.1-2/87, марка П5д-5а | шт. |
| 770 | СЦМ-445-3120-320 | Плиты железобетонные перекрытий каналов серия 3.006.1-2/87, марка П5д-8 | шт. |
| 771 | СЦМ-445-3120-321 | Плиты железобетонные перекрытий каналов серия 3.006.1-2/87, марка П5д-8а | шт. |
| 772 | СЦМ-445-3120-322 | Плиты железобетонные перекрытий каналов серия 3.006.1-2/87, марка П6-15 | шт. |
| 773 | СЦМ-445-3120-323 | Плиты железобетонные перекрытий каналов серия 3.006.1-2/87, марка П6-15/2 | шт. |
| 774 | СЦМ-445-3120-324 | Плиты железобетонные перекрытий каналов серия 3.006.1-2/87, марка П6д-15 | шт. |
| 775 | СЦМ-445-3120-325 | Плиты железобетонные перекрытий каналов серия 3.006.1-2/87, марка П6д-15а | шт. |
| 776 | СЦМ-445-3120-326 | Плиты железобетонные перекрытий каналов серия 3.006.1-2/87, марка П7-3/2 | шт. |
| 777 | СЦМ-445-3120-327 | Плиты железобетонные перекрытий каналов серия 3.006.1-2/87, марка П7-3а | шт. |
| 778 | СЦМ-445-3120-328 | Плиты железобетонные перекрытий каналов серия 3.006.1-2/87, марка П7д-3 | шт. |
| 779 | СЦМ-445-3120-329 | Плиты железобетонные перекрытий каналов серия 3.006.1-2/87, марка П7д-3а | шт. |
| 780 | СЦМ-445-3120-330 | Плиты железобетонные перекрытий каналов серия 3.006.1-2/87, марка П7д-5 | шт. |
| 781 | СЦМ-445-3120-331 | Плиты железобетонные перекрытий каналов серия 3.006.1-2/87, марка П7д-5а | шт. |
| 782 | СЦМ-445-3120-332 | Плиты железобетонные перекрытий каналов серия 3.006.1-2/87, марка П8-11 | шт. |
| 783 | СЦМ-445-3120-333 | Плиты железобетонные перекрытий каналов серия 3.006.1-2/87, марка П8-11а | шт. |
| 784 | СЦМ-445-3120-334 | Плиты железобетонные перекрытий каналов серия 3.006.1-2/87, марка П8-8 | шт. |
| 785 | СЦМ-445-3120-335 | Плиты железобетонные перекрытий каналов серия 3.006.1-2/87, марка П8-8/2 | шт. |
| 786 | СЦМ-445-3120-336 | Плиты железобетонные перекрытий каналов серия 3.006.1-2/87, марка П8д-11 | шт. |
| 787 | СЦМ-445-3120-337 | Плиты железобетонные перекрытий каналов серия 3.006.1-2/87, марка П8д-8 | шт. |
| 788 | СЦМ-445-3120-338 | Плиты железобетонные перекрытий каналов серия 3.006.1-2/87, марка П8д-8а | шт. |
| 789 | СЦМ-445-3120-339 | Плиты железобетонные перекрытий каналов серия 3.006.1-2/87, марка П9-15 | шт. |
| 790 | СЦМ-445-3120-340 | Плиты железобетонные перекрытий каналов серия 3.006.1-2/87, марка П9-15а | шт. |
| 791 | СЦМ-445-3120-341 | Плиты железобетонные перекрытий каналов серия 3.006.1-2/87, марка П9д-15 | шт. |
| 792 | СЦМ-445-3120-342 | Плиты железобетонные перекрытий каналов серия 3.006.1-2/87, марка П10-3 | шт. |
| 793 | СЦМ-445-3120-343 | Плиты железобетонные перекрытий каналов серия 3.006.1-2/87, марка П10-3а | шт. |
| 794 | СЦМ-445-3120-344 | Плиты железобетонные перекрытий каналов серия 3.006.1-2/87, марка П10-5 | шт. |
| 795 | СЦМ-445-3120-345 | Плиты железобетонные перекрытий каналов серия 3.006.1-2/87, марка П10-5а | шт. |
| 796 | СЦМ-445-3120-346 | Плиты железобетонные перекрытий каналов серия 3.006.1-2/87, марка П10д-3 | шт. |
| 797 | СЦМ-445-3120-347 | Плиты железобетонные перекрытий каналов серия 3.006.1-2/87, марка П10д-3а | шт. |
| 798 | СЦМ-445-3120-348 | Плиты железобетонные перекрытий каналов серия 3.006.1-2/87, марка П10д-5 | шт. |
| 799 | СЦМ-445-3120-349 | Плиты железобетонные перекрытий каналов серия 3.006.1-2/87, марка П10д-5а | шт. |
| 800 | СЦМ-445-3120-350 | Плиты железобетонные перекрытий каналов серия 3.006.1-2/87, марка П11-8/2 | шт. |
| 801 | СЦМ-445-3120-351 | Плиты железобетонные перекрытий каналов серия 3.006.1-2/87, марка П11-8а | шт. |
| 802 | СЦМ-445-3120-352 | Плиты железобетонные перекрытий каналов серия 3.006.1-2/87, марка П11д-8 | шт. |
| 803 | СЦМ-445-3120-353 | Плиты железобетонные перекрытий каналов серия 3.006.1-2/87, марка П12-12 | шт. |
| 804 | СЦМ-445-3120-354 | Плиты железобетонные перекрытий каналов серия 3.006.1-2/87, марка П12-12а | шт. |
| 805 | СЦМ-445-3120-355 | Плиты железобетонные перекрытий каналов серия 3.006.1-2/87, марка П12-15 | шт. |
| 806 | СЦМ-445-3120-356 | Плиты железобетонные перекрытий каналов серия 3.006.1-2/87, марка П12-15/2 | шт. |
| 807 | СЦМ-445-3120-357 | Плиты железобетонные перекрытий каналов серия 3.006.1-2/87, марка П12д-11 | шт. |
| 808 | СЦМ-445-3120-358 | Плиты железобетонные перекрытий каналов серия 3.006.1-2/87, марка П12д-15 | шт. |
| 809 | СЦМ-445-3120-359 | Плиты железобетонные перекрытий каналов серия 3.006.1-2/87, марка П14-3 | шт. |
| 810 | СЦМ-445-3120-360 | Плиты железобетонные перекрытий каналов серия 3.006.1-2/87, марка П14-3а | шт. |
| 811 | СЦМ-445-3120-361 | Плиты железобетонные перекрытий каналов серия 3.006.1-2/87, марка П14д-3 | шт. |
| 812 | СЦМ-445-3120-362 | Плиты железобетонные перекрытий каналов серия 3.006.1-2/87, марка П15-5 | шт. |
| 813 | СЦМ-445-3120-363 | Плиты железобетонные перекрытий каналов серия 3.006.1-2/87, марка П15-5а | шт. |
| 814 | СЦМ-445-3120-364 | Плиты железобетонные перекрытий каналов серия 3.006.1-2/87, марка П15-8 | шт. |
| 815 | СЦМ-445-3120-364 | Плиты железобетонные перекрытий каналов серия 3.006.1-2/87, марка П15-8 | шт. |
| 816 | СЦМ-445-3120-365 | Плиты железобетонные перекрытий каналов серия 3.006.1-2/87, марка П15-8а | шт. |
| 817 | СЦМ-445-3120-366 | Плиты железобетонные перекрытий каналов серия 3.006.1-2/87, марка П15д-8 | шт. |
| 818 | СЦМ-445-3120-367 | Плиты железобетонные перекрытий каналов серия 3.006.1-2/87, марка П16-15 | шт. |
| 819 | СЦМ-445-3120-368 | Плиты железобетонные перекрытий каналов серия 3.006.1-2/87, марка П16-15/2 | шт. |
| 820 | СЦМ-445-3120-369 | Плиты железобетонные перекрытий каналов серия 3.006.1-2/87, марка П17-3 | шт. |
| 821 | СЦМ-445-3120-370 | Плиты железобетонные перекрытий каналов серия 3.006.1-2/87, марка П17-3а | шт. |
| 822 | СЦМ-445-3120-371 | Плиты железобетонные перекрытий каналов серия 3.006.1-2/87, марка П17д-3 | шт. |
| 823 | СЦМ-445-3120-372 | Плиты железобетонные перекрытий каналов серия 3.006.1-2/87, марка П18-5 | шт. |
| 824 | СЦМ-445-3120-373 | Плиты железобетонные перекрытий каналов серия 3.006.1-2/87, марка П18-5а | шт. |
| 825 | СЦМ-445-3120-374 | Плиты железобетонные перекрытий каналов серия 3.006.1-2/87, марка П18-8 | шт. |
| 826 | СЦМ-445-3120-375 | Плиты железобетонные перекрытий каналов серия 3.006.1-2/87, марка П18-8а | шт. |
| 827 | СЦМ-445-3120-376 | Плиты железобетонные перекрытий каналов серия 3.006.1-2/87, марка П18д-8 | шт. |
| 828 | СЦМ-445-3120-377 | Плиты железобетонные перекрытий каналов серия 3.006.1-2/87, марка П19-11 | шт. |
| 829 | СЦМ-445-3120-378 | Плиты железобетонные перекрытий каналов серия 3.006.1-2/87, марка П19-11а | шт. |
| 830 | СЦМ-445-3120-379 | Плиты железобетонные перекрытий каналов серия 3.006.1-2/87, марка П19-15/2 | шт. |
| 831 | СЦМ-445-3120-380 | Плиты железобетонные перекрытий каналов серия 3.006.1-2/87, марка П19-15а | шт. |
| 832 | СЦМ-445-3120-381 | Плиты железобетонные перекрытий каналов серия 3.006.1-2/87, марка П20-3 | шт. |
| 833 | СЦМ-445-3120-382 | Плиты железобетонные перекрытий каналов серия 3.006.1-2/87, марка П20-3а | шт. |
| 834 | СЦМ-445-3120-383 | Плиты железобетонные перекрытий каналов серия 3.006.1-2/87, марка П20д-3 | шт. |
| 835 | СЦМ-445-3120-384 | Плиты железобетонные перекрытий каналов серия 3.006.1-2/87, марка П21-5 | шт. |
| 836 | СЦМ-445-3120-385 | Плиты железобетонные перекрытий каналов серия 3.006.1-2/87, марка П21-5а | шт. |
| 837 | СЦМ-445-3120-386 | Плиты железобетонные перекрытий каналов серия 3.006.1-2/87, марка П21-8 | шт. |
| 838 | СЦМ-445-3120-387 | Плиты железобетонные перекрытий каналов серия 3.006.1-2/87, марка П21-8/2 | шт. |
| 839 | СЦМ-445-3120-388 | Плиты железобетонные перекрытий каналов серия 3.006.1-2/87, марка П21-8а | шт. |
| 840 | СЦМ-445-3120-389 | Плиты железобетонные перекрытий каналов серия 3.006.1-2/87, марка П21д-5 | шт. |
| 841 | СЦМ-445-3120-390 | Плиты железобетонные перекрытий каналов серия 3.006.1-2/87, марка П21д-8 | шт. |
| 842 | СЦМ-445-3120-391 | Плиты железобетонные перекрытий каналов серия 3.006.1-2/87, марка П22-12 | шт. |
| 843 | СЦМ-445-3120-392 | Плиты железобетонные перекрытий каналов серия 3.006.1-2/87, марка П22-12а | шт. |
| 844 | СЦМ-445-3120-393 | Плиты железобетонные перекрытий каналов серия 3.006.1-2/87, марка П22-15/2 | шт. |
| 845 | СЦМ-445-3120-394 | Плиты железобетонные перекрытий каналов серия 3.006.1-2/87, марка П22-15а | шт. |
| 846 | СЦМ-445-3120-395 | Плиты железобетонные перекрытий каналов серия 3.006.1-2/87, марка П22д-12 | шт. |
| 847 | СЦМ-445-3120-501 | Плиты покрытий камер плоские марки ПК-1 | шт. |
| 848 | СЦМ-445-3120-502 | Плиты покрытий камер плоские марки ПК-1а | шт. |
| 849 | СЦМ-445-3120-503 | Плиты покрытий камер плоские марки ПК-2 | шт. |
| 850 | СЦМ-445-3120-504 | Плиты покрытий камер плоские марки ПК-2а | шт. |
| 851 | СЦМ-445-3120-505 | Плиты покрытий камер плоские марки ПК-3 | шт. |
| 852 | СЦМ-445-3120-506 | Плиты покрытий камер плоские марки ПК-3а | шт. |
| 853 | СЦМ-445-3120-507 | Плиты покрытий камер плоские марки ПК-28 | шт. |
| 854 | СЦМ-445-3120-508 | Плиты покрытий камер плоские марки ПК-28а | шт. |
| 855 | СЦМ-445-3120-601 | Плиты каналов с отверстиями серии 3.006.1-2.87, вып.6, марки ПО-1 | шт. |
| 856 | СЦМ-445-3120-602 | Плиты каналов с отверстиями серии 3.006.1-2.87, вып.6, марки ПО-2 | шт. |
| 857 | СЦМ-445-3120-603 | Плиты каналов с отверстиями серии 3.006.1-2.87, вып.6, марки ПО-3 | шт. |
| 858 | СЦМ-445-3120-604 | Плиты каналов с отверстиями серии 3.006.1-2.87, вып.6, марки ПО-4 | шт. |
| 859 | СЦМ-445-3210 | Блоки железобетонные объемные для канализационных и водопроводных коллекторов | м3 |
| 860 | СЦМ-445-3310 | Колодцы железобетонные объемные смотровые железобетонные | м3 |
| 861 | СЦМ-445-3310-101 | Кольца железобетонные объемные марки КС 7.3 | шт. |
| 862 | СЦМ-445-3310-102 | Кольца железобетонные объемные марки КС 10.3 | шт. |
| 863 | СЦМ-445-3310-103 | Кольца железобетонные объемные марки КС 10.6 | шт. |
| 864 | СЦМ-445-3310-104 | Кольца железобетонные объемные марки КС 10.9 | шт. |
| 865 | СЦМ-445-3310-105 | Кольца железобетонные объемные марки КС 10.9А | шт. |
| 866 | СЦМ-445-3310-106 | Кольца железобетонные объемные марки КС 15.9 | шт. |
| 867 | СЦМ-445-3310-107 | Кольца железобетонные объемные марки КС 15.9А | шт. |
| 868 | СЦМ-445-3310-108 | Кольца железобетонные объемные марки КС 20,9 | шт. |
| 869 | СЦМ-445-7001-101 | Лотки каналов железобетонные для прокладки коммуникаций серии 3.006.1 марка Л2-8/2 | шт. |
| 870 | СЦМ-445-7001-102 | Лотки каналов железобетонные для прокладки коммуникаций серии 3.006.1 марка Л4-8 | шт. |
| 871 | СЦМ-445-7001-103 | Лотки каналов железобетонные для прокладки коммуникаций серии 3.006.1 марка Л4-8/2 | шт. |
| 872 | СЦМ-445-7001-104 | Лотки каналов железобетонные для прокладки | шт. |
| 873 | СЦМ-445-7001-105 | Лотки каналов железобетонные для прокладки коммуникаций серии 3.006.1 марка Л6-5/2 | шт. |
| 874 | СЦМ-445-7001-106 | Лотки каналов железобетонные для прокладки коммуникаций серии 3.006.1 марка Л6-8 | шт. |
| 875 | СЦМ-445-7001-107 | Лотки каналов железобетонные для прокладки коммуникаций серии 3.006.1 марка Л6-8/2 | шт. |
| 876 | СЦМ-445-7001-108 | Лотки каналов железобетонные для прокладки коммуникаций серии 3.006.1 марка Л6-11/2 | шт. |
| 877 | СЦМ-445-7001-109 | Лотки каналов железобетонные для прокладки коммуникаций серии 3.006.1 марка Л6-12/2 | шт. |
| 878 | СЦМ-445-7001-110 | Лотки каналов железобетонные для прокладки коммуникаций серии 3.006.1 марка Л6-15/2 | шт. |
| 879 | СЦМ-445-7001-111 | Лотки каналов железобетонные для прокладки коммуникаций серии 3.006.1 марка Л7-8/2 | шт. |
| 880 | СЦМ-445-7001-112 | Лотки каналов железобетонные для прокладки коммуникаций серии 3.006.1 марка Л9 | шт. |
| 881 | СЦМ-445-7001-113 | Лотки каналов железобетонные для прокладки коммуникаций серии 3.006.1 марка Л9-5/2 | шт. |
| 882 | СЦМ-445-7001-114 | Лотки каналов железобетонные для прокладки коммуникаций серии 3.006.1 марка Л9-8/2 | шт. |
| 883 | СЦМ-445-7001-115 | Лотки каналов железобетонные для прокладки коммуникаций серии 3.006.1 марка Л9-11/2 | шт. |
| 884 | СЦМ-445-7001-116 | Лотки каналов железобетонные для прокладки коммуникаций серии 3.006.1 марка Л9-15/2 | шт. |
| 885 | СЦМ-445-7001-117 | Лотки каналов железобетонные для прокладки коммуникаций серии 3.006.1 марка Л10-8/2 | шт. |
| 886 | СЦМ-445-7001-118 | Лотки каналов железобетонные для прокладки коммуникаций серии 3.006.1 марка Л11-8/2 | шт. |
| 887 | СЦМ-445-7001-119 | Лотки каналов железобетонные для прокладки коммуникаций серии 3.006.1 марка Л18-8/2 | шт. |
| 888 | СЦМ-445-7001-120 | Лотки каналов железобетонные для прокладки коммуникаций серии 3.006.1 марка Л23-8 | шт. |
| 889 | СЦМ-445-7001-121 | Лотки каналов железобетонные для прокладки коммуникаций серии 3.006.1 марка Л25-8 | шт. |
| 890 | СЦМ-445-7001-122 | Лотки каналов железобетонные для прокладки коммуникаций серии 3.006.1 марка Л-3-8 | шт. |
| 891 | СЦМ-445-7001-123 | Лотки каналов железобетонные для прокладки коммуникаций серии 3.006.1 марка Л-3-8/2 | шт. |
| 892 | СЦМ-445-7001-124 | Лотки каналов железобетонные для прокладки коммуникаций серии 3.006.1 марка Л-3д-8 | шт. |
| 893 | СЦМ-445-7001-125 | Лотки каналов железобетонные для прокладки коммуникаций серии 3.006.1 марка Л-4д-8 | шт. |
| 894 | СЦМ-445-7001-126 | Лотки каналов железобетонные для прокладки коммуникаций серии 3.006.1 марка Л-4-15 | шт. |
| 895 | СЦМ-445-7001-127 | Лотки каналов железобетонные для прокладки коммуникаций серии 3.006.1 марка Л-4-15/2 | шт. |
| 896 | СЦМ-445-7001-128 | Лотки каналов железобетонные для прокладки коммуникаций серии 3.006.1 марка Л-4д-15 | шт. |
| 897 | СЦМ-445-7001-129 | Лотки каналов железобетонные для прокладки коммуникаций серии 3.006.1 марка Л-6-5 | шт. |
| 898 | СЦМ-445-7001-130 | Лотки каналов железобетонные для прокладки коммуникаций серии 3.006.1 марка Л-6д-5 | шт. |
| 899 | СЦМ-445-7001-131 | Лотки каналов железобетонные для прокладки коммуникаций серии 3.006.1 марка Л-6д-8 | шт. |
| 900 | СЦМ-445-7001-132 | Лотки каналов железобетонные для прокладки коммуникаций серии 3.006.1 марка Л-6-11 | шт. |
| 901 | СЦМ-445-7001-133 | Лотки каналов железобетонные для прокладки коммуникаций серии 3.006.1 марка Л-6д-11 | шт. |
| 902 | СЦМ-445-7001-134 | Лотки каналов железобетонные для прокладки коммуникаций серии 3.006.1 марка Л-6-15 | шт. |
| 903 | СЦМ-445-7001-135 | Лотки каналов железобетонные для прокладки коммуникаций серии 3.006.1 марка Л-6д-15 | шт. |
| 904 | СЦМ-445-7001-136 | Лотки каналов железобетонные для прокладки коммуникаций серии 3.006.1 марка Л-7-12/2 | шт. |
| 905 | СЦМ-445-7001-137 | Лотки каналов железобетонные для прокладки коммуникаций серии 3.006.1 марка Л-7-15/2 | шт. |
| 906 | СЦМ-445-7001-138 | Лотки каналов железобетонные для прокладки коммуникаций серии 3.006.1 марка Л-7д-5 | шт. |
| 907 | СЦМ-445-7001-139 | Лотки каналов железобетонные для прокладки коммуникаций серии 3.006.1 марка Л-7д-8 | шт. |
| 908 | СЦМ-445-7001-140 | Лотки каналов железобетонные для прокладки коммуникаций серии 3.006.1 марка Л-8-5/2 | шт. |
| 909 | СЦМ-445-7001-141 | Лотки каналов железобетонные для прокладки коммуникаций серии 3.006.1 марка Л-8-8/2 | шт. |
| 910 | СЦМ-445-7001-142 | Лотки каналов железобетонные для прокладки коммуникаций серии 3.006.1 марка Л-8-15/2 | шт. |
| 911 | СЦМ-445-7001-143 | Лотки каналов железобетонные для прокладки коммуникаций серии 3.006.1 марка Л-8д-15 | шт. |
| 912 | СЦМ-445-7001-144 | Лотки каналов железобетонные для прокладки коммуникаций серии 3.006.1 марка Л-9д-5 | шт. |
| 913 | СЦМ-445-7001-145 | Лотки каналов железобетонные для прокладки коммуникаций серии 3.006.1 марка Л-9д-8 | шт. |
| 914 | СЦМ-445-7001-146 | Лотки каналов железобетонные для прокладки коммуникаций серии 3.006.1 марка Л-9д-15 | шт. |
| 915 | СЦМ-445-7001-147 | Лотки каналов железобетонные для прокладки коммуникаций серии 3.006.1 марка Л-9д-11 | шт. |
| 916 | СЦМ-445-7001-148 | Лотки каналов железобетонные для прокладки коммуникаций серии 3.006.1 марка Л-10-3/2 | шт. |
| 917 | СЦМ-445-7001-149 | Лотки каналов железобетонные для прокладки коммуникаций серии 3.006.1 марка Л-10-5/2 | шт. |
| 918 | СЦМ-445-7001-150 | Лотки каналов железобетонные для прокладки коммуникаций серии 3.006.1 марка Л-10д-8 | шт. |
| 919 | СЦМ-445-7001-151 | Лотки каналов железобетонные для прокладки коммуникаций серии 3.006.1 марка Л-10-11/2 | шт. |
| 920 | СЦМ-445-7001-152 | Лотки каналов железобетонные для прокладки коммуникаций серии 3.006.1 марка Л-10д-11 | шт. |
| 921 | СЦМ-445-7001-153 | Лотки каналов железобетонные для прокладки коммуникаций серии 3.006.1 марка Л-11-5/2 | шт. |
| 922 | СЦМ-445-7001-154 | Лотки каналов железобетонные для прокладки коммуникаций серии 3.006.1 марка Л-11д-8 | шт. |
| 923 | СЦМ-445-7001-155 | Лотки каналов железобетонные для прокладки коммуникаций серии 3.006.1 марка Л-11-11/2 | шт. |
| 924 | СЦМ-445-7001-156 | Лотки каналов железобетонные для прокладки коммуникаций серии 3.006.1 марка Л-11-15/2 | шт. |
| 925 | СЦМ-445-7001-157 | Лотки каналов железобетонные для прокладки коммуникаций серии 3.006.1 марка Л-12-8/2 | шт. |
| 926 | СЦМ-445-7001-158 | Лотки каналов железобетонные для прокладки коммуникаций серии 3.006.1 марка Л-12д-8 | шт. |
| 927 | СЦМ-445-7001-159 | Лотки каналов железобетонные для прокладки коммуникаций серии 3.006.1 марка Л-12-12/2 | шт. |
| 928 | СЦМ-445-7001-160 | Лотки каналов железобетонные для прокладки коммуникаций серии 3.006.1 марка Л-14-8/2 | шт. |
| 929 | СЦМ-445-7001-161 | Лотки каналов железобетонные для прокладки коммуникаций серии 3.006.1 марка Л-14-8/4 | шт. |
| 930 | СЦМ-445-7001-162 | Лотки каналов железобетонные для прокладки коммуникаций серии 3.006.1 марка Л-14д-8 | шт. |
| 931 | СЦМ-445-7001-163 | Лотки каналов железобетонные для прокладки коммуникаций серии 3.006.1 марка Л-14-11/2 | шт. |
| 932 | СЦМ-445-7001-164 | Лотки каналов железобетонные для прокладки коммуникаций серии 3.006.1 марка Л-14д-11 | шт. |
| 933 | СЦМ-445-7001-165 | Лотки каналов железобетонные для прокладки коммуникаций серии 3.006.1 марка Л-14-15/2 | шт. |
| 934 | СЦМ-445-7001-166 | Лотки каналов железобетонные для прокладки коммуникаций серии 3.006.1 марка Л-14д-15 | шт. |
| 935 | СЦМ-445-7001-167 | Лотки каналов железобетонные для прокладки коммуникаций серии 3.006.1 марка Л-15-5/2 | шт. |
| 936 | СЦМ-445-7001-168 | Лотки каналов железобетонные для прокладки коммуникаций серии 3.006.1 марка Л-15-8/2 | шт. |
| 937 | СЦМ-445-7001-169 | Лотки каналов железобетонные для прокладки коммуникаций серии 3.006.1 марка Л-15д-8 | шт. |
| 938 | СЦМ-445-7001-170 | Лотки каналов железобетонные для прокладки коммуникаций серии 3.006.1 марка Л-15-15/2 | шт. |
| 939 | СЦМ-445-7001-171 | Лотки каналов железобетонные для прокладки коммуникаций серии 3.006.1 марка Л-15д-15 | шт. |
| 940 | СЦМ-445-7001-172 | Лотки каналов железобетонные для прокладки коммуникаций серии 3.006.1 марка Л-16д-8 | шт. |
| 941 | СЦМ-445-7001-174 | Лотки каналов железобетонные для прокладки коммуникаций серии 3.006.1 марка Л-16-11/2 | шт. |
| 942 | СЦМ-445-7311 | Лотки железобетонные водопропускные прямоугольного сечения | м3 |
| 943 | СЦМ-445-7321 | Лотки железобетонные водопропускные трапецеидального сечения | м3 |
| 944 | СЦМ-530-0001 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа: наружным диаметром 63 мм | 10 м |
| 945 | СЦМ-530-0002 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа: наружным диаметром 75 мм | 10 м |
| 946 | СЦМ-530-0003 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа: наружным диаметром 90 мм | 10 м |
| 947 | СЦМ-530-0004 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа: наружным диаметром 110 мм | 10 м |
| 948 | СЦМ-530-0005 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа: наружным диаметром 125 мм | 10 м |
| 949 | СЦМ-530-0006 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа: наружным диаметром 140 мм | 10 м |
| 950 | СЦМ-530-0007 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа: наружным диаметром 160 мм | 10 м |
| 951 | СЦМ-530-0008 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа: наружным диаметром 180 мм | 10 м |
| 952 | СЦМ-530-0009 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа: наружным диаметром 200 мм | 10 м |
| 953 | СЦМ-530-0010 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа: наружным диаметром 225 мм | 10 м |
| 954 | СЦМ-530-0011 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа: наружным диаметром 250 мм | 10 м |
| 955 | СЦМ-530-0012 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа: наружным диаметром 280 мм | 10 м |
| 956 | СЦМ-530-0013 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа: наружным диаметром 315 мм | 10 м |
| 957 | СЦМ-530-0014 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа: наружным диаметром 355 мм | 10 м |
| 958 | СЦМ-530-0020 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа: наружным диаметром 40 мм | 10 м |
| 959 | СЦМ-530-0021 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа: наружным диаметром 50 мм | 10 м |
| 960 | СЦМ-530-0022 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа: наружным диаметром 63 мм | 10 м |
| 961 | СЦМ-530-0023 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа: наружным диаметром 75 мм | 10 м |
| 962 | СЦМ-530-0024 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа: наружным диаметром 90 мм | 10 м |
| 963 | СЦМ-530-0025 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа: наружным диаметром 110 мм | 10 м |
| 964 | СЦМ-530-0026 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа: наружным диаметром 125 мм | 10 м |
| 965 | СЦМ-530-0027 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа: наружным диаметром 140 мм | 10 м |
| 966 | СЦМ-530-0028 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа: наружным диаметром 160 мм | 10 м |
| 967 | СЦМ-530-0029 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа: наружным диаметром 180 мм | 10 м |
| 968 | СЦМ-530-0030 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа: наружным диаметром 200 мм | 10 м |
| 969 | СЦМ-530-0031 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа: наружным диаметром 225 мм | 10 м |
| 970 | СЦМ-530-0032 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа: наружным диаметром 250 мм | 10 м |
| 971 | СЦМ-530-0032 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа: наружным диаметром 250 мм | 10 м |
| 972 | СЦМ-530-0033 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа: наружным диаметром 280 мм | 10 м |
| 973 | СЦМ-530-0033 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа: наружным диаметром 280 мм | 10 м |
| 974 | СЦМ-530-0034 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа: наружным диаметром 315 мм | 10 м |
| 975 | СЦМ-530-0035 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа: наружным диаметром 355 мм | 10 м |
| 976 | СЦМ-530-0041 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа: наружным диаметром 25 мм | 10 м |
| 977 | СЦМ-530-0042 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа: наружным диаметром 32 мм | 10 м |
| 978 | СЦМ-530-0043 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа: наружным диаметром 40 мм | 10 м |
| 979 | СЦМ-530-0044 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа: наружным диаметром 50 мм | 10 м |
| 980 | СЦМ-530-0045 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа: наружным диаметром 63 мм | 10 м |
| 981 | СЦМ-530-0046 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа: наружным диаметром 75 мм | 10 м |
| 982 | СЦМ-530-0046-1 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа: наружным диаметром 75 мм с фильтром из геоткани | 10 м |
| 983 | СЦМ-530-0047 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа: наружным диаметром 90 мм | 10 м |
| 984 | СЦМ-530-0048 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа: наружным диаметром 110 мм | 10 м |
| 985 | СЦМ-530-0049 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа: наружным диаметром 125 мм | 10 м |
| 986 | СЦМ-530-0050 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа: наружным диаметром 140 мм | 10 м |
| 987 | СЦМ-530-0051 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа: наружным диаметром 160 мм | 10 м |
| 988 | СЦМ-530-0052 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа: наружным диаметром 180 мм | 10 м |
| 989 | СЦМ-530-0053 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа: наружным диаметром 200 мм | 10 м |
| 990 | СЦМ-530-0054 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа: наружным диаметром 225 мм | 10 м |
| 991 | СЦМ-530-0055 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа: наружным диаметром 250 мм | 10 м |
| 992 | СЦМ-530-0056 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа: наружным диаметром 280 мм | 10 м |
| 993 | СЦМ-530-0057 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа: наружным диаметром 315 мм | 10 м |
| 994 | СЦМ-530-0058 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа: наружным диаметром 355 мм | 10 м |
| 995 | СЦМ-530-0061 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа: наружным диаметром 10 мм | 10 м |
| 996 | СЦМ-530-0062 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа: наружным диаметром 12 мм | 10 м |
| 997 | СЦМ-530-0063 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа: наружным диаметром 16 мм | 10 м |
| 998 | СЦМ-530-0064 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа: наружным диаметром 20 мм | 10 м |
| 999 | СЦМ-530-0065 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа: наружным диаметром 25 мм | 10 м |
| 1000 | СЦМ-530-0066 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа: наружным диаметром 32 мм | 10 м |
| 1001 | СЦМ-530-0067 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа: наружным диаметром 40 мм | 10 м |
| 1002 | СЦМ-530-0068 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа: наружным диаметром 50 мм | 10 м |
| 1003 | СЦМ-530-0069 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа: наружным диаметром 63 мм | 10 м |
| 1004 | СЦМ-530-0070 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа: наружным диаметром 75 мм | 10 м |
| 1005 | СЦМ-530-0071 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа: наружным диаметром 90 мм | 10 м |
| 1006 | СЦМ-530-0072 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа: наружным диаметром 110 мм | 10 м |
| 1007 | СЦМ-530-0073 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа: наружным диаметром 125 мм | 10 м |
| 1008 | СЦМ-530-0074 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа: наружным диаметром 140 мм | 10 м |
| 1009 | СЦМ-530-0075 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа: наружным диаметром 160 мм | 10 м |
| 1010 | СЦМ-530-0076 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа: наружным диаметром 180 мм | 10 м |
| 1011 | СЦМ-530-0077 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа: наружным диаметром 200 мм | 10 м |
| 1012 | СЦМ-530-0078 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа: наружным диаметром 225 мм | 10 м |
| 1013 | СЦМ-530-0079 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа: наружным диаметром 250 мм | 10 м |
| 1014 | СЦМ-530-0080 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа: наружным диаметром 280 мм | 10 м |
| 1015 | СЦМ-530-0081 | Трубы напорные из полиэтилена высокого давления легкого типа: наружным диаметром 32 мм | 10 м |
| 1016 | СЦМ-530-0082 | Трубы напорные из полиэтилена высокого давления легкого типа: наружным диаметром 40 мм | 10 м |
| 1017 | СЦМ-530-0083 | Трубы напорные из полиэтилена высокого давления легкого типа: наружным диаметром 50 мм | 10 м |
| 1018 | СЦМ-530-0084 | Трубы напорные из полиэтилена высокого давления легкого типа: наружным диаметром 63 мм | 10 м |
| 1019 | СЦМ-530-0085 | Трубы напорные из полиэтилена высокого давления легкого типа: наружным диаметром 75 мм | 10 м |
| 1020 | СЦМ-530-0086 | Трубы напорные из полиэтилена высокого давления легкого типа: наружным диаметром 90 мм | 10 м |
| 1021 | СЦМ-530-0087 | Трубы напорные из полиэтилена высокого давления легкого типа: наружным диаметром 110 мм | 10 м |
| 1022 | СЦМ-530-0088 | Трубы напорные из полиэтилена высокого давления легкого типа: наружным диаметром 125 мм | 10 м |
| 1023 | СЦМ-530-0089 | Трубы напорные из полиэтилена высокого давления легкого типа: наружным диаметром 140 мм | 10 м |
| 1024 | СЦМ-530-0090 | Трубы напорные из полиэтилена высокого давления легкого типа: наружным диаметром 160 мм | 10 м |
| 1025 | СЦМ-530-0091 | Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднелегкого типа: наружным диаметром 25 мм | 10 м |
| 1026 | СЦМ-530-0092 | Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднелегкого типа: наружным диаметром 32 мм | 10 м |
| 1027 | СЦМ-530-0093 | Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднелегкого типа: наружным диаметром 40 мм | 10 м |
| 1028 | СЦМ-530-0094 | Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднелегкого типа: наружным диаметром 50 мм | 10 м |
| 1029 | СЦМ-530-0095 | Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднелегкого типа: наружным диаметром 63 мм | 10 м |
| 1030 | СЦМ-530-0096 | Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднелегкого типа: наружным диаметром 75 мм | 10 м |
| 1031 | СЦМ-530-0097 | Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднелегкого типа: наружным диаметром 90 мм | 10 м |
| 1032 | СЦМ-530-0098 | Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднелегкого типа: наружным диаметром 110 мм | 10 м |
| 1033 | СЦМ-530-0099 | Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднелегкого типа: наружным диаметром 125 мм | 10 м |
| 1034 | СЦМ-530-0100 | Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднелегкого типа: наружным диаметром 140 мм | 10 м |
| 1035 | СЦМ-530-0101 | Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднелегкого типа: наружным диаметром 160 мм | 10 м |
| 1036 | СЦМ-530-0102 | Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднего типа: наружным диаметром 16 мм | 10 м |
| 1037 | СЦМ-530-0103 | Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднего типа: наружным диаметром 20 мм | 10 м |
| 1038 | СЦМ-530-0104 | Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднего типа: наружным диаметром 25 мм | 10 м |
| 1039 | СЦМ-530-0105 | Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднего типа: наружным диаметром 32 мм | 10 м |
| 1040 | СЦМ-530-0106 | Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднего типа: наружным диаметром 40 мм | 10 м |
| 1041 | СЦМ-530-0107 | Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднего типа: наружным диаметром 50 мм | 10 м |
| 1042 | СЦМ-530-0108 | Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднего типа: наружным диаметром 63 мм | 10 м |
| 1043 | СЦМ-530-0109 | Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднего типа: наружным диаметром 75 мм | 10 м |
| 1044 | СЦМ-530-0110 | Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднего типа: наружным диаметром 90 мм | 10 м |
| 1045 | СЦМ-530-0111 | Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднего типа: наружным диаметром 110 мм | 10 м |
| 1046 | СЦМ-530-0112 | Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднего типа: наружным диаметром 125 мм | 10 м |
| 1047 | СЦМ-530-0113 | Трубы напорные из полиэтилена высокого давления тяжелого типа: наружным диаметром 10 мм | 10 м |
| 1048 | СЦМ-533-0052 | Фланцы из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление: Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм | шт |
| 1049 | СЦМ-533-0058 | Фланцы из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление: Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм | шт |
| 1050 | СЦМ-533-0059 | Фланцы из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление: Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм | шт |
| 1051 | СЦМ-533-0060 | Фланцы из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление: Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм | шт |
| 1052 | СЦМ-533-0061 | Фланцы из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление: Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм | шт |
| 1053 | СЦМ-533-0062 | Фланцы из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление: Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм | шт |
| 1054 | СЦМ-533-0063 | Фланцы из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление: Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм | шт |
| 1055 | СЦМ-533-0064 | Фланцы из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление: Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм | шт |
| 1056 | СЦМ-533-0065 | Фланцы из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление: Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм | шт |
| 1057 | СЦМ-533-0066 | Фланцы из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление: Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм | шт |
| 1058 | СЦМ-533-0082 | Фланцы из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление: Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм | шт |
| 1059 | СЦМ-533-0083 | Фланцы из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление: Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм | шт |
| 1060 | СЦМ-533-0084 | Фланцы из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление: Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм | шт |
| 1061 | СЦМ-533-0085 | Фланцы из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление: Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм | шт |
| 1062 | СЦМ-533-0086 | Фланцы из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление: Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм | шт |
| 1063 | СЦМ-533-0087 | Фланцы из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление: Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм | шт |
| 1064 | СЦМ-533-0088 | Фланцы из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление: Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм | шт |
| 1065 | СЦМ-533-0089 | Фланцы из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление: Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм | шт |
| 1066 | СЦМ-533-0090 | Фланцы из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление: Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм | шт |
| 1067 | СЦМ-533-0102 | Фланцы из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление: Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм | шт |
| 1068 | СЦМ-533-0103 | Фланцы из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление: Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм | шт |
| 1069 | СЦМ-533-0104 | Фланцы из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление: Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм | шт |
| 1070 | СЦМ-533-0105 | Фланцы из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление: Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм | шт |
| 1071 | СЦМ-533-0106 | Фланцы из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление: Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм | шт |
| 1072 | СЦМ-533-0107 | Фланцы из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление: Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм | шт |
| 1073 | СЦМ-533-0108 | Фланцы из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление: Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм | шт |
| 1074 | СЦМ-533-0109 | Фланцы из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление: Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм | шт |
| 1075 | СЦМ-533-0110 | Фланцы из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление: Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм | шт |
| 1076 | СЦМ-534-0002 | Отводы гнутые под углом 90 градусов: на Ру 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4.5 мм | т |
| 1077 | СЦМ-534-0003 | Отводы гнутые под углом 90 градусов: на Ру 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм | т |
| 1078 | СЦМ-534-0004 | Отводы гнутые под углом 90 градусов: на Ру 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 9 мм | т |
| 1079 | СЦМ-534-0005 | Отводы гнутые под углом 90 градусов: на Ру 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 10 мм | т |
| 1080 | СЦМ-534-0006 | Отводы гнутые под углом 90 градусов: на Ру 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 168 мм, толщиной стенки 12 мм | т |
| 1081 | СЦМ-534-0137 | Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2.5 мм | шт |
| 1082 | СЦМ-534-0138 | Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм | шт |
| 1083 | СЦМ-534-0139 | Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм | шт |
| 1084 | СЦМ-534-0140 | Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм | шт |
| 1085 | СЦМ-534-0141 | Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3.5 мм | шт |
| 1086 | СЦМ-534-0143 | Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3.5 мм | шт |
| 1087 | СЦМ-534-0142 | Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 6 мм | шт |
| 1088 | СЦМ-534-0144 | Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм | шт |
| 1089 | СЦМ-534-0145 | Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм | шт |
| 1090 | СЦМ-534-0146 | Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм | шт |
| 1091 | СЦМ-534-0147 | Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 8 мм | шт |
| 1092 | СЦМ-534-0148 | Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 133 мм, наружным диаметром 125 мм, толщиной стенки 4 мм | шт |
| 1093 | СЦМ-534-0149 | Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 133 мм, наружным диаметром 125 мм, толщиной стенки 6 мм | шт |
| 1094 | СЦМ-534-0150 | Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 133 мм, наружным диаметром 125 мм, толщиной стенки 8 мм | шт |
| 1095 | СЦМ-534-0151 | Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4.5 мм | шт |
| 1096 | СЦМ-534-0152 | Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм | шт |
| 1097 | СЦМ-534-0153 | Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 8 мм | шт |
| 1098 | СЦМ-534-0154 | Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160кгс/см2) диаметром условного прохода : 220 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм | шт. |
| 1099 | СЦМ-534-0155 | Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм | шт |
| 1100 | СЦМ-534-0156 | Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 10 мм | шт |
| 1101 | СЦМ-534-0157 | Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8 мм | шт |
| 1102 | СЦМ-534-0158 | Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 10 мм | шт |
| 1103 | СЦМ-534-0158 | Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 10 мм | шт |
| 1104 | СЦМ-534-0159 | Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 12 мм | шт |
| 1105 | СЦМ-534-0160 | Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм | шт |
| 1106 | СЦМ-534-0161 | Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 10 мм | шт |
| 1107 | СЦМ-534-0162 | Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 12 мм | шт |
| 1108 | СЦМ-534-0256 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2.5мм | шт |
| 1109 | СЦМ-534-0257 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х5-45х4мм | шт |
| 1110 | СЦМ-534-0258 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3.5-57х3мм | шт |
| 1111 | СЦМ-534-0259 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-57х5мм | шт |
| 1112 | СЦМ-534-0261 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 65х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-45х4.0мм | шт |
| 1113 | СЦМ-534-0262 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3.5-38х2.5мм | шт |
| 1114 | СЦМ-534-0263 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-38х3мм | шт |
| 1115 | СЦМ-534-0264 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 80х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3.5-76х3.5мм | шт |
| 1116 | СЦМ-534-0265 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 80х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х6-76х5мм | шт |
| 1117 | СЦМ-534-0266 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 80х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х8-76х6мм | шт |
| 1118 | СЦМ-534-0267 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3.5-75х3мм | шт |
| 1119 | СЦМ-534-0268 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х6-57х4мм | шт |
| 1120 | СЦМ-534-0269 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х8-57х5мм | шт |
| 1121 | СЦМ-534-0270 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 80х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3.5-45х2.5мм | шт |
| 1122 | СЦМ-534-0271 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 80х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х6-45х4мм | шт |
| 1123 | СЦМ-534-0272 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-89х3.5мм | шт |
| 1124 | СЦМ-534-0273 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х6-89х6мм | шт |
| 1125 | СЦМ-534-0274 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-76х3.5мм | шт |
| 1126 | СЦМ-534-0275 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х6-76х5мм | шт |
| 1127 | СЦМ-534-0276 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 100х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-57х3мм | шт |
| 1128 | СЦМ-534-0277 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 100х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х6-57х4мм | шт |
| 1129 | СЦМ-534-0278 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 125х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х5-108х4мм | шт |
| 1130 | СЦМ-534-0279 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 125х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х8-108х6мм | шт |
| 1131 | СЦМ-534-0280 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 125х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х4-89х3.5мм | шт |
| 1132 | СЦМ-534-0281 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 125х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х6-89х5мм | шт |
| 1133 | СЦМ-534-0282 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 125х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х8-89х6мм | шт |
| 1134 | СЦМ-534-0283 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 125х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х5-76х3.5мм | шт |
| 1135 | СЦМ-534-0284 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 125х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х8-76х5мм | шт |
| 1136 | СЦМ-534-0285 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 125х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х4-57х3мм | шт |
| 1137 | СЦМ-534-0286 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 125х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х8-57х4мм | шт |
| 1138 | СЦМ-534-0287 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 150х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4.5-133х4мм | шт |
| 1139 | СЦМ-534-0288 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 150х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-133х8мм | шт |
| 1140 | СЦМ-534-0289 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4.5-108х4мм | шт |
| 1141 | СЦМ-534-0290 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-108х6мм | шт |
| 1142 | СЦМ-534-0291 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 150х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4.5-89х3.5мм | шт |
| 1143 | СЦМ-534-0292 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 150х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-89х6мм | шт |
| 1144 | СЦМ-534-0293 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 150х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4.5-76х3.5мм | шт |
| 1145 | СЦМ-534-0294 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 150х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-76х4мм | шт |
| 1146 | СЦМ-534-0295 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 150х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4.5-57х3мм | шт |
| 1147 | СЦМ-534-0296 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 150х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-57х4мм | шт |
| 1148 | СЦМ-534-0297 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-159х4.5мм | шт |
| 1149 | СЦМ-534-0298 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-159х8мм | шт |
| 1150 | СЦМ-534-0299 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-133х4мм | шт |
| 1151 | СЦМ-534-0300 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-133х8мм | шт |
| 1152 | СЦМ-534-0301 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 200х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-108х4мм | шт |
| 1153 | СЦМ-534-0302 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 200х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-108х6мм | шт |
| 1154 | СЦМ-534-0303 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 200х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-89х3.5мм | шт |
| 1155 | СЦМ-534-0304 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 200х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-89х5мм | шт |
| 1156 | СЦМ-534-0305 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 200х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-76х3.5мм | шт |
| 1157 | СЦМ-534-0306 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 200х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-76х5мм | шт |
| 1158 | СЦМ-534-0307 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 200х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-57х3мм | шт |
| 1159 | СЦМ-534-0308 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 200х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-57х4мм | шт |
| 1160 | СЦМ-534-0309 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 250х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х7-219х6мм | шт |
| 1161 | СЦМ-534-0310 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 250х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х10-219х8мм | шт |
| 1162 | СЦМ-534-0311 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 250х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х12-219х10мм | шт |
| 1163 | СЦМ-534-0312 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х7-159х4.5мм | шт |
| 1164 | СЦМ-534-0313 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х10-159х6мм | шт |
| 1165 | СЦМ-534-0314 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х12-159х10мм | шт |
| 1166 | СЦМ-534-0315 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х8-133х4мм | шт |
| 1167 | СЦМ-534-0316 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х10-133х6мм | шт |
| 1168 | СЦМ-534-0317 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 200х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х8-108х4мм | шт |
| 1169 | СЦМ-534-0318 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 200х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х10-108х5мм | шт |
| 1170 | СЦМ-534-0319 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х8-273х8мм | шт |
| 1171 | СЦМ-534-0320 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х10-273х10мм | шт |
| 1172 | СЦМ-534-0321 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12-273х12мм | шт |
| 1173 | СЦМ-534-0322 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 300х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х10-219х8мм | шт |
| 1174 | СЦМ-534-0323 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 300х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12-219х10мм | шт |
| 1175 | СЦМ-534-0324 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 300х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х8-159х4.5мм | шт |
| 1176 | СЦМ-534-0325 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 300х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12-159х8мм | шт |
| 1177 | СЦМ-534-0326 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 300х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х8-133х5мм | шт |
| 1178 | СЦМ-534-0327 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 300х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12-133х8мм | шт |
| 1179 | СЦМ-534-0328 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 300х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х10-108х4мм | шт |
| 1180 | СЦМ-534-0329 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 300х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12-108х6мм | шт |
| 1181 | СЦМ-534-0330 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 350х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х10-325х8мм | шт |
| 1182 | СЦМ-536-9001 | Стальные опоры | т |

Составил зам. начальника тех. отдела                                      Н.Н. Федорова

Приложение № 4 к техническому заданию

к извещению запроса котировок

от «24» декабря 2010 года  №47

| Перечень и состав работ по содержанию, включая ликвидацию аварий и повреждений на муниципальных объектах теплоснабжения, входящих в состав имущества муниципальной казны г.Перми |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Теплосети (перечень) |  |  |  |
| N пп | Наименование видов работ | Периодичность проведения работ | Срок выполнения работ |
| 2 | Составить план-график обхода трубопроводов, сооружений, оборудования и строительных конструкций | 1 план | с момента заключения контракта до 28.02.2011г. |
| 3 | Поддерживать чистоту в камерах, не допускать пребывания в них посторонних лиц | 1раз в месяц в отопительный сезон при обходах | с момента заключения контракта до 28.02.2011г. |
| 4 | Удалять скапливающуюся в каналах и камерах воду , предотвращать попадание туда грунтовых вод и верховых вод путем герметизации горловин колодцев и камер | по факту затопления | с момента заключения контракта до 28.02.2011г. |
| 5 | Поддерживать в исправном состоянии все строительные и другие конструкции тепловых сетей , проводя своевременно их осмотр и ремонт | 2 раза в месяц в отопительный сезон при обходах | с момента заключения контракта до 28.02.2011г. |
| 6 | Обход теплопроводов для контроля состояния тепловых сетей и режима их работы | 2 раза в месяц в отопительный сезон при обходах | с момента заключения контракт до 28.02.2011г. |
| 8 | Выявлять и восстанавливать разрушенную тепловую изоляцию и антикоррозийное покрытие | 2раза в месяц в отопительный сезон | с момента заключения контракта до 28.02.2011г. |
| 9 | Проверка исправности неподвижных и скользящих опор теплопроводов тепловой сети | 2 раза в месяц в отопительный сезон при обходах | с момента заключения контракта до 28.02.2011г. |
| 10 | Открытие и закрытие задвижек с устранением нарушения герметичности и неплотности фланцевых соединений | при отключении и включении тепловой сети | с момента заключения контракта до 28.02.2011г. |
| 13 | Устранение просадки грунта по оси тепловых трасс или вблизи колодцев и камер | по мере необходимости | с момента заключения контракта до 28.02.2011г. |
| 14 | Проведение плановых шурфовок для осмотра состояния подземных теплопроводов, теплоизоляции и строительных конструкций | 1шт. на 10 км теплотрассы., но не более 4 шт | с момента заключения контракта до 28.02.2011г. |
| 15 | Отыскание повреждения трубопровода с использованием прибора для обнаружения утечек в трубопроводах | Незамедлительно, но не позднее истечения нормативных сроков выполнения работ | с момента заключения контракта до 28.02.2011г. |
| 16 | Отключать неработающие участки теплосети | при устранении аварий | с момента заключения контракта до 28.02.2011г. |
| 17 | Включать участки теплосети после ликвидации дефектов | при устранении аварий | с момента заключения контракта до 28.02.2011г. |
| 18 | Своевременно удалять воздух из теплопроводов через воздушники | по мере необходимости | с момента заключения контракта до 28.02.2011г. |
| 19 | Проверять давление и температуру в узловых точках сети | по мере необходимости | с момента заключения контракта до 28.02.2011г. |
| 20 | Наблюдать за работой компенсаторов, арматуры, воздушников, своевременно устраняя выявленные дефекты, неплотности и загрязнение | 2раза в месяц в отопительный сезон и 1раз в межотопительный период | с момента заключения контракта до 28.02.2011г. |
| 21 | Гидропневматическая промывка тепловых сетей | по мере необходимости 1 раз в год на тепловых сетях в закрытых системах | с момента заключения контракта до 28.02.2011г. |
| 23 | Ведение журнала обхода | постоянно | с момента заключения контракта до 28.02.2011г. |
| 24 | Содержание аварийной службы обеспечивающей в нормативные сроки проведение аварийных работ: - устранение аварийных ситуаций. | Незамедлительно, но не позднее истечения нормативных сроков | с момента заключения контракта до 28.02.2011г. |

Составил зам. начальника тех. отдела                                      Н.Н. Федорова