Приложение № 1

к Извещению № 16 от 27 декабря 2010г.

о проведении запроса котировок

Техническое задание

| Наименование | Свойства , характеристики | Требуемый цвет | Кол-во | Форма выпуска | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Filtek™ Ultimate» или эквивалент | Универсальный композитный реставрационный материал, рентгеноконтрастный. - фотополимеризуемость; - Отличная полируемость -Большое разнообразие оттенков и прозрачностей - Улучшенная флюоресценция - Стойкость блеска - Отличная износоустойчивость - Возможность использования для реставрации фронтальных и боковых зубов Наполнителем является цирконий/кремний. Содержание частиц неорганического наполнителя составляет 55,6 % от объема для прозрачных оттенков и 63,3% от объема для всех остальных Содержит смолы bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA, bis-EMA Для прочного связывания реставрации с тканями зуба используется стоматологический адгезив. Срок годности не менее 70 % от срока годности, установленного заводом –изготовителем. | оттенок A1D | 3 | Шприц 4,0 грамма | штука |
|  |  | оттенок А2B | 6 |  |  |
|  |  | оттенок А2D | 5 |  |  |
|  |  | оттенок A2E | 5 |  |  |
|  |  | оттенок A3B | 20 |  |  |
|  |  | оттенок A3E | 20 |  |  |
|  |  | оттенок А3D | 20 |  |  |
|  |  | оттенок A3,5B | 20 |  |  |
|  |  | оттенок A1E | 6 |  |  |
|  |  | оттенок B2E | 6 |  |  |
|  |  | оттенок B2B | 6 |  |  |
|  |  | оттенок B3D | 3 |  |  |
| всего |  |  | 120 |  |  |

По указанным в техническом задании характеристикам и их параметрам определяется соответствие предлагаемого универсального реставрационного материала требованиям заказчика.