Приложение № 1

к Извещению № 17 от 27 декабря 2010г.

о проведении запроса котировок

Техническое задание

| Наименование | Свойства , характеристики | Требуемый цвет | Кол-во | Форма выпуска | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «FiltekTM Z 250» или эквивалент | Материал стоматологический, пломбировочный, микрогибридный. Светоотверждаемый, рентгеноконтрастный реставрационный композит: - фотополимеризуемость; - возможность выполнения многослойных реставраций; - высокая прочность; - прекрасная эстетика благодаря эффекту хамелеона; - высокая износоустойчивость; - низкая усадка; - восстановление как фронтальных, так и жевательных зубов. Наполнителем является цирконий/кремний. Содержание частиц неорганического наполнителя составляет 60 % от объема (без обработки силаном) с размером частиц от 0,01 до 3,5 um. Содержит смолы БИС-ГМА, УДМА-ЭМА. Для прочного связывания реставрации с тканями зуба используется стоматологический адгезив. Срок годности не менее 70 % от срока годности, установленного заводом –изготовителем. | оттенок А2 | 20 | Шприц 4,0 грамма | штука |
|  |  | оттенок А3 | 30 |  |  |
|  |  | оттенок А3,5 | 20 |  |  |
|  |  | оттенок В2 | 20 |  |  |
|  |  | оттенок D2 | 12 |  |  |
|  |  | оттенок D3 | 12 |  |  |
|  |  | оттенок А1 | 12 |  |  |
|  |  | оттенок С2 | 10 |  |  |
|  |  | оттенок UD | 30 |  |  |
| всего |  |  | 166 |  |  |

По указанным в техническом задании характеристикам и их параметрам определяется соответствие предлагаемого универсального реставрационного материала требованиям заказчика.