Приложение № 1

к Извещению № 18 от 27 декабря 2010г.

о проведении запроса котировок

Техническое задание

| Наименование | Свойства , характеристики | Требуемый цвет | Кол-во | Форма выпуска | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Estelite quick» или эквивалент | Светоотверждаемый, рентгеноконтрастный композиционный материал с субмикронным наполнителем, предназначенный для использования при реставрации передних и боковых зубов. - низкая полимеризационная усадка; - содержит 71% по объему кремний-циркониевого и композиционного наполнителя; - стойкость блеска и устойчивость к истиранию. Срок годности не менее 70 % от срока годности, установленного заводом –изготовителем. | оттенок А2 | 20 | Шприц 3,8 грамма | штука |
|  |  | оттенок А3 | 20 |  |  |
|  |  | оттенок ОА2 | 20 |  |  |
|  |  | оттенок ОА3 | 20 |  |  |
|  |  | оттенок ОРА2 | 20 |  |  |
|  |  | оттенок BW | 4 |  |  |
| всего |  |  | 104 |  |  |

По указанным в техническом задании характеристикам и их параметрам определяется соответствие предлагаемого универсального реставрационного материала требованиям заказчика.