УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального

бюджетного учреждения «Благоустройство Кировского района»

___________________/Т. В. Гнатюк/

«20» декабря 2010 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

на право заключения муниципального контракта

на выполнение работ по текущему ремонту тротуаров

Кировского района г. Перми  в 2011 году

г. Пермь, 2010 год

ОГЛАВЛЕНИЕ:

1. Приглашение к участию в открытом аукционе........................................................................... 2-3

2. Инструкция участникам  размещения муниципального заказа………………………………. 4-14

3. Приложения к документации об аукционе:

- 3.1. Техническое  задание на выполнение работ, являющихся предметом аукциона

- – приложение № 1……………………………………………..........................................................15-18

- 3.2. Стоимость работ – приложение № 2…………………………………………………………..19-22

3.3.  Проект  муниципального  контракта на выполнение работ, являющихся предметом аукциона  – приложение №  3………………………………………………………………………………..   23- 50

3.4. Форма сведений об участнике размещения заказа – приложение № 4…………………..  51-52

3.5. Форма сведений о качестве работ – приложение № 5………………………………………...53

3.6. Форма описи документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе

– приложение № 6……………………………………………………………………………………54

3.7. Правила проведения аукциона – приложение № 7…………………………………………55-58

3.8. Форма уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе – приложение № 8…………..59

3.9. Форма запроса о разъяснениях положений документации об аукционе

– приложение № 9…………………………………………………………………………………….60

- 3.10. Проект договора залога – приложение № 10……………………………………………    61-62

ИЗВЕЩЕНИЕ № 494А от «28» декабря 2010 года

о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по текущему ремонту тротуаров Кировского района г. Перми в 2011 году.

| Форма торгов | Открытый аукцион |
| --- | --- |
| Муниципальный Заказчик | Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Кировского района» |
| Место нахождения | 614113, г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова,4, телефон: (342) 2501560, факс (342) 2501561, |
| Почтовый адрес | 614113, г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова,4 |
| Адрес электронной почты | mbukirow@mail.ru |
| Контактный телефон | (342) 2501565, факс (342) 2501561 |
| Контактное лицо | Беленко Татьяна Валентиновна |
| Предмет аукциона | Право заключения муниципального контракта на выполнение работ по текущему ремонту тротуаров Кировского района г. Перми в 2011 году |
| Предмет муниципального контракта (лота) | Выполнение работ по текущему ремонту тротуаров Кировского района г. Перми в 2011 году |
| Объём выполняемых работ | 14 000 кв. м. Полный перечень и объёмы работ - приложение № 1 к документации об аукционе. |
| Начальная (максимальная) цена контракта | 8 000 000 (Восемь миллионов) рублей 00 копеек |
| Срок выполнения работ | с 01 июня 2011 г. по 30 июля 2011 г. |
| Место выполнения работ | г. Пермь, Кировский район |
| Срок предоставления документации об аукционе | Документация об аукционе предоставляется по письменному заявлению любого заинтересованного лица в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. |
| Порядок предоставления документации об аукционе | Документация об аукционе выдается в письменной форме по адресу: г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова, 4, кабинет № 10 (сметно - договорной отдел) в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 09.00 час. до 18.00 час. (пятница с 09.00 час. до 17.00 час.), обед с 12.00 час. до 13 час. 00 мин. (время местное). Для ознакомления документация об аукционе размещена на официальном сайте администрации города Перми: www.gorodperm.ru |
| Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации об аукционе | Бесплатно |
| Официальный сайт, на котором размещается документация об аукционе | www.gorodperm.ru |
| Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе | 09 часов 30 минут «18» января 2011 года (время местное) |
| Место проведения аукциона | г. Пермь, ул. Кирова, 82, управление муниципального заказа администрации г. Перми, зал заседаний |
| Дата проведения аукциона | «01» февраля 2011 года |
| Время проведения аукциона | 11 часов 00 минут (время местное) |
| Преимущества осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов | Не предоставляются. |
| Требования к участникам размещения заказа | Соответствие требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" |

Директор МБУ

«Благоустройство Кировского района»                                                       Т. В. Гнатюк

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| Общие сведения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (с изменениями и дополнениями). - Решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми». - Постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |  |
| I. Сведения о муниципальном заказчике |  |  |  |
| Наименование |  |  | МБУ «Благоустройство Кировского района». |
| Место нахождения |  |  | 614113, г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова,4 |
| Почтовый адрес |  |  | 614113, г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова,4 |
| Контактный телефон |  |  | (342) 250-15- 61, 250-15-65 |
| е-mail |  |  | mbukirow@mail.ru |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона |  |  |  |
| Предмет аукциона |  |  | Право заключения муниципального контракта на выполнение работ по текущему ремонту тротуаров Кировского района г. Перми в 2011 году |
| Предмет муниципального контракта |  |  | Выполнение работ по текущему ремонту тротуаров Кировского района г. Перми в 2011 году |
| Объём выполняемых работ |  |  | 14 000 кв. м. Полный перечень и объёмы работ - приложение № 1 к документации об аукционе. |
| Начальная (максимальная) цена контракта |  |  | 8 000 000 (восемь миллионов) рублей 00 копеек |
| Период выполнения работ |  |  | с 01.06.2011 г. по 30.07.2011 г. |
| Требования к выполняемым работам |  |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об аукционе, в том числе условиями муниципального контракта, заключенного по итогам аукциона (проект муниципального контракта – приложение № 3 к документации об аукционе). |
| Место, условия выполнения работ |  |  | Место выполнения работ: г. Пермь, Кировский район. Условия выполнения работ: Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям действующего законодательства, правовым актам города Перми, условиям муниципального контракта, заключенного по итогам аукциона. На проведённые работы по текущему ремонту устанавливается гарантийный срок 24 месяца, течение которого начинается с момента приёмки выполненных работ. Результат работ по текущему ремонту должен сохраняться в течение всего гарантийного срока. Подрядчик обязан выполнить работы, предусмотренные документацией об аукционе, в том числе техническим заданием Заказчика и муниципальным контрактом, заключенным по итогам аукциона, своими силами без привлечения субподрядных организаций. |
| Форма, сроки оплаты работ |  |  | Форма оплаты: безналичный расчёт Оплата по муниципальному контракту, заключенному по итогам аукциона, производится перечислением денежных средств на расчётный счет Подрядчика, указанный в контракте. Оплата по муниципальному контракту третьим лицам не допускается. Сроки оплаты: Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком в течение 30 календарных дней после подписания сторонами актов выполненных работ, формы КС-3 и предоставления Заказчику счетов-фактур, при условии устранения Подрядчиком всех замечаний со стороны Заказчика по выявленным в процессе работ недостаткам с учетом применения мер ответственности к Подрядчику согласно условиям, установленным в заключённом по итогам аукциона муниципальном контракте. |
| Источник финансирования заказа |  |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта |  |  | Цена контракта устанавливается на основании итогов аукциона и не может превышать начальную (максимальную) цену контракта. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объёмов работ и иных условий исполнения муниципального контракта. В случае, если муниципальный контракт заключается с физическим лицом, Заказчик, уменьшает цену контракта, предложенную таким лицом на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой. Общая стоимость работ, подлежащих выполнению, определяется на основании цены, предложенной победителем аукциона (на основании цены, предложенной участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене Контракта; на основании начальной (максимальной) цены контракта при признании аукциона несостоявшимся) в соответствии со стоимостью выполнения работ согласно приложению № 2 к документации об аукционе, без дальнейшей индексации, с применением понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления. Например, при начальной (максимальной) цене контракта 1 000 000 рублей и цене контракта, предложенной победителем аукциона, 895 550 рублей расчетный коэффициент снижения составит 0,8955, следовательно, понижающий коэффициент равен 0,8955. Указанный коэффициент вносится в муниципальный контракт. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, обязательные платежи. |
| Сведения о валюте, используемой при форми-ровании цены контракта и расчетов с Подрядчиками |  |  | Рубль РФ. |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате контракта |  |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются. |
| Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона») |  |  | 5% (400000 рублей) от начальной цены контракта. В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5% (40000 рублей) начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5% (40000 рублей) начальной (максимальной) цены контракта. |
| III. Требования к участникам размещения заказа |  |  |  |
| Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов. Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта по каждому лоту отдельно. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или её нотариально заверенной копией. Если уполномоченным представителем участника размещения заказа является руководитель обособленного структурного подразделения – филиала или представительства, полномочия такого лица подтверждаются в следующем порядке: - все документы и формы заполняются от имени юридического лица, а не филиала (представительства); - документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, может подписывать: руководитель юридического лица; директор филиала (представительства); лицо, действующее на основании доверенности, подписанной руководителем юридического лица. Документом, подтверждающим полномочия руководителя филиала (представительства), является нотариально заверенная копия или оригинал доверенности на руководителя филиала (представительства), подписанной руководителем юридического лица. |  |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
|  | Не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |  |
|  | Не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа. |  |  |
|  | Соответствие требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям: 1. Для юридических лиц: - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов); - доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов; 2. Для юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей: - средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать следующего предельного значения средней численности работников для субъектов малого предпринимательства - сто человек включительно; - выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для субъектов малого предпринимательства (400 млн. руб.). |  |  |
| IV. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в аукционе |  |  |  |
| Заявка на участие в аукционе должна содержать: |  |  |  |
|  |  | Сведения об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в аукционе в соответствии с приложением № 4 к документации об аукционе. |  |
|  |  | Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона, выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. |  |
|  |  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, а именно: Юридические лица – резиденты РФ представляют: Если документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, подписаны лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени участника размещения заказа: - копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель); Если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, т.е. документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны лицом, не имеющим право без доверенности действовать от имени участника размещения заказа: - копию решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель); - доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна также содержать: - документ, подтверждающий полномочия такого лица. Физические лица – резиденты РФ, являющиеся индивидуальными предпринимателями, представляют: Если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны не самим физическим лицом, являющимся индивидуальным предпринимателем и выступающим участником размещения заказа: - доверенность, выданную и заверенную в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенную копию. Физические лица – резиденты РФ, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, представляют: Если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны непосредственно лицом, выступающим участником размещения заказа: - копию документа (всех страниц), удостоверяющего личность участника размещения заказа; Если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны не самим лицом, выступающим участником размещения заказа: - доверенность, выданную и заверенную в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенную копию; - копию документа (всех страниц), удостоверяющего личность участника размещения заказа. Доверенности, указанные в документации, должны быть составлены в соответствии с требованиями гражданского законодательства (ст.185-186 ГК РФ). Иностранные лица представляют надлежащим образом заверенный перевод документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего от имени участника размещения заказа документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, на осуществление действий от имени участника размещения заказа. |  |
|  |  | Копии учредительных документов участника размещения заказа в последней редакции (для юридических лиц): - устав (для открытого акционерного общества, закрытого акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью, производственного и потребительского кооператива, государственного унитарного предприятия, муниципального унитарного предприятия, фонда, общественной организации, некоммерческого партнерства, автономной некоммерческой организации, автономного учреждения); - устав и учредительный договор (для ассоциации, союза); - учредительный договор (для полного товарищества, товарищества на вере). |  |
|  |  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копии такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе является крупной сделкой. |  |
|  |  | Сведения о качестве работ в соответствии с приложением № 5 к документации об аукционе. |  |
|  |  | Документы, подтверждающие внесение денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копию такого поручения). В платежном поручении в графе «Назначение платежа» необходимо указать: «Обеспечение заявки на участие в аукционе», далее указать номер и дату извещения о проведении открытого аукциона: «извещение № _______ от _________». |  |
|  |  | Опись документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе в соответствии с приложением № 6 к документации об аукционе. |  |
| Требования к форме заявки на участие в аукционе |  |  | Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе, в письменной форме в соответствии с приложениями к настоящей документации. |
| Требования к оформлению заявки на участие в аукционе |  |  | Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. В заявке на участие в аукционе участник размещения заказа декларирует свое соответствие требованиям, предусмотренным в пунктах 2 – 4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ, статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть представлены в соответствии с приложениями к документации, и быть заполнены по всем пунктам. Все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Допускается использование в документах, входящих в состав заявки на участие в аукционе, отдельных слов и словосочетаний на иностранном языке, обозначающих наименования, модели, торговые марки и т.п. |
| Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ, которые являются предметом аукциона |  |  | Описание предлагаемых к выполнению работ, являющихся предметом аукциона, осуществляется участником размещения муниципального заказа по форме приложения № 5 к документации об аукционе. |
| V. Обеспечение заявки на участие в аукционе |  |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  |  | 2 % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 160 000 рублей 00 копеек |
| Срок и порядок внесения денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе |  |  | Платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копия такого поручения должны иметь отметку банка о списании денежных средств со счета участника размещения заказа. Денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в размере, указанном в документации об аукционе, должны поступить по указанным реквизитам не позднее «18» января 2011 года. Денежные средства считаются внесенными с момента их зачисления на расчетный счет Получателя. В случае не предоставления обеспечения заявки или предоставление обеспечения заявки менее 2% от начальной (максимальной) цены контракта участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в открытом аукционе. |
| Реквизиты счета для перечисления денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе |  |  | Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Кировского района» л/с № 04936018408),. ИНН; 5908041586. КПП; 590801001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ г. Перми,. БИК; 045744000. Назначение платежа; Обеспечение заявки на участие в аукционе, извещение №_________ от ________.. |
| VI. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе |  |  |  |
| Порядок подачи заявок на участие в аукционе |  |  | Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении предмета аукциона. |
| Место подачи заявок на участие в аукционе |  |  | 614113, г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова,4, кабинет № 10 (сметно-договорной отдел), в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 09:00 ч. до 18:00 (в пятницу до 17:00), перерыв на обед с 12:00 ч. до 13:00 ч. (время местное) |
| Дата начала подачи заявок на участие в аукционе |  |  | «29» декабря 2010 года. |
| Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе |  |  | «18» января 2011 года 09 часов 30 минут (время местное) Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день воз-вращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. |
| VII. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе |  |  |  |
| Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Отзыв заявки осуществляется в письменной форме (приложение № 8) и направляется Заказчику без конверта. - Внесение изменений в заявки на участие в аукционе не допускается. |  |  |  |
| - VIII. Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе |  |  |  |
| - Любой участник размещения заказа вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе в письменной форме (приложение № 9). - В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик направляет в письменной форме разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. - В течение одного дня со дня направления разъяснений положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается Заказчиком на сайте администрации города Перми (http://www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. |  |  |  |
| IX. Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе |  |  |  |
| - День и время начала рассмотрения заявок – «18» января 2011 года, 09 часов 30 минут (местное время). - Место начала рассмотрения заявок – 614113, г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова,4. |  |  |  |
| X. Место, дата и время проведения аукциона |  |  |  |
| Аукцион состоится «01» февраля 2011 года в 11 часов 00 минут (местное время) по адресу: г. Пермь, ул.Кирова, 82, управление муниципального заказа администрации г. Перми, зал заседаний. Открытый аукцион проводится в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и Правилами проведения открытого аукциона (Приложение № 7) |  |  |  |
| - XI. Заключение муниципального контракта |  |  |  |
| Порядок заключения муниципального контракта |  |  | Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к аукционной документации. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе передает такому участнику аукциона проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта. В случае если муниципальный контракт заключается с физическим лицом, муниципальный Заказчик, если иное не предусмотрено документацией об аукционе, уменьшает цену контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой. |
| Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект муниципального контракта |  |  | Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект муниципального контракта – не ранее чем через 10 дней и не позднее 15 календарных дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона. В случае если участник аукциона, с которым заключается муниципальный контракт (победитель аукциона), в указанный срок не представил Заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта, такой участник аукциона (победитель аукциона) признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. |
| XII. Обеспечение исполнения муниципального контракта |  |  |  |
| Размер обеспечения исполнения муниципального контракта |  |  | - 10 % начальной (максимальной) цены контракта. - В случае если победителем открытого аукциона или участником открытого аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, обеспечение исполнения контракта не требуется. |
| Срок предоставления обеспечения исполнения контракта |  |  | - В срок, установленный для подписания муниципального контракта участником аукциона, с которым заключается муниципальный контракт. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта |  |  | Контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере 10% от начальной максимальной цены контракта (лота). Способ обеспечения исполнения контракта из указанных способов определяется участником конкурса самостоятельно. При выборе способов обеспечения банковской гарантии или договора поручительства соответствующие договоры согласовываются с Заказчиком на предмет соответствия требованиям документации об аукционе. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Подрядчик должен в течение 10 (десяти) банковских дней с момента невозможности обеспечить исполнение Контракта предоставить Заказчику иное обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в том же размере. |
| Безотзывная банковская гарантия, |  |  | При выборе в качестве обеспечения исполнения Контракта Банковской гарантии необходимо представить оригинал Банковской гарантии, которая должна содержать следующие необходимые условия: 1. Указание на безотзывность гарантии; 2. Указание в качестве Бенефициара МБУ «Благоустройство Кировского района»; 3. Ссылка на решения аукционной комиссии и муниципальный Контракт; 4. Указание срока уплаты денежных средств, который не должен превышать 15 (пятнадцать) банковских дней с момента получения Гарантом письменного требования Бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалом обязательств по Контракту; 5. Условие о предоставлении банковской гарантии в следующих размерах: - размер обеспечения исполнения муниципального контракта составляет 10 % от начальной (максимальной) цены контракта. 6. Срок действия Банковской гарантии должен распространяться до окончания гарантийного срока, предусмотренного Контрактом. Банковская гарантия должна быть оформлена и выдана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, кроме того, банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушать нормативы и иные требования, установленные Банком России. К банковской гарантии должны быть приложены документы: - нотариально удостоверенная копия банковской лицензии - выписка из ЕГРЮЛ, выданная на дату не позднее 10 дней со дня выдачи банковской гарантии - положение о филиале* - свидетельство о постановке на налоговый учет по месту нахождения филиала* - доверенность руководителя филиала*. * - документы дополнительно предоставляемые в случае выдачи банковской гарантии филиалом банка. Отсутствие вышеперечисленных документов служит основанием для отказа в приеме банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения Контракта. |
| Договор поручительства |  |  | В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям: 1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; 2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; 3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей. Соответствие поручителя требованиям, установленным настоящей частью, определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным настоящей частью, определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, контракт может быть заключен только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, подтверждающих его полномочия: - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени поручителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени поручителя без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени поручителя заказа действует иное лицо, необходимо представить доверенность на осуществление действий от имени поручителя, заверенную печатью поручителя и подписанную руководителем поручителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем поручителя, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; - копии учредительных документов поручителя (для юридических лиц). Все листы предоставляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность предоставленных документов, сведений поручителя. |
| Залог денежных средств |  |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, перечисление участником аукциона, с которым заключается контракт, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Кировского района» л/с № 04936018408),. ИНН; 5908041586. КПП; 590801001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ г. Перми,. БИК; 045744000. Назначение платежа – обеспечение исполнения муниципального контракта на выполнение работ по текущему ремонту тротуаров Кировского района г. Перми в 2011 году Заказчик возвращает сумму в качестве залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) сумму, перечисленную победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается Контракт, в течение месяца после полного исполнения Сторонами своих обязательств, включая устранение замечаний Заказчика по выявленным недостаткам работ в период производства работ. Залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) не может быть заменен другим способом обеспечения исполнения обязательства.. |

Приложение № 1

к документации об аукционе

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ  РЕМОНТУ ТРОТУАРОВ КИРОВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ  В 2011 ГОДУ

1.Перечень,  состав, объёмы работ:

| № п/п | Перечень, состав работ | Ед. изм. | Объём работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных Состав работ: - разборка покрытия и основания. - сгребание материала, полученного от разборки. - оправка в штабеля материала, полученного при разборке. | 100 м3 конструкций | 7 |
| 2 | Перевозка мусора полученного от разборки на полигон ТБО, 30 км | 1 тонна | 1260 |
| 3 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси (дресвы), 8 см. Состав работ: - планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой; - россыпь и разравнивание материалов; - уплотнение россыпей с поливом водой; - смесь песчано-гравийная природная – 195,2 м3 | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 1,6 |
| 4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня, 10 см Состав работ: - планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой; - россыпь и разравнивание материалов; - уплотнение россыпей с поливом водой; - щебень из природного камня для строительных работ марка М 800, фракция 20-40 мм -1008,0 м3 | 100 м3 материала основания (в плотном теле | 8 |
| 5 | Розлив вяжущих материалов. Состав работ: - розлив вяжущих материалов – 0,5 л/м2 - битумы нефтяные дорожные марки БHД-60/90, БHД-90/130, сорт 1 – 7,21 тн | 1 т | 7 |
| 6 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона, 3 см Состав работ: - очистка оснований; - укладка асфальтобетонной смеси с укаткой; - битумы нефтяные дорожные марки БHД-60/90, БHД-90/130 сорт 1 – 0,0959 тн - асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II – 130,9 тн | 100 т смеси | 1,296 |
| 7 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 Состав работ: - очистка основания; - укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устране-нием дефектов, тромбованием мест, недоступных укатке; - укатка; - вырубка образцов и заделка вырубок; - битумы нефтяные дорожные марки БHД-60/90, БHД-90/130 сорт 1– 0,1904 тн - асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелкозернистые), марка: II, тип В – 1690,8 тн. | 1000 м2 покрытия | 14 |
| 8 | Розлив битума на кромку асфальтобетона. Состав работ: - розлив вяжущих материалов – 0,3 л/м2 - битумы нефтяные дорожные марки БHД-60/90, БHД-90/130 сорт 1 – 0,173 тн | 1 т | 0,168 |
| 9 | Устройство газона вдоль тротуара с отсыпкой растительной земли, 10 см. Состав работ: - подноска растительной земли и перегноя на расстояние до 20 м; - разравнивание земли по подготовленному основанию; - выравнивание поверхности под рейку или шаблон; - земля растительная – 560 м3 | 100 м2 | 56 |

2.  Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения текущего ремонта должны отвечать требованиям нормативных документов:

| 1 | СНиП 2.05.02-85 | Автомобильные дороги. |
| --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 3.06.03-85 | Автомобильные дороги. |
| 3 | СНиП 23-01-99 | Строительная климатология. |
| 4 | СНиП III-4-2000 | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 5 | ГОСТ Р.8.563-96 | Методики выполнения измерений. |
| 6 | ГОСТ 12.2.11-75 | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности. |
| 7 | ГОСТ 17.0.0.1-76 | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 8 | ГОСТ 17.1.1.01-77* | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 9 | ГОСТ 17.2.1.01-76* | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 10 | ГОСТ 17.4.2.01-81* | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 11 | ГОСТ 3344-83 | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия. |
| 12 | ГОСТ 5578-94 | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия. |
| 13 | ГОСТ 8267-93 | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 14 | ГОСТ 8296.0-97 | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний. |
| 15 | ГОСТ 8269.1-97 | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа. |
| 16 | ГОСТ 9757-90 | Гравий, щебень и песок искусственные. Технические условия. |
| 17 | ГОСТ 30412-96 | Дороги автомобильные и аэродромы. Метод измерений неровностей оснований и покрытий. |
| 18 | ГОСТ Р 50597-93 | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| 19 | ГОСТ Р 50971-96 | Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 20 | ГОСТ Р 51582-2000 | Технические средства организации дорожного движения. |
| 21 | ВСН 19-89 | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 22 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |
| 23 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
| 24 | Ремонт и содержание автомобильных дорог | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. 2004 (взамен ВСН 24-88). |
| 25 | СНиП 12-01-2004 | Организация строительства. |
| 26 | ГОСТ 6617-76 | Битумы нефтяные строительные. Технические условия. |
| 27 | ГОСТ 8735-88 | Песок для строительных работ. Методы испытаний. |
| 28 | ГОСТ 8736-93 | Песок для строительных работ. Технические условия. |
| 29 | ГОСТ 9128-97 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия. |
| 30 | ГОСТ 11501-78 | Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникновения иглы. |
| 31 | ГОСТ 11503-74 | Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости. |
| 32 | ГОСТ 11504-73 | Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов. |
| 33 | ГОСТ 11505-75 | Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости. |
| 34 | ГОСТ 11506-73 | Битумы нефтяные. Методы определения температуры размягчения по кольцу и шару. |
| 35 | ГОСТ 11507-78 | Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу. |
| 36 | ГОСТ 11508-74 | Битумы нефтяные. Метод определения сцепления битума с мрамором и песком. |
| 37 | ГОСТ 11955-82 | Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия. |
| 38 | ГОСТ 22245-90 | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия. |
| 39 | ГОСТ 31015-2002 | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия. |
| 40 | ГОСТ Р 52289-2004 | Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
| 41 | ГОСТ Р 50970-96 | Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 42 | ОДН 218.0.000-2003 | Руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог (временное). |
| 43 | ОДН 218.0.006-2002 | Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог (взамен ВСН 6-90) |
| 44 | ОДН 218.1.052-2002 | Оценка прочности нежестких дорожных одежд. |
| 45 | Росавтодор М-2002 | Методические рекомендации по оценке сдвигоустойчивости асфальтобетона. |
| 46 | Росавтодор М-2002 | Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. |
| 47 | Росавтодор М-2003 | Методические рекомендации для определения технического состояния асфальтосмесительного оборудования. |
| 48 | Росавтодор М-2003 | Рекомендации по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью (взамен ВСН 38-90). |
| 49 | Росавтодор М-2004 | Техническая классификация автомобильных дорог. |

3.  Сроки выполнения работ: с 01.06.2011 г. по 30.07.2011 г.

4.  Гарантии:

- гарантийный срок на выполненные работы 24  месяца  с даты подписания актов выполненных работ.

5. Условия предъявления выполненных работ:

Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема текущего ремонта с предоставлением:

- схем, общих журналов производства работ и журналов укладки асфальтобетонной смеси, актов на скрытые работы;

- сертификатов соответствия ГОСТ на применяемые материалы, паспортов на асфальтобетон;

- справки с полигона ТБО (г. Краснокамск), подтверждающей объём вывозки  и утилизации строительного мусора, выписанной на организацию, обеспечивающую текущий ремонт тротуаров Кировского района в 2011 г.

Приложение № 2

к документации об аукционе

|  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |
|  | на | Выполнение работ по текущему ремонту тротуаров в 2011году |  |  |  |  |
|  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |
|  |  | Основание: |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость строительных работ ___________________8 000 000 руб. |  |  |  |  |
|  |  | Средства на оплату труда ______________________________366 979,66 руб. |  |  |  |  |

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Тротуары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | 100 м3 конструкций |  | 7 | 41644,98 | 291514,86 | 115854,13 | 175660,73 | 41063,33 |  |
|  |  | - Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,7) | - чел.час | - 179,8 | - 1258,6 | - 92,05 | - 115854,13 | - 115854,13 |  |  |  |
|  |  | - Затраты труда машинистов | - чел.час | - 45,63 | - 319,41 | - 128,56 | - 41063,35 |  |  | - 41063,35 |  |
|  | - 1. 050102 | - Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | - маш.-ч | - 44,08 | - 308,56 | - 280,27 | - 86480,11 |  | - 86480,11 |  |  |
|  | - 2. 120202 | - Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | - маш.-ч | - 1,55 | - 10,85 | - 744,01 | - 8072,51 |  | - 8072,51 |  |  |
|  | - 3. 330804 | - Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | - маш.-ч | - 88,16 | - 617,12 | - 131,43 | - 81108,08 |  | - 81108,08 |  |  |
| 2 | ФСЦП310-3030-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 30 км; нормативное время пробега 1,92 час; класс груза 1 | 1 тонна |  | 1260 | 109,5 | 137970 |  | 137970 |  |  |
| 3 | ГЭСН27-04-001-02 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 1,6 | 12521,66 | 20034,66 | 2231,23 | 17676,64 | 3046,35 | 126,79 |
|  |  | - Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,3) | - чел.час | - 15,72 | - 25,15 | - 88,71 | - 2231,06 | - 2231,06 |  |  |  |
|  |  | - Затраты труда машинистов | - чел.час | - 14,81 | - 23,7 | - 128,56 | - 3046,87 |  |  | - 3046,87 |  |
|  | - 1. 030101 | - Автопогрузчики 5 т | - маш.-ч | - 4,76 | - 7,62 | - 431,95 | - 3291,46 |  | - 3291,46 |  |  |
|  | - 2. 120202 | - Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | - маш.-ч | - 1,93 | - 3,09 | - 744,01 | - 2298,99 |  | - 2298,99 |  |  |
|  | - 3. 120911 | - Катки на пневмоколесном ходу 30 т | - маш.-ч | - 7,08 | - 11,33 | - 988,85 | - 11203,67 |  | - 11203,67 |  |  |
|  | - 4. 121601 | - Машины поливомоечные 6000 л | - маш.-ч | - 1,04 | - 1,66 | - 533,48 | - 885,58 |  | - 885,58 |  |  |
|  | - 5. 411-0001 | - Вода | - м3 | - 7 | - 11,2 | - 11,32 | - 126,78 |  |  |  | - 126,78 |
| 4 | ФССЦ-408-0206 | Смесь песчано-гравийная несортированная речная | м3 |  | 195,2 | 240,97 | 47037,34 |  |  |  | 47037,34 |
| 5 | ГЭСН27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 8 | 18637,28 | 149098,24 | 17329,68 | 131134,64 | 21186,72 | 633,92 |
|  |  | - Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,4) | - чел.час | - 24,19 | - 193,52 | - 89,55 | - 17329,72 | - 17329,72 |  |  |  |
|  |  | - Затраты труда машинистов | - чел.час | - 20,6 | - 164,8 | - 128,56 | - 21186,69 |  |  | - 21186,69 |  |
|  | - 1. 030101 | - Автопогрузчики 5 т | - маш.-ч | - 2,46 | - 19,68 | - 431,95 | - 8500,78 |  | - 8500,78 |  |  |
|  | - 2. 070149 | - Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | - маш.-ч | - 2,59 | - 20,72 | - 381,98 | - 7914,63 |  | - 7914,63 |  |  |
|  | - 3. 120202 | - Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | - маш.-ч | - 2,3 | - 18,4 | - 744,01 | - 13689,78 |  | - 13689,78 |  |  |
|  | - 4. 120911 | - Катки на пневмоколесном ходу 30 т | - маш.-ч | - 12,21 | - 97,68 | - 988,85 | - 96590,87 |  | - 96590,87 |  |  |
|  | - 5. 121601 | - Машины поливомоечные 6000 л | - маш.-ч | - 1,04 | - 8,32 | - 533,48 | - 4438,55 |  | - 4438,55 |  |  |
|  | - 6. 411-0001 | - Вода | - м3 | - 7 | - 56 | - 11,32 | - 633,92 |  |  |  | - 633,92 |
| 6 | ФССЦ-408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 |  | 1008 | 718,44 | 724187,52 |  |  |  | 724187,52 |
| 6,2 | ГЭСН27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т |  | 7 | 165,84 | 1160,88 |  | 1160,88 | 593,95 |  |
|  |  | - Затраты труда машинистов | - чел.час | - 0,66 | - 4,62 | - 128,56 | - 593,95 |  |  | - 593,95 |  |
|  | - 1. 120101 | - Автогудронаторы 3500 л | - маш.-ч | - 0,33 | - 2,31 | - 502,54 | - 1160,87 |  | - 1160,87 |  |  |
| - Уд | - 2. 101-9010 | - Битум | - т | - 1,03 | - 7,21 |  |  |  |  |  |  |
| 6,3 | ФССЦ-101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I | т |  | 7,21 | 9214,56 | 66436,98 |  |  |  | 66436,98 |
| 6,1 | ГЭСН27-03-004-02 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси |  | 1,296 | 227740,02 | 295151,07 | 8588,19 | 15644,79 | 3742,15 | 270918,09 |
|  |  | - Затраты труда рабочих-строителей (ср 4) | - чел.час | - 62,24 | - 80,66 | - 106,47 | - 8587,87 | - 8587,87 |  |  |  |
|  |  | - Затраты труда машинистов | - чел.час | - 22,46 | - 29,11 | - 128,56 | - 3742,38 |  |  | - 3742,38 |  |
|  | - 1. 120906 | - Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | - маш.-ч | - 8,53 | - 11,05 | - 394,56 | - 4359,89 |  | - 4359,89 |  |  |
|  | - 2. 120907 | - Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | - маш.-ч | - 13,57 | - 17,59 | - 627,41 | - 11036,14 |  | - 11036,14 |  |  |
|  | - 3. 121601 | - Машины поливомоечные 6000 л | - маш.-ч | - 0,36 | - 0,47 | - 533,48 | - 250,74 |  | - 250,74 |  |  |
|  | - 4. 101-0322 | - Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | - т | - 0,005 | - 0,00648 | - 12096 | - 78,38 |  |  |  | - 78,38 |
| - З | - 5. 101-9010 | - Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I | - т | - 0,074 | - 0,0959 | - 9214,56 | - 883,68 |  |  |  | - 883,68 |
|  | - 6. 410-9010 | - Смесь асфальтобетонная, марка 2 | - т | - 101 | - 130,9 | - 2062,37 | - 269964,23 |  |  |  | - 269964,23 |
| 12 | ГЭСН27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия |  | 14 | 17274,59 | 241844,26 | 57089,2 | 169802,5 | 34340,88 | 14952,56 |
|  |  | - Затраты труда рабочих-строителей (ср 4) | - чел.час | - 38,3 | - 536,2 | - 106,47 | - 57089,21 | - 57089,21 |  |  |  |
|  |  | - Затраты труда машинистов | - чел.час | - 19,08 | - 267,12 | - 128,56 | - 34340,95 |  |  | - 34340,95 |  |
|  | - 1. 021141 | - Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | - маш.-ч | - 0,03 | - 0,42 | - 550,38 | - 231,16 |  | - 231,16 |  |  |
|  | - 2. 120500 | - Гудронаторы ручные | - маш.-ч | - 1,4 | - 19,6 | - 82,56 | - 1618,18 |  | - 1618,18 |  |  |
|  | - 3. 120906 | - Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | - маш.-ч | - 3,96 | - 55,44 | - 394,56 | - 21874,41 |  | - 21874,41 |  |  |
|  | - 4. 120907 | - Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | - маш.-ч | - 11,51 | - 161,14 | - 627,41 | - 101100,85 |  | - 101100,85 |  |  |
|  | - 5. 121601 | - Машины поливомоечные 6000 л | - маш.-ч | - 0,39 | - 5,46 | - 533,48 | - 2912,8 |  | - 2912,8 |  |  |
|  | - 6. 122000 | - Укладчики асфальтобетона | - маш.-ч | - 3,19 | - 44,66 | - 936,96 | - 41844,63 |  | - 41844,63 |  |  |
|  | - 7. 400001 | - Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | - маш.-ч | - 0,04 | - 0,56 | - 393,63 | - 220,43 |  | - 220,43 |  |  |
|  | - 8. 101-0782 | - Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | - т | - 0,0062 | - 0,0868 | - 27788,96 | - 2412,08 |  |  |  | - 2412,08 |
| - Уд | - 9. 101-9010 | - Битум | - т | - 0,0108 | - 0,1512 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 10. 102-0025 | - Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | - м3 | - 0,15 | - 2,1 | - 5971,68 | - 12540,53 |  |  |  | - 12540,53 |
| - Уд | - 11. 410-9010 | - Смесь асфальтобетонная | - т | - 96,6 | - 1352 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ГЭСН27-06-021-01 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия |  | 14 п | 48,88 | 684,32 | 268,24 | 416,08 |  |  |
|  |  | - Затраты труда рабочих-строителей (ср 4) | - чел.час | - 0,18 | - 2,52 | - 106,47 | - 268,3 | - 268,3 |  |  |  |
|  | - 1. 120500 | - Гудронаторы ручные | - маш.-ч | - 0,36 | - 5,04 | - 82,56 | - 416,1 |  | - 416,1 |  |  |
| - Уд | - 2. 101-9010 | - Битум | - т | - 0,0028 | - 0,0392 |  |  |  |  |  |  |
| - Уд | - 3. 410-9010 | - Смесь асфальтобетонная | - т | - 24,2 | - 338,8 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ФССЦ-101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I | т |  | 0,1904 | 9214,56 | 1754,45 |  |  |  | 1754,45 |
| 15 | ФССЦ-410-0007 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В | т |  | 1690,8 | 2140,29 | 3618802,33 |  |  |  | 3618802,3 |
| 15,1 | ГЭСН27-06-026-01 | Розлив битума на кромку асфальтобетона | 1 т |  | 0,168 | 165,84 | 27,86 |  | 27,86 | 14,25 |  |
|  |  | - Затраты труда машинистов | - чел.час | - 0,66 | - 0,11 | - 128,56 | - 14,14 |  |  | - 14,14 |  |
|  | - 1. 120101 | - Автогудронаторы 3500 л | - маш.-ч | - 0,33 | - 0,06 | - 502,54 | - 30,15 |  | - 30,15 |  |  |
| - Уд | - 2. 101-9010 | - Битум | - т | - 1,03 | - 0,173 |  |  |  |  |  |  |
| 15,1 | ФССЦ-101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I | т |  | 0,173 | 9214,56 | 1594,12 |  |  |  | 1594,12 |
| 15,1 | ГЭСН47-01-053-01 | Устройство газона вдоль тротуара с отсыпкой растительной земли | 100 м2 |  | 56 | 1100,56 | 61631,36 | 61631,36 |  |  |  |
|  |  | - Затраты труда рабочих-строителей (ср 3) | - чел.час | - 11,64 | - 651,84 | - 94,55 | - 61631,47 | - 61631,47 |  |  |  |
| - Уд | - 1. 407-9090 | - Земля растительная | - м3 | - 7 | - 392 | - 398 | - 156016 |  |  |  | - 156016 |
| - Уд | - 2. 414-0473 | - Перегной | - м3 | - 3 | - 168 |  |  |  |  |  |  |
| 15,9 | ФССЦ-407-9090 | Земля растительная | м3 |  | 560 | 398 | 222880 |  |  |  | 222880 |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах |  |  |  |  |  |  | 5881810,25 | 262992,03 | 649494,12 | 103987,63 | 4969324,1 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 474202,41 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115%*0,94 ФОТ (от 61631,36) (Поз. 15.11, 15.9) |  |  |  |  |  |  | 66623,5 |  |  |  |  |
| 142%*0,94 ФОТ (от 305348,3) (Поз. 1, 3-6, 6.2-6.3, 6.1, 12-15.1, 15.10) |  |  |  |  |  |  | 407578,91 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 345549,11 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90% ФОТ (от 61631,36) (Поз. 15.11, 15.9) |  |  |  |  |  |  | 55468,22 |  |  |  |  |
| 95% ФОТ (от 305348,3) (Поз. 1, 3-6, 6.2-6.3, 6.1, 12-15.1, 15.10) |  |  |  |  |  |  | 290080,89 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  | 6156988,69 |  |  |  |  |
| Перевозка грузов автомобильным транспортом |  |  |  |  |  |  | 137970 |  |  |  |  |
| Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  |  |  |  |  | 406603,08 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 6701561,77 |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 4969324,1 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 649494,12 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 366979,66 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 474202,41 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 345549,11 |  |  |  |  |
| Стоимость талонов на полигон |  |  |  |  |  |  | 78099,25 |  |  |  |  |
| Итого с учетом доп. затрат в тек ценах |  |  |  |  |  |  | 6779661,02 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  | 1220338,98 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  | 8000000,00 |  |  |  |  |

Приложение № 3

к документации об аукционе

ПРОЕКТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ,

ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРЕДМЕТОМ АУКЦИОНА

Муниципальный контракт  № ______

г. Пермь                                                                                                         __________2011 год.

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Кировского района»,  именуемое  в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Гнатюк Татьяны Владимировны, действующей на основании Устава с одной стороны и ____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________________ действующий на основании _________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с решением конкурсной (аукционной) комиссии от______________(протокол № _____), заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1.  Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика собственными силами работы по текущему ремонту тротуаров  Кировского района г. Перми в 2011 году  в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – техническое задание;

- Приложение № 2 – локальный  ресурсный сметный расчёт;

- Приложение № 3 – оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ;

- Приложение № 4 – образец  графической схемы отремонтированной дороги;

- Приложение № 5 – образец  акта обследования гарантийного объекта;

- Приложение № 6 – образец акта приемки выполненных работ по устранению дефектов;

- Приложение № 7 – образец  акта приемки объекта по истечению сроков гарантийных обязательств;

- Приложение № 8 – образец  предписания;

- Приложение № 9 – образец  акта контрольной проверки;

- Приложение №  10 – образец акта о применение санкций при  выполнении работ на объектах

текущего ремонта

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, нормативных документов (СНиП, ГОСТ и др.).

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях предус -

мотренных  разделом 3 настоящего контракта.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

2.1.  Обязанности  Заказчика

2.1.1. В течение 5 (пяти) рабочих  дней с даты заключения муниципального контракта  довести до подрядчика объектный перечень работ.

2.1.2. Для  осуществления  контроля  за ходом  производства  работ и принятия оперативных решений  назначить  уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку журнала производства работ, журнала укладки асфальтобетонной смеси, актов на скрытые работы;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

2.1.3. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

2.1.4. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

2.1.5. Осуществлять рассмотрение документации по приёмке и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение десяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

2.2.  Права Заказчика:

2.2.1. Осуществлять проверку и подписание представленных Подрядчиком актов фактически выполненных работ.

2.2.2. Осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок.

Количество проверок и сроки проведения определяется Заказчиком.

По итогам каждой проверки представители Заказчика и Подрядчика составляют акт контрольной проверки качества работ   по форме согласно Приложению № 9 к настоящему Контракту.

Проверки проводятся в форме выезда на соответствующие Объекты представителей Заказчика и Подрядчика.

В акте контрольной проверки качества работ  фиксируются выявленные недостатки работ, а также нарушения при производстве работ, указываются замечания к качеству выполнения работ и сроки по их устранению.

При отказе Подрядчика от проведения проверки, а также от подписания акта контрольной проверки, в акте делается отметка об этом, акт подписывается Заказчиком в одностороннем порядке и в течение суток направляется Подрядчику по факсимильной связи, а также заказным письмом в адрес Подрядчика с уведомлением или курьером с проставлением отметки о получении.

Односторонний акт контрольной проверки является обязательным к исполнению и может быть признан недействительным только в судебном порядке.

2.2.3. Требовать от Подрядчика устранения недостатков,  выявленных в ходе:

- контрольных проверок;
   - приёмки выполненных работ.

2.2.4.  Выдавать предписания об устранении   выявленных дефектов и недостатков объекта выполнения работ в одностороннем порядке, самостоятельно устанавливать срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направлять указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением и по факсимильной почте.

В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта выполнения работ.

2.2.5. Организовать  выборочно в присутствии уполномоченного представителя подрядчика отбор проб для проведения лабораторных испытаний  соответствия выполненных работ  требованиям настоящего контракта.

Лабораторные испытания должны быть выполнены   независимой лабораторией (МУ «Пермблагоустройство», научно – производственная испытательная  лаборатория «Дорожные исследования» в составе кафедры «Строительство автомобильных дорог» автодорожного факультета ПГТУ ).

2.3.    Обязанности  Подрядчика:

2.3.1. Обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок,  в соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований действующего законодательства, технической документации, нормативных документов (приложение № 1).

2.3.2. Назначить соответствующим приказом уполномоченных представителей, имеющих право подписания актов контрольных проверок,  фотодокументов  и документов, входящих в состав исполнительной документации.

2.3.3. Вести  журнал производства  работ, журнал укладки асфальтобетонной смеси, составлять  акты на скрытые работы с начала производства работ до их завершения.

2.3.4. Предоставлять фотодокументацию по письменной заявке Заказчика (заявка должна содержать наименование объекта и срок предоставления фотодокументации).

Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка. Выполнение фотографирования осуществляется в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

2.3.5. Обеспечить на объекте выполнения работ постоянное, бесперебойное и безопасное движение транспортных средств и иных участников дорожного движения, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

2.3.6. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случаев, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

2.3.7. Письменно информировать Заказчика о необходимости приёмки  скрытых работ по мере их готовности.

2.3.8. Самостоятельно приобрести материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по настоящему контракту.

2.3.9. Осуществить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ (при необходимости).

2.3.10. В случае необходимости произвести согласование с органами государственного надзора порядка выполнения работ.

2.3.11. Обеспечить надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на объектах, в течение всего срока выполнения работ (действия настоящего контракта).

2.3.12. Извещать Заказчика в письменном виде в течение 4-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса, или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика.

При неисполнении, либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности документы и письма, направленные Подрядчику, считаются направленными надлежащим образом.

2.3.13. В сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично, либо направить представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов приёмки выполненных работ.

Представитель Подрядчика обязан представить и передать Заказчику заверенную копию доверенности  до начала составления акта.

В случае если от имени Подрядчика на составление акта выполненных работ явилось лицо без доверенности, либо от имени Подрядчика представитель не прибыл, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте, считаются установленными надлежащим образом.

Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

2.3.14. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика,  в  течение одних суток проинформировать об этом Заказчика и заблаговременно уведомлять  Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

2.3.15. Обеспечить выполнение работ по настоящему контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись – наименование  Подрядчика.

2.3.16. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту выполнения  работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя  журнал производства работ, акты на скрытые работы, сертификаты на материалы, санитарно-эпидемиологические заключения (при необходимости - по требованию Заказчика)

2.3.17. За свой счет и своевременно устранять недостатки, выявленные в ходе контрольных проверок и приёмки выполненных работ.

2.3.18. Выполнять предписания и письменные указания Заказчика в сроки, установленные Заказчиком.

2.3.19. До начала производства работ предоставить Заказчику  паспорта  и результаты лабораторных исследований на щебень.

2.3.20. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего контракта.

2.4. Права Подрядчика:

2.4.1.  В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта текущего ремонта с привлечением представителя Заказчика и представителя администрации Кировского  района г. Перми

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ,  ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ.

3.1. Общая стоимость работ по текущему ремонту тротуаров в 2011 году, подлежащих выполнению определяется на основании цены, предложенной победителем аукциона (на основании цены, предложенной участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене Контракта; на основании начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) при признании аукциона несостоявшимся) в соответствии со стоимостью выполнения работ согласно Приложениям № 2 к настоящему Контракту и составляет _____________________ (____________________________), без дальнейшей индексации.

3.2. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, обязательные платежи и подлежит уменьшению в случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Контракта, ухудшившими результат работ, некачественным выполнением работ или с иными недостатками, которые делают результат работ не пригодным для использования Объекта, а также удержания штрафа.

Уменьшение стоимости работ в связи с некачественным выполнением работ производится в порядке согласно Приложению № 3 к настоящему Контракту.

3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются:

- акт приёмки выполненных работ   (приложение № 11);

-  справка стоимости работ по форме КС- 3  (приложение № 12);

- счета-фактуры.

3.5. Форма оплаты: безналичный расчёт.

3.6. Сроки оплаты:

-   в  течение  30 календарных дней  с даты  подписания  Сторонами акта приёмки выполненных работ, справки стоимости работ по форме КС -3,  получения Заказчиком счёта-фактуры.

3.7. Порядок расчётов за выполненные объёмы работ:

Расчёт за выполненные объёмы работ производится в соответствии с  расчётом стоимости работ Заказчика  с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены  контракта на стоимость работ, соответствующую  расчёту стоимости работ заказчика,   составляет________.

3.8. В случае, если муниципальный контракт заключается с физическим лицом, Заказчик, уменьшает цену контракта, предложенную таким лицом на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц,  занимающихся частной практикой.

3.9. Работы по настоящему Контракту оплачиваются за счет средств бюджета города.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

4.1. Срок выполнения работ – с 01 июня 2011 г. по 30 июля 2011 г.

5. КАЧЕСТВО РАБОТ.

5.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения, соответствующее требованиям Заказчика (приложение № 1 к настоящему Контракту)

5.2. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием  для:

-  требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

-  снижения стоимости работ в порядке, установленном настоящим контрактом.

5.3. Стороны предусматривают следующие дополнительные  меры обеспечения надлежащего качества работ:

В случае выявления дефектов и недостатков при приёмке работ Заказчик имеет право:

- отказаться от приёмки работ до устранения дефектов и недостатков Подрядчиком в срок установленный Заказчиком;

- принять выполненные работы при условии их оплаты по сниженной стоимости в соответствии с приложением № 3 настоящего контракта, если устранить дефект не предоставляется возможным и данный дефект не является критичным.

5.4. Срок предоставления гарантий качества всего объема выполняемых работ по текущему ремонту тротуаров составляет 24 календарных месяца  с момента подписания сторонами актов  приёмки выполненных работ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, Стороны настоящего контракта несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту.

6.3. Заказчик за несвоевременную оплату выполненных и принятых в соответствии с условиями настоящего контракта работ, уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика.

6.4. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему Контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

6.4.1. За неисполнение в установленный срок Предписания об устранении нарушений обязательств и условий Контракта, выданного Заказчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 50 000, 00 (пятьдесят тысяч) рублей.

6.4.2. За каждое не уведомление Подрядчиком Заказчика о случаях нанесения ущерба Объекту, в том числе конструктивным элементам и элементам обустройства, возникшего при производстве работ, а также в результате стихийных бедствий, актов вандализма, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей.

6.4.3. За просрочку сроков сдачи работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1 % от общей стоимости работ предъявленных к сдаче, за каждый день просрочки.

6.5. Удержание неустойки (штрафов, пеней) производится Заказчиком при расчетах согласно разделу 3 настоящего Контракта.

6.6. Уплата неустойки (штрафов, пеней), а также возмещение убытков и выплата обеспечения исполнения Контракта не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств в натуре.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует до фактического исполнения Сторонами своих обязательств.

8.2. Условия настоящего контракта могут быть изменены по письменному соглашению Сторон.

8.3. Расторжение  контракта допускается по соглашению Сторон или по решению суда.

8.4. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами, решаются путем переговоров.

В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

8.5. В части, не предусмотренной настоящим контрактом, Стороны руководствуются законодательством РФ.

8.6. Настоящий контракт составлен в  двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1. Подрядчик для заключения муниципального контракта обязан представить обеспечение исполнения настоящего Контракта в виде:

- безотзывной банковской гарантии,

- договора поручительства,

- передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита),

в размере 10 % от начальной (максимальной) цены Контракта.

9.2. В случае выбора Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта - залога денежных средств, Заказчик возвращает сумму, перечисленную Подрядчиком, в следующем порядке:

- Заказчик возвращает сумму в качестве залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) сумму, перечисленную победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается Контракт, в течение месяца после полного исполнения Сторонами своих обязательств, включая устранение замечаний Заказчика по выявленным недостаткам работ в период производства работ и гарантийного срока.

9.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта, установленное п. 9.1. перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Подрядчик должен в течение 10 (десяти) банковских дней с момента невозможности обеспечить исполнение Контракта предоставить Заказчику иное обеспечение исполнения Контракта, установленное п. 9.1. на тех же условиях и в том же размере;

Залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) не может быть заменен другим способом обеспечения исполнения обязательства.

9.4. При расторжении настоящего муниципального контракта по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение исполнения муниципального контракта в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

9.5. Обеспечение исполнения настоящего Контракта действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Заказчик:                                                                   Подрядчик:

| Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Кировского района» 614113, г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова,4 т. 2501560, 2501561. ИНН 5908041586 КПП 590801001 р./сч. № 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ банка России по Пермскому краю УФК по Пермскому краю (ДФ администрации города Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Кировского района» л/сч.02936018408) БИК 045773001 |  |
| --- | --- |
| _________________Т. В. Гнатюк « » _________________2011 года. м.п. |  |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

от_____________№_________

П

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ  РЕМОНТУ ТРОТУАРОВ КИРОВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ  В 2011 ГОДУ

1.Перечень,  состав, объёмы работ:

| № п/п | Перечень, состав работ | Ед. изм. | Объём работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных Состав работ: - разборка покрытия и основания. - сгребание материала, полученного от разборки. - оправка в штабеля материала, полученного при разборке. | 100 м3 конструкций | 7 |
| 2 | Перевозка мусора полученного от разборки на полигон ТБО, 30 км | 1 тонна | 1260 |
| 3 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси (дресвы), 8 см. Состав работ: - планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой; - россыпь и разравнивание материалов; - уплотнение россыпей с поливом водой; - смесь песчано-гравийная природная – 195,2 м3 | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 1,6 |
| 4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня, 10 см Состав работ: - планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой; - россыпь и разравнивание материалов; - уплотнение россыпей с поливом водой; - щебень из природного камня для строительных работ марка М 800, фракция 20-40 мм -1008,0 м3 | 100 м3 материала основания (в плотном теле | 8 |
| 5 | Розлив вяжущих материалов. Состав работ: - розлив вяжущих материалов – 0,5 л/м2 - битумы нефтяные дорожные марки БHД-60/90, БHД-90/130, сорт 1 – 7,21 тн | 1 т | 7 |
| 6 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона, 3 см Состав работ: - очистка оснований; - укладка асфальтобетонной смеси с укаткой; - битумы нефтяные дорожные марки БHД-60/90, БHД-90/130 сорт 1 – 0,0959 тн - асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II – 130,9 тн | 100 т смеси | 1,296 |
| 7 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 Состав работ: - очистка основания; - укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устране-нием дефектов, тромбованием мест, недоступных укатке; - укатка; - вырубка образцов и заделка вырубок; - битумы нефтяные дорожные марки БHД-60/90, БHД-90/130 сорт 1– 0,1904 тн - асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелкозернистые), марка: II, тип В – 1690,8 тн. | 1000 м2 покрытия | 14 |
| 8 | Розлив битума на кромку асфальтобетона. Состав работ: - розлив вяжущих материалов – 0,3 л/м2 - битумы нефтяные дорожные марки БHД-60/90, БHД-90/130 сорт 1 – 0,173 тн | 1 т | 0,168 |
| 9 | Устройство газона вдоль тротуара с отсыпкой растительной земли, 10 см. Состав работ: - подноска растительной земли и перегноя на расстояние до 20 м; - разравнивание земли по подготовленному основанию; - выравнивание поверхности под рейку или шаблон; - земля растительная – 560 м3 | 100 м2 | 56 |

2.  Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения текущего ремонта должны отвечать требованиям нормативных документов:

| 1 | СНиП 2.05.02-85 | Автомобильные дороги. |
| --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 3.06.03-85 | Автомобильные дороги. |
| 3 | СНиП 23-01-99 | Строительная климатология. |
| 4 | СНиП III-4-2000 | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 5 | ГОСТ Р.8.563-96 | Методики выполнения измерений. |
| 6 | ГОСТ 12.2.11-75 | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности. |
| 7 | ГОСТ 17.0.0.1-76 | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 8 | ГОСТ 17.1.1.01-77* | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 9 | ГОСТ 17.2.1.01-76* | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 10 | ГОСТ 17.4.2.01-81* | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 11 | ГОСТ 3344-83 | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия. |
| 12 | ГОСТ 5578-94 | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия. |
| 13 | ГОСТ 8267-93 | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 14 | ГОСТ 8296.0-97 | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний. |
| 15 | ГОСТ 8269.1-97 | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа. |
| 16 | ГОСТ 9757-90 | Гравий, щебень и песок искусственные. Технические условия. |
| 17 | ГОСТ 30412-96 | Дороги автомобильные и аэродромы. Метод измерений неровностей оснований и покрытий. |
| 18 | ГОСТ Р 50597-93 | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| 19 | ГОСТ Р 50971-96 | Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 20 | ГОСТ Р 51582-2000 | Технические средства организации дорожного движения. |
| 21 | ВСН 19-89 | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 22 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |
| 23 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
| 24 | Ремонт и содержание автомобильных дорог | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. 2004 (взамен ВСН 24-88). |
| 25 | СНиП 12-01-2004 | Организация строительства. |
| 26 | ГОСТ 6617-76 | Битумы нефтяные строительные. Технические условия. |
| 27 | ГОСТ 8735-88 | Песок для строительных работ. Методы испытаний. |
| 28 | ГОСТ 8736-93 | Песок для строительных работ. Технические условия. |
| 29 | ГОСТ 9128-97 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия. |
| 30 | ГОСТ 11501-78 | Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникновения иглы. |
| 31 | ГОСТ 11503-74 | Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости. |
| 32 | ГОСТ 11504-73 | Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов. |
| 33 | ГОСТ 11505-75 | Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости. |
| 34 | ГОСТ 11506-73 | Битумы нефтяные. Методы определения температуры размягчения по кольцу и шару. |
| 35 | ГОСТ 11507-78 | Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу. |
| 36 | ГОСТ 11508-74 | Битумы нефтяные. Метод определения сцепления битума с мрамором и песком. |
| 37 | ГОСТ 11955-82 | Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия. |
| 38 | ГОСТ 22245-90 | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия. |
| 39 | ГОСТ 31015-2002 | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия. |
| 40 | ГОСТ Р 52289-2004 | Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
| 41 | ГОСТ Р 50970-96 | Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 42 | ОДН 218.0.000-2003 | Руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог (временное). |
| 43 | ОДН 218.0.006-2002 | Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог (взамен ВСН 6-90) |
| 44 | ОДН 218.1.052-2002 | Оценка прочности нежестких дорожных одежд. |
| 45 | Росавтодор М-2002 | Методические рекомендации по оценке сдвигоустойчивости асфальтобетона. |
| 46 | Росавтодор М-2002 | Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. |
| 47 | Росавтодор М-2003 | Методические рекомендации для определения технического состояния асфальтосмесительного оборудования. |
| 48 | Росавтодор М-2003 | Рекомендации по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью (взамен ВСН 38-90). |
| 49 | Росавтодор М-2004 | Техническая классификация автомобильных дорог. |

3.  Сроки выполнения работ: с 01.06.2011 г. по 30.07.2011 г.

4.  Гарантии:

- гарантийный срок на выполненные работы 24 месяца с даты подписания актов выполненных работ.

5. Условия предъявления выполненных работ:

Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема текущего ремонта с предоставлением:

-  схем, общих журналов производства  работ и журналов укладки асфальтобетонной смеси, актов на скрытые работы;

-   сертификатов соответствия ГОСТ на применяемые материалы, паспортов на асфальтобетон;

-  справки с полигона ТБО (г. Краснокамск), подтверждающей объём вывозки  и утилизации

строительного мусора, выписанной на организацию, обеспечивающую  текущий  ремонт  тротуаров Кировского района в 2011 г.

| Заказчик: МБУ «Благоустройство Кировского района» Директор _____________ Т. В. Гнатюк м.п. | Подрядчик: _______________/______________/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№ __________от___________

|  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |
|  | на | Выполнение работ по текущему ремонту тротуаров в 2011году |  |  |  |  |
|  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |
|  |  | Основание: |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость строительных работ ___________________8 000 000 руб. |  |  |  |  |
|  |  | Средства на оплату труда ______________________________366 979,66руб. |  |  |  |  |

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Тротуары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | 100 м3 конструкций |  | 7 | 41644,98 | 291514,86 | 115854,13 | 175660,73 | 41063,33 |  |
|  |  | - Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,7) | - чел.час | - 179,8 | - 1258,6 | - 92,05 | - 115854,13 | - 115854,13 |  |  |  |
|  |  | - Затраты труда машинистов | - чел.час | - 45,63 | - 319,41 | - 128,56 | - 41063,35 |  |  | - 41063,35 |  |
|  | - 1. 050102 | - Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | - маш.-ч | - 44,08 | - 308,56 | - 280,27 | - 86480,11 |  | - 86480,11 |  |  |
|  | - 2. 120202 | - Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | - маш.-ч | - 1,55 | - 10,85 | - 744,01 | - 8072,51 |  | - 8072,51 |  |  |
|  | - 3. 330804 | - Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | - маш.-ч | - 88,16 | - 617,12 | - 131,43 | - 81108,08 |  | - 81108,08 |  |  |
| 2 | ФСЦП310-3030-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 30 км; нормативное время пробега 1,92 час; класс груза 1 | 1 тонна |  | 1260 | 109,5 | 137970 |  | 137970 |  |  |
| 3 | ГЭСН27-04-001-02 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 1,6 | 12521,66 | 20034,66 | 2231,23 | 17676,64 | 3046,35 | 126,79 |
|  |  | - Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,3) | - чел.час | - 15,72 | - 25,15 | - 88,71 | - 2231,06 | - 2231,06 |  |  |  |
|  |  | - Затраты труда машинистов | - чел.час | - 14,81 | - 23,7 | - 128,56 | - 3046,87 |  |  | - 3046,87 |  |
|  | - 1. 030101 | - Автопогрузчики 5 т | - маш.-ч | - 4,76 | - 7,62 | - 431,95 | - 3291,46 |  | - 3291,46 |  |  |
|  | - 2. 120202 | - Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | - маш.-ч | - 1,93 | - 3,09 | - 744,01 | - 2298,99 |  | - 2298,99 |  |  |
|  | - 3. 120911 | - Катки на пневмоколесном ходу 30 т | - маш.-ч | - 7,08 | - 11,33 | - 988,85 | - 11203,67 |  | - 11203,67 |  |  |
|  | - 4. 121601 | - Машины поливомоечные 6000 л | - маш.-ч | - 1,04 | - 1,66 | - 533,48 | - 885,58 |  | - 885,58 |  |  |
|  | - 5. 411-0001 | - Вода | - м3 | - 7 | - 11,2 | - 11,32 | - 126,78 |  |  |  | - 126,78 |
| 4 | ФССЦ-408-0206 | Смесь песчано-гравийная несортированная речная | м3 |  | 195,2 | 240,97 | 47037,34 |  |  |  | 47037,34 |
| 5 | ГЭСН27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 8 | 18637,28 | 149098,24 | 17329,68 | 131134,64 | 21186,72 | 633,92 |
|  |  | - Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,4) | - чел.час | - 24,19 | - 193,52 | - 89,55 | - 17329,72 | - 17329,72 |  |  |  |
|  |  | - Затраты труда машинистов | - чел.час | - 20,6 | - 164,8 | - 128,56 | - 21186,69 |  |  | - 21186,69 |  |
|  | - 1. 030101 | - Автопогрузчики 5 т | - маш.-ч | - 2,46 | - 19,68 | - 431,95 | - 8500,78 |  | - 8500,78 |  |  |
|  | - 2. 070149 | - Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | - маш.-ч | - 2,59 | - 20,72 | - 381,98 | - 7914,63 |  | - 7914,63 |  |  |
|  | - 3. 120202 | - Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | - маш.-ч | - 2,3 | - 18,4 | - 744,01 | - 13689,78 |  | - 13689,78 |  |  |
|  | - 4. 120911 | - Катки на пневмоколесном ходу 30 т | - маш.-ч | - 12,21 | - 97,68 | - 988,85 | - 96590,87 |  | - 96590,87 |  |  |
|  | - 5. 121601 | - Машины поливомоечные 6000 л | - маш.-ч | - 1,04 | - 8,32 | - 533,48 | - 4438,55 |  | - 4438,55 |  |  |
|  | - 6. 411-0001 | - Вода | - м3 | - 7 | - 56 | - 11,32 | - 633,92 |  |  |  | - 633,92 |
| 6 | ФССЦ-408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 |  | 1008 | 718,44 | 724187,52 |  |  |  | 724187,52 |
| 6,2 | ГЭСН27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т |  | 7 | 165,84 | 1160,88 |  | 1160,88 | 593,95 |  |
|  |  | - Затраты труда машинистов | - чел.час | - 0,66 | - 4,62 | - 128,56 | - 593,95 |  |  | - 593,95 |  |
|  | - 1. 120101 | - Автогудронаторы 3500 л | - маш.-ч | - 0,33 | - 2,31 | - 502,54 | - 1160,87 |  | - 1160,87 |  |  |
| - Уд | - 2. 101-9010 | - Битум | - т | - 1,03 | - 7,21 |  |  |  |  |  |  |
| 6,3 | ФССЦ-101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I | т |  | 7,21 | 9214,56 | 66436,98 |  |  |  | 66436,98 |
| 6,1 | ГЭСН27-03-004-02 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси |  | 1,296 | 227740,02 | 295151,07 | 8588,19 | 15644,79 | 3742,15 | 270918,09 |
|  |  | - Затраты труда рабочих-строителей (ср 4) | - чел.час | - 62,24 | - 80,66 | - 106,47 | - 8587,87 | - 8587,87 |  |  |  |
|  |  | - Затраты труда машинистов | - чел.час | - 22,46 | - 29,11 | - 128,56 | - 3742,38 |  |  | - 3742,38 |  |
|  | - 1. 120906 | - Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | - маш.-ч | - 8,53 | - 11,05 | - 394,56 | - 4359,89 |  | - 4359,89 |  |  |
|  | - 2. 120907 | - Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | - маш.-ч | - 13,57 | - 17,59 | - 627,41 | - 11036,14 |  | - 11036,14 |  |  |
|  | - 3. 121601 | - Машины поливомоечные 6000 л | - маш.-ч | - 0,36 | - 0,47 | - 533,48 | - 250,74 |  | - 250,74 |  |  |
|  | - 4. 101-0322 | - Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | - т | - 0,005 | - 0,00648 | - 12096 | - 78,38 |  |  |  | - 78,38 |
| - З | - 5. 101-9010 | - Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I | - т | - 0,074 | - 0,0959 | - 9214,56 | - 883,68 |  |  |  | - 883,68 |
|  | - 6. 410-9010 | - Смесь асфальтобетонная, марка 2 | - т | - 101 | - 130,9 | - 2062,37 | - 269964,23 |  |  |  | - 269964,23 |
| 12 | ГЭСН27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия |  | 14 | 17274,59 | 241844,26 | 57089,2 | 169802,5 | 34340,88 | 14952,56 |
|  |  | - Затраты труда рабочих-строителей (ср 4) | - чел.час | - 38,3 | - 536,2 | - 106,47 | - 57089,21 | - 57089,21 |  |  |  |
|  |  | - Затраты труда машинистов | - чел.час | - 19,08 | - 267,12 | - 128,56 | - 34340,95 |  |  | - 34340,95 |  |
|  | - 1. 021141 | - Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | - маш.-ч | - 0,03 | - 0,42 | - 550,38 | - 231,16 |  | - 231,16 |  |  |
|  | - 2. 120500 | - Гудронаторы ручные | - маш.-ч | - 1,4 | - 19,6 | - 82,56 | - 1618,18 |  | - 1618,18 |  |  |
|  | - 3. 120906 | - Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | - маш.-ч | - 3,96 | - 55,44 | - 394,56 | - 21874,41 |  | - 21874,41 |  |  |
|  | - 4. 120907 | - Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | - маш.-ч | - 11,51 | - 161,14 | - 627,41 | - 101100,85 |  | - 101100,85 |  |  |
|  | - 5. 121601 | - Машины поливомоечные 6000 л | - маш.-ч | - 0,39 | - 5,46 | - 533,48 | - 2912,8 |  | - 2912,8 |  |  |
|  | - 6. 122000 | - Укладчики асфальтобетона | - маш.-ч | - 3,19 | - 44,66 | - 936,96 | - 41844,63 |  | - 41844,63 |  |  |
|  | - 7. 400001 | - Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | - маш.-ч | - 0,04 | - 0,56 | - 393,63 | - 220,43 |  | - 220,43 |  |  |
|  | - 8. 101-0782 | - Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | - т | - 0,0062 | - 0,0868 | - 27788,96 | - 2412,08 |  |  |  | - 2412,08 |
| - Уд | - 9. 101-9010 | - Битум | - т | - 0,0108 | - 0,1512 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 10. 102-0025 | - Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | - м3 | - 0,15 | - 2,1 | - 5971,68 | - 12540,53 |  |  |  | - 12540,53 |
| - Уд | - 11. 410-9010 | - Смесь асфальтобетонная | - т | - 96,6 | - 1352 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ГЭСН27-06-021-01 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия |  | 14 п | 48,88 | 684,32 | 268,24 | 416,08 |  |  |
|  |  | - Затраты труда рабочих-строителей (ср 4) | - чел.час | - 0,18 | - 2,52 | - 106,47 | - 268,3 | - 268,3 |  |  |  |
|  | - 1. 120500 | - Гудронаторы ручные | - маш.-ч | - 0,36 | - 5,04 | - 82,56 | - 416,1 |  | - 416,1 |  |  |
| - Уд | - 2. 101-9010 | - Битум | - т | - 0,0028 | - 0,0392 |  |  |  |  |  |  |
| - Уд | - 3. 410-9010 | - Смесь асфальтобетонная | - т | - 24,2 | - 338,8 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ФССЦ-101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I | т |  | 0,1904 | 9214,56 | 1754,45 |  |  |  | 1754,45 |
| 15 | ФССЦ-410-0007 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В | т |  | 1690,8 | 2140,29 | 3618802,33 |  |  |  | 3618802,3 |
| 15,1 | ГЭСН27-06-026-01 | Розлив битума на кромку асфальтобетона | 1 т |  | 0,168 | 165,84 | 27,86 |  | 27,86 | 14,25 |  |
|  |  | - Затраты труда машинистов | - чел.час | - 0,66 | - 0,11 | - 128,56 | - 14,14 |  |  | - 14,14 |  |
|  | - 1. 120101 | - Автогудронаторы 3500 л | - маш.-ч | - 0,33 | - 0,06 | - 502,54 | - 30,15 |  | - 30,15 |  |  |
| - Уд | - 2. 101-9010 | - Битум | - т | - 1,03 | - 0,173 |  |  |  |  |  |  |
| 15,1 | ФССЦ-101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I | т |  | 0,173 | 9214,56 | 1594,12 |  |  |  | 1594,12 |
| 15,1 | ГЭСН47-01-053-01 | Устройство газона вдоль тротуара с отсыпкой растительной земли | 100 м2 |  | 56 | 1100,56 | 61631,36 | 61631,36 |  |  |  |
|  |  | - Затраты труда рабочих-строителей (ср 3) | - чел.час | - 11,64 | - 651,84 | - 94,55 | - 61631,47 | - 61631,47 |  |  |  |
| - Уд | - 1. 407-9090 | - Земля растительная | - м3 | - 7 | - 392 | - 398 | - 156016 |  |  |  | - 156016 |
| - Уд | - 2. 414-0473 | - Перегной | - м3 | - 3 | - 168 |  |  |  |  |  |  |
| 15,9 | ФССЦ-407-9090 | Земля растительная | м3 |  | 560 | 398 | 222880 |  |  |  | 222880 |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах |  |  |  |  |  |  | 5881810,25 | 262992,03 | 649494,12 | 103987,63 | 4969324,1 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 474202,41 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115%*0,94 ФОТ (от 61631,36) (Поз. 15.11, 15.9) |  |  |  |  |  |  | 66623,5 |  |  |  |  |
| 142%*0,94 ФОТ (от 305348,3) (Поз. 1, 3-6, 6.2-6.3, 6.1, 12-15.1, 15.10) |  |  |  |  |  |  | 407578,91 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 345549,11 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90% ФОТ (от 61631,36) (Поз. 15.11, 15.9) |  |  |  |  |  |  | 55468,22 |  |  |  |  |
| 95% ФОТ (от 305348,3) (Поз. 1, 3-6, 6.2-6.3, 6.1, 12-15.1, 15.10) |  |  |  |  |  |  | 290080,89 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  | 6156988,69 |  |  |  |  |
| Перевозка грузов автомобильным транспортом |  |  |  |  |  |  | 137970 |  |  |  |  |
| Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  |  |  |  |  | 406603,08 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 6701561,77 |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 4969324,1 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 649494,12 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 366979,66 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 474202,41 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 345549,11 |  |  |  |  |
| Стоимость талонов на полигон |  |  |  |  |  |  | 78099,25 |  |  |  |  |
| Итого с учетом доп. затрат в тек ценах |  |  |  |  |  |  | 6779661,02 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  | 1220338,98 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  | 8000000,00 |  |  |  |  |

|  | Понижающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стоимость работ с учётом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заказчик:                                                                                          Подрядчик:

# Приложение № 3

к муниципальному контракту от___02.2010г.№____

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

| Контролируемый параметр | Размер снижения стоимости работ |
| --- | --- |
| Невыполнение предписаний по следующим пунктам: |  |
| - нарушение технологии ведения работ | 50000 руб. за каждое предписание |
| - производство работ без выполнения необходимых мероприятий по безопасности дорожного движения | 50000 руб. за каждое предписание |
| - производство работ без разрешения технического надзора заказчика (не подписанные скрытые работы) | 50000 руб. за каждое предписание |
| - несвоевременное ведение исполнительной документации | 50000 руб. за каждое предписание |
| - неисполнение прочих предписаний заказчика в срок | 50000 руб. за каждое предписание |
| Несоблюдение прямолинейности контуров выбоин | -10 % |
| Укладка асфальтобетонной смеси на не очищенное от мусора и грязи основание | -100 % |
| Укладка асфальтобетонной смеси без обработки стенок и основания карт вяжущими материалами | -100 % |
| Укладка асфальтобетонной смеси позже, чем через одни сутки после разборки покрытия, за каждые сутки | - 20 % |
| Несоответствие асфальтобетонной смеси типу и марке, указанным в техническом задании Заказчика | -100 % |
| Зерновой состав асфальтобетонной смеси не соответствует требованиям ГОСТ 9128-97 более, чем на 2-х ситах из ниже перечисленных: 15, 10, 2.5, 1.25, 0,315, 0.16 | - 100 % |
| Зерновой состав асфальтобетонной смеси не соответствует требованиям ГОСТ 9128-97 на одном и более ниже перечисленных сит: – 20,5, 0.63, 0.071 | - 100 % |
| Коэффициент уплотнения ниже требуемого СНиП 3.06.03 – 85 на 0,01 | - 30 % |
| Коэффициент уплотнения ниже требуемого СНиП 3.06.03 – 85 на 0,02 | - 100 % |
| Водонасыщение переформованных образцов и образцов из а/б покрытия не соответствует требованиям ГОСТ 9128-97 на 0,5 % | - 20 % |
| Водонасыщение переформованных образцов и образцов из а/б покрытия не соответствует требованиям ГОСТ 9128-97 более, чем на 0,5 % | - 100 % |
| Ровность покрытия (просвет под рейкой длинной 3м) – до 5% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 8 мм., остальные результаты измерений могут иметь значение просвета до 3 мм | -20 % |
| Ровность покрытия (просвет под рейкой длинной 3м) – свыше 5% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 8 мм., или результаты измерений имеют значение просвета свыше 8 мм | -100 % |
| Не выдержано сопряжение в одном уровне старого слоя асфальтобетонного покрытия с вновь уложенным. | -20 % |
| Не соответствие толщины требованиям технического задания в меньшую сторону более чем на 5 мм | -20 % |
| Не соответствие толщины требованиям технического задания в меньшую сторону более чем на 10 мм | -100 % |
| Не вывезен строительный мусор и вторично применяемые материалы после устройства асфальтобетонного покрытия в течении периода большего чем одни сутки, за каждые сутки | - 20 % |

Заказчик                                                                                                                   Подрядчик

Приложение № 4

к муниципальному контракту

№ ______от _______________

ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА ОТРЕМОНТИРОВАННОГО УЧАСТКА ТРОТУАРОВ (ОБРАЗЕЦ)

Участок тротуара____________________________________________________________________________

протяжением _________ п.м., площадью _______кв. м.  отремонтирован

в период с «___» __________________ 2011 г. по «___» __________________ 2011 г.

(На схеме условными знаками и цветными карандашами указываются отремонтированные участки по настоящему акту с выделением земляного полотна, мостов, видов покрытия, зданий и сооружений дорожной службы на километрах всего объекта.)

К настоящему акту приложено _____________ шт. фотодокументов.

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

Приложение № 5

к муниципальному контракту

№ ______от _______________

А К Т

обследования гарантийного объекта (ОБРАЗЕЦ)

г. Пермь                                                                                                     «___»_______________2011 г.

  - Комиссия произвела осмотр в натуре гарантийного объекта ___________________________________ _______________________________________________. Работы выполнялись_________________ _______________ на основании муниципального контракта №____ от «____»___________2011 г.

2. Основанием для обследования гарантийного объекта является акт приемки выполненных работ от «___»___________2011 г. по муниципальному контракту №____ от «___»___________2011 г.

3. При осмотре участка в натуре и рассмотрении представленной документации комиссия выявила следующее:

| № п/п | Виды дефектов | Мероприятия по устранению дефектов |
| --- | --- | --- |
|  | --------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------- |
|  | --------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------- |
|  | --------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------- |

4. Подрядчик обязан устранить своими силами и за свой счет следующие дефекты:________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Качество гарантийного объекта после устранения дефектов подрядчиком должно соответствовать требованиям нормативных документов, а также условиям муниципального контракта №____ от «___»_______________2011 г.

5. Подрядчик обязан устранить выявленные дефекты в срок до _____________.

6. Сдачу-приемку выполненных гарантийных работ оформить соответствующим актом.

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

Приложение № 6

к муниципальному контракту

№ ______от _______________

А К Т

приемки выполненных работ по устранению дефектов (ОБРАЗЕЦ)

г. Пермь                                                                                                     «___»_______________2011 г.

- Комиссия, произвела осмотр в натуре гарантийного объекта __________________________________ _________________________________________________________________________________________

- Работы выполнялись____________________________________________________ на основании муниципального контракта №____ от «__»___________2011 г.

- Дата обследования гарантийного объекта_____________________________________________

- Срок выполнения работ по устранению выявленных дефектов, согласно акту обследования гарантийного объекта от «__»_________2011г.

_____________________________________________________________________________________

- Фактический срок устранения выявленных дефектов___________________________________

- Срок окончания гарантийных обязательств по договору________________________________

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

Приложение № 7

к муниципальному контракту

№ ______от _______________

А К Т

приемки объекта по истечении срока гарантийных обязательств (ОБРАЗЕЦ)

г. Пермь                                                                                                   «___»_______________2011 г.

- Комиссия, произвела осмотр в натуре гарантийного объекта ____________________________ ______________________________________________________________________________________

- Работы выполнялись_____________________________________________ на основании муниципального контракта №____ от «__»___________2011 г.

- Срок окончания гарантийных обязательств по контракту_______________________________

- Фактический срок окончания гарантийных обязательств________________________________

Объект считать принятым по истечению гарантийного срока эксплуатации.

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

Приложение № 8

к муниципальному контракту

№ ______от _______________

МБУ «БЛАГОУСТРОЙСТВО КИРОВСКОГО РАЙОНА»

ПРЕДПИСАНИЕ (ОБРАЗЕЦ)

«____»_______________2011 г.                                                         Кому_________________________

_____________________________

Копия________________________

_____________________________

На основании_________________________________________________________________________

Предлагаю устранить выявленные дефекты и следующие нарушения технических правил:

| № п.п. | Предписание | Место | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |

По истечении указанного срока сообщить о выполнении предписания.

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

Приложение № 9

к муниципальному контракту

№ ______от _______________

А К Т

контрольной проверки (ОБРАЗЕЦ)

________________________________________

(Наименование подрядного предприятия)

г. Пермь                                                                                                           «___»_______________2011 г.

Проверка произведена _____________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

______________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество подрядчика)

| № п/п | Наименование объекта | Замечания |
| --- | --- | --- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |

Все работы, предусмотренные приложением №______ и муниципальным контрактом № ____ от «___»____________2011 г., проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте. Срок устранения замечаний _______ часа.

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

Приложение № 10

к МК от_____№_____

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУ «Благоустройство Кировского района»»

_________________ Т. В. Гнатюк

«___»_____________2011 г.

Акт №

о применение санкций при  выполнении работ на объектах

текущего ремонта  тротуаров  Кировского района г. Перми

за отчетный период  c ___ по ___ 2011г.

1. Представитель Заказчика

____________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, занимаемая должность)

2. Представитель подрядной организации

_____________________________________________________________________________                                              (фамилия, инициалы, занимаемая должность)

3. Наименование объекта

_____________________________________________________________________________

| Перечень видов работ по которым применены санкции | Ед. изм. | Коли- чество | Расчётная стоимость, руб. | Процент снижения, % | Сумма снижения, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |

Общая сумма снижения за отчетный период составила             руб.

С начала производства работ                                                         руб.

Представитель Заказчика

Представитель Подрядчика

# Приложение № 11

# к муниципальному контракту

# №______от_____________

|  |  |  |  |  |  |  |  | Унифицированная форма № КС-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждена постановлением Госкомстата России |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | от 11 ноября 1999 года №100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД | 322005 |  |  |  |  |
|  | Инвестор - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
|  | Стройка - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с |  | по |  |  |
|  |  |  | АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Смета №, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номера |  | Обоснова-ние | Наименова-ние работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин |  |  |
| по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |
| Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сдал: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Принял: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 12

к  муниципальному контракту

от__________№_________

| Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата |  |  |  |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  | Договор подряда(контракт) |  | Номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: |  |  |  |  |
|  | по договору |  |  |  |  |
|  | по доп.заданию |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |

Приложение №  4                                                                                                                                                                                                                                                к документации об аукционе

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА,

ПОДАВШЕМ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

| Для юридического лица: |  |
| --- | --- |
| Фирменное наименование (наименование) с указанием организационно-правовой формы |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Контактные телефоны (с указанием кода города) |  |

| Для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя: |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество |  |
| Паспортные данные |  |
| Место жительства |  |
| Контактные телефоны (с указанием кода города) |  |

Настоящим декларирую (ем), что ____________________________________________________:

(наименование участника размещения заказа)

1. Соответствует требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ:

 не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

 не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

 отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

2.  Соответствие требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации":

Для юридических лиц:

- суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов) составляет ___________процентов (указываются фактические показатели);

-  доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства,  составляет __________________процентов (указываются фактические показатели);

- средняя численность работников за предшествующий календарный год составляет ______________человек (указываются фактические показатели);

- выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год  составляет _____________ рублей (указываются фактические показатели)

Для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей:

- средняя численность работников за предшествующий календарный год составляет ______________человек (указываются фактические показатели);

- выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год  составляет _____________ рублей (указываются фактические показатели)

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Муниципальным Заказчиком нами уполномочен

_____________________________________________________________________________

___        (Ф.И.О., должность, контактный телефон уполномоченного лица)

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись			                    Ф.И.

М.П.

Приложение № 5                                                                                                                                                                                             к документации об аукционе

Сведения о качестве работ

Изучив аукционную документацию по проведению открытого аукциона на выполнение работ по текущему ремонту  тротуаров  Кировского района г. Перми в 2011 году

________________________________________________________________________________

(наименование  участника размещения заказа)

в лице,________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о намерении участвовать в аукционе на условиях, установленных в документации об аукционе, и направляет настоящую заявку на выполнение работ по текущему ремонту тротуаров Кировского района г. Перми в 2011 году.

Срок выполнения работ, являющихся предметом аукциона:

Срок гарантийного обслуживания работ по текущему ремонту:

Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Муниципального заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников аукциона условий, запрашивать в уполномоченных органах власти информацию, уточняющую представленные нами сведения.

В случае, если наша организация будет признана победителем аукциона, мы берем на себя обязательства подписать муниципальный контракт  на выполнение работ в полном объеме, указанном в приложении № 1 к документации об аукционе и в соответствии с требованиями документации об аукционе, условиями муниципального контракта и ценой контракта, полученной по итогам аукциона.

В случае, если наше предложение будут лучшими после предложения победителя аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, мы обязуемся подписать данный контракт на выполнение работ в полном объеме, указанном в приложении № 1 к документации об аукционе и в соответствии с требованиями документации об аукционе и ценой контракта являющейся нашим предложением, признанным лучшим после предложения победителя аукциона.

Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями аукциона и нашего уклонения от заключения контракта на выполнение работ, являющихся предметом аукциона, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в аукционе нам не возвращается и перечисляется в городской бюджет. А также подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о _________________________________________________________________

(наименование  участника размещения заказа)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения муниципального контракта.

_________________________		_________________			_____________

Должность 				    подпись, м.п. 			        Ф.И.

Приложение № 6                                                                                                                                                                                                                                  к документации об аукционе

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

| Наименование участника размещения заказа |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого аукциона |  |
| Номер и дата извещения |  |

| № п/п | Наименование представленных документов (копий документов) | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| … |  |  |
| ИТОГО |  |  |

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись			                    Ф.И.О.

М.П.

Приложение № 7                                                                                                                                                                                         к документации об аукционе

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Правила регистрации участников аукциона или их представителей

- Участники аукциона или их представители заблаговременно прибывают по адресу проведения аукциона и проходят регистрацию. Регистрация начинается за 15 минут до начала проведения аукциона. Регистрация проводится перед началом проведения аукциона по каждому лоту отдельно, т.е. в случае проведения аукциона по нескольким лотам перед началом каждого лота проводится регистрация участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей.

- Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются не явившимися и к участию в аукционе не допускаются.

- Уполномоченные представители участников, желающие принять участие в аукционе, при регистрации обязаны предъявить следующие документы:

  - руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами и выпиской из ЕГРЮЛ без доверенности – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки на участие в аукционе от собственного имени – документ, удостоверяющий личность (паспорт);

  - представители участников аукциона, действующие на основании доверенности, – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ) и доверенность, оформленную и заверенную в соответствии с действующим законодательством, либо нотариально заверенную копию такой доверенности (далее – доверенность).

- Действующая доверенность на осуществление действий от имени участника аукциона должна  быть заверена печатью участника аукциона и подписана руководителем участника аукциона или уполномоченным этим руководителем лицом.

Рекомендуется отражать полномочия путем включения в доверенность следующих сведений «уполномочивает участвовать в аукционе (указывается наименование аукциона) по лоту (указывается номер лота) и подавать предложения о цене контракта», а также содержать образец подписи лица, которому выдана доверенность. Указанная доверенность остается у Заказчика (организатора аукциона).

- На процедуре аукциона, кроме уполномоченного представителя участника аукциона, вправе присутствовать иные представители участника аукциона без права участия в аукционе (далее – иные представители).

- Иные представители, желающие присутствовать на процедуре аукциона, при регистрации должны предъявить следующие документы:

  - руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами и выпиской из ЕГРЮЛ без доверенности – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки на участие в аукционе от собственного имени – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - представители участников аукциона, действующие на основании доверенности, – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ) и доверенность, оформленную и заверенную в соответствии с действующим законодательством.

- Действующая доверенность на осуществление действий от имени участника аукциона должна  быть заверена печатью участника аукциона и подписана руководителем участника аукциона или уполномоченным этим руководителем лицом.

Рекомендуется отражать полномочия путем включения в доверенность следующих сведений «уполномочивает присутствовать на аукционе (указывается наименование аукциона) по лоту (указывается номер лота)», а также содержать образец подписи лица, которому выдана доверенность. Указанная доверенность остается у Заказчика (организатора аукциона).

- Представление одним лицом интересов нескольких участников аукциона не допускается.

- Участники аукциона или их представители, не подтвердившие должным образом свои полномочия для участия в аукционе в соответствии с пп.3-8 настоящих Правил, считаются не явившимися и к участию в аукционе не допускаются.

- При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки и таблицы снижения начальной (максимальной) цены контракта. Регистрационный номер получает только один представитель участника аукциона, уполномоченный участвовать в аукционе, т.е. каждому участнику аукциона независимо от количества представителей выдается только одна пронумерованная карточка.

- Участники аукциона имеют право участвовать в аукционе только по тем лотам, по которым они допущены к участию в аукционе в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе, и представители которых прошли регистрацию для участия в открытом аукционе (лоте) в соответствии с настоящими Правилами.

Правила проведения открытого аукциона

- Участники аукциона или их представители, уполномоченные участвовать в аукционе, занимают места, указанные конкурсной (аукционной) комиссией. Представители участников аукциона, которые не будут участвовать в аукционе (уполномоченные присутствовать на аукционе), располагаются отдельно от представителей участников аукциона, которые будут принимать непосредственное участие в аукционе.

- Открытый аукцион проводится в присутствии членов конкурсной (аукционной) комиссии по видам товаров, работ, услуг, представителей муниципального Заказчика, участников открытого аукциона или их уполномоченных представителей последовательно по каждому лоту. Аукционист выбирается из числа членов конкурсной (аукционной) комиссии непосредственно перед началом открытого аукциона путем открытого голосования членов конкурсной (аукционной) комиссии большинством голосов.

- Аукцион начинается с объявления аукционистом:

- начала проведения аукциона (лота),

- номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам),

- предмета контракта,

- начальной (максимальной) цены контракта (лота), общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной (максимальной) цены единицы услуги (в случае, если в документации об аукционе указывалась общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг),

- "шага аукциона",

- наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион,

- наименований участников аукциона, присутствующих на аукционе,

- наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона.

4. Любой участник аукциона (представитель) вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона. Участники аукциона или их представители, пожелавшие осуществлять аудио- или видеозапись процедуры открытого аукциона должны поставить в известность конкурсную (аукционную) комиссию.

5. Во время проведения открытого аукциона участникам аукциона или их представителям запрещается перебивать и переспрашивать аукциониста, комментировать и оспаривать действия аукциониста и конкурсной (аукционной) комиссии, вступать в переговоры между собой, разговаривать по телефону, перемещаться по залу, досрочно поднимать карточку или держать её всегда поднятой, а также иным образом затруднять работу аукциониста и конкурсной (аукционной) комиссии.

6. Подтверждением согласия с правилами проведения аукциона является регистрация и непосредственное присутствие на открытом аукционе по заявленному лоту участников аукциона или их представителей.

7. Участники аукциона или их представители, нарушившие правила участия в аукционе (присутствия на аукционе), лишаются права участия в аукционе (присутствия на аукционе) и удаляются из помещения по требованию конкурсной (аукционной) комиссии.

8. Аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта путём поднятия выданных пронумерованных карточек.

9. Во время проведения аукциона аукционист самостоятельно или по просьбе участника аукциона или членов конкурсной (аукционной) комиссии может принять решение о приостановке проведения аукциона и объявлении короткого перерыва. После окончания перерыва продолжение открытого аукциона начинается с места, на котором открытый аукцион был приостановлен.

10. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (лота), общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной (максимальной) цены единицы услуги (в случае, если в документации об аукционе указывалась общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг) на «шаг аукциона». Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона») составляет 5% от начальной (максимальной) цены.

11. В случае отсутствия предложений со стороны участников аукциона по объявленной цене контракта (лота), сниженной в соответствии с «шагом аукциона», указанная цена контракта (лота) объявляется аукционистом 3 раза.

12. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене. Поднятие участником аукциона карточки с регистрационным номером после приглашения аукциониста делать предложения означает подачу им этого предложения на объявленную цену контракта.

13. Участник аукциона делает предложение о цене контракта (соглашается с ценой контракта, объявленной аукционистом), поднимая карточку не ниже уровня плеча после слов аукциониста: «Делайте Ваши предложения». Предложение, поданное путем поднятия карточки, ниже уровня плеча и (или) до окончания фразы: «Делайте Ваши предложения», не считается сделанным и не фиксируется аукционистом.

14. Участник аукциона вправе подавать предложения о цене контракта только в период времени от приглашения аукциониста делать предложения по объявленной цене контракта (лота) до третьего объявления цены включительно. Поднятие участником открытого аукциона карточки в вышеуказанный период времени означает подачу им этого предложения.

15. Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пп.18-19 настоящих Правил, и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена контракта.

16. Участником аукциона, сделавшим предложение по текущей цене контракта, является участник, первым поднявший карточку. Участник аукциона, подавший предложение по объявленной цене контракта (цене лота), обязан удерживать поднятую карточку до оглашения его регистрационного номера аукционистом в подтверждение принятия предложения. Участники аукциона обязаны опустить карточки после объявления аукционистом номера карточки, поднятой первой.

17. В случае поступления предложений о цене контракта, оглашенной аукционистом, от нескольких участников аукциона, первую поднятую карточку определяет аукционист. В случае, когда аукционист затрудняется определить участника аукциона, поднявшего карточку ранее других, решение о признании такого участника первым, предложившим цену контракта (лота), принимается конкурсной (аукционной) комиссией путем открытого голосования членов конкурсной (аукционной) комиссии большинством голосов. Инициатива проведения голосования может принадлежать только аукционисту.

18. При наличии предложений о текущей цене контракта (лота) от участников аукциона (при наличии поднятых карточек) аукционист снижает цену на текущий «шаг аукциона» (5%, 4,5%, 4%, 3,5%, 3%, 2,5%, 2%, 1,5%, 1%, 0,5%).

19. При отсутствии предложений (поднятия карточек) со стороны участников аукциона по объявленной аукционистом цене и ее троекратном повторении, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 %, т.е. увеличивает последнюю оглашенную им цену контракта на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта. Такое снижение «шага аукциона» осуществляется до тех пор, пока разница между оглашаемой аукционистом ценой контракта (лота) и последним предложением, заявленным участником открытого аукциона, не составит 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта.

20. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку и не согласился с называемой аукционистом ценой, сниженной в соответствии с минимально возможным «шагом аукциона» (0,5%). В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

21. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта, за исключением случаев, когда при проведении открытого аукциона на:

- право заключить контракт на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим счетам цена контракта снижена до нуля, аукцион проводится на продажу права заключить муниципальный контракт. В этом случае победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить муниципальный контракт;

- выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования предложена наиболее низкая общая цена запасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренных в перечне запасных частей к технике, к оборудованию, содержащемся в документации об открытом  аукционе;

- на оказание услуг связи, юридических услуг предложена наиболее низкая цена единицы услуги.

22. После проведения аукциона участники аукциона имеют право, подняв карточку с регистрационным номером, устно заявить о несогласии с результатом открытого аукциона или действиями аукциониста с указанием номера лота и аргументацией своих претензий. Очередность подачи заявлений участников регулируется председателем конкурсной (аукционной) комиссии или членом комиссии, выполняющим в отсутствии председателя его функции.

23. В случае, если в аукционе участвовал один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один участник аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

24. В случае если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), "шаг аукциона" снижен в соответствии с пп.17-18 настоящих Правил до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся.

25. В случае если в аукционе участвовал один участник, муниципальный контракт с таким участником заключается на условиях, предусмотренных ч.13 ст.37 Федерального закона от 21.07.2005
№ 94-ФЗ.

26. В случае если в аукционе принимали участие несколько участников и аукцион признан несостоявшимся в соответствии с п.24 настоящих Правил, муниципальный контракт не заключается.

27. После объявления результатов открытого аукциона (лота) участники аукциона обязаны сдать карточки с регистрационными номерами и покинуть помещение, где проводился аукцион.

Приложение № 8

- к документации об аукционе

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Кому

____________________

(наименование

____________________
муниципального

____________________

заказчика)

«___» ____________ 20___ года

Прошу вернуть заявку на участие в аукционе.

| Сведения об открытом аукционе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого аукциона |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Номер лота (при наличии) |  |
| Сведения об участнике размещения заказа: |  |
| Наименование |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Контактный телефон |  |
| Контактное лицо |  |
| Сведения о заявке на участие в открытом аукционе: |  |
| Регистрационный номер заявки |  |
| Дата подачи заявки |  |
| Время подачи заявки |  |

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись			                    Ф.И.О.

М.П.

Приложение № 9

- к документации об аукционе

ЗАПРОС О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

Кому

____________________

(наименование

____________________
муниципального

____________________

заказчика)

«___» ____________ 20___ года

Прошу разъяснить положения документации об аукционе.

| Сведения об открытом аукционе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого аукциона |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Номер лота (при наличии) |  |
| Сведения об участнике размещения заказа: |  |
| Наименование |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Контактный телефон |  |
| Контактное лицо |  |
| Положения документации об аукционе, требующие разъяснения | Вопрос |

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись			                    Ф.И.О.

М.П.

Приложение № 10

- к документации об аукционе

ПРОЕКТ

Договор залога.

г.Пермь «___» _________ 200__г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Кировского района», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Гнатюк Татьяны Владимировны, действующей на основании  Устава, с одной стороны, и _________________________, именуемый в дальнейшем Участник размещения заказа, в лице ______________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании Протокола №_____ от «____»__________20__года заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

- Статья 1. Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить работы по _________________________________________________________________ 					(№ и дата ,предмет муниципального контракта, № и дата извещения о проведении аукциона)

- Статья 2. Предмет договора

2.1. Участник размещения заказа в безналичном порядке перечисляет Заказчику в качестве обеспечения исполнения обязательств Участника размещения заказа по муниципальному контракту, указанному в статье 1 настоящего Договора (далее - муниципальный контракт), денежные средства в размере ________ (______) рублей (далее - обеспечение), а Заказчик принимает обеспечение на счет по следующим реквизитам:

________________________________________ (указываются реквизиты Заказчика)

назначение платежа: «Денежные средства по договору залога № _____ от «____»___________ 20__ г.»

2.2. Стороны оценивают предмет залога в размере __________ (______) рублей.

2.3. Настоящий Договор служит обеспечением исполнения Участником размещения заказа обязательств по муниципальному контракту в течение всего срока его действия, в том числе и в случае продления действия указанного муниципального контракта, а также распространяется на гарантийные обязательства, предусмотренные муниципальным контрактом.

2.4. Участник размещения заказа отвечает перед Заказчиком закладываемым имуществом(денежными средствами)  в полном объеме своих обязательств по муниципальному контракту, включая неустойку, возмещение убытков, а также возмещение необходимых расходов Заказчика, связанных с обращением взыскания на предмет залога.

2.5. Взыскание на заложенное имущество для удовлетворения требований Заказчика может быть обращено в случае полного или частичного неисполнения Участником размещения заказа своих обязательств перед Заказчиком в порядке, установленном законодательством и настоящим Договором.

- Статья 3. Передача денежных средств

3.1. Сумма обеспечения, указанная в пункте 2.1 настоящего Договора, должна быть внесена Участником размещения заказа на счет Заказчика до истечения срока заключения муниципального контракта, указанного в конкурсной документации (документации об аукционе), и считается внесенной с момента ее поступления на счет Заказчика.

Документом, подтверждающим внесение обеспечения на счет Заказчика, является платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств.

В случае не поступления в указанный срок суммы обеспечения обязательства Участника размещения заказа по внесению в залог денежных средств считаются неисполненными. В указанном случае Участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

3.2. Участник размещения заказа не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Заказчика в качестве обеспечения.

На денежные средства, перечисленные Участниками размещения заказа в соответствии с настоящим Договором на счет Заказчика, проценты не начисляются.

- Статья 4. Возврат и удержание обеспечения

4.1. Заказчик в течение 30 (тридцати) банковских дней после полного исполнения обязательств по муниципальному контракту, в том числе в части возмещения убытков, выплаты неустойки в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением муниципального контракта, гарантийных обязательств и надлежащего документального подтверждения Участником размещения заказа исполнения обязательств по муниципальному контракту осуществляет возврат обеспечения по реквизитам, указанным в настоящем Договоре, за исключением суммы удержания предусмотренных п. 4.2. настоящего договора.

4.2. Требования Заказчика удовлетворяются из заложенного имущества (денежных средств) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по муниципальному контракту во внесудебном порядке путем удержания денежных средств в размере, указанном в муниципальном контракте.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по муниципальному контракту денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения переходят в собственность Заказчика в размере, указанном в муниципальном контракте.

Статья 5. Заключительные положения

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия муниципального контракта, включая гарантийные обязательства.

5.2. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение Арбитражного суда Пермского края или суда общей юрисдикции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах (один - для Заказчика, один - для Участника размещения заказа).

5.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Адреса и реквизиты сторон

| Заказчик | Участник размещения заказа |
| --- | --- |
| Реквизиты | Реквизиты |
| _________________/_________________/ М.П. | _________________/_________________/ М.П. |