## Лист1
Приложение №6
к документации об аукционе
№ поз. | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать)
1 | 1 | Изотонический разбавитель для автоматического гематологического анализатора "Abacus Junior В" (Diatron, Австрия)
| 2 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | Пластиковый контейнер в кубическом картонном коробе с ручками | Наличие
| 4 | Объем, л | не менее 20
| 5 | Состав (водный раствор веществ):
| 6 | -хлорид натрия, г/л | 8
| 7 | -неорганический фосфатный буфер, г/л | 2.5
| 8 | -хлорид калия, г/л | 0.5
| 9 | -ЭДТА, г/л | 1
| 10 | -консервант, г/л | 0.5
| 11 | Срок годности, мес. | не менее 18
| 12 | Количество, уп. | 42
2 | 1 | Изотонический разбавитель для автоматического гематологического анализатора "Abacus Junior" (Diatron, Австрия)
| 2 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 5 | Пластиковый контейнер в кубическом картонном коробе с ручками | Наличие
| 6 | Объем, л | не менее 20
| 7 | Состав (водный раствор веществ):
| 8 | -хлорид натрия, г/л | 3
| 9 | -неорганический фосфатный буфер, г/л | 5
| 10 | -сульфат натрия, г/л | 8
| 11 | -ЭДТА, г/л | 1
| 12 | -консервант, г/л | 0.5
| 13 | Срок годности, мес. | не менее 18
| 14 | Количество, уп. | 18
3 | 1 | Изотонический разбавитель для автоматического гематологического анализатора "MICROS 60 " (HORIBA ABX, Франция)
| 2 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 5 | Пластиковый контейнер в кубическом картонном коробе с ручками | Наличие
| 6 | Объем, л | не менее 20
| 7 | Состав (водный раствор веществ):
| 8 | -хлорид натрия, г/л | 2.5
| 9 | -неорганический фосфатный буфер, г/л | 5.6
| 10 | -сульфат натрия, г/л | 10
| 11 | -ЭДТА, г/л | 1
| 12 | -консервант, г/л | 0.5
| 13 | Срок годности, мес. | не менее 18
| 14 | Количество, уп. | 6
4 | 1 | Изотонический разбавитель для автоматического гематологического анализатора "Medonic CA-530 MIMER" (Boule Medical AB, Швеция )
| 2 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | Пластиковый контейнер в кубическом картонном коробе с ручками | Наличие
| 4 | Объем, л | не менее 20
| 5 | Состав (водный раствор веществ):
| 6 | -хлорид натрия, г/л | 5
| 7 | -хлорид калия, г/л | 1.5
| 8 | -неорганический боратный буфер, г/л | 2
| 9 | -сульфат натрия, г/л | 2
| 10 | -ЭДТА, г/л | 1
| 11 | -консервант, г/л | 0.5
| 12 | Срок годности, мес. | не менее 18
| 13 | Количество, уп. | 18
5 | 1 | Очищающий раствор для автоматического гематологического анализатора "MICROS 60 " (HORIBA ABX, Франция)
| 2 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 5 | Пластиковый контейнер в кубическом картонном коробе с ручками | Наличие
| 6 | Объем, л | не менее 5
| 7 | Состав (водный раствор веществ):
| 8 | -фосфат натрия, г/л | 5
| 9 | -сульфат натрия, г/л | 8
| 10 | -протеолитический фермент в диапазоне, г/л | от 6 до 9
| 11 | Срок годности, мес. | не менее 12
| 12 | Количество, уп. | 3
6 | 1 | Очищающий раствор для автоматического гематологического анализатора "Abacus Junior" и "Abacus Junior В" (Diatron, Австрия)
| 2 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 5 | Пластиковый контейнер в кубическом картонном коробе с ручками | Наличие
| 6 | Объем, л | не менее 5
| 7 | Состав (водный раствор веществ):
| 8 | -фосфат натрия, г/л | 5
| 9 | -сульфат натрия, г/л | 8
| 10 | -хлорид натрия, г/л | 3
| 11 | -консервант, г/л | 1
| 12 | -протеолитический фермент, г/л | 8
| 13 | Срок годности, мес. | не менее 12
| 14 | Количество, уп. | 34
7 | 1 | Реагент для срочной очистки автоматических гематологических анализаторов
| 2 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 5 | Пластиковый флакон | Наличие
| 6 | Объем, л | 1
| 7 | Состав раствора:
| 8 | -гипохлорид натрия,% | 5
| 9 | -гидрооксид натрия, г/л | 5
| 10 | Срок годности не менее, мес. | 24
| 11 | Количество, уп. | 27
8 | 1 | Лизирующий раствор для автоматического гематологического анализатора "Medonic CA-530 MIMER" (Boule Medical AB, Швеция )
| 2 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 5 | Пластиковый контейнер в кубическом картонном коробе с ручками | Наличие
| 6 | Объем, л | 5
| 7 | Состав (водный раствор веществ):
| 8 | -четвертичная аммониевая соль, г/л | 3
| 9 | -неорганический фосфатный буфер, г/л | 3
| 10 | -хлорид натрия, г/л | 8
| 11 | -неионный пав, г/л | 0.5
| 12 | -консервант, г/л | 3
| 13 | Срок годности, мес. | не менее 12
| 14 | Количество, уп. | 10
9 | 1 | Лизирующий раствор для автоматического гематологического анализатора "Abacus Junior " (Diatron, Австрия)
| 2 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 5 | Пластиковый флакон | Наличие
| 6 | Объем, л | 1
| 7 | Состав (водный раствор веществ):
| 8 | -четвертичная аммониевая соль, г/л | 35
| 9 | -неионный пав, г/л | 0.5
| 10 | Срок годности, мес. | не менее 12
| 11 | Количество, уп. | 22
10 | 1 | Лизирующий раствор для автоматического гематологического анализатора "Abacus Junior В" (Diatron, Австрия)
| 2 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 5 | Пластиковый флакон | Наличие
| 6 | Объем, л | 1
| 7 | Состав (водный раствор веществ):
| 8 | -четвертичная аммониевая соль, г/л | 35
| 9 | -неионный пав, г/л | 1
| 10 | -консервант, г/л | 0.1
| 11 | Срок годности, мес. | не менее 12
| 12 | Количество, уп. | 60
11 | 1 | Лизирующий раствор для автоматического гематологического анализатора "MICROS 60 " (HORIBA ABX, Франция)
| 2 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 5 | Пластиковый флакон | Наличие
| 6 | Объем, л | 1
| 7 | Состав (водный раствор веществ):
| 8 | -четвертичная аммониевая соль, г/л | 15
| 9 | -хлорид натрия, г/л | 4
| 10 | -неорганический фосфатный буфер, г/л | 5.6
| 11 | -цианид калия, г/л | 0.1
| 12 | Срок годности, мес. | не менее 12
| 13 | Количество, уп. | 3
12 | 1 | Набор диагностических реагентов D3-PAC для анализатора гематологического D-3 (DREW Scientific, США)
| 2 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 5 | Количество реагентов в наборе | не менее 3
| 6 | Количество исследований | не менее 350
| 7 | Количество, шт. | 125
13 | 1 | Изотонический разбавитель для автоматического гематологического анализатора "MEK 6410K" (Nihon Kohden, Япония)
| 2 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 5 | Пластиковый контейнер в кубическом картонном коробе с ручками | Наличие
| 6 | Объем, л | не менее 20
| 7 | Состав (водный раствор веществ):
| 8 | -хлорид натрия, г/л | 5
| 9 | -органический буфер, г/л | 3
| 10 | -сульфат натрия, г/л | 10
| 11 | -ЭДТА, г/л | 0.5
| 12 | -консервант, г/л | 0.05
| 13 | Срок годности, мес. | не менее 18
| 14 | Количество, уп. | 70
14 | 1 | Лизирующий раствор для автоматического гематологического анализатора "MEK 6410K" (Nihon Kohden, Япония)
| 2 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 5 | Пластиковый флакон | Наличие
| 6 | Объем, л | 1
| 7 | Состав (водный раствор веществ):
| 8 | -оксолаты, г/л | 25
| 9 | -четвертичная аммониевая соль, г/л | 40
| 10 | -пав, г/л | 4.6
| 11 | Срок годности, мес. | не менее 12
| 12 | Количество, уп. | 24
15 | 1 | Очищающий раствор для автоматического гематологического анализатора "MEK 6410K" (Nihon Kohden, Япония)
| 2 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 5 | Пластиковый контейнер в кубическом картонном коробе с ручками | Наличие
| 6 | Объем, л | не менее 5
| 7 | Состав (водный раствор веществ):
| 8 | -хлорид натрия, г/л | 7
| 9 | -неорганический фосфатный буфер, г/л | 2.5
| 10 | -алкокси-алкоголь, г/л | 2
| 11 | -красители, гл | 0.05
| 12 | -неионный пав, г/л | 12
| 13 | -ЭДТА, г/л | 0.5
| 14 | Срок годности, мес. | не менее 12
| 15 | Количество, уп. | 14
16 | 1 | Контрольная кровь с высокими значениями для гематологических исследований
| 2 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 5 | Гематологический контрольный материал для проведения контроля качества | Наличие
| 6 | Состав контрольного материала:
| 7 | -эритроциты человека | Наличие
| 8 | -имитация лейкоцитов | Наличие
| 9 | -тромбоциты млекопитающих | Наличие
| 10 | Компоненты контрольного материала суспендированны в жидкости подобной плазме крови | Наличие
| 11 | Стабильность с даты изготовления до вскрытия флакона при температуре 2-8 С0, мес. | не менее 4
| 12 | Стабильность после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 не менее, недель | не менее 4
| 13 | Хранение невскрытых флаконов при температуре 18 С0, часов | не менее 48
| 14 | Аттестованные параметры:
| 15 | -количество эритроцитов (RBC) | Наличие
| 16 | -количество лейкоцитов (WBC) | Наличие
| 17 | -концентрация гемоглобина (HGB) | Наличие
| 18 | -гематокрит (HCT) | Наличие
| 19 | -количество тромбоцитов (PLT) | Наличие
| 20 | -средний объем эритроцита (MCV) | Наличие
| 21 | -среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH) | Наличие
| 22 | -средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHС) | Наличие
| 23 | Состав набора:
| 24 | -контрольный материал, фл х мл | 1 х 2,5
| 25 | Количество, фл. | 11
17 | 1 | Контрольная кровь с нормальными значениями для гематологических исследований
| 2 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 5 | Гематологический контрольный материал для проведения контроля качества | Наличие
| 6 | Состав контрольного материала:
| 7 | -эритроциты человека | Наличие
| 8 | -имитация лейкоцитов | Наличие
| 9 | -тромбоциты млекопитающих | Наличие
| 10 | Компоненты контрольного материала суспендированны в жидкости подобной плазме крови | Наличие
| 11 | Стабильность с даты изготовления до вскрытия флакона при температуре 2-8 С0, мес. | не менее 4
| 12 | Стабильность после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 не менее, недель | не менее 4
| 13 | Хранение невскрытых флаконов при температуре 18 С0, часов | не менее 48
| 14 | Аттестованные параметры:
| 15 | -количество эритроцитов (RBC) | Наличие
| 16 | -количество лейкоцитов (WBC) | Наличие
| 17 | -концентрация гемоглобина (HGB) | Наличие
| 18 | -гематокрит (HCT) | Наличие
| 19 | -количество тромбоцитов (PLT) | Наличие
| 20 | -средний объем эритроцита (MCV) | Наличие
| 21 | -среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH) | Наличие
| 22 | -средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHС) | Наличие
| 23 | Состав набора:
| 24 | -контрольный материал, фл х мл | 1 х 2,5
| 25 | Количество, фл. | 15
18 | 1 | Контрольная кровь с низкими значениями для гематологических исследований
| 2 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 5 | Гематологический контрольный материал для проведения контроля качества | Наличие
| 6 | Состав контрольного материала:
| 7 | -эритроциты человека | Наличие
| 8 | -имитация лейкоцитов | Наличие
| 9 | -тромбоциты млекопитающих | Наличие
| 10 | Компоненты контрольного материала суспендированны в жидкости подобной плазме крови | Наличие
| 11 | Стабильность с даты изготовления до вскрытия флакона при температуре 2-8 С0, мес. | не менее 4
| 12 | Стабильность после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0, недель | не менее 4
| 13 | Хранение невскрытых флаконов при температуре 18 С0, часов | не менее 48
| 14 | Аттестованные параметры:
| 15 | -количество эритроцитов (RBC) | Наличие
| 16 | -количество лейкоцитов (WBC) | Наличие
| 17 | -концентрация гемоглобина (HGB) | Наличие
| 18 | -гематокрит (HCT) | Наличие
| 19 | -количество тромбоцитов (PLT) | Наличие
| 20 | -средний объем эритроцита (MCV) | Наличие
| 21 | -среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH) | Наличие
| 22 | -средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHС) | Наличие
| 23 | Состав набора:
| 24 | -контрольный материал, фл х мл | 1 х 2,5
| 25 | Количество, фл. | 10
19 | 1 | Контрольная кровь с высокими значениями для гематологических исследований
| 2 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 5 | Гематологический контрольный материал для проведения контроля качества | Наличие
| 6 | Состав контрольного материала:
| 7 | -эритроциты человека | Наличие
| 8 | -имитация лейкоцитов | Наличие
| 9 | -тромбоциты млекопитающих | Наличие
| 10 | Компоненты контрольного материала суспендированны в жидкости подобной плазме крови | Наличие
| 11 | Стабильность с даты изготовления до вскрытия флакона при температуре 2-8 С0, мес. | не менее 6
| 12 | Стабильность после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 не менее, недель | не менее 4
| 13 | Хранение невскрытых флаконов при температуре 18 С0, часов | не менее 48
| 14 | Аттестованные параметры:
| 15 | -общее количество лейкоцитов (tWBC) | Наличие
| 16 | -количество эритроцитов (RBC) | Наличие
| 17 | -количество тромбоцитов (PLT) | Наличие
| 18 | -концентрация гемоглобина (HGB) | Наличие
| 19 | -средний объем эритроцита (MCV) | Наличие
| 20 | -среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH) | Наличие
| 21 | -средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHС) | Наличие
| 22 | -гематокрит (HCT) | Наличие
| 23 | -ширина распределения эритроцитов по объему (RDW) | Наличие
| 24 | -количество лимфоцитов (LY) | Наличие
| 25 | -количество средних клеток (MID) | Наличие
| 26 | -количество гранулоцитов (GR) | Наличие
| 27 | Состав набора:
| 28 | -контрольный материал, фл х мл | 1 х 2,5
| 29 | Количество, фл. | 9
20 | 1 | Контрольная кровь с нормальными значениями для гематологических исследований
| 2 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 5 | Гематологический контрольный материал для проведения контроля качества | Наличие
| 6 | Состав контрольного материала:
| 7 | -эритроциты человека | Наличие
| 8 | -имитация лейкоцитов | Наличие
| 9 | -тромбоциты млекопитающих | Наличие
| 10 | Компоненты контрольного материала суспендированны в жидкости подобной плазме крови | Наличие
| 11 | Стабильность с даты изготовления до вскрытия флакона при температуре 2-8 С0, мес. | не менее 6
| 12 | Стабильность после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 не менее, недель | не менее 4
| 13 | Хранение невскрытых флаконов при температуре 18 С0, часов | не менее 48
| 14 | Аттестованные параметры:
| 15 | -общее количество лейкоцитов (tWBC) | Наличие
| 16 | -количество эритроцитов (RBC) | Наличие
| 17 | -количество тромбоцитов (PLT) | Наличие
| 18 | -концентрация гемоглобина (HGB) | Наличие
| 19 | -средний объем эритроцита (MCV) | Наличие
| 20 | -среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH) | Наличие
| 21 | -средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHС) | Наличие
| 22 | -гематокрит (HCT) | Наличие
| 23 | -ширина распределения эритроцитов по объему (RDW) | Наличие
| 24 | -количество лимфоцитов (LY) | Наличие
| 25 | -количество средних клеток (MID) | Наличие
| 26 | -количество гранулоцитов (GR) | Наличие
| 27 | Состав набора:
| 28 | -контрольный материал, фл х мл | 1 х 2,5
| 29 | Количество, фл. | 10
21 | 1 | Контрольная кровь с низкими значениями для гематологических исследований
| 2 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 5 | Гематологический контрольный материал для проведения контроля качества | Наличие
| 6 | Состав контрольного материала:
| 7 | -эритроциты человека | Наличие
| 8 | -имитация лейкоцитов | Наличие
| 9 | -тромбоциты млекопитающих | Наличие
| 10 | Компоненты контрольного материала суспендированны в жидкости подобной плазме крови | Наличие
| 11 | Стабильность с даты изготовления до вскрытия флакона при температуре 2-8 С0, мес. | не менее 6
| 12 | Стабильность после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 не менее, недель | не менее 4
| 13 | Хранение невскрытых флаконов при температуре 18 С0, часов | не менее 48
| 14 | Аттестованные параметры:
| 15 | -общее количество лейкоцитов (tWBC) | Наличие
| 16 | -количество эритроцитов (RBC) | Наличие
| 17 | -количество тромбоцитов (PLT) | Наличие
| 18 | -концентрация гемоглобина (HGB) | Наличие
| 19 | -средний объем эритроцита (MCV) | Наличие
| 20 | -среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH) | Наличие
| 21 | -средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHС) | Наличие
| 22 | -гематокрит (HCT) | Наличие
| 23 | -ширина распределения эритроцитов по объему (RDW) | Наличие
| 24 | -количество лимфоцитов (LY) | Наличие
| 25 | -количество средних клеток (MID) | Наличие
| 26 | -количество гранулоцитов (GR) | Наличие
| 27 | Состав набора:
| 28 | -контрольный материал, фл х мл | 1 х 2,5
| 29 | Количество, фл. | 9