## Лист1
Приложение №3
к документации об аукционе
№ поз. | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару
1 | 1 | Аланинаминотрансфераза, кинетический метод по рекомендации IFCC , без активации пиридоксальфосфатом для количественного определения активности АЛТ в сыворотке и плазме крови
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | Процедура проведения анализа:
| 4 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 5 | -двухреагентная | Наличие
| 6 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности
| 7 | Стабильность рабочего раствора:
| 8 | -при температуре 2-8 С0, недель | не менее 4
| 9 | -при температуре 15-25 С0, дней | не менее 5
| 10 | Состав набора:
| 11 | -буфер, фл х мл | 10 х 8
| 12 | -субстрат, фл х мл | 2 х 10
| 13 | Состав буфера:
| 14 | -ТРИС буфер (рН 7,5), ммоль/л | 150
| 15 | -L-аланин, ммоль/л | 750
| 16 | -лактатдегидрогеназа, кЕ/л | не более 1,2
| 17 | Состав субстрата:
| 18 | -2-оксоглутарат, ммоль/л | 90
| 19 | -NADH, ммоль/л | 0.9
| 20 | Линейность в диапазоне, Е/л | от 0 до 350
| 21 | Количество наборов, шт. | 31
2 | 1 | Аланинаминотрансфераза, кинетический метод по рекомендации IFCC , без активации пиридоксальфосфатом для количественного определения активности АЛТ в сыворотке и плазме крови
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | Процедура проведения анализа:
| 4 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 5 | -двухреагентная | Наличие
| 6 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности
| 7 | Стабильность рабочего раствора:
| 8 | -при температуре 2-8 С0, недель | не менее 4
| 9 | -при температуре 15-25 С0, дней | не менее 5
| 10 | Состав набора:
| 11 | -буфер, фл х мл | 8 х 40
| 12 | -субстрат, фл х мл | 8 х 10
| 13 | Состав буфера:
| 14 | -ТРИС буфер (рН 7,5), ммоль/л | 150
| 15 | -L-аланин, ммоль/л | 750
| 16 | -лактатдегидрогеназа, кЕ/л | не более 1,2
| 17 | Состав субстрата:
| 18 | -2-оксоглутарат, ммоль/л | 90
| 19 | -NADH, ммоль/л | 0.9
| 20 | Линейность в диапазоне, Е/л | от 0 до 350
| 21 | Количество наборов, шт. | 110
3 | 1 | Аланинаминотрансфераза, кинетический метод по рекомендации IFCC , без активации пиридоксальфосфатом для количественного определения активности АЛТ в сыворотке и плазме крови
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | Процедура проведения анализа:
| 4 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 5 | -двухреагентная | Наличие
| 6 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности
| 7 | Стабильность рабочего раствора:
| 8 | -при температуре 2-8 С0, недель | не менее 4
| 9 | -при температуре 15-25 С0, дней | не менее 5
| 10 | Состав набора:
| 11 | -буфер, фл х мл | 4 х 200
| 12 | -субстрат, фл х мл | 4 х 50
| 13 | Состав буфера:
| 14 | -ТРИС буфер (рН 7,5), ммоль/л | 150
| 15 | -L-аланин, ммоль/л | 750
| 16 | -лактатдегидрогеназа, кЕ/л | не более 1,2
| 17 | Состав субстрата:
| 18 | -2-оксоглутарат, ммоль/л | 90
| 19 | -NADH, ммоль/л | 0.9
| 20 | Линейность в диапазоне, Е/л | от 0 до 350
| 21 | Количество наборов, шт. | 45
4 | 1 | Аспартатаминотрансфераза, кинетический метод по рекомендации IFCC , без активации пиридоксальфосфатом для количественного определения активности АСТ в сыворотке и плазме крови
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | Процедура проведения анализа:
| 4 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 5 | -двухреагентная | Наличие
| 6 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности
| 7 | Стабильность рабочего раствора:
| 8 | -при температуре 2-8 С0, недель | не менее 4
| 9 | -при температуре 15-25 С0, дней | не менее 5
| 10 | Состав набора:
| 11 | -буфер, фл х мл | 10 х 8
| 12 | -субстрат, фл х мл | 2 х 10
| 13 | Состав буфера:
| 14 | -ТРИС буфер (рН 7,8), ммоль/л | 100
| 15 | -L-аспартат, ммоль/л | 300
| 16 | -лактатдегидрогеназа, кЕ/л | не менее 0,9
| 17 | -малатдегидрогеназа, кЕ/л | не менее 0,6
| 18 | Состав субстрата:
| 19 | -2-оксоглутарат, ммоль/л | 60
| 20 | -NADH, ммоль/л | 0.9
| 21 | Линейность в диапазоне, Е/л | от 0 до 350
| 22 | Количество наборов, шт. | 31
5 | 1 | Аспартатаминотрансфераза, кинетический метод по рекомендации IFCC , без активации пиридоксальфосфатом для количественного определения активности АСТ в сыворотке и плазме крови
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | Процедура проведения анализа:
| 4 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 5 | -двухреагентная | Наличие
| 6 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности
| 7 | Стабильность рабочего раствора:
| 8 | -при температуре 2-8 С0, недель | не менее 4
| 9 | -при температуре 15-25 С0, дней | не менее 5
| 10 | Состав набора:
| 11 | -буфер, фл х мл | 8 х 40
| 12 | -субстрат, фл х мл | 8 х 10
| 13 | Состав буфера:
| 14 | -ТРИС буфер (рН 7,8), ммоль/л | 100
| 15 | -L-аспартат, ммоль/л | 300
| 16 | -лактатдегидрогеназа, кЕ/л | не менее 0,9
| 17 | -малатдегидрогеназа, кЕ/л | не менее 0,6
| 18 | Состав субстрата:
| 19 | -2-оксоглутарат, ммоль/л | 60
| 20 | -NADH, ммоль/л | 0.9
| 21 | Линейность в диапазоне, Е/л | от 0 до 350
| 22 | Количество наборов, шт. | 103
6 | 1 | Аспартатаминотрансфераза, кинетический метод по рекомендации IFCC , без активации пиридоксальфосфатом для количественного определения активности АСТ в сыворотке и плазме крови
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | Процедура проведения анализа:
| 4 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 5 | -двухреагентная | Наличие
| 6 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона | до конца срока годности
| 7 | Стабильность рабочего раствора:
| 8 | -при температуре 2-8 С0, недель | не менее 4
| 9 | -при температуре 15-25 С0, дней | не менее 5
| 10 | Состав набора:
| 11 | -буфер, фл х мл | 4 х 200
| 12 | -субстрат, фл х мл | 4 х 50
| 13 | Состав буфера:
| 14 | -ТРИС буфер (рН 7,8), ммоль/л | 100
| 15 | -L-аспартат, ммоль/л | 300
| 16 | -лактатдегидрогеназа, кЕ/л | не менее 0,9
| 17 | -малатдегидрогеназа, кЕ/л | не менее 0,6
| 18 | Состав субстрата:
| 19 | -2-оксоглутарат, ммоль/л | 60
| 20 | -NADH, ммоль/л | 0.9
| 21 | Линейность в диапазоне, Е/л | от 0 до 350
| 22 | Количество наборов, шт. | 39
7 | 1 | Альбумин, метод с использованием бромкрезолового зеленого для количественного определения концентрации альбумина в сыворотке и плазме крови
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | Процедура проведения анализа:
| 4 | -однореагентная (реагент готов к использаванию) | Наличие
| 5 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-25 С0 | до конца срока годности
| 6 | Состав набора:
| 7 | -окрашивающий реагент, фл х мл | 1 х 1000
| 8 | -стандарт альбумина, фл х мл | 1 х 3
| 9 | Состав окрашивающего реагента:
| 10 | -цитратный буфер (рН 4,2), ммоль/л | 30
| 11 | -бромкрезаловый зеленый, мкмоль/л | 260
| 12 | Состав стандарта:
| 13 | -альбумин, г/л | 40
| 14 | -азид натрия, % | 0.095
| 15 | Линейность в диапазоне, г/л | от 0 до 70
| 16 | Количество наборов, шт. | 8
8 | 1 | Альбумин, метод с использованием бромкрезолового зеленого для количественного определения концентрации альбумина в сыворотке и плазме крови
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | Процедура проведения анализа:
| 4 | -однореагентная (реагент готов к использаванию) | Наличие
| 5 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-25 С0 | до конца срока годности
| 6 | Состав набора:
| 7 | -окрашивающий реагент, фл х мл | 4 х 100
| 8 | -стандарт альбумина, фл х мл | 1 х 3
| 9 | Состав окрашивающего реагента:
| 10 | -цитратный буфер (рН 4,2), ммоль/л | 30
| 11 | -бромкрезаловый зеленый, мкмоль/л | 260
| 12 | Состав стандарта:
| 13 | -альбумин, г/л | 40
| 14 | -азид натрия, % | 0.095
| 15 | Линейность в диапазоне, г/л | от 0 до 70
| 16 | Количество наборов, шт. | 30
9 | 1 | Альфа-амилаза, кинетический метод с использованием в качестве субстрата CNPG3 для количественного определения активности α-амилазы в сыворотке, плазме крови и моче
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | Процедура проведения анализа:
| 4 | -однореагентная (реагент готов к использаванию) | Наличие
| 5 | Стабильность реагента после вскрытия флакона:
| 6 | -при температуре 2-8 С0 , недель | не менее 12
| 7 | -при температуре 15-25 С0, недель | не менее 4
| 8 | Состав набора:
| 9 | -реагент, фл х мл | 12 х 10
| 10 | Состав реагента:
| 11 | -MES буфер (рН 6,0), ммоль/л | 36
| 12 | -GNPG3, ммоль/л | 1.6
| 13 | -ацетат кальция, ммоль/л | 3.6
| 14 | -хлорид натрия, ммоль/л | 37
| 15 | -тиоцианат калия, ммоль/л | 253
| 16 | -азид натрия, % | 0.095
| 17 | Линейность в диапазоне, Е/л | от 0 до 8000
| 18 | Количество наборов, шт. | 24
10 | 1 | Альфа-амилаза, кинетический метод с использованием в качестве субстрата CNPG3 для количественного определения активности α-амилазы в сыворотке, плазме крови и моче
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | Процедура проведения анализа:
| 4 | -однореагентная (реагент готов к использаванию) | Наличие
| 5 | Стабильность реагента после вскрытия флакона:
| 6 | -при температуре 2-8 С0 , недель | не менее 12
| 7 | -при температуре 15-25 С0, недель | не менее 4
| 8 | Состав набора:
| 9 | -реагент, фл х мл | 16 х 5
| 10 | Состав реагента:
| 11 | -MES буфер (рН 6,0), ммоль/л | 36
| 12 | -GNPG3, ммоль/л | 1.6
| 13 | -ацетат кальция, ммоль/л | 3.6
| 14 | -хлорид натрия, ммоль/л | 37
| 15 | -тиоцианат калия, ммоль/л | 253
| 16 | -азид натрия, % | 0.095
| 17 | Линейность в диапазоне, Е/л | от 0 до 8000
| 18 | Количество наборов, шт. | 1
11 | 1 | Альфа-амилаза, кинетический метод с использованием в качестве субстрата CNPG3 для количественного определения активности α-амилазы в сыворотке, плазме крови и моче
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | Процедура проведения анализа:
| 4 | -однореагентная (реагент готов к использаванию) | Наличие
| 5 | Стабильность реагента после вскрытия флакона:
| 6 | -при температуре 2-8 С0, недель | не менее 12
| 7 | -при температуре 15-25 С0, недель | не менее 4
| 8 | Состав набора:
| 9 | -реагент, фл х мл | 6 х 50
| 10 | Состав реагента:
| 11 | -MES буфер (рН 6,0), ммоль/л | 36
| 12 | -GNPG3, ммоль/л | 1.6
| 13 | -ацетат кальция, ммоль/л | 3.6
| 14 | -хлорид натрия, ммоль/л | 37
| 15 | -тиоцианат калия, ммоль/л | 253
| 16 | -азид натрия, % | 0.095
| 17 | Линейность в диапазоне, Е/л | от 0 до 8000
| 18 | Количество наборов, шт. | 84
12 | 1 | Панкреатическая амилаза, кинетический ферментативный метод для количественного определения активности панкреатической амилазы в сыворотке, плазме крови и моче
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | Процедура проведения анализа:
| 4 | -двухреагентная | Наличие
| 5 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-25 С0 | до конца срока годности
| 6 | Состав набора:
| 7 | -буфер, фл х мл | 4 х 10
| 8 | -субстрат, фл х мл | 2 х 5
| 9 | Состав буфера:
| 10 | -Goods буфер (рН 7,15), моль/л | 0.1
| 11 | -хлорид натрия, ммоль/л | 50
| 12 | -хлорид магния, ммоль/л | 10
| 13 | -α-глюкозидаза, кЕ/л | 2
| 14 | -моноклональные антитела к слюнной α-амилазе, мг/л | 25
| 15 | -азид натрия, г/л | 0.95
| 16 | Состав субстрата:
| 17 | -Goods буфер (рН 7,15), моль/л | 0.1
| 18 | -EPS-G7, ммоль/л | 1.6
| 19 | -азид натрия, г/л | 0.95
| 20 | Линейность в диапазоне, Е/л | от 5 до 2000
| 21 | Количество наборов, шт. | 2
13 | 1 | Белок в моче, колометрический метод с пирогаллоловым красным для количественного определения концентрации белка в моче
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | Процедура проведения анализа:
| 4 | -однореагентная (реагент готов к использаванию) | Наличие
| 5 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 15-30 С0, дней | не менее 60
| 6 | Состав набора:
| 7 | -реагент, фл х мл | 2 х 100
| 8 | -стандарт (два уровня - высокий и низкий), фл х мл | 2 х 1
| 9 | Состав реагента:
| 10 | -сукцинатный буфер (рН 2,5), ммоль/л | 0.05
| 11 | -пирогалловый красный, ммоль/л | 0.06
| 12 | -молибдат натрия, ммоль/л | 0.04
| 13 | -додецилсульфат натрия, ммоль/л | 0.07
| 14 | Линейность в диапазоне, г/л | от 0,02 до 1
| 15 | Количество наборов, шт. | 218
14 | 1 | Общий белок, биуретовый метод для количественного определения концентрации общего белка в сыворотке и плазме крови
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | Процедура проведения анализа:
| 4 | -однореагентная (реагент готов к использаванию) | Наличие
| 5 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-25 С0 | до конца срока годности
| 6 | Состав набора:
| 7 | -окрашивающий реагент, фл х мл | 1 х 1000
| 8 | -стандарт белка, фл х мл | 1 х 3
| 9 | Состав окрашивающего реагента:
| 10 | -гидроксид натрия, ммоль/л | 200
| 11 | -калий-натрий тартрат, ммоль/л | 32
| 12 | -сульфат меди, ммоль/л | 12
| 13 | -иодид калия, ммоль/л | 30
| 14 | Состав стандарта:
| 15 | -белок, г/л | 80
| 16 | -азид натрия, % | 0.095
| 17 | Линейность в диапазоне, г/л | от 0 до 120
| 18 | Количество наборов, шт. | 67
15 | 1 | Общий белок, биуретовый метод для количественного определения концентрации общего белка в сыворотке и плазме крови
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | Процедура проведения анализа:
| 4 | -однореагентная (реагент готов к использаванию) | Наличие
| 5 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-25 С0 | до конца срока годности
| 6 | Состав набора:
| 7 | -окрашивающий реагент, фл х мл | 4 х 100
| 8 | -стандарт белка, фл х мл | 1 х 3
| 9 | Состав окрашивающего реагента:
| 10 | -гидроксид натрия, ммоль/л | 200
| 11 | -калий-натрий тартрат, ммоль/л | 32
| 12 | -сульфат меди, ммоль/л | 12
| 13 | -иодид калия, ммоль/л | 30
| 14 | Состав стандарта:
| 15 | -белок, г/л | 80
| 16 | -азид натрия, % | 0.095
| 17 | Линейность в диапазоне, г/л | от 0 до 120
| 18 | Количество наборов, шт. | 35
16 | 1 | Билирубин общий, колометрический метод с использованием диазотированного 2,4-дихлоранилина (ДХА) для количественного определения концентрации общего билирубина в сыворотке и плазме крови
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | Процедура проведения анализа:
| 4 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 5 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-25 С0 | до конца срока годности
| 6 | Стабильность рабочего раствора:
| 7 | -при температуре 2-8 С0 , дней | не менее 21
| 8 | -при температуре 15-25 С0, дней | не мене 10
| 9 | Состав набора:
| 10 | -ДХА реагент, фл х мл | 1 х 100
| 11 | -нитритный реагент, фл х мл | 1 х 100
| 12 | -реагент для холостой пробы, фл х мл | 2 х 100
| 13 | Состав ДХА реагента:
| 14 | -2,4-дихлоранилин, ммоль/л | 3
| 15 | -соляная кислота, ммоль/л | 95
| 16 | -детергент, г/л | 70
| 17 | Состав нитритного реагента:
| 18 | -нитрит натрия, ммоль/л | 2.5
| 19 | Состав реагента для холостой пробы:
| 20 | -2,4-дихлоранилин, ммоль/л | 1.5
| 21 | -соляная кислота, ммоль/л | 47.5
| 22 | -детергент, г/л | 35
| 23 | Линейность в диапазоне, мкмоль/л | от 0 до 510
| 24 | Количество наборов, шт. | 66
17 | 1 | Билирубин общий, колометрический метод с использованием 3,5-дихлорфенил-диазоний-тетрафлюоробората (DPD) для количественного определения концентрации общего билирубина в сыворотке и плазме крови
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | Процедура проведения анализа:
| 4 | -двухреагентная | Наличие
| 5 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-12 С0 , дней | не мене 30
| 6 | Состав набора:
| 7 | -детергент, фл х мл | 3 х 100
| 8 | -окрашивающий реагент, фл х мл | 1 х 75
| 9 | Состав детергента:
| 10 | -кофеин, ммоль/л | 5.2
| 11 | -детергент | Наличие
| 12 | -консервант | Наличие
| 13 | Состав окрашивающего реагента:
| 14 | -3,5-дихлорфенил-диазоний-тетрафлюороборат, ммоль/л | 0.9
| 15 | -кофеин, ммоль/л | 5.2
| 16 | -детергент | Наличие
| 17 | -консерфант | Наличие
| 18 | Линейность в диапазоне, г/л | от 0 до 513
| 19 | Количество наборов, шт. | 20
18 | 1 | Билирубин прямой/общий, колометрический модифицированный метод Ендрассика-Грофа для количественного определения концентрации прямого и общего билирубина в сыворотке и плазме крови
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | Процедура проведения анализа:
| 4 | -двухреагентная | Наличие
| 5 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 15-25 С0 | до конца срока годности
| 6 | Состав набора:
| 7 | -реагент для определения общего билирубина, фл х мл | 1 х 100
| 8 | -О-нитритный реагент, фл х мл | 1 х 9
| 9 | -реагент для определения прямого билирубина, фл х мл | 1 х 100
| 10 | -П-нитритный реагент, фл х мл | 1 х 9
| 11 | Состав реагента для определения общего билирубина:
| 12 | -сульфаниловая кислота, ммоль/л | 14
| 13 | -соляная кислота, ммоль/л | 300
| 14 | -кофеин (акселератор), ммоль/л | 200
| 15 | -бензоат натрия, ммоль/л | 420
| 16 | Состав О-нитритного реагента:
| 17 | -нитрит натрия, ммоль/л | 390
| 18 | Состав реагента для определения прямого билирубина:
| 19 | -сульфаниловая кислота, ммоль/л | 14
| 20 | -соляная кислота, ммоль/л | 300
| 21 | Состав П-нитритного реагента:
| 22 | -нитрит натрия, ммоль/л | 25
| 23 | Линейность в диапазоне, мкмоль/л | от 0 до 428
| 24 | Количество наборов, шт. | 75
19 | 1 | Билирубин прямой, колометрический метод с использованием 3,5-дихлорфенил-диазоний-тетрафлюоробората (DPD) для количественного определения концентрации прямого билирубина в сыворотке и плазме крови
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | Процедура проведения анализа:
| 4 | -двухреагентная | Наличие
| 5 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-12 С0 , дней | не мене 30
| 6 | Состав набора:
| 7 | -соляная кислота, фл х мл | 3 х 100
| 8 | -окрашивающий реагент, фл х мл | 1 х 75
| 9 | Состав соляной кислоты:
| 10 | -соляная кислота (рН < 1,0), ммоль/л | 170
| 11 | Состав окрашивающего реагента:
| 12 | -3,5-дихлорфенил-диазоний-тетрафлюороборат, ммоль/л | 0.16
| 13 | -соляная кислота (рН < 1,0), ммоль/л | 170
| 14 | Линейность в диапазоне, г/л | от 0 до 171
| 15 | Количество наборов, шт. | 8
20 | 1 | Гамма-глутамилтрансфераза, кинетический колометрический метод поPersijn & van der Slik для количественного определения активности γ-ГТ в сыворотке и плазме крови
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | Процедура проведения анализа:
| 4 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 5 | -двухреагентная | Наличие
| 6 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при хранении в темноте и температуре 2-8 С0 | до конца срока годности
| 7 | Стабильность рабочего раствора:
| 8 | -при температуре 2-8 С0, недель | не менее 6
| 9 | -при температуре 15-25 С0, дней | не менее 5
| 10 | Состав набора:
| 11 | -буфер, фл х мл | 10 х 8
| 12 | -субстрат, фл х мл | 2 х 10
| 13 | Состав буфера:
| 14 | -ТРИС буфер (рН 8,25), ммоль/л | 100
| 15 | -глицилглицин, ммоль/л | 150
| 16 | Состав субстрата:
| 17 | -L-гамма-глутамил-3-карбокси-4-нитроанилид, ммоль/л | 20
| 18 | Линейность в диапазоне, Е/л | от 0 до 300
| 19 | Количество наборов, шт. | 13
21 | 1 | Гамма-глутамилтрансфераза, кинетический колометрический метод поPersijn & van der Slik для количественного определения активности γ-ГТ в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | Процедура проведения анализа:
| 4 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 5 | -двухреагентная | Наличие
| 6 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при хранении в темноте и температуре 2-8 С0 | до конца срока годности
| 7 | Стабильность рабочего раствора:
| 8 | -при температуре 2-8 С0, недель | не менее 6
| 9 | -при температуре 15-25 С0, дней | не менее 5
| 10 | Состав набора:
| 11 | -буфер, фл х мл | 16 х 4
| 12 | -субстрат, фл х мл | 1 х 16
| 13 | Состав буфера:
| 14 | -ТРИС буфер (рН 8,25), ммоль/л | 100
| 15 | -глицилглицин, ммоль/л | 150
| 16 | Состав субстрата:
| 17 | -L-гамма-глутамил-3-карбокси-4-нитроанилид, ммоль/л | 20
| 18 | Линейность в диапазоне, Е/л | от 0 до 300
| 19 | Количество наборов, шт. | 3
22 | 1 | Гамма-глутамилтрансфераза, кинетический колометрический метод поPersijn & van der Slik для количественного определения активности γ-ГТ в сыворотке и плазме крови
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | Процедура проведения анализа:
| 4 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 5 | -двухреагентная | Наличие
| 6 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при хранении в темноте и температуре 2-8 С0 | до конца срока годности
| 7 | Стабильность рабочего раствора:
| 8 | -при температуре 2-8 С0, недель | не менее 6
| 9 | -при температуре 15-25 С0, дней | не менее 5
| 10 | Состав набора:
| 11 | -буфер, фл х мл | 8 х 40
| 12 | -субстрат, фл х мл | 8 х 10
| 13 | Состав буфера:
| 14 | -ТРИС буфер (рН 8,25), ммоль/л | 100
| 15 | -глицилглицин, ммоль/л | 150
| 16 | Состав субстрата:
| 17 | -L-гамма-глутамил-3-карбокси-4-нитроанилид, ммоль/л | 20
| 18 | Линейность в диапазоне, Е/л | от 0 до 300
| 19 | Количество наборов, шт. | 21
23 | 1 | Гемоглобин, цианметгемоглобиновый метод определения концентрации гемоглобина в капиллярной и венозной крови
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | Процедура проведения анализа:
| 4 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 5 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при хранении в темноте и температуре 15-25 С0 | до конца срока годности
| 6 | Стабильность рабочего раствора:
| 7 | -в темноте и при температуре 15-25 С0 , месяцев | не менее 12
| 8 | Состав набора:
| 9 | -концетрированный реагент А, фл х мл | 10 х 25
| 10 | -концетрированный реагент В, фл х мл | 10 х 25
| 11 | Состав концетрированного реагента А:
| 12 | -калия гексацианоферрат, ммоль/л | 12
| 13 | -калия бикарбонат, ммоль/л | 230
| 14 | Состав концетрированного реагента В:
| 15 | -калия цианид, ммоль/л | 14
| 16 | -калия бикарбонат, ммоль/л | 230
| 17 | Количество наборов, шт. | 226
24 | 1 | Набор реагентов для определения содержания гликогемоглобина HbA1 в цельной крови быстрым ионообменным методом
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | Состав набора:
| 4 | - лизирующий реагент (рН 7 ±0,1), фл х мл | 5 х 10
| 5 | -ионообменная смола, проб. х мл | 100 х 2,5
| 6 | - стандарт (лиофилизированный), фл х мл | 1 х 1,0
| 7 | - пластиковые пробирки не менее, шт. | 100
| 8 | - сепараторы не менне, шт. | 100
| 9 | Состав лизирующего реагента:
| 10 | - борат, моль/л | 1
| 11 | - детергенты, % | 0.25
| 12 | - NaN3, ммоль/л | 10
| 13 | Состав ионообменной смолы:
| 14 | - имидазоловый буфер (рН=7,6), ммоль/л | 30
| 15 | - борат, моль/л | 0.15
| 16 | Стабильность лизирующего реагента после вскрытия при температуре 2-25 °С, мес. | не менее 2
| 17 | Стабильность стандарта в лиофилизированном виде при температуре 2-8 °С | до конца срока годности
| 18 | Стабильность разведенного стандарта при температуре -20 ◦С, дней | не менее 30
| 19 | Количество определений в наборе | не менее 100
| 22 | Количество наборов, шт. | 40
25 | 1 | Контрольный материал для определения содержания гликогемоглобина HbA1 в цельной крови быстрым ионообменным методом | Наличие
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | Состав набора:
| 4 | - контроль гликогемоглобина норма, фл х мл | 1 х 1,0
| 5 | - контроль гликогемоглобина патология, фл х мл | 1 х 1,0
| 6 | Содержание гликогемоглобина в контрольном материале указано на этикетке флакона | Наличие
| 7 | Стабильность контрольного материала в лиофилизированном виде при температуре 2-8 °С | до конца срока годности
| 8 | Стабильность разведенного контрольного материала при температуре -20 °С, дней | не менее 30
| 9 | Количество наборов, шт. | 4
26 | 1 | Глюкоза, глюкозооксидазный ферментативный колометрический метод (без депротеинизации) для количественного определения концентрации глюкозы в сыворотке и плазме крови
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | Процедура проведения анализа:
| 4 | -однореагентная (реагент готов к использаванию) | Наличие
| 5 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности
| 6 | Стабильность ферментативного реагента:
| 7 | -при температуре 15-25 С0 , дней | не менее 14
| 8 | Состав набора:
| 9 | -ферментативный реагент, фл х мл | 4 х 100
| 10 | -стандарт глюкозы, фл х мл | 1 х 3
| 11 | Состав ферментативного реагента:
| 12 | -фосфатный буфер (рН 7,5), моль/л | 0.1
| 13 | -4-аминофеназон, ммоль/л | 0.25
| 14 | -фенол, ммоль/л | 0.75
| 15 | -глюкозооксидаза (ГОД), кЕ/л | не менее 15
| 16 | -пероксидаза (пОД), кЕ/л | не менее 1,5
| 17 | -мутароза, кЕ/л | не менее 2
| 18 | -стабилизаторы | Наличие
| 19 | Состав стандарта:
| 20 | -глюкоза, ммоль/л | 5.55
| 21 | Линейность в диапазоне, ммоль/л | от 0 до 22,2
| 22 | Количество наборов, шт. | 51
27 | 1 | Глюкоза, глюкозооксидазный ферментативный колометрический метод (без депротеинизации) для количественного определения концентрации глюкозы в сыворотке и плазме крови
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | Процедура проведения анализа:
| 4 | -однореагентная (реагент готов к использаванию) | Наличие
| 5 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности
| 6 | Стабильность ферментативного реагента:
| 7 | -при температуре 15-25 С0 , дней | не менее 14
| 8 | Состав набора:
| 9 | -ферментативный реагент, фл х мл | 1 х 1000
| 10 | -стандарт глюкозы, фл х мл | 1 х 3
| 11 | Состав ферментативного реагента:
| 12 | -фосфатный буфер (рН 7,5), моль/л | 0.1
| 13 | -4-аминофеназон, ммоль/л | 0.25
| 14 | -фенол, ммоль/л | 0.75
| 15 | -глюкозооксидаза (ГОД), кЕ/л | не менее 15
| 16 | -пероксидаза (пОД), кЕ/л | не менее 1,5
| 17 | -мутароза, кЕ/л | не менее 2
| 18 | -стабилизаторы | Наличие
| 19 | Состав стандарта:
| 20 | -глюкоза, ммоль/л | 5.55
| 21 | Линейность в диапазоне, ммоль/л | от 0 до 22,2
| 22 | Количество наборов, шт. | 93
28 | 1 | Депротеинизирующий раствор для глюкозооксидазного ферментативного колометрического метода (с депротеинизацией) для количественного определения концентрации глюкозы в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | Процедура проведения анализа:
| 4 | -двухреагентная | Наличие
| 5 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности
| 6 | Состав набора:
| 7 | -депротеинизирующий, фл х мл | 1 х 1000
| 8 | Состав депротеинизирующего реагента:
| 9 | -уранилацетат, г/л | 1.6
| 10 | -хлорид натрия, г/л | 9
| 11 | Количество наборов, шт. | 3
29 | 1 | Железо, метод с использованием хромазурола Б (ХЗБ) для количественного определения концентрации железа в сыворотке и плазме крови
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | В состав реагента входит антилипидный фактор | Наличие
| 4 | Процедура проведения анализа:
| 5 | -однореагентная (реагент готов к использаванию) | Наличие
| 6 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-25 С0 | до конца срока годности
| 7 | Состав набора:
| 8 | -реагент ХЗБ, фл х мл | 2 х 30
| 9 | -стандарт железа, фл х мл | 1 х 5
| 10 | Состав реагента ХЗБ:
| 11 | -хромазурол Б (ХЗБ), ммоль/л | 0.18
| 12 | -цетилтриметиламмонийбромид (ЦТАБ), ммоль/л | 2.2
| 13 | -гуанидинхлорид, моль/л | 2.6
| 14 | -ацетат-натриевый буфер (рН 4,7), ммоль/л | 45
| 15 | -стабилизаторы и активаторы | Наличие
| 16 | Состав стандарта:
| 17 | -железо (ионизированное), мкмоль/л | 17.9
| 18 | Линейность в диапазоне, мкмоль/л | от 0 до 89,5
| 19 | Количество наборов, шт. | 10
30 | 1 | Железо, метод с использованием хромазурола Б (ХЗБ) для количественного определения концентрации железа в сыворотке и плазме крови
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | В состав реагента входит антилипидный фактор | Наличие
| 4 | Процедура проведения анализа:
| 5 | -однореагентная (реагент готов к использаванию) | Наличие
| 6 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-25 С0 | до конца срока годности
| 7 | Состав набора:
| 8 | -реагент ХЗБ, фл х мл | 2 х 100
| 9 | -стандарт железа, фл х мл | 1 х 5
| 10 | Состав реагента ХЗБ:
| 11 | -хромазурол Б (ХЗБ), ммоль/л | 0.18
| 12 | -цетилтриметиламмонийбромид (ЦТАБ), ммоль/л | 2.2
| 13 | -гуанидинхлорид, моль/л | 2.6
| 14 | -ацетат-натриевый буфер (рН 4,7), ммоль/л | 45
| 15 | -стабилизаторы и активаторы | Наличие
| 16 | Состав стандарта:
| 17 | -железо (ионизированное), мкмоль/л | 17.9
| 18 | Линейность в диапазоне, мкмоль/л | от 0 до 89,5
| 19 | Количество наборов, шт. | 6
31 | 1 | Железо, прямой колометрический метод с ференом без депротеинизации для количественного определения концентрации железа в сыворотке и плазме крови
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | Процедура проведения анализа:
| 4 | -двухреагентная | Наличие
| 5 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0, дней | не менее 90
| 6 | Состав набора:
| 7 | -реагент 1, фл х мл | 4 х 45
| 8 | -реагент 2, фл х мл | 1 х 17
| 9 | -стандарт железа, фл х мл | 1 х 10
| 10 | Состав реагента 1:
| 11 | -ацетатный буфер (рН 4,8), моль/л | 1.4
| 12 | -хлорид гуанидина, моль/л | не менее 4,5
| 13 | -специфический маскирующий агент для меди | Наличие
| 14 | Состав реагента 2:
| 15 | -ферен S, ммоль/л | не менее 20
| 16 | -аскорбиновая кислота моль/л | не менее 0,5
| 17 | Состав стандарта:
| 18 | -железо (ионизированное), мкмоль/л | 17.9
| 19 | Линейность в диапазоне, мкмоль/л | от 0,9 до 179
| 20 | Количество наборов, шт. | 21
32 | 1 | Калий, фотометрический турбидимитрический метод с тетрафенилбороном для количественного определения концентрации калия в сыворотке и плазме крови
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | Метод с осаждением белков
| 4 | Стабильность реагентов при температуре 2-25 С0 | до конца срока годности
| 5 | Стабильность рабочего раствора:
| 6 | -при температуре 2-8 С0, дней | не менее 60
| 7 | -при температуре 15-25 С0, дней | не менее 30
| 8 | Состав набора:
| 9 | -осаждающий реагент (трихлоруксусная кислота 0,3 моль/л), фл х мл | 1 х 50
| 10 | -ТФБ-Na-реагент (тетрафенилборон натрия - 0,2 моль/л), фл х мл | 1 х 50
| 11 | -гидроксид натрия - 2,0 моль/л, фл х мл | 1 х 50
| 12 | -стандарт калия, фл х мл | 1 х 5
| 13 | Состав стандарта:
| 14 | -калий (К+), ммоль/л | 5
| 15 | Линейность в диапазоне, ммоль/л | от 0 до 10
| 16 | Количество наборов, шт. | 8
33 | 1 | Кальций, фотометрический метод с о-крезолфталеинкомплексоном для количественного определения концентрации кальция в сыворотке и плазме крови
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | Процедура проведения анализа:
| 4 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 5 | -двухреагентная | Наличие
| 6 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-25 С0 | до конца срока годности
| 7 | Стабильность рабочего раствора:
| 8 | -при температуре 2-8 С0, дней | не менее 7
| 9 | -при температуре 15-25 С0, дней | не менее 3
| 10 | Состав набора:
| 11 | -буфер, фл х мл | 1 х 100
| 12 | -окрашивающий реагент, фл х мл | 1 х 100
| 13 | -стандарт кальция, фл х мл | 1 х 3
| 14 | Состав буфера:
| 15 | -лизиновый буфер (рН 11,1), моль/л | 0.2
| 16 | -азид натрия, % | 0.095
| 17 | Состав окрашивающего реагента:
| 18 | -8-гидроксихинолин, ммоль/л | 14
| 19 | -о-крезолфталеинкомплексон, ммоль/л | 0.1
| 20 | -соляная кислота, ммоль/л | 40
| 21 | Состав стандарта:
| 22 | -кальций (двухвалентный), ммоль/л | 2
| 23 | -азид натрия, % | 0.095
| 24 | Линейность в диапазоне, ммоль/л | от 0 до 3,75
| 25 | Количество наборов, шт. | 55
34 | 1 | Креатинин, кинетический метод по Яффе без депротеинизации для количественного определения концентрации креатинина в сыворотке, плазме крови и моче
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | Процедура проведения анализа:
| 4 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 5 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 15-25 С0 | до конца срока годности
| 6 | Стабильность рабочего раствора:
| 7 | -при температуре 15-25 С0, недель | не менее 4
| 8 | Состав набора:
| 9 | -пикриновая кислота (26 ммоль/л), фл х мл | 1 х 100
| 10 | -гидроксид натрия (1,6 ммоль/л), фл х мл | 1 х 100
| 11 | -стандарт креатинина (177 ммоль/л), фл х мл | 1 х 25
| 12 | Линейность в сыворотке и плазме в диапазоне, мкмоль/л | от 0 до 1150
| 13 | Линейность в моче в диапазоне, мкмоль/л | от 0 до 44200
| 14 | Количество наборов, шт. | 117
35 | 1 | Креатинин для автоанализаторов, кинетический метод по Яффе без депротеинизации для количественного определения концентрации креатинина в сыворотке, плазме крови и моче
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | Процедура проведения анализа:
| 4 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 5 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 15-25 С0 | до конца срока годности
| 6 | Стабильность рабочего раствора:
| 7 | -при температуре 15-25 С0, недель | не менее 4
| 8 | Состав набора:
| 9 | -пикриновая кислота (13,9 ммоль/л), фл х мл | 1 х 50
| 10 | -гидроксид натрия (160 ммоль/л), фл х мл | 2 х 100
| 11 | -стандарт креатинина (177 ммоль/л), фл х мл | 1 х 25
| 12 | Линейность в диапазоне, мкмоль/л | от 0 до 1326
| 13 | Количество наборов, шт. | 29
36 | 1 | Креатинкиназа, оптимизированный стандартный метод по рекомендации Германской Ассоциации по Клинической Химии для количественного определения активности креатинкиназы в сыворотке и плазме крови
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | Процедура проведения анализа:
| 4 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 5 | Стабильность рабочего раствора:
| 6 | -при температуре 2-8 С0, дней | не менее 10
| 7 | -при температуре 15-25 С0, часов | не менее 32
| 8 | Состав набора:
| 9 | -буфер/субстратная смесь, фл х мл | 1 х 60
| 10 | -фермент/субстрат (лиофилизированный), фл х мл | 20 х 3
| 11 | Состав фермент/субстратного реагента:
| 12 | -АДФ, ммоль/л | 2
| 13 | -АМФ, ммоль/л | 5
| 14 | -диаденозин пентафосфат, мкмоль/л | 10
| 15 | -NADP, ммоль/л | 2
| 16 | -креатинфосфат, ммоль/л | 30
| 17 | -ГК, Е/мл | не менее 2,5
| 18 | -Г-6Ф-ДГ, Е/мл | не менее 1,5
| 19 | -N-ацетилцистеин, ммоль/л | 20
| 20 | Состав буфер/субстратной смеси:
| 21 | -имидазоловый буфер (рН 6,7), моль/л | 0.1
| 22 | -глюкоза ммоль/л | 20
| 23 | -ацетат магния, ммоль/л | 10
| 24 | -ЭДТА, ммоль/л | 2
| 25 | -азид натрия, % | 0.095
| 26 | Линейность в диапазоне, Е/л | от 0 до 1000
| 27 | Количество наборов, шт. | 3
37 | 1 | Креатинкиназа, модифицированный стандартный метод по рекомендации Европейского Комитета по Стандартам в Клинической Лаборатории и Международной Федерации по Клинической Химии для количественного определения активности креатинкиназы в сыворотке и плазме крови
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | Процедура проведения анализа:
| 4 | -двухреагентная
| 5 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 6 | Стабильность реагентов после вскрытия флаконов при температуре 2-8 С0, дней | не менее 30
| 7 | Стабильность рабочего раствора:
| 8 | -при температуре 2-8 С0, дней | не менее 30
| 9 | -при температуре 15-25 С0, дней | не менее 3
| 10 | Состав набора:
| 11 | -субстрат, фл х мл | 2 х 10
| 12 | -ферментный реагент, фл х мл | 10 х 8
| 13 | Состав субстрата:
| 14 | -АДФ, ммоль/л | 2
| 15 | -глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа, Е/мл | 2.8
| 16 | -креатинфлсфат, ммоль/л | 30
| 17 | -NADP, ммоль/л | 0.095
| 18 | -азид натрия, %
| 19 | Состав ферментного реагента:
| 20 | -имидазоловый буфер (рН 6,5), моль/л | 0.1
| 21 | -глюкоза, ммоль/л | 20
| 22 | -ацетат магния, ммоль/л | 10
| 23 | -ЭДТА, ммоль/л | 2
| 24 | -АМФ, ммоль/л | 5
| 25 | -N-ацетилцистеин, ммоль/л | 0.2
| 26 | -диаденозин пентафосфат, мкмоль/л | 10
| 27 | -NADP, ммоль/л | 2
| 28 | -ГК, Е/мл | 4
| 29 | -SH стабилизатор, ммоль/л | 25
| 30 | -азид натрия, % | 0.095
| 31 | Линейность в диапазоне, Е/л | от 0 до 1600
| 32 | Количество наборов, шт. | 24
38 | 1 | Креатинкиназа МВ-фракция, кинетический метод с иммунным ингибированием для количественного определения активности креатинкиназы МВ в сыворотке и плазме крови
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | Процедура проведения анализа:
| 4 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 5 | -двухреагентная | Наличие
| 6 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0, дней | не менее 30
| 7 | Стабильность рабочего раствора:
| 8 | -при температуре 2-8 С0 , дней | не менее 30
| 9 | -при температуре 15-25 С0, дней | не менее 2
| 10 | Состав набора:
| 11 | -ферментативный реагент, фл х мл | 10 х 8
| 12 | -субстрат, фл х мл | 2 х 10
| 13 | Состав ферментативного реагента:
| 14 | -имидазоловый буфер (рН 6,5), моль/л | 0.1
| 15 | -глюкоза, ммоль/л | 20
| 16 | -ацетат магния, ммоль/л | 10
| 17 | -N-ацетилцистеин, ммоль/л | 0.2
| 18 | -АМФ, ммоль/л | 5
| 19 | -диаденозин пентафосфат, мкмоль/л | 10
| 20 | -НАДФ, ммоль/л | 2
| 21 | -гексокиназа, Е/мл | не менее 4
| 22 | -ЭДТА, ммоль/л | 2
| 23 | -SH стабилизатор, ммоль/л | 30
| 24 | -антитела (козел) к креатинкиназе, блокирующие блокирующие активность, Ед/л КК-ММ | не менее 2000
| 25 | -азид натрия, % | 0.095
| 26 | Состав субстрата:
| 27 | -АДФ, ммоль/л | 2
| 28 | -глюкоза-6-фосфат--дегидрогеназа, Е/мл | не менее 2,8
| 29 | -креатинфосфат, ммоль/л | 30
| 30 | -азид натрия, % | 0.095
| 31 | Линейность в диапазоне, Е/л | от 0 до 2000
| 32 | Количество наборов, шт. | 27
39 | 1 | Лактатдегидрогеназа, кинетический "модифицированный метод" по рекомендации SCE, для количественного определения активности ЛДГ в сыворотке и плазме крови
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | Процедура проведения анализа:
| 4 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 5 | -двухреагентная | Наличие
| 6 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности
| 7 | Стабильность рабочего раствора:
| 8 | -при температуре 2-8 С0, недель | не менее 3
| 9 | -при температуре 15-25 С0, дней | не менее 3
| 10 | Состав набора:
| 11 | -буфер, фл х мл | 10 х 8
| 12 | -субстрат, фл х мл | 2 х 10
| 13 | Состав буфера:
| 14 | -ТРИС буфер (рН 7,4), ммоль/л | 50
| 15 | -пируват, ммоль/л | 1.5
| 16 | Состав субстрата:
| 17 | -NADH, ммоль/л | 0.8
| 18 | Линейность в диапазоне, ммоль/л | от 0 до 2000
| 19 | Количество наборов, шт. | 10
40 | 1 | Лактатдегидрогеназа, кинетический "модифицированный метод" по рекомендации SCE, для количественного определения активности ЛДГ в сыворотке и плазме крови
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | Процедура проведения анализа:
| 4 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 5 | -двухреагентная | Наличие
| 6 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности
| 7 | Стабильность рабочего раствора:
| 8 | -при температуре 2-8 С0, недель | не менее 3
| 9 | -при температуре 15-25 С0, дней | не менее 3
| 10 | Состав набора:
| 11 | -буфер, фл х мл | 8 х 40
| 12 | -субстрат, фл х мл | 8 х 10
| 13 | Состав буфера:
| 14 | -ТРИС буфер (рН 7,4), ммоль/л | 50
| 15 | -пируват, ммоль/л | 1.5
| 16 | Состав субстрата:
| 17 | -NADH, ммоль/л | 0.8
| 18 | Линейность в диапазоне, ммоль/л | от 0 до 2000
| 19 | Количество наборов, шт. | 12
41 | 1 | Липаза, ферментативный колометрический метод для количественного определения активности липазы в сыворотке и плазме крови
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | Процедура проведения анализа:
| 4 | -двухреагентная | Наличие
| 5 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности
| 6 | Состав набора:
| 7 | -буфер, фл х мл | 4 х 10
| 8 | -субстрат, фл х мл | 2 х 5
| 9 | Состав буфера:
| 10 | -GOODS буфер, ммоль/л | 40
| 11 | -тауродезоксиксихолат, ммоль/л | 3.4
| 12 | -дезоксихолат, ммоль/л | 6.4
| 13 | -хлорид кальция, ммоль/л | 12
| 14 | -колипаза, мг/л | 1.7
| 15 | -азид натрия, % | 0.095
| 16 | Состав субстрата:
| 17 | -тартратный буфер, ммоль/л | 1.5
| 18 | -тауродезоксиксихолат, ммоль/л | 3.4
| 19 | -окрашивающий субстрат, ммоль/л | 0.13
| 20 | -азид натрия, % | 0.095
| 21 | Линейность в диапазоне, ммоль/л | от 1 до 200
| 22 | Количество наборов, шт. | 13
42 | 1 | Магний, метод с использованием ксилидилового синего для количественного определения концентрации магния в сыворотке, плазме крови, ликворе и моче
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | В состав реагента входит антилипидный фактор | Наличие
| 4 | Процедура проведения анализа:
| 5 | -однореагентная (реагент готов к использаванию) | Наличие
| 6 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-25 С0 | до конца срока годности
| 7 | Состав набора:
| 8 | -окрашивающий реагент, фл х мл | 2 х 100
| 9 | -стандарт магния, фл х мл | 1 х 3
| 10 | Состав окрашивающего реагента:
| 11 | -CAPS-буфер (рН 10,4), ммоль/л | 49
| 12 | -гликольэфирдиамин-N,N,N1,N1-тетрауксусная кислота (ГЭДТА), ммоль/л | 0.13
| 13 | -ксилидиновый синий, ммоль/л | 0.09
| 14 | -азид натрия, % | 0.095
| 15 | -активаторы | Наличие
| 16 | Состав стандарта:
| 17 | -магний (двухвалентный), ммоль/л | 1.03
| 18 | -азид натрия, % | 0.095
| 19 | Линейность в диапазоне, ммоль/л | от 0 до 2,05
| 20 | Количество наборов, шт. | 27
43 | 1 | Мочевая кислота, ферментативный уриказный метод для количественного определения концентрации мочевой кислоты в сыворотке, плазме крови и моче
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | В состав реагента входит антилипидный фактор | Наличие
| 4 | Процедура проведения анализа:
| 5 | -однореагентная (реагент готов к использаванию) | Наличие
| 6 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности
| 7 | Стабильность ферментативного реагента:
| 8 | -при температуре 15-25 С0, дней | не менее 14
| 9 | Состав набора:
| 10 | -ферментативный реагент, фл х мл | 4 х 30
| 11 | -стандарт мочевой кислоты, фл х мл | 1 х 3
| 12 | Состав ферментативного реагента:
| 13 | -фосфатный буфер (рН 7,0), ммоль/л | 50
| 14 | -4-аминофеназон, ммоль/л | 0.3
| 15 | -3,5-дихлоро-2-гидроксибензол сульфоновой кислоты, ммоль/л | 4
| 16 | -уриказа, Е/л | не менее 200
| 17 | -пероксидаза, Е/л | не менее 1000
| 18 | Состав стандарта:
| 19 | -мочевая кислота, мкмоль/л | 476
| 20 | Линейность в диапазоне, мкмоль/л | от 0 до 1190
| 21 | Количество наборов, шт. | 3
44 | 1 | Мочевая кислота, ферментативный уриказный метод для количественного определения концентрации мочевой кислоты в сыворотке, плазме крови и моче
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | В состав реагента входит антилипидный фактор | Наличие
| 4 | Процедура проведения анализа:
| 5 | -однореагентная (реагент готов к использаванию) | Наличие
| 6 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности
| 7 | Стабильность ферментативного реагента:
| 8 | -при температуре 15-25 С0, дней | не менее 14
| 9 | Состав набора:
| 10 | -ферментативный реагент, фл х мл | 4 х 100
| 11 | -стандарт мочевой кислоты, фл х мл | 1 х 3
| 12 | Состав ферментативного реагента:
| 13 | -фосфатный буфер (рН 7,0), ммоль/л | 50
| 14 | -4-аминофеназон, ммоль/л | 0.3
| 15 | -3,5-дихлоро-2-гидроксибензол сульфоновой кислоты, ммоль/л | 4
| 16 | -уриказа, Е/л | не менее 200
| 17 | -пероксидаза, Е/л | не менее 1000
| 18 | Состав стандарта:
| 19 | -мочевая кислота, мкмоль/л | 476
| 20 | Линейность в диапазоне, ммоль/л | от 0 до 1190
| 21 | Количество наборов, шт. | 20
45 | 1 | Мочевая кислота, ферментативный уриказный РАР метод для количественного определения концентрации мочевой кислоты в сыворотке, плазме крови и моче
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | В состав реагента входит антилипидный фактор | Наличие
| 4 | Процедура проведения анализа:
| 5 | -двухреагентная | Наличие
| 6 | -однореагентная (с рабочим раствором)
| 7 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности
| 8 | Стабильность рабочего раствора:
| 9 | -при температуре 2-8 С0, месяцев | не менее 3
| 10 | -при температуре 15-25 С0, недель | не менее 3
| 11 | Состав набора:
| 12 | -ферментативный реагент, фл х мл | 1 х 60
| 13 | -буфер, фл х мл | 3 х 80
| 14 | -стандарт мочевой кислоты, фл х мл | 1 х 3
| 15 | Состав ферментативного реагента:
| 16 | -фосфатный буфер (рН 7,5), ммоль/л | 100
| 17 | -4-аминофеназон, ммоль/л | 0.3
| 18 | -гексацианоферрат калия, мкмоль/л | 10
| 19 | -уриказа, кЕ/л | не менее 0,1
| 20 | -пероксидаза, кЕ/л | не менее 1
| 21 | Состав буфера:
| 22 | -фосфатный буфер (рН 7,5), ммоль/л | 100
| 23 | -TOOS, ммоль/л | 1
| 24 | -аскорбатоксидаза, кЕд/л | не менее 1
| 25 | Состав стандарта:
| 26 | -мочевая кислота, мкмоль/л | 476
| 27 | Линейность в диапазоне, ммоль/л | от 0 до 1488
| 28 | Количество наборов, шт. | 10
46 | 1 | Мочевина, ферментативный колометрический метод по модифицированной реакции Берлота для количественного определения концентрации мочевины в сыворотке, плазме крови и моче
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | Процедура проведения анализа:
| 4 | -двухреагентная | Наличие
| 5 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности
| 6 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона:
| 7 | -при температуре 2-8 С0, недель | не менее 6
| 8 | -при температуре 15-25 С0, недель | не менее 2
| 9 | Состав набора:
| 10 | -реагент 1, фл х мл | 1 х 100
| 11 | -реагент 2, фл х мл | 1 х 100
| 12 | -ферментативный концентрат, фл х мл | 1 х 1
| 13 | -стандарт мочевины, фл х мл | 1 х 3
| 14 | Состав реагента 1:
| 15 | -фосфатный буфер (рН 7,0), ммоль/л | 120
| 16 | -салицилат натрия, ммоль/л | 60
| 17 | -нитропруссид натрия, ммоль/л | 5
| 18 | -ЭДТА, ммоль/л | 1
| 19 | Состав реагента 2:
| 20 | -фосфатный буфер (рН < 13,0), ммоль/л | 120
| 21 | -гипохлорит натрия, ммоль/л | 10
| 22 | Состав ферментативного концентрата:
| 23 | -уреаза, кЕ/л | не менее 500
| 24 | Состав стандарта:
| 25 | -мочевина, ммоль/л | 13.3
| 26 | -азид натрия, % | 0.095
| 27 | Линейность в сыворотке и плазме в диапазоне, ммоль/л | от 0 до 66,6
| 28 | Линейность в моче в диапазоне, ммоль/л | от 0 до 6600
| 29 | Количество наборов, шт. | 36
47 | 1 | Мочевина, кинетический метод с использованием глутаматдегидрогеназы для количественного определения концентрации мочевины в сыворотке, плазме крови и моче
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | Процедура проведения анализа:
| 4 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 5 | -двухреагентная | Наличие
| 6 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности
| 7 | Стабильность рабочего раствора:
| 8 | -при температуре 2-8 С0, недель | не менее 4
| 9 | -при температуре 15-25 С0, дней | не менее 5
| 10 | Состав набора:
| 11 | -ферментативный реагент, фл х мл | 8 х 40
| 12 | -субстрат, фл х мл | 8 х 10
| 13 | -стандарт мочевины, фл х мл | 1 х 3
| 14 | Состав ферментативного реагента:
| 15 | -ТРИС буфер, ммоль/л | 120
| 16 | -АДФ, ммоль/л | 750
| 17 | -уреаза, КЕд/л | не менее 40
| 18 | -глутаматдегидрогеназа (ГЛДГ), КЕд/л | 0.4
| 19 | Состав субстрата:
| 20 | -2-оксоглутарат, ммоль/л | 25
| 21 | -NADH, ммоль/л | 1.2
| 22 | Состав стандарта:
| 23 | -мочевина, ммоль/л | 13.3
| 24 | Линейность в диапазоне, ммоль/л | от 0 до 50
| 25 | Количество наборов, шт. | 107
48 | 1 | Натрий, фотометрический магний-уранилацетатный метод для количественного определения концентрации натрия в сыворотке крови
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | Процедура проведения анализа:
| 4 | -однореагентная с предварительным осаждением | Наличие
| 5 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-25 С0 в темноте | до конца срока годности
| 6 | Состав набора:
| 7 | -осаждающий реагент, фл х мл | 1 х 60
| 8 | -окрашивающий реагент, фл х мл | 1 х 60
| 9 | -стандарт натрия, фл х мл | 1 х 2
| 10 | Состав осаждающего реагента:
| 11 | -уранилацетат, ммоль/л | 19
| 12 | -ацетат магния, ммоль/л | 140
| 13 | Состав окрашивающего реагента:
| 14 | -тиогликолят аммония, ммоль/л | 550
| 15 | -аммиак, ммоль/л | 550
| 16 | Состав стандарта:
| 17 | -натрий (Na+), ммоль/л | 150
| 18 | Линейность в диапазоне, ммоль/л | от 0 до 300
| 19 | Количество наборов, шт. | 1
49 | 1 | ОЖСС, набор для определения общей и свободной железосвязывающей способности в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | Процедура проведения анализа:
| 4 | -двухреагентная | Наличие
| 5 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 15-25 С0 | до конца срока годности
| 6 | Состав набора:
| 7 | -раствор железа (хлорид трехвалентного железа - 0,09 ммоль/л), фл х мл | 1 х 100
| 8 | -оксид алюминия, фл х г | 2 х 25
| 9 | Необходим набор для определения конценрации железа в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 10 | Количество наборов, шт. | 22
50 | 1 | СЖСС, набор для определения свободной железосвязывающей способности в сыворотке крови без осаждения | Наличие
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | Процедура проведения анализа:
| 4 | -двухреагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 5 | Стабильность рабочего раствора:
| 6 | -при температуре 2-8 С0, дней | не менее 60
| 7 | Состав набора:
| 8 | -реагент 1а, фл х мл | 2 х 40
| 9 | -реагент 1b, таб. | 10
| 10 | -пинцет пластиковый, шт. | 1
| 11 | -реагнт 2, фл х мл | 1 х 11
| 12 | -стандарт, фл х мл | 1 х 10
| 13 | Состав реагента 1а:
| 14 | -трис буфер (рН 8,6), моль/л | 0.25
| 15 | Состав реагента 1b:
| 16 | -востановитель-аскорбиновая кислота в таблетках | Наличие
| 17 | Состав реагента 2:
| 18 | -ферен S, ммоль/л | 22
| 19 | Состав стандарта:
| 20 | -железо (ионизированное), мкмоль/л | 90
| 21 | Линейность в диапазоне, мкмоль/л | от 1,6 до 90
| 22 | Количество наборов, шт. | 1
51 | 1 | Триглицериды, энзиматический колориметрический метод для количественного определения концентрации триглицеридов в сыворотке и плазме крови
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | В состав реагента входит антилипидный фактор | Наличие
| 4 | Процедура проведения анализа:
| 5 | -однореагентная (реагент готов к использаванию) | Наличие
| 6 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности
| 7 | Состав набора:
| 8 | -монореагент, фл х мл | 9 х 15
| 9 | -стандарт триглицеридов, фл х мл | 1 х 3
| 10 | Состав монореагента:
| 11 | -PIPES буфер (рН-7,5), ммоль/л | 50
| 12 | -4-хлорфенол, ммоль/л | 5
| 13 | -4-аминоантипирин, ммоль/л | 0.25
| 14 | -ионы магния ммоль/л | 4.5
| 15 | -АТФ, ммоль/л | 2
| 16 | -липаза, Е/мл | не менее 1,3
| 17 | -пероксидаза, Е/мл | не менее 0,5
| 18 | -глицеролкиназа, Е/мл | не менее 0,4
| 19 | -глицерол-3-фосфат оксидаза, Е/мл | не менее 1,5
| 20 | Состав стандарта:
| 21 | -триглицериды, ммоль/л | 2.28
| 22 | Линейность в диапазоне, мкмоль/л | от 0 до 11,4
| 23 | Количество наборов, шт. | 6
52 | 1 | Триглицериды, энзиматический колориметрический метод для количественного определения концентрации триглицеридов в сыворотке и плазме крови
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | В состав реагента входит антилипидный фактор | Наличие
| 4 | Процедура проведения анализа:
| 5 | -однореагентная (реагент готов к использаванию) | Наличие
| 6 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности
| 7 | Состав набора:
| 8 | -монореагент, фл х мл | 4 х 100
| 9 | -стандарт триглицеридов, фл х мл | 1 х 3
| 10 | Состав монореагента:
| 11 | -PIPES буфер (рН-7,5), ммоль/л | 50
| 12 | -4-хлорфенол, ммоль/л | 5
| 13 | -4-аминоантипирин, ммоль/л | 0.25
| 14 | -ионы магния ммоль/л | 4.5
| 15 | -АТФ, ммоль/л | 2
| 16 | -липаза, Е/мл | не менее 1,3
| 17 | -пероксидаза, Е/мл | не менее 0,5
| 18 | -глицеролкиназа, Е/мл | не менее 0,4
| 19 | -глицерол-3-фосфат оксидаза, Е/мл | не менее 1,5
| 20 | Состав стандарта:
| 21 | -триглицериды, ммоль/л | 2.28
| 22 | Линейность в диапазоне, мкмоль/л | от 0 до 11,4
| 23 | Количество наборов, шт. | 45
53 | 1 | Триглицериды, энзиматический колориметрический метод для количественного определения концентрации триглицеридов в сыворотке и плазме крови
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | В состав реагента входит антилипидный фактор | Наличие
| 4 | Процедура проведения анализа:
| 5 | -однореагентная (реагент готов к использаванию) | Наличие
| 6 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности
| 7 | Состав набора:
| 8 | -монореагент, фл х мл | 3 х 250
| 9 | -стандарт триглицеридов, фл х мл | 1 х 3
| 10 | Состав монореагента:
| 11 | -PIPES буфер (рН-7,5), ммоль/л | 50
| 12 | -4-хлорфенол, ммоль/л | 5
| 13 | -4-аминоантипирин, ммоль/л | 0.25
| 14 | -ионы магния ммоль/л | 4.5
| 15 | -АТФ, ммоль/л | 2
| 16 | -липаза, Е/мл | не менее 1,3
| 17 | -пероксидаза, Е/мл | не менее 0,5
| 18 | -глицеролкиназа, Е/мл | не менее 0,4
| 19 | -глицерол-3-фосфат оксидаза, Е/мл | не менее 1,5
| 20 | Состав стандарта:
| 21 | -триглицериды, ммоль/л | 2.28
| 22 | Линейность в диапазоне, мкмоль/л | от 0 до 11,4
| 23 | Количество наборов, шт. | 12
54 | 1 | Щелочная фосфотаза, кинетический метод по рекомендации Германской Ассоциации по Клинической Химии (DEA буфер), для количественного определения активности щелочной фосфотазы в сыворотке и плазме крови
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | Процедура проведения анализа:
| 4 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 5 | -двухреагентная | Наличие
| 6 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности
| 7 | Стабильность рабочего раствора:
| 8 | -при температуре 2-8 С0, недель | не менее 4
| 9 | -при температуре 15-25 С0, дней | не менее 5
| 10 | Состав набора:
| 11 | -буфер, фл х мл | 10 х 8
| 12 | -субстрат, фл х мл | 2 х 10
| 13 | Состав буфера:
| 14 | -диэтаноламиновый буфер (рН 10,35±0,2), моль/л | 1.25
| 15 | -хлорид магния, ммоль/л | 0.625
| 16 | Состав субстрата:
| 17 | -р-нитрофенилфосфат, ммоль/л | 55
| 18 | Линейность в диапазоне, Е/л | от 0 до 700
| 19 | Количество наборов, шт. | 4
55 | 1 | Щелочная фосфотаза, кинетический метод по рекомендации Германской Ассоциации по Клинической Химии (DEA буфер), для количественного определения активности щелочной фосфотазы в сыворотке и плазме крови
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | Процедура проведения анализа:
| 4 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 5 | -двухреагентная | Наличие
| 6 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности
| 7 | Стабильность рабочего раствора:
| 8 | -при температуре 2-8 С0, недель | не менее 4
| 9 | -при температуре 15-25 С0, дней | не менее 5
| 10 | Состав набора:
| 11 | -буфер, фл х мл | 8 х 40
| 12 | -субстрат, фл х мл | 8 х 10
| 13 | Состав буфера:
| 14 | -диэтаноламиновый буфер (рН 10,35±0,2), моль/л | 1.25
| 15 | -хлорид магния, ммоль/л | 0.625
| 16 | Состав субстрата:
| 17 | -р-нитрофенилфосфат, ммоль/л | 55
| 18 | Линейность в диапазоне, Е/л | от 0 до 700
| 19 | Количество наборов, шт. | 63
56 | 1 | Щелочная фосфотаза, кинетический метод по рекомендации Международной Федерации по Клинической Химии (AMP буфер), для количественного определения активности щелочной фосфотазы в сыворотке и плазме крови
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | Процедура проведения анализа:
| 4 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 5 | -двухреагентная | Наличие
| 6 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности
| 7 | Стабильность рабочего раствора:
| 8 | -при температуре 2-8 С0, недель | не менее 2
| 9 | -при температуре 15-25 С0, дней | не менее 5
| 10 | Состав набора:
| 11 | -буфер, фл х мл | 10 х 8
| 12 | -субстрат, фл х мл | 2 х 10
| 13 | Состав буфера:
| 14 | -2-амино-2-метил-1-пропанол (рН 10,4), ммоль/л | 435
| 15 | -ацетат магния, ммоль/л | 2.5
| 16 | -сульфат цинка, ммоль/л | 1.2
| 17 | -азид натрия, % | 0.095
| 18 | Состав субстрата:
| 19 | -р-нитрофенилфосфат, ммоль/л | 60
| 20 | -азид натрия, % | 0.095
| 21 | Линейность в диапазоне, Е/л | от 0 до 700
| 22 | Количество наборов, шт. | 16
57 | 1 | Фосфор, фотометрический метод с использованием гептамолибдата аммония в качестве комплексообразователя для количественного определения концентрации фосфора в сыворотке крови
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | Процедура проведения анализа:
| 4 | -однореагентная (реагент готов к использаванию) | Наличие
| 5 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-25 С0 | до конца срока годности
| 6 | Состав набора:
| 7 | -реагент, фл х мл | 2 х 100
| 8 | -стандарт фосфора, фл х мл | 1 х 5
| 9 | Состав реагента:
| 10 | -гептамолибдат аммония, ммоль/л | 0.3
| 11 | -серная кислота (рН < 1), ммоль/л | 160
| 12 | -детергент, % | 1
| 13 | -активаторы и стабилизаторы | Наличие
| 14 | Состав стандарта:
| 15 | -фосфор, ммоль/л | 3.2
| 16 | Линейность в диапазоне, ммоль/л | от 0 до 6,4
| 17 | Количество наборов, шт. | 22
58 | 1 | Хлориды, колометрический тест с использованием ТПТЗ комплекса для количественного определения концентрации хлоридов в сыворотке крови, цереброспинальной жидкости и моче
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | Процедура проведения анализа:
| 4 | -однореагентная (реагент готов к использаванию) | Наличие
| 5 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-25 С0 | до конца срока годности
| 6 | Состав набора:
| 7 | -цветной реагент, фл х мл | 2 х 100
| 8 | -стандарт хлоридов, фл х мл | 1 х 3
| 9 | Состав цветного реагента:
| 10 | -ртуть(II)-2,4,6-три-(2-пиридил)-s-триазин (ТПТЗ), ммоль/л | 0.986
| 11 | -сульфат двухвалентного железа, ммоль/л | 0.53
| 12 | Состав стандарта:
| 13 | -хлорид натрия, ммоль/л | 100
| 14 | Линейность в диапазоне, ммоль/л | от 0 до 500
| 15 | Количество наборов, шт. | 12
59 | 1 | Холестерин, ферментативный метод для количественного определения концентрации холестерина в сыворотке и плазме крови
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | В состав реагента входит антилипидный фактор | Наличие
| 4 | Процедура проведения анализа:
| 5 | -однореагентная (реагент готов к использаванию) | Наличие
| 6 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности
| 7 | Стабильность ферментативного реагента:
| 8 | -при температуре 15-25 С0, дней | не менее 14
| 9 | Состав набора:
| 10 | -ферментативный реагент, фл х мл | 4 х 30
| 11 | -стандарт холестерина, фл х мл | 1 х 3
| 12 | Состав ферментативного реагента:
| 13 | -фосфатный буфер (рН 6,5), ммоль/л | 100
| 14 | -4-аминофеназон, ммоль/л | 0.3
| 15 | -фенол, ммоль/л | 5
| 16 | -пероксидаза, КЕ/л | не менее 5
| 17 | -холестеринэстераза, Е/л | не менее 150
| 18 | -холестериноксидаза, Е/л | не менее 100
| 19 | -азид натрия, % | 0.05
| 20 | Состав стандарта:
| 21 | -холестерин, ммоль/л | 5.17
| 22 | Линейность в диапазоне, ммоль/л | от 0 до 19,3
| 23 | Количество наборов, шт. | 10
60 | 1 | Холестерин, ферментативный метод для количественного определения концентрации холестерина в сыворотке и плазме крови
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | В состав реагента входит антилипидный фактор | Наличие
| 4 | Процедура проведения анализа:
| 5 | -однореагентная (реагент готов к использаванию) | Наличие
| 6 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности
| 7 | Стабильность ферментативного реагента:
| 8 | -при температуре 15-25 С0, дней | не менее 14
| 9 | Состав набора:
| 10 | -ферментативный реагент, фл х мл | 4 х 100
| 11 | -стандарт холестерина, фл х мл | 1 х 3
| 12 | Состав ферментативного реагента:
| 13 | -фосфатный буфер (рН 6,5), ммоль/л | 100
| 14 | -4-аминофеназон, ммоль/л | 0.3
| 15 | -фенол, ммоль/л | 5
| 16 | -пероксидаза, КЕ/л | не менее 5
| 17 | -холестеринэстераза, Е/л | не менее 150
| 18 | -холестериноксидаза, Е/л | не менее 100
| 19 | -азид натрия, % | 0.05
| 20 | Состав стандарта:
| 21 | -холестерин, ммоль/л | 5.17
| 22 | Линейность в диапазоне, ммоль/л | от 0 до 19,3
| 23 | Количество наборов, шт. | 87
61 | 1 | Холестерин, ферментативный метод для количественного определения концентрации холестерина в сыворотке и плазме крови
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | В состав реагента входит антилипидный фактор | Наличие
| 4 | Процедура проведения анализа:
| 5 | -однореагентная (реагент готов к использаванию) | Наличие
| 6 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности
| 7 | Стабильность ферментативного реагента:
| 8 | -при температуре 15-25 С0, дней | не менее 14
| 9 | Состав набора:
| 10 | -ферментативный реагент, фл х мл | 3 х 250
| 11 | -стандарт холестерина, фл х мл | 1 х 3
| 12 | Состав ферментативного реагента:
| 13 | -фосфатный буфер (рН 6,5), ммоль/л | 100
| 14 | -4-аминофеназон, ммоль/л | 0.3
| 15 | -фенол, ммоль/л | 5
| 16 | -пероксидаза, КЕ/л | не менее 5
| 17 | -холестеринэстераза, Е/л | не менее 150
| 18 | -холестериноксидаза, Е/л | не менее 100
| 19 | -азид натрия, % | 0.05
| 20 | Состав стандарта:
| 21 | -холестерин, ммоль/л | 5.17
| 22 | Линейность в диапазоне, ммоль/л | от 0 до 19,3
| 23 | Количество наборов, шт. | 8
62 | 1 | Холестерин ЛПВП (липопротеины высокой плотности), осаждающий реагент и стандарт для использования совместно с набором для определения холестерина в сыворотке и плазме крови
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | Процедура проведения анализа:
| 4 | -однореагентная (реагент готов к использаванию) | Наличие
| 5 | Стабильность реагентов при температуре 2-25 С0 после вскрытия флакона | до конца срока годности
| 6 | Состав набора:
| 7 | -осаждающий реагент, фл х мл | 4 х 80
| 8 | -стандарт холестерина, фл х мл | 1 х 3
| 9 | Состав осаждающего реагента:
| 10 | -фосфовольфрамовая кислота, ммоль/л | 0.55
| 11 | -хлорид магния, ммоль/л | 25
| 12 | Состав стандарта:
| 13 | -холестерин, ммоль/л | 1.29
| 14 | Необходим набор для определения конценрации холестерина в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 15 | Количество наборов, шт. | 13
63 | 1 | Холестерин ЛПВП (липопротеины высокой плотности), прямой ферментативный метод для количественного определения концентрации холестерина ЛПВП в сыворотке и плазме крови
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | Процедура проведения анализа:
| 4 | -двухреагентная | Наличие
| 5 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности
| 6 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона:
| 7 | -при температуре 2-8 С0, дней | не менее 30
| 8 | Состав набора:
| 9 | -ферментативный реагент, фл х мл | 1 х 60
| 10 | -субстрат, фл х мл | 1 х 20
| 11 | -калибратор холестерина, фл х мл | 1 х 4
| 12 | Состав ферментативного реагента:
| 13 | -буфер Гудса (рН=6,6 при температуре 25 С0), ммоль/л | 100
| 14 | -хлорид натрия, ммоль/л | 170
| 15 | -холестеринэстераза , Ед/л | не менее 1400
| 16 | -холестериноксидаза, Ед/л | не менее 800
| 17 | -каталаза, кЕд/л | 600
| 18 | -аскорбатоксидаза, Ед/л | 3000
| 19 | -N-(2-гидрокси-3-сульфопропил)-3,5-диметоксианилин (HDAOS), ммоль/л | 0.42
| 20 | -консервант, % | 0.1
| 21 | Состав субстрата:
| 22 | -пероксидаза, Ед/л | 3500
| 23 | -4-аминоантипирин (4-АА), ммоль/л | 4
| 24 | -буфер Гудса (рН=7,0 при температуре 25 С0), ммоль/л | 100
| 25 | -консервант, % | 0.1
| 26 | -детергенты, % | 1.4
| 27 | -азид натрия, % | 0.05
| 28 | Линейность в диапазоне, ммоль/л | от 0 до 3,9
| 29 | Количество наборов, шт. | 3
64 | 1 | Холестерин ЛПНП (липопротеины низкой плотности), прямой ферментативный метод для количественного определения концентрации холестерина ЛПНП в сыворотке и плазме крови
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | Процедура проведения анализа:
| 4 | -двухреагентная | Наличие
| 5 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности
| 6 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона:
| 7 | -при температуре 2-8 С0, дней | не менее 30
| 8 | Состав набора:
| 9 | -ферментативный реагент, фл х мл | 1 х 60
| 10 | -субстрат, фл х мл | 1 х 20
| 11 | -калибратор холестерина, фл х мл | 1 х 4
| 12 | Состав ферментативного реагента:
| 13 | -буфер Гудса (рН=7,0 при температуре 25 С0), ммоль/л | 50
| 14 | -хлорид магния, ммоль/л | 20
| 15 | -холестеринэстераза, Ед/л | не менее 600
| 16 | -холестериноксидаза, Ед/л | не менее 500
| 17 | -каталаза, кЕд/л | 600
| 18 | -N-этил-N-(2-гидрокси-3-сульфопропил)-3-метилаланин (TOOS), ммоль/л | 2
| 19 | -детергенты, % | 0.3
| 20 | -консервант, % | 0.1
| 21 | Состав субстрата:
| 22 | -пероксидаза, Ед/л | 5000
| 23 | -4-аминоантипирин (4-АА), ммоль/л | 4
| 24 | -буфер Гудса (рН=7,0 при температуре 25 С0), ммоль/л | 50
| 25 | -азид натрия, % | 0.05
| 26 | -консервант, % | 0.1
| 27 | -детергенты, % | 1
| 28 | Линейность в диапазоне, ммоль/л | от 0 до 25,8
| 29 | Количество наборов, шт. | 4
65 | 1 | Холинэстераза, кинетический колометрический метод для количественного определения концентрации фруктозамина в сыворотке и плазмы крови
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | Процедура проведения анализа:
| 4 | -двухреагентная | Наличие
| 5 | Стабильность реагентов после вскрытия при температуре 2-8 С0, дней | не менее 90
| 6 | Состав набора:
| 7 | -реагент 1, фл х мл | 2 х 50
| 8 | -реагнт 2, фл х мл | 1 х 20
| 9 | Состав реагента 1:
| 10 | -фосфатный буфер (рН 7,6), ммоль/л | 92
| 11 | -гексацианоферрат, ммоль/л | 2.5
| 12 | Состав реагента 2:
| 13 | -бутирилтиохолин, ммоль/л | 91
| 14 | Линейность в диапазоне, Е/л | от 160 до 25000
| 15 | Количество наборов, шт. | 2
66 | 1 | Мультикалибратор, лиофилизированная человеческая сыворотка для калибровки автоматических биохимических анализаторав
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | Стабильность реагента при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности
| 4 | Стабильность реагента после разведения при температуре 25 С0, часов | не менее 8
| 5 | Стабильность реагента после разведения при температуре 2-8 С0 , дней | не менее 7
| 6 | Стабильность реагента после разведения при температуре -20 С0 , дней | не менее 30
| 7 | Аттестованные параметры: | Наличие
| 8 | -ферменты , параметров | не менее 12
| 9 | -субстраты, параметров | не менее 12
| 10 | -электролиты , параметров | не менее 4
| 11 | Состав набора:
| 12 | -лиофилизированный мультикалибратор, фл х мл | не менее 4 х 5
| 13 | Количество наборов, шт. | 9
67 | 1 | Контрольный материал для рутинного контроля качества в клинической биохимии на основе бычьей сыворотки с аттестованными значениями в области нормы
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | Лиофилизированный контрольный материал | Наличие
| 4 | Стабильность до разведения при при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности
| 5 | Стабильность после разведения при при температуре 2-8 С0, дней | не менее 7
| 6 | Стабильность после разведения при при температуре -20 С0, дней | не менее 30
| 7 | Аттестованные параметры: | Наличие
| 8 | -ферменты, параметров | не менее 14
| 9 | -субстраты, параметров | не менее 17
| 10 | -электролиты, параметров | не менее 14
| 11 | Состав набора:
| 12 | -конрольный материал не менее, фл х мл | не менее 6 х 5
| 13 | Количество наборов, шт. | 47
68 | 1 | Контрольный материал для рутинного контроля качества в клинической биохимии на основе бычьей сыворотки с аттестованными значениями в области патологии
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | Лиофилизированный контрольный материал | Наличие
| 4 | Стабильность до разведения при при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности
| 5 | Стабильность после разведения при при температуре 2-8 С0, дней | не менее 7
| 6 | Стабильность после разведения при при температуре -20 С0, дней | не менее 30
| 7 | Аттестованные параметры: | Наличие
| 8 | -ферменты, параметров | не менее 14
| 9 | -субстраты, параметров | не менее 17
| 10 | -электролиты, параметров | не менее 14
| 11 | Состав набора:
| 12 | -конрольный материал не менее, фл х мл | не менее 6 х 5
| 13 | Количество наборов, шт. | 27
69 | 1 | Контрольный материал для рутинного контроля качества в клинической биохимии на основе сыворотки человека с аттестованными значениями в области нормы
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | Лиофилизированный контрольный материал | Наличие
| 4 | Стабильность до разведения при при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности
| 5 | Стабильность после разведения при при температуре 2-8 С0, дней | не менее 10
| 6 | Стабильность после разведения при при температуре -20 С0, дней | не менее 90
| 7 | Аттестованных параметров | не менее 64
| 8 | Состав набора:
| 9 | -конрольный материал, фл х мл | не менее 6 х 5
| 10 | Количество наборов, шт. | 45
70 | 1 | Контрольный материал для рутинного контроля качества в клинической биохимии на основе сыворотки человека с аттестованными значениями в области патологии
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | Лиофилизированный контрольный материал | Наличие
| 4 | Стабильность до разведения при при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности
| 5 | Стабильность после разведения при при температуре 2-8 С0, дней | не менее 10
| 6 | Стабильность после разведения при при температуре -20 С0, дней | не менее 90
| 7 | Аттестованных параметров | не менее 64
| 8 | Состав набора:
| 9 | -конрольный материал, фл х мл | не менее 6 х 5
| 10 | Количество наборов, шт. | 39