Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

от « 28» декабря 2010 года № 19

Техническое задание

| Наименование | Свойства , характеристики | Требуемый цвет | Кол-во | Форма выпуска | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жидкотекучий реставрационный материал «Estelite Flow Quick» или эквивалент | Светоотверждаемый композиционный материал повышенной текучести с субмикронным наполнителем. - фотополимеризуемость; - содержит 53% по объему специфического субмикронного кремний-циркониевого и кремний-титаниевого наполнителя. Срок годности не менее 70 % от срока годности, установленного заводом –изготовителем. | оттенок А2 | 16 | Шприц 3,6 грамма | штука |
|  |  | оттенок А3 | 16 |  |  |
|  |  | оттенок ОА2 | 16 |  |  |
|  |  | оттенок ОА3 | 16 |  |  |
|  |  | оттенок BW | 3 |  |  |
| итого |  |  | 67 |  |  |

По указанным в техническом задании характеристикам и их параметрам определяется соответствие предлагаемого универсального реставрационного материала требованиям заказчика.