Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

от « 28» декабря 2010 года № 20

Техническое задание

| Наименование | Свойства , характеристики | Требуемый цвет | Кол-во | Форма выпуска | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жидкотекучий реставрационный материал «FiltekTM Suprime XT» или эквивалент | Материал стоматологический, пломбировочный. Рентгеноконтрастный, активируемый видимым светом, жидкотекучий нанокомпозит низкой вязкости. - фотополимеризуемость; - прекрасная эстетика благодаря эффекту хамелеона; - основа/прокладка под прямые реставрации; - герметик ямок и фиссур; - Наполнителем является циркониево – кремниевые частицы. Срок годности не менее 70 % от срока годности, установленного заводом –изготовителем. | оттенок А2 | 40 | Шприц 2,0 грамма | штука |
|  |  | оттенок А3 | 40 |  |  |
|  |  | оттенок A3,5 | 40 |  |  |
|  |  | оттенок С2 | 20 |  |  |
|  |  | оттенок ОА3 | 40 |  |  |
| итого |  |  | 180 |  |  |

По указанным в техническом задании характеристикам и их параметрам определяется соответствие предлагаемого универсального реставрационного материала требованиям заказчика.