Приложение № 1

к Извещению № 21 от 28 декабря 2010г.

о проведении запроса котировок

Техническое задание

| Наименование | Свойства , характеристики | Требуемая комплектация | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Fuji IX» или эквивалент | • Стеклоиономерный цемент пакуемой вязкости с высокой устойчивостью к истираемости • Выраженная адгезия к эмали и дентину, не требуется протравливание и бондинг • Хорошая рентгеноконтрастность • биосовместимость Срок годности не менее 70 % от срока годности, установленного заводом –изготовителем. | 15 г порошка, 6,4 мл жидкости | 120 | уп. |
| итого |  |  | 120 |  |

По указанным в техническом задании характеристикам и их параметрам определяется соответствие предлагаемого универсального реставрационного материала требованиям заказчика.